NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

| Projet / ouvrage |  |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage |  |
| Localisation |  |
| Bureau d'études |  |
| Établi par |  |
| Date | 12/10/2026 |
| Indice | A |
| Règlements | RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7 |

SOMMAIRE

Clic droit → « Mettre à jour les champs » pour afficher le sommaire.

# 1. Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage «  », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

| Vérification | Règlement retenu |
| --- | --- |
| Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement) | BAEL 91 mod.99 |
| Portance du sol | DTR BC 2.331 |
| Règlement parasismique | RPA 2024 (DTR B-C 2.48) |
| Combinaisons sismiques | RPA 2024 chap. V – définies à partir des cas de charge (tableau 3) |
| Renversement | RPA + classique |
| Soulèvement | Classique |
| Glissement | RPA 2024 §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1 |
| Combinaisons fondamentales / service | BAEL 91 mod.99 – CCM 97 |

Tableau – Données sismiques

| Paramètre sismique (RPA 2024) | Valeur |
| --- | --- |
| Zone sismique (annexe A) | II |
| Catégorie de site | S2 |
| Groupe d'importance | 2 |
| A – coefficient d'accélération de zone | 0.10 |
| I – coefficient d'importance | 1.00 |
| S – coefficient de site | 1.30 |
| Ω = R/Q_F (fondations isolées) | 1.40 |
| ψ (Q en situation sismique) | 0.30 |

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = D + h₀ (hauteur entre la platine et l'assise).

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, e₀ ≤ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

# 2. Caractéristiques des matériaux

Règlement béton armé retenu : BAEL 91 mod.99. Fissuration : préjudiciable (FP). Enrobage c = 5.0 cm. Poids volumique du béton γc = 25.0 kN/m³.

▪ Résistance caractéristique du béton à 28 jours

fc28

= 25.0 MPa

▪ Résistance à la traction

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.2.1.12 / CBA 93 A.2.1.1.2

ft28 = 0,6 + 0,06·fc28

= 0,6 + 0,06 × 25.0

= 2.10 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

fbu = 0,85·fc28 / (θ·γb)

= 0,85 × 25.0 / (1.00 × 1.50)

= 14.17 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

fbu,acc = 0,85·fc28 / (θ·γb,acc)

= 0,85 × 25.0 / (1.00 × 1.20)

= 17.71 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

σs = fe / γs

= 500 / 1.15

= 434.78 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

σs,acc = fe / γs,acc

= 500 / 1.00

= 500.00 MPa

▪ Contrainte limite de compression du béton (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σ̄bc = 0,6·fc28

= 0,6 × 25.0

= 15.00 MPa

▪ Contrainte limite de traction des aciers (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33 (FP) / A.4.5.34 (FTP)

σ̄s = ξ = min(2/3·fe ; max(0,5·fe ; 110·√(η·ft28)))

= min(333.33 ; max(250.00 ; 201.63))

= 250.00 MPa

▪ Contrainte d'adhérence limite

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.21 / CBA 93 A.6.1.2.1

τs = 0,6·ψs²·ft28

= 0,6 × 1.5² × 2.10

= 2.83 MPa

▪ Moment réduit limite (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.3 – pivot A/B, μl

μl = 0,8·αl·(1 − 0,4·αl) ; αl = 3,5/(3,5 + 1000·εl) ; εl = σs/Es

εl = 434.78/200000 = 2.174‰

μl = 0.372

# 3. Caractéristiques du sol de fondation

Tableau 2 – Données géotechniques

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Méthode | Contrainte admissible σadm (rapport de sol) |
| Profondeur d'ancrage D | 1.50 m |
| Poids volumique du remblai γr | 20.0 kN/m³ |
| σadm (ELS) | 200.0 kPa = 2.00 bar |
| Coefficient ELU k_ELU | 1.50 |
| Coefficient accidentel k_ACC | 1.50 |
| Glissement : φ' / c' à l'interface | 30.0° / 0.0 kPa |

▪ Contrainte admissible du sol (rapport géotechnique)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q_ELS = σadm

200.0 kPa = 2.00 bar

▪ Contrainte limite à l'ELU

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q_ELU = k_ELU·σadm

= 1.50 × 200.0

= 300.0 kPa

▪ Contrainte limite sous combinaisons sismiques

Réf. : RPA 2024 §10.1.4 – coefficient de sécurité global 2,0 sur la contrainte de rupture Ql sous combinaisons sismiques (cf. DTR BC 2.33)

q_ACC = k_ACC·σadm  (σadm = Ql/3 → Ql/2,0 = 1,5·σadm)

= 1.50 × 200.0

= 300.0 kPa

# 4. Combinaisons de charges

Les combinaisons sont définies par l'utilisateur en affectant un coefficient à chacun des cas de charge élémentaires issus du modèle (G permanentes, Q exploitation, S neige, W vent, E séisme). Les résultats déjà combinés importés (ELU/ELS/ACC) sont utilisés directement. Le poids propre de la semelle, du fût et du remblai est affecté du coefficient des charges permanentes G de chaque combinaison.

Combinaisons sismiques retenues : fondations communes, G + ψQ ± 1,4·(Ex ± 0,3Ey) et G + ψQ ± 1,4·(0,3Ex ± Ey).

Tableau 3 – Combinaisons d'actions

| Nom | Type | Combinaison | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.35G+1.5Q | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5VP | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·VP | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5VL | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·VL | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5S | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5Q | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5VP | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·VP | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5VL | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·VL | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5S | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·Q + 1.5·VP + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·Q + 1.5·VL + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·Q + 1.5·VP + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·Q + 1.5·VL + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+Q | ELS (service) | PP + G + Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+VP | ELS (service) | PP + G + VP | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+VL | ELS (service) | PP + G + VL | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+S | ELS (service) | PP + G + S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS (service) | PP + G + 0.9·Q + 0.9·VP + 0.9·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS (service) | PP + G + 0.9·Q + 0.9·VL + 0.9·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| ELU | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| ELS | ELS (service) | PP + G + Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 1.4·RPA-X + 0.42·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 1.4·RPA-X − 0.42·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 0.42·RPA-X + 1.4·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 0.42·RPA-X − 1.4·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 1.4·RPA-X − 0.42·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 1.4·RPA-X + 0.42·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 0.42·RPA-X − 1.4·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 0.42·RPA-X + 1.4·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |

# 5. Semelle S1

Appuis concernés : 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.15 m au-dessus du TN.

## 5.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D)

= 51.73 / (200.0 − 20 × 1.50)

= 0.304 m² (valeur initiale)

▪ Homothétie avec le fût

A/B = ap/bp

= 0.50/0.50

= 1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4)

= max((2.95 − 0.50)/4 ; (2.95 − 0.50)/4)

= d ≥ 0.613 m

Condition : d = min(0.643 ; 0.629) m ≥ 0.613 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm

= max(0.40 ; 0.613 + 0.05 + 1,5 × 0.014)

h = 0.70 m

▪ Dimensions retenues

A × B × h

2.95 × 2.95 × 0.70 m — D = 1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀

Hp = 1.50 − 0.70 + 0.15 ; H = 1.50 + 0.15

Hp = 0.95 m ; H = 1.65 m

Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

## 5.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf = γc·A·B·h

= 25.0 × 2.95 × 2.95 × 0.70

= 152.29 kN

▪ Poids du fût

Wp = γc·ap·bp·Hp

= 25.0 × 0.50 × 0.50 × 0.95

= 5.94 kN

▪ Poids du remblai

Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

= 20.0 × (2.95 × 2.95 − 0.50 × 0.50) × (1.50 − 0.70)

= 135.24 kN

▪ Poids total

W = Wf + Wp + Ws

= 152.29 + 5.94 + 135.24

= 293.47 kN

## 5.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – toutes combinaisons

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 68.30 | -13.90 | 0.97 | -1.45 | -46.75 |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -79.67 | 30.56 | 1.07 | -1.66 | 102.70 |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -41.99 | 21.19 | -0.89 | 1.33 | 74.75 |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 70.02 | -13.88 | 0.99 | -1.48 | -46.67 |
| 1864 | G+1.5Q | ELU |  | 50.61 | -10.30 | 0.72 | -1.08 | -34.65 |
| 1864 | G+1.5VP | ELU |  | -97.36 | 34.16 | 0.82 | -1.29 | 114.80 |
| 1864 | G+1.5VL | ELU |  | -59.68 | 24.78 | -1.14 | 1.71 | 86.85 |
| 1864 | G+1.5S | ELU |  | 52.33 | -10.28 | 0.74 | -1.10 | -34.57 |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -77.82 | 30.54 | 1.10 | -1.71 | 102.62 |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -40.13 | 21.16 | -0.86 | 1.29 | 74.67 |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -95.51 | 34.14 | 0.85 | -1.33 | 114.72 |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -57.82 | 24.76 | -1.11 | 1.67 | 86.77 |
| 1864 | G+Q | ELS |  | 50.59 | -10.29 | 0.72 | -1.08 | -34.62 |
| 1864 | G+VP | ELS |  | -48.06 | 19.35 | 0.79 | -1.22 | 65.01 |
| 1864 | G+VL | ELS |  | -22.94 | 13.10 | -0.52 | 0.78 | 46.38 |
| 1864 | G+S | ELS |  | 51.73 | -10.28 | 0.73 | -1.09 | -34.57 |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -37.09 | 16.37 | 0.80 | -1.23 | 55.00 |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -14.48 | 10.75 | -0.38 | 0.57 | 38.23 |
| 1864 | ELU | ELU |  | 68.30 | -13.90 | 0.97 | -1.45 | -46.75 |
| 1864 | ELS | ELS |  | 50.59 | -10.29 | 0.72 | -1.08 | -34.62 |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 52.14 | -16.37 | 0.69 | -1.11 | -61.62 |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 52.14 | -16.37 | 0.69 | -1.11 | -61.62 |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 51.03 | -12.11 | 0.71 | -1.08 | -42.70 |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 51.03 | -12.11 | 0.71 | -1.08 | -42.70 |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 48.97 | -4.19 | 0.74 | -1.03 | -7.55 |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 48.97 | -4.19 | 0.74 | -1.03 | -7.55 |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 50.08 | -8.46 | 0.73 | -1.06 | -26.48 |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 50.08 | -8.46 | 0.73 | -1.06 | -26.48 |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 56.17 | -10.30 | 0.23 | -0.35 | -34.58 |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -65.73 | 23.12 | 1.74 | -2.65 | 77.61 |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -27.02 | 16.08 | -0.57 | 0.86 | 56.69 |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 57.94 | -10.30 | 0.22 | -0.34 | -34.59 |
| 1865 | G+1.5Q | ELU |  | 41.60 | -7.63 | 0.17 | -0.26 | -25.62 |
| 1865 | G+1.5VP | ELU |  | -80.30 | 25.79 | 1.69 | -2.56 | 86.58 |
| 1865 | G+1.5VL | ELU |  | -41.58 | 18.75 | -0.62 | 0.95 | 65.66 |
| 1865 | G+1.5S | ELU |  | 43.37 | -7.63 | 0.16 | -0.25 | -25.62 |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -63.98 | 23.12 | 1.74 | -2.64 | 77.62 |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -25.27 | 16.08 | -0.57 | 0.86 | 56.71 |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -78.55 | 25.80 | 1.68 | -2.55 | 86.59 |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -39.83 | 18.76 | -0.63 | 0.95 | 65.68 |
| 1865 | G+Q | ELS |  | 41.61 | -7.63 | 0.17 | -0.26 | -25.62 |
| 1865 | G+VP | ELS |  | -39.66 | 14.65 | 1.18 | -1.79 | 49.17 |
| 1865 | G+VL | ELS |  | -13.85 | 9.96 | -0.36 | 0.55 | 35.23 |
| 1865 | G+S | ELS |  | 42.79 | -7.63 | 0.16 | -0.25 | -25.62 |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -30.48 | 12.42 | 1.08 | -1.63 | 41.70 |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -7.26 | 8.20 | -0.31 | 0.47 | 29.16 |
| 1865 | ELU | ELU |  | 56.17 | -10.30 | 0.23 | -0.35 | -34.58 |
| 1865 | ELS | ELS |  | 41.61 | -7.63 | 0.17 | -0.26 | -25.62 |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 43.17 | -13.04 | 0.11 | -0.34 | -49.59 |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 43.17 | -13.04 | 0.11 | -0.34 | -49.59 |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 42.08 | -9.26 | 0.15 | -0.28 | -32.81 |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 42.08 | -9.26 | 0.15 | -0.28 | -32.81 |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 40.05 | -2.22 | 0.22 | -0.18 | -1.66 |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 40.05 | -2.22 | 0.22 | -0.18 | -1.66 |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 41.14 | -6.01 | 0.18 | -0.23 | -18.44 |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 41.14 | -6.01 | 0.18 | -0.23 | -18.44 |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 28.22 | -0.37 | 1.25 | -1.87 | -1.26 |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | 12.31 | 0.44 | 0.34 | -0.54 | 1.54 |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | 11.21 | 2.86 | -1.31 | 1.98 | 12.31 |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 29.14 | -0.37 | 1.29 | -1.93 | -1.26 |
| 1866 | G+1.5Q | ELU |  | 20.90 | -0.27 | 0.92 | -1.38 | -0.93 |
| 1866 | G+1.5VP | ELU |  | 4.99 | 0.54 | 0.01 | -0.06 | 1.87 |
| 1866 | G+1.5VL | ELU |  | 3.90 | 2.95 | -1.64 | 2.46 | 12.64 |
| 1866 | G+1.5S | ELU |  | 21.83 | -0.27 | 0.96 | -1.45 | -0.93 |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | 13.23 | 0.44 | 0.38 | -0.60 | 1.55 |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | 12.14 | 2.86 | -1.27 | 1.91 | 12.32 |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | 5.92 | 0.54 | 0.06 | -0.12 | 1.88 |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | 4.82 | 2.95 | -1.59 | 2.39 | 12.65 |
| 1866 | G+Q | ELS |  | 20.90 | -0.27 | 0.92 | -1.38 | -0.93 |
| 1866 | G+VP | ELS |  | 10.30 | 0.27 | 0.32 | -0.50 | 0.93 |
| 1866 | G+VL | ELS |  | 9.57 | 1.88 | -0.78 | 1.18 | 8.11 |
| 1866 | G+S | ELS |  | 21.52 | -0.27 | 0.95 | -1.42 | -0.93 |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | 11.91 | 0.21 | 0.40 | -0.63 | 0.75 |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 11.25 | 1.66 | -0.59 | 0.88 | 7.21 |
| 1866 | ELU | ELU |  | 28.22 | -0.37 | 1.25 | -1.87 | -1.26 |
| 1866 | ELS | ELS |  | 20.90 | -0.27 | 0.92 | -1.38 | -0.93 |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.68 | -6.10 | 0.88 | -1.45 | -26.21 |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.68 | -6.10 | 0.88 | -1.45 | -26.21 |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 22.04 | -2.02 | 0.91 | -1.40 | -8.52 |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 22.04 | -2.02 | 0.91 | -1.40 | -8.52 |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 17.13 | 5.56 | 0.96 | -1.32 | 24.34 |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 17.13 | 5.56 | 0.96 | -1.32 | 24.34 |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.77 | 1.48 | 0.93 | -1.36 | 6.65 |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.77 | 1.48 | 0.93 | -1.36 | 6.65 |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 66.63 | -13.93 | -0.93 | 1.39 | -46.84 |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -84.11 | 29.26 | 4.43 | -6.67 | 98.42 |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -37.78 | 20.25 | 0.98 | -1.47 | 71.60 |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 67.94 | -13.83 | -0.97 | 1.45 | -46.52 |
| 1867 | G+1.5Q | ELU |  | 49.41 | -10.34 | -0.69 | 1.03 | -34.78 |
| 1867 | G+1.5VP | ELU |  | -101.33 | 32.85 | 4.67 | -7.03 | 110.48 |
| 1867 | G+1.5VL | ELU |  | -55.00 | 23.84 | 1.22 | -1.83 | 83.66 |
| 1867 | G+1.5S | ELU |  | 50.72 | -10.24 | -0.73 | 1.09 | -34.46 |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -82.39 | 29.17 | 4.40 | -6.62 | 98.09 |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -36.06 | 20.16 | 0.95 | -1.42 | 71.28 |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -99.61 | 32.75 | 4.64 | -6.98 | 110.15 |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -53.28 | 23.74 | 1.19 | -1.78 | 83.34 |
| 1867 | G+Q | ELS |  | 49.34 | -10.31 | -0.69 | 1.03 | -34.67 |
| 1867 | G+VP | ELS |  | -51.15 | 18.48 | 2.88 | -4.35 | 62.17 |
| 1867 | G+VL | ELS |  | -20.27 | 12.48 | 0.58 | -0.87 | 44.29 |
| 1867 | G+S | ELS |  | 50.21 | -10.24 | -0.71 | 1.07 | -34.46 |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -40.08 | 15.55 | 2.51 | -3.78 | 52.31 |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -12.29 | 10.15 | 0.44 | -0.65 | 36.22 |
| 1867 | ELU | ELU |  | 66.63 | -13.93 | -0.93 | 1.39 | -46.84 |
| 1867 | ELS | ELS |  | 49.34 | -10.31 | -0.69 | 1.03 | -34.67 |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 50.86 | -16.34 | -0.72 | 0.98 | -61.51 |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 50.86 | -16.34 | -0.72 | 0.98 | -61.51 |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 49.73 | -12.09 | -0.70 | 1.02 | -42.62 |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 49.73 | -12.09 | -0.70 | 1.02 | -42.62 |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 47.63 | -4.19 | -0.66 | 1.08 | -7.53 |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 47.63 | -4.19 | -0.66 | 1.08 | -7.53 |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 48.76 | -8.44 | -0.68 | 1.05 | -26.42 |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 48.76 | -8.44 | -0.68 | 1.05 | -26.42 |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 66.71 | -14.02 | 0.94 | -1.40 | -47.20 |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -72.77 | 29.27 | 1.01 | -1.57 | 98.36 |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -37.78 | 20.25 | -0.98 | 1.47 | 71.60 |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 67.94 | -13.83 | 0.97 | -1.45 | -46.52 |
| 1868 | G+1.5Q | ELU |  | 49.49 | -10.43 | 0.70 | -1.04 | -35.14 |
| 1868 | G+1.5VP | ELU |  | -89.99 | 32.86 | 0.77 | -1.21 | 110.42 |
| 1868 | G+1.5VL | ELU |  | -55.00 | 23.84 | -1.22 | 1.83 | 83.66 |
| 1868 | G+1.5S | ELU |  | 50.72 | -10.24 | 0.73 | -1.09 | -34.46 |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -70.98 | 29.08 | 1.05 | -1.63 | 97.68 |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -35.98 | 20.07 | -0.94 | 1.40 | 70.92 |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -88.20 | 32.67 | 0.81 | -1.27 | 109.74 |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -53.21 | 23.65 | -1.18 | 1.77 | 82.98 |
| 1868 | G+Q | ELS |  | 49.39 | -10.37 | 0.70 | -1.04 | -34.91 |
| 1868 | G+VP | ELS |  | -43.59 | 18.49 | 0.74 | -1.15 | 62.13 |
| 1868 | G+VL | ELS |  | -20.27 | 12.48 | -0.58 | 0.87 | 44.29 |
| 1868 | G+S | ELS |  | 50.21 | -10.24 | 0.71 | -1.07 | -34.46 |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -33.24 | 15.50 | 0.76 | -1.17 | 52.06 |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -12.24 | 10.09 | -0.43 | 0.65 | 36.01 |
| 1868 | ELU | ELU |  | 66.71 | -14.02 | 0.94 | -1.40 | -47.20 |
| 1868 | ELS | ELS |  | 49.39 | -10.37 | 0.70 | -1.04 | -34.91 |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 50.77 | -16.10 | 0.67 | -1.07 | -60.41 |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 50.77 | -16.10 | 0.67 | -1.07 | -60.41 |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 49.71 | -12.03 | 0.69 | -1.05 | -42.34 |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 49.71 | -12.03 | 0.69 | -1.05 | -42.34 |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 47.75 | -4.47 | 0.72 | -1.00 | -8.78 |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 47.75 | -4.47 | 0.72 | -1.00 | -8.78 |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 48.81 | -8.54 | 0.70 | -1.02 | -26.85 |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 48.81 | -8.54 | 0.70 | -1.02 | -26.85 |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 68.53 | -14.08 | -0.97 | 1.45 | -47.40 |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -91.51 | 30.74 | 4.38 | -6.59 | 103.36 |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -41.99 | 21.19 | 0.89 | -1.33 | 74.75 |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 70.02 | -13.88 | -0.99 | 1.48 | -46.67 |
| 1869 | G+1.5Q | ELU |  | 50.84 | -10.48 | -0.72 | 1.08 | -35.30 |
| 1869 | G+1.5VP | ELU |  | -109.20 | 34.33 | 4.63 | -6.96 | 115.46 |
| 1869 | G+1.5VL | ELU |  | -59.68 | 24.78 | 1.14 | -1.71 | 86.85 |
| 1869 | G+1.5S | ELU |  | 52.33 | -10.28 | -0.74 | 1.10 | -34.57 |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -89.43 | 30.54 | 4.35 | -6.55 | 102.64 |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -39.90 | 20.99 | 0.87 | -1.29 | 74.02 |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -107.12 | 34.13 | 4.60 | -6.92 | 114.74 |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -57.59 | 24.58 | 1.12 | -1.67 | 86.12 |
| 1869 | G+Q | ELS |  | 50.74 | -10.41 | -0.72 | 1.07 | -35.05 |
| 1869 | G+VP | ELS |  | -55.95 | 19.46 | 2.84 | -4.28 | 65.45 |
| 1869 | G+VL | ELS |  | -22.94 | 13.10 | 0.52 | -0.78 | 46.38 |
| 1869 | G+S | ELS |  | 51.73 | -10.28 | -0.73 | 1.09 | -34.57 |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -44.05 | 16.37 | 2.47 | -3.73 | 55.01 |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -14.34 | 10.64 | 0.38 | -0.57 | 37.84 |
| 1869 | ELU | ELU |  | 68.53 | -14.08 | -0.97 | 1.45 | -47.40 |
| 1869 | ELS | ELS |  | 50.74 | -10.41 | -0.72 | 1.07 | -35.05 |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 52.06 | -16.14 | -0.74 | 1.03 | -60.57 |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 52.06 | -16.14 | -0.74 | 1.03 | -60.57 |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 51.04 | -12.06 | -0.73 | 1.06 | -42.47 |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 51.04 | -12.06 | -0.73 | 1.06 | -42.47 |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 49.15 | -4.50 | -0.69 | 1.11 | -8.86 |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 49.15 | -4.50 | -0.69 | 1.11 | -8.86 |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 50.16 | -8.57 | -0.71 | 1.08 | -26.96 |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 50.16 | -8.57 | -0.71 | 1.08 | -26.96 |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 56.36 | -10.39 | -0.23 | 0.35 | -34.87 |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -54.97 | 23.38 | 3.75 | -5.67 | 78.40 |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -27.02 | 16.08 | 0.57 | -0.86 | 56.69 |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 57.94 | -10.30 | -0.22 | 0.34 | -34.59 |
| 1870 | G+1.5Q | ELU |  | 41.80 | -7.71 | -0.17 | 0.26 | -25.90 |
| 1870 | G+1.5VP | ELU |  | -69.53 | 26.05 | 3.81 | -5.76 | 87.37 |
| 1870 | G+1.5VL | ELU |  | -41.58 | 18.75 | 0.62 | -0.95 | 65.66 |
| 1870 | G+1.5S | ELU |  | 43.37 | -7.63 | -0.16 | 0.25 | -25.62 |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -53.02 | 23.30 | 3.75 | -5.67 | 78.13 |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -25.08 | 16.00 | 0.57 | -0.86 | 56.42 |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -67.59 | 25.97 | 3.81 | -5.76 | 87.10 |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -39.64 | 18.67 | 0.63 | -0.95 | 65.39 |
| 1870 | G+Q | ELS |  | 41.74 | -7.69 | -0.17 | 0.26 | -25.81 |
| 1870 | G+VP | ELS |  | -32.48 | 14.82 | 2.48 | -3.75 | 49.70 |
| 1870 | G+VL | ELS |  | -13.85 | 9.96 | 0.36 | -0.55 | 35.23 |
| 1870 | G+S | ELS |  | 42.79 | -7.63 | -0.16 | 0.25 | -25.62 |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -23.91 | 12.53 | 2.22 | -3.36 | 42.01 |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -7.14 | 8.15 | 0.31 | -0.47 | 28.99 |
| 1870 | ELU | ELU |  | 56.36 | -10.39 | -0.23 | 0.35 | -34.87 |
| 1870 | ELS | ELS |  | 41.74 | -7.69 | -0.17 | 0.26 | -25.81 |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 43.21 | -13.14 | -0.22 | 0.18 | -50.01 |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 43.21 | -13.14 | -0.22 | 0.18 | -50.01 |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 42.12 | -9.30 | -0.18 | 0.23 | -32.98 |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 42.12 | -9.30 | -0.18 | 0.23 | -32.98 |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 40.09 | -2.16 | -0.11 | 0.34 | -1.35 |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 40.09 | -2.16 | -0.11 | 0.34 | -1.35 |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 41.18 | -6.00 | -0.15 | 0.28 | -18.38 |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 41.18 | -6.00 | -0.15 | 0.28 | -18.38 |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 28.23 | -0.37 | -1.25 | 1.87 | -1.28 |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | 0.54 | 0.41 | 5.18 | -7.80 | 1.50 |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | 11.21 | 2.86 | 1.31 | -1.98 | 12.31 |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 29.14 | -0.37 | -1.29 | 1.93 | -1.26 |
| 1871 | G+1.5Q | ELU |  | 20.92 | -0.28 | -0.93 | 1.39 | -0.95 |
| 1871 | G+1.5VP | ELU |  | -6.77 | 0.51 | 5.50 | -8.28 | 1.82 |
| 1871 | G+1.5VL | ELU |  | 3.90 | 2.95 | 1.64 | -2.46 | 12.64 |
| 1871 | G+1.5S | ELU |  | 21.83 | -0.27 | -0.96 | 1.45 | -0.93 |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | 1.48 | 0.41 | 5.13 | -7.73 | 1.49 |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | 12.15 | 2.86 | 1.26 | -1.91 | 12.30 |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -5.83 | 0.50 | 5.45 | -8.21 | 1.82 |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | 4.84 | 2.95 | 1.59 | -2.39 | 12.63 |
| 1871 | G+Q | ELS |  | 20.91 | -0.28 | -0.93 | 1.39 | -0.95 |
| 1871 | G+VP | ELS |  | 2.45 | 0.25 | 3.36 | -5.06 | 0.90 |
| 1871 | G+VL | ELS |  | 9.57 | 1.88 | 0.78 | -1.18 | 8.11 |
| 1871 | G+S | ELS |  | 21.52 | -0.27 | -0.95 | 1.42 | -0.93 |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | 4.86 | 0.19 | 2.90 | -4.37 | 0.71 |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 11.26 | 1.66 | 0.58 | -0.88 | 7.20 |
| 1871 | ELU | ELU |  | 28.23 | -0.37 | -1.25 | 1.87 | -1.28 |
| 1871 | ELS | ELS |  | 20.91 | -0.28 | -0.93 | 1.39 | -0.95 |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.74 | -6.20 | -0.96 | 1.33 | -26.62 |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.74 | -6.20 | -0.96 | 1.33 | -26.62 |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 22.05 | -2.05 | -0.93 | 1.37 | -8.64 |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 22.05 | -2.05 | -0.93 | 1.37 | -8.64 |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 17.07 | 5.65 | -0.89 | 1.44 | 24.74 |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 17.07 | 5.65 | -0.89 | 1.44 | 24.74 |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.76 | 1.50 | -0.91 | 1.40 | 6.77 |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.76 | 1.50 | -0.91 | 1.40 | 6.77 |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 28.23 | 0.37 | -1.25 | 1.88 | 1.25 |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | 0.55 | -0.41 | 5.18 | -7.80 | -1.50 |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | 14.66 | 2.41 | 1.25 | -1.89 | 10.68 |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 29.14 | 0.37 | -1.29 | 1.93 | 1.26 |
| 1872 | G+1.5Q | ELU |  | 20.91 | 0.27 | -0.93 | 1.39 | 0.92 |
| 1872 | G+1.5VP | ELU |  | -6.77 | -0.51 | 5.50 | -8.28 | -1.82 |
| 1872 | G+1.5VL | ELU |  | 7.35 | 2.32 | 1.58 | -2.37 | 10.36 |
| 1872 | G+1.5S | ELU |  | 21.83 | 0.27 | -0.96 | 1.45 | 0.93 |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | 1.48 | -0.41 | 5.13 | -7.73 | -1.52 |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | 15.60 | 2.41 | 1.20 | -1.81 | 10.66 |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -5.84 | -0.51 | 5.45 | -8.21 | -1.85 |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | 8.28 | 2.31 | 1.53 | -2.30 | 10.33 |
| 1872 | G+Q | ELS |  | 20.91 | 0.27 | -0.93 | 1.39 | 0.93 |
| 1872 | G+VP | ELS |  | 2.45 | -0.25 | 3.36 | -5.06 | -0.90 |
| 1872 | G+VL | ELS |  | 11.87 | 1.64 | 0.74 | -1.12 | 7.22 |
| 1872 | G+S | ELS |  | 21.52 | 0.27 | -0.95 | 1.42 | 0.93 |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | 4.86 | -0.20 | 2.90 | -4.37 | -0.73 |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 13.33 | 1.50 | 0.55 | -0.83 | 6.57 |
| 1872 | ELU | ELU |  | 28.23 | 0.37 | -1.25 | 1.88 | 1.25 |
| 1872 | ELS | ELS |  | 20.91 | 0.27 | -0.93 | 1.39 | 0.93 |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.74 | -5.65 | -0.96 | 1.33 | -24.75 |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.74 | -5.65 | -0.96 | 1.33 | -24.75 |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 22.05 | -1.50 | -0.93 | 1.37 | -6.77 |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 22.05 | -1.50 | -0.93 | 1.37 | -6.77 |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 17.07 | 6.20 | -0.89 | 1.44 | 26.61 |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 17.07 | 6.20 | -0.89 | 1.44 | 26.61 |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.75 | 2.05 | -0.91 | 1.40 | 8.64 |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.75 | 2.05 | -0.91 | 1.40 | 8.64 |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 56.45 | 10.39 | -0.23 | 0.35 | 34.88 |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -54.97 | -23.38 | 3.75 | -5.67 | -78.40 |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -26.13 | -11.13 | 0.58 | -0.88 | -34.65 |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 57.94 | 10.30 | -0.22 | 0.34 | 34.59 |
| 1873 | G+1.5Q | ELU |  | 41.88 | 7.72 | -0.17 | 0.26 | 25.91 |
| 1873 | G+1.5VP | ELU |  | -69.53 | -26.05 | 3.81 | -5.76 | -87.37 |
| 1873 | G+1.5VL | ELU |  | -40.69 | -13.80 | 0.64 | -0.97 | -43.62 |
| 1873 | G+1.5S | ELU |  | 43.37 | 7.63 | -0.16 | 0.25 | 25.62 |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -52.94 | -23.30 | 3.75 | -5.67 | -78.11 |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -24.10 | -11.04 | 0.58 | -0.88 | -34.36 |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -67.50 | -25.97 | 3.81 | -5.76 | -87.08 |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -38.66 | -13.71 | 0.64 | -0.97 | -43.33 |
| 1873 | G+Q | ELS |  | 41.79 | 7.69 | -0.17 | 0.26 | 25.82 |
| 1873 | G+VP | ELS |  | -32.48 | -14.82 | 2.48 | -3.75 | -49.70 |
| 1873 | G+VL | ELS |  | -13.26 | -6.66 | 0.37 | -0.56 | -20.54 |
| 1873 | G+S | ELS |  | 42.79 | 7.63 | -0.16 | 0.25 | 25.62 |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -23.86 | -12.53 | 2.22 | -3.35 | -42.00 |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -6.55 | -5.17 | 0.32 | -0.48 | -15.75 |
| 1873 | ELU | ELU |  | 56.45 | 10.39 | -0.23 | 0.35 | 34.88 |
| 1873 | ELS | ELS |  | 41.79 | 7.69 | -0.17 | 0.26 | 25.82 |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 43.23 | 2.16 | -0.23 | 0.17 | 1.35 |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 43.23 | 2.16 | -0.23 | 0.17 | 1.35 |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 42.14 | 6.00 | -0.19 | 0.23 | 18.38 |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 42.14 | 6.00 | -0.19 | 0.23 | 18.38 |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 40.10 | 13.14 | -0.11 | 0.34 | 50.02 |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 40.10 | 13.14 | -0.11 | 0.34 | 50.02 |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 41.20 | 9.30 | -0.15 | 0.28 | 32.98 |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 41.20 | 9.30 | -0.15 | 0.28 | 32.98 |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 68.98 | 14.08 | -0.98 | 1.46 | 47.31 |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -91.51 | -30.74 | 4.38 | -6.59 | -103.36 |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -40.65 | -14.82 | 0.86 | -1.28 | -46.36 |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 70.02 | 13.88 | -0.99 | 1.48 | 46.67 |
| 1874 | G+1.5Q | ELU |  | 51.30 | 10.48 | -0.73 | 1.09 | 35.21 |
| 1874 | G+1.5VP | ELU |  | -109.20 | -34.33 | 4.63 | -6.96 | -115.46 |
| 1874 | G+1.5VL | ELU |  | -58.34 | -18.42 | 1.11 | -1.66 | -58.46 |
| 1874 | G+1.5S | ELU |  | 52.33 | 10.28 | -0.74 | 1.10 | 34.57 |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -88.97 | -30.53 | 4.34 | -6.54 | -102.72 |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -38.10 | -14.61 | 0.83 | -1.23 | -45.72 |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -106.66 | -34.13 | 4.59 | -6.91 | -114.82 |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -55.79 | -18.21 | 1.08 | -1.61 | -57.82 |
| 1874 | G+Q | ELS |  | 51.04 | 10.41 | -0.73 | 1.08 | 35.00 |
| 1874 | G+VP | ELS |  | -55.95 | -19.46 | 2.84 | -4.28 | -65.45 |
| 1874 | G+VL | ELS |  | -22.04 | -8.85 | 0.50 | -0.75 | -27.45 |
| 1874 | G+S | ELS |  | 51.73 | 10.28 | -0.73 | 1.09 | 34.57 |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -43.78 | -16.37 | 2.47 | -3.72 | -55.07 |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -13.26 | -6.82 | 0.36 | -0.54 | -20.86 |
| 1874 | ELU | ELU |  | 68.98 | 14.08 | -0.98 | 1.46 | 47.31 |
| 1874 | ELS | ELS |  | 51.04 | 10.41 | -0.73 | 1.08 | 35.00 |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 52.15 | 4.50 | -0.74 | 1.04 | 8.84 |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 52.15 | 4.50 | -0.74 | 1.04 | 8.84 |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 51.13 | 8.57 | -0.73 | 1.06 | 26.94 |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 51.13 | 8.57 | -0.73 | 1.06 | 26.94 |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 49.24 | 16.14 | -0.69 | 1.11 | 60.55 |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 49.24 | 16.14 | -0.69 | 1.11 | 60.55 |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 50.26 | 12.07 | -0.71 | 1.09 | 42.45 |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 50.26 | 12.07 | -0.71 | 1.09 | 42.45 |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 67.10 | 14.01 | 0.95 | -1.41 | 47.08 |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -72.77 | -29.27 | 1.01 | -1.57 | -98.36 |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -36.40 | -13.92 | -0.97 | 1.45 | -43.33 |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 67.94 | 13.83 | 0.97 | -1.45 | 46.52 |
| 1875 | G+1.5Q | ELU |  | 49.88 | 10.43 | 0.71 | -1.05 | 35.02 |
| 1875 | G+1.5VP | ELU |  | -89.99 | -32.86 | 0.77 | -1.21 | -110.42 |
| 1875 | G+1.5VL | ELU |  | -53.63 | -17.50 | -1.21 | 1.81 | -55.39 |
| 1875 | G+1.5S | ELU |  | 50.72 | 10.24 | 0.73 | -1.09 | 34.46 |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -70.58 | -29.09 | 1.06 | -1.64 | -97.80 |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -34.22 | -13.73 | -0.92 | 1.38 | -42.76 |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -87.81 | -32.67 | 0.82 | -1.28 | -109.86 |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -51.44 | -17.32 | -1.16 | 1.74 | -54.82 |
| 1875 | G+Q | ELS |  | 49.65 | 10.37 | 0.70 | -1.05 | 34.83 |
| 1875 | G+VP | ELS |  | -43.59 | -18.49 | 0.74 | -1.15 | -62.13 |
| 1875 | G+VL | ELS |  | -19.35 | -8.25 | -0.58 | 0.86 | -25.44 |
| 1875 | G+S | ELS |  | 50.21 | 10.24 | 0.71 | -1.07 | 34.46 |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -33.00 | -15.51 | 0.77 | -1.18 | -52.13 |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -11.18 | -6.29 | -0.42 | 0.63 | -19.11 |
| 1875 | ELU | ELU |  | 67.10 | 14.01 | 0.95 | -1.41 | 47.08 |
| 1875 | ELS | ELS |  | 49.65 | 10.37 | 0.70 | -1.05 | 34.83 |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 50.85 | 4.47 | 0.67 | -1.07 | 8.75 |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 50.85 | 4.47 | 0.67 | -1.07 | 8.75 |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 49.79 | 8.54 | 0.69 | -1.05 | 26.82 |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 49.79 | 8.54 | 0.69 | -1.05 | 26.82 |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 47.83 | 16.10 | 0.72 | -1.00 | 60.38 |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 47.83 | 16.10 | 0.72 | -1.00 | 60.38 |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 48.89 | 12.03 | 0.70 | -1.03 | 42.31 |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 48.89 | 12.03 | 0.70 | -1.03 | 42.31 |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 66.77 | 13.94 | -0.93 | 1.39 | 46.87 |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -84.11 | -29.26 | 4.43 | -6.67 | -98.42 |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -36.40 | -13.92 | 0.97 | -1.45 | -43.33 |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 67.94 | 13.83 | -0.97 | 1.45 | 46.52 |
| 1876 | G+1.5Q | ELU |  | 49.55 | 10.35 | -0.69 | 1.03 | 34.81 |
| 1876 | G+1.5VP | ELU |  | -101.33 | -32.85 | 4.67 | -7.03 | -110.48 |
| 1876 | G+1.5VL | ELU |  | -53.63 | -17.50 | 1.21 | -1.81 | -55.39 |
| 1876 | G+1.5S | ELU |  | 50.72 | 10.24 | -0.73 | 1.09 | 34.46 |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -82.25 | -29.16 | 4.40 | -6.62 | -98.07 |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -34.55 | -13.81 | 0.93 | -1.40 | -42.98 |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -99.47 | -32.74 | 4.64 | -6.98 | -110.13 |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -51.77 | -17.40 | 1.18 | -1.76 | -55.04 |
| 1876 | G+Q | ELS |  | 49.43 | 10.32 | -0.69 | 1.03 | 34.69 |
| 1876 | G+VP | ELS |  | -51.15 | -18.48 | 2.88 | -4.35 | -62.17 |
| 1876 | G+VL | ELS |  | -19.35 | -8.25 | 0.58 | -0.86 | -25.44 |
| 1876 | G+S | ELS |  | 50.21 | 10.24 | -0.71 | 1.07 | 34.46 |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -40.00 | -15.55 | 2.51 | -3.78 | -52.29 |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -11.38 | -6.34 | 0.43 | -0.64 | -19.24 |
| 1876 | ELU | ELU |  | 66.77 | 13.94 | -0.93 | 1.39 | 46.87 |
| 1876 | ELS | ELS |  | 49.43 | 10.32 | -0.69 | 1.03 | 34.69 |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 50.89 | 4.18 | -0.72 | 0.98 | 7.53 |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 50.89 | 4.18 | -0.72 | 0.98 | 7.53 |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 49.76 | 8.44 | -0.70 | 1.02 | 26.43 |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 49.76 | 8.44 | -0.70 | 1.02 | 26.43 |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 47.65 | 16.35 | -0.66 | 1.08 | 61.52 |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 47.65 | 16.35 | -0.66 | 1.08 | 61.52 |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 48.79 | 12.09 | -0.68 | 1.05 | 42.62 |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 48.79 | 12.09 | -0.68 | 1.05 | 42.62 |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 68.28 | 13.89 | 0.98 | -1.46 | 46.70 |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -79.67 | -30.56 | 1.07 | -1.66 | -102.70 |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -40.65 | -14.82 | -0.86 | 1.28 | -46.36 |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 70.02 | 13.88 | 0.99 | -1.48 | 46.67 |
| 1877 | G+1.5Q | ELU |  | 50.59 | 10.29 | 0.73 | -1.08 | 34.60 |
| 1877 | G+1.5VP | ELU |  | -97.36 | -34.16 | 0.82 | -1.29 | -114.80 |
| 1877 | G+1.5VL | ELU |  | -58.34 | -18.42 | -1.11 | 1.66 | -58.46 |
| 1877 | G+1.5S | ELU |  | 52.33 | 10.28 | 0.74 | -1.10 | 34.57 |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -77.84 | -30.55 | 1.11 | -1.71 | -102.67 |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -38.81 | -14.81 | -0.83 | 1.24 | -46.33 |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -95.53 | -34.15 | 0.85 | -1.33 | -114.77 |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -56.50 | -18.41 | -1.08 | 1.61 | -58.42 |
| 1877 | G+Q | ELS |  | 50.57 | 10.28 | 0.72 | -1.08 | 34.59 |
| 1877 | G+VP | ELS |  | -48.06 | -19.35 | 0.79 | -1.22 | -65.01 |
| 1877 | G+VL | ELS |  | -22.04 | -8.85 | -0.50 | 0.75 | -27.45 |
| 1877 | G+S | ELS |  | 51.73 | 10.28 | 0.73 | -1.09 | 34.57 |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -37.10 | -16.38 | 0.80 | -1.23 | -55.03 |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -13.68 | -6.93 | -0.36 | 0.54 | -21.23 |
| 1877 | ELU | ELU |  | 68.28 | 13.89 | 0.98 | -1.46 | 46.70 |
| 1877 | ELS | ELS |  | 50.57 | 10.28 | 0.72 | -1.08 | 34.59 |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 52.13 | 4.19 | 0.69 | -1.11 | 7.54 |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 52.13 | 4.19 | 0.69 | -1.11 | 7.54 |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 51.02 | 8.45 | 0.71 | -1.09 | 26.47 |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 51.02 | 8.45 | 0.71 | -1.09 | 26.47 |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 48.97 | 16.37 | 0.75 | -1.03 | 61.61 |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 48.97 | 16.37 | 0.75 | -1.03 | 61.61 |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 50.08 | 12.11 | 0.73 | -1.06 | 42.69 |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 50.08 | 12.11 | 0.73 | -1.06 | 42.69 |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 56.16 | 10.30 | 0.23 | -0.35 | 34.58 |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -65.73 | -23.12 | 1.74 | -2.65 | -77.61 |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -26.13 | -11.13 | -0.58 | 0.88 | -34.65 |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 57.94 | 10.30 | 0.22 | -0.34 | 34.59 |
| 1878 | G+1.5Q | ELU |  | 41.60 | 7.63 | 0.17 | -0.26 | 25.61 |
| 1878 | G+1.5VP | ELU |  | -80.30 | -25.79 | 1.69 | -2.56 | -86.58 |
| 1878 | G+1.5VL | ELU |  | -40.69 | -13.80 | -0.64 | 0.97 | -43.62 |
| 1878 | G+1.5S | ELU |  | 43.37 | 7.63 | 0.16 | -0.25 | 25.62 |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -63.99 | -23.12 | 1.74 | -2.64 | -77.62 |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -24.38 | -11.13 | -0.59 | 0.89 | -34.66 |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -78.55 | -25.80 | 1.68 | -2.55 | -86.59 |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -38.95 | -13.80 | -0.64 | 0.98 | -43.63 |
| 1878 | G+Q | ELS |  | 41.60 | 7.63 | 0.17 | -0.26 | 25.62 |
| 1878 | G+VP | ELS |  | -39.66 | -14.65 | 1.18 | -1.79 | -49.17 |
| 1878 | G+VL | ELS |  | -13.26 | -6.66 | -0.37 | 0.56 | -20.54 |
| 1878 | G+S | ELS |  | 42.79 | 7.63 | 0.16 | -0.25 | 25.62 |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -30.48 | -12.42 | 1.08 | -1.63 | -41.70 |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -6.72 | -5.23 | -0.32 | 0.48 | -15.93 |
| 1878 | ELU | ELU |  | 56.16 | 10.30 | 0.23 | -0.35 | 34.58 |
| 1878 | ELS | ELS |  | 41.60 | 7.63 | 0.17 | -0.26 | 25.62 |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 43.17 | 2.22 | 0.11 | -0.33 | 1.66 |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 43.17 | 2.22 | 0.11 | -0.33 | 1.66 |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 42.08 | 6.01 | 0.15 | -0.28 | 18.44 |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 42.08 | 6.01 | 0.15 | -0.28 | 18.44 |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 40.05 | 13.04 | 0.22 | -0.18 | 49.58 |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 40.05 | 13.04 | 0.22 | -0.18 | 49.58 |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 41.14 | 9.26 | 0.18 | -0.23 | 32.81 |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 41.14 | 9.26 | 0.18 | -0.23 | 32.81 |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 28.22 | 0.37 | 1.24 | -1.87 | 1.26 |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | 12.31 | -0.44 | 0.34 | -0.54 | -1.54 |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | 14.66 | 2.41 | -1.25 | 1.89 | 10.68 |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 29.14 | 0.37 | 1.29 | -1.93 | 1.26 |
| 1879 | G+1.5Q | ELU |  | 20.91 | 0.27 | 0.92 | -1.38 | 0.94 |
| 1879 | G+1.5VP | ELU |  | 4.99 | -0.54 | 0.01 | -0.06 | -1.87 |
| 1879 | G+1.5VL | ELU |  | 7.35 | 2.32 | -1.58 | 2.37 | 10.36 |
| 1879 | G+1.5S | ELU |  | 21.83 | 0.27 | 0.96 | -1.45 | 0.93 |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | 13.24 | -0.44 | 0.38 | -0.60 | -1.55 |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | 15.59 | 2.41 | -1.21 | 1.82 | 10.68 |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | 5.92 | -0.54 | 0.06 | -0.12 | -1.88 |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | 8.28 | 2.32 | -1.53 | 2.31 | 10.35 |
| 1879 | G+Q | ELS |  | 20.90 | 0.27 | 0.92 | -1.38 | 0.94 |
| 1879 | G+VP | ELS |  | 10.30 | -0.27 | 0.32 | -0.50 | -0.93 |
| 1879 | G+VL | ELS |  | 11.87 | 1.64 | -0.74 | 1.12 | 7.22 |
| 1879 | G+S | ELS |  | 21.52 | 0.27 | 0.95 | -1.42 | 0.93 |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | 11.91 | -0.21 | 0.40 | -0.62 | -0.75 |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 13.33 | 1.50 | -0.55 | 0.83 | 6.58 |
| 1879 | ELU | ELU |  | 28.22 | 0.37 | 1.24 | -1.87 | 1.26 |
| 1879 | ELS | ELS |  | 20.90 | 0.27 | 0.92 | -1.38 | 0.94 |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.68 | -5.56 | 0.88 | -1.45 | -24.34 |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.68 | -5.56 | 0.88 | -1.45 | -24.34 |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 22.04 | -1.48 | 0.91 | -1.40 | -6.65 |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 22.04 | -1.48 | 0.91 | -1.40 | -6.65 |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 17.13 | 6.10 | 0.97 | -1.31 | 26.21 |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 17.13 | 6.10 | 0.97 | -1.31 | 26.21 |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.77 | 2.02 | 0.94 | -1.36 | 8.52 |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.77 | 2.02 | 0.94 | -1.36 | 8.52 |

## 5.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : G+S (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 51.73 + 1.00 × 293.47

= 345.20 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -34.57 + (-10.28) × 1.65 ; Mx,b = -1.09 − (0.73) × 1.65

My,b = -51.53 kN·m ; Mx,b = -2.30 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 51.53/345.20 ; e_y = 2.30/345.20

eₓ = 0.149 m ; e_y = 0.007 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.149 m ≤ A/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 345.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.149/2.95)

σmax = 51.7 kPa ; σmin = 27.6 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.007 m ≤ B/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 345.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.007/2.95)

σmax = 40.2 kPa ; σmin = 39.1 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 51.7 + 27.6) / 4

= 45.7 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 40.2 + 39.1) / 4

= 39.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELS

taux = 22.8 %

Condition : σ₃/₄ = 45.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : 1.35G+1.5S (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 70.02 + 1.35 × 293.47

= 466.20 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -46.67 + (-13.88) × 1.65 ; Mx,b = -1.48 − (0.99) × 1.65

My,b = -69.56 kN·m ; Mx,b = -3.11 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 69.56/466.20 ; e_y = 3.11/466.20

eₓ = 0.149 m ; e_y = 0.007 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.149 m ≤ A/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 466.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.149/2.95)

σmax = 69.8 kPa ; σmin = 37.3 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.007 m ≤ B/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 466.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.007/2.95)

σmax = 54.3 kPa ; σmin = 52.8 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 69.8 + 37.3) / 4

= 61.7 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 54.3 + 52.8) / 4

= 53.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELU

taux = 20.6 %

Condition : σ₃/₄ = 61.7 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 52.14 + 1.00 × 293.47

= 345.61 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -61.62 + (-16.37) × 1.65 ; Mx,b = -1.11 − (0.69) × 1.65

My,b = -88.63 kN·m ; Mx,b = -2.26 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 88.63/345.61 ; e_y = 2.26/345.61

eₓ = 0.256 m ; e_y = 0.007 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.256 m ≤ A/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 345.61/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.256/2.95)

σmax = 60.4 kPa ; σmin = 19.0 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.007 m ≤ B/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 345.61/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.007/2.95)

σmax = 40.2 kPa ; σmin = 39.2 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 60.4 + 19.0) / 4

= 50.1 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 40.2 + 39.2) / 4

= 40.0 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ACC

taux = 16.7 %

Condition : σ₃/₄ = 50.1 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Portance – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.49 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.5 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | 316.51 | 0.484 | 0.011 | trapèze / trapèze | 54.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | 354.20 | 0.310 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 344.08 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | 196.11 | 0.873 | 0.013 | triangle / trapèze | 55.2 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | 233.79 | 0.546 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 318.37 | 0.481 | 0.011 | trapèze / trapèze | 54.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 356.05 | 0.308 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.7 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 197.96 | 0.864 | 0.014 | triangle / trapèze | 54.9 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 235.65 | 0.542 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1864 | G+Q | ELS | 344.06 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1864 | G+VP | ELS | 245.41 | 0.395 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.5 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1864 | G+VL | ELS | 270.53 | 0.251 | 0.006 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1864 | G+S | ELS | 345.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 256.38 | 0.320 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 278.99 | 0.201 | 0.004 | trapèze / trapèze | 38.6 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1864 | ELU | ELU | 464.49 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.5 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1864 | ELS | ELS | 344.06 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.61 | 0.256 | 0.007 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.61 | 0.256 | 0.007 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | 0.182 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | 0.182 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 0.042 | 0.007 | trapèze / trapèze | 41.0 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 0.042 | 0.007 | trapèze / trapèze | 41.0 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 0.118 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 0.118 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 452.35 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | 330.46 | 0.350 | 0.017 | trapèze / trapèze | 51.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | 369.17 | 0.225 | 0.005 | trapèze / trapèze | 52.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 454.12 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.2 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 335.07 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | 213.18 | 0.606 | 0.025 | triangle / trapèze | 41.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | 251.89 | 0.384 | 0.008 | trapèze / trapèze | 40.2 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 336.84 | 0.113 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.2 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 332.20 | 0.349 | 0.017 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 370.92 | 0.224 | 0.005 | trapèze / trapèze | 52.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 214.92 | 0.601 | 0.025 | triangle / trapèze | 41.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 253.64 | 0.381 | 0.008 | trapèze / trapèze | 40.4 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1865 | G+Q | ELS | 335.08 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 200.0 | 21 % | OK |
| 1865 | G+VP | ELS | 253.81 | 0.289 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1865 | G+VL | ELS | 279.62 | 0.185 | 0.004 | trapèze / trapèze | 38.2 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1865 | G+S | ELS | 336.26 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.1 | 200.0 | 22 % | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 262.99 | 0.237 | 0.013 | trapèze / trapèze | 37.5 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 286.22 | 0.149 | 0.003 | trapèze / trapèze | 37.9 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1865 | ELU | ELU | 452.35 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1865 | ELS | ELS | 335.08 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 200.0 | 21 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 336.65 | 0.211 | 0.002 | trapèze / trapèze | 47.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 336.65 | 0.211 | 0.002 | trapèze / trapèze | 47.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 335.55 | 0.143 | 0.002 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 335.55 | 0.143 | 0.002 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 333.52 | 0.016 | 0.002 | trapèze / trapèze | 38.9 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 333.52 | 0.016 | 0.002 | trapèze / trapèze | 38.9 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 334.61 | 0.085 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 334.61 | 0.085 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 424.41 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 408.49 | 0.006 | 0.003 | trapèze / trapèze | 47.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 407.40 | 0.042 | 0.010 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 425.33 | 0.004 | 0.010 | trapèze / trapèze | 49.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 314.37 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 298.46 | 0.009 | 0.000 | trapèze / trapèze | 34.6 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 297.37 | 0.059 | 0.017 | trapèze / trapèze | 36.2 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 315.30 | 0.004 | 0.010 | trapèze / trapèze | 36.6 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 409.42 | 0.006 | 0.003 | trapèze / trapèze | 47.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 408.33 | 0.042 | 0.010 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 299.39 | 0.009 | 0.001 | trapèze / trapèze | 34.7 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 298.29 | 0.059 | 0.017 | trapèze / trapèze | 36.3 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+Q | ELS | 314.37 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | G+VP | ELS | 303.77 | 0.005 | 0.003 | trapèze / trapèze | 35.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | G+VL | ELS | 303.04 | 0.037 | 0.008 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | G+S | ELS | 314.99 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 305.38 | 0.004 | 0.004 | trapèze / trapèze | 35.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 304.73 | 0.033 | 0.006 | trapèze / trapèze | 36.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | ELU | ELU | 424.41 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | ELS | ELS | 314.37 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 318.15 | 0.114 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 318.15 | 0.114 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 315.51 | 0.038 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 315.51 | 0.038 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 310.60 | 0.108 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 310.60 | 0.108 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 313.24 | 0.029 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 313.24 | 0.029 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.82 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.3 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | 312.08 | 0.470 | 0.045 | trapèze / trapèze | 53.0 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | 358.41 | 0.293 | 0.009 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 342.88 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | 192.14 | 0.857 | 0.077 | triangle / trapèze | 52.7 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | 238.47 | 0.516 | 0.016 | triangle / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 313.80 | 0.466 | 0.044 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 360.12 | 0.290 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.6 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 193.86 | 0.847 | 0.075 | triangle / trapèze | 52.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.19 | 0.510 | 0.016 | triangle / trapèze | 42.2 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1867 | G+Q | ELS | 342.81 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.4 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1867 | G+VP | ELS | 242.32 | 0.382 | 0.038 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1867 | G+VL | ELS | 273.21 | 0.237 | 0.007 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1867 | G+S | ELS | 343.69 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 253.39 | 0.308 | 0.031 | trapèze / trapèze | 38.2 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 281.18 | 0.188 | 0.005 | trapèze / trapèze | 38.5 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1867 | ELU | ELU | 462.82 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.3 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1867 | ELS | ELS | 342.81 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.4 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 344.34 | 0.257 | 0.006 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 344.34 | 0.257 | 0.006 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.20 | 0.182 | 0.006 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.20 | 0.182 | 0.006 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 341.10 | 0.042 | 0.006 | trapèze / trapèze | 40.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 341.10 | 0.042 | 0.006 | trapèze / trapèze | 40.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.23 | 0.118 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.0 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.23 | 0.118 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.0 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.89 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | 323.41 | 0.453 | 0.010 | trapèze / trapèze | 54.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | 358.41 | 0.293 | 0.009 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 342.96 | 0.153 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | 203.48 | 0.809 | 0.012 | triangle / trapèze | 51.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | 238.47 | 0.516 | 0.016 | triangle / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 325.21 | 0.448 | 0.010 | trapèze / trapèze | 54.4 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 360.20 | 0.289 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 205.27 | 0.797 | 0.013 | triangle / trapèze | 51.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.27 | 0.508 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1868 | G+Q | ELS | 342.86 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1868 | G+VP | ELS | 249.88 | 0.371 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.5 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1868 | G+VL | ELS | 273.21 | 0.237 | 0.007 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1868 | G+S | ELS | 343.69 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 260.23 | 0.298 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 281.23 | 0.187 | 0.005 | trapèze / trapèze | 38.5 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1868 | ELU | ELU | 462.89 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1868 | ELS | ELS | 342.86 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 344.24 | 0.253 | 0.006 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 344.24 | 0.253 | 0.006 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.19 | 0.181 | 0.006 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.19 | 0.181 | 0.006 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 341.22 | 0.047 | 0.006 | trapèze / trapèze | 41.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 341.22 | 0.047 | 0.006 | trapèze / trapèze | 41.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.28 | 0.120 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.28 | 0.120 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.72 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | 304.67 | 0.506 | 0.045 | triangle / trapèze | 53.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | 354.20 | 0.310 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 344.31 | 0.153 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | 0.934 | 0.079 | triangle / trapèze | 57.7 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | 233.79 | 0.546 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 306.76 | 0.499 | 0.045 | triangle / trapèze | 53.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 356.28 | 0.305 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.6 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 186.36 | 0.918 | 0.078 | triangle / trapèze | 56.7 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 235.88 | 0.537 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1869 | G+Q | ELS | 344.21 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1869 | G+VP | ELS | 237.52 | 0.411 | 0.038 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1869 | G+VL | ELS | 270.53 | 0.251 | 0.006 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1869 | G+S | ELS | 345.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 249.42 | 0.329 | 0.031 | trapèze / trapèze | 38.2 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 279.13 | 0.198 | 0.004 | trapèze / trapèze | 38.5 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1869 | ELU | ELU | 464.72 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1869 | ELS | ELS | 344.21 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.53 | 0.252 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.53 | 0.252 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.51 | 0.181 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.51 | 0.181 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.62 | 0.048 | 0.007 | trapèze / trapèze | 41.3 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.62 | 0.048 | 0.007 | trapèze / trapèze | 41.3 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.64 | 0.120 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.64 | 0.120 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 452.55 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.1 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | 341.22 | 0.343 | 0.035 | trapèze / trapèze | 52.9 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | 369.17 | 0.225 | 0.005 | trapèze / trapèze | 52.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 454.12 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.2 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 335.27 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | 223.94 | 0.582 | 0.054 | triangle / trapèze | 42.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | 251.89 | 0.384 | 0.008 | trapèze / trapèze | 40.2 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 336.84 | 0.113 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.2 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 343.16 | 0.340 | 0.035 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 371.11 | 0.223 | 0.005 | trapèze / trapèze | 52.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 225.88 | 0.575 | 0.053 | triangle / trapèze | 42.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 253.83 | 0.379 | 0.008 | trapèze / trapèze | 40.4 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1870 | G+Q | ELS | 335.21 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 200.0 | 22 % | OK |
| 1870 | G+VP | ELS | 260.99 | 0.284 | 0.030 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1870 | G+VL | ELS | 279.62 | 0.185 | 0.004 | trapèze / trapèze | 38.2 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1870 | G+S | ELS | 336.26 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.1 | 200.0 | 22 % | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 269.56 | 0.233 | 0.026 | trapèze / trapèze | 38.3 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 286.33 | 0.148 | 0.003 | trapèze / trapèze | 37.9 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1870 | ELU | ELU | 452.55 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.1 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1870 | ELS | ELS | 335.21 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 200.0 | 22 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 336.68 | 0.213 | 0.002 | trapèze / trapèze | 47.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 336.68 | 0.213 | 0.002 | trapèze / trapèze | 47.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 335.59 | 0.144 | 0.002 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 335.59 | 0.144 | 0.002 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 333.56 | 0.015 | 0.002 | trapèze / trapèze | 38.9 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 333.56 | 0.015 | 0.002 | trapèze / trapèze | 38.9 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 334.65 | 0.085 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 334.65 | 0.085 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 424.42 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 396.73 | 0.005 | 0.041 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 407.40 | 0.042 | 0.010 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 425.33 | 0.004 | 0.010 | trapèze / trapèze | 49.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 314.39 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | 286.70 | 0.009 | 0.061 | trapèze / trapèze | 35.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 297.37 | 0.059 | 0.017 | trapèze / trapèze | 36.2 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 315.30 | 0.004 | 0.010 | trapèze / trapèze | 36.6 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 397.67 | 0.005 | 0.041 | trapèze / trapèze | 47.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 408.34 | 0.042 | 0.010 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 287.64 | 0.009 | 0.060 | trapèze / trapèze | 35.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 298.31 | 0.059 | 0.017 | trapèze / trapèze | 36.3 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+Q | ELS | 314.38 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | G+VP | ELS | 295.92 | 0.004 | 0.036 | trapèze / trapèze | 35.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | G+VL | ELS | 303.04 | 0.037 | 0.008 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | G+S | ELS | 314.99 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 298.33 | 0.003 | 0.031 | trapèze / trapèze | 35.4 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 304.73 | 0.033 | 0.006 | trapèze / trapèze | 36.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | ELU | ELU | 424.42 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1871 | ELS | ELS | 314.38 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 318.21 | 0.116 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 318.21 | 0.116 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 315.53 | 0.038 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.7 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 315.53 | 0.038 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.7 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 310.54 | 0.110 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.7 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 310.54 | 0.110 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.7 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 313.23 | 0.030 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 313.23 | 0.030 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 424.41 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 396.73 | 0.005 | 0.041 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 410.85 | 0.036 | 0.010 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 425.33 | 0.004 | 0.010 | trapèze / trapèze | 49.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 314.38 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | 286.70 | 0.009 | 0.061 | trapèze / trapèze | 35.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 300.82 | 0.047 | 0.017 | trapèze / trapèze | 36.2 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 315.30 | 0.004 | 0.010 | trapèze / trapèze | 36.6 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 397.66 | 0.006 | 0.041 | trapèze / trapèze | 47.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 411.78 | 0.036 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 287.63 | 0.009 | 0.060 | trapèze / trapèze | 35.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 301.75 | 0.047 | 0.016 | trapèze / trapèze | 36.3 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+Q | ELS | 314.38 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | G+VP | ELS | 295.93 | 0.004 | 0.036 | trapèze / trapèze | 35.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | G+VL | ELS | 305.34 | 0.032 | 0.008 | trapèze / trapèze | 36.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | G+S | ELS | 314.99 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 298.33 | 0.004 | 0.031 | trapèze / trapèze | 35.4 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 306.80 | 0.029 | 0.006 | trapèze / trapèze | 36.3 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | ELU | ELU | 424.41 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1872 | ELS | ELS | 314.38 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 318.21 | 0.107 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 318.21 | 0.107 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 315.52 | 0.029 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.3 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 315.52 | 0.029 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.3 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 310.54 | 0.119 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.0 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 310.54 | 0.119 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.0 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 313.22 | 0.038 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 313.22 | 0.038 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 452.64 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.1 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | 341.22 | 0.343 | 0.035 | trapèze / trapèze | 52.9 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | 370.06 | 0.143 | 0.005 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 454.12 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.2 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 335.36 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | 223.94 | 0.582 | 0.054 | triangle / trapèze | 42.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | 252.78 | 0.263 | 0.008 | trapèze / trapèze | 36.8 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 336.84 | 0.113 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.2 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 343.25 | 0.340 | 0.035 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 372.09 | 0.141 | 0.005 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 225.97 | 0.575 | 0.053 | triangle / trapèze | 42.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 254.81 | 0.259 | 0.008 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1873 | G+Q | ELS | 335.27 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 200.0 | 22 % | OK |
| 1873 | G+VP | ELS | 260.99 | 0.284 | 0.030 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1873 | G+VL | ELS | 280.22 | 0.112 | 0.004 | trapèze / trapèze | 35.9 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1873 | G+S | ELS | 336.26 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.1 | 200.0 | 22 % | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 269.62 | 0.232 | 0.026 | trapèze / trapèze | 38.3 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 286.92 | 0.085 | 0.004 | trapèze / trapèze | 35.8 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1873 | ELU | ELU | 452.64 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.1 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1873 | ELS | ELS | 335.27 | 0.115 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 200.0 | 22 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 336.70 | 0.015 | 0.002 | trapèze / trapèze | 39.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 336.70 | 0.015 | 0.002 | trapèze / trapèze | 39.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 335.61 | 0.084 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 335.61 | 0.084 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 333.57 | 0.215 | 0.002 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 333.57 | 0.215 | 0.002 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 334.67 | 0.144 | 0.002 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 334.67 | 0.144 | 0.002 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 465.17 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | 304.67 | 0.506 | 0.045 | triangle / trapèze | 53.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | 355.54 | 0.199 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 344.77 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | 0.934 | 0.079 | triangle / trapèze | 57.7 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | 235.14 | 0.378 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 307.22 | 0.498 | 0.045 | triangle / trapèze | 53.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 358.08 | 0.195 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 186.81 | 0.916 | 0.078 | triangle / trapèze | 56.6 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 237.68 | 0.370 | 0.014 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1874 | G+Q | ELS | 344.52 | 0.151 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1874 | G+VP | ELS | 237.52 | 0.411 | 0.038 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1874 | G+VL | ELS | 271.43 | 0.155 | 0.006 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1874 | G+S | ELS | 345.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 249.69 | 0.329 | 0.031 | trapèze / trapèze | 38.3 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 280.21 | 0.115 | 0.004 | trapèze / trapèze | 36.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1874 | ELU | ELU | 465.17 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1874 | ELS | ELS | 344.52 | 0.151 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.62 | 0.047 | 0.007 | trapèze / trapèze | 41.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.62 | 0.047 | 0.007 | trapèze / trapèze | 41.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.60 | 0.119 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.4 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.60 | 0.119 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.4 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.71 | 0.254 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.71 | 0.254 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.73 | 0.181 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.73 | 0.181 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 463.28 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | 323.41 | 0.453 | 0.010 | trapèze / trapèze | 54.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | 359.78 | 0.184 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 343.35 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | 203.48 | 0.809 | 0.012 | triangle / trapèze | 51.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | 239.85 | 0.351 | 0.016 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 325.60 | 0.448 | 0.010 | trapèze / trapèze | 54.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 361.97 | 0.181 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 205.66 | 0.796 | 0.013 | triangle / trapèze | 51.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 242.03 | 0.345 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1875 | G+Q | ELS | 343.12 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1875 | G+VP | ELS | 249.88 | 0.371 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.5 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1875 | G+VL | ELS | 274.12 | 0.142 | 0.007 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1875 | G+S | ELS | 343.69 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 260.47 | 0.298 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 282.29 | 0.104 | 0.005 | trapèze / trapèze | 35.9 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1875 | ELU | ELU | 463.28 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1875 | ELS | ELS | 343.12 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 344.32 | 0.047 | 0.006 | trapèze / trapèze | 41.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 344.32 | 0.047 | 0.006 | trapèze / trapèze | 41.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.26 | 0.119 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.26 | 0.119 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 341.30 | 0.255 | 0.006 | trapèze / trapèze | 49.4 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 341.30 | 0.255 | 0.006 | trapèze / trapèze | 49.4 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.36 | 0.182 | 0.006 | trapèze / trapèze | 46.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.36 | 0.182 | 0.006 | trapèze / trapèze | 46.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.95 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | 312.08 | 0.470 | 0.045 | trapèze / trapèze | 53.0 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | 359.78 | 0.184 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 343.02 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | 192.14 | 0.857 | 0.077 | triangle / trapèze | 52.7 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | 239.85 | 0.351 | 0.016 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 313.94 | 0.466 | 0.044 | trapèze / trapèze | 53.2 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 361.64 | 0.182 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 194.00 | 0.846 | 0.075 | triangle / trapèze | 52.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 241.70 | 0.346 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1876 | G+Q | ELS | 342.90 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.4 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1876 | G+VP | ELS | 242.32 | 0.382 | 0.038 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1876 | G+VL | ELS | 274.12 | 0.142 | 0.007 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1876 | G+S | ELS | 343.69 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 253.47 | 0.308 | 0.031 | trapèze / trapèze | 38.2 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 282.09 | 0.105 | 0.005 | trapèze / trapèze | 35.9 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1876 | ELU | ELU | 462.95 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1876 | ELS | ELS | 342.90 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.4 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 344.37 | 0.042 | 0.006 | trapèze / trapèze | 41.3 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 344.37 | 0.042 | 0.006 | trapèze / trapèze | 41.3 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.23 | 0.118 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.23 | 0.118 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 341.12 | 0.259 | 0.006 | trapèze / trapèze | 49.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 341.12 | 0.259 | 0.006 | trapèze / trapèze | 49.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.26 | 0.183 | 0.006 | trapèze / trapèze | 46.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.26 | 0.183 | 0.006 | trapèze / trapèze | 46.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.46 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.5 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | 316.51 | 0.484 | 0.011 | trapèze / trapèze | 54.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | 355.54 | 0.199 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 344.06 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | 196.11 | 0.873 | 0.013 | triangle / trapèze | 55.2 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | 235.14 | 0.378 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 318.35 | 0.481 | 0.011 | trapèze / trapèze | 54.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 357.37 | 0.198 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 197.94 | 0.864 | 0.014 | triangle / trapèze | 55.0 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 236.97 | 0.375 | 0.014 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1877 | G+Q | ELS | 344.04 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1877 | G+VP | ELS | 245.41 | 0.395 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.5 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1877 | G+VL | ELS | 271.43 | 0.155 | 0.006 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1877 | G+S | ELS | 345.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 256.37 | 0.320 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 279.79 | 0.117 | 0.004 | trapèze / trapèze | 36.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1877 | ELU | ELU | 464.46 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.5 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1877 | ELS | ELS | 344.04 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.60 | 0.042 | 0.007 | trapèze / trapèze | 41.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.60 | 0.042 | 0.007 | trapèze / trapèze | 41.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | 0.117 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | 0.117 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 0.259 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 0.259 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 0.182 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 0.182 | 0.007 | trapèze / trapèze | 46.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 452.35 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | 330.46 | 0.350 | 0.017 | trapèze / trapèze | 51.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | 370.06 | 0.143 | 0.005 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 454.12 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.2 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 335.07 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | 213.18 | 0.606 | 0.025 | triangle / trapèze | 41.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | 252.78 | 0.263 | 0.008 | trapèze / trapèze | 36.8 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 336.84 | 0.113 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.2 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 332.20 | 0.349 | 0.017 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 371.80 | 0.143 | 0.005 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 214.92 | 0.601 | 0.025 | triangle / trapèze | 41.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 254.52 | 0.261 | 0.008 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1878 | G+Q | ELS | 335.08 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 200.0 | 21 % | OK |
| 1878 | G+VP | ELS | 253.81 | 0.289 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1878 | G+VL | ELS | 280.22 | 0.112 | 0.004 | trapèze / trapèze | 35.9 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1878 | G+S | ELS | 336.26 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.1 | 200.0 | 22 % | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 262.99 | 0.237 | 0.013 | trapèze / trapèze | 37.5 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 286.75 | 0.086 | 0.004 | trapèze / trapèze | 35.8 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1878 | ELU | ELU | 452.35 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 58.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1878 | ELS | ELS | 335.08 | 0.114 | 0.002 | trapèze / trapèze | 43.0 | 200.0 | 21 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 336.64 | 0.016 | 0.002 | trapèze / trapèze | 39.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 336.64 | 0.016 | 0.002 | trapèze / trapèze | 39.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 335.55 | 0.084 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 335.55 | 0.084 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 333.52 | 0.213 | 0.002 | trapèze / trapèze | 46.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 333.52 | 0.213 | 0.002 | trapèze / trapèze | 46.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 334.61 | 0.144 | 0.002 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 334.61 | 0.144 | 0.002 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 424.41 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 408.49 | 0.006 | 0.003 | trapèze / trapèze | 47.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 410.85 | 0.036 | 0.010 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 425.33 | 0.004 | 0.010 | trapèze / trapèze | 49.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 314.38 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 298.46 | 0.009 | 0.000 | trapèze / trapèze | 34.6 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 300.82 | 0.047 | 0.017 | trapèze / trapèze | 36.2 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 315.30 | 0.004 | 0.010 | trapèze / trapèze | 36.6 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 409.42 | 0.006 | 0.003 | trapèze / trapèze | 47.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 411.78 | 0.036 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 299.39 | 0.009 | 0.001 | trapèze / trapèze | 34.7 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 301.75 | 0.047 | 0.016 | trapèze / trapèze | 36.3 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+Q | ELS | 314.38 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | G+VP | ELS | 303.77 | 0.005 | 0.003 | trapèze / trapèze | 35.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | G+VL | ELS | 305.34 | 0.032 | 0.008 | trapèze / trapèze | 36.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | G+S | ELS | 314.99 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 305.38 | 0.004 | 0.004 | trapèze / trapèze | 35.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 306.80 | 0.030 | 0.006 | trapèze / trapèze | 36.3 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | ELU | ELU | 424.41 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1879 | ELS | ELS | 314.38 | 0.004 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 318.15 | 0.105 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.5 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 318.15 | 0.105 | 0.009 | trapèze / trapèze | 40.5 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 315.51 | 0.029 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.3 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 315.51 | 0.029 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.3 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 310.60 | 0.117 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.9 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 310.60 | 0.117 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.9 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 313.24 | 0.038 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 313.24 | 0.038 | 0.009 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |

## 5.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1876)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= 47.65 + 1.00 × 293.47

= 341.12 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 61.52 + (16.35) × 1.65 ; Mx,b = 1.08 − (-0.66) × 1.65

My,b = 88.49 kN·m ; Mx,b = 2.17 kN·m

▪ Renversement selon x (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

eₓ = |My,b|/Nt ≤ A/4

= 88.49/341.12

eₓ = 0.259 m

Condition : 0.259 m ≤ 0.738 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement selon y (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

e_y = |Mx,b|/Nt ≤ B/4

= 2.17/341.12

e_y = 0.006 m

Condition : 0.006 m ≤ 0.738 m  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= -109.20 + 1.00 × 293.47

= 184.27 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 115.46 + (34.33) × 1.65 ; Mx,b = -6.96 − (4.63) × 1.65

My,b = 172.11 kN·m ; Mx,b = -14.59 kN·m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fsₓ = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

= 184.27 × 1.48 / 172.11

Fsₓ = 1.58

Condition : 1.58 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fs_y = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

= 184.27 × 1.48 / 14.59

Fs_y = 18.62

Condition : 18.62 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.49 | -69.68 | -3.06 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.76 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | 316.51 | 153.13 | -3.44 | Fs | Fsx=3.05 ; Fsy=135.86 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | 354.20 | 109.71 | 2.80 | Fs | Fsx=4.76 ; Fsy=186.32 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | -69.56 | -3.11 | Fs | Fsx=9.89 ; Fsy=220.89 | OK |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 344.08 | -51.65 | -2.27 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.29 | OK |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | 196.11 | 171.16 | -2.65 | Fs | Fsx=1.69 ; Fsy=109.27 | OK |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | 233.79 | 127.74 | 3.59 | Fs | Fsx=2.70 ; Fsy=95.98 | OK |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 345.80 | -51.53 | -2.32 | Fs | Fsx=9.90 ; Fsy=219.46 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 318.37 | 153.01 | -3.53 | Fs | Fsx=3.07 ; Fsy=133.21 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 356.05 | 109.59 | 2.72 | Fs | Fsx=4.79 ; Fsy=193.43 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 197.96 | 171.04 | -2.74 | Fs | Fsx=1.71 ; Fsy=106.71 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 235.65 | 127.62 | 3.50 | Fs | Fsx=2.72 ; Fsy=99.20 | OK |
| 1864 | G+Q | ELS | 344.06 | -51.61 | -2.27 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.89 | OK |
| 1864 | G+VP | ELS | 245.41 | 96.93 | -2.52 | Fs | Fsx=3.73 ; Fsy=143.86 | OK |
| 1864 | G+VL | ELS | 270.53 | 67.99 | 1.64 | Fs | Fsx=5.87 ; Fsy=242.73 | OK |
| 1864 | G+S | ELS | 345.20 | -51.53 | -2.30 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=221.30 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 256.38 | 82.01 | -2.54 | Fs | Fsx=4.61 ; Fsy=148.69 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 278.99 | 55.96 | 1.20 | Fs | Fsx=7.35 ; Fsy=342.72 | OK |
| 1864 | ELU | ELU | 464.49 | -69.68 | -3.06 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.76 | OK |
| 1864 | ELS | ELS | 344.06 | -51.61 | -2.27 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.89 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.61 | -88.63 | -2.26 | RPA | eₓ=0.256 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.61 | -88.63 | -2.26 | RPA | eₓ=0.256 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | -62.68 | -2.26 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | -62.68 | -2.26 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | -14.47 | -2.26 | RPA | eₓ=0.042 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | -14.47 | -2.26 | RPA | eₓ=0.042 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | -40.43 | -2.26 | RPA | eₓ=0.118 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | -40.43 | -2.26 | RPA | eₓ=0.118 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 452.35 | -51.58 | -0.72 | Fs | Fsx=12.93 ; Fsy=924.69 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | 330.46 | 115.75 | -5.53 | Fs | Fsx=4.21 ; Fsy=88.18 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | 369.17 | 83.23 | 1.79 | Fs | Fsx=6.54 ; Fsy=304.25 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 454.12 | -51.59 | -0.70 | Fs | Fsx=12.98 ; Fsy=953.27 | OK |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 335.07 | -38.21 | -0.54 | Fs | Fsx=12.94 ; Fsy=922.90 | OK |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | 213.18 | 129.13 | -5.34 | Fs | Fsx=2.43 ; Fsy=58.87 | OK |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | 251.89 | 96.60 | 1.98 | Fs | Fsx=3.85 ; Fsy=188.04 | OK |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 336.84 | -38.22 | -0.52 | Fs | Fsx=13.00 ; Fsy=961.71 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 332.20 | 115.78 | -5.52 | Fs | Fsx=4.23 ; Fsy=88.83 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 370.92 | 83.25 | 1.80 | Fs | Fsx=6.57 ; Fsy=303.83 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 214.92 | 129.15 | -5.33 | Fs | Fsx=2.45 ; Fsy=59.47 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 253.64 | 96.62 | 1.99 | Fs | Fsx=3.87 ; Fsy=188.31 | OK |
| 1865 | G+Q | ELS | 335.08 | -38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=12.93 ; Fsy=925.20 | OK |
| 1865 | G+VP | ELS | 253.81 | 73.35 | -3.74 | Fs | Fsx=5.10 ; Fsy=100.15 | OK |
| 1865 | G+VL | ELS | 279.62 | 51.66 | 1.14 | Fs | Fsx=7.98 ; Fsy=361.79 | OK |
| 1865 | G+S | ELS | 336.26 | -38.22 | -0.52 | Fs | Fsx=12.98 ; Fsy=950.88 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 262.99 | 62.20 | -3.41 | Fs | Fsx=6.24 ; Fsy=113.73 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 286.22 | 42.69 | 0.98 | Fs | Fsx=9.89 ; Fsy=431.04 | OK |
| 1865 | ELU | ELU | 452.35 | -51.58 | -0.72 | Fs | Fsx=12.93 ; Fsy=924.69 | OK |
| 1865 | ELS | ELS | 335.08 | -38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=12.93 ; Fsy=925.20 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 336.65 | -71.11 | -0.52 | RPA | eₓ=0.211 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 336.65 | -71.11 | -0.52 | RPA | eₓ=0.211 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 335.55 | -48.09 | -0.53 | RPA | eₓ=0.143 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 335.55 | -48.09 | -0.53 | RPA | eₓ=0.143 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 333.52 | -5.33 | -0.54 | RPA | eₓ=0.016 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 333.52 | -5.33 | -0.54 | RPA | eₓ=0.016 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 334.61 | -28.35 | -0.54 | RPA | eₓ=0.085 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 334.61 | -28.35 | -0.54 | RPA | eₓ=0.085 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 424.41 | -1.87 | -3.92 | Fs | Fsx=334.72 ; Fsy=159.55 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 408.49 | 2.27 | -1.09 | Fs | Fsx=265.63 ; Fsy=550.96 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 407.40 | 17.03 | 4.14 | Fs | Fsx=35.29 ; Fsy=145.08 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 425.33 | -1.86 | -4.05 | Fs | Fsx=336.98 ; Fsy=154.84 | OK |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 314.37 | -1.38 | -2.91 | Fs | Fsx=334.82 ; Fsy=159.50 | OK |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 298.46 | 2.75 | -0.08 | Fs | Fsx=159.88 ; Fsy=5684.12 | OK |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 297.37 | 17.51 | 5.16 | Fs | Fsx=25.05 ; Fsy=85.04 | OK |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 315.30 | -1.38 | -3.04 | Fs | Fsx=337.87 ; Fsy=153.20 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 409.42 | 2.28 | -1.23 | Fs | Fsx=264.89 ; Fsy=491.02 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 408.33 | 17.04 | 4.01 | Fs | Fsx=35.35 ; Fsy=150.36 | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 299.39 | 2.77 | -0.21 | Fs | Fsx=159.71 ; Fsy=2066.21 | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 298.29 | 17.52 | 5.02 | Fs | Fsx=25.11 ; Fsy=87.61 | OK |
| 1866 | G+Q | ELS | 314.37 | -1.39 | -2.91 | Fs | Fsx=334.69 ; Fsy=159.57 | OK |
| 1866 | G+VP | ELS | 303.77 | 1.37 | -1.02 | Fs | Fsx=326.20 ; Fsy=439.53 | OK |
| 1866 | G+VL | ELS | 303.04 | 11.21 | 2.47 | Fs | Fsx=39.86 ; Fsy=180.89 | OK |
| 1866 | G+S | ELS | 314.99 | -1.38 | -2.99 | Fs | Fsx=336.72 ; Fsy=155.31 | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 305.38 | 1.10 | -1.29 | Fs | Fsx=407.85 ; Fsy=349.30 | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 304.73 | 9.96 | 1.85 | Fs | Fsx=45.13 ; Fsy=242.73 | OK |
| 1866 | ELU | ELU | 424.41 | -1.87 | -3.92 | Fs | Fsx=334.72 ; Fsy=159.55 | OK |
| 1866 | ELS | ELS | 314.37 | -1.39 | -2.91 | Fs | Fsx=334.69 ; Fsy=159.57 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 318.15 | -36.28 | -2.90 | RPA | eₓ=0.114 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 318.15 | -36.28 | -2.90 | RPA | eₓ=0.114 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 315.51 | -11.86 | -2.90 | RPA | eₓ=0.038 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 315.51 | -11.86 | -2.90 | RPA | eₓ=0.038 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 310.60 | 33.51 | -2.91 | RPA | eₓ=0.108 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 310.60 | 33.51 | -2.91 | RPA | eₓ=0.108 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 313.24 | 9.08 | -2.91 | RPA | eₓ=0.029 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 313.24 | 9.08 | -2.91 | RPA | eₓ=0.029 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.82 | -69.81 | 2.93 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.95 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | 312.08 | 146.70 | -13.98 | Fs | Fsx=3.14 ; Fsy=32.93 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | 358.41 | 105.02 | -3.08 | Fs | Fsx=5.03 ; Fsy=171.49 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | -69.34 | 3.05 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=224.79 | OK |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 342.88 | -51.84 | 2.17 | Fs | Fsx=9.76 ; Fsy=233.14 | OK |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | 192.14 | 164.68 | -14.74 | Fs | Fsx=1.72 ; Fsy=19.23 | OK |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | 238.47 | 123.00 | -3.84 | Fs | Fsx=2.86 ; Fsy=91.51 | OK |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 344.19 | -51.36 | 2.28 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=222.26 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 313.80 | 146.22 | -13.88 | Fs | Fsx=3.17 ; Fsy=33.36 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 360.12 | 104.54 | -2.98 | Fs | Fsx=5.08 ; Fsy=178.33 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 193.86 | 164.20 | -14.64 | Fs | Fsx=1.74 ; Fsy=19.54 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.19 | 122.52 | -3.74 | Fs | Fsx=2.89 ; Fsy=94.73 | OK |
| 1867 | G+Q | ELS | 342.81 | -51.68 | 2.17 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.89 | OK |
| 1867 | G+VP | ELS | 242.32 | 92.67 | -9.10 | Fs | Fsx=3.86 ; Fsy=39.27 | OK |
| 1867 | G+VL | ELS | 273.21 | 64.88 | -1.84 | Fs | Fsx=6.21 ; Fsy=219.30 | OK |
| 1867 | G+S | ELS | 343.69 | -51.36 | 2.25 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=225.53 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 253.39 | 77.98 | -7.91 | Fs | Fsx=4.79 ; Fsy=47.24 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 281.18 | 52.97 | -1.37 | Fs | Fsx=7.83 ; Fsy=301.85 | OK |
| 1867 | ELU | ELU | 462.82 | -69.81 | 2.93 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.95 | OK |
| 1867 | ELS | ELS | 342.81 | -51.68 | 2.17 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.89 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 344.34 | -88.48 | 2.18 | RPA | eₓ=0.257 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 344.34 | -88.48 | 2.18 | RPA | eₓ=0.257 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.20 | -62.56 | 2.18 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.20 | -62.56 | 2.18 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 341.10 | -14.44 | 2.17 | RPA | eₓ=0.042 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 341.10 | -14.44 | 2.17 | RPA | eₓ=0.042 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.23 | -40.35 | 2.17 | RPA | eₓ=0.118 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.23 | -40.35 | 2.17 | RPA | eₓ=0.118 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.89 | -70.32 | -2.95 | Fs | Fsx=9.71 ; Fsy=231.06 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | 323.41 | 146.66 | -3.24 | Fs | Fsx=3.25 ; Fsy=147.36 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | 358.41 | 105.02 | 3.08 | Fs | Fsx=5.03 ; Fsy=171.49 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | -69.34 | -3.05 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=224.79 | OK |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 342.96 | -52.35 | -2.19 | Fs | Fsx=9.66 ; Fsy=230.60 | OK |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | 203.48 | 164.64 | -2.48 | Fs | Fsx=1.82 ; Fsy=121.22 | OK |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | 238.47 | 123.00 | 3.84 | Fs | Fsx=2.86 ; Fsy=91.51 | OK |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 344.19 | -51.36 | -2.28 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=222.26 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 325.21 | 145.67 | -3.37 | Fs | Fsx=3.29 ; Fsy=142.53 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 360.20 | 104.03 | 2.95 | Fs | Fsx=5.11 ; Fsy=179.84 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 205.27 | 163.65 | -2.60 | Fs | Fsx=1.85 ; Fsy=116.26 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.27 | 122.01 | 3.72 | Fs | Fsx=2.90 ; Fsy=95.38 | OK |
| 1868 | G+Q | ELS | 342.86 | -52.02 | -2.19 | Fs | Fsx=9.72 ; Fsy=231.20 | OK |
| 1868 | G+VP | ELS | 249.88 | 92.64 | -2.38 | Fs | Fsx=3.98 ; Fsy=155.15 | OK |
| 1868 | G+VL | ELS | 273.21 | 64.88 | 1.84 | Fs | Fsx=6.21 ; Fsy=219.30 | OK |
| 1868 | G+S | ELS | 343.69 | -51.36 | -2.25 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=225.53 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 260.23 | 77.65 | -2.43 | Fs | Fsx=4.94 ; Fsy=157.80 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 281.23 | 52.66 | 1.36 | Fs | Fsx=7.88 ; Fsy=305.15 | OK |
| 1868 | ELU | ELU | 462.89 | -70.32 | -2.95 | Fs | Fsx=9.71 ; Fsy=231.06 | OK |
| 1868 | ELS | ELS | 342.86 | -52.02 | -2.19 | Fs | Fsx=9.72 ; Fsy=231.20 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 344.24 | -86.96 | -2.17 | RPA | eₓ=0.253 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 344.24 | -86.96 | -2.17 | RPA | eₓ=0.253 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.19 | -62.18 | -2.18 | RPA | eₓ=0.181 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.19 | -62.18 | -2.18 | RPA | eₓ=0.181 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 341.22 | -16.15 | -2.18 | RPA | eₓ=0.047 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 341.22 | -16.15 | -2.18 | RPA | eₓ=0.047 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.28 | -40.94 | -2.18 | RPA | eₓ=0.120 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.28 | -40.94 | -2.18 | RPA | eₓ=0.120 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.72 | -70.62 | 3.06 | Fs | Fsx=9.71 ; Fsy=224.27 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | 304.67 | 154.08 | -13.81 | Fs | Fsx=2.92 ; Fsy=32.55 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | 354.20 | 109.71 | -2.80 | Fs | Fsx=4.76 ; Fsy=186.32 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | -69.56 | 3.11 | Fs | Fsx=9.89 ; Fsy=220.89 | OK |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 344.31 | -52.59 | 2.27 | Fs | Fsx=9.66 ; Fsy=223.98 | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | 172.11 | -14.59 | Fs | Fsx=1.58 ; Fsy=18.62 | OK |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | 233.79 | 127.74 | -3.59 | Fs | Fsx=2.70 ; Fsy=95.98 | OK |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 345.80 | -51.53 | 2.32 | Fs | Fsx=9.90 ; Fsy=219.46 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 306.76 | 153.02 | -13.72 | Fs | Fsx=2.96 ; Fsy=32.97 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 356.28 | 108.65 | -2.72 | Fs | Fsx=4.84 ; Fsy=193.17 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 186.36 | 171.05 | -14.51 | Fs | Fsx=1.61 ; Fsy=18.94 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 235.88 | 126.68 | -3.51 | Fs | Fsx=2.75 ; Fsy=99.14 | OK |
| 1869 | G+Q | ELS | 344.21 | -52.23 | 2.26 | Fs | Fsx=9.72 ; Fsy=224.35 | OK |
| 1869 | G+VP | ELS | 237.52 | 97.57 | -8.98 | Fs | Fsx=3.59 ; Fsy=39.02 | OK |
| 1869 | G+VL | ELS | 270.53 | 67.99 | -1.64 | Fs | Fsx=5.87 ; Fsy=242.73 | OK |
| 1869 | G+S | ELS | 345.20 | -51.53 | 2.30 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=221.30 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 249.42 | 82.02 | -7.80 | Fs | Fsx=4.49 ; Fsy=47.14 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 279.13 | 55.40 | -1.20 | Fs | Fsx=7.43 ; Fsy=341.95 | OK |
| 1869 | ELU | ELU | 464.72 | -70.62 | 3.06 | Fs | Fsx=9.71 ; Fsy=224.27 | OK |
| 1869 | ELS | ELS | 344.21 | -52.23 | 2.26 | Fs | Fsx=9.72 ; Fsy=224.35 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.53 | -87.20 | 2.26 | RPA | eₓ=0.252 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.53 | -87.20 | 2.26 | RPA | eₓ=0.252 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.51 | -62.38 | 2.26 | RPA | eₓ=0.181 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.51 | -62.38 | 2.26 | RPA | eₓ=0.181 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.62 | -16.28 | 2.25 | RPA | eₓ=0.048 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.62 | -16.28 | 2.25 | RPA | eₓ=0.048 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.64 | -41.10 | 2.26 | RPA | eₓ=0.120 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.64 | -41.10 | 2.26 | RPA | eₓ=0.120 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 452.55 | -52.00 | 0.72 | Fs | Fsx=12.84 ; Fsy=923.16 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | 341.22 | 116.98 | -11.86 | Fs | Fsx=4.30 ; Fsy=42.45 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | 369.17 | 83.23 | -1.79 | Fs | Fsx=6.54 ; Fsy=304.25 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 454.12 | -51.59 | 0.70 | Fs | Fsx=12.98 ; Fsy=953.27 | OK |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 335.27 | -38.63 | 0.54 | Fs | Fsx=12.80 ; Fsy=920.85 | OK |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | 223.94 | 130.35 | -12.04 | Fs | Fsx=2.53 ; Fsy=27.43 | OK |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | 251.89 | 96.60 | -1.98 | Fs | Fsx=3.85 ; Fsy=188.04 | OK |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 336.84 | -38.22 | 0.52 | Fs | Fsx=13.00 ; Fsy=961.71 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 343.16 | 116.58 | -11.87 | Fs | Fsx=4.34 ; Fsy=42.66 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 371.11 | 82.83 | -1.80 | Fs | Fsx=6.61 ; Fsy=304.24 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 225.88 | 129.95 | -12.05 | Fs | Fsx=2.56 ; Fsy=27.65 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 253.83 | 96.20 | -1.99 | Fs | Fsx=3.89 ; Fsy=188.59 | OK |
| 1870 | G+Q | ELS | 335.21 | -38.49 | 0.54 | Fs | Fsx=12.85 ; Fsy=923.82 | OK |
| 1870 | G+VP | ELS | 260.99 | 74.16 | -7.85 | Fs | Fsx=5.19 ; Fsy=49.03 | OK |
| 1870 | G+VL | ELS | 279.62 | 51.66 | -1.14 | Fs | Fsx=7.98 ; Fsy=361.79 | OK |
| 1870 | G+S | ELS | 336.26 | -38.22 | 0.52 | Fs | Fsx=12.98 ; Fsy=950.88 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 269.56 | 62.68 | -7.02 | Fs | Fsx=6.34 ; Fsy=56.65 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 286.33 | 42.43 | -0.98 | Fs | Fsx=9.95 ; Fsy=431.61 | OK |
| 1870 | ELU | ELU | 452.55 | -52.00 | 0.72 | Fs | Fsx=12.84 ; Fsy=923.16 | OK |
| 1870 | ELS | ELS | 335.21 | -38.49 | 0.54 | Fs | Fsx=12.85 ; Fsy=923.82 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 336.68 | -71.70 | 0.54 | RPA | eₓ=0.213 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 336.68 | -71.70 | 0.54 | RPA | eₓ=0.213 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 335.59 | -48.32 | 0.54 | RPA | eₓ=0.144 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 335.59 | -48.32 | 0.54 | RPA | eₓ=0.144 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 333.56 | -4.91 | 0.52 | RPA | eₓ=0.015 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 333.56 | -4.91 | 0.52 | RPA | eₓ=0.015 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 334.65 | -28.28 | 0.53 | RPA | eₓ=0.085 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 334.65 | -28.28 | 0.53 | RPA | eₓ=0.085 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 424.42 | -1.89 | 3.94 | Fs | Fsx=330.67 ; Fsy=159.01 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 396.73 | 2.17 | -16.34 | Fs | Fsx=269.32 ; Fsy=35.81 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 407.40 | 17.03 | -4.14 | Fs | Fsx=35.29 ; Fsy=145.08 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 425.33 | -1.86 | 4.05 | Fs | Fsx=336.98 ; Fsy=154.84 | OK |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 314.39 | -1.41 | 2.92 | Fs | Fsx=329.37 ; Fsy=158.77 | OK |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | 286.70 | 2.66 | -17.36 | Fs | Fsx=159.09 ; Fsy=24.36 | OK |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 297.37 | 17.51 | -5.16 | Fs | Fsx=25.05 ; Fsy=85.04 | OK |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 315.30 | -1.38 | 3.04 | Fs | Fsx=337.87 ; Fsy=153.20 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 397.67 | 2.16 | -16.19 | Fs | Fsx=271.39 ; Fsy=36.23 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 408.34 | 17.02 | -3.99 | Fs | Fsx=35.40 ; Fsy=150.87 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 287.64 | 2.65 | -17.21 | Fs | Fsx=160.31 ; Fsy=24.66 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 298.31 | 17.50 | -5.01 | Fs | Fsx=25.14 ; Fsy=87.85 | OK |
| 1871 | G+Q | ELS | 314.38 | -1.40 | 2.91 | Fs | Fsx=331.05 ; Fsy=159.08 | OK |
| 1871 | G+VP | ELS | 295.92 | 1.31 | -10.60 | Fs | Fsx=333.22 ; Fsy=41.17 | OK |
| 1871 | G+VL | ELS | 303.04 | 11.21 | -2.47 | Fs | Fsx=39.86 ; Fsy=180.89 | OK |
| 1871 | G+S | ELS | 314.99 | -1.38 | 2.99 | Fs | Fsx=336.72 ; Fsy=155.31 | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 298.33 | 1.03 | -9.16 | Fs | Fsx=425.83 ; Fsy=48.02 | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 304.73 | 9.95 | -1.84 | Fs | Fsx=45.19 ; Fsy=243.79 | OK |
| 1871 | ELU | ELU | 424.42 | -1.89 | 3.94 | Fs | Fsx=330.67 ; Fsy=159.01 | OK |
| 1871 | ELS | ELS | 314.38 | -1.40 | 2.91 | Fs | Fsx=331.05 ; Fsy=159.08 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 318.21 | -36.85 | 2.91 | RPA | eₓ=0.116 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 318.21 | -36.85 | 2.91 | RPA | eₓ=0.116 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 315.53 | -12.03 | 2.91 | RPA | eₓ=0.038 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 315.53 | -12.03 | 2.91 | RPA | eₓ=0.038 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 310.54 | 34.06 | 2.90 | RPA | eₓ=0.110 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 310.54 | 34.06 | 2.90 | RPA | eₓ=0.110 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 313.23 | 9.25 | 2.91 | RPA | eₓ=0.030 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 313.23 | 9.25 | 2.91 | RPA | eₓ=0.030 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 424.41 | 1.85 | 3.94 | Fs | Fsx=338.06 ; Fsy=158.79 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 396.73 | -2.17 | -16.34 | Fs | Fsx=269.32 ; Fsy=35.81 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 410.85 | 14.67 | -3.96 | Fs | Fsx=41.32 ; Fsy=153.15 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 425.33 | 1.86 | 4.05 | Fs | Fsx=336.98 ; Fsy=154.84 | OK |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 314.38 | 1.37 | 2.93 | Fs | Fsx=339.34 ; Fsy=158.47 | OK |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | 286.70 | -2.66 | -17.36 | Fs | Fsx=159.09 ; Fsy=24.36 | OK |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 300.82 | 14.18 | -4.97 | Fs | Fsx=31.29 ; Fsy=89.22 | OK |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 315.30 | 1.38 | 3.04 | Fs | Fsx=337.87 ; Fsy=153.20 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 397.66 | -2.20 | -16.19 | Fs | Fsx=266.28 ; Fsy=36.24 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 411.78 | 14.64 | -3.80 | Fs | Fsx=41.50 ; Fsy=159.76 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 287.63 | -2.69 | -17.20 | Fs | Fsx=157.83 ; Fsy=24.66 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 301.75 | 14.15 | -4.82 | Fs | Fsx=31.45 ; Fsy=92.38 | OK |
| 1872 | G+Q | ELS | 314.38 | 1.37 | 2.92 | Fs | Fsx=337.70 ; Fsy=158.88 | OK |
| 1872 | G+VP | ELS | 295.93 | -1.31 | -10.60 | Fs | Fsx=333.22 ; Fsy=41.17 | OK |
| 1872 | G+VL | ELS | 305.34 | 9.92 | -2.35 | Fs | Fsx=45.42 ; Fsy=191.84 | OK |
| 1872 | G+S | ELS | 314.99 | 1.38 | 2.99 | Fs | Fsx=336.72 ; Fsy=155.31 | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 298.33 | -1.06 | -9.16 | Fs | Fsx=415.83 ; Fsy=48.04 | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 306.80 | 9.04 | -1.73 | Fs | Fsx=50.03 ; Fsy=261.67 | OK |
| 1872 | ELU | ELU | 424.41 | 1.85 | 3.94 | Fs | Fsx=338.06 ; Fsy=158.79 | OK |
| 1872 | ELS | ELS | 314.38 | 1.37 | 2.92 | Fs | Fsx=337.70 ; Fsy=158.88 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 318.21 | -34.07 | 2.91 | RPA | eₓ=0.107 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 318.21 | -34.07 | 2.91 | RPA | eₓ=0.107 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 315.52 | -9.25 | 2.91 | RPA | eₓ=0.029 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 315.52 | -9.25 | 2.91 | RPA | eₓ=0.029 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 310.54 | 36.84 | 2.90 | RPA | eₓ=0.119 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 310.54 | 36.84 | 2.90 | RPA | eₓ=0.119 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 313.22 | 12.02 | 2.91 | RPA | eₓ=0.038 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 313.22 | 12.02 | 2.91 | RPA | eₓ=0.038 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 452.64 | 52.03 | 0.73 | Fs | Fsx=12.83 ; Fsy=918.29 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | 341.22 | -116.98 | -11.86 | Fs | Fsx=4.30 ; Fsy=42.45 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | 370.06 | -53.01 | -1.84 | Fs | Fsx=10.30 ; Fsy=296.98 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 454.12 | 51.59 | 0.70 | Fs | Fsx=12.98 ; Fsy=953.27 | OK |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 335.36 | 38.65 | 0.54 | Fs | Fsx=12.80 ; Fsy=914.32 | OK |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | 223.94 | -130.35 | -12.04 | Fs | Fsx=2.53 ; Fsy=27.43 | OK |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | 252.78 | -66.38 | -2.02 | Fs | Fsx=5.62 ; Fsy=184.21 | OK |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 336.84 | 38.22 | 0.52 | Fs | Fsx=13.00 ; Fsy=961.71 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 343.25 | -116.55 | -11.86 | Fs | Fsx=4.34 ; Fsy=42.68 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 372.09 | -52.58 | -1.84 | Fs | Fsx=10.44 ; Fsy=297.72 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 225.97 | -129.93 | -12.05 | Fs | Fsx=2.57 ; Fsy=27.67 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 254.81 | -65.96 | -2.03 | Fs | Fsx=5.70 ; Fsy=185.19 | OK |
| 1873 | G+Q | ELS | 335.27 | 38.51 | 0.54 | Fs | Fsx=12.84 ; Fsy=919.43 | OK |
| 1873 | G+VP | ELS | 260.99 | -74.16 | -7.85 | Fs | Fsx=5.19 ; Fsy=49.03 | OK |
| 1873 | G+VL | ELS | 280.22 | -31.52 | -1.17 | Fs | Fsx=13.11 ; Fsy=352.61 | OK |
| 1873 | G+S | ELS | 336.26 | 38.22 | 0.52 | Fs | Fsx=12.98 ; Fsy=950.88 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 269.62 | -62.67 | -7.02 | Fs | Fsx=6.35 ; Fsy=56.68 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 286.92 | -24.29 | -1.01 | Fs | Fsx=17.43 ; Fsy=421.07 | OK |
| 1873 | ELU | ELU | 452.64 | 52.03 | 0.73 | Fs | Fsx=12.83 ; Fsy=918.29 | OK |
| 1873 | ELS | ELS | 335.27 | 38.51 | 0.54 | Fs | Fsx=12.84 ; Fsy=919.43 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 336.70 | 4.91 | 0.55 | RPA | eₓ=0.015 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 336.70 | 4.91 | 0.55 | RPA | eₓ=0.015 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 335.61 | 28.29 | 0.54 | RPA | eₓ=0.084 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 335.61 | 28.29 | 0.54 | RPA | eₓ=0.084 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 333.57 | 71.71 | 0.52 | RPA | eₓ=0.215 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 333.57 | 71.71 | 0.52 | RPA | eₓ=0.215 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 334.67 | 48.33 | 0.53 | RPA | eₓ=0.144 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 334.67 | 48.33 | 0.53 | RPA | eₓ=0.144 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 465.17 | 70.54 | 3.08 | Fs | Fsx=9.73 ; Fsy=222.71 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | 304.67 | -154.08 | -13.81 | Fs | Fsx=2.92 ; Fsy=32.55 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | 355.54 | -70.81 | -2.70 | Fs | Fsx=7.41 ; Fsy=193.94 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 69.56 | 3.11 | Fs | Fsx=9.89 ; Fsy=220.89 | OK |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 344.77 | 52.51 | 2.29 | Fs | Fsx=9.68 ; Fsy=221.89 | OK |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | -172.11 | -14.59 | Fs | Fsx=1.58 ; Fsy=18.62 | OK |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | 235.14 | -88.85 | -3.49 | Fs | Fsx=3.90 ; Fsy=99.29 | OK |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 51.53 | 2.32 | Fs | Fsx=9.90 ; Fsy=219.46 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 307.22 | -153.10 | -13.70 | Fs | Fsx=2.96 ; Fsy=33.08 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 358.08 | -69.83 | -2.60 | Fs | Fsx=7.56 ; Fsy=203.45 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 186.81 | -171.13 | -14.49 | Fs | Fsx=1.61 ; Fsy=19.02 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 237.68 | -87.86 | -3.39 | Fs | Fsx=3.99 ; Fsy=103.57 | OK |
| 1874 | G+Q | ELS | 344.52 | 52.18 | 2.28 | Fs | Fsx=9.74 ; Fsy=222.95 | OK |
| 1874 | G+VP | ELS | 237.52 | -97.57 | -8.98 | Fs | Fsx=3.59 ; Fsy=39.02 | OK |
| 1874 | G+VL | ELS | 271.43 | -42.05 | -1.58 | Fs | Fsx=9.52 ; Fsy=253.82 | OK |
| 1874 | G+S | ELS | 345.20 | 51.53 | 2.30 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=221.30 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 249.69 | -82.07 | -7.79 | Fs | Fsx=4.49 ; Fsy=47.28 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 280.21 | -32.11 | -1.13 | Fs | Fsx=12.87 ; Fsy=365.95 | OK |
| 1874 | ELU | ELU | 465.17 | 70.54 | 3.08 | Fs | Fsx=9.73 ; Fsy=222.71 | OK |
| 1874 | ELS | ELS | 344.52 | 52.18 | 2.28 | Fs | Fsx=9.74 ; Fsy=222.95 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.62 | 16.26 | 2.27 | RPA | eₓ=0.047 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.62 | 16.26 | 2.27 | RPA | eₓ=0.047 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.60 | 41.09 | 2.26 | RPA | eₓ=0.119 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.60 | 41.09 | 2.26 | RPA | eₓ=0.119 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.71 | 87.19 | 2.26 | RPA | eₓ=0.254 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.71 | 87.19 | 2.26 | RPA | eₓ=0.254 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.73 | 62.36 | 2.26 | RPA | eₓ=0.181 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.73 | 62.36 | 2.26 | RPA | eₓ=0.181 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 463.28 | 70.20 | -2.98 | Fs | Fsx=9.73 ; Fsy=229.48 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | 323.41 | -146.66 | -3.24 | Fs | Fsx=3.25 ; Fsy=147.36 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | 359.78 | -66.29 | 3.04 | Fs | Fsx=8.01 ; Fsy=174.29 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 69.34 | -3.05 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=224.79 | OK |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 343.35 | 52.22 | -2.22 | Fs | Fsx=9.70 ; Fsy=228.48 | OK |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | 203.48 | -164.64 | -2.48 | Fs | Fsx=1.82 ; Fsy=121.22 | OK |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | 239.85 | -84.27 | 3.81 | Fs | Fsx=4.20 ; Fsy=92.95 | OK |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 51.36 | -2.28 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=222.26 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 325.60 | -145.80 | -3.39 | Fs | Fsx=3.29 ; Fsy=141.74 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 361.97 | -65.43 | 2.89 | Fs | Fsx=8.16 ; Fsy=184.51 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 205.66 | -163.77 | -2.63 | Fs | Fsx=1.85 ; Fsy=115.47 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 242.03 | -83.40 | 3.65 | Fs | Fsx=4.28 ; Fsy=97.68 | OK |
| 1875 | G+Q | ELS | 343.12 | 51.94 | -2.20 | Fs | Fsx=9.74 ; Fsy=229.77 | OK |
| 1875 | G+VP | ELS | 249.88 | -92.64 | -2.38 | Fs | Fsx=3.98 ; Fsy=155.15 | OK |
| 1875 | G+VL | ELS | 274.12 | -39.06 | 1.81 | Fs | Fsx=10.35 ; Fsy=223.09 | OK |
| 1875 | G+S | ELS | 343.69 | 51.36 | -2.25 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=225.53 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 260.47 | -77.72 | -2.45 | Fs | Fsx=4.94 ; Fsy=157.05 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 282.29 | -29.50 | 1.32 | Fs | Fsx=14.12 ; Fsy=314.73 | OK |
| 1875 | ELU | ELU | 463.28 | 70.20 | -2.98 | Fs | Fsx=9.73 ; Fsy=229.48 | OK |
| 1875 | ELS | ELS | 343.12 | 51.94 | -2.20 | Fs | Fsx=9.74 ; Fsy=229.77 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 344.32 | 16.12 | -2.18 | RPA | eₓ=0.047 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 344.32 | 16.12 | -2.18 | RPA | eₓ=0.047 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.26 | 40.91 | -2.18 | RPA | eₓ=0.119 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.26 | 40.91 | -2.18 | RPA | eₓ=0.119 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 341.30 | 86.94 | -2.19 | RPA | eₓ=0.255 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 341.30 | 86.94 | -2.19 | RPA | eₓ=0.255 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.36 | 62.16 | -2.18 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.36 | 62.16 | -2.18 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.95 | 69.86 | 2.93 | Fs | Fsx=9.77 ; Fsy=233.02 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | 312.08 | -146.70 | -13.98 | Fs | Fsx=3.14 ; Fsy=32.93 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | 359.78 | -66.29 | -3.04 | Fs | Fsx=8.01 ; Fsy=174.29 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 69.34 | 3.05 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=224.79 | OK |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 343.02 | 51.89 | 2.17 | Fs | Fsx=9.75 ; Fsy=233.23 | OK |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | 192.14 | -164.68 | -14.74 | Fs | Fsx=1.72 ; Fsy=19.23 | OK |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | 239.85 | -84.27 | -3.81 | Fs | Fsx=4.20 ; Fsy=92.95 | OK |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 51.36 | 2.28 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=222.26 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 313.94 | -146.18 | -13.88 | Fs | Fsx=3.17 ; Fsy=33.37 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 361.64 | -65.76 | -2.94 | Fs | Fsx=8.11 ; Fsy=181.38 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 194.00 | -164.15 | -14.64 | Fs | Fsx=1.74 ; Fsy=19.55 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 241.70 | -83.74 | -3.70 | Fs | Fsx=4.26 ; Fsy=96.30 | OK |
| 1876 | G+Q | ELS | 342.90 | 51.71 | 2.17 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.96 | OK |
| 1876 | G+VP | ELS | 242.32 | -92.67 | -9.10 | Fs | Fsx=3.86 ; Fsy=39.27 | OK |
| 1876 | G+VL | ELS | 274.12 | -39.06 | -1.81 | Fs | Fsx=10.35 ; Fsy=223.09 | OK |
| 1876 | G+S | ELS | 343.69 | 51.36 | 2.25 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=225.53 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 253.47 | -77.95 | -7.91 | Fs | Fsx=4.80 ; Fsy=47.25 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 282.09 | -29.70 | -1.35 | Fs | Fsx=14.01 ; Fsy=307.91 | OK |
| 1876 | ELU | ELU | 462.95 | 69.86 | 2.93 | Fs | Fsx=9.77 ; Fsy=233.02 | OK |
| 1876 | ELS | ELS | 342.90 | 51.71 | 2.17 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.96 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 344.37 | 14.44 | 2.18 | RPA | eₓ=0.042 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 344.37 | 14.44 | 2.18 | RPA | eₓ=0.042 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.23 | 40.36 | 2.17 | RPA | eₓ=0.118 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.23 | 40.36 | 2.17 | RPA | eₓ=0.118 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 341.12 | 88.49 | 2.17 | RPA | eₓ=0.259 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 341.12 | 88.49 | 2.17 | RPA | eₓ=0.259 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.26 | 62.57 | 2.17 | RPA | eₓ=0.183 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.26 | 62.57 | 2.17 | RPA | eₓ=0.183 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.46 | 69.61 | -3.07 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=223.17 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | 316.51 | -153.13 | -3.44 | Fs | Fsx=3.05 ; Fsy=135.86 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | 355.54 | -70.81 | 2.70 | Fs | Fsx=7.41 ; Fsy=193.94 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 69.56 | -3.11 | Fs | Fsx=9.89 ; Fsy=220.89 | OK |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 344.06 | 51.58 | -2.28 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=222.49 | OK |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | 196.11 | -171.16 | -2.65 | Fs | Fsx=1.69 ; Fsy=109.27 | OK |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | 235.14 | -88.85 | 3.49 | Fs | Fsx=3.90 ; Fsy=99.29 | OK |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 51.53 | -2.32 | Fs | Fsx=9.90 ; Fsy=219.46 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 318.35 | -153.08 | -3.53 | Fs | Fsx=3.07 ; Fsy=132.90 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 357.37 | -70.76 | 2.61 | Fs | Fsx=7.45 ; Fsy=202.19 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 197.94 | -171.11 | -2.74 | Fs | Fsx=1.71 ; Fsy=106.39 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 236.97 | -88.80 | 3.40 | Fs | Fsx=3.94 ; Fsy=102.92 | OK |
| 1877 | G+Q | ELS | 344.04 | 51.56 | -2.27 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=223.36 | OK |
| 1877 | G+VP | ELS | 245.41 | -96.93 | -2.52 | Fs | Fsx=3.73 ; Fsy=143.86 | OK |
| 1877 | G+VL | ELS | 271.43 | -42.05 | 1.58 | Fs | Fsx=9.52 ; Fsy=253.82 | OK |
| 1877 | G+S | ELS | 345.20 | 51.53 | -2.30 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=221.30 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 256.37 | -82.06 | -2.55 | Fs | Fsx=4.61 ; Fsy=148.40 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 279.79 | -32.67 | 1.14 | Fs | Fsx=12.63 ; Fsy=363.29 | OK |
| 1877 | ELU | ELU | 464.46 | 69.61 | -3.07 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=223.17 | OK |
| 1877 | ELS | ELS | 344.04 | 51.56 | -2.27 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=223.36 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 345.60 | 14.46 | -2.26 | RPA | eₓ=0.042 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 345.60 | 14.46 | -2.26 | RPA | eₓ=0.042 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | 40.41 | -2.26 | RPA | eₓ=0.117 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.50 | 40.41 | -2.26 | RPA | eₓ=0.117 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 88.62 | -2.26 | RPA | eₓ=0.259 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 342.44 | 88.62 | -2.26 | RPA | eₓ=0.259 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 62.66 | -2.26 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.55 | 62.66 | -2.26 | RPA | eₓ=0.182 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 452.35 | 51.58 | -0.72 | Fs | Fsx=12.93 ; Fsy=929.80 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | 330.46 | -115.75 | -5.53 | Fs | Fsx=4.21 ; Fsy=88.18 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | 370.06 | -53.01 | 1.84 | Fs | Fsx=10.30 ; Fsy=296.98 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 454.12 | 51.59 | -0.70 | Fs | Fsx=12.98 ; Fsy=953.27 | OK |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 335.07 | 38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=12.94 ; Fsy=929.79 | OK |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | 213.18 | -129.13 | -5.34 | Fs | Fsx=2.43 ; Fsy=58.87 | OK |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | 252.78 | -66.38 | 2.02 | Fs | Fsx=5.62 ; Fsy=184.21 | OK |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 336.84 | 38.22 | -0.52 | Fs | Fsx=13.00 ; Fsy=961.71 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 332.20 | -115.78 | -5.51 | Fs | Fsx=4.23 ; Fsy=88.89 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 371.80 | -53.03 | 1.85 | Fs | Fsx=10.34 ; Fsy=295.98 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 214.92 | -129.15 | -5.33 | Fs | Fsx=2.45 ; Fsy=59.52 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 254.52 | -66.41 | 2.04 | Fs | Fsx=5.65 ; Fsy=184.13 | OK |
| 1878 | G+Q | ELS | 335.08 | 38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=12.93 ; Fsy=929.80 | OK |
| 1878 | G+VP | ELS | 253.81 | -73.35 | -3.74 | Fs | Fsx=5.10 ; Fsy=100.15 | OK |
| 1878 | G+VL | ELS | 280.22 | -31.52 | 1.17 | Fs | Fsx=13.11 ; Fsy=352.61 | OK |
| 1878 | G+S | ELS | 336.26 | 38.22 | -0.52 | Fs | Fsx=12.98 ; Fsy=950.88 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 262.99 | -62.20 | -3.41 | Fs | Fsx=6.24 ; Fsy=113.81 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 286.75 | -24.56 | 1.01 | Fs | Fsx=17.22 ; Fsy=418.46 | OK |
| 1878 | ELU | ELU | 452.35 | 51.58 | -0.72 | Fs | Fsx=12.93 ; Fsy=929.80 | OK |
| 1878 | ELS | ELS | 335.08 | 38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=12.93 ; Fsy=929.80 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 336.64 | 5.33 | -0.52 | RPA | eₓ=0.016 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 336.64 | 5.33 | -0.52 | RPA | eₓ=0.016 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 335.55 | 28.35 | -0.53 | RPA | eₓ=0.084 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 335.55 | 28.35 | -0.53 | RPA | eₓ=0.084 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 333.52 | 71.11 | -0.54 | RPA | eₓ=0.213 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 333.52 | 71.11 | -0.54 | RPA | eₓ=0.213 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 334.61 | 48.08 | -0.53 | RPA | eₓ=0.144 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 334.61 | 48.08 | -0.53 | RPA | eₓ=0.144 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 424.41 | 1.87 | -3.92 | Fs | Fsx=334.45 ; Fsy=159.72 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 408.49 | -2.27 | -1.09 | Fs | Fsx=265.63 ; Fsy=550.96 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 410.85 | 14.67 | 3.96 | Fs | Fsx=41.32 ; Fsy=153.15 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 425.33 | 1.86 | -4.05 | Fs | Fsx=336.98 ; Fsy=154.84 | OK |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 314.38 | 1.39 | -2.90 | Fs | Fsx=334.45 ; Fsy=159.72 | OK |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 298.46 | -2.75 | -0.08 | Fs | Fsx=159.88 ; Fsy=5684.12 | OK |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 300.82 | 14.18 | 4.97 | Fs | Fsx=31.29 ; Fsy=89.22 | OK |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 315.30 | 1.38 | -3.04 | Fs | Fsx=337.87 ; Fsy=153.20 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 409.42 | -2.28 | -1.23 | Fs | Fsx=265.07 ; Fsy=492.61 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 411.78 | 14.66 | 3.82 | Fs | Fsx=41.44 ; Fsy=158.81 | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 299.39 | -2.76 | -0.21 | Fs | Fsx=159.80 ; Fsy=2105.37 | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 301.75 | 14.17 | 4.84 | Fs | Fsx=31.41 ; Fsy=91.94 | OK |
| 1879 | G+Q | ELS | 314.38 | 1.39 | -2.90 | Fs | Fsx=334.45 ; Fsy=159.72 | OK |
| 1879 | G+VP | ELS | 303.77 | -1.37 | -1.02 | Fs | Fsx=326.20 ; Fsy=439.53 | OK |
| 1879 | G+VL | ELS | 305.34 | 9.92 | 2.35 | Fs | Fsx=45.42 ; Fsy=191.84 | OK |
| 1879 | G+S | ELS | 314.99 | 1.38 | -2.99 | Fs | Fsx=336.72 ; Fsy=155.31 | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 305.38 | -1.10 | -1.29 | Fs | Fsx=408.18 ; Fsy=349.95 | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 306.80 | 9.06 | 1.74 | Fs | Fsx=49.97 ; Fsy=259.61 | OK |
| 1879 | ELU | ELU | 424.41 | 1.87 | -3.92 | Fs | Fsx=334.45 ; Fsy=159.72 | OK |
| 1879 | ELS | ELS | 314.38 | 1.39 | -2.90 | Fs | Fsx=334.45 ; Fsy=159.72 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 318.15 | -33.51 | -2.90 | RPA | eₓ=0.105 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 318.15 | -33.51 | -2.90 | RPA | eₓ=0.105 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 315.51 | -9.08 | -2.90 | RPA | eₓ=0.029 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 315.51 | -9.08 | -2.90 | RPA | eₓ=0.029 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 310.60 | 36.28 | -2.91 | RPA | eₓ=0.117 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 310.60 | 36.28 | -2.91 | RPA | eₓ=0.117 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 313.24 | 11.86 | -2.90 | RPA | eₓ=0.038 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 313.24 | 11.86 | -2.90 | RPA | eₓ=0.038 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.009 ≤ B/4=0.738 | OK |

## 5.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Poids propres stabilisants

Wf = γc·A·B·h ; Wp = γc·ap·bp·Hp ; Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

Wf = 152.29 ; Wp = 5.94 ; Ws = 135.24

W = 293.47 kN

▪ Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)

T = −N

= −(-109.20)

= 109.20 kN

▪ Coefficient de sécurité au soulèvement

Réf. : Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul

Fs = γG,stb·W / T ≥ Fs,req

= 1.00 × 293.47 / 109.20

Fs = 2.69

Condition : 2.69 ≥ 1.00  →  VÉRIFIÉE ✔

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | 79.67 | 396.19 | 4.97 | 1.00 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | 41.99 | 396.19 | 9.44 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | 97.36 | 293.47 | 3.01 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | 59.68 | 293.47 | 4.92 | 1.00 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 77.82 | 396.19 | 5.09 | 1.00 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 40.13 | 396.19 | 9.87 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 95.51 | 293.47 | 3.07 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 57.82 | 293.47 | 5.08 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+VP | ELS | 48.06 | 293.47 | 6.11 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+VL | ELS | 22.94 | 293.47 | 12.79 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 37.09 | 293.47 | 7.91 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 14.48 | 293.47 | 20.27 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | 65.73 | 396.19 | 6.03 | 1.00 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | 27.02 | 396.19 | 14.66 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | 80.30 | 293.47 | 3.65 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | 41.58 | 293.47 | 7.06 | 1.00 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 63.98 | 396.19 | 6.19 | 1.00 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 25.27 | 396.19 | 15.68 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 78.55 | 293.47 | 3.74 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 39.83 | 293.47 | 7.37 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+VP | ELS | 39.66 | 293.47 | 7.40 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+VL | ELS | 13.85 | 293.47 | 21.19 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 30.48 | 293.47 | 9.63 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 7.26 | 293.47 | 40.45 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | 84.11 | 396.19 | 4.71 | 1.00 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | 37.78 | 396.19 | 10.49 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | 101.33 | 293.47 | 2.90 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | 55.00 | 293.47 | 5.34 | 1.00 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 82.39 | 396.19 | 4.81 | 1.00 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 36.06 | 396.19 | 10.99 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 99.61 | 293.47 | 2.95 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 53.28 | 293.47 | 5.51 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+VP | ELS | 51.15 | 293.47 | 5.74 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+VL | ELS | 20.27 | 293.47 | 14.48 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 40.08 | 293.47 | 7.32 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 12.29 | 293.47 | 23.88 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | 72.77 | 396.19 | 5.44 | 1.00 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | 37.78 | 396.19 | 10.49 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | 89.99 | 293.47 | 3.26 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | 55.00 | 293.47 | 5.34 | 1.00 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 70.98 | 396.19 | 5.58 | 1.00 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.98 | 396.19 | 11.01 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 88.20 | 293.47 | 3.33 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 53.21 | 293.47 | 5.52 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+VP | ELS | 43.59 | 293.47 | 6.73 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+VL | ELS | 20.27 | 293.47 | 14.48 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 33.24 | 293.47 | 8.83 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 12.24 | 293.47 | 23.97 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | 91.51 | 396.19 | 4.33 | 1.00 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | 41.99 | 396.19 | 9.44 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 109.20 | 293.47 | 2.69 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | 59.68 | 293.47 | 4.92 | 1.00 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 89.43 | 396.19 | 4.43 | 1.00 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 39.90 | 396.19 | 9.93 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 107.12 | 293.47 | 2.74 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 57.59 | 293.47 | 5.10 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+VP | ELS | 55.95 | 293.47 | 5.24 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+VL | ELS | 22.94 | 293.47 | 12.79 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 44.05 | 293.47 | 6.66 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 14.34 | 293.47 | 20.47 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | 54.97 | 396.19 | 7.21 | 1.00 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | 27.02 | 396.19 | 14.66 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | 69.53 | 293.47 | 4.22 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | 41.58 | 293.47 | 7.06 | 1.00 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 53.02 | 396.19 | 7.47 | 1.00 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 25.08 | 396.19 | 15.80 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 67.59 | 293.47 | 4.34 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 39.64 | 293.47 | 7.40 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+VP | ELS | 32.48 | 293.47 | 9.03 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+VL | ELS | 13.85 | 293.47 | 21.19 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 23.91 | 293.47 | 12.28 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 7.14 | 293.47 | 41.11 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | 6.77 | 293.47 | 43.34 | 1.00 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.83 | 293.47 | 50.32 | 1.00 | OK |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | 6.77 | 293.47 | 43.35 | 1.00 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.84 | 293.47 | 50.26 | 1.00 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | 54.97 | 396.19 | 7.21 | 1.00 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | 26.13 | 396.19 | 15.16 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | 69.53 | 293.47 | 4.22 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | 40.69 | 293.47 | 7.21 | 1.00 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 52.94 | 396.19 | 7.48 | 1.00 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.10 | 396.19 | 16.44 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 67.50 | 293.47 | 4.35 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 38.66 | 293.47 | 7.59 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+VP | ELS | 32.48 | 293.47 | 9.03 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+VL | ELS | 13.26 | 293.47 | 22.14 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 23.86 | 293.47 | 12.30 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.55 | 293.47 | 44.80 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | 91.51 | 396.19 | 4.33 | 1.00 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | 40.65 | 396.19 | 9.75 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | 109.20 | 293.47 | 2.69 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | 58.34 | 293.47 | 5.03 | 1.00 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 88.97 | 396.19 | 4.45 | 1.00 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 38.10 | 396.19 | 10.40 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 106.66 | 293.47 | 2.75 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.79 | 293.47 | 5.26 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+VP | ELS | 55.95 | 293.47 | 5.24 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+VL | ELS | 22.04 | 293.47 | 13.31 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 43.78 | 293.47 | 6.70 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 13.26 | 293.47 | 22.13 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | 72.77 | 396.19 | 5.44 | 1.00 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | 36.40 | 396.19 | 10.88 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | 89.99 | 293.47 | 3.26 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | 53.63 | 293.47 | 5.47 | 1.00 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 70.58 | 396.19 | 5.61 | 1.00 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 34.22 | 396.19 | 11.58 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 87.81 | 293.47 | 3.34 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 51.44 | 293.47 | 5.71 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+VP | ELS | 43.59 | 293.47 | 6.73 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+VL | ELS | 19.35 | 293.47 | 15.17 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 33.00 | 293.47 | 8.89 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 11.18 | 293.47 | 26.25 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | 84.11 | 396.19 | 4.71 | 1.00 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | 36.40 | 396.19 | 10.88 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | 101.33 | 293.47 | 2.90 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | 53.63 | 293.47 | 5.47 | 1.00 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 82.25 | 396.19 | 4.82 | 1.00 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 34.55 | 396.19 | 11.47 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 99.47 | 293.47 | 2.95 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 51.77 | 293.47 | 5.67 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+VP | ELS | 51.15 | 293.47 | 5.74 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+VL | ELS | 19.35 | 293.47 | 15.17 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 40.00 | 293.47 | 7.34 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 11.38 | 293.47 | 25.79 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | 79.67 | 396.19 | 4.97 | 1.00 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | 40.65 | 396.19 | 9.75 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | 97.36 | 293.47 | 3.01 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | 58.34 | 293.47 | 5.03 | 1.00 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 77.84 | 396.19 | 5.09 | 1.00 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 38.81 | 396.19 | 10.21 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 95.53 | 293.47 | 3.07 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 56.50 | 293.47 | 5.19 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+VP | ELS | 48.06 | 293.47 | 6.11 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+VL | ELS | 22.04 | 293.47 | 13.31 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 37.10 | 293.47 | 7.91 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 13.68 | 293.47 | 21.45 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | 65.73 | 396.19 | 6.03 | 1.00 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | 26.13 | 396.19 | 15.16 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | 80.30 | 293.47 | 3.65 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | 40.69 | 293.47 | 7.21 | 1.00 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 63.99 | 396.19 | 6.19 | 1.00 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.38 | 396.19 | 16.25 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 78.55 | 293.47 | 3.74 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 38.95 | 293.47 | 7.54 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+VP | ELS | 39.66 | 293.47 | 7.40 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+VL | ELS | 13.26 | 293.47 | 22.14 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 30.48 | 293.47 | 9.63 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.72 | 293.47 | 43.66 | 1.50 | OK |

## 5.6b Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1876)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(16.35² + -0.66²)

= 16.36 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= 47.65 + 1.00 × 293.47

= 341.12 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 2.950 × 2.950

= 8.703 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 341.12 × tan(30.0°) + 0.0 × 8.703

= 196.95 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 196.95 / 16.36

Fs = 12.04

Condition : 12.04 ≥ 1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(34.33² + 4.63²)

= 34.64 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= -109.20 + 1.00 × 293.47

= 184.27 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.623 × 2.950

= 4.788 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 184.27 × tan(30.0°) + 0.0 × 4.788

= 106.39 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 106.39 / 34.64

Fs = 3.07

Condition : 3.07 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 13.93 | 464.49 | 8.703 | 268.17 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | 30.58 | 316.51 | 8.703 | 182.74 | 5.98 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | 21.21 | 354.20 | 8.703 | 204.50 | 9.64 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.91 | 466.20 | 8.703 | 269.16 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 10.33 | 344.08 | 8.703 | 198.66 | 19.24 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | 34.17 | 196.11 | 5.329 | 113.22 | 3.31 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | 24.81 | 233.79 | 8.218 | 134.98 | 5.44 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 10.30 | 345.80 | 8.703 | 199.65 | 19.37 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 30.56 | 318.37 | 8.703 | 183.81 | 6.01 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 21.18 | 356.05 | 8.703 | 205.57 | 9.70 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 34.15 | 197.96 | 5.407 | 114.30 | 3.35 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.79 | 235.65 | 8.261 | 136.05 | 5.49 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+Q | ELS | 10.32 | 344.06 | 8.703 | 198.64 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+VP | ELS | 19.36 | 245.41 | 8.703 | 141.69 | 7.32 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+VL | ELS | 13.11 | 270.53 | 8.703 | 156.19 | 11.92 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+S | ELS | 10.30 | 345.20 | 8.703 | 199.30 | 19.34 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 16.39 | 256.38 | 8.703 | 148.02 | 9.03 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 10.75 | 278.99 | 8.703 | 161.08 | 14.98 | 1.50 | OK |
| 1864 | ELU | ELU | 13.93 | 464.49 | 8.703 | 268.17 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1864 | ELS | ELS | 10.32 | 344.06 | 8.703 | 198.64 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.39 | 345.61 | 8.703 | 199.54 | 12.18 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.39 | 345.61 | 8.703 | 199.54 | 12.18 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.13 | 344.50 | 8.703 | 198.90 | 16.40 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.13 | 344.50 | 8.703 | 198.90 | 16.40 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.26 | 342.44 | 8.703 | 197.71 | 46.43 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.26 | 342.44 | 8.703 | 197.71 | 46.43 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 8.49 | 343.55 | 8.703 | 198.35 | 23.37 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 8.49 | 343.55 | 8.703 | 198.35 | 23.37 | 1.25 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 10.31 | 452.35 | 8.703 | 261.17 | 25.34 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | 23.19 | 330.46 | 8.703 | 190.79 | 8.23 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | 16.09 | 369.17 | 8.703 | 213.14 | 13.25 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 10.31 | 454.12 | 8.703 | 262.19 | 25.44 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 7.63 | 335.07 | 8.703 | 193.46 | 25.35 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | 25.85 | 213.18 | 7.693 | 123.08 | 4.76 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | 18.76 | 251.89 | 8.703 | 145.43 | 7.75 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 7.63 | 336.84 | 8.703 | 194.48 | 25.47 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 23.19 | 332.20 | 8.703 | 191.80 | 8.27 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 16.09 | 370.92 | 8.703 | 214.15 | 13.31 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 25.85 | 214.92 | 7.736 | 124.09 | 4.80 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 18.77 | 253.64 | 8.703 | 146.44 | 7.80 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+Q | ELS | 7.63 | 335.08 | 8.703 | 193.46 | 25.34 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+VP | ELS | 14.70 | 253.81 | 8.703 | 146.54 | 9.97 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+VL | ELS | 9.96 | 279.62 | 8.703 | 161.44 | 16.20 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+S | ELS | 7.63 | 336.26 | 8.703 | 194.14 | 25.43 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 12.47 | 262.99 | 8.703 | 151.84 | 12.18 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.21 | 286.22 | 8.703 | 165.25 | 20.14 | 1.50 | OK |
| 1865 | ELU | ELU | 10.31 | 452.35 | 8.703 | 261.17 | 25.34 | 1.50 | OK |
| 1865 | ELS | ELS | 7.63 | 335.08 | 8.703 | 193.46 | 25.34 | 1.50 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 13.04 | 336.65 | 8.703 | 194.36 | 14.90 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 13.04 | 336.65 | 8.703 | 194.36 | 14.90 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 9.26 | 335.55 | 8.703 | 193.73 | 20.93 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 9.26 | 335.55 | 8.703 | 193.73 | 20.93 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 2.23 | 333.52 | 8.703 | 192.56 | 86.16 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 2.23 | 333.52 | 8.703 | 192.56 | 86.16 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 6.01 | 334.61 | 8.703 | 193.19 | 32.13 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 6.01 | 334.61 | 8.703 | 193.19 | 32.13 | 1.25 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 1.30 | 424.41 | 8.703 | 245.03 | 188.55 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.55 | 408.49 | 8.703 | 235.84 | 425.26 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 3.15 | 407.40 | 8.703 | 235.21 | 74.79 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 1.34 | 425.33 | 8.703 | 245.56 | 183.53 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 0.96 | 314.37 | 8.703 | 181.50 | 188.48 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 0.54 | 298.46 | 8.703 | 172.32 | 320.80 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 3.38 | 297.37 | 8.703 | 171.69 | 50.85 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 1.00 | 315.30 | 8.703 | 182.04 | 181.76 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.58 | 409.42 | 8.703 | 236.38 | 405.39 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 3.13 | 408.33 | 8.703 | 235.75 | 75.35 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.54 | 299.39 | 8.703 | 172.85 | 319.24 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 3.36 | 298.29 | 8.703 | 172.22 | 51.31 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+Q | ELS | 0.96 | 314.37 | 8.703 | 181.50 | 188.57 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+VP | ELS | 0.41 | 303.77 | 8.703 | 175.38 | 423.93 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+VL | ELS | 2.03 | 303.04 | 8.703 | 174.96 | 85.99 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+S | ELS | 0.99 | 314.99 | 8.703 | 181.86 | 184.04 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.46 | 305.38 | 8.703 | 176.31 | 386.67 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.76 | 304.73 | 8.703 | 175.93 | 99.73 | 1.50 | OK |
| 1866 | ELU | ELU | 1.30 | 424.41 | 8.703 | 245.03 | 188.55 | 1.50 | OK |
| 1866 | ELS | ELS | 0.96 | 314.37 | 8.703 | 181.50 | 188.57 | 1.50 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 6.17 | 318.15 | 8.703 | 183.68 | 29.78 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 6.17 | 318.15 | 8.703 | 183.68 | 29.78 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 2.22 | 315.51 | 8.703 | 182.16 | 82.15 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 2.22 | 315.51 | 8.703 | 182.16 | 82.15 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 5.64 | 310.60 | 8.703 | 179.32 | 31.79 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 5.64 | 310.60 | 8.703 | 179.32 | 31.79 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 1.75 | 313.24 | 8.703 | 180.85 | 103.49 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 1.75 | 313.24 | 8.703 | 180.85 | 103.49 | 1.25 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 13.96 | 462.82 | 8.703 | 267.21 | 19.15 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | 29.60 | 312.08 | 8.703 | 180.18 | 6.09 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | 20.28 | 358.41 | 8.703 | 206.93 | 10.21 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.86 | 464.13 | 8.703 | 267.96 | 19.33 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 10.36 | 342.88 | 8.703 | 197.96 | 19.10 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | 33.18 | 192.14 | 5.469 | 110.93 | 3.34 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | 23.87 | 238.47 | 8.489 | 137.68 | 5.77 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 10.27 | 344.19 | 8.703 | 198.72 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 29.50 | 313.80 | 8.703 | 181.17 | 6.14 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.18 | 360.12 | 8.703 | 207.92 | 10.30 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 33.08 | 193.86 | 5.558 | 111.93 | 3.38 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 23.77 | 240.19 | 8.539 | 138.67 | 5.83 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+Q | ELS | 10.33 | 342.81 | 8.703 | 197.92 | 19.16 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+VP | ELS | 18.71 | 242.32 | 8.703 | 139.90 | 7.48 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+VL | ELS | 12.49 | 273.21 | 8.703 | 157.74 | 12.63 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+S | ELS | 10.27 | 343.69 | 8.703 | 198.43 | 19.32 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 15.75 | 253.39 | 8.703 | 146.29 | 9.29 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 10.16 | 281.18 | 8.703 | 162.34 | 15.98 | 1.50 | OK |
| 1867 | ELU | ELU | 13.96 | 462.82 | 8.703 | 267.21 | 19.15 | 1.50 | OK |
| 1867 | ELS | ELS | 10.33 | 342.81 | 8.703 | 197.92 | 19.16 | 1.50 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.36 | 344.34 | 8.703 | 198.80 | 12.15 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.36 | 344.34 | 8.703 | 198.80 | 12.15 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.11 | 343.20 | 8.703 | 198.15 | 16.37 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.11 | 343.20 | 8.703 | 198.15 | 16.37 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.24 | 341.10 | 8.703 | 196.93 | 46.48 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.24 | 341.10 | 8.703 | 196.93 | 46.48 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 8.47 | 342.23 | 8.703 | 197.59 | 23.33 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 8.47 | 342.23 | 8.703 | 197.59 | 23.33 | 1.25 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 14.05 | 462.89 | 8.703 | 267.25 | 19.02 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | 29.29 | 323.41 | 8.703 | 186.72 | 6.38 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | 20.28 | 358.41 | 8.703 | 206.93 | 10.21 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.86 | 464.13 | 8.703 | 267.96 | 19.33 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 10.45 | 342.96 | 8.703 | 198.01 | 18.94 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | 32.87 | 203.48 | 5.893 | 117.48 | 3.57 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | 23.87 | 238.47 | 8.489 | 137.68 | 5.77 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 10.27 | 344.19 | 8.703 | 198.72 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 29.10 | 325.21 | 8.703 | 187.76 | 6.45 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.09 | 360.20 | 8.703 | 207.96 | 10.35 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 32.68 | 205.27 | 5.998 | 118.51 | 3.63 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 23.68 | 240.27 | 8.560 | 138.72 | 5.86 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+Q | ELS | 10.39 | 342.86 | 8.703 | 197.95 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+VP | ELS | 18.50 | 249.88 | 8.703 | 144.27 | 7.80 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+VL | ELS | 12.49 | 273.21 | 8.703 | 157.74 | 12.63 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+S | ELS | 10.27 | 343.69 | 8.703 | 198.43 | 19.32 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 15.52 | 260.23 | 8.703 | 150.25 | 9.68 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 10.10 | 281.23 | 8.703 | 162.37 | 16.07 | 1.50 | OK |
| 1868 | ELU | ELU | 14.05 | 462.89 | 8.703 | 267.25 | 19.02 | 1.50 | OK |
| 1868 | ELS | ELS | 10.39 | 342.86 | 8.703 | 197.95 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.11 | 344.24 | 8.703 | 198.75 | 12.34 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.11 | 344.24 | 8.703 | 198.75 | 12.34 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.05 | 343.19 | 8.703 | 198.14 | 16.45 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.05 | 343.19 | 8.703 | 198.14 | 16.45 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.53 | 341.22 | 8.703 | 197.00 | 43.53 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.53 | 341.22 | 8.703 | 197.00 | 43.53 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 8.57 | 342.28 | 8.703 | 197.61 | 23.07 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 8.57 | 342.28 | 8.703 | 197.61 | 23.07 | 1.25 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 14.11 | 464.72 | 8.703 | 268.30 | 19.02 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | 31.05 | 304.67 | 8.578 | 175.90 | 5.67 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | 21.21 | 354.20 | 8.703 | 204.50 | 9.64 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.91 | 466.20 | 8.703 | 269.16 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 10.50 | 344.31 | 8.703 | 198.79 | 18.93 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 34.64 | 184.27 | 4.788 | 106.39 | 3.07 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | 24.81 | 233.79 | 8.218 | 134.98 | 5.44 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 10.30 | 345.80 | 8.703 | 199.65 | 19.37 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 30.84 | 306.76 | 8.639 | 177.11 | 5.74 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 21.00 | 356.28 | 8.703 | 205.70 | 9.79 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 34.44 | 186.36 | 4.930 | 107.59 | 3.12 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.61 | 235.88 | 8.301 | 136.18 | 5.53 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+Q | ELS | 10.44 | 344.21 | 8.703 | 198.73 | 19.04 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+VP | ELS | 19.67 | 237.52 | 8.703 | 137.13 | 6.97 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+VL | ELS | 13.11 | 270.53 | 8.703 | 156.19 | 11.92 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+S | ELS | 10.30 | 345.20 | 8.703 | 199.30 | 19.34 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 16.55 | 249.42 | 8.703 | 144.00 | 8.70 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 10.65 | 279.13 | 8.703 | 161.16 | 15.14 | 1.50 | OK |
| 1869 | ELU | ELU | 14.11 | 464.72 | 8.703 | 268.30 | 19.02 | 1.50 | OK |
| 1869 | ELS | ELS | 10.44 | 344.21 | 8.703 | 198.73 | 19.04 | 1.50 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.16 | 345.53 | 8.703 | 199.49 | 12.35 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.16 | 345.53 | 8.703 | 199.49 | 12.35 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.09 | 344.51 | 8.703 | 198.90 | 16.46 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.09 | 344.51 | 8.703 | 198.90 | 16.46 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.55 | 342.62 | 8.703 | 197.81 | 43.49 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.55 | 342.62 | 8.703 | 197.81 | 43.49 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 8.60 | 343.64 | 8.703 | 198.40 | 23.07 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 8.60 | 343.64 | 8.703 | 198.40 | 23.07 | 1.25 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 10.39 | 452.55 | 8.703 | 261.28 | 25.15 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | 23.68 | 341.22 | 8.703 | 197.00 | 8.32 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | 16.09 | 369.17 | 8.703 | 213.14 | 13.25 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 10.31 | 454.12 | 8.703 | 262.19 | 25.44 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 7.72 | 335.27 | 8.703 | 193.57 | 25.09 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | 26.33 | 223.94 | 7.902 | 129.29 | 4.91 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | 18.76 | 251.89 | 8.703 | 145.43 | 7.75 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 7.63 | 336.84 | 8.703 | 194.48 | 25.47 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 23.60 | 343.16 | 8.703 | 198.12 | 8.39 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 16.01 | 371.11 | 8.703 | 214.26 | 13.38 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 26.25 | 225.88 | 7.962 | 130.41 | 4.97 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 18.68 | 253.83 | 8.703 | 146.55 | 7.84 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+Q | ELS | 7.69 | 335.21 | 8.703 | 193.53 | 25.17 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+VP | ELS | 15.03 | 260.99 | 8.703 | 150.68 | 10.03 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+VL | ELS | 9.96 | 279.62 | 8.703 | 161.44 | 16.20 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+S | ELS | 7.63 | 336.26 | 8.703 | 194.14 | 25.43 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 12.73 | 269.56 | 8.703 | 155.63 | 12.23 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.16 | 286.33 | 8.703 | 165.31 | 20.27 | 1.50 | OK |
| 1870 | ELU | ELU | 10.39 | 452.55 | 8.703 | 261.28 | 25.15 | 1.50 | OK |
| 1870 | ELS | ELS | 7.69 | 335.21 | 8.703 | 193.53 | 25.17 | 1.50 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 13.14 | 336.68 | 8.703 | 194.38 | 14.79 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 13.14 | 336.68 | 8.703 | 194.38 | 14.79 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 9.30 | 335.59 | 8.703 | 193.75 | 20.84 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 9.30 | 335.59 | 8.703 | 193.75 | 20.84 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 2.16 | 333.56 | 8.703 | 192.58 | 89.13 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 2.16 | 333.56 | 8.703 | 192.58 | 89.13 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 6.00 | 334.65 | 8.703 | 193.21 | 32.18 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 6.00 | 334.65 | 8.703 | 193.21 | 32.18 | 1.25 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 1.30 | 424.42 | 8.703 | 245.04 | 187.81 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 5.19 | 396.73 | 8.703 | 229.05 | 44.11 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 3.15 | 407.40 | 8.703 | 235.21 | 74.79 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 1.34 | 425.33 | 8.703 | 245.56 | 183.53 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 0.97 | 314.39 | 8.703 | 181.51 | 187.48 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | 5.52 | 286.70 | 8.703 | 165.53 | 29.97 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 3.38 | 297.37 | 8.703 | 171.69 | 50.85 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 1.00 | 315.30 | 8.703 | 182.04 | 181.76 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.15 | 397.67 | 8.703 | 229.59 | 44.62 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 3.12 | 408.34 | 8.703 | 235.75 | 75.47 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.47 | 287.64 | 8.703 | 166.07 | 30.33 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 3.35 | 298.31 | 8.703 | 172.23 | 51.38 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+Q | ELS | 0.97 | 314.38 | 8.703 | 181.51 | 187.90 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+VP | ELS | 3.37 | 295.92 | 8.703 | 170.85 | 50.73 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+VL | ELS | 2.03 | 303.04 | 8.703 | 174.96 | 85.99 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+S | ELS | 0.99 | 314.99 | 8.703 | 181.86 | 184.04 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 2.91 | 298.33 | 8.703 | 172.24 | 59.22 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.76 | 304.73 | 8.703 | 175.94 | 99.88 | 1.50 | OK |
| 1871 | ELU | ELU | 1.30 | 424.42 | 8.703 | 245.04 | 187.81 | 1.50 | OK |
| 1871 | ELS | ELS | 0.97 | 314.38 | 8.703 | 181.51 | 187.90 | 1.50 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 6.27 | 318.21 | 8.703 | 183.72 | 29.30 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 6.27 | 318.21 | 8.703 | 183.72 | 29.30 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 2.25 | 315.53 | 8.703 | 182.17 | 80.84 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 2.25 | 315.53 | 8.703 | 182.17 | 80.84 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 5.72 | 310.54 | 8.703 | 179.29 | 31.35 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 5.72 | 310.54 | 8.703 | 179.29 | 31.35 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 1.76 | 313.23 | 8.703 | 180.84 | 102.84 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 1.76 | 313.23 | 8.703 | 180.84 | 102.84 | 1.25 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 1.30 | 424.41 | 8.703 | 245.03 | 187.84 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 5.19 | 396.73 | 8.703 | 229.05 | 44.11 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 2.72 | 410.85 | 8.703 | 237.20 | 87.22 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 1.34 | 425.33 | 8.703 | 245.56 | 183.53 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 0.97 | 314.38 | 8.703 | 181.51 | 187.52 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | 5.52 | 286.70 | 8.703 | 165.53 | 29.97 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 2.80 | 300.82 | 8.703 | 173.68 | 61.96 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 1.00 | 315.30 | 8.703 | 182.04 | 181.76 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.14 | 397.66 | 8.703 | 229.59 | 44.63 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 2.69 | 411.78 | 8.703 | 237.74 | 88.28 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.47 | 287.63 | 8.703 | 166.06 | 30.34 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 2.77 | 301.75 | 8.703 | 174.22 | 62.85 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+Q | ELS | 0.97 | 314.38 | 8.703 | 181.51 | 187.93 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+VP | ELS | 3.37 | 295.93 | 8.703 | 170.85 | 50.73 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+VL | ELS | 1.80 | 305.34 | 8.703 | 176.29 | 98.09 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+S | ELS | 0.99 | 314.99 | 8.703 | 181.86 | 184.04 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 2.91 | 298.33 | 8.703 | 172.24 | 59.23 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.59 | 306.80 | 8.703 | 177.13 | 111.12 | 1.50 | OK |
| 1872 | ELU | ELU | 1.30 | 424.41 | 8.703 | 245.03 | 187.84 | 1.50 | OK |
| 1872 | ELS | ELS | 0.97 | 314.38 | 8.703 | 181.51 | 187.93 | 1.50 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 5.73 | 318.21 | 8.703 | 183.72 | 32.05 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 5.73 | 318.21 | 8.703 | 183.72 | 32.05 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 1.77 | 315.52 | 8.703 | 182.17 | 102.87 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 1.77 | 315.52 | 8.703 | 182.17 | 102.87 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 6.26 | 310.54 | 8.703 | 179.29 | 28.64 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 6.26 | 310.54 | 8.703 | 179.29 | 28.64 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 2.24 | 313.22 | 8.703 | 180.84 | 80.60 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 2.24 | 313.22 | 8.703 | 180.84 | 80.60 | 1.25 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 10.40 | 452.64 | 8.703 | 261.33 | 25.14 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | 23.68 | 341.22 | 8.703 | 197.00 | 8.32 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | 11.14 | 370.06 | 8.703 | 213.65 | 19.17 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 10.31 | 454.12 | 8.703 | 262.19 | 25.44 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 7.72 | 335.36 | 8.703 | 193.62 | 25.07 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | 26.33 | 223.94 | 7.902 | 129.29 | 4.91 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | 13.81 | 252.78 | 8.703 | 145.94 | 10.56 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 7.63 | 336.84 | 8.703 | 194.48 | 25.47 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 23.60 | 343.25 | 8.703 | 198.17 | 8.40 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.06 | 372.09 | 8.703 | 214.83 | 19.43 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 26.25 | 225.97 | 7.965 | 130.46 | 4.97 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 13.73 | 254.81 | 8.703 | 147.11 | 10.72 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+Q | ELS | 7.69 | 335.27 | 8.703 | 193.57 | 25.16 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+VP | ELS | 15.03 | 260.99 | 8.703 | 150.68 | 10.03 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+VL | ELS | 6.67 | 280.22 | 8.703 | 161.78 | 24.27 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+S | ELS | 7.63 | 336.26 | 8.703 | 194.14 | 25.43 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 12.72 | 269.62 | 8.703 | 155.66 | 12.24 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 5.18 | 286.92 | 8.703 | 165.65 | 31.95 | 1.50 | OK |
| 1873 | ELU | ELU | 10.40 | 452.64 | 8.703 | 261.33 | 25.14 | 1.50 | OK |
| 1873 | ELS | ELS | 7.69 | 335.27 | 8.703 | 193.57 | 25.16 | 1.50 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 2.17 | 336.70 | 8.703 | 194.40 | 89.60 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 2.17 | 336.70 | 8.703 | 194.40 | 89.60 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 6.01 | 335.61 | 8.703 | 193.76 | 32.26 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 6.01 | 335.61 | 8.703 | 193.76 | 32.26 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 13.15 | 333.57 | 8.703 | 192.59 | 14.65 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 13.15 | 333.57 | 8.703 | 192.59 | 14.65 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 9.30 | 334.67 | 8.703 | 193.22 | 20.77 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 9.30 | 334.67 | 8.703 | 193.22 | 20.77 | 1.25 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 14.11 | 465.17 | 8.703 | 268.57 | 19.03 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | 31.05 | 304.67 | 8.578 | 175.90 | 5.67 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | 14.84 | 355.54 | 8.703 | 205.27 | 13.83 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.91 | 466.20 | 8.703 | 269.16 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 10.51 | 344.77 | 8.703 | 199.05 | 18.94 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | 34.64 | 184.27 | 4.788 | 106.39 | 3.07 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | 18.45 | 235.14 | 8.703 | 135.76 | 7.36 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 10.30 | 345.80 | 8.703 | 199.65 | 19.37 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 30.84 | 307.22 | 8.643 | 177.37 | 5.75 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.64 | 358.08 | 8.703 | 206.74 | 14.12 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 34.44 | 186.81 | 4.946 | 107.86 | 3.13 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 18.24 | 237.68 | 8.703 | 137.22 | 7.52 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+Q | ELS | 10.44 | 344.52 | 8.703 | 198.91 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+VP | ELS | 19.67 | 237.52 | 8.703 | 137.13 | 6.97 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+VL | ELS | 8.87 | 271.43 | 8.703 | 156.71 | 17.67 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+S | ELS | 10.30 | 345.20 | 8.703 | 199.30 | 19.34 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 16.55 | 249.69 | 8.703 | 144.16 | 8.71 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.83 | 280.21 | 8.703 | 161.78 | 23.70 | 1.50 | OK |
| 1874 | ELU | ELU | 14.11 | 465.17 | 8.703 | 268.57 | 19.03 | 1.50 | OK |
| 1874 | ELS | ELS | 10.44 | 344.52 | 8.703 | 198.91 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.56 | 345.62 | 8.703 | 199.54 | 43.78 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.56 | 345.62 | 8.703 | 199.54 | 43.78 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 8.60 | 344.60 | 8.703 | 198.95 | 23.13 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 8.60 | 344.60 | 8.703 | 198.95 | 23.13 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.16 | 342.71 | 8.703 | 197.86 | 12.25 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.16 | 342.71 | 8.703 | 197.86 | 12.25 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.09 | 343.73 | 8.703 | 198.45 | 16.42 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.09 | 343.73 | 8.703 | 198.45 | 16.42 | 1.25 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 14.04 | 463.28 | 8.703 | 267.48 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | 29.29 | 323.41 | 8.703 | 186.72 | 6.38 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | 13.95 | 359.78 | 8.703 | 207.72 | 14.89 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.86 | 464.13 | 8.703 | 267.96 | 19.33 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 10.45 | 343.35 | 8.703 | 198.23 | 18.97 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | 32.87 | 203.48 | 5.893 | 117.48 | 3.57 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | 17.54 | 239.85 | 8.703 | 138.47 | 7.89 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 10.27 | 344.19 | 8.703 | 198.72 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 29.11 | 325.60 | 8.703 | 187.99 | 6.46 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 13.77 | 361.97 | 8.703 | 208.98 | 15.18 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 32.68 | 205.66 | 6.006 | 118.74 | 3.63 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 17.36 | 242.03 | 8.703 | 139.74 | 8.05 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+Q | ELS | 10.39 | 343.12 | 8.703 | 198.10 | 19.07 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+VP | ELS | 18.50 | 249.88 | 8.703 | 144.27 | 7.80 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+VL | ELS | 8.27 | 274.12 | 8.703 | 158.26 | 19.13 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+S | ELS | 10.27 | 343.69 | 8.703 | 198.43 | 19.32 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 15.53 | 260.47 | 8.703 | 150.38 | 9.69 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.31 | 282.29 | 8.703 | 162.98 | 25.84 | 1.50 | OK |
| 1875 | ELU | ELU | 14.04 | 463.28 | 8.703 | 267.48 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1875 | ELS | ELS | 10.39 | 343.12 | 8.703 | 198.10 | 19.07 | 1.50 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.52 | 344.32 | 8.703 | 198.79 | 44.02 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.52 | 344.32 | 8.703 | 198.79 | 44.02 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 8.56 | 343.26 | 8.703 | 198.18 | 23.14 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 8.56 | 343.26 | 8.703 | 198.18 | 23.14 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.11 | 341.30 | 8.703 | 197.05 | 12.23 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.11 | 341.30 | 8.703 | 197.05 | 12.23 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.05 | 342.36 | 8.703 | 197.66 | 16.41 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.05 | 342.36 | 8.703 | 197.66 | 16.41 | 1.25 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 13.97 | 462.95 | 8.703 | 267.29 | 19.14 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | 29.60 | 312.08 | 8.703 | 180.18 | 6.09 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | 13.95 | 359.78 | 8.703 | 207.72 | 14.89 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.86 | 464.13 | 8.703 | 267.96 | 19.33 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 10.37 | 343.02 | 8.703 | 198.04 | 19.09 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | 33.18 | 192.14 | 5.469 | 110.93 | 3.34 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | 17.54 | 239.85 | 8.703 | 138.47 | 7.89 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 10.27 | 344.19 | 8.703 | 198.72 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 29.49 | 313.94 | 8.703 | 181.25 | 6.15 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 13.84 | 361.64 | 8.703 | 208.79 | 15.08 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 33.07 | 194.00 | 5.565 | 112.01 | 3.39 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 17.44 | 241.70 | 8.703 | 139.55 | 8.00 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+Q | ELS | 10.34 | 342.90 | 8.703 | 197.98 | 19.15 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+VP | ELS | 18.71 | 242.32 | 8.703 | 139.90 | 7.48 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+VL | ELS | 8.27 | 274.12 | 8.703 | 158.26 | 19.13 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+S | ELS | 10.27 | 343.69 | 8.703 | 198.43 | 19.32 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 15.75 | 253.47 | 8.703 | 146.34 | 9.29 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.35 | 282.09 | 8.703 | 162.87 | 25.63 | 1.50 | OK |
| 1876 | ELU | ELU | 13.97 | 462.95 | 8.703 | 267.29 | 19.14 | 1.50 | OK |
| 1876 | ELS | ELS | 10.34 | 342.90 | 8.703 | 197.98 | 19.15 | 1.50 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.25 | 344.37 | 8.703 | 198.82 | 46.82 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.25 | 344.37 | 8.703 | 198.82 | 46.82 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 8.47 | 343.23 | 8.703 | 198.16 | 23.39 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 8.47 | 343.23 | 8.703 | 198.16 | 23.39 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.36 | 341.12 | 8.703 | 196.95 | 12.04 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.36 | 341.12 | 8.703 | 196.95 | 12.04 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.11 | 342.26 | 8.703 | 197.60 | 16.32 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.11 | 342.26 | 8.703 | 197.60 | 16.32 | 1.25 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 13.92 | 464.46 | 8.703 | 268.16 | 19.26 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | 30.58 | 316.51 | 8.703 | 182.74 | 5.98 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | 14.84 | 355.54 | 8.703 | 205.27 | 13.83 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.91 | 466.20 | 8.703 | 269.16 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 10.31 | 344.06 | 8.703 | 198.64 | 19.26 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | 34.17 | 196.11 | 5.329 | 113.22 | 3.31 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | 18.45 | 235.14 | 8.703 | 135.76 | 7.36 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 10.30 | 345.80 | 8.703 | 199.65 | 19.37 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 30.57 | 318.35 | 8.703 | 183.80 | 6.01 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.83 | 357.37 | 8.703 | 206.33 | 13.91 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 34.16 | 197.94 | 5.403 | 114.28 | 3.35 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 18.44 | 236.97 | 8.703 | 136.81 | 7.42 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+Q | ELS | 10.31 | 344.04 | 8.703 | 198.63 | 19.27 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+VP | ELS | 19.36 | 245.41 | 8.703 | 141.69 | 7.32 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+VL | ELS | 8.87 | 271.43 | 8.703 | 156.71 | 17.67 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+S | ELS | 10.30 | 345.20 | 8.703 | 199.30 | 19.34 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 16.40 | 256.37 | 8.703 | 148.02 | 9.03 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.94 | 279.79 | 8.703 | 161.53 | 23.27 | 1.50 | OK |
| 1877 | ELU | ELU | 13.92 | 464.46 | 8.703 | 268.16 | 19.26 | 1.50 | OK |
| 1877 | ELS | ELS | 10.31 | 344.04 | 8.703 | 198.63 | 19.27 | 1.50 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.25 | 345.60 | 8.703 | 199.53 | 46.98 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.25 | 345.60 | 8.703 | 199.53 | 46.98 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 8.48 | 344.50 | 8.703 | 198.89 | 23.45 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 8.48 | 344.50 | 8.703 | 198.89 | 23.45 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 16.39 | 342.44 | 8.703 | 197.71 | 12.06 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 16.39 | 342.44 | 8.703 | 197.71 | 12.06 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 12.13 | 343.55 | 8.703 | 198.35 | 16.35 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 12.13 | 343.55 | 8.703 | 198.35 | 16.35 | 1.25 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 10.31 | 452.35 | 8.703 | 261.16 | 25.34 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | 23.19 | 330.46 | 8.703 | 190.79 | 8.23 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | 11.14 | 370.06 | 8.703 | 213.65 | 19.17 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 10.31 | 454.12 | 8.703 | 262.19 | 25.44 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 7.63 | 335.07 | 8.703 | 193.45 | 25.34 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | 25.85 | 213.18 | 7.693 | 123.08 | 4.76 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | 13.81 | 252.78 | 8.703 | 145.94 | 10.56 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 7.63 | 336.84 | 8.703 | 194.48 | 25.47 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 23.19 | 332.20 | 8.703 | 191.80 | 8.27 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.15 | 371.80 | 8.703 | 214.66 | 19.26 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 25.85 | 214.92 | 7.735 | 124.08 | 4.80 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 13.82 | 254.52 | 8.703 | 146.95 | 10.63 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+Q | ELS | 7.63 | 335.08 | 8.703 | 193.46 | 25.34 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+VP | ELS | 14.70 | 253.81 | 8.703 | 146.54 | 9.97 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+VL | ELS | 6.67 | 280.22 | 8.703 | 161.78 | 24.27 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+S | ELS | 7.63 | 336.26 | 8.703 | 194.14 | 25.43 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 12.47 | 262.99 | 8.703 | 151.84 | 12.18 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 5.24 | 286.75 | 8.703 | 165.55 | 31.60 | 1.50 | OK |
| 1878 | ELU | ELU | 10.31 | 452.35 | 8.703 | 261.16 | 25.34 | 1.50 | OK |
| 1878 | ELS | ELS | 7.63 | 335.08 | 8.703 | 193.46 | 25.34 | 1.50 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 2.23 | 336.64 | 8.703 | 194.36 | 87.29 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 2.23 | 336.64 | 8.703 | 194.36 | 87.29 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 6.01 | 335.55 | 8.703 | 193.73 | 32.22 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 6.01 | 335.55 | 8.703 | 193.73 | 32.22 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 13.04 | 333.52 | 8.703 | 192.56 | 14.76 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 13.04 | 333.52 | 8.703 | 192.56 | 14.76 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 9.26 | 334.61 | 8.703 | 193.19 | 20.87 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 9.26 | 334.61 | 8.703 | 193.19 | 20.87 | 1.25 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 1.30 | 424.41 | 8.703 | 245.03 | 188.76 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.55 | 408.49 | 8.703 | 235.84 | 425.26 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 2.72 | 410.85 | 8.703 | 237.20 | 87.22 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 1.34 | 425.33 | 8.703 | 245.56 | 183.53 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 0.96 | 314.38 | 8.703 | 181.51 | 188.76 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 0.54 | 298.46 | 8.703 | 172.32 | 320.80 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 2.80 | 300.82 | 8.703 | 173.68 | 61.96 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 1.00 | 315.30 | 8.703 | 182.04 | 181.76 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.58 | 409.42 | 8.703 | 236.38 | 406.07 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 2.70 | 411.78 | 8.703 | 237.74 | 88.08 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.54 | 299.39 | 8.703 | 172.85 | 319.33 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 2.78 | 301.75 | 8.703 | 174.21 | 62.70 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+Q | ELS | 0.96 | 314.38 | 8.703 | 181.50 | 188.76 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+VP | ELS | 0.41 | 303.77 | 8.703 | 175.38 | 423.93 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+VL | ELS | 1.80 | 305.34 | 8.703 | 176.29 | 98.09 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+S | ELS | 0.99 | 314.99 | 8.703 | 181.86 | 184.04 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.46 | 305.38 | 8.703 | 176.31 | 387.34 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.60 | 306.80 | 8.703 | 177.13 | 110.89 | 1.50 | OK |
| 1879 | ELU | ELU | 1.30 | 424.41 | 8.703 | 245.03 | 188.76 | 1.50 | OK |
| 1879 | ELS | ELS | 0.96 | 314.38 | 8.703 | 181.50 | 188.76 | 1.50 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 5.63 | 318.15 | 8.703 | 183.68 | 32.64 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 5.63 | 318.15 | 8.703 | 183.68 | 32.64 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 1.73 | 315.51 | 8.703 | 182.16 | 105.07 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 1.73 | 315.51 | 8.703 | 182.16 | 105.07 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 6.18 | 310.60 | 8.703 | 179.32 | 29.02 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 6.18 | 310.60 | 8.703 | 179.32 | 29.02 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 2.23 | 313.24 | 8.703 | 180.85 | 81.17 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 2.23 | 313.24 | 8.703 | 180.85 | 81.17 | 1.25 | OK |

## 5.7 Ferraillage de la semelle

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d₁ = h − c − φ/2 ; d₂ = h − c − 1,5·φ

φ supposé = 14 mm

dₓ = 0.643 m ; d_y = 0.629 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 2.95 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -109.20 + 1.00 × 5.94

= -103.26 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 115.46 + (34.33) × 1.65

= 172.11 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 184.27 kN ; e = 0.934 m ; triangle

σmax = 77.0 kPa ; σmin = 0.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 140.65 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= 57.15 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0571 / (2.95 × 0.643² × 14.17)

μ = 0.0033

Condition : μ = 0.0033 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0041 ; z = 0.642 m ; As = 57.15 / (0.642 × 43.48)

= 2.05 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+Q (appui 1874)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 51.04 + 1.00 × 5.94

= 56.98 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 35.00 + (10.41) × 1.65

= 52.18 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu > A/6

52.18/56.98 = 0.916 m > 0.492 m

= méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 344.52 kN ; e = 0.151 m ; trapèze

σmax = 51.8 kPa ; σmin = 27.4 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 120.15 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= 36.65 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 2.95 m ; d = 0.643 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.038 m ; z = 0.630 m

As = 2.33 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 1.04 MPa

Condition : 1.04 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.31 | -69.68 | 48.98 | — | 1.75 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | -71.66 | 153.13 | 40.93 | — | 1.47 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | -33.97 | 109.71 | 33.86 | — | 1.21 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | -69.56 | 49.43 | — | 1.77 | — |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 56.55 | -51.65 | 36.30 | — | 1.30 | — |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | -91.42 | 171.16 | 55.94 | — | 2.00 | — |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | -53.74 | 127.74 | 36.26 | — | 1.30 | — |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 58.27 | -51.53 | 36.74 | — | 1.32 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -69.80 | 153.01 | 41.41 | — | 1.48 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.12 | 109.59 | 34.34 | — | 1.23 | — |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -89.57 | 171.04 | 55.87 | — | 2.00 | — |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.89 | 127.62 | 36.70 | — | 1.31 | — |
| 1864 | G+Q | ELS | 56.52 | -51.61 | 36.28 | — | 2.30 | — |
| 1864 | G+VP | ELS | -42.12 | 96.93 | 26.67 | — | 1.69 | — |
| 1864 | G+VL | ELS | -17.00 | 67.99 | 21.96 | — | 1.39 | — |
| 1864 | G+S | ELS | 57.67 | -51.53 | 36.57 | — | 2.32 | — |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -31.15 | 82.01 | 23.68 | — | 1.50 | — |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -8.54 | 55.96 | 19.43 | — | 1.23 | — |
| 1864 | ELU | ELU | 76.31 | -69.68 | 48.98 | — | 1.75 | — |
| 1864 | ELS | ELS | 56.52 | -51.61 | 36.28 | — | 2.30 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | -88.63 | 51.96 | — | 1.62 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | -88.63 | 51.96 | — | 1.62 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -62.68 | 40.96 | — | 1.28 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -62.68 | 40.96 | — | 1.28 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | -14.47 | 20.54 | 0.66 | 0.64 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | -14.47 | 20.54 | 0.66 | 0.64 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.02 | -40.43 | 31.53 | — | 0.98 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.02 | -40.43 | 31.53 | — | 0.98 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.18 | -51.58 | 38.06 | — | 1.36 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | -57.71 | 115.75 | 29.55 | — | 1.06 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | -19.00 | 83.23 | 27.25 | — | 0.98 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 65.95 | -51.59 | 38.57 | — | 1.38 | — |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 47.54 | -38.21 | 28.19 | — | 1.01 | — |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | -74.36 | 129.13 | 31.69 | — | 1.13 | — |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | -35.65 | 96.60 | 28.39 | — | 1.02 | — |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 49.31 | -38.22 | 28.70 | — | 1.03 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -55.97 | 115.78 | 30.06 | — | 1.08 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -17.25 | 83.25 | 27.76 | — | 0.99 | — |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -72.61 | 129.15 | 32.12 | — | 1.15 | — |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.90 | 96.62 | 28.90 | — | 1.03 | — |
| 1865 | G+Q | ELS | 47.54 | -38.21 | 28.19 | — | 1.78 | — |
| 1865 | G+VP | ELS | -33.72 | 73.35 | 19.37 | — | 1.22 | — |
| 1865 | G+VL | ELS | -7.91 | 51.66 | 17.84 | — | 1.13 | — |
| 1865 | G+S | ELS | 48.72 | -38.22 | 28.54 | — | 1.81 | — |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -24.54 | 62.20 | 17.42 | — | 1.10 | — |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -1.32 | 42.69 | 16.04 | — | 1.01 | — |
| 1865 | ELU | ELU | 64.18 | -51.58 | 38.06 | — | 1.36 | — |
| 1865 | ELS | ELS | 47.54 | -38.21 | 28.19 | — | 1.78 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 49.11 | -71.11 | 42.18 | — | 1.31 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 49.11 | -71.11 | 42.18 | — | 1.31 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | -48.09 | 32.39 | — | 1.01 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | -48.09 | 32.39 | — | 1.01 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.99 | -5.33 | 14.22 | 0.49 | 0.44 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.99 | -5.33 | 14.22 | 0.49 | 0.44 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 47.08 | -28.35 | 24.01 | — | 0.75 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 47.08 | -28.35 | 24.01 | — | 0.75 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.23 | -1.87 | 9.60 | 0.42 | 0.34 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.32 | 2.27 | 5.21 | 0.25 | 0.19 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 19.23 | 17.03 | 10.97 | — | 0.39 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.16 | -1.86 | 9.86 | 0.43 | 0.35 | — |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 26.84 | -1.38 | 7.11 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 10.93 | 2.75 | 3.12 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 9.84 | 17.51 | 8.88 | — | 0.32 | — |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 27.76 | -1.38 | 7.37 | 0.32 | 0.26 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.25 | 2.28 | 5.48 | 0.26 | 0.20 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.15 | 17.04 | 11.24 | — | 0.40 | — |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 11.86 | 2.77 | 3.39 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 10.76 | 17.52 | 9.15 | — | 0.33 | — |
| 1866 | G+Q | ELS | 26.84 | -1.39 | 7.11 | 0.54 | 0.45 | — |
| 1866 | G+VP | ELS | 16.23 | 1.37 | 4.07 | 0.34 | 0.25 | — |
| 1866 | G+VL | ELS | 15.50 | 11.21 | 7.91 | — | 0.50 | — |
| 1866 | G+S | ELS | 27.46 | -1.38 | 7.29 | 0.55 | 0.46 | — |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 17.85 | 1.10 | 4.42 | 0.36 | 0.28 | — |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 17.19 | 9.96 | 7.88 | — | 0.49 | — |
| 1866 | ELU | ELU | 36.23 | -1.87 | 9.60 | 0.42 | 0.34 | — |
| 1866 | ELS | ELS | 26.84 | -1.39 | 7.11 | 0.54 | 0.45 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -36.28 | 22.55 | — | 0.70 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -36.28 | 22.55 | — | 0.70 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.97 | -11.86 | 11.74 | 0.38 | 0.37 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.97 | -11.86 | 11.74 | 0.38 | 0.37 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 23.06 | 33.51 | 19.25 | — | 0.60 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 23.06 | 33.51 | 19.25 | — | 0.60 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.71 | 9.08 | 9.95 | 0.33 | 0.31 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.71 | 9.08 | 9.95 | 0.33 | 0.31 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.64 | -69.81 | 48.56 | — | 1.74 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | -76.09 | 146.70 | 37.02 | — | 1.33 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | -29.76 | 105.02 | 33.14 | — | 1.19 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | -69.34 | 48.74 | — | 1.75 | — |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 55.34 | -51.84 | 36.04 | — | 1.29 | — |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | -95.39 | 164.68 | 50.71 | — | 1.82 | — |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | -49.06 | 123.00 | 35.45 | — | 1.27 | — |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 56.66 | -51.36 | 36.22 | — | 1.30 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -74.37 | 146.22 | 37.31 | — | 1.34 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -28.05 | 104.54 | 33.43 | — | 1.20 | — |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -93.67 | 164.20 | 50.39 | — | 1.81 | — |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -47.35 | 122.52 | 35.73 | — | 1.28 | — |
| 1867 | G+Q | ELS | 55.28 | -51.68 | 35.95 | — | 2.28 | — |
| 1867 | G+VP | ELS | -45.21 | 92.67 | 24.03 | — | 1.52 | — |
| 1867 | G+VL | ELS | -14.33 | 64.88 | 21.44 | — | 1.35 | — |
| 1867 | G+S | ELS | 56.15 | -51.36 | 36.07 | — | 2.29 | — |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -34.15 | 77.98 | 21.15 | — | 1.34 | — |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.35 | 52.97 | 18.83 | — | 1.19 | — |
| 1867 | ELU | ELU | 74.64 | -69.81 | 48.56 | — | 1.74 | — |
| 1867 | ELS | ELS | 55.28 | -51.68 | 35.95 | — | 2.28 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 56.80 | -88.48 | 51.53 | — | 1.60 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 56.80 | -88.48 | 51.53 | — | 1.60 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.67 | -62.56 | 40.54 | — | 1.26 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.67 | -62.56 | 40.54 | — | 1.26 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.56 | -14.44 | 20.14 | 0.65 | 0.63 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.56 | -14.44 | 20.14 | 0.65 | 0.63 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.70 | -40.35 | 31.12 | — | 0.97 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.70 | -40.35 | 31.12 | — | 0.97 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.72 | -70.32 | 48.79 | — | 1.75 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | -64.76 | 146.66 | 40.25 | — | 1.44 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | -29.76 | 105.02 | 33.14 | — | 1.19 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | -69.34 | 48.74 | — | 1.75 | — |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 55.42 | -52.35 | 36.27 | — | 1.30 | — |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | -84.06 | 164.64 | 51.29 | — | 1.84 | — |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | -49.06 | 123.00 | 35.45 | — | 1.27 | — |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 56.66 | -51.36 | 36.22 | — | 1.30 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -62.96 | 145.67 | 40.35 | — | 1.45 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -27.97 | 104.03 | 33.24 | — | 1.19 | — |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -82.26 | 163.65 | 50.75 | — | 1.82 | — |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -47.27 | 122.01 | 35.53 | — | 1.27 | — |
| 1868 | G+Q | ELS | 55.33 | -52.02 | 36.10 | — | 2.29 | — |
| 1868 | G+VP | ELS | -37.66 | 92.64 | 26.18 | — | 1.66 | — |
| 1868 | G+VL | ELS | -14.33 | 64.88 | 21.44 | — | 1.35 | — |
| 1868 | G+S | ELS | 56.15 | -51.36 | 36.07 | — | 2.29 | — |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -27.30 | 77.65 | 22.98 | — | 1.45 | — |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.30 | 52.66 | 18.72 | — | 1.18 | — |
| 1868 | ELU | ELU | 74.72 | -70.32 | 48.79 | — | 1.75 | — |
| 1868 | ELS | ELS | 55.33 | -52.02 | 36.10 | — | 2.29 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 56.71 | -86.96 | 50.88 | — | 1.58 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 56.71 | -86.96 | 50.88 | — | 1.58 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.65 | -62.18 | 40.38 | — | 1.26 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.65 | -62.18 | 40.38 | — | 1.26 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.69 | -16.15 | 20.88 | 0.67 | 0.65 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.69 | -16.15 | 20.88 | 0.67 | 0.65 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.74 | -40.94 | 31.38 | — | 0.98 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.74 | -40.94 | 31.38 | — | 0.98 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.55 | -70.62 | 49.44 | — | 1.77 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | -83.50 | 154.08 | 37.95 | — | 1.36 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | -33.97 | 109.71 | 33.86 | — | 1.21 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | -69.56 | 49.43 | — | 1.77 | — |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 56.78 | -52.59 | 36.75 | — | 1.32 | — |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | 172.11 | 57.15 | — | 2.05 | — |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | -53.74 | 127.74 | 36.26 | — | 1.30 | — |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 58.27 | -51.53 | 36.74 | — | 1.32 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -81.41 | 153.02 | 38.10 | — | 1.36 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -31.89 | 108.65 | 34.02 | — | 1.22 | — |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -101.18 | 171.05 | 56.07 | — | 2.01 | — |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.66 | 126.68 | 36.35 | — | 1.30 | — |
| 1869 | G+Q | ELS | 56.68 | -52.23 | 36.58 | — | 2.32 | — |
| 1869 | G+VP | ELS | -50.02 | 97.57 | 24.67 | — | 1.56 | — |
| 1869 | G+VL | ELS | -17.00 | 67.99 | 21.96 | — | 1.39 | — |
| 1869 | G+S | ELS | 57.67 | -51.53 | 36.57 | — | 2.32 | — |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -38.12 | 82.02 | 21.68 | — | 1.37 | — |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -8.40 | 55.40 | 19.24 | — | 1.21 | — |
| 1869 | ELU | ELU | 76.55 | -70.62 | 49.44 | — | 1.77 | — |
| 1869 | ELS | ELS | 56.68 | -52.23 | 36.58 | — | 2.32 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 57.99 | -87.20 | 51.34 | — | 1.60 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 57.99 | -87.20 | 51.34 | — | 1.60 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -62.38 | 40.84 | — | 1.27 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -62.38 | 40.84 | — | 1.27 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.08 | -16.28 | 21.33 | 0.68 | 0.66 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.08 | -16.28 | 21.33 | 0.68 | 0.66 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.10 | -41.10 | 31.84 | — | 0.99 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.10 | -41.10 | 31.84 | — | 0.99 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.38 | -52.00 | 38.29 | — | 1.37 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | -46.95 | 116.98 | 33.13 | — | 1.19 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | -19.00 | 83.23 | 27.25 | — | 0.98 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 65.95 | -51.59 | 38.57 | — | 1.38 | — |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 47.73 | -38.63 | 28.42 | — | 1.02 | — |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | -63.59 | 130.35 | 34.92 | — | 1.25 | — |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | -35.65 | 96.60 | 28.39 | — | 1.02 | — |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 49.31 | -38.22 | 28.70 | — | 1.03 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -45.01 | 116.58 | 33.52 | — | 1.20 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -17.06 | 82.83 | 27.64 | — | 0.99 | — |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -61.65 | 129.95 | 35.22 | — | 1.26 | — |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.70 | 96.20 | 28.78 | — | 1.03 | — |
| 1870 | G+Q | ELS | 47.67 | -38.49 | 28.35 | — | 1.79 | — |
| 1870 | G+VP | ELS | -26.55 | 74.16 | 21.76 | — | 1.37 | — |
| 1870 | G+VL | ELS | -7.91 | 51.66 | 17.84 | — | 1.13 | — |
| 1870 | G+S | ELS | 48.72 | -38.22 | 28.54 | — | 1.81 | — |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -17.97 | 62.68 | 19.50 | — | 1.23 | — |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -1.20 | 42.43 | 15.97 | — | 1.01 | — |
| 1870 | ELU | ELU | 64.38 | -52.00 | 38.29 | — | 1.37 | — |
| 1870 | ELS | ELS | 47.67 | -38.49 | 28.35 | — | 1.79 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 49.15 | -71.70 | 42.43 | — | 1.32 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 49.15 | -71.70 | 42.43 | — | 1.32 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.06 | -48.32 | 32.50 | — | 1.01 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.06 | -48.32 | 32.50 | — | 1.01 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 46.03 | -4.91 | 14.06 | 0.49 | 0.44 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 46.03 | -4.91 | 14.06 | 0.49 | 0.44 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 47.12 | -28.28 | 23.99 | — | 0.75 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 47.12 | -28.28 | 23.99 | — | 0.75 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.25 | -1.89 | 9.62 | 0.42 | 0.34 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 8.56 | 2.17 | 1.80 | 0.12 | 0.06 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 19.23 | 17.03 | 10.97 | — | 0.39 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.16 | -1.86 | 9.86 | 0.43 | 0.35 | — |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 26.85 | -1.41 | 7.13 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | -0.83 | 2.66 | -0.29 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 9.84 | 17.51 | 8.88 | — | 0.32 | — |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 27.76 | -1.38 | 7.37 | 0.32 | 0.26 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 9.50 | 2.16 | 2.06 | 0.13 | 0.07 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.17 | 17.02 | 11.23 | — | 0.40 | — |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.10 | 2.65 | -0.03 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 10.77 | 17.50 | 9.14 | — | 0.33 | — |
| 1871 | G+Q | ELS | 26.85 | -1.40 | 7.12 | 0.54 | 0.45 | — |
| 1871 | G+VP | ELS | 8.39 | 1.31 | 1.80 | 0.19 | 0.11 | — |
| 1871 | G+VL | ELS | 15.50 | 11.21 | 7.91 | — | 0.50 | — |
| 1871 | G+S | ELS | 27.46 | -1.38 | 7.29 | 0.55 | 0.46 | — |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 10.80 | 1.03 | 2.37 | 0.23 | 0.15 | — |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 17.20 | 9.95 | 7.87 | — | 0.49 | — |
| 1871 | ELU | ELU | 36.25 | -1.89 | 9.62 | 0.42 | 0.34 | — |
| 1871 | ELS | ELS | 26.85 | -1.40 | 7.12 | 0.54 | 0.45 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.67 | -36.85 | 22.80 | — | 0.71 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.67 | -36.85 | 22.80 | — | 0.71 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.99 | -12.03 | 11.82 | 0.38 | 0.37 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.99 | -12.03 | 11.82 | 0.38 | 0.37 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 23.01 | 34.06 | 19.46 | — | 0.61 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 23.01 | 34.06 | 19.46 | — | 0.61 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.69 | 9.25 | 10.02 | 0.33 | 0.31 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.69 | 9.25 | 10.02 | 0.33 | 0.31 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.24 | 1.85 | 9.60 | 0.42 | 0.34 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 8.56 | -2.17 | 1.80 | 0.12 | 0.06 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 22.68 | 14.67 | 10.98 | — | 0.39 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.16 | 1.86 | 9.86 | 0.43 | 0.35 | — |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 26.85 | 1.37 | 7.11 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | -0.83 | -2.66 | -0.29 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 13.29 | 14.18 | 8.49 | — | 0.30 | — |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 27.76 | 1.38 | 7.37 | 0.32 | 0.26 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 9.49 | -2.20 | 2.08 | 0.13 | 0.07 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 23.61 | 14.64 | 11.24 | — | 0.40 | — |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.10 | -2.69 | -0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.22 | 14.15 | 8.75 | — | 0.31 | — |
| 1872 | G+Q | ELS | 26.84 | 1.37 | 7.11 | 0.54 | 0.45 | — |
| 1872 | G+VP | ELS | 8.39 | -1.31 | 1.80 | 0.19 | 0.11 | — |
| 1872 | G+VL | ELS | 17.80 | 9.92 | 8.03 | — | 0.50 | — |
| 1872 | G+S | ELS | 27.46 | 1.38 | 7.29 | 0.55 | 0.46 | — |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 10.80 | -1.06 | 2.38 | 0.23 | 0.15 | — |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 19.27 | 9.04 | 8.09 | 0.54 | 0.51 | — |
| 1872 | ELU | ELU | 36.24 | 1.85 | 9.60 | 0.42 | 0.34 | — |
| 1872 | ELS | ELS | 26.84 | 1.37 | 7.11 | 0.54 | 0.45 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.67 | -34.07 | 21.66 | — | 0.67 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.67 | -34.07 | 21.66 | — | 0.67 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.99 | -9.25 | 10.68 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.99 | -9.25 | 10.68 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 23.01 | 36.84 | 20.60 | — | 0.64 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 23.01 | 36.84 | 20.60 | — | 0.64 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.69 | 12.02 | 11.16 | 0.36 | 0.35 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.69 | 12.02 | 11.16 | 0.36 | 0.35 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.46 | 52.03 | 38.33 | — | 1.37 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | -46.95 | -116.98 | 33.13 | — | 1.19 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | -18.11 | -53.01 | 15.07 | — | 0.54 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 65.95 | 51.59 | 38.57 | — | 1.38 | — |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 47.82 | 38.65 | 28.46 | — | 1.02 | — |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | -63.59 | -130.35 | 34.92 | — | 1.25 | — |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | -34.75 | -66.38 | 16.21 | — | 0.58 | — |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 49.31 | 38.22 | 28.70 | — | 1.03 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -44.92 | -116.55 | 33.54 | — | 1.20 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.08 | -52.58 | 15.48 | — | 0.55 | — |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -61.56 | -129.93 | 35.23 | — | 1.26 | — |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.72 | -65.96 | 16.62 | — | 0.59 | — |
| 1873 | G+Q | ELS | 47.73 | 38.51 | 28.37 | — | 1.80 | — |
| 1873 | G+VP | ELS | -26.55 | -74.16 | 21.76 | — | 1.37 | — |
| 1873 | G+VL | ELS | -7.32 | -31.52 | 9.72 | — | 0.61 | — |
| 1873 | G+S | ELS | 48.72 | 38.22 | 28.54 | — | 1.81 | — |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -17.92 | -62.67 | 19.51 | — | 1.23 | — |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.61 | -24.29 | 8.67 | — | 0.54 | — |
| 1873 | ELU | ELU | 64.46 | 52.03 | 38.33 | — | 1.37 | — |
| 1873 | ELS | ELS | 47.73 | 38.51 | 28.37 | — | 1.80 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 49.17 | 4.91 | 14.96 | 0.52 | 0.47 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 49.17 | 4.91 | 14.96 | 0.52 | 0.47 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.08 | 28.29 | 24.26 | — | 0.76 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.08 | 28.29 | 24.26 | — | 0.76 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 46.04 | 71.71 | 41.55 | — | 1.29 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 46.04 | 71.71 | 41.55 | — | 1.29 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 47.14 | 48.33 | 32.24 | — | 1.00 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 47.14 | 48.33 | 32.24 | — | 1.00 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 77.00 | 70.54 | 49.53 | — | 1.77 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | -83.50 | -154.08 | 37.95 | — | 1.36 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | -32.63 | -70.81 | 18.24 | — | 0.65 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | 69.56 | 49.43 | — | 1.77 | — |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 57.23 | 52.51 | 36.85 | — | 1.32 | — |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | -172.11 | 57.15 | — | 2.05 | — |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | -52.40 | -88.85 | 20.40 | — | 0.73 | — |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 58.27 | 51.53 | 36.74 | — | 1.32 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -80.96 | -153.10 | 38.26 | — | 1.37 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -30.09 | -69.83 | 18.57 | — | 0.66 | — |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -100.72 | -171.13 | 56.12 | — | 2.01 | — |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -49.86 | -87.86 | 20.72 | — | 0.74 | — |
| 1874 | G+Q | ELS | 56.98 | 52.18 | 36.65 | — | 2.33 | — |
| 1874 | G+VP | ELS | -50.02 | -97.57 | 24.67 | — | 1.56 | — |
| 1874 | G+VL | ELS | -16.11 | -42.05 | 11.54 | — | 0.73 | — |
| 1874 | G+S | ELS | 57.67 | 51.53 | 36.57 | — | 2.32 | — |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -37.84 | -82.07 | 21.78 | — | 1.38 | — |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.32 | -32.11 | 9.97 | — | 0.63 | — |
| 1874 | ELU | ELU | 77.00 | 70.54 | 49.53 | — | 1.77 | — |
| 1874 | ELS | ELS | 56.98 | 52.18 | 36.65 | — | 2.33 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | 16.26 | 22.18 | 0.71 | 0.69 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | 16.26 | 22.18 | 0.71 | 0.69 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.07 | 41.09 | 32.10 | — | 1.00 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.07 | 41.09 | 32.10 | — | 1.00 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.18 | 87.19 | 50.53 | — | 1.57 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.18 | 87.19 | 50.53 | — | 1.57 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.19 | 62.36 | 40.61 | — | 1.26 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.19 | 62.36 | 40.61 | — | 1.26 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 75.11 | 70.20 | 48.85 | — | 1.75 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | -64.76 | -146.66 | 40.25 | — | 1.44 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | -28.39 | -66.29 | 17.60 | — | 0.63 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | 69.34 | 48.74 | — | 1.75 | — |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 55.81 | 52.22 | 36.33 | — | 1.30 | — |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | -84.06 | -164.64 | 51.29 | — | 1.84 | — |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | -47.69 | -84.27 | 19.86 | — | 0.71 | — |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 56.66 | 51.36 | 36.22 | — | 1.30 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -62.57 | -145.80 | 40.52 | — | 1.45 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -26.20 | -65.43 | 17.87 | — | 0.64 | — |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -81.87 | -163.77 | 50.87 | — | 1.82 | — |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -45.50 | -83.40 | 20.14 | — | 0.72 | — |
| 1875 | G+Q | ELS | 55.59 | 51.94 | 36.15 | — | 2.29 | — |
| 1875 | G+VP | ELS | -37.66 | -92.64 | 26.18 | — | 1.66 | — |
| 1875 | G+VL | ELS | -13.41 | -39.06 | 11.08 | — | 0.70 | — |
| 1875 | G+S | ELS | 56.15 | 51.36 | 36.07 | — | 2.29 | — |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -27.06 | -77.72 | 23.08 | — | 1.46 | — |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -5.24 | -29.50 | 9.49 | — | 0.60 | — |
| 1875 | ELU | ELU | 75.11 | 70.20 | 48.85 | — | 1.75 | — |
| 1875 | ELS | ELS | 55.59 | 51.94 | 36.15 | — | 2.29 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 56.78 | 16.12 | 21.75 | 0.70 | 0.68 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 56.78 | 16.12 | 21.75 | 0.70 | 0.68 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.73 | 40.91 | 31.65 | — | 0.99 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.73 | 40.91 | 31.65 | — | 0.99 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.77 | 86.94 | 50.03 | — | 1.56 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.77 | 86.94 | 50.03 | — | 1.56 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.82 | 62.16 | 40.13 | — | 1.25 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.82 | 62.16 | 40.13 | — | 1.25 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.78 | 69.86 | 48.62 | — | 1.74 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | -76.09 | -146.70 | 37.02 | — | 1.33 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | -28.39 | -66.29 | 17.60 | — | 0.63 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | 69.34 | 48.74 | — | 1.75 | — |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 55.48 | 51.89 | 36.09 | — | 1.29 | — |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | -95.39 | -164.68 | 50.71 | — | 1.82 | — |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | -47.69 | -84.27 | 19.86 | — | 0.71 | — |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 56.66 | 51.36 | 36.22 | — | 1.30 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -74.23 | -146.18 | 37.33 | — | 1.34 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -26.53 | -65.76 | 17.91 | — | 0.64 | — |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -93.53 | -164.15 | 50.36 | — | 1.80 | — |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -45.83 | -83.74 | 20.18 | — | 0.72 | — |
| 1876 | G+Q | ELS | 55.37 | 51.71 | 35.99 | — | 2.28 | — |
| 1876 | G+VP | ELS | -45.21 | -92.67 | 24.03 | — | 1.52 | — |
| 1876 | G+VL | ELS | -13.41 | -39.06 | 11.08 | — | 0.70 | — |
| 1876 | G+S | ELS | 56.15 | 51.36 | 36.07 | — | 2.29 | — |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -34.06 | -77.95 | 21.17 | — | 1.34 | — |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -5.44 | -29.70 | 9.52 | — | 0.60 | — |
| 1876 | ELU | ELU | 74.78 | 69.86 | 48.62 | — | 1.74 | — |
| 1876 | ELS | ELS | 55.37 | 51.71 | 35.99 | — | 2.28 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 56.83 | 14.44 | 21.07 | 0.68 | 0.66 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 56.83 | 14.44 | 21.07 | 0.68 | 0.66 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.70 | 40.36 | 31.41 | — | 0.98 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.70 | 40.36 | 31.41 | — | 0.98 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.59 | 88.49 | 50.61 | — | 1.58 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.59 | 88.49 | 50.61 | — | 1.58 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.72 | 62.57 | 40.27 | — | 1.25 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.72 | 62.57 | 40.27 | — | 1.25 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.29 | 69.61 | 48.95 | — | 1.75 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | -71.66 | -153.13 | 40.93 | — | 1.47 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | -32.63 | -70.81 | 18.24 | — | 0.65 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | 69.56 | 49.43 | — | 1.77 | — |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 56.52 | 51.58 | 36.27 | — | 1.30 | — |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | -91.42 | -171.16 | 55.94 | — | 2.00 | — |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | -52.40 | -88.85 | 20.40 | — | 0.73 | — |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 58.27 | 51.53 | 36.74 | — | 1.32 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -69.82 | -153.08 | 41.43 | — | 1.48 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -30.80 | -70.76 | 18.75 | — | 0.67 | — |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -89.59 | -171.11 | 55.92 | — | 2.00 | — |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -50.56 | -88.80 | 20.90 | — | 0.75 | — |
| 1877 | G+Q | ELS | 56.51 | 51.56 | 36.25 | — | 2.30 | — |
| 1877 | G+VP | ELS | -42.12 | -96.93 | 26.67 | — | 1.69 | — |
| 1877 | G+VL | ELS | -16.11 | -42.05 | 11.54 | — | 0.73 | — |
| 1877 | G+S | ELS | 57.67 | 51.53 | 36.57 | — | 2.32 | — |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -31.16 | -82.06 | 23.69 | — | 1.50 | — |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.75 | -32.67 | 10.08 | — | 0.63 | — |
| 1877 | ELU | ELU | 76.29 | 69.61 | 48.95 | — | 1.75 | — |
| 1877 | ELS | ELS | 56.51 | 51.56 | 36.25 | — | 2.30 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 58.07 | 14.46 | 21.43 | 0.69 | 0.67 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 58.07 | 14.46 | 21.43 | 0.69 | 0.67 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.96 | 40.41 | 31.80 | — | 0.99 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.96 | 40.41 | 31.80 | — | 0.99 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | 88.62 | 51.04 | — | 1.59 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | 88.62 | 51.04 | — | 1.59 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.01 | 62.66 | 40.68 | — | 1.27 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.01 | 62.66 | 40.68 | — | 1.27 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.18 | 51.58 | 38.06 | — | 1.36 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | -57.71 | -115.75 | 29.55 | — | 1.06 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | -18.11 | -53.01 | 15.07 | — | 0.54 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 65.95 | 51.59 | 38.57 | — | 1.38 | — |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 47.54 | 38.21 | 28.19 | — | 1.01 | — |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | -74.36 | -129.13 | 31.69 | — | 1.13 | — |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | -34.75 | -66.38 | 16.21 | — | 0.58 | — |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 49.31 | 38.22 | 28.70 | — | 1.03 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -55.97 | -115.78 | 30.06 | — | 1.08 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.37 | -53.03 | 15.58 | — | 0.56 | — |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -72.61 | -129.15 | 32.12 | — | 1.15 | — |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.01 | -66.41 | 16.72 | — | 0.60 | — |
| 1878 | G+Q | ELS | 47.54 | 38.21 | 28.19 | — | 1.78 | — |
| 1878 | G+VP | ELS | -33.72 | -73.35 | 19.37 | — | 1.22 | — |
| 1878 | G+VL | ELS | -7.32 | -31.52 | 9.72 | — | 0.61 | — |
| 1878 | G+S | ELS | 48.72 | 38.22 | 28.54 | — | 1.81 | — |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -24.55 | -62.20 | 17.42 | — | 1.10 | — |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.78 | -24.56 | 8.73 | — | 0.55 | — |
| 1878 | ELU | ELU | 64.18 | 51.58 | 38.06 | — | 1.36 | — |
| 1878 | ELS | ELS | 47.54 | 38.21 | 28.19 | — | 1.78 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 49.11 | 5.33 | 15.12 | 0.52 | 0.47 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 49.11 | 5.33 | 15.12 | 0.52 | 0.47 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | 28.35 | 24.27 | — | 0.76 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | 28.35 | 24.27 | — | 0.76 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.99 | 71.11 | 41.28 | — | 1.29 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.99 | 71.11 | 41.28 | — | 1.29 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 47.08 | 48.08 | 32.12 | — | 1.00 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 47.08 | 48.08 | 32.12 | — | 1.00 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.24 | 1.87 | 9.60 | 0.42 | 0.34 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.32 | -2.27 | 5.21 | 0.25 | 0.19 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 22.68 | 14.67 | 10.98 | — | 0.39 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.16 | 1.86 | 9.86 | 0.43 | 0.35 | — |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 26.84 | 1.39 | 7.11 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 10.93 | -2.75 | 3.12 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 13.29 | 14.18 | 8.49 | — | 0.30 | — |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 27.76 | 1.38 | 7.37 | 0.32 | 0.26 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.25 | -2.28 | 5.48 | 0.26 | 0.20 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 23.61 | 14.66 | 11.24 | — | 0.40 | — |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 11.86 | -2.76 | 3.39 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.21 | 14.17 | 8.76 | — | 0.31 | — |
| 1879 | G+Q | ELS | 26.84 | 1.39 | 7.11 | 0.54 | 0.45 | — |
| 1879 | G+VP | ELS | 16.23 | -1.37 | 4.07 | 0.34 | 0.25 | — |
| 1879 | G+VL | ELS | 17.80 | 9.92 | 8.03 | — | 0.50 | — |
| 1879 | G+S | ELS | 27.46 | 1.38 | 7.29 | 0.55 | 0.46 | — |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 17.85 | -1.10 | 4.42 | 0.36 | 0.28 | — |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 19.26 | 9.06 | 8.10 | 0.54 | 0.51 | — |
| 1879 | ELU | ELU | 36.24 | 1.87 | 9.60 | 0.42 | 0.34 | — |
| 1879 | ELS | ELS | 26.84 | 1.39 | 7.11 | 0.54 | 0.45 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -33.51 | 21.41 | — | 0.67 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -33.51 | 21.41 | — | 0.67 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.97 | -9.08 | 10.60 | 0.35 | 0.33 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.97 | -9.08 | 10.60 | 0.35 | 0.33 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 23.06 | 36.28 | 20.39 | — | 0.63 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 23.06 | 36.28 | 20.39 | — | 0.63 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.71 | 11.86 | 11.10 | 0.36 | 0.35 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.71 | 11.86 | 11.10 | 0.36 | 0.35 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·B·d·ft28/fe

= 0,23 × 2.95 × 0.643 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 18.32 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.71 ; moments ELU = 2.05 ; bielles ELS = 0.55 ; moments ELS = 2.33 ; non-fragilité = 18.32

As = 18.32 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (B − 2c)/Smax + 1) ; S = (B − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 2.85 m

20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²)

Condition : 22.62 ≥ 18.32 cm² ; S = 15.0 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.738 m ; A/8 = 0.369 m

ls = 0.529 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1871)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -6.77 + 1.00 × 5.94

= -0.83 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 1.82 + (0.51) × 1.65

= 2.66 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 286.70 kN ; e = 0.009 m ; trapèze

σmax = 33.6 kPa ; σmin = 32.3 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 83.22 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= -0.29 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0003 / (2.95 × 0.643² × 14.17)

μ = 0.0000

Condition : μ = 0.0000 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0000 ; z = 0.643 m ; As = 0.29 / (0.643 × 43.48)

= 0.01 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.01 ; 18.32)

20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²)

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 2.95 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5S (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 70.02 + 1.35 × 5.94

= 78.03 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -1.48 − (0.99) × 1.65

= -3.11 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

3.11/78.03 = 0.040 m ; B/6 = 0.492 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 78.03 × (1 + 3 × 0.040/2.95)

= 81.20 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σs)

= 81.20 × (2.95 − 0.50) / (8 × 0.629 × 43.48 kN/cm²)

= 0.91 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 466.20 kN ; e = 0.007 m ; trapèze

σmax = 54.3 kPa ; σmin = 52.8 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 45.23 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 134.82 − 45.23 × 2.95 × 1.300² / 2

= 22.09 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0221 / (2.95 × 0.629² × 14.17)

μ = 0.0013

Condition : μ = 0.0013 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0017 ; z = 0.629 m ; As = 22.09 / (0.629 × 43.48)

= 0.81 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+S (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 51.73 + 1.00 × 5.94

= 57.67 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -1.09 − (0.73) × 1.65

= -2.30 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

2.30/57.67 = 0.040 m ; B/6 = 0.492 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 57.67 × (1 + 3 × 0.040/2.95)

= 60.01 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σ̄s)

= 60.01 × (2.95 − 0.50) / (8 × 0.629 × 25.00 kN/cm²)

= 1.17 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 345.20 kN ; e = 0.007 m ; trapèze

σmax = 40.2 kPa ; σmin = 39.1 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 99.83 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= 16.32 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 2.95 m ; d = 0.629 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.025 m ; z = 0.621 m

As = 1.05 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.70 MPa

Condition : 0.70 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.31 | -3.06 | 21.57 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | -71.66 | -3.44 | -20.66 | — | 0.00 | 0.76 |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | -33.97 | 2.80 | -10.12 | — | 0.00 | 0.37 |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | -3.11 | 22.09 | 0.91 | 0.81 | — |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 56.55 | -2.27 | 15.99 | 0.66 | 0.58 | — |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | -91.42 | -2.65 | -26.24 | — | 0.00 | 0.96 |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | -53.74 | 3.59 | -15.06 | — | 0.00 | 0.55 |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 58.27 | -2.32 | 16.50 | 0.68 | 0.60 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -69.80 | -3.53 | -20.09 | — | 0.00 | 0.74 |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.12 | 2.72 | -9.63 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -89.57 | -2.74 | -25.68 | — | 0.00 | 0.94 |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.89 | 3.50 | -14.57 | — | 0.00 | 0.53 |
| 1864 | G+Q | ELS | 56.52 | -2.27 | 15.98 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1864 | G+VP | ELS | -42.12 | -2.52 | -12.18 | — | 0.00 | 0.78 |
| 1864 | G+VL | ELS | -17.00 | 1.64 | -5.34 | — | 0.00 | 0.34 |
| 1864 | G+S | ELS | 57.67 | -2.30 | 16.32 | 1.17 | 1.05 | — |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -31.15 | -2.54 | -9.02 | — | 0.00 | 0.58 |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -8.54 | 1.20 | -3.10 | — | 0.00 | 0.20 |
| 1864 | ELU | ELU | 76.31 | -3.06 | 21.57 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1864 | ELS | ELS | 56.52 | -2.27 | 15.98 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | -2.26 | 16.42 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | -2.26 | 16.42 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -2.26 | 16.10 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | -2.26 | 16.10 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | -2.26 | 15.51 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | -2.26 | 15.51 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.02 | -2.26 | 15.83 | 0.57 | 0.50 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.02 | -2.26 | 15.83 | 0.57 | 0.50 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.18 | -0.72 | 17.14 | 0.73 | 0.63 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | -57.71 | -5.53 | -15.80 | — | 0.00 | 0.58 |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | -19.00 | 1.79 | -6.25 | — | 0.00 | 0.23 |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 65.95 | -0.70 | 17.63 | 0.75 | 0.65 | — |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 47.54 | -0.54 | 12.69 | 0.54 | 0.46 | — |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | -74.36 | -5.34 | -20.25 | — | 0.00 | 0.74 |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | -35.65 | 1.98 | -10.54 | — | 0.00 | 0.39 |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 49.31 | -0.52 | 13.19 | 0.56 | 0.48 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -55.97 | -5.52 | -15.31 | — | 0.00 | 0.56 |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -17.25 | 1.80 | -5.75 | — | 0.00 | 0.21 |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -72.61 | -5.33 | -19.75 | — | 0.00 | 0.72 |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.90 | 1.99 | -10.04 | — | 0.00 | 0.37 |
| 1865 | G+Q | ELS | 47.54 | -0.53 | 12.69 | 0.94 | 0.82 | — |
| 1865 | G+VP | ELS | -33.72 | -3.74 | -9.27 | — | 0.00 | 0.60 |
| 1865 | G+VL | ELS | -7.91 | 1.14 | -2.94 | — | 0.00 | 0.19 |
| 1865 | G+S | ELS | 48.72 | -0.52 | 13.03 | 0.96 | 0.84 | — |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -24.54 | -3.41 | -6.77 | — | 0.00 | 0.43 |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -1.32 | 0.98 | -1.12 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1865 | ELU | ELU | 64.18 | -0.72 | 17.14 | 0.73 | 0.63 | — |
| 1865 | ELS | ELS | 47.54 | -0.53 | 12.69 | 0.94 | 0.82 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 49.11 | -0.52 | 13.14 | 0.48 | 0.42 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 49.11 | -0.52 | 13.14 | 0.48 | 0.42 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | -0.53 | 12.83 | 0.47 | 0.41 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | -0.53 | 12.83 | 0.47 | 0.41 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.99 | -0.54 | 12.25 | 0.45 | 0.39 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.99 | -0.54 | 12.25 | 0.45 | 0.39 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 47.08 | -0.54 | 12.56 | 0.46 | 0.40 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 47.08 | -0.54 | 12.56 | 0.46 | 0.40 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.23 | -3.92 | 10.45 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.32 | -1.09 | 4.72 | 0.24 | 0.17 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 19.23 | 4.14 | 5.67 | 0.26 | 0.21 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.16 | -4.05 | 10.76 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 26.84 | -2.91 | 7.74 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 10.93 | -0.08 | 2.02 | 0.12 | 0.07 | — |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 9.84 | 5.16 | 3.79 | — | 0.14 | — |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 27.76 | -3.04 | 8.06 | 0.35 | 0.29 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.25 | -1.23 | 5.05 | 0.25 | 0.18 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.15 | 4.01 | 5.87 | 0.27 | 0.21 | — |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 11.86 | -0.21 | 2.34 | 0.14 | 0.09 | — |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 10.76 | 5.02 | 4.00 | 0.18 | 0.15 | — |
| 1866 | G+Q | ELS | 26.84 | -2.91 | 7.74 | 0.58 | 0.50 | — |
| 1866 | G+VP | ELS | 16.23 | -1.02 | 3.92 | 0.34 | 0.25 | — |
| 1866 | G+VL | ELS | 15.50 | 2.47 | 4.31 | 0.35 | 0.28 | — |
| 1866 | G+S | ELS | 27.46 | -2.99 | 7.95 | 0.59 | 0.51 | — |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 17.85 | -1.29 | 4.50 | 0.37 | 0.29 | — |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 17.19 | 1.85 | 4.54 | 0.37 | 0.29 | — |
| 1866 | ELU | ELU | 36.23 | -3.92 | 10.45 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1866 | ELS | ELS | 26.84 | -2.91 | 7.74 | 0.58 | 0.50 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -2.90 | 8.82 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -2.90 | 8.82 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.97 | -2.90 | 8.06 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.97 | -2.90 | 8.06 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 23.06 | -2.91 | 6.66 | 0.25 | 0.21 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 23.06 | -2.91 | 6.66 | 0.25 | 0.21 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.71 | -2.91 | 7.41 | 0.28 | 0.24 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.71 | -2.91 | 7.41 | 0.28 | 0.24 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.64 | 2.93 | 21.04 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | -76.09 | -13.98 | -17.59 | — | 0.00 | 0.64 |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | -29.76 | -3.08 | -8.80 | — | 0.00 | 0.32 |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | 3.05 | 21.46 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 55.34 | 2.17 | 15.60 | 0.64 | 0.57 | — |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | -95.39 | -14.74 | -22.40 | — | 0.00 | 0.82 |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | -49.06 | -3.84 | -13.62 | — | 0.00 | 0.50 |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 56.66 | 2.28 | 16.02 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -74.37 | -13.88 | -17.14 | — | 0.00 | 0.63 |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -28.05 | -2.98 | -8.35 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -93.67 | -14.64 | -21.96 | — | 0.00 | 0.80 |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -47.35 | -3.74 | -13.17 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1867 | G+Q | ELS | 55.28 | 2.17 | 15.58 | 1.12 | 1.00 | — |
| 1867 | G+VP | ELS | -45.21 | -9.10 | -10.35 | — | 0.00 | 0.67 |
| 1867 | G+VL | ELS | -14.33 | -1.84 | -4.49 | — | 0.00 | 0.29 |
| 1867 | G+S | ELS | 56.15 | 2.25 | 15.86 | 1.14 | 1.02 | — |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -34.15 | -7.91 | -7.67 | — | 0.00 | 0.49 |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.35 | -1.37 | -2.40 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1867 | ELU | ELU | 74.64 | 2.93 | 21.04 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1867 | ELS | ELS | 55.28 | 2.17 | 15.58 | 1.12 | 1.00 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 56.80 | 2.18 | 16.02 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 56.80 | 2.18 | 16.02 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.67 | 2.18 | 15.69 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.67 | 2.18 | 15.69 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.56 | 2.17 | 15.09 | 0.54 | 0.48 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.56 | 2.17 | 15.09 | 0.54 | 0.48 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.70 | 2.17 | 15.42 | 0.55 | 0.49 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.70 | 2.17 | 15.42 | 0.55 | 0.49 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.72 | -2.95 | 21.07 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | -64.76 | -3.24 | -18.76 | — | 0.00 | 0.69 |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | -29.76 | 3.08 | -8.80 | — | 0.00 | 0.32 |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | -3.05 | 21.46 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 55.42 | -2.19 | 15.63 | 0.65 | 0.57 | — |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | -84.06 | -2.48 | -24.20 | — | 0.00 | 0.89 |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | -49.06 | 3.84 | -13.62 | — | 0.00 | 0.50 |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 56.66 | -2.28 | 16.02 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -62.96 | -3.37 | -18.20 | — | 0.00 | 0.67 |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -27.97 | 2.95 | -8.34 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -82.26 | -2.60 | -23.64 | — | 0.00 | 0.86 |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -47.27 | 3.72 | -13.16 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1868 | G+Q | ELS | 55.33 | -2.19 | 15.60 | 1.12 | 1.01 | — |
| 1868 | G+VP | ELS | -37.66 | -2.38 | -10.95 | — | 0.00 | 0.70 |
| 1868 | G+VL | ELS | -14.33 | 1.84 | -4.49 | — | 0.00 | 0.29 |
| 1868 | G+S | ELS | 56.15 | -2.25 | 15.86 | 1.14 | 1.02 | — |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -27.30 | -2.43 | -7.96 | — | 0.00 | 0.51 |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.30 | 1.36 | -2.39 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1868 | ELU | ELU | 74.72 | -2.95 | 21.07 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1868 | ELS | ELS | 55.33 | -2.19 | 15.60 | 1.12 | 1.01 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 56.71 | -2.17 | 15.99 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 56.71 | -2.17 | 15.99 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.65 | -2.18 | 15.69 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.65 | -2.18 | 15.69 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.69 | -2.18 | 15.13 | 0.54 | 0.48 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.69 | -2.18 | 15.13 | 0.54 | 0.48 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.74 | -2.18 | 15.43 | 0.55 | 0.49 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.74 | -2.18 | 15.43 | 0.55 | 0.49 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.55 | 3.06 | 21.64 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | -83.50 | -13.81 | -19.78 | — | 0.00 | 0.72 |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | -33.97 | -2.80 | -10.12 | — | 0.00 | 0.37 |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | 3.11 | 22.09 | 0.91 | 0.81 | — |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 56.78 | 2.27 | 16.05 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | -14.59 | -24.72 | — | 0.00 | 0.90 |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | -53.74 | -3.59 | -15.06 | — | 0.00 | 0.55 |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 58.27 | 2.32 | 16.50 | 0.68 | 0.60 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -81.41 | -13.72 | -19.22 | — | 0.00 | 0.70 |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -31.89 | -2.72 | -9.56 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -101.18 | -14.51 | -24.16 | — | 0.00 | 0.88 |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.66 | -3.51 | -14.50 | — | 0.00 | 0.53 |
| 1869 | G+Q | ELS | 56.68 | 2.26 | 16.02 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1869 | G+VP | ELS | -50.02 | -8.98 | -11.78 | — | 0.00 | 0.76 |
| 1869 | G+VL | ELS | -17.00 | -1.64 | -5.34 | — | 0.00 | 0.34 |
| 1869 | G+S | ELS | 57.67 | 2.30 | 16.32 | 1.17 | 1.05 | — |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -38.12 | -7.80 | -8.85 | — | 0.00 | 0.57 |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -8.40 | -1.20 | -3.06 | — | 0.00 | 0.20 |
| 1869 | ELU | ELU | 76.55 | 3.06 | 21.64 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1869 | ELS | ELS | 56.68 | 2.26 | 16.02 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 57.99 | 2.26 | 16.40 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 57.99 | 2.26 | 16.40 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | 2.26 | 16.10 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.97 | 2.26 | 16.10 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.08 | 2.25 | 15.56 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.08 | 2.25 | 15.56 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.10 | 2.26 | 15.85 | 0.57 | 0.50 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.10 | 2.26 | 15.85 | 0.57 | 0.50 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.38 | 0.72 | 17.19 | 0.73 | 0.63 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | -46.95 | -11.86 | -10.12 | — | 0.00 | 0.37 |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | -19.00 | -1.79 | -6.25 | — | 0.00 | 0.23 |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 65.95 | 0.70 | 17.63 | 0.75 | 0.65 | — |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 47.73 | 0.54 | 12.75 | 0.54 | 0.47 | — |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | -63.59 | -12.04 | -14.41 | — | 0.00 | 0.53 |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | -35.65 | -1.98 | -10.54 | — | 0.00 | 0.39 |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 49.31 | 0.52 | 13.19 | 0.56 | 0.48 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -45.01 | -11.87 | -9.56 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -17.06 | -1.80 | -5.69 | — | 0.00 | 0.21 |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -61.65 | -12.05 | -13.85 | — | 0.00 | 0.51 |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.70 | -1.99 | -9.98 | — | 0.00 | 0.37 |
| 1870 | G+Q | ELS | 47.67 | 0.54 | 12.73 | 0.94 | 0.82 | — |
| 1870 | G+VP | ELS | -26.55 | -7.85 | -5.52 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1870 | G+VL | ELS | -7.91 | -1.14 | -2.94 | — | 0.00 | 0.19 |
| 1870 | G+S | ELS | 48.72 | 0.52 | 13.03 | 0.96 | 0.84 | — |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -17.97 | -7.02 | -3.41 | — | 0.00 | 0.22 |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -1.20 | -0.98 | -1.09 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1870 | ELU | ELU | 64.38 | 0.72 | 17.19 | 0.73 | 0.63 | — |
| 1870 | ELS | ELS | 47.67 | 0.54 | 12.73 | 0.94 | 0.82 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 49.15 | 0.54 | 13.16 | 0.48 | 0.42 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 49.15 | 0.54 | 13.16 | 0.48 | 0.42 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.06 | 0.54 | 12.84 | 0.47 | 0.41 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.06 | 0.54 | 12.84 | 0.47 | 0.41 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 46.03 | 0.52 | 12.25 | 0.45 | 0.39 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 46.03 | 0.52 | 12.25 | 0.45 | 0.39 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 47.12 | 0.53 | 12.57 | 0.46 | 0.40 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 47.12 | 0.53 | 12.57 | 0.46 | 0.40 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.25 | 3.94 | 10.46 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 8.56 | -16.34 | 7.63 | — | 0.28 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 19.23 | -4.14 | 5.67 | 0.26 | 0.21 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.16 | 4.05 | 10.76 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 26.85 | 2.92 | 7.75 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | -0.83 | -17.36 | 5.76 | — | 0.21 | — |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 9.84 | -5.16 | 3.79 | — | 0.14 | — |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 27.76 | 3.04 | 8.06 | 0.35 | 0.29 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 9.50 | -16.19 | 7.84 | — | 0.29 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.17 | -3.99 | 5.87 | 0.27 | 0.21 | — |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.10 | -17.21 | 5.96 | — | 0.22 | — |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 10.77 | -5.01 | 4.00 | 0.18 | 0.15 | — |
| 1871 | G+Q | ELS | 26.85 | 2.91 | 7.74 | 0.58 | 0.50 | — |
| 1871 | G+VP | ELS | 8.39 | -10.60 | 5.62 | — | 0.36 | — |
| 1871 | G+VL | ELS | 15.50 | -2.47 | 4.31 | 0.35 | 0.28 | — |
| 1871 | G+S | ELS | 27.46 | 2.99 | 7.95 | 0.59 | 0.51 | — |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 10.80 | -9.16 | 5.72 | — | 0.37 | — |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 17.20 | -1.84 | 4.54 | 0.37 | 0.29 | — |
| 1871 | ELU | ELU | 36.25 | 3.94 | 10.46 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1871 | ELS | ELS | 26.85 | 2.91 | 7.74 | 0.58 | 0.50 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.67 | 2.91 | 8.84 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.67 | 2.91 | 8.84 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.99 | 2.91 | 8.07 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.99 | 2.91 | 8.07 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 23.01 | 2.90 | 6.64 | 0.25 | 0.21 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 23.01 | 2.90 | 6.64 | 0.25 | 0.21 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.69 | 2.91 | 7.41 | 0.28 | 0.24 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.69 | 2.91 | 7.41 | 0.28 | 0.24 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.24 | 3.94 | 10.46 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 8.56 | -16.34 | 7.63 | — | 0.28 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 22.68 | -3.96 | 6.58 | 0.30 | 0.24 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.16 | 4.05 | 10.76 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 26.85 | 2.93 | 7.75 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | -0.83 | -17.36 | 5.76 | — | 0.21 | — |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 13.29 | -4.97 | 4.71 | 0.21 | 0.17 | — |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 27.76 | 3.04 | 8.06 | 0.35 | 0.29 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 9.49 | -16.19 | 7.83 | — | 0.29 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 23.61 | -3.80 | 6.78 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.10 | -17.20 | 5.96 | — | 0.22 | — |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.22 | -4.82 | 4.91 | 0.21 | 0.18 | — |
| 1872 | G+Q | ELS | 26.84 | 2.92 | 7.74 | 0.58 | 0.50 | — |
| 1872 | G+VP | ELS | 8.39 | -10.60 | 5.62 | — | 0.36 | — |
| 1872 | G+VL | ELS | 17.80 | -2.35 | 4.92 | 0.39 | 0.32 | — |
| 1872 | G+S | ELS | 27.46 | 2.99 | 7.95 | 0.59 | 0.51 | — |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 10.80 | -9.16 | 5.71 | — | 0.37 | — |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 19.27 | -1.73 | 5.08 | 0.41 | 0.33 | — |
| 1872 | ELU | ELU | 36.24 | 3.94 | 10.46 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1872 | ELS | ELS | 26.84 | 2.92 | 7.74 | 0.58 | 0.50 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.67 | 2.91 | 8.84 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.67 | 2.91 | 8.84 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.99 | 2.91 | 8.07 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.99 | 2.91 | 8.07 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 23.01 | 2.90 | 6.64 | 0.25 | 0.21 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 23.01 | 2.90 | 6.64 | 0.25 | 0.21 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.69 | 2.91 | 7.41 | 0.28 | 0.24 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.69 | 2.91 | 7.41 | 0.28 | 0.24 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.46 | 0.73 | 17.22 | 0.73 | 0.63 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | -46.95 | -11.86 | -10.12 | — | 0.00 | 0.37 |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | -18.11 | -1.84 | -5.98 | — | 0.00 | 0.22 |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 65.95 | 0.70 | 17.63 | 0.75 | 0.65 | — |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 47.82 | 0.54 | 12.77 | 0.54 | 0.47 | — |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | -63.59 | -12.04 | -14.41 | — | 0.00 | 0.53 |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | -34.75 | -2.02 | -10.27 | — | 0.00 | 0.38 |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 49.31 | 0.52 | 13.19 | 0.56 | 0.48 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -44.92 | -11.86 | -9.53 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.08 | -1.84 | -5.39 | — | 0.00 | 0.20 |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -61.56 | -12.05 | -13.82 | — | 0.00 | 0.51 |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.72 | -2.03 | -9.68 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1873 | G+Q | ELS | 47.73 | 0.54 | 12.75 | 0.94 | 0.82 | — |
| 1873 | G+VP | ELS | -26.55 | -7.85 | -5.52 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1873 | G+VL | ELS | -7.32 | -1.17 | -2.76 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1873 | G+S | ELS | 48.72 | 0.52 | 13.03 | 0.96 | 0.84 | — |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -17.92 | -7.02 | -3.39 | — | 0.00 | 0.22 |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.61 | -1.01 | -0.91 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1873 | ELU | ELU | 64.46 | 0.73 | 17.22 | 0.73 | 0.63 | — |
| 1873 | ELS | ELS | 47.73 | 0.54 | 12.75 | 0.94 | 0.82 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 49.17 | 0.55 | 13.16 | 0.48 | 0.42 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 49.17 | 0.55 | 13.16 | 0.48 | 0.42 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.08 | 0.54 | 12.85 | 0.47 | 0.41 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.08 | 0.54 | 12.85 | 0.47 | 0.41 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 46.04 | 0.52 | 12.26 | 0.45 | 0.39 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 46.04 | 0.52 | 12.26 | 0.45 | 0.39 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 47.14 | 0.53 | 12.57 | 0.46 | 0.40 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 47.14 | 0.53 | 12.57 | 0.46 | 0.40 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 77.00 | 3.08 | 21.78 | 0.90 | 0.80 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | -83.50 | -13.81 | -19.78 | — | 0.00 | 0.72 |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | -32.63 | -2.70 | -9.78 | — | 0.00 | 0.36 |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | 3.11 | 22.09 | 0.91 | 0.81 | — |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 57.23 | 2.29 | 16.19 | 0.67 | 0.59 | — |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | -14.59 | -24.72 | — | 0.00 | 0.90 |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | -52.40 | -3.49 | -14.72 | — | 0.00 | 0.54 |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 58.27 | 2.32 | 16.50 | 0.68 | 0.60 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -80.96 | -13.70 | -19.10 | — | 0.00 | 0.70 |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -30.09 | -2.60 | -9.10 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -100.72 | -14.49 | -24.04 | — | 0.00 | 0.88 |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -49.86 | -3.39 | -14.03 | — | 0.00 | 0.51 |
| 1874 | G+Q | ELS | 56.98 | 2.28 | 16.11 | 1.15 | 1.04 | — |
| 1874 | G+VP | ELS | -50.02 | -8.98 | -11.78 | — | 0.00 | 0.76 |
| 1874 | G+VL | ELS | -16.11 | -1.58 | -5.11 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1874 | G+S | ELS | 57.67 | 2.30 | 16.32 | 1.17 | 1.05 | — |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -37.84 | -7.79 | -8.78 | — | 0.00 | 0.56 |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.32 | -1.13 | -2.78 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1874 | ELU | ELU | 77.00 | 3.08 | 21.78 | 0.90 | 0.80 | — |
| 1874 | ELS | ELS | 56.98 | 2.28 | 16.11 | 1.15 | 1.04 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | 2.27 | 16.42 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 58.08 | 2.27 | 16.42 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.07 | 2.26 | 16.13 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.07 | 2.26 | 16.13 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.18 | 2.26 | 15.59 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.18 | 2.26 | 15.59 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.19 | 2.26 | 15.88 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.19 | 2.26 | 15.88 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 75.11 | -2.98 | 21.19 | 0.88 | 0.78 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | -64.76 | -3.24 | -18.76 | — | 0.00 | 0.69 |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | -28.39 | 3.04 | -8.43 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | -3.05 | 21.46 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 55.81 | -2.22 | 15.75 | 0.65 | 0.58 | — |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | -84.06 | -2.48 | -24.20 | — | 0.00 | 0.89 |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | -47.69 | 3.81 | -13.24 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 56.66 | -2.28 | 16.02 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -62.57 | -3.39 | -18.08 | — | 0.00 | 0.66 |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -26.20 | 2.89 | -7.86 | — | 0.00 | 0.29 |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -81.87 | -2.63 | -23.52 | — | 0.00 | 0.86 |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -45.50 | 3.65 | -12.68 | — | 0.00 | 0.46 |
| 1875 | G+Q | ELS | 55.59 | -2.20 | 15.68 | 1.13 | 1.01 | — |
| 1875 | G+VP | ELS | -37.66 | -2.38 | -10.95 | — | 0.00 | 0.70 |
| 1875 | G+VL | ELS | -13.41 | 1.81 | -4.24 | — | 0.00 | 0.27 |
| 1875 | G+S | ELS | 56.15 | -2.25 | 15.86 | 1.14 | 1.02 | — |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -27.06 | -2.45 | -7.89 | — | 0.00 | 0.51 |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -5.24 | 1.32 | -2.10 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1875 | ELU | ELU | 75.11 | -2.98 | 21.19 | 0.88 | 0.78 | — |
| 1875 | ELS | ELS | 55.59 | -2.20 | 15.68 | 1.13 | 1.01 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 56.78 | -2.18 | 16.02 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 56.78 | -2.18 | 16.02 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.73 | -2.18 | 15.72 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.73 | -2.18 | 15.72 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.77 | -2.19 | 15.16 | 0.55 | 0.48 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.77 | -2.19 | 15.16 | 0.55 | 0.48 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.82 | -2.18 | 15.46 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.82 | -2.18 | 15.46 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.78 | 2.93 | 21.08 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | -76.09 | -13.98 | -17.59 | — | 0.00 | 0.64 |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | -28.39 | -3.04 | -8.43 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | 3.05 | 21.46 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 55.48 | 2.17 | 15.64 | 0.65 | 0.57 | — |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | -95.39 | -14.74 | -22.40 | — | 0.00 | 0.82 |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | -47.69 | -3.81 | -13.24 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 56.66 | 2.28 | 16.02 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -74.23 | -13.88 | -17.10 | — | 0.00 | 0.63 |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -26.53 | -2.94 | -7.94 | — | 0.00 | 0.29 |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -93.53 | -14.64 | -21.92 | — | 0.00 | 0.80 |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -45.83 | -3.70 | -12.75 | — | 0.00 | 0.47 |
| 1876 | G+Q | ELS | 55.37 | 2.17 | 15.61 | 1.12 | 1.01 | — |
| 1876 | G+VP | ELS | -45.21 | -9.10 | -10.35 | — | 0.00 | 0.67 |
| 1876 | G+VL | ELS | -13.41 | -1.81 | -4.24 | — | 0.00 | 0.27 |
| 1876 | G+S | ELS | 56.15 | 2.25 | 15.86 | 1.14 | 1.02 | — |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -34.06 | -7.91 | -7.65 | — | 0.00 | 0.49 |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -5.44 | -1.35 | -2.15 | — | 0.00 | 0.14 |
| 1876 | ELU | ELU | 74.78 | 2.93 | 21.08 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1876 | ELS | ELS | 55.37 | 2.17 | 15.61 | 1.12 | 1.01 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 56.83 | 2.18 | 16.03 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 56.83 | 2.18 | 16.03 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.70 | 2.17 | 15.70 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.70 | 2.17 | 15.70 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.59 | 2.17 | 15.10 | 0.54 | 0.48 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.59 | 2.17 | 15.10 | 0.54 | 0.48 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.72 | 2.17 | 15.42 | 0.55 | 0.49 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.72 | 2.17 | 15.42 | 0.55 | 0.49 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.29 | -3.07 | 21.57 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | -71.66 | -3.44 | -20.66 | — | 0.00 | 0.76 |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | -32.63 | 2.70 | -9.78 | — | 0.00 | 0.36 |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | -3.11 | 22.09 | 0.91 | 0.81 | — |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 56.52 | -2.28 | 15.98 | 0.66 | 0.58 | — |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | -91.42 | -2.65 | -26.24 | — | 0.00 | 0.96 |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | -52.40 | 3.49 | -14.72 | — | 0.00 | 0.54 |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 58.27 | -2.32 | 16.50 | 0.68 | 0.60 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -69.82 | -3.53 | -20.09 | — | 0.00 | 0.74 |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -30.80 | 2.61 | -9.30 | — | 0.00 | 0.34 |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -89.59 | -2.74 | -25.68 | — | 0.00 | 0.94 |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -50.56 | 3.40 | -14.23 | — | 0.00 | 0.52 |
| 1877 | G+Q | ELS | 56.51 | -2.27 | 15.98 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1877 | G+VP | ELS | -42.12 | -2.52 | -12.18 | — | 0.00 | 0.78 |
| 1877 | G+VL | ELS | -16.11 | 1.58 | -5.11 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1877 | G+S | ELS | 57.67 | -2.30 | 16.32 | 1.17 | 1.05 | — |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -31.16 | -2.55 | -9.02 | — | 0.00 | 0.58 |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.75 | 1.14 | -2.90 | — | 0.00 | 0.19 |
| 1877 | ELU | ELU | 76.29 | -3.07 | 21.57 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1877 | ELS | ELS | 56.51 | -2.27 | 15.98 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 58.07 | -2.26 | 16.42 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 58.07 | -2.26 | 16.42 | 0.59 | 0.52 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.96 | -2.26 | 16.10 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.96 | -2.26 | 16.10 | 0.58 | 0.51 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | -2.26 | 15.51 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.91 | -2.26 | 15.51 | 0.56 | 0.49 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.01 | -2.26 | 15.83 | 0.57 | 0.50 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.01 | -2.26 | 15.83 | 0.57 | 0.50 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.18 | -0.72 | 17.13 | 0.73 | 0.63 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | -57.71 | -5.53 | -15.80 | — | 0.00 | 0.58 |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | -18.11 | 1.84 | -5.98 | — | 0.00 | 0.22 |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 65.95 | -0.70 | 17.63 | 0.75 | 0.65 | — |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 47.54 | -0.53 | 12.69 | 0.54 | 0.46 | — |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | -74.36 | -5.34 | -20.25 | — | 0.00 | 0.74 |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | -34.75 | 2.02 | -10.27 | — | 0.00 | 0.38 |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 49.31 | -0.52 | 13.19 | 0.56 | 0.48 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -55.97 | -5.51 | -15.31 | — | 0.00 | 0.56 |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.37 | 1.85 | -5.47 | — | 0.00 | 0.20 |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -72.61 | -5.33 | -19.75 | — | 0.00 | 0.72 |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.01 | 2.04 | -9.76 | — | 0.00 | 0.36 |
| 1878 | G+Q | ELS | 47.54 | -0.53 | 12.69 | 0.94 | 0.82 | — |
| 1878 | G+VP | ELS | -33.72 | -3.74 | -9.27 | — | 0.00 | 0.60 |
| 1878 | G+VL | ELS | -7.32 | 1.17 | -2.76 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1878 | G+S | ELS | 48.72 | -0.52 | 13.03 | 0.96 | 0.84 | — |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -24.55 | -3.41 | -6.77 | — | 0.00 | 0.43 |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.78 | 1.01 | -0.95 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1878 | ELU | ELU | 64.18 | -0.72 | 17.13 | 0.73 | 0.63 | — |
| 1878 | ELS | ELS | 47.54 | -0.53 | 12.69 | 0.94 | 0.82 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 49.11 | -0.52 | 13.14 | 0.48 | 0.42 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 49.11 | -0.52 | 13.14 | 0.48 | 0.42 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | -0.53 | 12.83 | 0.47 | 0.41 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | -0.53 | 12.83 | 0.47 | 0.41 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.99 | -0.54 | 12.25 | 0.45 | 0.39 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.99 | -0.54 | 12.25 | 0.45 | 0.39 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 47.08 | -0.53 | 12.56 | 0.46 | 0.40 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 47.08 | -0.53 | 12.56 | 0.46 | 0.40 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.24 | -3.92 | 10.45 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.32 | -1.09 | 4.72 | 0.24 | 0.17 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 22.68 | 3.96 | 6.58 | 0.30 | 0.24 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.16 | -4.05 | 10.76 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 26.84 | -2.90 | 7.74 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 10.93 | -0.08 | 2.02 | 0.12 | 0.07 | — |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 13.29 | 4.97 | 4.71 | 0.21 | 0.17 | — |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 27.76 | -3.04 | 8.06 | 0.35 | 0.29 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.25 | -1.23 | 5.04 | 0.25 | 0.18 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 23.61 | 3.82 | 6.79 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 11.86 | -0.21 | 2.34 | 0.14 | 0.09 | — |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.21 | 4.84 | 4.92 | 0.21 | 0.18 | — |
| 1879 | G+Q | ELS | 26.84 | -2.90 | 7.74 | 0.58 | 0.50 | — |
| 1879 | G+VP | ELS | 16.23 | -1.02 | 3.92 | 0.34 | 0.25 | — |
| 1879 | G+VL | ELS | 17.80 | 2.35 | 4.92 | 0.39 | 0.32 | — |
| 1879 | G+S | ELS | 27.46 | -2.99 | 7.95 | 0.59 | 0.51 | — |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 17.85 | -1.29 | 4.50 | 0.37 | 0.29 | — |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 19.26 | 1.74 | 5.09 | 0.41 | 0.33 | — |
| 1879 | ELU | ELU | 36.24 | -3.92 | 10.45 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1879 | ELS | ELS | 26.84 | -2.90 | 7.74 | 0.58 | 0.50 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -2.90 | 8.82 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -2.90 | 8.82 | 0.33 | 0.28 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.97 | -2.90 | 8.06 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.97 | -2.90 | 8.06 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 23.06 | -2.91 | 6.66 | 0.25 | 0.21 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 23.06 | -2.91 | 6.66 | 0.25 | 0.21 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.71 | -2.90 | 7.41 | 0.28 | 0.24 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.71 | -2.90 | 7.41 | 0.28 | 0.24 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·A·d·ft28/fe

= 0,23 × 2.95 × 0.629 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 17.92 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.91 ; moments ELU = 0.81 ; bielles ELS = 1.17 ; moments ELS = 1.05 ; non-fragilité = 17.92

As = 17.92 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 2.85 m

20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²)

Condition : 22.62 ≥ 17.92 cm² ; S = 15.0 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.738 m ; B/8 = 0.369 m

ls = 0.529 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -97.36 + 1.00 × 5.94

= -91.42 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -1.29 − (0.82) × 1.65

= -2.65 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 196.11 kN ; e = 0.013 m ; trapèze

σmax = 23.2 kPa ; σmin = 21.9 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 57.26 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= -26.24 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0262 / (2.95 × 0.629² × 14.17)

μ = 0.0016

Condition : μ = 0.0016 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0020 ; z = 0.629 m ; As = 26.24 / (0.629 × 43.48)

= 0.96 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.96 ; 17.92)

20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²)

## 5.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : 1.35G+1.5S

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u = Nu·[1 − (ap + 2h)(bp + 2h)/(A·B)]

= 78.03 × [1 − (0.50 + 2×0.70)(0.50 + 2×0.70)/(2.95×2.95)]

= 45.66 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc = 2·(ap + bp + 2h)

= 2 × (0.50 + 0.50 + 2 × 0.70)

= 4.800 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u ≤ 0,045·uc·h·fc28/γb

= 0,045 × 4.800 × 0.70 × 25.0 / 1.50 × 10³

P'lim = 2520.00 kN

Condition : 45.66 kN ≤ 2520.00 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 5.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort normal à la base du fût

Np = N + γG·Wp

= -109.20 + 1.00 × 5.94

= -103.26 kN

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p = My + Vx·Hp

= 115.46 + (34.33) × 0.95

= 148.08 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 103.26/(2 × 43.48) + 148.08/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 10.15 cm² par face

Direction y – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p = Mx − Vy·Hp

= -6.96 − (4.63) × 0.95

= 11.36 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 103.26/(2 × 43.48) + 11.36/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 1.87 cm² par face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min = ρmin·ap·bp

= 0.80 % × 50 × 50

= 20.00 cm²

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂ x : 10.15 cm² ; face ⟂ y : 1.87 cm² ; As,min = 20.00 cm²

14 HA16 = 28.15 cm² (6 par face ⟂ x, 3 par face ⟂ y)

Condition : 28.15 ≥ 20.00 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 5.11 Conclusion – semelle S1

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 6. Semelle S2

Appuis concernés : 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 30 × 30 cm, arase supérieure à 0.15 m au-dessus du TN.

## 6.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D)

= 20.33 / (200.0 − 20 × 1.50)

= 0.120 m² (valeur initiale)

▪ Homothétie avec le fût

A/B = ap/bp

= 0.30/0.30

= 1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4)

= max((1.20 − 0.30)/4 ; (1.20 − 0.30)/4)

= d ≥ 0.225 m

Condition : d = min(0.343 ; 0.329) m ≥ 0.225 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm

= max(0.40 ; 0.225 + 0.05 + 1,5 × 0.014)

h = 0.40 m

▪ Dimensions retenues

A × B × h

1.20 × 1.20 × 0.40 m — D = 1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀

Hp = 1.50 − 0.40 + 0.15 ; H = 1.50 + 0.15

Hp = 1.25 m ; H = 1.65 m

Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

## 6.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf = γc·A·B·h

= 25.0 × 1.20 × 1.20 × 0.40

= 14.40 kN

▪ Poids du fût

Wp = γc·ap·bp·Hp

= 25.0 × 0.30 × 0.30 × 1.25

= 2.81 kN

▪ Poids du remblai

Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

= 20.0 × (1.20 × 1.20 − 0.30 × 0.30) × (1.50 − 0.40)

= 29.70 kN

▪ Poids total

W = Wf + Wp + Ws

= 14.40 + 2.81 + 29.70

= 46.91 kN

## 6.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m) – toutes combinaisons

| Appui | Combinaison | Type | Rôle | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 27.41 | 0.00 | 0.14 | -0.99 | 0.01 |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -20.78 | -0.00 | -0.26 | 1.90 | -0.01 |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -5.59 | 0.04 | -0.15 | 1.15 | 0.19 |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 27.45 | 0.00 | 0.14 | -0.99 | 0.01 |
| 1880 | G+1.5Q | ELU |  | 20.30 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | G+1.5VP | ELU |  | -27.89 | -0.01 | -0.30 | 2.16 | -0.02 |
| 1880 | G+1.5VL | ELU |  | -12.70 | 0.04 | -0.19 | 1.41 | 0.19 |
| 1880 | G+1.5S | ELU |  | 20.34 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -20.77 | -0.00 | -0.26 | 1.90 | -0.01 |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -5.57 | 0.04 | -0.15 | 1.15 | 0.19 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -27.88 | -0.01 | -0.30 | 2.16 | -0.02 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -12.68 | 0.04 | -0.19 | 1.41 | 0.19 |
| 1880 | G+Q | ELS |  | 20.31 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | G+VP | ELS |  | -11.82 | -0.00 | -0.17 | 1.19 | -0.01 |
| 1880 | G+VL | ELS |  | -1.69 | 0.03 | -0.09 | 0.70 | 0.13 |
| 1880 | G+S | ELS |  | 20.33 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -8.60 | -0.00 | -0.14 | 1.00 | -0.01 |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 0.51 | 0.02 | -0.07 | 0.55 | 0.11 |
| 1880 | ELU | ELU |  | 27.41 | 0.00 | 0.14 | -0.99 | 0.01 |
| 1880 | ELS | ELS |  | 20.31 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.07 | -0.11 | 0.10 | -0.77 | -0.48 |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.07 | -0.11 | 0.10 | -0.77 | -0.48 |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 21.44 | -0.03 | 0.10 | -0.75 | -0.14 |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 21.44 | -0.03 | 0.10 | -0.75 | -0.14 |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 16.55 | 0.12 | 0.11 | -0.70 | 0.49 |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 16.55 | 0.12 | 0.11 | -0.70 | 0.49 |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.18 | 0.04 | 0.11 | -0.72 | 0.15 |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.18 | 0.04 | 0.11 | -0.72 | 0.15 |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 25.97 | 0.00 | 0.27 | -1.88 | 0.01 |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -16.15 | -0.00 | -0.45 | 3.20 | -0.00 |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -4.33 | 0.04 | -0.18 | 1.28 | 0.20 |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 25.97 | 0.00 | 0.27 | -1.88 | 0.01 |
| 1881 | G+1.5Q | ELU |  | 19.23 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | G+1.5VP | ELU |  | -22.88 | -0.00 | -0.52 | 3.69 | -0.01 |
| 1881 | G+1.5VL | ELU |  | -11.06 | 0.04 | -0.24 | 1.77 | 0.20 |
| 1881 | G+1.5S | ELU |  | 19.24 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -16.16 | -0.00 | -0.45 | 3.20 | -0.00 |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -4.34 | 0.04 | -0.18 | 1.28 | 0.20 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -22.90 | -0.00 | -0.52 | 3.69 | -0.01 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -11.08 | 0.04 | -0.24 | 1.77 | 0.20 |
| 1881 | G+Q | ELS |  | 19.24 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | G+VP | ELS |  | -8.84 | -0.00 | -0.28 | 1.99 | -0.00 |
| 1881 | G+VL | ELS |  | -0.96 | 0.03 | -0.10 | 0.72 | 0.13 |
| 1881 | G+S | ELS |  | 19.24 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -6.04 | -0.00 | -0.23 | 1.65 | -0.00 |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 1.05 | 0.03 | -0.07 | 0.50 | 0.12 |
| 1881 | ELU | ELU |  | 25.97 | 0.00 | 0.27 | -1.88 | 0.01 |
| 1881 | ELS | ELS |  | 19.24 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 19.54 | -0.12 | 0.19 | -1.42 | -0.49 |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 19.54 | -0.12 | 0.19 | -1.42 | -0.49 |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.33 | -0.03 | 0.20 | -1.40 | -0.14 |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.33 | -0.03 | 0.20 | -1.40 | -0.14 |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 18.94 | 0.12 | 0.20 | -1.37 | 0.50 |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 18.94 | 0.12 | 0.20 | -1.37 | 0.50 |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.15 | 0.04 | 0.20 | -1.39 | 0.15 |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.15 | 0.04 | 0.20 | -1.39 | 0.15 |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 25.97 | -0.00 | 0.27 | -1.88 | -0.01 |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -16.15 | 0.00 | -0.45 | 3.20 | 0.00 |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -4.55 | 0.05 | -0.18 | 1.30 | 0.20 |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 25.97 | -0.00 | 0.27 | -1.88 | -0.01 |
| 1882 | G+1.5Q | ELU |  | 19.23 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | G+1.5VP | ELU |  | -22.88 | 0.00 | -0.52 | 3.69 | 0.01 |
| 1882 | G+1.5VL | ELU |  | -11.29 | 0.05 | -0.25 | 1.79 | 0.21 |
| 1882 | G+1.5S | ELU |  | 19.24 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -16.17 | 0.00 | -0.45 | 3.20 | 0.00 |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -4.57 | 0.05 | -0.18 | 1.30 | 0.20 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -22.90 | 0.00 | -0.52 | 3.69 | 0.01 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -11.31 | 0.05 | -0.25 | 1.79 | 0.21 |
| 1882 | G+Q | ELS |  | 19.24 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | G+VP | ELS |  | -8.84 | 0.00 | -0.28 | 1.99 | 0.00 |
| 1882 | G+VL | ELS |  | -1.11 | 0.03 | -0.10 | 0.73 | 0.14 |
| 1882 | G+S | ELS |  | 19.24 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -6.04 | 0.00 | -0.23 | 1.65 | 0.00 |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 0.91 | 0.03 | -0.07 | 0.52 | 0.12 |
| 1882 | ELU | ELU |  | 25.97 | -0.00 | 0.27 | -1.88 | -0.01 |
| 1882 | ELS | ELS |  | 19.24 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 19.54 | -0.12 | 0.20 | -1.42 | -0.50 |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 19.54 | -0.12 | 0.20 | -1.42 | -0.50 |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.33 | -0.04 | 0.20 | -1.40 | -0.15 |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.33 | -0.04 | 0.20 | -1.40 | -0.15 |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 18.94 | 0.12 | 0.20 | -1.37 | 0.49 |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 18.94 | 0.12 | 0.20 | -1.37 | 0.49 |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.15 | 0.03 | 0.20 | -1.39 | 0.14 |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.15 | 0.03 | 0.20 | -1.39 | 0.14 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 27.41 | -0.00 | 0.14 | -0.99 | -0.01 |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -20.78 | 0.00 | -0.26 | 1.90 | 0.01 |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -8.93 | 0.05 | -0.16 | 1.19 | 0.21 |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 27.45 | -0.00 | 0.14 | -0.99 | -0.01 |
| 1883 | G+1.5Q | ELU |  | 20.30 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | G+1.5VP | ELU |  | -27.89 | 0.01 | -0.30 | 2.16 | 0.02 |
| 1883 | G+1.5VL | ELU |  | -16.04 | 0.05 | -0.19 | 1.44 | 0.21 |
| 1883 | G+1.5S | ELU |  | 20.34 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -20.77 | 0.00 | -0.26 | 1.90 | 0.01 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -8.92 | 0.05 | -0.16 | 1.19 | 0.21 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -27.88 | 0.01 | -0.30 | 2.16 | 0.02 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -16.03 | 0.05 | -0.19 | 1.44 | 0.21 |
| 1883 | G+Q | ELS |  | 20.30 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | G+VP | ELS |  | -11.82 | 0.00 | -0.17 | 1.19 | 0.01 |
| 1883 | G+VL | ELS |  | -3.92 | 0.03 | -0.09 | 0.72 | 0.14 |
| 1883 | G+S | ELS |  | 20.33 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -8.60 | 0.00 | -0.14 | 1.00 | 0.01 |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -1.49 | 0.03 | -0.07 | 0.57 | 0.13 |
| 1883 | ELU | ELU |  | 27.41 | -0.00 | 0.14 | -0.99 | -0.01 |
| 1883 | ELS | ELS |  | 20.30 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.07 | -0.12 | 0.10 | -0.77 | -0.49 |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.07 | -0.12 | 0.10 | -0.77 | -0.49 |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 21.44 | -0.04 | 0.10 | -0.75 | -0.15 |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 21.44 | -0.04 | 0.10 | -0.75 | -0.15 |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 16.55 | 0.11 | 0.11 | -0.70 | 0.48 |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 16.55 | 0.11 | 0.11 | -0.70 | 0.48 |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.18 | 0.03 | 0.11 | -0.72 | 0.14 |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.18 | 0.03 | 0.11 | -0.72 | 0.14 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 27.40 | -0.00 | -0.14 | 1.00 | -0.01 |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -20.18 | 0.01 | 0.41 | -2.72 | 0.02 |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -8.93 | 0.05 | 0.16 | -1.19 | 0.21 |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 27.45 | -0.00 | -0.14 | 0.99 | -0.01 |
| 1884 | G+1.5Q | ELU |  | 20.29 | -0.00 | -0.11 | 0.74 | -0.00 |
| 1884 | G+1.5VP | ELU |  | -27.29 | 0.01 | 0.45 | -2.98 | 0.02 |
| 1884 | G+1.5VL | ELU |  | -16.04 | 0.05 | 0.19 | -1.44 | 0.21 |
| 1884 | G+1.5S | ELU |  | 20.34 | -0.00 | -0.10 | 0.73 | -0.00 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -20.18 | 0.01 | 0.41 | -2.71 | 0.02 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -8.93 | 0.05 | 0.15 | -1.18 | 0.21 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -27.29 | 0.01 | 0.45 | -2.97 | 0.02 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -16.04 | 0.05 | 0.19 | -1.44 | 0.21 |
| 1884 | G+Q | ELS |  | 20.30 | -0.00 | -0.11 | 0.74 | -0.00 |
| 1884 | G+VP | ELS |  | -11.42 | 0.01 | 0.27 | -1.74 | 0.01 |
| 1884 | G+VL | ELS |  | -3.92 | 0.03 | 0.09 | -0.72 | 0.14 |
| 1884 | G+S | ELS |  | 20.33 | -0.00 | -0.10 | 0.73 | -0.00 |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -8.25 | 0.00 | 0.23 | -1.49 | 0.01 |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | -1.50 | 0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.13 |
| 1884 | ELU | ELU |  | 27.40 | -0.00 | -0.14 | 1.00 | -0.01 |
| 1884 | ELS | ELS |  | 20.30 | -0.00 | -0.11 | 0.74 | -0.00 |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.12 | -0.12 | -0.11 | 0.70 | -0.50 |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.12 | -0.12 | -0.11 | 0.70 | -0.50 |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 21.45 | -0.04 | -0.11 | 0.73 | -0.15 |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 21.45 | -0.04 | -0.11 | 0.73 | -0.15 |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 16.50 | 0.11 | -0.10 | 0.77 | 0.49 |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 16.50 | 0.11 | -0.10 | 0.77 | 0.49 |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.17 | 0.03 | -0.10 | 0.75 | 0.15 |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.17 | 0.03 | -0.10 | 0.75 | 0.15 |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 25.95 | -0.00 | -0.27 | 1.90 | -0.01 |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -15.43 | 0.00 | 0.91 | -6.27 | 0.01 |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -4.55 | 0.05 | 0.18 | -1.30 | 0.20 |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 25.97 | -0.00 | -0.27 | 1.88 | -0.01 |
| 1885 | G+1.5Q | ELU |  | 19.22 | -0.00 | -0.20 | 1.41 | -0.00 |
| 1885 | G+1.5VP | ELU |  | -22.17 | 0.00 | 0.98 | -6.75 | 0.01 |
| 1885 | G+1.5VL | ELU |  | -11.29 | 0.05 | 0.25 | -1.79 | 0.21 |
| 1885 | G+1.5S | ELU |  | 19.24 | -0.00 | -0.20 | 1.39 | -0.00 |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -15.46 | 0.00 | 0.90 | -6.25 | 0.01 |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -4.59 | 0.05 | 0.18 | -1.29 | 0.20 |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -22.20 | 0.00 | 0.97 | -6.74 | 0.01 |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -11.32 | 0.05 | 0.25 | -1.78 | 0.21 |
| 1885 | G+Q | ELS |  | 19.23 | -0.00 | -0.20 | 1.40 | -0.00 |
| 1885 | G+VP | ELS |  | -8.36 | 0.00 | 0.58 | -4.04 | 0.00 |
| 1885 | G+VL | ELS |  | -1.11 | 0.03 | 0.10 | -0.73 | 0.14 |
| 1885 | G+S | ELS |  | 19.24 | -0.00 | -0.20 | 1.39 | -0.00 |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -5.62 | 0.00 | 0.50 | -3.49 | 0.00 |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 0.90 | 0.03 | 0.07 | -0.51 | 0.12 |
| 1885 | ELU | ELU |  | 25.95 | -0.00 | -0.27 | 1.90 | -0.01 |
| 1885 | ELS | ELS |  | 19.23 | -0.00 | -0.20 | 1.40 | -0.00 |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 19.54 | -0.12 | -0.20 | 1.37 | -0.51 |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 19.54 | -0.12 | -0.20 | 1.37 | -0.51 |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.33 | -0.04 | -0.20 | 1.39 | -0.15 |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.33 | -0.04 | -0.20 | 1.39 | -0.15 |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 18.94 | 0.12 | -0.19 | 1.42 | 0.50 |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 18.94 | 0.12 | -0.19 | 1.42 | 0.50 |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.15 | 0.03 | -0.20 | 1.40 | 0.15 |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.15 | 0.03 | -0.20 | 1.40 | 0.15 |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 25.97 | 0.00 | -0.27 | 1.90 | 0.01 |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -15.43 | -0.00 | 0.91 | -6.27 | -0.01 |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -4.33 | 0.04 | 0.18 | -1.28 | 0.20 |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 25.97 | 0.00 | -0.27 | 1.88 | 0.01 |
| 1886 | G+1.5Q | ELU |  | 19.23 | 0.00 | -0.20 | 1.41 | 0.00 |
| 1886 | G+1.5VP | ELU |  | -22.17 | -0.00 | 0.98 | -6.75 | -0.01 |
| 1886 | G+1.5VL | ELU |  | -11.06 | 0.04 | 0.24 | -1.77 | 0.20 |
| 1886 | G+1.5S | ELU |  | 19.24 | 0.00 | -0.20 | 1.39 | 0.00 |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -15.45 | -0.00 | 0.90 | -6.25 | -0.01 |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -4.34 | 0.04 | 0.17 | -1.27 | 0.20 |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -22.18 | -0.00 | 0.97 | -6.74 | -0.01 |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -11.08 | 0.04 | 0.24 | -1.75 | 0.20 |
| 1886 | G+Q | ELS |  | 19.24 | 0.00 | -0.20 | 1.40 | 0.00 |
| 1886 | G+VP | ELS |  | -8.36 | -0.00 | 0.58 | -4.04 | -0.00 |
| 1886 | G+VL | ELS |  | -0.96 | 0.03 | 0.10 | -0.72 | 0.13 |
| 1886 | G+S | ELS |  | 19.24 | 0.00 | -0.20 | 1.39 | 0.00 |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -5.61 | -0.00 | 0.50 | -3.49 | -0.00 |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 1.05 | 0.03 | 0.07 | -0.50 | 0.12 |
| 1886 | ELU | ELU |  | 25.97 | 0.00 | -0.27 | 1.90 | 0.01 |
| 1886 | ELS | ELS |  | 19.24 | 0.00 | -0.20 | 1.40 | 0.00 |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 19.54 | -0.12 | -0.20 | 1.37 | -0.50 |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 19.54 | -0.12 | -0.20 | 1.37 | -0.50 |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.33 | -0.03 | -0.20 | 1.39 | -0.15 |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.33 | -0.03 | -0.20 | 1.39 | -0.15 |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 18.94 | 0.12 | -0.20 | 1.42 | 0.51 |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 18.94 | 0.12 | -0.20 | 1.42 | 0.51 |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.15 | 0.04 | -0.20 | 1.40 | 0.15 |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.15 | 0.04 | -0.20 | 1.40 | 0.15 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU |  | 27.42 | 0.00 | -0.14 | 1.00 | 0.01 |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU |  | -20.18 | -0.01 | 0.41 | -2.72 | -0.02 |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU |  | -5.59 | 0.04 | 0.15 | -1.15 | 0.19 |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU |  | 27.45 | 0.00 | -0.14 | 0.99 | 0.01 |
| 1887 | G+1.5Q | ELU |  | 20.31 | 0.00 | -0.11 | 0.74 | 0.00 |
| 1887 | G+1.5VP | ELU |  | -27.29 | -0.01 | 0.45 | -2.98 | -0.02 |
| 1887 | G+1.5VL | ELU |  | -12.70 | 0.04 | 0.19 | -1.41 | 0.19 |
| 1887 | G+1.5S | ELU |  | 20.34 | 0.00 | -0.10 | 0.73 | 0.00 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -20.16 | -0.01 | 0.41 | -2.71 | -0.02 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -5.56 | 0.04 | 0.15 | -1.15 | 0.19 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU |  | -27.27 | -0.01 | 0.45 | -2.97 | -0.02 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU |  | -12.67 | 0.04 | 0.19 | -1.40 | 0.19 |
| 1887 | G+Q | ELS |  | 20.31 | 0.00 | -0.11 | 0.74 | 0.00 |
| 1887 | G+VP | ELS |  | -11.42 | -0.01 | 0.27 | -1.74 | -0.01 |
| 1887 | G+VL | ELS |  | -1.69 | 0.03 | 0.09 | -0.70 | 0.13 |
| 1887 | G+S | ELS |  | 20.33 | 0.00 | -0.10 | 0.73 | 0.00 |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS |  | -8.23 | -0.00 | 0.23 | -1.49 | -0.01 |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS |  | 0.52 | 0.02 | 0.07 | -0.55 | 0.11 |
| 1887 | ELU | ELU |  | 27.42 | 0.00 | -0.14 | 1.00 | 0.01 |
| 1887 | ELS | ELS |  | 20.31 | 0.00 | -0.11 | 0.74 | 0.00 |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.12 | -0.11 | -0.11 | 0.70 | -0.49 |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 24.12 | -0.11 | -0.11 | 0.70 | -0.49 |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 21.46 | -0.03 | -0.11 | 0.73 | -0.15 |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 21.46 | -0.03 | -0.11 | 0.73 | -0.15 |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC |  | 16.50 | 0.12 | -0.10 | 0.77 | 0.50 |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC |  | 16.50 | 0.12 | -0.10 | 0.77 | 0.50 |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC |  | 19.17 | 0.04 | -0.10 | 0.75 | 0.15 |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC |  | 19.17 | 0.04 | -0.10 | 0.75 | 0.15 |

## 6.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : G+Q (appui 1886)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 19.24 + 1.00 × 46.91

= 66.15 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.00 + (0.00) × 1.65 ; Mx,b = 1.40 − (-0.20) × 1.65

My,b = 0.01 kN·m ; Mx,b = 1.73 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 0.01/66.15 ; e_y = 1.73/66.15

eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.026 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 66.15/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.000/1.20)

σmax = 46.0 kPa ; σmin = 45.9 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.026 m ≤ B/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 66.15/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.026/1.20)

σmax = 52.0 kPa ; σmin = 39.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 46.0 + 45.9) / 4

= 45.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 52.0 + 39.9) / 4

= 48.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELS

taux = 24.5 %

Condition : σ₃/₄ = 48.9 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : 1.35G+1.5Q (appui 1886)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 25.97 + 1.35 × 46.91

= 89.30 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.01 + (0.00) × 1.65 ; Mx,b = 1.90 − (-0.27) × 1.65

My,b = 0.01 kN·m ; Mx,b = 2.34 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 0.01/89.30 ; e_y = 2.34/89.30

eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.026 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 89.30/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.000/1.20)

σmax = 62.0 kPa ; σmin = 62.0 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.026 m ≤ B/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 89.30/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.026/1.20)

σmax = 70.1 kPa ; σmin = 53.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 62.0 + 62.0) / 4

= 62.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 70.1 + 53.9) / 4

= 66.1 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELU

taux = 22.0 %

Condition : σ₃/₄ = 66.1 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1880)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 24.07 + 1.00 × 46.91

= 70.98 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -0.48 + (-0.11) × 1.65 ; Mx,b = -0.77 − (0.10) × 1.65

My,b = -0.67 kN·m ; Mx,b = -0.93 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 0.67/70.98 ; e_y = 0.93/70.98

eₓ = 0.009 m ; e_y = 0.013 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.009 m ≤ A/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 70.98/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.009/1.20)

σmax = 51.6 kPa ; σmin = 47.0 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.013 m ≤ B/6 = 0.200 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 70.98/(1.20×1.20) × (1 ± 6×0.013/1.20)

σmax = 52.5 kPa ; σmin = 46.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 51.6 + 47.0) / 4

= 50.5 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 52.5 + 46.0) / 4

= 50.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ACC

taux = 17.0 %

Condition : σ₃/₄ = 50.9 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Portance – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 90.74 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | 42.55 | 0.001 | 0.055 | trapèze / trapèze | 33.6 | 300.0 | 11 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 57.75 | 0.004 | 0.024 | trapèze / trapèze | 42.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 90.78 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.2 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 67.21 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | 19.03 | 0.001 | 0.140 | trapèze / trapèze | 17.8 | 300.0 | 6 % | OK |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | 34.22 | 0.007 | 0.050 | trapèze / trapèze | 26.7 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 67.25 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 42.57 | 0.001 | 0.055 | trapèze / trapèze | 33.6 | 300.0 | 11 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 57.76 | 0.004 | 0.024 | trapèze / trapèze | 42.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 19.04 | 0.001 | 0.140 | trapèze / trapèze | 17.8 | 300.0 | 6 % | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 34.23 | 0.007 | 0.050 | trapèze / trapèze | 26.8 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1880 | G+Q | ELS | 67.22 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1880 | G+VP | ELS | 35.09 | 0.000 | 0.042 | trapèze / trapèze | 26.9 | 200.0 | 13 % | OK |
| 1880 | G+VL | ELS | 45.22 | 0.004 | 0.019 | trapèze / trapèze | 32.9 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1880 | G+S | ELS | 67.24 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.31 | 0.000 | 0.032 | trapèze / trapèze | 28.7 | 200.0 | 14 % | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.43 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 34.1 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1880 | ELU | ELU | 90.74 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1880 | ELS | ELS | 67.22 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 70.98 | 0.009 | 0.013 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 70.98 | 0.009 | 0.013 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.35 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.35 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.47 | 0.011 | 0.014 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.47 | 0.011 | 0.014 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.10 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.10 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 89.30 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.0 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | 47.18 | 0.000 | 0.084 | trapèze / trapèze | 39.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 59.01 | 0.005 | 0.027 | trapèze / trapèze | 43.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 89.31 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | 24.03 | 0.000 | 0.189 | trapèze / trapèze | 24.6 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | 35.85 | 0.008 | 0.061 | trapèze / trapèze | 28.7 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 47.17 | 0.000 | 0.084 | trapèze / trapèze | 39.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 58.99 | 0.005 | 0.027 | trapèze / trapèze | 43.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 24.01 | 0.000 | 0.189 | trapèze / trapèze | 24.6 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.83 | 0.008 | 0.061 | trapèze / trapèze | 28.7 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1881 | G+Q | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1881 | G+VP | ELS | 38.07 | 0.000 | 0.065 | trapèze / trapèze | 30.7 | 200.0 | 15 % | OK |
| 1881 | G+VL | ELS | 45.95 | 0.004 | 0.019 | trapèze / trapèze | 33.4 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1881 | G+S | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 40.87 | 0.000 | 0.050 | trapèze / trapèze | 31.9 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.96 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 34.4 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1881 | ELU | ELU | 89.30 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.0 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1881 | ELS | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.011 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.011 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 89.30 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.0 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | 47.18 | 0.000 | 0.084 | trapèze / trapèze | 39.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 58.78 | 0.005 | 0.027 | trapèze / trapèze | 43.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 89.31 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 66.14 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | 24.03 | 0.000 | 0.189 | trapèze / trapèze | 24.6 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | 35.62 | 0.008 | 0.062 | trapèze / trapèze | 28.6 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 47.16 | 0.000 | 0.084 | trapèze / trapèze | 39.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 58.76 | 0.005 | 0.027 | trapèze / trapèze | 43.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 24.01 | 0.000 | 0.189 | trapèze / trapèze | 24.6 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.61 | 0.008 | 0.062 | trapèze / trapèze | 28.5 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1882 | G+Q | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1882 | G+VP | ELS | 38.07 | 0.000 | 0.065 | trapèze / trapèze | 30.7 | 200.0 | 15 % | OK |
| 1882 | G+VL | ELS | 45.80 | 0.004 | 0.019 | trapèze / trapèze | 33.4 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1882 | G+S | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 40.87 | 0.000 | 0.050 | trapèze / trapèze | 31.9 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.83 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 34.3 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1882 | ELU | ELU | 89.30 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.0 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1882 | ELS | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 90.74 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | 42.55 | 0.001 | 0.055 | trapèze / trapèze | 33.6 | 300.0 | 11 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 54.40 | 0.005 | 0.027 | trapèze / trapèze | 40.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 90.78 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.2 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 67.21 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | 19.03 | 0.001 | 0.140 | trapèze / trapèze | 17.8 | 300.0 | 6 % | OK |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | 30.87 | 0.009 | 0.057 | trapèze / trapèze | 24.5 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 67.25 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 42.56 | 0.001 | 0.055 | trapèze / trapèze | 33.6 | 300.0 | 11 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 54.41 | 0.005 | 0.026 | trapèze / trapèze | 40.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 19.03 | 0.001 | 0.140 | trapèze / trapèze | 17.8 | 300.0 | 6 % | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 30.88 | 0.009 | 0.057 | trapèze / trapèze | 24.5 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1883 | G+Q | ELS | 67.22 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1883 | G+VP | ELS | 35.09 | 0.000 | 0.042 | trapèze / trapèze | 26.9 | 200.0 | 13 % | OK |
| 1883 | G+VL | ELS | 42.99 | 0.004 | 0.020 | trapèze / trapèze | 31.4 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1883 | G+S | ELS | 67.24 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.31 | 0.000 | 0.032 | trapèze / trapèze | 28.7 | 200.0 | 14 % | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.42 | 0.004 | 0.015 | trapèze / trapèze | 32.7 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1883 | ELU | ELU | 90.74 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1883 | ELS | ELS | 67.22 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 70.98 | 0.010 | 0.013 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 70.98 | 0.010 | 0.013 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.35 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.35 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.47 | 0.011 | 0.014 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.47 | 0.011 | 0.014 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.10 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.10 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 90.73 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.2 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | 43.15 | 0.001 | 0.079 | trapèze / trapèze | 35.9 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 54.40 | 0.005 | 0.027 | trapèze / trapèze | 40.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 90.78 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.2 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 67.20 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | 19.63 | 0.002 | 0.190 | trapèze / trapèze | 20.1 | 300.0 | 7 % | OK |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | 30.87 | 0.009 | 0.057 | trapèze / trapèze | 24.5 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 67.25 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 43.15 | 0.001 | 0.079 | trapèze / trapèze | 35.9 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 54.40 | 0.005 | 0.026 | trapèze / trapèze | 40.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 19.62 | 0.002 | 0.189 | trapèze / trapèze | 20.1 | 300.0 | 7 % | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 30.87 | 0.009 | 0.057 | trapèze / trapèze | 24.5 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1884 | G+Q | ELS | 67.21 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1884 | G+VP | ELS | 35.49 | 0.001 | 0.061 | trapèze / trapèze | 28.4 | 200.0 | 14 % | OK |
| 1884 | G+VL | ELS | 42.99 | 0.004 | 0.020 | trapèze / trapèze | 31.4 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1884 | G+S | ELS | 67.24 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.66 | 0.001 | 0.048 | trapèze / trapèze | 30.1 | 200.0 | 15 % | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.41 | 0.004 | 0.015 | trapèze / trapèze | 32.7 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1884 | ELU | ELU | 90.73 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.2 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1884 | ELS | ELS | 67.21 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 71.03 | 0.010 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 71.03 | 0.010 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.36 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.36 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.41 | 0.011 | 0.015 | trapèze / trapèze | 45.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.41 | 0.011 | 0.015 | trapèze / trapèze | 45.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.08 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.08 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 89.28 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | 47.90 | 0.000 | 0.162 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 58.78 | 0.005 | 0.027 | trapèze / trapèze | 43.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 89.31 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 66.13 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 24.75 | 0.001 | 0.338 | trapèze / triangle | 39.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | 35.62 | 0.008 | 0.062 | trapèze / trapèze | 28.6 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 47.87 | 0.000 | 0.162 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 58.75 | 0.005 | 0.027 | trapèze / trapèze | 43.5 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 24.71 | 0.001 | 0.338 | trapèze / triangle | 39.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.59 | 0.008 | 0.061 | trapèze / trapèze | 28.5 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1885 | G+Q | ELS | 66.14 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1885 | G+VP | ELS | 38.55 | 0.000 | 0.130 | trapèze / trapèze | 35.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1885 | G+VL | ELS | 45.80 | 0.004 | 0.019 | trapèze / trapèze | 33.4 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1885 | G+S | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 41.29 | 0.000 | 0.105 | trapèze / trapèze | 36.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.82 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 34.3 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1885 | ELU | ELU | 89.28 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1885 | ELS | ELS | 66.14 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | 0.011 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | 0.011 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.85 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.85 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.06 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.06 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 89.30 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | 47.90 | 0.000 | 0.162 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 59.01 | 0.005 | 0.027 | trapèze / trapèze | 43.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 89.31 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | 24.75 | 0.001 | 0.338 | trapèze / triangle | 39.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | 35.85 | 0.008 | 0.061 | trapèze / trapèze | 28.7 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 47.88 | 0.000 | 0.162 | trapèze / trapèze | 46.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 58.99 | 0.005 | 0.026 | trapèze / trapèze | 43.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 24.73 | 0.001 | 0.337 | trapèze / triangle | 39.2 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.83 | 0.008 | 0.060 | trapèze / trapèze | 28.6 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1886 | G+Q | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1886 | G+VP | ELS | 38.55 | 0.000 | 0.130 | trapèze / trapèze | 35.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1886 | G+VL | ELS | 45.95 | 0.004 | 0.019 | trapèze / trapèze | 33.4 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1886 | G+S | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 41.30 | 0.000 | 0.105 | trapèze / trapèze | 36.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.96 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 34.4 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1886 | ELU | ELU | 89.30 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 66.1 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1886 | ELS | ELS | 66.15 | 0.000 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | 0.010 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.011 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.011 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.003 | 0.026 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 90.75 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.2 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | 43.15 | 0.001 | 0.079 | trapèze / trapèze | 35.9 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 57.75 | 0.004 | 0.024 | trapèze / trapèze | 42.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 90.78 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.2 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 67.22 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | 19.63 | 0.002 | 0.190 | trapèze / trapèze | 20.1 | 300.0 | 7 % | OK |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | 34.22 | 0.007 | 0.050 | trapèze / trapèze | 26.7 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 67.25 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 43.18 | 0.001 | 0.079 | trapèze / trapèze | 35.9 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 57.77 | 0.004 | 0.024 | trapèze / trapèze | 42.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 19.65 | 0.002 | 0.189 | trapèze / trapèze | 20.1 | 300.0 | 7 % | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 34.24 | 0.007 | 0.050 | trapèze / trapèze | 26.7 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1887 | G+Q | ELS | 67.23 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1887 | G+VP | ELS | 35.49 | 0.001 | 0.061 | trapèze / trapèze | 28.4 | 200.0 | 14 % | OK |
| 1887 | G+VL | ELS | 45.22 | 0.004 | 0.019 | trapèze / trapèze | 32.9 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1887 | G+S | ELS | 67.24 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.68 | 0.001 | 0.048 | trapèze / trapèze | 30.1 | 200.0 | 15 % | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.43 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 34.1 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1887 | ELU | ELU | 90.75 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 65.2 | 300.0 | 22 % | OK |
| 1887 | ELS | ELS | 67.23 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.3 | 200.0 | 24 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 71.04 | 0.010 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 71.04 | 0.010 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.37 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.37 | 0.003 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.42 | 0.011 | 0.015 | trapèze / trapèze | 45.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.42 | 0.011 | 0.015 | trapèze / trapèze | 45.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.08 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.08 | 0.003 | 0.014 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |

## 6.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1886)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= 18.94 + 1.00 × 46.91

= 65.86 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.51 + (0.12) × 1.65 ; Mx,b = 1.42 − (-0.20) × 1.65

My,b = 0.70 kN·m ; Mx,b = 1.74 kN·m

▪ Renversement selon x (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

eₓ = |My,b|/Nt ≤ A/4

= 0.70/65.86

eₓ = 0.011 m

Condition : 0.011 m ≤ 0.300 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement selon y (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

e_y = |Mx,b|/Nt ≤ B/4

= 1.74/65.86

e_y = 0.026 m

Condition : 0.026 m ≤ 0.300 m  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : G+1.5VP (appui 1885)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= -22.17 + 1.00 × 46.91

= 24.75 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.01 + (0.00) × 1.65 ; Mx,b = -6.75 − (0.98) × 1.65

My,b = 0.02 kN·m ; Mx,b = -8.36 kN·m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fsₓ = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

= 24.75 × 0.60 / 0.02

Fsₓ = 972.06

Condition : 972.06 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fs_y = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

= 24.75 × 0.60 / 8.36

Fs_y = 1.78

Condition : 1.78 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 90.74 | 0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5524.74 ; Fsy=44.40 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | 42.55 | -0.02 | 2.34 | Fs | Fsx=1159.53 ; Fsy=10.91 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 57.75 | 0.25 | 1.40 | Fs | Fsx=136.02 ; Fsy=24.70 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 90.78 | 0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5526.84 ; Fsy=44.42 | OK |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 67.21 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5524.48 ; Fsy=44.40 | OK |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | 19.03 | -0.02 | 2.66 | Fs | Fsx=464.51 ; Fsy=4.30 | OK |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | 34.22 | 0.25 | 1.72 | Fs | Fsx=81.41 ; Fsy=11.93 | OK |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 67.25 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5527.32 ; Fsy=44.43 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 42.57 | -0.02 | 2.34 | Fs | Fsx=1159.82 ; Fsy=10.92 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 57.76 | 0.25 | 1.40 | Fs | Fsx=136.04 ; Fsy=24.70 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 19.04 | -0.02 | 2.66 | Fs | Fsx=464.77 ; Fsy=4.30 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 34.23 | 0.25 | 1.72 | Fs | Fsx=81.44 ; Fsy=11.93 | OK |
| 1880 | G+Q | ELS | 67.22 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5524.81 ; Fsy=44.41 | OK |
| 1880 | G+VP | ELS | 35.09 | -0.01 | 1.47 | Fs | Fsx=1509.35 ; Fsy=14.33 | OK |
| 1880 | G+VL | ELS | 45.22 | 0.17 | 0.84 | Fs | Fsx=159.09 ; Fsy=32.13 | OK |
| 1880 | G+S | ELS | 67.24 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5526.70 ; Fsy=44.42 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.31 | -0.01 | 1.23 | Fs | Fsx=1943.96 ; Fsy=18.67 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.43 | 0.15 | 0.67 | Fs | Fsx=184.51 ; Fsy=42.52 | OK |
| 1880 | ELU | ELU | 90.74 | 0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5524.74 ; Fsy=44.40 | OK |
| 1880 | ELS | ELS | 67.22 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5524.81 ; Fsy=44.41 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 70.98 | -0.67 | -0.93 | RPA | eₓ=0.009 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 70.98 | -0.67 | -0.93 | RPA | eₓ=0.009 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.35 | -0.20 | -0.92 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.35 | -0.20 | -0.92 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.47 | 0.68 | -0.88 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.47 | 0.68 | -0.88 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.10 | 0.21 | -0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.10 | 0.21 | -0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 89.30 | 0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=7024.75 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | 47.18 | -0.01 | 3.94 | Fs | Fsx=4477.69 ; Fsy=7.18 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 59.01 | 0.27 | 1.57 | Fs | Fsx=130.19 ; Fsy=22.54 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 89.31 | 0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=7025.10 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 66.15 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7024.46 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | 24.03 | -0.01 | 4.55 | Fs | Fsx=1737.00 ; Fsy=3.17 | OK |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | 35.85 | 0.27 | 2.17 | Fs | Fsx=79.68 ; Fsy=9.90 | OK |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 66.15 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7024.94 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 47.17 | -0.01 | 3.94 | Fs | Fsx=4476.12 ; Fsy=7.18 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 58.99 | 0.27 | 1.57 | Fs | Fsx=130.16 ; Fsy=22.53 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 24.01 | -0.01 | 4.55 | Fs | Fsx=1735.81 ; Fsy=3.17 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.83 | 0.27 | 2.17 | Fs | Fsx=79.64 ; Fsy=9.89 | OK |
| 1881 | G+Q | ELS | 66.15 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7024.83 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1881 | G+VP | ELS | 38.07 | -0.00 | 2.46 | Fs | Fsx=6258.33 ; Fsy=9.30 | OK |
| 1881 | G+VL | ELS | 45.95 | 0.18 | 0.88 | Fs | Fsx=151.62 ; Fsy=31.51 | OK |
| 1881 | G+S | ELS | 66.15 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7025.15 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 40.87 | -0.00 | 2.04 | Fs | Fsx=9015.49 ; Fsy=12.03 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.96 | 0.16 | 0.62 | Fs | Fsx=175.23 ; Fsy=46.76 | OK |
| 1881 | ELU | ELU | 89.30 | 0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=7024.75 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1881 | ELS | ELS | 66.15 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7024.83 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | -0.68 | -1.74 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | -0.68 | -1.74 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | -0.20 | -1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | -0.20 | -1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.69 | -1.71 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.69 | -1.71 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.21 | -1.72 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.21 | -1.72 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 89.30 | -0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=7024.51 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | 47.18 | 0.01 | 3.94 | Fs | Fsx=4477.69 ; Fsy=7.18 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 58.78 | 0.28 | 1.60 | Fs | Fsx=126.36 ; Fsy=22.09 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 89.31 | -0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=7025.10 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 66.14 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7024.14 ; Fsy=23.06 | OK |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | 24.03 | 0.01 | 4.55 | Fs | Fsx=1737.00 ; Fsy=3.17 | OK |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | 35.62 | 0.28 | 2.20 | Fs | Fsx=76.05 ; Fsy=9.72 | OK |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 66.15 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7024.94 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 47.16 | 0.01 | 3.94 | Fs | Fsx=4475.84 ; Fsy=7.18 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 58.76 | 0.28 | 1.60 | Fs | Fsx=126.32 ; Fsy=22.08 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 24.01 | 0.01 | 4.55 | Fs | Fsx=1735.59 ; Fsy=3.17 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.61 | 0.28 | 2.20 | Fs | Fsx=76.01 ; Fsy=9.72 | OK |
| 1882 | G+Q | ELS | 66.15 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7024.62 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1882 | G+VP | ELS | 38.07 | 0.00 | 2.46 | Fs | Fsx=6258.33 ; Fsy=9.30 | OK |
| 1882 | G+VL | ELS | 45.80 | 0.19 | 0.89 | Fs | Fsx=148.15 ; Fsy=30.80 | OK |
| 1882 | G+S | ELS | 66.15 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7025.15 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 40.87 | 0.00 | 2.04 | Fs | Fsx=9015.09 ; Fsy=12.03 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.83 | 0.17 | 0.63 | Fs | Fsx=172.47 ; Fsy=45.47 | OK |
| 1882 | ELU | ELU | 89.30 | -0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=7024.51 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1882 | ELS | ELS | 66.15 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=7024.62 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | -0.69 | -1.74 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | -0.69 | -1.74 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | -0.21 | -1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | -0.21 | -1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.68 | -1.70 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.68 | -1.70 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.20 | -1.72 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.20 | -1.72 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 90.74 | -0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5524.64 ; Fsy=44.40 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | 42.55 | 0.02 | 2.34 | Fs | Fsx=1159.53 ; Fsy=10.91 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 54.40 | 0.29 | 1.44 | Fs | Fsx=113.41 ; Fsy=22.64 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 90.78 | -0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5526.84 ; Fsy=44.42 | OK |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 67.21 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5524.36 ; Fsy=44.40 | OK |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | 19.03 | 0.02 | 2.66 | Fs | Fsx=464.51 ; Fsy=4.30 | OK |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | 30.87 | 0.29 | 1.76 | Fs | Fsx=63.79 ; Fsy=10.53 | OK |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 67.25 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5527.32 ; Fsy=44.43 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 42.56 | 0.02 | 2.34 | Fs | Fsx=1159.78 ; Fsy=10.92 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 54.41 | 0.29 | 1.44 | Fs | Fsx=113.43 ; Fsy=22.64 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 19.03 | 0.02 | 2.66 | Fs | Fsx=464.73 ; Fsy=4.30 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 30.88 | 0.29 | 1.76 | Fs | Fsx=63.81 ; Fsy=10.53 | OK |
| 1883 | G+Q | ELS | 67.22 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5524.73 ; Fsy=44.40 | OK |
| 1883 | G+VP | ELS | 35.09 | 0.01 | 1.47 | Fs | Fsx=1509.35 ; Fsy=14.33 | OK |
| 1883 | G+VL | ELS | 42.99 | 0.19 | 0.87 | Fs | Fsx=134.95 ; Fsy=29.63 | OK |
| 1883 | G+S | ELS | 67.24 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5526.70 ; Fsy=44.42 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.31 | 0.01 | 1.23 | Fs | Fsx=1943.91 ; Fsy=18.67 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.42 | 0.17 | 0.69 | Fs | Fsx=159.09 ; Fsy=39.35 | OK |
| 1883 | ELU | ELU | 90.74 | -0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5524.64 ; Fsy=44.40 | OK |
| 1883 | ELS | ELS | 67.22 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5524.73 ; Fsy=44.40 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 70.98 | -0.68 | -0.93 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 70.98 | -0.68 | -0.93 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.35 | -0.21 | -0.92 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.35 | -0.21 | -0.92 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.47 | 0.67 | -0.88 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.47 | 0.67 | -0.88 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.10 | 0.20 | -0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.10 | 0.20 | -0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 90.73 | -0.01 | 1.24 | Fs | Fsx=5523.82 ; Fsy=44.04 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | 43.15 | 0.04 | -3.40 | Fs | Fsx=719.85 ; Fsy=7.61 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 54.40 | 0.29 | -1.44 | Fs | Fsx=113.41 ; Fsy=22.64 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 90.78 | -0.01 | 1.23 | Fs | Fsx=5526.84 ; Fsy=44.42 | OK |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 67.20 | -0.01 | 0.92 | Fs | Fsx=5523.25 ; Fsy=43.91 | OK |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | 19.63 | 0.04 | -3.72 | Fs | Fsx=305.65 ; Fsy=3.16 | OK |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | 30.87 | 0.29 | -1.76 | Fs | Fsx=63.79 ; Fsy=10.53 | OK |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 67.25 | -0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5527.32 ; Fsy=44.43 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 43.15 | 0.04 | -3.39 | Fs | Fsx=719.77 ; Fsy=7.63 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 54.40 | 0.29 | -1.43 | Fs | Fsx=113.40 ; Fsy=22.79 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 19.62 | 0.04 | -3.71 | Fs | Fsx=305.58 ; Fsy=3.17 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 30.87 | 0.29 | -1.75 | Fs | Fsx=63.79 ; Fsy=10.58 | OK |
| 1884 | G+Q | ELS | 67.21 | -0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5523.99 ; Fsy=44.08 | OK |
| 1884 | G+VP | ELS | 35.49 | 0.02 | -2.18 | Fs | Fsx=915.94 ; Fsy=9.78 | OK |
| 1884 | G+VL | ELS | 42.99 | 0.19 | -0.87 | Fs | Fsx=134.95 ; Fsy=29.63 | OK |
| 1884 | G+S | ELS | 67.24 | -0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5526.70 ; Fsy=44.42 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.66 | 0.02 | -1.86 | Fs | Fsx=1148.70 ; Fsy=12.45 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.41 | 0.17 | -0.69 | Fs | Fsx=159.06 ; Fsy=39.68 | OK |
| 1884 | ELU | ELU | 90.73 | -0.01 | 1.24 | Fs | Fsx=5523.82 ; Fsy=44.04 | OK |
| 1884 | ELS | ELS | 67.21 | -0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5523.99 ; Fsy=44.08 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 71.03 | -0.69 | 0.88 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 71.03 | -0.69 | 0.88 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.36 | -0.21 | 0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.36 | -0.21 | 0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.41 | 0.68 | 0.94 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.41 | 0.68 | 0.94 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.08 | 0.20 | 0.92 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.08 | 0.20 | 0.92 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 89.28 | -0.01 | 2.34 | Fs | Fsx=7023.33 ; Fsy=22.89 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | 47.90 | 0.01 | -7.76 | Fs | Fsx=2161.40 ; Fsy=3.70 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 58.78 | 0.28 | -1.60 | Fs | Fsx=126.36 ; Fsy=22.09 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 89.31 | -0.01 | 2.32 | Fs | Fsx=7025.10 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 66.13 | -0.01 | 1.74 | Fs | Fsx=7022.55 ; Fsy=22.83 | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 24.75 | 0.02 | -8.36 | Fs | Fsx=972.06 ; Fsy=1.78 | OK |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | 35.62 | 0.28 | -2.20 | Fs | Fsx=76.05 ; Fsy=9.72 | OK |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 66.15 | -0.01 | 1.72 | Fs | Fsx=7024.94 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 47.87 | 0.01 | -7.74 | Fs | Fsx=2159.85 ; Fsy=3.71 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 58.75 | 0.28 | -1.58 | Fs | Fsx=126.29 ; Fsy=22.32 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 24.71 | 0.02 | -8.35 | Fs | Fsx=970.70 ; Fsy=1.78 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.59 | 0.28 | -2.18 | Fs | Fsx=75.97 ; Fsy=9.79 | OK |
| 1885 | G+Q | ELS | 66.14 | -0.01 | 1.73 | Fs | Fsx=7023.56 ; Fsy=22.91 | OK |
| 1885 | G+VP | ELS | 38.55 | 0.01 | -5.00 | Fs | Fsx=2786.78 ; Fsy=4.62 | OK |
| 1885 | G+VL | ELS | 45.80 | 0.19 | -0.89 | Fs | Fsx=148.15 ; Fsy=30.80 | OK |
| 1885 | G+S | ELS | 66.15 | -0.01 | 1.72 | Fs | Fsx=7025.15 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 41.29 | 0.01 | -4.32 | Fs | Fsx=3587.88 ; Fsy=5.74 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.82 | 0.17 | -0.62 | Fs | Fsx=172.43 ; Fsy=46.23 | OK |
| 1885 | ELU | ELU | 89.28 | -0.01 | 2.34 | Fs | Fsx=7023.33 ; Fsy=22.89 | OK |
| 1885 | ELS | ELS | 66.14 | -0.01 | 1.73 | Fs | Fsx=7023.56 ; Fsy=22.91 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | -0.70 | 1.71 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | -0.70 | 1.71 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | -0.21 | 1.72 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | -0.21 | 1.72 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.85 | 0.69 | 1.74 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.85 | 0.69 | 1.74 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.06 | 0.20 | 1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.06 | 0.20 | 1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 89.30 | 0.01 | 2.34 | Fs | Fsx=7024.63 ; Fsy=22.89 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | 47.90 | -0.01 | -7.76 | Fs | Fsx=2161.40 ; Fsy=3.70 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 59.01 | 0.27 | -1.57 | Fs | Fsx=130.19 ; Fsy=22.54 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 89.31 | 0.01 | 2.32 | Fs | Fsx=7025.10 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 66.15 | 0.01 | 1.74 | Fs | Fsx=7024.30 ; Fsy=22.83 | OK |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | 24.75 | -0.02 | -8.36 | Fs | Fsx=972.06 ; Fsy=1.78 | OK |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | 35.85 | 0.27 | -2.17 | Fs | Fsx=79.68 ; Fsy=9.90 | OK |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 66.15 | 0.01 | 1.72 | Fs | Fsx=7024.94 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 47.88 | -0.01 | -7.74 | Fs | Fsx=2160.59 ; Fsy=3.71 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 58.99 | 0.27 | -1.55 | Fs | Fsx=130.15 ; Fsy=22.79 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 24.73 | -0.02 | -8.35 | Fs | Fsx=971.35 ; Fsy=1.78 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.83 | 0.27 | -2.16 | Fs | Fsx=79.64 ; Fsy=9.97 | OK |
| 1886 | G+Q | ELS | 66.15 | 0.01 | 1.73 | Fs | Fsx=7024.73 ; Fsy=22.91 | OK |
| 1886 | G+VP | ELS | 38.55 | -0.01 | -5.00 | Fs | Fsx=2786.78 ; Fsy=4.62 | OK |
| 1886 | G+VL | ELS | 45.95 | 0.18 | -0.88 | Fs | Fsx=151.62 ; Fsy=31.51 | OK |
| 1886 | G+S | ELS | 66.15 | 0.01 | 1.72 | Fs | Fsx=7025.15 ; Fsy=23.07 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 41.30 | -0.01 | -4.32 | Fs | Fsx=3588.74 ; Fsy=5.74 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.96 | 0.16 | -0.60 | Fs | Fsx=175.23 ; Fsy=47.57 | OK |
| 1886 | ELU | ELU | 89.30 | 0.01 | 2.34 | Fs | Fsx=7024.63 ; Fsy=22.89 | OK |
| 1886 | ELS | ELS | 66.15 | 0.01 | 1.73 | Fs | Fsx=7024.73 ; Fsy=22.91 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | -0.69 | 1.71 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 66.45 | -0.69 | 1.71 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | -0.20 | 1.72 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.24 | -0.20 | 1.72 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.70 | 1.74 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 65.86 | 0.70 | 1.74 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.21 | 1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.07 | 0.21 | 1.73 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 90.75 | 0.01 | 1.24 | Fs | Fsx=5525.37 ; Fsy=44.05 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | 43.15 | -0.04 | -3.40 | Fs | Fsx=719.85 ; Fsy=7.61 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 57.75 | 0.25 | -1.40 | Fs | Fsx=136.02 ; Fsy=24.70 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 90.78 | 0.01 | 1.23 | Fs | Fsx=5526.84 ; Fsy=44.42 | OK |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 67.22 | 0.01 | 0.92 | Fs | Fsx=5525.34 ; Fsy=43.93 | OK |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | 19.63 | -0.04 | -3.72 | Fs | Fsx=305.65 ; Fsy=3.16 | OK |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | 34.22 | 0.25 | -1.72 | Fs | Fsx=81.41 ; Fsy=11.93 | OK |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 67.25 | 0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5527.32 ; Fsy=44.43 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 43.18 | -0.04 | -3.39 | Fs | Fsx=720.20 ; Fsy=7.63 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 57.77 | 0.25 | -1.39 | Fs | Fsx=136.07 ; Fsy=24.88 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 19.65 | -0.04 | -3.71 | Fs | Fsx=305.98 ; Fsy=3.18 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 34.24 | 0.25 | -1.71 | Fs | Fsx=81.46 ; Fsy=12.01 | OK |
| 1887 | G+Q | ELS | 67.23 | 0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5525.38 ; Fsy=44.09 | OK |
| 1887 | G+VP | ELS | 35.49 | -0.02 | -2.18 | Fs | Fsx=915.94 ; Fsy=9.78 | OK |
| 1887 | G+VL | ELS | 45.22 | 0.17 | -0.84 | Fs | Fsx=159.09 ; Fsy=32.13 | OK |
| 1887 | G+S | ELS | 67.24 | 0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5526.70 ; Fsy=44.42 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.68 | -0.02 | -1.86 | Fs | Fsx=1149.15 ; Fsy=12.45 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 47.43 | 0.15 | -0.66 | Fs | Fsx=184.54 ; Fsy=42.91 | OK |
| 1887 | ELU | ELU | 90.75 | 0.01 | 1.24 | Fs | Fsx=5525.37 ; Fsy=44.05 | OK |
| 1887 | ELS | ELS | 67.23 | 0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5525.38 ; Fsy=44.09 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 71.04 | -0.68 | 0.88 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 71.04 | -0.68 | 0.88 | RPA | eₓ=0.010 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 68.37 | -0.20 | 0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 68.37 | -0.20 | 0.90 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.42 | 0.69 | 0.94 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.42 | 0.69 | 0.94 | RPA | eₓ=0.011 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 66.08 | 0.21 | 0.92 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 66.08 | 0.21 | 0.92 | RPA | eₓ=0.003 ≤ A/4=0.300 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.300 | OK |

## 6.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Poids propres stabilisants

Wf = γc·A·B·h ; Wp = γc·ap·bp·Hp ; Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

Wf = 14.40 ; Wp = 2.81 ; Ws = 29.70

W = 46.91 kN

▪ Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)

T = −N

= −(-27.89)

= 27.89 kN

▪ Coefficient de sécurité au soulèvement

Réf. : Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul

Fs = γG,stb·W / T ≥ Fs,req

= 1.00 × 46.91 / 27.89

Fs = 1.68

Condition : 1.68 ≥ 1.00  →  VÉRIFIÉE ✔

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.78 | 63.33 | 3.05 | 1.00 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 5.59 | 63.33 | 11.34 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | 27.89 | 46.91 | 1.68 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | 12.70 | 46.91 | 3.70 | 1.00 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 20.77 | 63.33 | 3.05 | 1.00 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 5.57 | 63.33 | 11.36 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 27.88 | 46.91 | 1.68 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 12.68 | 46.91 | 3.70 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+VP | ELS | 11.82 | 46.91 | 3.97 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+VL | ELS | 1.69 | 46.91 | 27.73 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 8.60 | 46.91 | 5.45 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | 16.15 | 63.33 | 3.92 | 1.00 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.33 | 63.33 | 14.64 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | 22.88 | 46.91 | 2.05 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | 11.06 | 46.91 | 4.24 | 1.00 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 16.16 | 63.33 | 3.92 | 1.00 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.34 | 63.33 | 14.58 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.90 | 46.91 | 2.05 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.08 | 46.91 | 4.23 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+VP | ELS | 8.84 | 46.91 | 5.31 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+VL | ELS | 0.96 | 46.91 | 48.87 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 6.04 | 46.91 | 7.76 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | 16.15 | 63.33 | 3.92 | 1.00 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.55 | 63.33 | 13.91 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | 22.88 | 46.91 | 2.05 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | 11.29 | 46.91 | 4.16 | 1.00 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 16.17 | 63.33 | 3.92 | 1.00 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.57 | 63.33 | 13.85 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.90 | 46.91 | 2.05 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.31 | 46.91 | 4.15 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+VP | ELS | 8.84 | 46.91 | 5.31 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+VL | ELS | 1.11 | 46.91 | 42.26 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 6.04 | 46.91 | 7.76 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.78 | 63.33 | 3.05 | 1.00 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 8.93 | 63.33 | 7.09 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | 27.89 | 46.91 | 1.68 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | 16.04 | 46.91 | 2.92 | 1.00 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 20.77 | 63.33 | 3.05 | 1.00 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 8.92 | 63.33 | 7.10 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 27.88 | 46.91 | 1.68 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 16.03 | 46.91 | 2.93 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+VP | ELS | 11.82 | 46.91 | 3.97 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+VL | ELS | 3.92 | 46.91 | 11.96 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 8.60 | 46.91 | 5.45 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.49 | 46.91 | 31.44 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.18 | 63.33 | 3.14 | 1.00 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 8.93 | 63.33 | 7.09 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | 27.29 | 46.91 | 1.72 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | 16.04 | 46.91 | 2.92 | 1.00 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 20.18 | 63.33 | 3.14 | 1.00 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 8.93 | 63.33 | 7.09 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 27.29 | 46.91 | 1.72 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 16.04 | 46.91 | 2.92 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+VP | ELS | 11.42 | 46.91 | 4.11 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+VL | ELS | 3.92 | 46.91 | 11.96 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 8.25 | 46.91 | 5.69 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.50 | 46.91 | 31.27 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | 15.43 | 63.33 | 4.10 | 1.00 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.55 | 63.33 | 13.91 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 22.17 | 46.91 | 2.12 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | 11.29 | 46.91 | 4.16 | 1.00 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 15.46 | 63.33 | 4.10 | 1.00 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.59 | 63.33 | 13.81 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.20 | 46.91 | 2.11 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.32 | 46.91 | 4.14 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+VP | ELS | 8.36 | 46.91 | 5.61 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+VL | ELS | 1.11 | 46.91 | 42.26 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 5.62 | 46.91 | 8.34 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | 15.43 | 63.33 | 4.10 | 1.00 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.33 | 63.33 | 14.64 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | 22.17 | 46.91 | 2.12 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | 11.06 | 46.91 | 4.24 | 1.00 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 15.45 | 63.33 | 4.10 | 1.00 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.34 | 63.33 | 14.58 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.18 | 46.91 | 2.11 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.08 | 46.91 | 4.23 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+VP | ELS | 8.36 | 46.91 | 5.61 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+VL | ELS | 0.96 | 46.91 | 48.87 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 5.61 | 46.91 | 8.36 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.18 | 63.33 | 3.14 | 1.00 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 5.59 | 63.33 | 11.34 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | 27.29 | 46.91 | 1.72 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | 12.70 | 46.91 | 3.70 | 1.00 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 20.16 | 63.33 | 3.14 | 1.00 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 5.56 | 63.33 | 11.38 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 27.27 | 46.91 | 1.72 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 12.67 | 46.91 | 3.70 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+VP | ELS | 11.42 | 46.91 | 4.11 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+VL | ELS | 1.69 | 46.91 | 27.73 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 8.23 | 46.91 | 5.70 | 1.50 | OK |

## 6.6b Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1881)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(0.12² + 0.20²)

= 0.23 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= 18.94 + 1.00 × 46.91

= 65.86 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.200 × 1.200

= 1.440 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 65.86 × tan(30.0°) + 0.0 × 1.440

= 38.02 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 38.02 / 0.23

Fs = 162.69

Condition : 162.69 ≥ 1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1885)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(0.00² + 0.98²)

= 0.98 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= -22.17 + 1.00 × 46.91

= 24.75 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.200 × 0.786

= 0.943 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 24.75 × tan(30.0°) + 0.0 × 0.943

= 14.29 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 14.29 / 0.98

Fs = 14.65

Condition : 14.65 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.14 | 90.74 | 1.440 | 52.39 | 369.53 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.26 | 42.55 | 1.440 | 24.57 | 92.79 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.16 | 57.75 | 1.440 | 33.34 | 213.69 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.14 | 90.78 | 1.440 | 52.41 | 369.67 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 0.11 | 67.21 | 1.440 | 38.81 | 369.52 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | 0.30 | 19.03 | 1.440 | 10.98 | 36.43 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | 0.19 | 34.22 | 1.440 | 19.76 | 103.10 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 0.11 | 67.25 | 1.440 | 38.83 | 369.71 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.26 | 42.57 | 1.440 | 24.58 | 92.81 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.16 | 57.76 | 1.440 | 33.35 | 213.73 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.30 | 19.04 | 1.440 | 10.99 | 36.45 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.19 | 34.23 | 1.440 | 19.76 | 103.13 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+Q | ELS | 0.11 | 67.22 | 1.440 | 38.81 | 369.54 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+VP | ELS | 0.17 | 35.09 | 1.440 | 20.26 | 122.03 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+VL | ELS | 0.09 | 45.22 | 1.440 | 26.11 | 277.86 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+S | ELS | 0.11 | 67.24 | 1.440 | 38.82 | 369.67 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.14 | 38.31 | 1.440 | 22.12 | 159.22 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 47.43 | 1.440 | 27.38 | 366.88 | 1.50 | OK |
| 1880 | ELU | ELU | 0.14 | 90.74 | 1.440 | 52.39 | 369.53 | 1.50 | OK |
| 1880 | ELS | ELS | 0.11 | 67.22 | 1.440 | 38.81 | 369.54 | 1.50 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.15 | 70.98 | 1.440 | 40.98 | 274.49 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.15 | 70.98 | 1.440 | 40.98 | 274.49 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.35 | 1.440 | 39.46 | 364.83 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.35 | 1.440 | 39.46 | 364.83 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 63.47 | 1.440 | 36.64 | 229.24 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 63.47 | 1.440 | 36.64 | 229.24 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 66.10 | 1.440 | 38.16 | 338.92 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 66.10 | 1.440 | 38.16 | 338.92 | 1.25 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.27 | 89.30 | 1.440 | 51.56 | 192.88 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.45 | 47.18 | 1.440 | 27.24 | 60.38 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.18 | 59.01 | 1.440 | 34.07 | 188.75 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.27 | 89.31 | 1.440 | 51.56 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.88 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | 0.52 | 24.03 | 1.440 | 13.87 | 26.65 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | 0.25 | 35.85 | 1.440 | 20.70 | 83.37 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.45 | 47.17 | 1.440 | 27.23 | 60.35 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.18 | 58.99 | 1.440 | 34.06 | 188.70 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.52 | 24.01 | 1.440 | 13.86 | 26.63 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.25 | 35.83 | 1.440 | 20.69 | 83.34 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+Q | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+VP | ELS | 0.28 | 38.07 | 1.440 | 21.98 | 78.22 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+VL | ELS | 0.10 | 45.95 | 1.440 | 26.53 | 262.05 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+S | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.90 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.23 | 40.87 | 1.440 | 23.60 | 101.23 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 47.96 | 1.440 | 27.69 | 382.45 | 1.50 | OK |
| 1881 | ELU | ELU | 0.27 | 89.30 | 1.440 | 51.56 | 192.88 | 1.50 | OK |
| 1881 | ELS | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 66.45 | 1.440 | 38.37 | 170.18 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 66.45 | 1.440 | 38.37 | 170.18 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.24 | 1.440 | 38.25 | 191.58 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.24 | 1.440 | 38.25 | 191.58 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.86 | 1.440 | 38.02 | 162.69 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.86 | 1.440 | 38.02 | 162.69 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.07 | 1.440 | 38.14 | 188.40 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.07 | 1.440 | 38.14 | 188.40 | 1.25 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.27 | 89.30 | 1.440 | 51.56 | 192.88 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.45 | 47.18 | 1.440 | 27.24 | 60.38 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.18 | 58.78 | 1.440 | 33.94 | 184.61 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.27 | 89.31 | 1.440 | 51.56 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 0.20 | 66.14 | 1.440 | 38.19 | 192.87 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | 0.52 | 24.03 | 1.440 | 13.87 | 26.65 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | 0.25 | 35.62 | 1.440 | 20.57 | 81.73 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.45 | 47.16 | 1.440 | 27.23 | 60.35 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.18 | 58.76 | 1.440 | 33.93 | 184.55 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.52 | 24.01 | 1.440 | 13.86 | 26.63 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.25 | 35.61 | 1.440 | 20.56 | 81.69 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+Q | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.88 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+VP | ELS | 0.28 | 38.07 | 1.440 | 21.98 | 78.22 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+VL | ELS | 0.10 | 45.80 | 1.440 | 26.44 | 255.63 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+S | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.90 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.23 | 40.87 | 1.440 | 23.60 | 101.22 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 47.83 | 1.440 | 27.61 | 371.45 | 1.50 | OK |
| 1882 | ELU | ELU | 0.27 | 89.30 | 1.440 | 51.56 | 192.88 | 1.50 | OK |
| 1882 | ELS | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.88 | 1.50 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 66.45 | 1.440 | 38.37 | 168.51 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 66.45 | 1.440 | 38.37 | 168.51 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.24 | 1.440 | 38.25 | 190.85 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.24 | 1.440 | 38.25 | 190.85 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.86 | 1.440 | 38.02 | 164.24 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.86 | 1.440 | 38.02 | 164.24 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.07 | 1.440 | 38.14 | 189.10 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.07 | 1.440 | 38.14 | 189.10 | 1.25 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.14 | 90.74 | 1.440 | 52.39 | 369.53 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.26 | 42.55 | 1.440 | 24.57 | 92.79 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.16 | 54.40 | 1.440 | 31.41 | 193.71 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.14 | 90.78 | 1.440 | 52.41 | 369.67 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 0.11 | 67.21 | 1.440 | 38.81 | 369.51 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | 0.30 | 19.03 | 1.440 | 10.98 | 36.43 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | 0.20 | 30.87 | 1.440 | 17.83 | 90.12 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 0.11 | 67.25 | 1.440 | 38.83 | 369.71 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.26 | 42.56 | 1.440 | 24.57 | 92.81 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.16 | 54.41 | 1.440 | 31.41 | 193.74 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.30 | 19.03 | 1.440 | 10.99 | 36.44 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.20 | 30.88 | 1.440 | 17.83 | 90.15 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+Q | ELS | 0.11 | 67.22 | 1.440 | 38.81 | 369.53 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+VP | ELS | 0.17 | 35.09 | 1.440 | 20.26 | 122.03 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+VL | ELS | 0.10 | 42.99 | 1.440 | 24.82 | 253.20 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+S | ELS | 0.11 | 67.24 | 1.440 | 38.82 | 369.67 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.14 | 38.31 | 1.440 | 22.12 | 159.22 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.08 | 45.42 | 1.440 | 26.22 | 335.06 | 1.50 | OK |
| 1883 | ELU | ELU | 0.14 | 90.74 | 1.440 | 52.39 | 369.53 | 1.50 | OK |
| 1883 | ELS | ELS | 0.11 | 67.22 | 1.440 | 38.81 | 369.53 | 1.50 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.15 | 70.98 | 1.440 | 40.98 | 269.07 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.15 | 70.98 | 1.440 | 40.98 | 269.07 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.35 | 1.440 | 39.46 | 360.66 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.35 | 1.440 | 39.46 | 360.66 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 63.47 | 1.440 | 36.64 | 233.42 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 63.47 | 1.440 | 36.64 | 233.42 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 66.10 | 1.440 | 38.16 | 342.61 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 66.10 | 1.440 | 38.16 | 342.61 | 1.25 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.14 | 90.73 | 1.440 | 52.38 | 365.61 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.41 | 43.15 | 1.440 | 24.92 | 60.28 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.16 | 54.40 | 1.440 | 31.41 | 193.71 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.14 | 90.78 | 1.440 | 52.41 | 369.67 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 0.11 | 67.20 | 1.440 | 38.80 | 364.23 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | 0.45 | 19.63 | 1.440 | 11.33 | 25.18 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | 0.20 | 30.87 | 1.440 | 17.83 | 90.12 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 0.11 | 67.25 | 1.440 | 38.83 | 369.71 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.41 | 43.15 | 1.440 | 24.91 | 60.49 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.16 | 54.40 | 1.440 | 31.41 | 195.42 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.45 | 19.62 | 1.440 | 11.33 | 25.25 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.20 | 30.87 | 1.440 | 17.82 | 90.78 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+Q | ELS | 0.11 | 67.21 | 1.440 | 38.80 | 366.00 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+VP | ELS | 0.27 | 35.49 | 1.440 | 20.49 | 77.31 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+VL | ELS | 0.10 | 42.99 | 1.440 | 24.82 | 253.20 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+S | ELS | 0.11 | 67.24 | 1.440 | 38.82 | 369.67 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.23 | 38.66 | 1.440 | 22.32 | 98.27 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.08 | 45.41 | 1.440 | 26.22 | 338.64 | 1.50 | OK |
| 1884 | ELU | ELU | 0.14 | 90.73 | 1.440 | 52.38 | 365.61 | 1.50 | OK |
| 1884 | ELS | ELS | 0.11 | 67.21 | 1.440 | 38.80 | 366.00 | 1.50 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 71.03 | 1.440 | 41.01 | 254.62 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 71.03 | 1.440 | 41.01 | 254.62 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.36 | 1.440 | 39.47 | 349.24 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.36 | 1.440 | 39.47 | 349.24 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.15 | 63.41 | 1.440 | 36.61 | 243.18 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.15 | 63.41 | 1.440 | 36.61 | 243.18 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 66.08 | 1.440 | 38.15 | 351.36 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 66.08 | 1.440 | 38.15 | 351.36 | 1.25 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.27 | 89.28 | 1.440 | 51.55 | 191.77 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.91 | 47.90 | 1.440 | 27.66 | 30.54 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.18 | 58.78 | 1.440 | 33.94 | 184.61 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.27 | 89.31 | 1.440 | 51.56 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 0.20 | 66.13 | 1.440 | 38.18 | 191.37 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 0.98 | 24.75 | 0.943 | 14.29 | 14.65 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | 0.25 | 35.62 | 1.440 | 20.57 | 81.73 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.90 | 47.87 | 1.440 | 27.64 | 30.56 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.18 | 58.75 | 1.440 | 33.92 | 185.97 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.97 | 24.71 | 0.944 | 14.27 | 14.66 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.25 | 35.59 | 1.440 | 20.55 | 82.14 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+Q | ELS | 0.20 | 66.14 | 1.440 | 38.19 | 191.88 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+VP | ELS | 0.58 | 38.55 | 1.440 | 22.26 | 38.11 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+VL | ELS | 0.10 | 45.80 | 1.440 | 26.44 | 255.63 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+S | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.90 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.50 | 41.29 | 1.440 | 23.84 | 47.22 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 47.82 | 1.440 | 27.61 | 375.61 | 1.50 | OK |
| 1885 | ELU | ELU | 0.27 | 89.28 | 1.440 | 51.55 | 191.77 | 1.50 | OK |
| 1885 | ELS | ELS | 0.20 | 66.14 | 1.440 | 38.19 | 191.88 | 1.50 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 66.45 | 1.440 | 38.37 | 163.48 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 66.45 | 1.440 | 38.37 | 163.48 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.24 | 1.440 | 38.24 | 188.55 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.24 | 1.440 | 38.24 | 188.55 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.85 | 1.440 | 38.02 | 167.91 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.85 | 1.440 | 38.02 | 167.91 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.06 | 1.440 | 38.14 | 190.70 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.06 | 1.440 | 38.14 | 190.70 | 1.25 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.27 | 89.30 | 1.440 | 51.56 | 191.80 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.91 | 47.90 | 1.440 | 27.66 | 30.54 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.18 | 59.01 | 1.440 | 34.07 | 188.75 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.27 | 89.31 | 1.440 | 51.56 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 191.42 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | 0.98 | 24.75 | 0.943 | 14.29 | 14.65 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | 0.25 | 35.85 | 1.440 | 20.70 | 83.37 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.89 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.90 | 47.88 | 1.440 | 27.65 | 30.57 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.18 | 58.99 | 1.440 | 34.06 | 190.23 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.97 | 24.73 | 0.945 | 14.28 | 14.67 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.25 | 35.83 | 1.440 | 20.69 | 83.83 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+Q | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 191.91 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+VP | ELS | 0.58 | 38.55 | 1.440 | 22.26 | 38.11 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+VL | ELS | 0.10 | 45.95 | 1.440 | 26.53 | 262.05 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+S | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 192.90 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.50 | 41.30 | 1.440 | 23.84 | 47.23 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 47.96 | 1.440 | 27.69 | 386.92 | 1.50 | OK |
| 1886 | ELU | ELU | 0.27 | 89.30 | 1.440 | 51.56 | 191.80 | 1.50 | OK |
| 1886 | ELS | ELS | 0.20 | 66.15 | 1.440 | 38.19 | 191.91 | 1.50 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 66.45 | 1.440 | 38.37 | 165.05 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 66.45 | 1.440 | 38.37 | 165.05 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.24 | 1.440 | 38.25 | 189.27 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.24 | 1.440 | 38.25 | 189.27 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.86 | 1.440 | 38.02 | 166.28 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.23 | 65.86 | 1.440 | 38.02 | 166.28 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.07 | 1.440 | 38.14 | 189.99 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.20 | 66.07 | 1.440 | 38.14 | 189.99 | 1.25 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.14 | 90.75 | 1.440 | 52.40 | 365.71 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.41 | 43.15 | 1.440 | 24.92 | 60.28 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.16 | 57.75 | 1.440 | 33.34 | 213.69 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.14 | 90.78 | 1.440 | 52.41 | 369.67 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 0.11 | 67.22 | 1.440 | 38.81 | 364.37 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | 0.45 | 19.63 | 1.440 | 11.33 | 25.18 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | 0.19 | 34.22 | 1.440 | 19.76 | 103.10 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 0.11 | 67.25 | 1.440 | 38.83 | 369.71 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.41 | 43.18 | 1.440 | 24.93 | 60.53 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.15 | 57.77 | 1.440 | 33.35 | 215.78 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.45 | 19.65 | 1.440 | 11.34 | 25.29 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.19 | 34.24 | 1.440 | 19.77 | 103.96 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+Q | ELS | 0.11 | 67.23 | 1.440 | 38.81 | 366.09 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+VP | ELS | 0.27 | 35.49 | 1.440 | 20.49 | 77.31 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+VL | ELS | 0.09 | 45.22 | 1.440 | 26.11 | 277.86 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+S | ELS | 0.11 | 67.24 | 1.440 | 38.82 | 369.67 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.23 | 38.68 | 1.440 | 22.33 | 98.31 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 47.43 | 1.440 | 27.39 | 371.15 | 1.50 | OK |
| 1887 | ELU | ELU | 0.14 | 90.75 | 1.440 | 52.40 | 365.71 | 1.50 | OK |
| 1887 | ELS | ELS | 0.11 | 67.23 | 1.440 | 38.81 | 366.09 | 1.50 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 71.04 | 1.440 | 41.01 | 259.27 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.16 | 71.04 | 1.440 | 41.01 | 259.27 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.37 | 1.440 | 39.47 | 353.10 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 68.37 | 1.440 | 39.47 | 353.10 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.15 | 63.42 | 1.440 | 36.61 | 238.42 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.15 | 63.42 | 1.440 | 36.61 | 238.42 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 66.08 | 1.440 | 38.15 | 347.35 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.11 | 66.08 | 1.440 | 38.15 | 347.35 | 1.25 | OK |

## 6.7 Ferraillage de la semelle

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d₁ = h − c − φ/2 ; d₂ = h − c − 1,5·φ

φ supposé = 14 mm

dₓ = 0.343 m ; d_y = 0.329 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 1.20 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5S (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 27.45 + 1.35 × 2.81

= 31.24 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 0.01 + (0.00) × 1.65

= 0.01 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ A/6

0.01/31.24 = 0.000 m ; A/6 = 0.200 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/A)

= 31.24 × (1 + 3 × 0.000/1.20)

= 31.27 kN

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(A − ap) / (8·d·σs)

= 31.27 × (1.20 − 0.30) / (8 × 0.343 × 43.48 kN/cm²)

= 0.24 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 90.78 kN ; e = 0.000 m ; trapèze

σmax = 63.1 kPa ; σmin = 63.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 43.20 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 9.27 − 43.20 × 1.20 × 0.495² / 2

= 2.92 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0029 / (1.20 × 0.343² × 14.17)

μ = 0.0015

Condition : μ = 0.0015 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0018 ; z = 0.343 m ; As = 2.92 / (0.343 × 43.48)

= 0.20 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+S (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 20.33 + 1.00 × 2.81

= 23.14 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 0.00 + (0.00) × 1.65

= 0.01 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ A/6

0.01/23.14 = 0.000 m ; A/6 = 0.200 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/A)

= 23.14 × (1 + 3 × 0.000/1.20)

= 23.16 kN

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(A − ap) / (8·d·σ̄s)

= 23.16 × (1.20 − 0.30) / (8 × 0.343 × 25.00 kN/cm²)

= 0.30 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 67.24 kN ; e = 0.000 m ; trapèze

σmax = 46.7 kPa ; σmin = 46.7 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 6.87 − 32.00 × 1.20 × 0.495² / 2

= 2.16 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 1.20 m ; d = 0.343 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.014 m ; z = 0.338 m

As = 0.26 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.74 MPa

Condition : 0.74 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A (cm²) – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 31.21 | 0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.98 | -0.02 | -2.00 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | -1.79 | 0.25 | -0.36 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 31.24 | 0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 23.11 | 0.01 | 2.16 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | -25.07 | -0.02 | -2.75 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | -9.88 | 0.25 | -1.12 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 23.15 | 0.01 | 2.16 | 0.17 | 0.15 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.97 | -0.02 | -2.00 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -1.78 | 0.25 | -0.36 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -25.06 | -0.02 | -2.75 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -9.87 | 0.25 | -1.12 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1880 | G+Q | ELS | 23.12 | 0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1880 | G+VP | ELS | -9.01 | -0.01 | -1.12 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1880 | G+VL | ELS | 1.12 | 0.17 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1880 | G+S | ELS | 23.14 | 0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.79 | -0.01 | -0.79 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.33 | 0.15 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | — |
| 1880 | ELU | ELU | 31.21 | 0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1880 | ELS | ELS | 23.12 | 0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.88 | -0.67 | 2.79 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.88 | -0.67 | 2.79 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.25 | -0.20 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.25 | -0.20 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 19.37 | 0.68 | 2.03 | 0.14 | 0.12 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 19.37 | 0.68 | 2.03 | 0.14 | 0.12 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.00 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.00 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 29.77 | 0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | -12.35 | -0.01 | -1.53 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | -0.53 | 0.27 | -0.23 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.77 | 0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | -20.07 | -0.01 | -2.25 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | -8.25 | 0.27 | -0.94 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -12.37 | -0.01 | -1.53 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -0.55 | 0.27 | -0.23 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.09 | -0.01 | -2.25 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.27 | 0.27 | -0.95 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1881 | G+Q | ELS | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1881 | G+VP | ELS | -6.03 | -0.00 | -0.82 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1881 | G+VL | ELS | 1.85 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | — |
| 1881 | G+S | ELS | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -3.23 | -0.00 | -0.53 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.86 | 0.16 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | — |
| 1881 | ELU | ELU | 29.77 | 0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1881 | ELS | ELS | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -0.68 | 2.33 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -0.68 | 2.33 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -0.20 | 2.13 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -0.20 | 2.13 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 0.69 | 2.28 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 0.69 | 2.28 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 29.76 | -0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | -12.35 | 0.01 | -1.53 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | -0.75 | 0.28 | -0.25 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.77 | -0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 22.04 | -0.01 | 2.05 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | -20.07 | 0.01 | -2.25 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | -8.47 | 0.28 | -0.96 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 22.05 | -0.01 | 2.05 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -12.37 | 0.01 | -1.53 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -0.77 | 0.28 | -0.25 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.09 | 0.01 | -2.25 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.49 | 0.28 | -0.97 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1882 | G+Q | ELS | 22.05 | -0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1882 | G+VP | ELS | -6.03 | 0.00 | -0.82 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1882 | G+VL | ELS | 1.70 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | — |
| 1882 | G+S | ELS | 22.05 | -0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -3.23 | 0.00 | -0.53 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.73 | 0.17 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | — |
| 1882 | ELU | ELU | 29.76 | -0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1882 | ELS | ELS | 22.05 | -0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -0.69 | 2.34 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -0.69 | 2.34 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -0.21 | 2.14 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -0.21 | 2.14 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 0.68 | 2.27 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 0.68 | 2.27 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 0.20 | 2.11 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 0.20 | 2.11 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 31.21 | -0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.98 | 0.02 | -2.00 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | -5.13 | 0.29 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 31.24 | -0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 23.11 | -0.01 | 2.16 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | -25.07 | 0.02 | -2.75 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | -13.23 | 0.29 | -1.44 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 23.15 | -0.01 | 2.16 | 0.17 | 0.15 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.97 | 0.02 | -2.00 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -5.12 | 0.29 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -25.07 | 0.02 | -2.75 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -13.22 | 0.29 | -1.44 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1883 | G+Q | ELS | 23.12 | -0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1883 | G+VP | ELS | -9.01 | 0.01 | -1.12 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1883 | G+VL | ELS | -1.11 | 0.19 | -0.24 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1883 | G+S | ELS | 23.14 | -0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.79 | 0.01 | -0.79 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.32 | 0.17 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1883 | ELU | ELU | 31.21 | -0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1883 | ELS | ELS | 23.12 | -0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.88 | -0.68 | 2.80 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.88 | -0.68 | 2.80 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.25 | -0.21 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.25 | -0.21 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 19.37 | 0.67 | 2.02 | 0.14 | 0.12 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 19.37 | 0.67 | 2.02 | 0.14 | 0.12 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.00 | 0.20 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.00 | 0.20 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 31.19 | -0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.38 | 0.04 | -1.93 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | -5.13 | 0.29 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 31.24 | -0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 23.10 | -0.01 | 2.16 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | -24.47 | 0.04 | -2.69 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | -13.23 | 0.29 | -1.44 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 23.15 | -0.01 | 2.16 | 0.17 | 0.15 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.38 | 0.04 | -1.93 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -5.14 | 0.29 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -24.48 | 0.04 | -2.69 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -13.23 | 0.29 | -1.45 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1884 | G+Q | ELS | 23.11 | -0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1884 | G+VP | ELS | -8.61 | 0.02 | -1.07 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1884 | G+VL | ELS | -1.11 | 0.19 | -0.24 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1884 | G+S | ELS | 23.14 | -0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.44 | 0.02 | -0.75 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.31 | 0.17 | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1884 | ELU | ELU | 31.19 | -0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1884 | ELS | ELS | 23.11 | -0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.93 | -0.69 | 2.80 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.93 | -0.69 | 2.80 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.26 | -0.21 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.26 | -0.21 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 19.31 | 0.68 | 2.02 | 0.14 | 0.12 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 19.31 | 0.68 | 2.02 | 0.14 | 0.12 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.98 | 0.20 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.98 | 0.20 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 29.75 | -0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | -11.63 | 0.01 | -1.46 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | -0.75 | 0.28 | -0.25 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.77 | -0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 22.03 | -0.01 | 2.05 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | -19.35 | 0.02 | -2.17 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | -8.47 | 0.28 | -0.96 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 22.05 | -0.01 | 2.05 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -11.67 | 0.01 | -1.46 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -0.79 | 0.28 | -0.25 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -19.39 | 0.02 | -2.18 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.51 | 0.28 | -0.97 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1885 | G+Q | ELS | 22.04 | -0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1885 | G+VP | ELS | -5.55 | 0.01 | -0.77 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1885 | G+VL | ELS | 1.70 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | — |
| 1885 | G+S | ELS | 22.05 | -0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -2.81 | 0.01 | -0.49 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.72 | 0.17 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | — |
| 1885 | ELU | ELU | 29.75 | -0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1885 | ELS | ELS | 22.04 | -0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -0.70 | 2.34 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -0.70 | 2.34 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -0.21 | 2.14 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -0.21 | 2.14 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.75 | 0.69 | 2.27 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.75 | 0.69 | 2.27 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.96 | 0.20 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.96 | 0.20 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 29.77 | 0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | -11.63 | -0.01 | -1.46 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | -0.53 | 0.27 | -0.23 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.77 | 0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | -19.35 | -0.02 | -2.17 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | -8.25 | 0.27 | -0.94 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -11.65 | -0.01 | -1.46 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -0.55 | 0.27 | -0.23 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -19.37 | -0.02 | -2.17 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.27 | 0.27 | -0.95 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1886 | G+Q | ELS | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1886 | G+VP | ELS | -5.55 | -0.01 | -0.77 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1886 | G+VL | ELS | 1.85 | 0.18 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | — |
| 1886 | G+S | ELS | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -2.80 | -0.01 | -0.49 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.86 | 0.16 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | — |
| 1886 | ELU | ELU | 29.77 | 0.01 | 2.77 | 0.22 | 0.19 | — |
| 1886 | ELS | ELS | 22.05 | 0.01 | 2.05 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -0.69 | 2.34 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -0.69 | 2.34 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -0.20 | 2.13 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -0.20 | 2.13 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 0.70 | 2.28 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 0.70 | 2.28 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 31.22 | 0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.38 | -0.04 | -1.93 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | -1.79 | 0.25 | -0.36 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 31.24 | 0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 23.12 | 0.01 | 2.16 | 0.17 | 0.15 | — |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | -24.47 | -0.04 | -2.69 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | -9.88 | 0.25 | -1.12 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 23.15 | 0.01 | 2.16 | 0.17 | 0.15 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.36 | -0.04 | -1.93 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -1.77 | 0.25 | -0.36 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -24.45 | -0.04 | -2.68 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -9.86 | 0.25 | -1.12 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1887 | G+Q | ELS | 23.13 | 0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1887 | G+VP | ELS | -8.61 | -0.02 | -1.07 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1887 | G+VL | ELS | 1.12 | 0.17 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 1887 | G+S | ELS | 23.14 | 0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.42 | -0.02 | -0.75 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.33 | 0.15 | 0.20 | 0.05 | 0.02 | — |
| 1887 | ELU | ELU | 31.22 | 0.01 | 2.92 | 0.24 | 0.20 | — |
| 1887 | ELS | ELS | 23.13 | 0.01 | 2.16 | 0.30 | 0.26 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.94 | -0.68 | 2.80 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.94 | -0.68 | 2.80 | 0.19 | 0.16 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.27 | -0.20 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.27 | -0.20 | 2.35 | 0.16 | 0.14 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 19.32 | 0.69 | 2.03 | 0.14 | 0.12 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 19.32 | 0.69 | 2.03 | 0.14 | 0.12 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.98 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.98 | 0.21 | 2.12 | 0.15 | 0.12 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·B·d·ft28/fe

= 0,23 × 1.20 × 0.343 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 3.98 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.24 ; moments ELU = 0.20 ; bielles ELS = 0.30 ; moments ELS = 0.26 ; non-fragilité = 3.98

As = 3.98 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (B − 2c)/Smax + 1) ; S = (B − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 1.10 m

9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²)

Condition : 10.18 ≥ 3.98 cm² ; S = 13.7 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.300 m ; A/8 = 0.150 m

ls = 0.529 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -27.89 + 1.00 × 2.81

= -25.07 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= -0.02 + (-0.01) × 1.65

= -0.02 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 19.03 kN ; e = 0.001 m ; trapèze

σmax = 13.3 kPa ; σmin = 13.1 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 1.95 − 32.00 × 1.20 × 0.495² / 2

= -2.75 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0028 / (1.20 × 0.343² × 14.17)

μ = 0.0014

Condition : μ = 0.0014 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0017 ; z = 0.343 m ; As = 2.75 / (0.343 × 43.48)

= 0.18 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.18 ; 3.98)

9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²)

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 1.20 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5Q (appui 1886)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 25.97 + 1.35 × 2.81

= 29.77 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= 1.90 − (-0.27) × 1.65

= 2.34 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

2.34/29.77 = 0.079 m ; B/6 = 0.200 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 29.77 × (1 + 3 × 0.079/1.20)

= 35.62 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σs)

= 35.62 × (1.20 − 0.30) / (8 × 0.329 × 43.48 kN/cm²)

= 0.28 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 89.30 kN ; e = 0.026 m ; trapèze

σmax = 70.1 kPa ; σmin = 53.9 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 43.20 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 9.98 − 43.20 × 1.20 × 0.495² / 2

= 3.63 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0036 / (1.20 × 0.329² × 14.17)

μ = 0.0020

Condition : μ = 0.0020 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0025 ; z = 0.329 m ; As = 3.63 / (0.329 × 43.48)

= 0.25 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+Q (appui 1886)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 19.24 + 1.00 × 2.81

= 22.05 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= 1.40 − (-0.20) × 1.65

= 1.73 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

1.73/22.05 = 0.079 m ; B/6 = 0.200 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 22.05 × (1 + 3 × 0.079/1.20)

= 26.38 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σ̄s)

= 26.38 × (1.20 − 0.30) / (8 × 0.329 × 25.00 kN/cm²)

= 0.36 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 66.15 kN ; e = 0.026 m ; trapèze

σmax = 52.0 kPa ; σmin = 39.9 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 7.39 − 32.00 × 1.20 × 0.495² / 2

= 2.69 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 1.20 m ; d = 0.329 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.016 m ; z = 0.324 m

As = 0.33 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.86 MPa

Condition : 0.86 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B (cm²) – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 31.21 | -1.23 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.98 | 2.34 | -1.14 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | -1.79 | 1.40 | 0.06 | — | 0.00 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 31.24 | -1.23 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 23.11 | -0.91 | 2.49 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | -25.07 | 2.66 | -1.78 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | -9.88 | 1.72 | -0.57 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 23.15 | -0.91 | 2.50 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.97 | 2.34 | -1.14 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -1.78 | 1.40 | 0.06 | — | 0.00 | — |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -25.06 | 2.66 | -1.78 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -9.87 | 1.72 | -0.57 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1880 | G+Q | ELS | 23.12 | -0.91 | 2.49 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1880 | G+VP | ELS | -9.01 | 1.47 | -0.58 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1880 | G+VL | ELS | 1.12 | 0.84 | 0.22 | — | 0.03 | — |
| 1880 | G+S | ELS | 23.14 | -0.91 | 2.50 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.79 | 1.23 | -0.34 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.33 | 0.67 | 0.39 | — | 0.05 | — |
| 1880 | ELU | ELU | 31.21 | -1.23 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1880 | ELS | ELS | 23.12 | -0.91 | 2.49 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.88 | -0.93 | 2.89 | 0.20 | 0.18 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.88 | -0.93 | 2.89 | 0.20 | 0.18 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.25 | -0.92 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.25 | -0.92 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 19.37 | -0.88 | 2.10 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 19.37 | -0.88 | 2.10 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.00 | -0.90 | 2.38 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.00 | -0.90 | 2.38 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 29.77 | -2.32 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | -12.35 | 3.94 | -0.07 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | -0.53 | 1.57 | 0.25 | — | 0.02 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.77 | -2.32 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 22.05 | -1.72 | 2.69 | 0.21 | 0.19 | — |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | -20.07 | 4.55 | -0.57 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | -8.25 | 2.17 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 22.05 | -1.72 | 2.69 | 0.21 | 0.19 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -12.37 | 3.94 | -0.08 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -0.55 | 1.57 | 0.25 | — | 0.02 | — |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.09 | 4.55 | -0.57 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.27 | 2.17 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1881 | G+Q | ELS | 22.05 | -1.72 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1881 | G+VP | ELS | -6.03 | 2.46 | 0.09 | — | 0.01 | — |
| 1881 | G+VL | ELS | 1.85 | 0.88 | 0.31 | — | 0.04 | — |
| 1881 | G+S | ELS | 22.05 | -1.72 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -3.23 | 2.04 | 0.22 | — | 0.03 | — |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.86 | 0.62 | 0.42 | 0.07 | 0.05 | — |
| 1881 | ELU | ELU | 29.77 | -2.32 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1881 | ELS | ELS | 22.05 | -1.72 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -1.74 | 2.72 | 0.18 | 0.17 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -1.74 | 2.72 | 0.18 | 0.17 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -1.73 | 2.70 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -1.73 | 2.70 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | -1.71 | 2.65 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | -1.71 | 2.65 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | -1.72 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | -1.72 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 29.76 | -2.32 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | -12.35 | 3.94 | -0.07 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | -0.75 | 1.60 | 0.24 | — | 0.02 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.77 | -2.32 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 22.04 | -1.72 | 2.69 | 0.21 | 0.19 | — |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | -20.07 | 4.55 | -0.57 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | -8.47 | 2.20 | -0.25 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 22.05 | -1.72 | 2.69 | 0.21 | 0.19 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -12.37 | 3.94 | -0.08 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -0.77 | 1.60 | 0.24 | — | 0.02 | — |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.09 | 4.55 | -0.57 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.49 | 2.20 | -0.26 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1882 | G+Q | ELS | 22.05 | -1.72 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1882 | G+VP | ELS | -6.03 | 2.46 | 0.09 | — | 0.01 | — |
| 1882 | G+VL | ELS | 1.70 | 0.89 | 0.30 | — | 0.04 | — |
| 1882 | G+S | ELS | 22.05 | -1.72 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -3.23 | 2.04 | 0.22 | — | 0.03 | — |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.73 | 0.63 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | — |
| 1882 | ELU | ELU | 29.76 | -2.32 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1882 | ELS | ELS | 22.05 | -1.72 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -1.74 | 2.72 | 0.18 | 0.17 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | -1.74 | 2.72 | 0.18 | 0.17 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -1.73 | 2.70 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | -1.73 | 2.70 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | -1.70 | 2.65 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | -1.70 | 2.65 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | -1.72 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | -1.72 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 31.21 | -1.23 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.98 | 2.34 | -1.14 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | -5.13 | 1.44 | -0.26 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 31.24 | -1.23 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 23.11 | -0.91 | 2.49 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | -25.07 | 2.66 | -1.78 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | -13.23 | 1.76 | -0.90 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 23.15 | -0.91 | 2.50 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.97 | 2.34 | -1.14 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -5.12 | 1.44 | -0.26 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -25.07 | 2.66 | -1.78 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -13.22 | 1.76 | -0.90 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1883 | G+Q | ELS | 23.12 | -0.91 | 2.49 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1883 | G+VP | ELS | -9.01 | 1.47 | -0.58 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1883 | G+VL | ELS | -1.11 | 0.87 | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 1883 | G+S | ELS | 23.14 | -0.91 | 2.50 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.79 | 1.23 | -0.34 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.32 | 0.69 | 0.19 | — | 0.02 | — |
| 1883 | ELU | ELU | 31.21 | -1.23 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1883 | ELS | ELS | 23.12 | -0.91 | 2.49 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.88 | -0.93 | 2.89 | 0.20 | 0.18 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.88 | -0.93 | 2.89 | 0.20 | 0.18 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.25 | -0.92 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.25 | -0.92 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 19.37 | -0.88 | 2.10 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 19.37 | -0.88 | 2.10 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.00 | -0.90 | 2.38 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.00 | -0.90 | 2.38 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 31.19 | 1.24 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.38 | -3.40 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | -5.13 | -1.44 | -0.26 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 31.24 | 1.23 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 23.10 | 0.92 | 2.50 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | -24.47 | -3.72 | -1.32 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | -13.23 | -1.76 | -0.90 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 23.15 | 0.91 | 2.50 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.38 | -3.39 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -5.14 | -1.43 | -0.27 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -24.48 | -3.71 | -1.33 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -13.23 | -1.75 | -0.91 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1884 | G+Q | ELS | 23.11 | 0.91 | 2.50 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1884 | G+VP | ELS | -8.61 | -2.18 | -0.27 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1884 | G+VL | ELS | -1.11 | -0.87 | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 1884 | G+S | ELS | 23.14 | 0.91 | 2.50 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.44 | -1.86 | -0.07 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.31 | -0.69 | 0.19 | — | 0.02 | — |
| 1884 | ELU | ELU | 31.19 | 1.24 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1884 | ELS | ELS | 23.11 | 0.91 | 2.50 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.93 | 0.88 | 2.87 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.93 | 0.88 | 2.87 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.26 | 0.90 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.26 | 0.90 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 19.31 | 0.94 | 2.12 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 19.31 | 0.94 | 2.12 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.98 | 0.92 | 2.38 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.98 | 0.92 | 2.38 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 29.75 | 2.34 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | -11.63 | -7.76 | 1.41 | — | 0.10 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | -0.75 | -1.60 | 0.24 | — | 0.02 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.77 | 2.32 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 22.03 | 1.74 | 2.69 | 0.21 | 0.19 | — |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | -19.35 | -8.36 | 1.39 | — | 0.10 | — |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | -8.47 | -2.20 | -0.25 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 22.05 | 1.72 | 2.69 | 0.21 | 0.19 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -11.67 | -7.74 | 1.40 | — | 0.10 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -0.79 | -1.58 | 0.23 | — | 0.02 | — |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -19.39 | -8.35 | 1.38 | — | 0.10 | — |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.51 | -2.18 | -0.26 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1885 | G+Q | ELS | 22.04 | 1.73 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1885 | G+VP | ELS | -5.55 | -5.00 | 1.08 | — | 0.13 | — |
| 1885 | G+VL | ELS | 1.70 | -0.89 | 0.30 | — | 0.04 | — |
| 1885 | G+S | ELS | 22.05 | 1.72 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -2.81 | -4.32 | 1.11 | — | 0.14 | — |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.72 | -0.62 | 0.41 | 0.07 | 0.05 | — |
| 1885 | ELU | ELU | 29.75 | 2.34 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1885 | ELS | ELS | 22.04 | 1.73 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | 1.71 | 2.71 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | 1.71 | 2.71 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | 1.72 | 2.69 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | 1.72 | 2.69 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.75 | 1.74 | 2.66 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.75 | 1.74 | 2.66 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.96 | 1.73 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.96 | 1.73 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 29.77 | 2.34 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | -11.63 | -7.76 | 1.41 | — | 0.10 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | -0.53 | -1.57 | 0.25 | — | 0.02 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.77 | 2.32 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 22.05 | 1.74 | 2.69 | 0.21 | 0.19 | — |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | -19.35 | -8.36 | 1.39 | — | 0.10 | — |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | -8.25 | -2.17 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 22.05 | 1.72 | 2.69 | 0.21 | 0.19 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -11.65 | -7.74 | 1.40 | — | 0.10 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -0.55 | -1.55 | 0.25 | — | 0.02 | — |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -19.37 | -8.35 | 1.38 | — | 0.10 | — |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.27 | -2.16 | -0.25 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1886 | G+Q | ELS | 22.05 | 1.73 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1886 | G+VP | ELS | -5.55 | -5.00 | 1.08 | — | 0.13 | — |
| 1886 | G+VL | ELS | 1.85 | -0.88 | 0.31 | — | 0.04 | — |
| 1886 | G+S | ELS | 22.05 | 1.72 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -2.80 | -4.32 | 1.11 | — | 0.14 | — |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.86 | -0.60 | 0.42 | 0.07 | 0.05 | — |
| 1886 | ELU | ELU | 29.77 | 2.34 | 3.63 | 0.28 | 0.25 | — |
| 1886 | ELS | ELS | 22.05 | 1.73 | 2.69 | 0.36 | 0.33 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | 1.71 | 2.71 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 22.35 | 1.71 | 2.71 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | 1.72 | 2.69 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 22.14 | 1.72 | 2.69 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 1.74 | 2.66 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.76 | 1.74 | 2.66 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 1.73 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.97 | 1.73 | 2.68 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 31.22 | 1.24 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.38 | -3.40 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | -1.79 | -1.40 | 0.06 | — | 0.00 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 31.24 | 1.23 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 23.12 | 0.92 | 2.50 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | -24.47 | -3.72 | -1.32 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | -9.88 | -1.72 | -0.57 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 23.15 | 0.91 | 2.50 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.36 | -3.39 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -1.77 | -1.39 | 0.06 | — | 0.00 | — |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -24.45 | -3.71 | -1.33 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -9.86 | -1.71 | -0.58 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1887 | G+Q | ELS | 23.13 | 0.91 | 2.50 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1887 | G+VP | ELS | -8.61 | -2.18 | -0.27 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1887 | G+VL | ELS | 1.12 | -0.84 | 0.22 | — | 0.03 | — |
| 1887 | G+S | ELS | 23.14 | 0.91 | 2.50 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.42 | -1.86 | -0.07 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 3.33 | -0.66 | 0.38 | 0.07 | 0.05 | — |
| 1887 | ELU | ELU | 31.22 | 1.24 | 3.37 | 0.27 | 0.24 | — |
| 1887 | ELS | ELS | 23.13 | 0.91 | 2.50 | 0.35 | 0.31 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.94 | 0.88 | 2.87 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.94 | 0.88 | 2.87 | 0.20 | 0.17 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.27 | 0.90 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.27 | 0.90 | 2.61 | 0.18 | 0.16 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 19.32 | 0.94 | 2.12 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 19.32 | 0.94 | 2.12 | 0.15 | 0.13 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 21.98 | 0.92 | 2.38 | 0.17 | 0.14 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−1.4(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 21.98 | 0.92 | 2.38 | 0.17 | 0.14 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·A·d·ft28/fe

= 0,23 × 1.20 × 0.329 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 3.81 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.28 ; moments ELU = 0.25 ; bielles ELS = 0.36 ; moments ELS = 0.33 ; non-fragilité = 3.81

As = 3.81 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 1.10 m

9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²)

Condition : 10.18 ≥ 3.81 cm² ; S = 13.7 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.300 m ; B/8 = 0.150 m

ls = 0.529 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -27.89 + 1.00 × 2.81

= -25.07 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= 2.16 − (-0.30) × 1.65

= 2.66 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 1.20/2 − 0,35 × 0.30

= 0.495 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 19.03 kN ; e = 0.140 m ; trapèze

σmax = 22.4 kPa ; σmin = 4.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 2.93 − 32.00 × 1.20 × 0.495² / 2

= -1.78 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0018 / (1.20 × 0.329² × 14.17)

μ = 0.0010

Condition : μ = 0.0010 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0012 ; z = 0.329 m ; As = 1.78 / (0.329 × 43.48)

= 0.12 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.12 ; 3.81)

9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²)

## 6.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : 1.35G+1.5S

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u = Nu·[1 − (ap + 2h)(bp + 2h)/(A·B)]

= 31.24 × [1 − (0.30 + 2×0.40)(0.30 + 2×0.40)/(1.20×1.20)]

= 4.99 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc = 2·(ap + bp + 2h)

= 2 × (0.30 + 0.30 + 2 × 0.40)

= 2.800 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u ≤ 0,045·uc·h·fc28/γb

= 0,045 × 2.800 × 0.40 × 25.0 / 1.50 × 10³

P'lim = 840.00 kN

Condition : 4.99 kN ≤ 840.00 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 6.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Effort normal à la base du fût

Np = N + γG·Wp

= -27.89 + 1.00 × 2.81

= -25.07 kN

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p = My + Vx·Hp

= -0.02 + (-0.01) × 1.25

= 0.02 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 25.07/(2 × 43.48) + 0.02/((0.240 − 0.060) × 43.48)

As = 0.29 cm² par face

Direction y – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1885)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p = Mx − Vy·Hp

= -6.75 − (0.98) × 1.25

= 7.97 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 19.35/(2 × 43.48) + 7.97/((0.240 − 0.060) × 43.48)

As = 1.24 cm² par face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min = ρmin·ap·bp

= 0.80 % × 30 × 30

= 7.20 cm²

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂ x : 0.29 cm² ; face ⟂ y : 1.24 cm² ; As,min = 7.20 cm²

8 HA12 = 9.05 cm² (3 par face ⟂ x, 3 par face ⟂ y)

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 6.11 Conclusion – semelle S2

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 7. Longrines (chaînage des semelles)

Les points d'appui sont solidarisés par un réseau bidirectionnel de longrines (RPA 2024 §10.1.1 a).

Le réseau est établi à partir des coordonnées des appuis : chaque appui est relié à son voisin aligné le plus proche selon x et selon y (tolérance d'alignement 0.30 m). Les liaisons de plus de 12.00 m ne sont pas retenues (cas des hangars : dallage travaillant en tirant / buton, RPA 2024 §10.1.1 d). La portée libre est la distance entre axes diminuée de la demi-dimension des deux fûts.

Données sismiques : A = 0.100 ; I = 1.00 ; S = 1.30 ; site S2 ; zone II. N = moyenne des efforts verticaux des deux appuis reliés, en situation sismique.

Réseau de longrines

| Longrine | Appuis | Dir. | L axe (m) | Portée libre (m) | N moyen (kN) | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 1866 – 1880 | X | 5.00 | 4.60 | 24.37 | LG2 |
| L2 | 1871 – 1887 | X | 5.00 | 4.60 | 24.43 | LG2 |
| L3 | 1883 – 1879 | X | 5.00 | 4.60 | 24.37 | LG2 |
| L4 | 1884 – 1872 | X | 5.00 | 4.60 | 24.43 | LG2 |
| L5 | 1880 – 1881 | X | 5.00 | 4.70 | 21.81 | LG3 |
| L6 | 1881 – 1882 | X | 5.00 | 4.70 | 19.54 | LG3 |
| L7 | 1882 – 1883 | X | 5.00 | 4.70 | 21.80 | LG3 |
| L8 | 1885 – 1884 | X | 5.00 | 4.70 | 21.83 | LG3 |
| L9 | 1886 – 1885 | X | 5.00 | 4.70 | 19.54 | LG3 |
| L10 | 1887 – 1886 | X | 5.00 | 4.70 | 21.83 | LG3 |
| L11 | 1864 – 1877 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L12 | 1865 – 1878 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L13 | 1867 – 1876 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L14 | 1868 – 1875 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L15 | 1869 – 1874 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L16 | 1870 – 1873 | X | 25.00 | 24.50 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L17 | 1868 – 1867 | Y | 4.00 | 3.50 | 50.82 | LG1 |
| L18 | 1875 – 1876 | Y | 4.00 | 3.50 | 50.87 | LG1 |
| L19 | 1864 – 1865 | Y | 6.00 | 5.50 | 47.66 | LG4 |
| L20 | 1865 – 1866 | Y | 6.00 | 5.50 | 33.93 | LG4 |
| L21 | 1867 – 1864 | Y | 6.00 | 5.50 | 51.50 | LG4 |
| L22 | 1869 – 1868 | Y | 6.00 | 5.50 | 51.41 | LG4 |
| L23 | 1870 – 1869 | Y | 6.00 | 5.50 | 47.63 | LG4 |
| L24 | 1871 – 1870 | Y | 6.00 | 5.50 | 33.97 | LG4 |
| L25 | 1872 – 1873 | Y | 6.00 | 5.50 | 33.98 | LG4 |
| L26 | 1873 – 1874 | Y | 6.00 | 5.50 | 47.69 | LG4 |
| L27 | 1874 – 1875 | Y | 6.00 | 5.50 | 51.50 | LG4 |
| L28 | 1876 – 1877 | Y | 6.00 | 5.50 | 51.51 | LG4 |
| L29 | 1877 – 1878 | Y | 6.00 | 5.50 | 47.65 | LG4 |
| L30 | 1878 – 1879 | Y | 6.00 | 5.50 | 33.93 | LG4 |
| L31 | 1884 – 1883 | Y | 40.00 | 39.70 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L32 | 1885 – 1882 | Y | 40.00 | 39.70 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L33 | 1886 – 1881 | Y | 40.00 | 39.70 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |
| L34 | 1887 – 1880 | Y | 40.00 | 39.70 | — | L > 12 m (dallage / non retenue) |

## Longrine type LG1 – portée libre 3.50 m (2 longrine(s))

▪ Effort vertical moyen (longrine la plus chargée du type)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N = (N₁ + N₂)/2

= L18 : (50.85 + 50.89) / 2

N = 50.87 kN

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b × h ≥ 25 × 30 cm (site S2)

= 30 × 40 cm

Condition : 30 × 40 ≥ 25 × 30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)

= site S2

α = 0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN

= max(0.30 × (0.100 × 1.00 × 1.30) × 50.87 ; 20)

F = 20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F = F/σs,acc

= 20.00 / 50.00

= 0.40 cm²

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q = 4.05 kN/m ; M = 4.05 × 3.50²/8 = 6.20 kN·m ; d = 0.340 m

= 0.47 cm²

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min = 0.6 %·b·h

= 0.006 × 30 × 40

= 7.20 cm²

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As = max(As,F + As,f ; As,min)

= max(0.87 ; 7.20)

7.20 cm² → 8 HA12 = 9.05 cm²

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St < min(20 cm ; 15·φl)

= min(20 ; 15 × 1.2)

cadres HA8 — St = 18 cm

## Longrine type LG2 – portée libre 4.60 m (4 longrine(s))

▪ Effort vertical moyen (longrine la plus chargée du type)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N = (N₁ + N₂)/2

= L2 : (24.74 + 24.12) / 2

N = 24.43 kN

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b × h ≥ 25 × 30 cm (site S2)

= 30 × 40 cm

Condition : 30 × 40 ≥ 25 × 30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)

= site S2

α = 0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN

= max(0.30 × (0.100 × 1.00 × 1.30) × 24.43 ; 20)

F = 20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F = F/σs,acc

= 20.00 / 50.00

= 0.40 cm²

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q = 4.05 kN/m ; M = 4.05 × 4.60²/8 = 10.71 kN·m ; d = 0.340 m

= 0.81 cm²

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min = 0.6 %·b·h

= 0.006 × 30 × 40

= 7.20 cm²

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As = max(As,F + As,f ; As,min)

= max(1.21 ; 7.20)

7.20 cm² → 8 HA12 = 9.05 cm²

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St < min(20 cm ; 15·φl)

= min(20 ; 15 × 1.2)

cadres HA8 — St = 18 cm

## Longrine type LG3 – portée libre 4.70 m (6 longrine(s))

▪ Effort vertical moyen (longrine la plus chargée du type)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N = (N₁ + N₂)/2

= L10 : (24.12 + 19.54) / 2

N = 21.83 kN

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b × h ≥ 25 × 30 cm (site S2)

= 30 × 40 cm

Condition : 30 × 40 ≥ 25 × 30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)

= site S2

α = 0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN

= max(0.30 × (0.100 × 1.00 × 1.30) × 21.83 ; 20)

F = 20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F = F/σs,acc

= 20.00 / 50.00

= 0.40 cm²

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q = 4.05 kN/m ; M = 4.05 × 4.70²/8 = 11.18 kN·m ; d = 0.340 m

= 0.84 cm²

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min = 0.6 %·b·h

= 0.006 × 30 × 40

= 7.20 cm²

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As = max(As,F + As,f ; As,min)

= max(1.24 ; 7.20)

7.20 cm² → 8 HA12 = 9.05 cm²

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St < min(20 cm ; 15·φl)

= min(20 ; 15 × 1.2)

cadres HA8 — St = 18 cm

## Longrine type LG4 – portée libre 5.50 m (12 longrine(s))

▪ Effort vertical moyen (longrine la plus chargée du type)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N = (N₁ + N₂)/2

= L28 : (50.89 + 52.13) / 2

N = 51.51 kN

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b × h ≥ 25 × 30 cm (site S2)

= 30 × 40 cm

Condition : 30 × 40 ≥ 25 × 30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)

= site S2

α = 0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN

= max(0.30 × (0.100 × 1.00 × 1.30) × 51.51 ; 20)

F = 20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F = F/σs,acc

= 20.00 / 50.00

= 0.40 cm²

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q = 4.05 kN/m ; M = 4.05 × 5.50²/8 = 15.31 kN·m ; d = 0.340 m

= 1.15 cm²

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min = 0.6 %·b·h

= 0.006 × 30 × 40

= 7.20 cm²

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As = max(As,F + As,f ; As,min)

= max(1.55 ; 7.20)

7.20 cm² → 8 HA12 = 9.05 cm²

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St < min(20 cm ; 15·φl)

= min(20 ; 15 × 1.2)

cadres HA8 — St = 18 cm

# 8. Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

| Semelle | Appuis | A × B × h (m) | Fût (cm) | Nappe inf. // A | Nappe inf. // B | Nappe sup. | Fût | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870 | 2.95 × 2.95 × 0.70 | 50×50 | 20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²) | 20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²) | // A : 20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²) ; // B : 20 HA12 e = 15 cm (22.62 cm²) | 14 HA16 | OK |
| S2 | 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 | 1.20 × 1.20 × 0.40 | 30×30 | 9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²) | 9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²) | // A : 9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²) ; // B : 9 HA12 e = 14 cm (10.18 cm²) | 8 HA12 | OK |

Longrines 30 × 40 cm

| Type | Portée libre (m) | Nb | F (kN) | Armatures | Cadres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LG1 | 3.50 | 2 | 20.00 | 8 HA12 | HA8 e = 18 cm |
| LG2 | 4.60 | 4 | 20.00 | 8 HA12 | HA8 e = 18 cm |
| LG3 | 4.70 | 6 | 20.00 | 8 HA12 | HA8 e = 18 cm |
| LG4 | 5.50 | 12 | 20.00 | 8 HA12 | HA8 e = 18 cm |