NOTE DE CALCUL

Fondations superficielles – Semelles isolées sous poteaux métalliques

| Projet / ouvrage |  |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage |  |
| Localisation |  |
| Bureau d'études |  |
| Établi par |  |
| Date | 12/10/2026 |
| Indice | A |
| Règlements | RPA 2024 – BAEL 91 mod.99 – CBA 93 – DTR BC 2.331 – CCM 97 – Eurocode 7 |

SOMMAIRE

Clic droit → « Mettre à jour les champs » pour afficher le sommaire.

# 1. Objet et hypothèses générales

La présente note a pour objet le dimensionnement et le ferraillage des semelles isolées sous poteaux métalliques (avec fûts/amorces en béton armé) de l'ouvrage «  », ainsi que la vérification de leur stabilité vis-à-vis du sol, conformément aux règlements algériens en vigueur.

Tableau 1 – Règlements appliqués

| Vérification | Règlement retenu |
| --- | --- |
| Béton armé (ferraillage, ELS, poinçonnement) | BAEL 91 mod.99 |
| Portance du sol | DTR BC 2.331 |
| Règlement parasismique | RPA 2024 (DTR B-C 2.48) |
| Combinaisons sismiques | RPA 2024 chap. V – définies à partir des cas de charge (tableau 3) |
| Renversement | RPA + classique |
| Soulèvement | Classique |
| Glissement | RPA 2024 §10.1.5 (Fs = 1,25 sismique) / DTR BC 2.33.1 |
| Combinaisons fondamentales / service | BAEL 91 mod.99 – CCM 97 |

Tableau – Données sismiques

| Paramètre sismique (RPA 2024) | Valeur |
| --- | --- |
| Zone sismique (annexe A) | II |
| Catégorie de site | S2 |
| Groupe d'importance | 2 |
| A – coefficient d'accélération de zone | 0.10 |
| I – coefficient d'importance | 1.00 |
| S – coefficient de site | 1.30 |
| Ω = R/Q_F (fondations isolées) | 3.60 |
| ψ (Q en situation sismique) | 0.30 |

Unités : forces en kN, moments en kN·m, longueurs en m, contraintes du sol en kPa (1 bar = 100 kPa), contraintes des matériaux en MPa, sections d'acier en cm².

Conventions : N > 0 en compression ; A = dimension de la semelle selon x, B selon y ; fût ap × bp. Les moments sont ramenés à la sous-face de la semelle : My,b = My + Vx·H et Mx,b = Mx − Vy·H, avec H = D + h₀ (hauteur entre la platine et l'assise).

Méthode de ferraillage : la section d'acier retenue est le maximum entre la méthode des bielles (semelle rigide, e₀ ≤ B/6) et la méthode des moments (consoles, section S1 à 0,35·b de l'axe), à l'ELU, en situation accidentelle et à l'ELS (fissuration préjudiciable ou très préjudiciable), sans être inférieure à la condition de non-fragilité.

# 2. Caractéristiques des matériaux

Règlement béton armé retenu : BAEL 91 mod.99. Fissuration : préjudiciable (FP). Enrobage c = 5.0 cm. Poids volumique du béton γc = 25.0 kN/m³.

▪ Résistance caractéristique du béton à 28 jours

fc28

= 25.0 MPa

▪ Résistance à la traction

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.2.1.12 / CBA 93 A.2.1.1.2

ft28 = 0,6 + 0,06·fc28

= 0,6 + 0,06 × 25.0

= 2.10 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.41 / CBA 93 A.4.3.4.1

fbu = 0,85·fc28 / (θ·γb)

= 0,85 × 25.0 / (1.00 × 1.50)

= 14.17 MPa

▪ Résistance de calcul du béton (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

fbu,acc = 0,85·fc28 / (θ·γb,acc)

= 0,85 × 25.0 / (1.00 × 1.20)

= 17.71 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

σs = fe / γs

= 500 / 1.15

= 434.78 MPa

▪ Contrainte de calcul de l'acier (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

σs,acc = fe / γs,acc

= 500 / 1.00

= 500.00 MPa

▪ Contrainte limite de compression du béton (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σ̄bc = 0,6·fc28

= 0,6 × 25.0

= 15.00 MPa

▪ Contrainte limite de traction des aciers (ELS)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33 (FP) / A.4.5.34 (FTP)

σ̄s = ξ = min(2/3·fe ; max(0,5·fe ; 110·√(η·ft28)))

= min(333.33 ; max(250.00 ; 201.63))

= 250.00 MPa

▪ Contrainte d'adhérence limite

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.6.1.21 / CBA 93 A.6.1.2.1

τs = 0,6·ψs²·ft28

= 0,6 × 1.5² × 2.10

= 2.83 MPa

▪ Moment réduit limite (durable)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.3 – pivot A/B, μl

μl = 0,8·αl·(1 − 0,4·αl) ; αl = 3,5/(3,5 + 1000·εl) ; εl = σs/Es

εl = 434.78/200000 = 2.174‰

μl = 0.372

# 3. Caractéristiques du sol de fondation

Tableau 2 – Données géotechniques

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Méthode | Contrainte admissible σadm (rapport de sol) |
| Profondeur d'ancrage D | 1.50 m |
| Poids volumique du remblai γr | 20.0 kN/m³ |
| σadm (ELS) | 200.0 kPa = 2.00 bar |
| Coefficient ELU k_ELU | 1.50 |
| Coefficient accidentel k_ACC | 1.50 |
| Glissement : φ' / c' à l'interface | 30.0° / 0.0 kPa |

▪ Contrainte admissible du sol (rapport géotechnique)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q_ELS = σadm

200.0 kPa = 2.00 bar

▪ Contrainte limite à l'ELU

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

q_ELU = k_ELU·σadm

= 1.50 × 200.0

= 300.0 kPa

▪ Contrainte limite sous combinaisons sismiques

Réf. : RPA 2024 §10.1.4 – coefficient de sécurité global 2,0 sur la contrainte de rupture Ql sous combinaisons sismiques (cf. DTR BC 2.33)

q_ACC = k_ACC·σadm  (σadm = Ql/3 → Ql/2,0 = 1,5·σadm)

= 1.50 × 200.0

= 300.0 kPa

# 4. Combinaisons de charges

Les combinaisons sont définies par l'utilisateur en affectant un coefficient à chacun des cas de charge élémentaires issus du modèle (G permanentes, Q exploitation, S neige, W vent, E séisme). Les résultats déjà combinés importés (ELU/ELS/ACC) sont utilisés directement. Le poids propre de la semelle, du fût et du remblai est affecté du coefficient des charges permanentes G de chaque combinaison.

Tableau 3 – Combinaisons d'actions

| Nom | Type | Combinaison | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.35G+1.5Q | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5VP | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·VP | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5VL | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·VL | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5S | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5Q | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5VP | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·VP | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5VL | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·VL | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5S | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·Q + 1.5·VP + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·Q + 1.5·VL + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·Q + 1.5·VP + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU (fondamentale) | PP + G + 1.5·Q + 1.5·VL + 1.5·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| G+Q | ELS (service) | PP + G + Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+VP | ELS (service) | PP + G + VP | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+VL | ELS (service) | PP + G + VL | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+S | ELS (service) | PP + G + S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS (service) | PP + G + 0.9·Q + 0.9·VP + 0.9·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS (service) | PP + G + 0.9·Q + 0.9·VL + 0.9·S | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| ELU | ELU (fondamentale) | 1.35·PP + 1.35·G + 1.5·Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.2 / CCM 97 §2.3 – combinaisons fondamentales |
| ELS | ELS (service) | PP + G + Q | BAEL 91 mod.99 A.3.3.3 / CCM 97 – combinaisons de service |
| ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 3.6·RPA-X + 1.08·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 3.6·RPA-X − 1.08·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 1.08·RPA-X + 3.6·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q + 1.08·RPA-X − 3.6·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 3.6·RPA-X − 1.08·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 3.6·RPA-X + 1.08·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 1.08·RPA-X − 3.6·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |
| ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | Sismique (RPA 2024) | PP + G + 0.3·Q − 1.08·RPA-X + 3.6·RPA-Y | RPA 2024 chap. V – combinaison sismique des fondations isolées : G + ψQ ± (R/Q_F)·(Ex ± 0,3Ey) ; G + ψQ ± (R/Q_F)·(0,3Ex ± Ey) (article à confirmer, chapitre V non fourni) |

# 5. Semelle S1

Appuis concernés : 1864, 1867, 1868, 1869, 1874, 1875, 1876, 1877. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.15 m au-dessus du TN.

## 5.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D)

= 51.73 / (200.0 − 20 × 1.50)

= 0.304 m² (valeur initiale)

▪ Homothétie avec le fût

A/B = ap/bp

= 0.50/0.50

= 1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4)

= max((2.95 − 0.50)/4 ; (2.95 − 0.50)/4)

= d ≥ 0.613 m

Condition : d = min(0.643 ; 0.629) m ≥ 0.613 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm

= max(0.40 ; 0.613 + 0.05 + 1,5 × 0.014)

h = 0.70 m

▪ Dimensions retenues

A × B × h

2.95 × 2.95 × 0.70 m — D = 1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀

Hp = 1.50 − 0.70 + 0.15 ; H = 1.50 + 0.15

Hp = 0.95 m ; H = 1.65 m

Figure – Semelle S1 : vue en plan et coupe

## 5.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf = γc·A·B·h

= 25.0 × 2.95 × 2.95 × 0.70

= 152.29 kN

▪ Poids du fût

Wp = γc·ap·bp·Hp

= 25.0 × 0.50 × 0.50 × 0.95

= 5.94 kN

▪ Poids du remblai

Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

= 20.0 × (2.95 × 2.95 − 0.50 × 0.50) × (1.50 − 0.70)

= 135.24 kN

▪ Poids total

W = Wf + Wp + Ws

= 152.29 + 5.94 + 135.24

= 293.47 kN

## 5.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m)

| Appui | Combinaison | Type | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 68.30 | -13.90 | 0.97 | -1.45 | -46.75 |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | -79.67 | 30.56 | 1.07 | -1.66 | 102.70 |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | -41.99 | 21.19 | -0.89 | 1.33 | 74.75 |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 70.02 | -13.88 | 0.99 | -1.48 | -46.67 |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 50.61 | -10.30 | 0.72 | -1.08 | -34.65 |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | -97.36 | 34.16 | 0.82 | -1.29 | 114.80 |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | -59.68 | 24.78 | -1.14 | 1.71 | 86.85 |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 52.33 | -10.28 | 0.74 | -1.10 | -34.57 |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -77.82 | 30.54 | 1.10 | -1.71 | 102.62 |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -40.13 | 21.16 | -0.86 | 1.29 | 74.67 |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -95.51 | 34.14 | 0.85 | -1.33 | 114.72 |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -57.82 | 24.76 | -1.11 | 1.67 | 86.77 |
| 1864 | G+Q | ELS | 50.59 | -10.29 | 0.72 | -1.08 | -34.62 |
| 1864 | G+VP | ELS | -48.06 | 19.35 | 0.79 | -1.22 | 65.01 |
| 1864 | G+VL | ELS | -22.94 | 13.10 | -0.52 | 0.78 | 46.38 |
| 1864 | G+S | ELS | 51.73 | -10.28 | 0.73 | -1.09 | -34.57 |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -37.09 | 16.37 | 0.80 | -1.23 | 55.00 |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -14.48 | 10.75 | -0.38 | 0.57 | 38.23 |
| 1864 | ELU | ELU | 68.30 | -13.90 | 0.97 | -1.45 | -46.75 |
| 1864 | ELS | ELS | 50.59 | -10.29 | 0.72 | -1.08 | -34.62 |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.63 | -25.94 | 0.65 | -1.17 | -104.10 |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.63 | -25.94 | 0.65 | -1.17 | -104.10 |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 51.78 | -14.98 | 0.70 | -1.10 | -55.44 |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 51.78 | -14.98 | 0.70 | -1.10 | -55.44 |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 46.48 | 5.38 | 0.78 | -0.97 | 34.93 |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 46.48 | 5.38 | 0.78 | -0.97 | 34.93 |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.33 | -5.58 | 0.74 | -1.04 | -13.73 |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.33 | -5.58 | 0.74 | -1.04 | -13.73 |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 66.63 | -13.93 | -0.93 | 1.39 | -46.84 |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | -84.11 | 29.26 | 4.43 | -6.67 | 98.42 |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | -37.78 | 20.25 | 0.98 | -1.47 | 71.60 |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 67.94 | -13.83 | -0.97 | 1.45 | -46.52 |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 49.41 | -10.34 | -0.69 | 1.03 | -34.78 |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | -101.33 | 32.85 | 4.67 | -7.03 | 110.48 |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | -55.00 | 23.84 | 1.22 | -1.83 | 83.66 |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 50.72 | -10.24 | -0.73 | 1.09 | -34.46 |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -82.39 | 29.17 | 4.40 | -6.62 | 98.09 |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -36.06 | 20.16 | 0.95 | -1.42 | 71.28 |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -99.61 | 32.75 | 4.64 | -6.98 | 110.15 |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -53.28 | 23.74 | 1.19 | -1.78 | 83.34 |
| 1867 | G+Q | ELS | 49.34 | -10.31 | -0.69 | 1.03 | -34.67 |
| 1867 | G+VP | ELS | -51.15 | 18.48 | 2.88 | -4.35 | 62.17 |
| 1867 | G+VL | ELS | -20.27 | 12.48 | 0.58 | -0.87 | 44.29 |
| 1867 | G+S | ELS | 50.21 | -10.24 | -0.71 | 1.07 | -34.46 |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -40.08 | 15.55 | 2.51 | -3.78 | 52.31 |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -12.29 | 10.15 | 0.44 | -0.65 | 36.22 |
| 1867 | ELU | ELU | 66.63 | -13.93 | -0.93 | 1.39 | -46.84 |
| 1867 | ELS | ELS | 49.34 | -10.31 | -0.69 | 1.03 | -34.67 |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.41 | -25.90 | -0.77 | 0.91 | -103.92 |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.41 | -25.90 | -0.77 | 0.91 | -103.92 |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 50.49 | -14.95 | -0.72 | 1.00 | -55.34 |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 50.49 | -14.95 | -0.72 | 1.00 | -55.34 |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.08 | 5.37 | -0.61 | 1.15 | 34.88 |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.08 | 5.37 | -0.61 | 1.15 | 34.88 |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.00 | -5.57 | -0.67 | 1.07 | -13.70 |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.00 | -5.57 | -0.67 | 1.07 | -13.70 |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 66.71 | -14.02 | 0.94 | -1.40 | -47.20 |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | -72.77 | 29.27 | 1.01 | -1.57 | 98.36 |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | -37.78 | 20.25 | -0.98 | 1.47 | 71.60 |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 67.94 | -13.83 | 0.97 | -1.45 | -46.52 |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 49.49 | -10.43 | 0.70 | -1.04 | -35.14 |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | -89.99 | 32.86 | 0.77 | -1.21 | 110.42 |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | -55.00 | 23.84 | -1.22 | 1.83 | 83.66 |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 50.72 | -10.24 | 0.73 | -1.09 | -34.46 |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -70.98 | 29.08 | 1.05 | -1.63 | 97.68 |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -35.98 | 20.07 | -0.94 | 1.40 | 70.92 |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -88.20 | 32.67 | 0.81 | -1.27 | 109.74 |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -53.21 | 23.65 | -1.18 | 1.77 | 82.98 |
| 1868 | G+Q | ELS | 49.39 | -10.37 | 0.70 | -1.04 | -34.91 |
| 1868 | G+VP | ELS | -43.59 | 18.49 | 0.74 | -1.15 | 62.13 |
| 1868 | G+VL | ELS | -20.27 | 12.48 | -0.58 | 0.87 | 44.29 |
| 1868 | G+S | ELS | 50.21 | -10.24 | 0.71 | -1.07 | -34.46 |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -33.24 | 15.50 | 0.76 | -1.17 | 52.06 |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -12.24 | 10.09 | -0.43 | 0.65 | 36.01 |
| 1868 | ELU | ELU | 66.71 | -14.02 | 0.94 | -1.40 | -47.20 |
| 1868 | ELS | ELS | 49.39 | -10.37 | 0.70 | -1.04 | -34.91 |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.15 | -25.23 | 0.63 | -1.13 | -100.97 |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.15 | -25.23 | 0.63 | -1.13 | -100.97 |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 50.43 | -14.77 | 0.67 | -1.06 | -54.50 |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 50.43 | -14.77 | 0.67 | -1.06 | -54.50 |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.37 | 4.67 | 0.76 | -0.94 | 31.78 |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.37 | 4.67 | 0.76 | -0.94 | 31.78 |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.09 | -5.80 | 0.71 | -1.01 | -14.68 |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.09 | -5.80 | 0.71 | -1.01 | -14.68 |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 68.53 | -14.08 | -0.97 | 1.45 | -47.40 |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | -91.51 | 30.74 | 4.38 | -6.59 | 103.36 |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | -41.99 | 21.19 | 0.89 | -1.33 | 74.75 |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 70.02 | -13.88 | -0.99 | 1.48 | -46.67 |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 50.84 | -10.48 | -0.72 | 1.08 | -35.30 |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | -109.20 | 34.33 | 4.63 | -6.96 | 115.46 |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | -59.68 | 24.78 | 1.14 | -1.71 | 86.85 |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 52.33 | -10.28 | -0.74 | 1.10 | -34.57 |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -89.43 | 30.54 | 4.35 | -6.55 | 102.64 |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -39.90 | 20.99 | 0.87 | -1.29 | 74.02 |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -107.12 | 34.13 | 4.60 | -6.92 | 114.74 |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -57.59 | 24.58 | 1.12 | -1.67 | 86.12 |
| 1869 | G+Q | ELS | 50.74 | -10.41 | -0.72 | 1.07 | -35.05 |
| 1869 | G+VP | ELS | -55.95 | 19.46 | 2.84 | -4.28 | 65.45 |
| 1869 | G+VL | ELS | -22.94 | 13.10 | 0.52 | -0.78 | 46.38 |
| 1869 | G+S | ELS | 51.73 | -10.28 | -0.73 | 1.09 | -34.57 |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -44.05 | 16.37 | 2.47 | -3.73 | 55.01 |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -14.34 | 10.64 | 0.38 | -0.57 | 37.84 |
| 1869 | ELU | ELU | 68.53 | -14.08 | -0.97 | 1.45 | -47.40 |
| 1869 | ELS | ELS | 50.74 | -10.41 | -0.72 | 1.07 | -35.05 |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.34 | -25.29 | -0.79 | 0.97 | -101.19 |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.34 | -25.29 | -0.79 | 0.97 | -101.19 |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 51.72 | -14.81 | -0.74 | 1.04 | -54.66 |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 51.72 | -14.81 | -0.74 | 1.04 | -54.66 |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 46.86 | 4.65 | -0.65 | 1.17 | 31.76 |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 46.86 | 4.65 | -0.65 | 1.17 | 31.76 |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.48 | -5.83 | -0.70 | 1.10 | -14.77 |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.48 | -5.83 | -0.70 | 1.10 | -14.77 |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 68.98 | 14.08 | -0.98 | 1.46 | 47.31 |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | -91.51 | -30.74 | 4.38 | -6.59 | -103.36 |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | -40.65 | -14.82 | 0.86 | -1.28 | -46.36 |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 70.02 | 13.88 | -0.99 | 1.48 | 46.67 |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 51.30 | 10.48 | -0.73 | 1.09 | 35.21 |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | -109.20 | -34.33 | 4.63 | -6.96 | -115.46 |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | -58.34 | -18.42 | 1.11 | -1.66 | -58.46 |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 52.33 | 10.28 | -0.74 | 1.10 | 34.57 |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -88.97 | -30.53 | 4.34 | -6.54 | -102.72 |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -38.10 | -14.61 | 0.83 | -1.23 | -45.72 |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -106.66 | -34.13 | 4.59 | -6.91 | -114.82 |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -55.79 | -18.21 | 1.08 | -1.61 | -57.82 |
| 1874 | G+Q | ELS | 51.04 | 10.41 | -0.73 | 1.08 | 35.00 |
| 1874 | G+VP | ELS | -55.95 | -19.46 | 2.84 | -4.28 | -65.45 |
| 1874 | G+VL | ELS | -22.04 | -8.85 | 0.50 | -0.75 | -27.45 |
| 1874 | G+S | ELS | 51.73 | 10.28 | -0.73 | 1.09 | 34.57 |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -43.78 | -16.37 | 2.47 | -3.72 | -55.07 |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -13.26 | -6.82 | 0.36 | -0.54 | -20.86 |
| 1874 | ELU | ELU | 68.98 | 14.08 | -0.98 | 1.46 | 47.31 |
| 1874 | ELS | ELS | 51.04 | 10.41 | -0.73 | 1.08 | 35.00 |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.43 | -4.65 | -0.78 | 0.98 | -31.78 |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.43 | -4.65 | -0.78 | 0.98 | -31.78 |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 51.81 | 5.83 | -0.74 | 1.05 | 14.75 |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 51.81 | 5.83 | -0.74 | 1.05 | 14.75 |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 46.96 | 25.29 | -0.65 | 1.17 | 101.18 |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 46.96 | 25.29 | -0.65 | 1.17 | 101.18 |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.57 | 14.81 | -0.70 | 1.10 | 54.64 |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.57 | 14.81 | -0.70 | 1.10 | 54.64 |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 67.10 | 14.01 | 0.95 | -1.41 | 47.08 |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | -72.77 | -29.27 | 1.01 | -1.57 | -98.36 |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | -36.40 | -13.92 | -0.97 | 1.45 | -43.33 |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 67.94 | 13.83 | 0.97 | -1.45 | 46.52 |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 49.88 | 10.43 | 0.71 | -1.05 | 35.02 |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | -89.99 | -32.86 | 0.77 | -1.21 | -110.42 |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | -53.63 | -17.50 | -1.21 | 1.81 | -55.39 |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 50.72 | 10.24 | 0.73 | -1.09 | 34.46 |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -70.58 | -29.09 | 1.06 | -1.64 | -97.80 |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -34.22 | -13.73 | -0.92 | 1.38 | -42.76 |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -87.81 | -32.67 | 0.82 | -1.28 | -109.86 |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.44 | -17.32 | -1.16 | 1.74 | -54.82 |
| 1875 | G+Q | ELS | 49.65 | 10.37 | 0.70 | -1.05 | 34.83 |
| 1875 | G+VP | ELS | -43.59 | -18.49 | 0.74 | -1.15 | -62.13 |
| 1875 | G+VL | ELS | -19.35 | -8.25 | -0.58 | 0.86 | -25.44 |
| 1875 | G+S | ELS | 50.21 | 10.24 | 0.71 | -1.07 | 34.46 |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -33.00 | -15.51 | 0.77 | -1.18 | -52.13 |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -11.18 | -6.29 | -0.42 | 0.63 | -19.11 |
| 1875 | ELU | ELU | 67.10 | 14.01 | 0.95 | -1.41 | 47.08 |
| 1875 | ELS | ELS | 49.65 | 10.37 | 0.70 | -1.05 | 34.83 |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.22 | -4.67 | 0.63 | -1.13 | -31.82 |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.22 | -4.67 | 0.63 | -1.13 | -31.82 |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 50.50 | 5.79 | 0.68 | -1.07 | 14.65 |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 50.50 | 5.79 | 0.68 | -1.07 | 14.65 |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.46 | 25.24 | 0.76 | -0.94 | 100.95 |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.46 | 25.24 | 0.76 | -0.94 | 100.95 |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.18 | 14.77 | 0.71 | -1.01 | 54.48 |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.18 | 14.77 | 0.71 | -1.01 | 54.48 |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 66.77 | 13.94 | -0.93 | 1.39 | 46.87 |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | -84.11 | -29.26 | 4.43 | -6.67 | -98.42 |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | -36.40 | -13.92 | 0.97 | -1.45 | -43.33 |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 67.94 | 13.83 | -0.97 | 1.45 | 46.52 |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 49.55 | 10.35 | -0.69 | 1.03 | 34.81 |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | -101.33 | -32.85 | 4.67 | -7.03 | -110.48 |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | -53.63 | -17.50 | 1.21 | -1.81 | -55.39 |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 50.72 | 10.24 | -0.73 | 1.09 | 34.46 |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -82.25 | -29.16 | 4.40 | -6.62 | -98.07 |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -34.55 | -13.81 | 0.93 | -1.40 | -42.98 |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -99.47 | -32.74 | 4.64 | -6.98 | -110.13 |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.77 | -17.40 | 1.18 | -1.76 | -55.04 |
| 1876 | G+Q | ELS | 49.43 | 10.32 | -0.69 | 1.03 | 34.69 |
| 1876 | G+VP | ELS | -51.15 | -18.48 | 2.88 | -4.35 | -62.17 |
| 1876 | G+VL | ELS | -19.35 | -8.25 | 0.58 | -0.86 | -25.44 |
| 1876 | G+S | ELS | 50.21 | 10.24 | -0.71 | 1.07 | 34.46 |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -40.00 | -15.55 | 2.51 | -3.78 | -52.29 |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -11.38 | -6.34 | 0.43 | -0.64 | -19.24 |
| 1876 | ELU | ELU | 66.77 | 13.94 | -0.93 | 1.39 | 46.87 |
| 1876 | ELS | ELS | 49.43 | 10.32 | -0.69 | 1.03 | 34.69 |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 53.44 | -5.37 | -0.77 | 0.91 | -34.89 |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 53.44 | -5.37 | -0.77 | 0.91 | -34.89 |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 50.52 | 5.57 | -0.72 | 1.00 | 13.70 |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 50.52 | 5.57 | -0.72 | 1.00 | 13.70 |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.10 | 25.90 | -0.61 | 1.15 | 103.94 |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.10 | 25.90 | -0.61 | 1.15 | 103.94 |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | 14.96 | -0.67 | 1.07 | 55.35 |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 48.02 | 14.96 | -0.67 | 1.07 | 55.35 |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 68.28 | 13.89 | 0.98 | -1.46 | 46.70 |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | -79.67 | -30.56 | 1.07 | -1.66 | -102.70 |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | -40.65 | -14.82 | -0.86 | 1.28 | -46.36 |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 70.02 | 13.88 | 0.99 | -1.48 | 46.67 |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 50.59 | 10.29 | 0.73 | -1.08 | 34.60 |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | -97.36 | -34.16 | 0.82 | -1.29 | -114.80 |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | -58.34 | -18.42 | -1.11 | 1.66 | -58.46 |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 52.33 | 10.28 | 0.74 | -1.10 | 34.57 |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -77.84 | -30.55 | 1.11 | -1.71 | -102.67 |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -38.81 | -14.81 | -0.83 | 1.24 | -46.33 |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -95.53 | -34.15 | 0.85 | -1.33 | -114.77 |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -56.50 | -18.41 | -1.08 | 1.61 | -58.42 |
| 1877 | G+Q | ELS | 50.57 | 10.28 | 0.72 | -1.08 | 34.59 |
| 1877 | G+VP | ELS | -48.06 | -19.35 | 0.79 | -1.22 | -65.01 |
| 1877 | G+VL | ELS | -22.04 | -8.85 | -0.50 | 0.75 | -27.45 |
| 1877 | G+S | ELS | 51.73 | 10.28 | 0.73 | -1.09 | 34.57 |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -37.10 | -16.38 | 0.80 | -1.23 | -55.03 |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -13.68 | -6.93 | -0.36 | 0.54 | -21.23 |
| 1877 | ELU | ELU | 68.28 | 13.89 | 0.98 | -1.46 | 46.70 |
| 1877 | ELS | ELS | 50.57 | 10.28 | 0.72 | -1.08 | 34.59 |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 54.61 | -5.38 | 0.65 | -1.18 | -34.94 |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 54.61 | -5.38 | 0.65 | -1.18 | -34.94 |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 51.77 | 5.58 | 0.70 | -1.10 | 13.72 |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 51.77 | 5.58 | 0.70 | -1.10 | 13.72 |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 46.49 | 25.94 | 0.79 | -0.97 | 104.09 |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 46.49 | 25.94 | 0.79 | -0.97 | 104.09 |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.33 | 14.98 | 0.74 | -1.04 | 55.43 |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.33 | 14.98 | 0.74 | -1.04 | 55.43 |

## 5.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : G+S (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 51.73 + 1.00 × 293.47

= 345.20 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -34.57 + (-10.28) × 1.65 ; Mx,b = -1.09 − (0.73) × 1.65

My,b = -51.53 kN·m ; Mx,b = -2.30 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 51.53/345.20 ; e_y = 2.30/345.20

eₓ = 0.149 m ; e_y = 0.007 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.149 m ≤ A/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 345.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.149/2.95)

σmax = 51.7 kPa ; σmin = 27.6 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.007 m ≤ B/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 345.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.007/2.95)

σmax = 40.2 kPa ; σmin = 39.1 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 51.7 + 27.6) / 4

= 45.7 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 40.2 + 39.1) / 4

= 39.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELS

taux = 22.8 %

Condition : σ₃/₄ = 45.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : 1.35G+1.5S (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 70.02 + 1.35 × 293.47

= 466.20 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -46.67 + (-13.88) × 1.65 ; Mx,b = -1.48 − (0.99) × 1.65

My,b = -69.56 kN·m ; Mx,b = -3.11 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 69.56/466.20 ; e_y = 3.11/466.20

eₓ = 0.149 m ; e_y = 0.007 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.149 m ≤ A/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 466.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.149/2.95)

σmax = 69.8 kPa ; σmin = 37.3 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.007 m ≤ B/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 466.20/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.007/2.95)

σmax = 54.3 kPa ; σmin = 52.8 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 69.8 + 37.3) / 4

= 61.7 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 54.3 + 52.8) / 4

= 53.9 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELU

taux = 20.6 %

Condition : σ₃/₄ = 61.7 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1864)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 54.63 + 1.00 × 293.47

= 348.10 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -104.10 + (-25.94) × 1.65 ; Mx,b = -1.17 − (0.65) × 1.65

My,b = -146.90 kN·m ; Mx,b = -2.25 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 146.90/348.10 ; e_y = 2.25/348.10

eₓ = 0.422 m ; e_y = 0.006 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.422 m ≤ A/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 348.10/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.422/2.95)

σmax = 74.3 kPa ; σmin = 5.7 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.006 m ≤ B/6 = 0.492 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 348.10/(2.95×2.95) × (1 ± 6×0.006/2.95)

σmax = 40.5 kPa ; σmin = 39.5 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 74.3 + 5.7) / 4

= 57.2 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 40.5 + 39.5) / 4

= 40.3 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ACC

taux = 19.1 %

Condition : σ₃/₄ = 57.2 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Portance – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.49 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.5 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | 316.51 | 0.484 | 0.011 | trapèze / trapèze | 54.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | 354.20 | 0.310 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 344.08 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | 196.11 | 0.873 | 0.013 | triangle / trapèze | 55.2 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | 233.79 | 0.546 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 318.37 | 0.481 | 0.011 | trapèze / trapèze | 54.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 356.05 | 0.308 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.7 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 197.96 | 0.864 | 0.014 | triangle / trapèze | 54.9 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 235.65 | 0.542 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.8 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1864 | G+Q | ELS | 344.06 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1864 | G+VP | ELS | 245.41 | 0.395 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.5 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1864 | G+VL | ELS | 270.53 | 0.251 | 0.006 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1864 | G+S | ELS | 345.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 256.38 | 0.320 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 278.99 | 0.201 | 0.004 | trapèze / trapèze | 38.6 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1864 | ELU | ELU | 464.49 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.5 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1864 | ELS | ELS | 344.06 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 348.10 | 0.422 | 0.006 | trapèze / trapèze | 57.2 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 348.10 | 0.422 | 0.006 | trapèze / trapèze | 57.2 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 345.25 | 0.232 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 345.25 | 0.232 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 339.95 | 0.129 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 339.95 | 0.129 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.80 | 0.067 | 0.007 | trapèze / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.80 | 0.067 | 0.007 | trapèze / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.82 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.3 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | 312.08 | 0.470 | 0.045 | trapèze / trapèze | 53.0 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | 358.41 | 0.293 | 0.009 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 342.88 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | 192.14 | 0.857 | 0.077 | triangle / trapèze | 52.7 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | 238.47 | 0.516 | 0.016 | triangle / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 313.80 | 0.466 | 0.044 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 360.12 | 0.290 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.6 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 193.86 | 0.847 | 0.075 | triangle / trapèze | 52.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.19 | 0.510 | 0.016 | triangle / trapèze | 42.2 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1867 | G+Q | ELS | 342.81 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.4 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1867 | G+VP | ELS | 242.32 | 0.382 | 0.038 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1867 | G+VL | ELS | 273.21 | 0.237 | 0.007 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1867 | G+S | ELS | 343.69 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 253.39 | 0.308 | 0.031 | trapèze / trapèze | 38.2 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 281.18 | 0.188 | 0.005 | trapèze / trapèze | 38.5 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1867 | ELU | ELU | 462.82 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.3 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1867 | ELS | ELS | 342.81 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.4 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 346.88 | 0.423 | 0.006 | trapèze / trapèze | 57.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 346.88 | 0.423 | 0.006 | trapèze / trapèze | 57.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.97 | 0.233 | 0.006 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.97 | 0.233 | 0.006 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 338.56 | 0.129 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.0 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 338.56 | 0.129 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.0 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 341.47 | 0.067 | 0.006 | trapèze / trapèze | 41.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 341.47 | 0.067 | 0.006 | trapèze / trapèze | 41.9 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.89 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | 323.41 | 0.453 | 0.010 | trapèze / trapèze | 54.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | 358.41 | 0.293 | 0.009 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 342.96 | 0.153 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | 203.48 | 0.809 | 0.012 | triangle / trapèze | 51.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | 238.47 | 0.516 | 0.016 | triangle / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 325.21 | 0.448 | 0.010 | trapèze / trapèze | 54.4 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 360.20 | 0.289 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 205.27 | 0.797 | 0.013 | triangle / trapèze | 51.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.27 | 0.508 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1868 | G+Q | ELS | 342.86 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1868 | G+VP | ELS | 249.88 | 0.371 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.5 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1868 | G+VL | ELS | 273.21 | 0.237 | 0.007 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1868 | G+S | ELS | 343.69 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 260.23 | 0.298 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 281.23 | 0.187 | 0.005 | trapèze / trapèze | 38.5 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1868 | ELU | ELU | 462.89 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1868 | ELS | ELS | 342.86 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 346.62 | 0.411 | 0.006 | trapèze / trapèze | 56.5 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 346.62 | 0.411 | 0.006 | trapèze / trapèze | 56.5 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.90 | 0.229 | 0.006 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.90 | 0.229 | 0.006 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 338.84 | 0.117 | 0.006 | trapèze / trapèze | 43.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 338.84 | 0.117 | 0.006 | trapèze / trapèze | 43.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 341.57 | 0.071 | 0.006 | trapèze / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 341.57 | 0.071 | 0.006 | trapèze / trapèze | 42.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.72 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | 304.67 | 0.506 | 0.045 | triangle / trapèze | 53.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | 354.20 | 0.310 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 344.31 | 0.153 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | 0.934 | 0.079 | triangle / trapèze | 57.7 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | 233.79 | 0.546 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 306.76 | 0.499 | 0.045 | triangle / trapèze | 53.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 356.28 | 0.305 | 0.008 | trapèze / trapèze | 53.6 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 186.36 | 0.918 | 0.078 | triangle / trapèze | 56.7 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 235.88 | 0.537 | 0.015 | triangle / trapèze | 42.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1869 | G+Q | ELS | 344.21 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1869 | G+VP | ELS | 237.52 | 0.411 | 0.038 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1869 | G+VL | ELS | 270.53 | 0.251 | 0.006 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1869 | G+S | ELS | 345.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 249.42 | 0.329 | 0.031 | trapèze / trapèze | 38.2 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 279.13 | 0.198 | 0.004 | trapèze / trapèze | 38.5 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1869 | ELU | ELU | 464.72 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1869 | ELS | ELS | 344.21 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 347.81 | 0.411 | 0.007 | trapèze / trapèze | 56.7 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 347.81 | 0.411 | 0.007 | trapèze / trapèze | 56.7 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 345.19 | 0.229 | 0.007 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 345.19 | 0.229 | 0.007 | trapèze / trapèze | 48.9 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 340.33 | 0.116 | 0.007 | trapèze / trapèze | 43.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 340.33 | 0.116 | 0.007 | trapèze / trapèze | 43.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.95 | 0.071 | 0.007 | trapèze / trapèze | 42.3 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.95 | 0.071 | 0.007 | trapèze / trapèze | 42.3 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 465.17 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | 304.67 | 0.506 | 0.045 | triangle / trapèze | 53.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | 355.54 | 0.199 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 344.77 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | 0.934 | 0.079 | triangle / trapèze | 57.7 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | 235.14 | 0.378 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 307.22 | 0.498 | 0.045 | triangle / trapèze | 53.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 358.08 | 0.195 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 186.81 | 0.916 | 0.078 | triangle / trapèze | 56.6 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 237.68 | 0.370 | 0.014 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1874 | G+Q | ELS | 344.52 | 0.151 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1874 | G+VP | ELS | 237.52 | 0.411 | 0.038 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1874 | G+VL | ELS | 271.43 | 0.155 | 0.006 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1874 | G+S | ELS | 345.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 249.69 | 0.329 | 0.031 | trapèze / trapèze | 38.3 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 280.21 | 0.115 | 0.004 | trapèze / trapèze | 36.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1874 | ELU | ELU | 465.17 | 0.152 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1874 | ELS | ELS | 344.52 | 0.151 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 347.90 | 0.113 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 347.90 | 0.113 | 0.007 | trapèze / trapèze | 44.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 345.28 | 0.071 | 0.007 | trapèze / trapèze | 42.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 345.28 | 0.071 | 0.007 | trapèze / trapèze | 42.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 340.43 | 0.420 | 0.007 | trapèze / trapèze | 55.8 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 340.43 | 0.420 | 0.007 | trapèze / trapèze | 55.8 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.04 | 0.231 | 0.007 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.04 | 0.231 | 0.007 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 463.28 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | 323.41 | 0.453 | 0.010 | trapèze / trapèze | 54.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | 359.78 | 0.184 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 343.35 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | 203.48 | 0.809 | 0.012 | triangle / trapèze | 51.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | 239.85 | 0.351 | 0.016 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 325.60 | 0.448 | 0.010 | trapèze / trapèze | 54.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 361.97 | 0.181 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 205.66 | 0.796 | 0.013 | triangle / trapèze | 51.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 242.03 | 0.345 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1875 | G+Q | ELS | 343.12 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1875 | G+VP | ELS | 249.88 | 0.371 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.5 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1875 | G+VL | ELS | 274.12 | 0.142 | 0.007 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1875 | G+S | ELS | 343.69 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 260.47 | 0.298 | 0.009 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 282.29 | 0.104 | 0.005 | trapèze / trapèze | 35.9 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1875 | ELU | ELU | 463.28 | 0.152 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1875 | ELS | ELS | 343.12 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 346.69 | 0.114 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.5 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 346.69 | 0.114 | 0.006 | trapèze / trapèze | 44.5 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.97 | 0.070 | 0.006 | trapèze / trapèze | 42.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.97 | 0.070 | 0.006 | trapèze / trapèze | 42.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 338.93 | 0.421 | 0.006 | trapèze / trapèze | 55.6 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 338.93 | 0.421 | 0.006 | trapèze / trapèze | 55.6 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 341.65 | 0.231 | 0.006 | trapèze / trapèze | 48.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 341.65 | 0.231 | 0.006 | trapèze / trapèze | 48.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.95 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | 312.08 | 0.470 | 0.045 | trapèze / trapèze | 53.0 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | 359.78 | 0.184 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 343.02 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.5 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | 192.14 | 0.857 | 0.077 | triangle / trapèze | 52.7 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | 239.85 | 0.351 | 0.016 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 313.94 | 0.466 | 0.044 | trapèze / trapèze | 53.2 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 361.64 | 0.182 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 194.00 | 0.846 | 0.075 | triangle / trapèze | 52.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 241.70 | 0.346 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1876 | G+Q | ELS | 342.90 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.4 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1876 | G+VP | ELS | 242.32 | 0.382 | 0.038 | trapèze / trapèze | 38.7 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1876 | G+VL | ELS | 274.12 | 0.142 | 0.007 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1876 | G+S | ELS | 343.69 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.5 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 253.47 | 0.308 | 0.031 | trapèze / trapèze | 38.2 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 282.09 | 0.105 | 0.005 | trapèze / trapèze | 35.9 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1876 | ELU | ELU | 462.95 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 61.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1876 | ELS | ELS | 342.90 | 0.151 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.4 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 346.91 | 0.126 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.0 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 346.91 | 0.126 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.0 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.00 | 0.067 | 0.006 | trapèze / trapèze | 42.2 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.00 | 0.067 | 0.006 | trapèze / trapèze | 42.2 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 338.58 | 0.433 | 0.006 | trapèze / trapèze | 56.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 338.58 | 0.433 | 0.006 | trapèze / trapèze | 56.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 341.49 | 0.234 | 0.006 | trapèze / trapèze | 48.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 341.49 | 0.234 | 0.006 | trapèze / trapèze | 48.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.46 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.5 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | 316.51 | 0.484 | 0.011 | trapèze / trapèze | 54.3 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | 355.54 | 0.199 | 0.008 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 344.06 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | 196.11 | 0.873 | 0.013 | triangle / trapèze | 55.2 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | 235.14 | 0.378 | 0.015 | trapèze / trapèze | 37.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.8 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 318.35 | 0.481 | 0.011 | trapèze / trapèze | 54.5 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 357.37 | 0.198 | 0.007 | trapèze / trapèze | 49.3 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 197.94 | 0.864 | 0.014 | triangle / trapèze | 55.0 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 236.97 | 0.375 | 0.014 | trapèze / trapèze | 37.6 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1877 | G+Q | ELS | 344.04 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1877 | G+VP | ELS | 245.41 | 0.395 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.5 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1877 | G+VL | ELS | 271.43 | 0.155 | 0.006 | trapèze / trapèze | 36.1 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1877 | G+S | ELS | 345.20 | 0.149 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 256.37 | 0.320 | 0.010 | trapèze / trapèze | 39.0 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 279.79 | 0.117 | 0.004 | trapèze / trapèze | 36.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1877 | ELU | ELU | 464.46 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 61.5 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1877 | ELS | ELS | 344.04 | 0.150 | 0.007 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 348.09 | 0.126 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 348.09 | 0.126 | 0.006 | trapèze / trapèze | 45.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 345.24 | 0.066 | 0.007 | trapèze / trapèze | 42.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 345.24 | 0.066 | 0.007 | trapèze / trapèze | 42.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 339.96 | 0.432 | 0.007 | trapèze / trapèze | 56.2 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 339.96 | 0.432 | 0.007 | trapèze / trapèze | 56.2 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.80 | 0.234 | 0.007 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.80 | 0.234 | 0.007 | trapèze / trapèze | 48.8 | 300.0 | 16 % | OK |

## 5.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1876)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= 45.10 + 1.00 × 293.47

= 338.58 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 103.94 + (25.90) × 1.65 ; Mx,b = 1.15 − (-0.61) × 1.65

My,b = 146.68 kN·m ; Mx,b = 2.17 kN·m

▪ Renversement selon x (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

eₓ = |My,b|/Nt ≤ A/4

= 146.68/338.58

eₓ = 0.433 m

Condition : 0.433 m ≤ 0.738 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement selon y (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

e_y = |Mx,b|/Nt ≤ B/4

= 2.17/338.58

e_y = 0.006 m

Condition : 0.006 m ≤ 0.738 m  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= -109.20 + 1.00 × 293.47

= 184.27 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 115.46 + (34.33) × 1.65 ; Mx,b = -6.96 − (4.63) × 1.65

My,b = 172.11 kN·m ; Mx,b = -14.59 kN·m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fsₓ = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

= 184.27 × 1.48 / 172.11

Fsₓ = 1.58

Condition : 1.58 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fs_y = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

= 184.27 × 1.48 / 14.59

Fs_y = 18.62

Condition : 18.62 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.49 | -69.68 | -3.06 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.76 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | 316.51 | 153.13 | -3.44 | Fs | Fsx=3.05 ; Fsy=135.86 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | 354.20 | 109.71 | 2.80 | Fs | Fsx=4.76 ; Fsy=186.32 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | -69.56 | -3.11 | Fs | Fsx=9.89 ; Fsy=220.89 | OK |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 344.08 | -51.65 | -2.27 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.29 | OK |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | 196.11 | 171.16 | -2.65 | Fs | Fsx=1.69 ; Fsy=109.27 | OK |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | 233.79 | 127.74 | 3.59 | Fs | Fsx=2.70 ; Fsy=95.98 | OK |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 345.80 | -51.53 | -2.32 | Fs | Fsx=9.90 ; Fsy=219.46 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 318.37 | 153.01 | -3.53 | Fs | Fsx=3.07 ; Fsy=133.21 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 356.05 | 109.59 | 2.72 | Fs | Fsx=4.79 ; Fsy=193.43 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 197.96 | 171.04 | -2.74 | Fs | Fsx=1.71 ; Fsy=106.71 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 235.65 | 127.62 | 3.50 | Fs | Fsx=2.72 ; Fsy=99.20 | OK |
| 1864 | G+Q | ELS | 344.06 | -51.61 | -2.27 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.89 | OK |
| 1864 | G+VP | ELS | 245.41 | 96.93 | -2.52 | Fs | Fsx=3.73 ; Fsy=143.86 | OK |
| 1864 | G+VL | ELS | 270.53 | 67.99 | 1.64 | Fs | Fsx=5.87 ; Fsy=242.73 | OK |
| 1864 | G+S | ELS | 345.20 | -51.53 | -2.30 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=221.30 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 256.38 | 82.01 | -2.54 | Fs | Fsx=4.61 ; Fsy=148.69 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 278.99 | 55.96 | 1.20 | Fs | Fsx=7.35 ; Fsy=342.72 | OK |
| 1864 | ELU | ELU | 464.49 | -69.68 | -3.06 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.76 | OK |
| 1864 | ELS | ELS | 344.06 | -51.61 | -2.27 | Fs | Fsx=9.83 ; Fsy=223.89 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 348.10 | -146.90 | -2.25 | RPA | eₓ=0.422 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 348.10 | -146.90 | -2.25 | RPA | eₓ=0.422 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 345.25 | -80.16 | -2.26 | RPA | eₓ=0.232 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 345.25 | -80.16 | -2.26 | RPA | eₓ=0.232 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 339.95 | 43.80 | -2.26 | RPA | eₓ=0.129 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 339.95 | 43.80 | -2.26 | RPA | eₓ=0.129 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.80 | -22.95 | -2.26 | RPA | eₓ=0.067 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.80 | -22.95 | -2.26 | RPA | eₓ=0.067 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.82 | -69.81 | 2.93 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.95 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | 312.08 | 146.70 | -13.98 | Fs | Fsx=3.14 ; Fsy=32.93 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | 358.41 | 105.02 | -3.08 | Fs | Fsx=5.03 ; Fsy=171.49 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | -69.34 | 3.05 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=224.79 | OK |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 342.88 | -51.84 | 2.17 | Fs | Fsx=9.76 ; Fsy=233.14 | OK |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | 192.14 | 164.68 | -14.74 | Fs | Fsx=1.72 ; Fsy=19.23 | OK |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | 238.47 | 123.00 | -3.84 | Fs | Fsx=2.86 ; Fsy=91.51 | OK |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 344.19 | -51.36 | 2.28 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=222.26 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 313.80 | 146.22 | -13.88 | Fs | Fsx=3.17 ; Fsy=33.36 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 360.12 | 104.54 | -2.98 | Fs | Fsx=5.08 ; Fsy=178.33 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 193.86 | 164.20 | -14.64 | Fs | Fsx=1.74 ; Fsy=19.54 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.19 | 122.52 | -3.74 | Fs | Fsx=2.89 ; Fsy=94.73 | OK |
| 1867 | G+Q | ELS | 342.81 | -51.68 | 2.17 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.89 | OK |
| 1867 | G+VP | ELS | 242.32 | 92.67 | -9.10 | Fs | Fsx=3.86 ; Fsy=39.27 | OK |
| 1867 | G+VL | ELS | 273.21 | 64.88 | -1.84 | Fs | Fsx=6.21 ; Fsy=219.30 | OK |
| 1867 | G+S | ELS | 343.69 | -51.36 | 2.25 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=225.53 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 253.39 | 77.98 | -7.91 | Fs | Fsx=4.79 ; Fsy=47.24 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 281.18 | 52.97 | -1.37 | Fs | Fsx=7.83 ; Fsy=301.85 | OK |
| 1867 | ELU | ELU | 462.82 | -69.81 | 2.93 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.95 | OK |
| 1867 | ELS | ELS | 342.81 | -51.68 | 2.17 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.89 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 346.88 | -146.65 | 2.19 | RPA | eₓ=0.423 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 346.88 | -146.65 | 2.19 | RPA | eₓ=0.423 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.97 | -80.01 | 2.18 | RPA | eₓ=0.233 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.97 | -80.01 | 2.18 | RPA | eₓ=0.233 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 338.56 | 43.74 | 2.16 | RPA | eₓ=0.129 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 338.56 | 43.74 | 2.16 | RPA | eₓ=0.129 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 341.47 | -22.90 | 2.17 | RPA | eₓ=0.067 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 341.47 | -22.90 | 2.17 | RPA | eₓ=0.067 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.89 | -70.32 | -2.95 | Fs | Fsx=9.71 ; Fsy=231.06 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | 323.41 | 146.66 | -3.24 | Fs | Fsx=3.25 ; Fsy=147.36 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | 358.41 | 105.02 | 3.08 | Fs | Fsx=5.03 ; Fsy=171.49 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | -69.34 | -3.05 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=224.79 | OK |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 342.96 | -52.35 | -2.19 | Fs | Fsx=9.66 ; Fsy=230.60 | OK |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | 203.48 | 164.64 | -2.48 | Fs | Fsx=1.82 ; Fsy=121.22 | OK |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | 238.47 | 123.00 | 3.84 | Fs | Fsx=2.86 ; Fsy=91.51 | OK |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 344.19 | -51.36 | -2.28 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=222.26 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 325.21 | 145.67 | -3.37 | Fs | Fsx=3.29 ; Fsy=142.53 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 360.20 | 104.03 | 2.95 | Fs | Fsx=5.11 ; Fsy=179.84 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 205.27 | 163.65 | -2.60 | Fs | Fsx=1.85 ; Fsy=116.26 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.27 | 122.01 | 3.72 | Fs | Fsx=2.90 ; Fsy=95.38 | OK |
| 1868 | G+Q | ELS | 342.86 | -52.02 | -2.19 | Fs | Fsx=9.72 ; Fsy=231.20 | OK |
| 1868 | G+VP | ELS | 249.88 | 92.64 | -2.38 | Fs | Fsx=3.98 ; Fsy=155.15 | OK |
| 1868 | G+VL | ELS | 273.21 | 64.88 | 1.84 | Fs | Fsx=6.21 ; Fsy=219.30 | OK |
| 1868 | G+S | ELS | 343.69 | -51.36 | -2.25 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=225.53 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 260.23 | 77.65 | -2.43 | Fs | Fsx=4.94 ; Fsy=157.80 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 281.23 | 52.66 | 1.36 | Fs | Fsx=7.88 ; Fsy=305.15 | OK |
| 1868 | ELU | ELU | 462.89 | -70.32 | -2.95 | Fs | Fsx=9.71 ; Fsy=231.06 | OK |
| 1868 | ELS | ELS | 342.86 | -52.02 | -2.19 | Fs | Fsx=9.72 ; Fsy=231.20 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 346.62 | -142.60 | -2.17 | RPA | eₓ=0.411 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 346.62 | -142.60 | -2.17 | RPA | eₓ=0.411 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.90 | -78.87 | -2.18 | RPA | eₓ=0.229 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.90 | -78.87 | -2.18 | RPA | eₓ=0.229 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 338.84 | 39.49 | -2.19 | RPA | eₓ=0.117 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 338.84 | 39.49 | -2.19 | RPA | eₓ=0.117 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 341.57 | -24.24 | -2.18 | RPA | eₓ=0.071 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 341.57 | -24.24 | -2.18 | RPA | eₓ=0.071 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.72 | -70.62 | 3.06 | Fs | Fsx=9.71 ; Fsy=224.27 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | 304.67 | 154.08 | -13.81 | Fs | Fsx=2.92 ; Fsy=32.55 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | 354.20 | 109.71 | -2.80 | Fs | Fsx=4.76 ; Fsy=186.32 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | -69.56 | 3.11 | Fs | Fsx=9.89 ; Fsy=220.89 | OK |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 344.31 | -52.59 | 2.27 | Fs | Fsx=9.66 ; Fsy=223.98 | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | 172.11 | -14.59 | Fs | Fsx=1.58 ; Fsy=18.62 | OK |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | 233.79 | 127.74 | -3.59 | Fs | Fsx=2.70 ; Fsy=95.98 | OK |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 345.80 | -51.53 | 2.32 | Fs | Fsx=9.90 ; Fsy=219.46 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 306.76 | 153.02 | -13.72 | Fs | Fsx=2.96 ; Fsy=32.97 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 356.28 | 108.65 | -2.72 | Fs | Fsx=4.84 ; Fsy=193.17 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 186.36 | 171.05 | -14.51 | Fs | Fsx=1.61 ; Fsy=18.94 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 235.88 | 126.68 | -3.51 | Fs | Fsx=2.75 ; Fsy=99.14 | OK |
| 1869 | G+Q | ELS | 344.21 | -52.23 | 2.26 | Fs | Fsx=9.72 ; Fsy=224.35 | OK |
| 1869 | G+VP | ELS | 237.52 | 97.57 | -8.98 | Fs | Fsx=3.59 ; Fsy=39.02 | OK |
| 1869 | G+VL | ELS | 270.53 | 67.99 | -1.64 | Fs | Fsx=5.87 ; Fsy=242.73 | OK |
| 1869 | G+S | ELS | 345.20 | -51.53 | 2.30 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=221.30 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 249.42 | 82.02 | -7.80 | Fs | Fsx=4.49 ; Fsy=47.14 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 279.13 | 55.40 | -1.20 | Fs | Fsx=7.43 ; Fsy=341.95 | OK |
| 1869 | ELU | ELU | 464.72 | -70.62 | 3.06 | Fs | Fsx=9.71 ; Fsy=224.27 | OK |
| 1869 | ELS | ELS | 344.21 | -52.23 | 2.26 | Fs | Fsx=9.72 ; Fsy=224.35 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 347.81 | -142.92 | 2.27 | RPA | eₓ=0.411 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 347.81 | -142.92 | 2.27 | RPA | eₓ=0.411 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 345.19 | -79.09 | 2.26 | RPA | eₓ=0.229 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 345.19 | -79.09 | 2.26 | RPA | eₓ=0.229 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 340.33 | 39.44 | 2.24 | RPA | eₓ=0.116 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 340.33 | 39.44 | 2.24 | RPA | eₓ=0.116 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.95 | -24.39 | 2.25 | RPA | eₓ=0.071 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.95 | -24.39 | 2.25 | RPA | eₓ=0.071 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 465.17 | 70.54 | 3.08 | Fs | Fsx=9.73 ; Fsy=222.71 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | 304.67 | -154.08 | -13.81 | Fs | Fsx=2.92 ; Fsy=32.55 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | 355.54 | -70.81 | -2.70 | Fs | Fsx=7.41 ; Fsy=193.94 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 69.56 | 3.11 | Fs | Fsx=9.89 ; Fsy=220.89 | OK |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 344.77 | 52.51 | 2.29 | Fs | Fsx=9.68 ; Fsy=221.89 | OK |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | 184.27 | -172.11 | -14.59 | Fs | Fsx=1.58 ; Fsy=18.62 | OK |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | 235.14 | -88.85 | -3.49 | Fs | Fsx=3.90 ; Fsy=99.29 | OK |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 51.53 | 2.32 | Fs | Fsx=9.90 ; Fsy=219.46 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 307.22 | -153.10 | -13.70 | Fs | Fsx=2.96 ; Fsy=33.08 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 358.08 | -69.83 | -2.60 | Fs | Fsx=7.56 ; Fsy=203.45 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 186.81 | -171.13 | -14.49 | Fs | Fsx=1.61 ; Fsy=19.02 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 237.68 | -87.86 | -3.39 | Fs | Fsx=3.99 ; Fsy=103.57 | OK |
| 1874 | G+Q | ELS | 344.52 | 52.18 | 2.28 | Fs | Fsx=9.74 ; Fsy=222.95 | OK |
| 1874 | G+VP | ELS | 237.52 | -97.57 | -8.98 | Fs | Fsx=3.59 ; Fsy=39.02 | OK |
| 1874 | G+VL | ELS | 271.43 | -42.05 | -1.58 | Fs | Fsx=9.52 ; Fsy=253.82 | OK |
| 1874 | G+S | ELS | 345.20 | 51.53 | 2.30 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=221.30 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 249.69 | -82.07 | -7.79 | Fs | Fsx=4.49 ; Fsy=47.28 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 280.21 | -32.11 | -1.13 | Fs | Fsx=12.87 ; Fsy=365.95 | OK |
| 1874 | ELU | ELU | 465.17 | 70.54 | 3.08 | Fs | Fsx=9.73 ; Fsy=222.71 | OK |
| 1874 | ELS | ELS | 344.52 | 52.18 | 2.28 | Fs | Fsx=9.74 ; Fsy=222.95 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 347.90 | -39.46 | 2.27 | RPA | eₓ=0.113 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 347.90 | -39.46 | 2.27 | RPA | eₓ=0.113 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 345.28 | 24.37 | 2.26 | RPA | eₓ=0.071 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 345.28 | 24.37 | 2.26 | RPA | eₓ=0.071 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 340.43 | 142.91 | 2.25 | RPA | eₓ=0.420 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 340.43 | 142.91 | 2.25 | RPA | eₓ=0.420 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.04 | 79.08 | 2.26 | RPA | eₓ=0.231 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.04 | 79.08 | 2.26 | RPA | eₓ=0.231 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 463.28 | 70.20 | -2.98 | Fs | Fsx=9.73 ; Fsy=229.48 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | 323.41 | -146.66 | -3.24 | Fs | Fsx=3.25 ; Fsy=147.36 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | 359.78 | -66.29 | 3.04 | Fs | Fsx=8.01 ; Fsy=174.29 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 69.34 | -3.05 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=224.79 | OK |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 343.35 | 52.22 | -2.22 | Fs | Fsx=9.70 ; Fsy=228.48 | OK |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | 203.48 | -164.64 | -2.48 | Fs | Fsx=1.82 ; Fsy=121.22 | OK |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | 239.85 | -84.27 | 3.81 | Fs | Fsx=4.20 ; Fsy=92.95 | OK |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 51.36 | -2.28 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=222.26 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 325.60 | -145.80 | -3.39 | Fs | Fsx=3.29 ; Fsy=141.74 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 361.97 | -65.43 | 2.89 | Fs | Fsx=8.16 ; Fsy=184.51 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 205.66 | -163.77 | -2.63 | Fs | Fsx=1.85 ; Fsy=115.47 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 242.03 | -83.40 | 3.65 | Fs | Fsx=4.28 ; Fsy=97.68 | OK |
| 1875 | G+Q | ELS | 343.12 | 51.94 | -2.20 | Fs | Fsx=9.74 ; Fsy=229.77 | OK |
| 1875 | G+VP | ELS | 249.88 | -92.64 | -2.38 | Fs | Fsx=3.98 ; Fsy=155.15 | OK |
| 1875 | G+VL | ELS | 274.12 | -39.06 | 1.81 | Fs | Fsx=10.35 ; Fsy=223.09 | OK |
| 1875 | G+S | ELS | 343.69 | 51.36 | -2.25 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=225.53 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 260.47 | -77.72 | -2.45 | Fs | Fsx=4.94 ; Fsy=157.05 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 282.29 | -29.50 | 1.32 | Fs | Fsx=14.12 ; Fsy=314.73 | OK |
| 1875 | ELU | ELU | 463.28 | 70.20 | -2.98 | Fs | Fsx=9.73 ; Fsy=229.48 | OK |
| 1875 | ELS | ELS | 343.12 | 51.94 | -2.20 | Fs | Fsx=9.74 ; Fsy=229.77 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 346.69 | -39.53 | -2.17 | RPA | eₓ=0.114 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 346.69 | -39.53 | -2.17 | RPA | eₓ=0.114 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 343.97 | 24.22 | -2.18 | RPA | eₓ=0.070 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 343.97 | 24.22 | -2.18 | RPA | eₓ=0.070 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 338.93 | 142.59 | -2.19 | RPA | eₓ=0.421 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 338.93 | 142.59 | -2.19 | RPA | eₓ=0.421 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 341.65 | 78.85 | -2.19 | RPA | eₓ=0.231 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 341.65 | 78.85 | -2.19 | RPA | eₓ=0.231 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 462.95 | 69.86 | 2.93 | Fs | Fsx=9.77 ; Fsy=233.02 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | 312.08 | -146.70 | -13.98 | Fs | Fsx=3.14 ; Fsy=32.93 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | 359.78 | -66.29 | -3.04 | Fs | Fsx=8.01 ; Fsy=174.29 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 464.13 | 69.34 | 3.05 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=224.79 | OK |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 343.02 | 51.89 | 2.17 | Fs | Fsx=9.75 ; Fsy=233.23 | OK |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | 192.14 | -164.68 | -14.74 | Fs | Fsx=1.72 ; Fsy=19.23 | OK |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | 239.85 | -84.27 | -3.81 | Fs | Fsx=4.20 ; Fsy=92.95 | OK |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 344.19 | 51.36 | 2.28 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=222.26 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 313.94 | -146.18 | -13.88 | Fs | Fsx=3.17 ; Fsy=33.37 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 361.64 | -65.76 | -2.94 | Fs | Fsx=8.11 ; Fsy=181.38 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 194.00 | -164.15 | -14.64 | Fs | Fsx=1.74 ; Fsy=19.55 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 241.70 | -83.74 | -3.70 | Fs | Fsx=4.26 ; Fsy=96.30 | OK |
| 1876 | G+Q | ELS | 342.90 | 51.71 | 2.17 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.96 | OK |
| 1876 | G+VP | ELS | 242.32 | -92.67 | -9.10 | Fs | Fsx=3.86 ; Fsy=39.27 | OK |
| 1876 | G+VL | ELS | 274.12 | -39.06 | -1.81 | Fs | Fsx=10.35 ; Fsy=223.09 | OK |
| 1876 | G+S | ELS | 343.69 | 51.36 | 2.25 | Fs | Fsx=9.87 ; Fsy=225.53 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 253.47 | -77.95 | -7.91 | Fs | Fsx=4.80 ; Fsy=47.25 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 282.09 | -29.70 | -1.35 | Fs | Fsx=14.01 ; Fsy=307.91 | OK |
| 1876 | ELU | ELU | 462.95 | 69.86 | 2.93 | Fs | Fsx=9.77 ; Fsy=233.02 | OK |
| 1876 | ELS | ELS | 342.90 | 51.71 | 2.17 | Fs | Fsx=9.78 ; Fsy=232.96 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 346.91 | -43.75 | 2.18 | RPA | eₓ=0.126 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 346.91 | -43.75 | 2.18 | RPA | eₓ=0.126 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 344.00 | 22.90 | 2.18 | RPA | eₓ=0.067 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 344.00 | 22.90 | 2.18 | RPA | eₓ=0.067 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 338.58 | 146.68 | 2.17 | RPA | eₓ=0.433 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 338.58 | 146.68 | 2.17 | RPA | eₓ=0.433 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 341.49 | 80.03 | 2.17 | RPA | eₓ=0.234 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 341.49 | 80.03 | 2.17 | RPA | eₓ=0.234 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 464.46 | 69.61 | -3.07 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=223.17 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | 316.51 | -153.13 | -3.44 | Fs | Fsx=3.05 ; Fsy=135.86 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | 355.54 | -70.81 | 2.70 | Fs | Fsx=7.41 ; Fsy=193.94 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 466.20 | 69.56 | -3.11 | Fs | Fsx=9.89 ; Fsy=220.89 | OK |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 344.06 | 51.58 | -2.28 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=222.49 | OK |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | 196.11 | -171.16 | -2.65 | Fs | Fsx=1.69 ; Fsy=109.27 | OK |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | 235.14 | -88.85 | 3.49 | Fs | Fsx=3.90 ; Fsy=99.29 | OK |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 345.80 | 51.53 | -2.32 | Fs | Fsx=9.90 ; Fsy=219.46 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 318.35 | -153.08 | -3.53 | Fs | Fsx=3.07 ; Fsy=132.90 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 357.37 | -70.76 | 2.61 | Fs | Fsx=7.45 ; Fsy=202.19 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 197.94 | -171.11 | -2.74 | Fs | Fsx=1.71 ; Fsy=106.39 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 236.97 | -88.80 | 3.40 | Fs | Fsx=3.94 ; Fsy=102.92 | OK |
| 1877 | G+Q | ELS | 344.04 | 51.56 | -2.27 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=223.36 | OK |
| 1877 | G+VP | ELS | 245.41 | -96.93 | -2.52 | Fs | Fsx=3.73 ; Fsy=143.86 | OK |
| 1877 | G+VL | ELS | 271.43 | -42.05 | 1.58 | Fs | Fsx=9.52 ; Fsy=253.82 | OK |
| 1877 | G+S | ELS | 345.20 | 51.53 | -2.30 | Fs | Fsx=9.88 ; Fsy=221.30 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 256.37 | -82.06 | -2.55 | Fs | Fsx=4.61 ; Fsy=148.40 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 279.79 | -32.67 | 1.14 | Fs | Fsx=12.63 ; Fsy=363.29 | OK |
| 1877 | ELU | ELU | 464.46 | 69.61 | -3.07 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=223.17 | OK |
| 1877 | ELS | ELS | 344.04 | 51.56 | -2.27 | Fs | Fsx=9.84 ; Fsy=223.36 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 348.09 | -43.82 | -2.25 | RPA | eₓ=0.126 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 348.09 | -43.82 | -2.25 | RPA | eₓ=0.126 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.006 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 345.24 | 22.93 | -2.26 | RPA | eₓ=0.066 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 345.24 | 22.93 | -2.26 | RPA | eₓ=0.066 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 339.96 | 146.89 | -2.27 | RPA | eₓ=0.432 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 339.96 | 146.89 | -2.27 | RPA | eₓ=0.432 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 342.80 | 80.14 | -2.26 | RPA | eₓ=0.234 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 342.80 | 80.14 | -2.26 | RPA | eₓ=0.234 ≤ A/4=0.738 ; e_y=0.007 ≤ B/4=0.738 | OK |

## 5.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Poids propres stabilisants

Wf = γc·A·B·h ; Wp = γc·ap·bp·Hp ; Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

Wf = 152.29 ; Wp = 5.94 ; Ws = 135.24

W = 293.47 kN

▪ Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)

T = −N

= −(-109.20)

= 109.20 kN

▪ Coefficient de sécurité au soulèvement

Réf. : Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul

Fs = γG,stb·W / T ≥ Fs,req

= 1.00 × 293.47 / 109.20

Fs = 2.69

Condition : 2.69 ≥ 1.00  →  VÉRIFIÉE ✔

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | 79.67 | 396.19 | 4.97 | 1.00 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | 41.99 | 396.19 | 9.44 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | 97.36 | 293.47 | 3.01 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | 59.68 | 293.47 | 4.92 | 1.00 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 77.82 | 396.19 | 5.09 | 1.00 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 40.13 | 396.19 | 9.87 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 95.51 | 293.47 | 3.07 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 57.82 | 293.47 | 5.08 | 1.00 | OK |
| 1864 | G+VP | ELS | 48.06 | 293.47 | 6.11 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+VL | ELS | 22.94 | 293.47 | 12.79 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 37.09 | 293.47 | 7.91 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 14.48 | 293.47 | 20.27 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | 84.11 | 396.19 | 4.71 | 1.00 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | 37.78 | 396.19 | 10.49 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | 101.33 | 293.47 | 2.90 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | 55.00 | 293.47 | 5.34 | 1.00 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 82.39 | 396.19 | 4.81 | 1.00 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 36.06 | 396.19 | 10.99 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 99.61 | 293.47 | 2.95 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 53.28 | 293.47 | 5.51 | 1.00 | OK |
| 1867 | G+VP | ELS | 51.15 | 293.47 | 5.74 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+VL | ELS | 20.27 | 293.47 | 14.48 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 40.08 | 293.47 | 7.32 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 12.29 | 293.47 | 23.88 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | 72.77 | 396.19 | 5.44 | 1.00 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | 37.78 | 396.19 | 10.49 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | 89.99 | 293.47 | 3.26 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | 55.00 | 293.47 | 5.34 | 1.00 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 70.98 | 396.19 | 5.58 | 1.00 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 35.98 | 396.19 | 11.01 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 88.20 | 293.47 | 3.33 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 53.21 | 293.47 | 5.52 | 1.00 | OK |
| 1868 | G+VP | ELS | 43.59 | 293.47 | 6.73 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+VL | ELS | 20.27 | 293.47 | 14.48 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 33.24 | 293.47 | 8.83 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 12.24 | 293.47 | 23.97 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | 91.51 | 396.19 | 4.33 | 1.00 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | 41.99 | 396.19 | 9.44 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 109.20 | 293.47 | 2.69 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | 59.68 | 293.47 | 4.92 | 1.00 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 89.43 | 396.19 | 4.43 | 1.00 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 39.90 | 396.19 | 9.93 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 107.12 | 293.47 | 2.74 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 57.59 | 293.47 | 5.10 | 1.00 | OK |
| 1869 | G+VP | ELS | 55.95 | 293.47 | 5.24 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+VL | ELS | 22.94 | 293.47 | 12.79 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 44.05 | 293.47 | 6.66 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 14.34 | 293.47 | 20.47 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | 91.51 | 396.19 | 4.33 | 1.00 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | 40.65 | 396.19 | 9.75 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | 109.20 | 293.47 | 2.69 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | 58.34 | 293.47 | 5.03 | 1.00 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 88.97 | 396.19 | 4.45 | 1.00 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 38.10 | 396.19 | 10.40 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 106.66 | 293.47 | 2.75 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.79 | 293.47 | 5.26 | 1.00 | OK |
| 1874 | G+VP | ELS | 55.95 | 293.47 | 5.24 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+VL | ELS | 22.04 | 293.47 | 13.31 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 43.78 | 293.47 | 6.70 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 13.26 | 293.47 | 22.13 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | 72.77 | 396.19 | 5.44 | 1.00 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | 36.40 | 396.19 | 10.88 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | 89.99 | 293.47 | 3.26 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | 53.63 | 293.47 | 5.47 | 1.00 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 70.58 | 396.19 | 5.61 | 1.00 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 34.22 | 396.19 | 11.58 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 87.81 | 293.47 | 3.34 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 51.44 | 293.47 | 5.71 | 1.00 | OK |
| 1875 | G+VP | ELS | 43.59 | 293.47 | 6.73 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+VL | ELS | 19.35 | 293.47 | 15.17 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 33.00 | 293.47 | 8.89 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 11.18 | 293.47 | 26.25 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | 84.11 | 396.19 | 4.71 | 1.00 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | 36.40 | 396.19 | 10.88 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | 101.33 | 293.47 | 2.90 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | 53.63 | 293.47 | 5.47 | 1.00 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 82.25 | 396.19 | 4.82 | 1.00 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 34.55 | 396.19 | 11.47 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 99.47 | 293.47 | 2.95 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 51.77 | 293.47 | 5.67 | 1.00 | OK |
| 1876 | G+VP | ELS | 51.15 | 293.47 | 5.74 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+VL | ELS | 19.35 | 293.47 | 15.17 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 40.00 | 293.47 | 7.34 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 11.38 | 293.47 | 25.79 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | 79.67 | 396.19 | 4.97 | 1.00 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | 40.65 | 396.19 | 9.75 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | 97.36 | 293.47 | 3.01 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | 58.34 | 293.47 | 5.03 | 1.00 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 77.84 | 396.19 | 5.09 | 1.00 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 38.81 | 396.19 | 10.21 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 95.53 | 293.47 | 3.07 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 56.50 | 293.47 | 5.19 | 1.00 | OK |
| 1877 | G+VP | ELS | 48.06 | 293.47 | 6.11 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+VL | ELS | 22.04 | 293.47 | 13.31 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 37.10 | 293.47 | 7.91 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 13.68 | 293.47 | 21.45 | 1.50 | OK |

## 5.6b Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1876)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(25.90² + -0.61²)

= 25.91 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= 45.10 + 1.00 × 293.47

= 338.58 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 2.950 × 2.950

= 8.703 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 338.58 × tan(30.0°) + 0.0 × 8.703

= 195.48 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 195.48 / 25.91

Fs = 7.54

Condition : 7.54 ≥ 1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(34.33² + 4.63²)

= 34.64 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= -109.20 + 1.00 × 293.47

= 184.27 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.623 × 2.950

= 4.788 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 184.27 × tan(30.0°) + 0.0 × 4.788

= 106.39 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 106.39 / 34.64

Fs = 3.07

Condition : 3.07 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 13.93 | 464.49 | 8.703 | 268.17 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | 30.58 | 316.51 | 8.703 | 182.74 | 5.98 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | 21.21 | 354.20 | 8.703 | 204.50 | 9.64 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.91 | 466.20 | 8.703 | 269.16 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 10.33 | 344.08 | 8.703 | 198.66 | 19.24 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | 34.17 | 196.11 | 5.329 | 113.22 | 3.31 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | 24.81 | 233.79 | 8.218 | 134.98 | 5.44 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 10.30 | 345.80 | 8.703 | 199.65 | 19.37 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 30.56 | 318.37 | 8.703 | 183.81 | 6.01 | 1.50 | OK |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 21.18 | 356.05 | 8.703 | 205.57 | 9.70 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 34.15 | 197.96 | 5.407 | 114.30 | 3.35 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.79 | 235.65 | 8.261 | 136.05 | 5.49 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+Q | ELS | 10.32 | 344.06 | 8.703 | 198.64 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+VP | ELS | 19.36 | 245.41 | 8.703 | 141.69 | 7.32 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+VL | ELS | 13.11 | 270.53 | 8.703 | 156.19 | 11.92 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+S | ELS | 10.30 | 345.20 | 8.703 | 199.30 | 19.34 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 16.39 | 256.38 | 8.703 | 148.02 | 9.03 | 1.50 | OK |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 10.75 | 278.99 | 8.703 | 161.08 | 14.98 | 1.50 | OK |
| 1864 | ELU | ELU | 13.93 | 464.49 | 8.703 | 268.17 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1864 | ELS | ELS | 10.32 | 344.06 | 8.703 | 198.64 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 25.95 | 348.10 | 8.703 | 200.97 | 7.74 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 25.95 | 348.10 | 8.703 | 200.97 | 7.74 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 15.00 | 345.25 | 8.703 | 199.33 | 13.29 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 15.00 | 345.25 | 8.703 | 199.33 | 13.29 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 5.43 | 339.95 | 8.703 | 196.27 | 36.12 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 5.43 | 339.95 | 8.703 | 196.27 | 36.12 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 5.63 | 342.80 | 8.703 | 197.92 | 35.14 | 1.25 | OK |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 5.63 | 342.80 | 8.703 | 197.92 | 35.14 | 1.25 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 13.96 | 462.82 | 8.703 | 267.21 | 19.15 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | 29.60 | 312.08 | 8.703 | 180.18 | 6.09 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | 20.28 | 358.41 | 8.703 | 206.93 | 10.21 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.86 | 464.13 | 8.703 | 267.96 | 19.33 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 10.36 | 342.88 | 8.703 | 197.96 | 19.10 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | 33.18 | 192.14 | 5.469 | 110.93 | 3.34 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | 23.87 | 238.47 | 8.489 | 137.68 | 5.77 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 10.27 | 344.19 | 8.703 | 198.72 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 29.50 | 313.80 | 8.703 | 181.17 | 6.14 | 1.50 | OK |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.18 | 360.12 | 8.703 | 207.92 | 10.30 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 33.08 | 193.86 | 5.558 | 111.93 | 3.38 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 23.77 | 240.19 | 8.539 | 138.67 | 5.83 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+Q | ELS | 10.33 | 342.81 | 8.703 | 197.92 | 19.16 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+VP | ELS | 18.71 | 242.32 | 8.703 | 139.90 | 7.48 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+VL | ELS | 12.49 | 273.21 | 8.703 | 157.74 | 12.63 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+S | ELS | 10.27 | 343.69 | 8.703 | 198.43 | 19.32 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 15.75 | 253.39 | 8.703 | 146.29 | 9.29 | 1.50 | OK |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 10.16 | 281.18 | 8.703 | 162.34 | 15.98 | 1.50 | OK |
| 1867 | ELU | ELU | 13.96 | 462.82 | 8.703 | 267.21 | 19.15 | 1.50 | OK |
| 1867 | ELS | ELS | 10.33 | 342.81 | 8.703 | 197.92 | 19.16 | 1.50 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 25.91 | 346.88 | 8.703 | 200.27 | 7.73 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 25.91 | 346.88 | 8.703 | 200.27 | 7.73 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 14.97 | 343.97 | 8.703 | 198.59 | 13.27 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 14.97 | 343.97 | 8.703 | 198.59 | 13.27 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 5.40 | 338.56 | 8.703 | 195.46 | 36.19 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 5.40 | 338.56 | 8.703 | 195.46 | 36.19 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 5.61 | 341.47 | 8.703 | 197.15 | 35.12 | 1.25 | OK |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 5.61 | 341.47 | 8.703 | 197.15 | 35.12 | 1.25 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 14.05 | 462.89 | 8.703 | 267.25 | 19.02 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | 29.29 | 323.41 | 8.703 | 186.72 | 6.38 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | 20.28 | 358.41 | 8.703 | 206.93 | 10.21 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.86 | 464.13 | 8.703 | 267.96 | 19.33 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 10.45 | 342.96 | 8.703 | 198.01 | 18.94 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | 32.87 | 203.48 | 5.893 | 117.48 | 3.57 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | 23.87 | 238.47 | 8.489 | 137.68 | 5.77 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 10.27 | 344.19 | 8.703 | 198.72 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 29.10 | 325.21 | 8.703 | 187.76 | 6.45 | 1.50 | OK |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.09 | 360.20 | 8.703 | 207.96 | 10.35 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 32.68 | 205.27 | 5.998 | 118.51 | 3.63 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 23.68 | 240.27 | 8.560 | 138.72 | 5.86 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+Q | ELS | 10.39 | 342.86 | 8.703 | 197.95 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+VP | ELS | 18.50 | 249.88 | 8.703 | 144.27 | 7.80 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+VL | ELS | 12.49 | 273.21 | 8.703 | 157.74 | 12.63 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+S | ELS | 10.27 | 343.69 | 8.703 | 198.43 | 19.32 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 15.52 | 260.23 | 8.703 | 150.25 | 9.68 | 1.50 | OK |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 10.10 | 281.23 | 8.703 | 162.37 | 16.07 | 1.50 | OK |
| 1868 | ELU | ELU | 14.05 | 462.89 | 8.703 | 267.25 | 19.02 | 1.50 | OK |
| 1868 | ELS | ELS | 10.39 | 342.86 | 8.703 | 197.95 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 25.24 | 346.62 | 8.703 | 200.12 | 7.93 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 25.24 | 346.62 | 8.703 | 200.12 | 7.93 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 14.78 | 343.90 | 8.703 | 198.55 | 13.43 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 14.78 | 343.90 | 8.703 | 198.55 | 13.43 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.73 | 338.84 | 8.703 | 195.63 | 41.36 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.73 | 338.84 | 8.703 | 195.63 | 41.36 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 5.84 | 341.57 | 8.703 | 197.20 | 33.76 | 1.25 | OK |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 5.84 | 341.57 | 8.703 | 197.20 | 33.76 | 1.25 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 14.11 | 464.72 | 8.703 | 268.30 | 19.02 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | 31.05 | 304.67 | 8.578 | 175.90 | 5.67 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | 21.21 | 354.20 | 8.703 | 204.50 | 9.64 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.91 | 466.20 | 8.703 | 269.16 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 10.50 | 344.31 | 8.703 | 198.79 | 18.93 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | 34.64 | 184.27 | 4.788 | 106.39 | 3.07 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | 24.81 | 233.79 | 8.218 | 134.98 | 5.44 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 10.30 | 345.80 | 8.703 | 199.65 | 19.37 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 30.84 | 306.76 | 8.639 | 177.11 | 5.74 | 1.50 | OK |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 21.00 | 356.28 | 8.703 | 205.70 | 9.79 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 34.44 | 186.36 | 4.930 | 107.59 | 3.12 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.61 | 235.88 | 8.301 | 136.18 | 5.53 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+Q | ELS | 10.44 | 344.21 | 8.703 | 198.73 | 19.04 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+VP | ELS | 19.67 | 237.52 | 8.703 | 137.13 | 6.97 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+VL | ELS | 13.11 | 270.53 | 8.703 | 156.19 | 11.92 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+S | ELS | 10.30 | 345.20 | 8.703 | 199.30 | 19.34 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 16.55 | 249.42 | 8.703 | 144.00 | 8.70 | 1.50 | OK |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 10.65 | 279.13 | 8.703 | 161.16 | 15.14 | 1.50 | OK |
| 1869 | ELU | ELU | 14.11 | 464.72 | 8.703 | 268.30 | 19.02 | 1.50 | OK |
| 1869 | ELS | ELS | 10.44 | 344.21 | 8.703 | 198.73 | 19.04 | 1.50 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 25.30 | 347.81 | 8.703 | 200.81 | 7.94 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 25.30 | 347.81 | 8.703 | 200.81 | 7.94 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 14.83 | 345.19 | 8.703 | 199.30 | 13.44 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 14.83 | 345.19 | 8.703 | 199.30 | 13.44 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.70 | 340.33 | 8.703 | 196.49 | 41.81 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.70 | 340.33 | 8.703 | 196.49 | 41.81 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 5.87 | 342.95 | 8.703 | 198.00 | 33.74 | 1.25 | OK |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 5.87 | 342.95 | 8.703 | 198.00 | 33.74 | 1.25 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 14.11 | 465.17 | 8.703 | 268.57 | 19.03 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | 31.05 | 304.67 | 8.578 | 175.90 | 5.67 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | 14.84 | 355.54 | 8.703 | 205.27 | 13.83 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.91 | 466.20 | 8.703 | 269.16 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 10.51 | 344.77 | 8.703 | 199.05 | 18.94 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | 34.64 | 184.27 | 4.788 | 106.39 | 3.07 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | 18.45 | 235.14 | 8.703 | 135.76 | 7.36 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 10.30 | 345.80 | 8.703 | 199.65 | 19.37 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 30.84 | 307.22 | 8.643 | 177.37 | 5.75 | 1.50 | OK |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.64 | 358.08 | 8.703 | 206.74 | 14.12 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 34.44 | 186.81 | 4.946 | 107.86 | 3.13 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 18.24 | 237.68 | 8.703 | 137.22 | 7.52 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+Q | ELS | 10.44 | 344.52 | 8.703 | 198.91 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+VP | ELS | 19.67 | 237.52 | 8.703 | 137.13 | 6.97 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+VL | ELS | 8.87 | 271.43 | 8.703 | 156.71 | 17.67 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+S | ELS | 10.30 | 345.20 | 8.703 | 199.30 | 19.34 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 16.55 | 249.69 | 8.703 | 144.16 | 8.71 | 1.50 | OK |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.83 | 280.21 | 8.703 | 161.78 | 23.70 | 1.50 | OK |
| 1874 | ELU | ELU | 14.11 | 465.17 | 8.703 | 268.57 | 19.03 | 1.50 | OK |
| 1874 | ELS | ELS | 10.44 | 344.52 | 8.703 | 198.91 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.72 | 347.90 | 8.703 | 200.86 | 42.56 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.72 | 347.90 | 8.703 | 200.86 | 42.56 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 5.87 | 345.28 | 8.703 | 199.35 | 33.94 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 5.87 | 345.28 | 8.703 | 199.35 | 33.94 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 25.30 | 340.43 | 8.703 | 196.55 | 7.77 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 25.30 | 340.43 | 8.703 | 196.55 | 7.77 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 14.83 | 343.04 | 8.703 | 198.06 | 13.36 | 1.25 | OK |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 14.83 | 343.04 | 8.703 | 198.06 | 13.36 | 1.25 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 14.04 | 463.28 | 8.703 | 267.48 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | 29.29 | 323.41 | 8.703 | 186.72 | 6.38 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | 13.95 | 359.78 | 8.703 | 207.72 | 14.89 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.86 | 464.13 | 8.703 | 267.96 | 19.33 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 10.45 | 343.35 | 8.703 | 198.23 | 18.97 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | 32.87 | 203.48 | 5.893 | 117.48 | 3.57 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | 17.54 | 239.85 | 8.703 | 138.47 | 7.89 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 10.27 | 344.19 | 8.703 | 198.72 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 29.11 | 325.60 | 8.703 | 187.99 | 6.46 | 1.50 | OK |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 13.77 | 361.97 | 8.703 | 208.98 | 15.18 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 32.68 | 205.66 | 6.006 | 118.74 | 3.63 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 17.36 | 242.03 | 8.703 | 139.74 | 8.05 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+Q | ELS | 10.39 | 343.12 | 8.703 | 198.10 | 19.07 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+VP | ELS | 18.50 | 249.88 | 8.703 | 144.27 | 7.80 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+VL | ELS | 8.27 | 274.12 | 8.703 | 158.26 | 19.13 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+S | ELS | 10.27 | 343.69 | 8.703 | 198.43 | 19.32 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 15.53 | 260.47 | 8.703 | 150.38 | 9.69 | 1.50 | OK |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.31 | 282.29 | 8.703 | 162.98 | 25.84 | 1.50 | OK |
| 1875 | ELU | ELU | 14.04 | 463.28 | 8.703 | 267.48 | 19.05 | 1.50 | OK |
| 1875 | ELS | ELS | 10.39 | 343.12 | 8.703 | 198.10 | 19.07 | 1.50 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 4.72 | 346.69 | 8.703 | 200.16 | 42.45 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 4.72 | 346.69 | 8.703 | 200.16 | 42.45 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 5.83 | 343.97 | 8.703 | 198.59 | 34.04 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 5.83 | 343.97 | 8.703 | 198.59 | 34.04 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 25.25 | 338.93 | 8.703 | 195.68 | 7.75 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 25.25 | 338.93 | 8.703 | 195.68 | 7.75 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 14.78 | 341.65 | 8.703 | 197.25 | 13.34 | 1.25 | OK |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 14.78 | 341.65 | 8.703 | 197.25 | 13.34 | 1.25 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 13.97 | 462.95 | 8.703 | 267.29 | 19.14 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | 29.60 | 312.08 | 8.703 | 180.18 | 6.09 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | 13.95 | 359.78 | 8.703 | 207.72 | 14.89 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.86 | 464.13 | 8.703 | 267.96 | 19.33 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 10.37 | 343.02 | 8.703 | 198.04 | 19.09 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | 33.18 | 192.14 | 5.469 | 110.93 | 3.34 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | 17.54 | 239.85 | 8.703 | 138.47 | 7.89 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 10.27 | 344.19 | 8.703 | 198.72 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 29.49 | 313.94 | 8.703 | 181.25 | 6.15 | 1.50 | OK |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 13.84 | 361.64 | 8.703 | 208.79 | 15.08 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 33.07 | 194.00 | 5.565 | 112.01 | 3.39 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 17.44 | 241.70 | 8.703 | 139.55 | 8.00 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+Q | ELS | 10.34 | 342.90 | 8.703 | 197.98 | 19.15 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+VP | ELS | 18.71 | 242.32 | 8.703 | 139.90 | 7.48 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+VL | ELS | 8.27 | 274.12 | 8.703 | 158.26 | 19.13 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+S | ELS | 10.27 | 343.69 | 8.703 | 198.43 | 19.32 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 15.75 | 253.47 | 8.703 | 146.34 | 9.29 | 1.50 | OK |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.35 | 282.09 | 8.703 | 162.87 | 25.63 | 1.50 | OK |
| 1876 | ELU | ELU | 13.97 | 462.95 | 8.703 | 267.29 | 19.14 | 1.50 | OK |
| 1876 | ELS | ELS | 10.34 | 342.90 | 8.703 | 197.98 | 19.15 | 1.50 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 5.43 | 346.91 | 8.703 | 200.29 | 36.91 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 5.43 | 346.91 | 8.703 | 200.29 | 36.91 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 5.62 | 344.00 | 8.703 | 198.61 | 35.34 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 5.62 | 344.00 | 8.703 | 198.61 | 35.34 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 25.91 | 338.58 | 8.703 | 195.48 | 7.54 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 25.91 | 338.58 | 8.703 | 195.48 | 7.54 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 14.97 | 341.49 | 8.703 | 197.16 | 13.17 | 1.25 | OK |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 14.97 | 341.49 | 8.703 | 197.16 | 13.17 | 1.25 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 13.92 | 464.46 | 8.703 | 268.16 | 19.26 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | 30.58 | 316.51 | 8.703 | 182.74 | 5.98 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | 14.84 | 355.54 | 8.703 | 205.27 | 13.83 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 13.91 | 466.20 | 8.703 | 269.16 | 19.35 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 10.31 | 344.06 | 8.703 | 198.64 | 19.26 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | 34.17 | 196.11 | 5.329 | 113.22 | 3.31 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | 18.45 | 235.14 | 8.703 | 135.76 | 7.36 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 10.30 | 345.80 | 8.703 | 199.65 | 19.37 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 30.57 | 318.35 | 8.703 | 183.80 | 6.01 | 1.50 | OK |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.83 | 357.37 | 8.703 | 206.33 | 13.91 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 34.16 | 197.94 | 5.403 | 114.28 | 3.35 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 18.44 | 236.97 | 8.703 | 136.81 | 7.42 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+Q | ELS | 10.31 | 344.04 | 8.703 | 198.63 | 19.27 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+VP | ELS | 19.36 | 245.41 | 8.703 | 141.69 | 7.32 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+VL | ELS | 8.87 | 271.43 | 8.703 | 156.71 | 17.67 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+S | ELS | 10.30 | 345.20 | 8.703 | 199.30 | 19.34 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 16.40 | 256.37 | 8.703 | 148.02 | 9.03 | 1.50 | OK |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.94 | 279.79 | 8.703 | 161.53 | 23.27 | 1.50 | OK |
| 1877 | ELU | ELU | 13.92 | 464.46 | 8.703 | 268.16 | 19.26 | 1.50 | OK |
| 1877 | ELS | ELS | 10.31 | 344.04 | 8.703 | 198.63 | 19.27 | 1.50 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 5.42 | 348.09 | 8.703 | 200.97 | 37.09 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 5.42 | 348.09 | 8.703 | 200.97 | 37.09 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 5.63 | 345.24 | 8.703 | 199.32 | 35.43 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 5.63 | 345.24 | 8.703 | 199.32 | 35.43 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 25.95 | 339.96 | 8.703 | 196.27 | 7.56 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 25.95 | 339.96 | 8.703 | 196.27 | 7.56 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 15.00 | 342.80 | 8.703 | 197.92 | 13.20 | 1.25 | OK |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 15.00 | 342.80 | 8.703 | 197.92 | 13.20 | 1.25 | OK |

## 5.7 Ferraillage de la semelle

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d₁ = h − c − φ/2 ; d₂ = h − c − 1,5·φ

φ supposé = 14 mm

dₓ = 0.643 m ; d_y = 0.629 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 2.95 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 54.63 + 1.00 × 5.94

= 60.56 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= -104.10 + (-25.94) × 1.65

= -146.90 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu > A/6

146.90/60.56 = 2.426 m > 0.492 m

= méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 348.10 kN ; e = 0.422 m ; trapèze

σmax = 74.3 kPa ; σmin = 5.7 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 160.15 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= 76.64 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0766 / (2.95 × 0.643² × 17.71)

μ = 0.0035

Condition : μ = 0.0035 ≤ μl = 0.358 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs,acc)

α = 0.0044 ; z = 0.642 m ; As = 76.64 / (0.642 × 50.00)

= 2.39 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+Q (appui 1874)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 51.04 + 1.00 × 5.94

= 56.98 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 35.00 + (10.41) × 1.65

= 52.18 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu > A/6

52.18/56.98 = 0.916 m > 0.492 m

= méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 344.52 kN ; e = 0.151 m ; trapèze

σmax = 51.8 kPa ; σmin = 27.4 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 120.15 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= 36.65 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 2.95 m ; d = 0.643 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.038 m ; z = 0.630 m

As = 2.33 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 1.04 MPa

Condition : 1.04 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A – toutes combinaisons (cm²)

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.31 | -69.68 | 48.98 | — | 1.75 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | -71.66 | 153.13 | 40.93 | — | 1.47 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | -33.97 | 109.71 | 33.86 | — | 1.21 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | -69.56 | 49.43 | — | 1.77 | — |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 56.55 | -51.65 | 36.30 | — | 1.30 | — |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | -91.42 | 171.16 | 55.94 | — | 2.00 | — |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | -53.74 | 127.74 | 36.26 | — | 1.30 | — |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 58.27 | -51.53 | 36.74 | — | 1.32 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -69.80 | 153.01 | 41.41 | — | 1.48 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.12 | 109.59 | 34.34 | — | 1.23 | — |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -89.57 | 171.04 | 55.87 | — | 2.00 | — |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.89 | 127.62 | 36.70 | — | 1.31 | — |
| 1864 | G+Q | ELS | 56.52 | -51.61 | 36.28 | — | 2.30 | — |
| 1864 | G+VP | ELS | -42.12 | 96.93 | 26.67 | — | 1.69 | — |
| 1864 | G+VL | ELS | -17.00 | 67.99 | 21.96 | — | 1.39 | — |
| 1864 | G+S | ELS | 57.67 | -51.53 | 36.57 | — | 2.32 | — |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -31.15 | 82.01 | 23.68 | — | 1.50 | — |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -8.54 | 55.96 | 19.43 | — | 1.23 | — |
| 1864 | ELU | ELU | 76.31 | -69.68 | 48.98 | — | 1.75 | — |
| 1864 | ELS | ELS | 56.52 | -51.61 | 36.28 | — | 2.30 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 60.56 | -146.90 | 76.64 | — | 2.39 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 60.56 | -146.90 | 76.64 | — | 2.39 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.71 | -80.16 | 48.37 | — | 1.51 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.71 | -80.16 | 48.37 | — | 1.51 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 52.42 | 43.80 | 31.89 | — | 0.99 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 52.42 | 43.80 | 31.89 | — | 0.99 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.27 | -22.95 | 24.13 | 0.75 | 0.75 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.27 | -22.95 | 24.13 | 0.75 | 0.75 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.64 | -69.81 | 48.56 | — | 1.74 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | -76.09 | 146.70 | 37.02 | — | 1.33 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | -29.76 | 105.02 | 33.14 | — | 1.19 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | -69.34 | 48.74 | — | 1.75 | — |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 55.34 | -51.84 | 36.04 | — | 1.29 | — |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | -95.39 | 164.68 | 50.71 | — | 1.82 | — |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | -49.06 | 123.00 | 35.45 | — | 1.27 | — |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 56.66 | -51.36 | 36.22 | — | 1.30 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -74.37 | 146.22 | 37.31 | — | 1.34 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -28.05 | 104.54 | 33.43 | — | 1.20 | — |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -93.67 | 164.20 | 50.39 | — | 1.81 | — |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -47.35 | 122.52 | 35.73 | — | 1.28 | — |
| 1867 | G+Q | ELS | 55.28 | -51.68 | 35.95 | — | 2.28 | — |
| 1867 | G+VP | ELS | -45.21 | 92.67 | 24.03 | — | 1.52 | — |
| 1867 | G+VL | ELS | -14.33 | 64.88 | 21.44 | — | 1.35 | — |
| 1867 | G+S | ELS | 56.15 | -51.36 | 36.07 | — | 2.29 | — |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -34.15 | 77.98 | 21.15 | — | 1.34 | — |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.35 | 52.97 | 18.83 | — | 1.19 | — |
| 1867 | ELU | ELU | 74.64 | -69.81 | 48.56 | — | 1.74 | — |
| 1867 | ELS | ELS | 55.28 | -51.68 | 35.95 | — | 2.28 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 59.34 | -146.65 | 76.19 | — | 2.37 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 59.34 | -146.65 | 76.19 | — | 2.37 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.43 | -80.01 | 47.94 | — | 1.49 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.43 | -80.01 | 47.94 | — | 1.49 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.02 | 43.74 | 31.46 | — | 0.98 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.02 | 43.74 | 31.46 | — | 0.98 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 53.93 | -22.90 | 23.72 | 0.74 | 0.74 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 53.93 | -22.90 | 23.72 | 0.74 | 0.74 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.72 | -70.32 | 48.79 | — | 1.75 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | -64.76 | 146.66 | 40.25 | — | 1.44 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | -29.76 | 105.02 | 33.14 | — | 1.19 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | -69.34 | 48.74 | — | 1.75 | — |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 55.42 | -52.35 | 36.27 | — | 1.30 | — |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | -84.06 | 164.64 | 51.29 | — | 1.84 | — |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | -49.06 | 123.00 | 35.45 | — | 1.27 | — |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 56.66 | -51.36 | 36.22 | — | 1.30 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -62.96 | 145.67 | 40.35 | — | 1.45 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -27.97 | 104.03 | 33.24 | — | 1.19 | — |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -82.26 | 163.65 | 50.75 | — | 1.82 | — |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -47.27 | 122.01 | 35.53 | — | 1.27 | — |
| 1868 | G+Q | ELS | 55.33 | -52.02 | 36.10 | — | 2.29 | — |
| 1868 | G+VP | ELS | -37.66 | 92.64 | 26.18 | — | 1.66 | — |
| 1868 | G+VL | ELS | -14.33 | 64.88 | 21.44 | — | 1.35 | — |
| 1868 | G+S | ELS | 56.15 | -51.36 | 36.07 | — | 2.29 | — |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -27.30 | 77.65 | 22.98 | — | 1.45 | — |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.30 | 52.66 | 18.72 | — | 1.18 | — |
| 1868 | ELU | ELU | 74.72 | -70.32 | 48.79 | — | 1.75 | — |
| 1868 | ELS | ELS | 55.33 | -52.02 | 36.10 | — | 2.29 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 59.09 | -142.60 | 74.45 | — | 2.32 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 59.09 | -142.60 | 74.45 | — | 2.32 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.37 | -78.87 | 47.45 | — | 1.48 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.37 | -78.87 | 47.45 | — | 1.48 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.31 | 39.49 | 29.80 | — | 0.93 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.31 | 39.49 | 29.80 | — | 0.93 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.03 | -24.24 | 24.31 | 0.75 | 0.76 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.03 | -24.24 | 24.31 | 0.75 | 0.76 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.55 | -70.62 | 49.44 | — | 1.77 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | -83.50 | 154.08 | 37.95 | — | 1.36 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | -33.97 | 109.71 | 33.86 | — | 1.21 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | -69.56 | 49.43 | — | 1.77 | — |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 56.78 | -52.59 | 36.75 | — | 1.32 | — |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | 172.11 | 57.15 | — | 2.05 | — |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | -53.74 | 127.74 | 36.26 | — | 1.30 | — |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 58.27 | -51.53 | 36.74 | — | 1.32 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -81.41 | 153.02 | 38.10 | — | 1.36 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -31.89 | 108.65 | 34.02 | — | 1.22 | — |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -101.18 | 171.05 | 56.07 | — | 2.01 | — |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.66 | 126.68 | 36.35 | — | 1.30 | — |
| 1869 | G+Q | ELS | 56.68 | -52.23 | 36.58 | — | 2.32 | — |
| 1869 | G+VP | ELS | -50.02 | 97.57 | 24.67 | — | 1.56 | — |
| 1869 | G+VL | ELS | -17.00 | 67.99 | 21.96 | — | 1.39 | — |
| 1869 | G+S | ELS | 57.67 | -51.53 | 36.57 | — | 2.32 | — |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -38.12 | 82.02 | 21.68 | — | 1.37 | — |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -8.40 | 55.40 | 19.24 | — | 1.21 | — |
| 1869 | ELU | ELU | 76.55 | -70.62 | 49.44 | — | 1.77 | — |
| 1869 | ELS | ELS | 56.68 | -52.23 | 36.58 | — | 2.32 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 60.28 | -142.92 | 74.92 | — | 2.33 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 60.28 | -142.92 | 74.92 | — | 2.33 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.66 | -79.09 | 47.91 | — | 1.49 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.66 | -79.09 | 47.91 | — | 1.49 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 52.80 | 39.44 | 30.20 | — | 0.94 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 52.80 | 39.44 | 30.20 | — | 0.94 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.42 | -24.39 | 24.76 | 0.76 | 0.77 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.42 | -24.39 | 24.76 | 0.76 | 0.77 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 77.00 | 70.54 | 49.53 | — | 1.77 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | -83.50 | -154.08 | 37.95 | — | 1.36 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | -32.63 | -70.81 | 18.24 | — | 0.65 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | 69.56 | 49.43 | — | 1.77 | — |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 57.23 | 52.51 | 36.85 | — | 1.32 | — |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | -172.11 | 57.15 | — | 2.05 | — |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | -52.40 | -88.85 | 20.40 | — | 0.73 | — |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 58.27 | 51.53 | 36.74 | — | 1.32 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -80.96 | -153.10 | 38.26 | — | 1.37 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -30.09 | -69.83 | 18.57 | — | 0.66 | — |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -100.72 | -171.13 | 56.12 | — | 2.01 | — |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -49.86 | -87.86 | 20.72 | — | 0.74 | — |
| 1874 | G+Q | ELS | 56.98 | 52.18 | 36.65 | — | 2.33 | — |
| 1874 | G+VP | ELS | -50.02 | -97.57 | 24.67 | — | 1.56 | — |
| 1874 | G+VL | ELS | -16.11 | -42.05 | 11.54 | — | 0.73 | — |
| 1874 | G+S | ELS | 57.67 | 51.53 | 36.57 | — | 2.32 | — |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -37.84 | -82.07 | 21.78 | — | 1.38 | — |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.32 | -32.11 | 9.97 | — | 0.63 | — |
| 1874 | ELU | ELU | 77.00 | 70.54 | 49.53 | — | 1.77 | — |
| 1874 | ELS | ELS | 56.98 | 52.18 | 36.65 | — | 2.33 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 60.37 | -39.46 | 32.38 | — | 1.01 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 60.37 | -39.46 | 32.38 | — | 1.01 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.75 | 24.37 | 25.42 | 0.79 | 0.79 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.75 | 24.37 | 25.42 | 0.79 | 0.79 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 52.89 | 142.91 | 72.80 | — | 2.27 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 52.89 | 142.91 | 72.80 | — | 2.27 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.51 | 79.08 | 47.29 | — | 1.47 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.51 | 79.08 | 47.29 | — | 1.47 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 75.11 | 70.20 | 48.85 | — | 1.75 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | -64.76 | -146.66 | 40.25 | — | 1.44 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | -28.39 | -66.29 | 17.60 | — | 0.63 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | 69.34 | 48.74 | — | 1.75 | — |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 55.81 | 52.22 | 36.33 | — | 1.30 | — |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | -84.06 | -164.64 | 51.29 | — | 1.84 | — |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | -47.69 | -84.27 | 19.86 | — | 0.71 | — |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 56.66 | 51.36 | 36.22 | — | 1.30 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -62.57 | -145.80 | 40.52 | — | 1.45 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -26.20 | -65.43 | 17.87 | — | 0.64 | — |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -81.87 | -163.77 | 50.87 | — | 1.82 | — |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -45.50 | -83.40 | 20.14 | — | 0.72 | — |
| 1875 | G+Q | ELS | 55.59 | 51.94 | 36.15 | — | 2.29 | — |
| 1875 | G+VP | ELS | -37.66 | -92.64 | 26.18 | — | 1.66 | — |
| 1875 | G+VL | ELS | -13.41 | -39.06 | 11.08 | — | 0.70 | — |
| 1875 | G+S | ELS | 56.15 | 51.36 | 36.07 | — | 2.29 | — |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -27.06 | -77.72 | 23.08 | — | 1.46 | — |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -5.24 | -29.50 | 9.49 | — | 0.60 | — |
| 1875 | ELU | ELU | 75.11 | 70.20 | 48.85 | — | 1.75 | — |
| 1875 | ELS | ELS | 55.59 | 51.94 | 36.15 | — | 2.29 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 59.15 | -39.53 | 32.06 | — | 1.00 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 59.15 | -39.53 | 32.06 | — | 1.00 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.44 | 24.22 | 24.98 | 0.77 | 0.78 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.44 | 24.22 | 24.98 | 0.77 | 0.78 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.40 | 142.59 | 72.24 | — | 2.25 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.40 | 142.59 | 72.24 | — | 2.25 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.11 | 78.85 | 46.80 | — | 1.46 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.11 | 78.85 | 46.80 | — | 1.46 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.78 | 69.86 | 48.62 | — | 1.74 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | -76.09 | -146.70 | 37.02 | — | 1.33 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | -28.39 | -66.29 | 17.60 | — | 0.63 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | 69.34 | 48.74 | — | 1.75 | — |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 55.48 | 51.89 | 36.09 | — | 1.29 | — |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | -95.39 | -164.68 | 50.71 | — | 1.82 | — |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | -47.69 | -84.27 | 19.86 | — | 0.71 | — |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 56.66 | 51.36 | 36.22 | — | 1.30 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -74.23 | -146.18 | 37.33 | — | 1.34 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -26.53 | -65.76 | 17.91 | — | 0.64 | — |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -93.53 | -164.15 | 50.36 | — | 1.80 | — |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -45.83 | -83.74 | 20.18 | — | 0.72 | — |
| 1876 | G+Q | ELS | 55.37 | 51.71 | 35.99 | — | 2.28 | — |
| 1876 | G+VP | ELS | -45.21 | -92.67 | 24.03 | — | 1.52 | — |
| 1876 | G+VL | ELS | -13.41 | -39.06 | 11.08 | — | 0.70 | — |
| 1876 | G+S | ELS | 56.15 | 51.36 | 36.07 | — | 2.29 | — |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -34.06 | -77.95 | 21.17 | — | 1.34 | — |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -5.44 | -29.70 | 9.52 | — | 0.60 | — |
| 1876 | ELU | ELU | 74.78 | 69.86 | 48.62 | — | 1.74 | — |
| 1876 | ELS | ELS | 55.37 | 51.71 | 35.99 | — | 2.28 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 59.38 | -43.75 | 33.86 | — | 1.05 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 59.38 | -43.75 | 33.86 | — | 1.05 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.46 | 22.90 | 24.45 | 0.76 | 0.76 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.46 | 22.90 | 24.45 | 0.76 | 0.76 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.04 | 146.68 | 73.82 | — | 2.30 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.04 | 146.68 | 73.82 | — | 2.30 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 53.96 | 80.03 | 47.24 | — | 1.47 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 53.96 | 80.03 | 47.24 | — | 1.47 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.29 | 69.61 | 48.95 | — | 1.75 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | -71.66 | -153.13 | 40.93 | — | 1.47 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | -32.63 | -70.81 | 18.24 | — | 0.65 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | 69.56 | 49.43 | — | 1.77 | — |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 56.52 | 51.58 | 36.27 | — | 1.30 | — |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | -91.42 | -171.16 | 55.94 | — | 2.00 | — |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | -52.40 | -88.85 | 20.40 | — | 0.73 | — |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 58.27 | 51.53 | 36.74 | — | 1.32 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -69.82 | -153.08 | 41.43 | — | 1.48 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -30.80 | -70.76 | 18.75 | — | 0.67 | — |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -89.59 | -171.11 | 55.92 | — | 2.00 | — |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -50.56 | -88.80 | 20.90 | — | 0.75 | — |
| 1877 | G+Q | ELS | 56.51 | 51.56 | 36.25 | — | 2.30 | — |
| 1877 | G+VP | ELS | -42.12 | -96.93 | 26.67 | — | 1.69 | — |
| 1877 | G+VL | ELS | -16.11 | -42.05 | 11.54 | — | 0.73 | — |
| 1877 | G+S | ELS | 57.67 | 51.53 | 36.57 | — | 2.32 | — |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -31.16 | -82.06 | 23.69 | — | 1.50 | — |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.75 | -32.67 | 10.08 | — | 0.63 | — |
| 1877 | ELU | ELU | 76.29 | 69.61 | 48.95 | — | 1.75 | — |
| 1877 | ELS | ELS | 56.51 | 51.56 | 36.25 | — | 2.30 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 60.55 | -43.82 | 34.23 | — | 1.07 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 60.55 | -43.82 | 34.23 | — | 1.07 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.71 | 22.93 | 24.82 | 0.77 | 0.77 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.71 | 22.93 | 24.82 | 0.77 | 0.77 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 52.42 | 146.89 | 74.31 | — | 2.32 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 52.42 | 146.89 | 74.31 | — | 2.32 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.27 | 80.14 | 47.66 | — | 1.48 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.27 | 80.14 | 47.66 | — | 1.48 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·B·d·ft28/fe

= 0,23 × 2.95 × 0.643 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 18.32 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.79 ; moments ELU = 2.39 ; bielles ELS = 0.00 ; moments ELS = 2.33 ; non-fragilité = 18.32

As = 18.32 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (B − 2c)/Smax + 1) ; S = (B − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 2.85 m

17 HA12 e = 18 cm (19.23 cm²)

Condition : 19.23 ≥ 18.32 cm² ; S = 17.8 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.738 m ; A/8 = 0.369 m

ls = 0.529 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 2.95 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5S (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 70.02 + 1.35 × 5.94

= 78.03 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -1.48 − (0.99) × 1.65

= -3.11 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

3.11/78.03 = 0.040 m ; B/6 = 0.492 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 78.03 × (1 + 3 × 0.040/2.95)

= 81.20 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σs)

= 81.20 × (2.95 − 0.50) / (8 × 0.629 × 43.48 kN/cm²)

= 0.91 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 466.20 kN ; e = 0.007 m ; trapèze

σmax = 54.3 kPa ; σmin = 52.8 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 45.23 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 134.82 − 45.23 × 2.95 × 1.300² / 2

= 22.09 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0221 / (2.95 × 0.629² × 14.17)

μ = 0.0013

Condition : μ = 0.0013 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0017 ; z = 0.629 m ; As = 22.09 / (0.629 × 43.48)

= 0.81 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+S (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 51.73 + 1.00 × 5.94

= 57.67 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -1.09 − (0.73) × 1.65

= -2.30 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

2.30/57.67 = 0.040 m ; B/6 = 0.492 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 57.67 × (1 + 3 × 0.040/2.95)

= 60.01 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σ̄s)

= 60.01 × (2.95 − 0.50) / (8 × 0.629 × 25.00 kN/cm²)

= 1.17 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 345.20 kN ; e = 0.007 m ; trapèze

σmax = 40.2 kPa ; σmin = 39.1 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 99.83 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= 16.32 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 2.95 m ; d = 0.629 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.025 m ; z = 0.621 m

As = 1.05 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.70 MPa

Condition : 0.70 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B – toutes combinaisons (cm²)

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1864 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.31 | -3.06 | 21.57 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5VP | ELU | -71.66 | -3.44 | -20.66 | — | 0.00 | 0.76 |
| 1864 | 1.35G+1.5VL | ELU | -33.97 | 2.80 | -10.12 | — | 0.00 | 0.37 |
| 1864 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | -3.11 | 22.09 | 0.91 | 0.81 | — |
| 1864 | G+1.5Q | ELU | 56.55 | -2.27 | 15.99 | 0.66 | 0.58 | — |
| 1864 | G+1.5VP | ELU | -91.42 | -2.65 | -26.24 | — | 0.00 | 0.96 |
| 1864 | G+1.5VL | ELU | -53.74 | 3.59 | -15.06 | — | 0.00 | 0.55 |
| 1864 | G+1.5S | ELU | 58.27 | -2.32 | 16.50 | 0.68 | 0.60 | — |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -69.80 | -3.53 | -20.09 | — | 0.00 | 0.74 |
| 1864 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.12 | 2.72 | -9.63 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -89.57 | -2.74 | -25.68 | — | 0.00 | 0.94 |
| 1864 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.89 | 3.50 | -14.57 | — | 0.00 | 0.53 |
| 1864 | G+Q | ELS | 56.52 | -2.27 | 15.98 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1864 | G+VP | ELS | -42.12 | -2.52 | -12.18 | — | 0.00 | 0.78 |
| 1864 | G+VL | ELS | -17.00 | 1.64 | -5.34 | — | 0.00 | 0.34 |
| 1864 | G+S | ELS | 57.67 | -2.30 | 16.32 | 1.17 | 1.05 | — |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -31.15 | -2.54 | -9.02 | — | 0.00 | 0.58 |
| 1864 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -8.54 | 1.20 | -3.10 | — | 0.00 | 0.20 |
| 1864 | ELU | ELU | 76.31 | -3.06 | 21.57 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1864 | ELS | ELS | 56.52 | -2.27 | 15.98 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 60.56 | -2.25 | 17.13 | 0.61 | 0.54 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 60.56 | -2.25 | 17.13 | 0.61 | 0.54 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.71 | -2.26 | 16.31 | 0.58 | 0.52 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.71 | -2.26 | 16.31 | 0.58 | 0.52 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 52.42 | -2.26 | 14.80 | 0.53 | 0.47 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 52.42 | -2.26 | 14.80 | 0.53 | 0.47 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.27 | -2.26 | 15.62 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1864 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.27 | -2.26 | 15.62 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.64 | 2.93 | 21.04 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5VP | ELU | -76.09 | -13.98 | -17.59 | — | 0.00 | 0.64 |
| 1867 | 1.35G+1.5VL | ELU | -29.76 | -3.08 | -8.80 | — | 0.00 | 0.32 |
| 1867 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | 3.05 | 21.46 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1867 | G+1.5Q | ELU | 55.34 | 2.17 | 15.60 | 0.64 | 0.57 | — |
| 1867 | G+1.5VP | ELU | -95.39 | -14.74 | -22.40 | — | 0.00 | 0.82 |
| 1867 | G+1.5VL | ELU | -49.06 | -3.84 | -13.62 | — | 0.00 | 0.50 |
| 1867 | G+1.5S | ELU | 56.66 | 2.28 | 16.02 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -74.37 | -13.88 | -17.14 | — | 0.00 | 0.63 |
| 1867 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -28.05 | -2.98 | -8.35 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -93.67 | -14.64 | -21.96 | — | 0.00 | 0.80 |
| 1867 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -47.35 | -3.74 | -13.17 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1867 | G+Q | ELS | 55.28 | 2.17 | 15.58 | 1.12 | 1.00 | — |
| 1867 | G+VP | ELS | -45.21 | -9.10 | -10.35 | — | 0.00 | 0.67 |
| 1867 | G+VL | ELS | -14.33 | -1.84 | -4.49 | — | 0.00 | 0.29 |
| 1867 | G+S | ELS | 56.15 | 2.25 | 15.86 | 1.14 | 1.02 | — |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -34.15 | -7.91 | -7.67 | — | 0.00 | 0.49 |
| 1867 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.35 | -1.37 | -2.40 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1867 | ELU | ELU | 74.64 | 2.93 | 21.04 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1867 | ELS | ELS | 55.28 | 2.17 | 15.58 | 1.12 | 1.00 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 59.34 | 2.19 | 16.75 | 0.60 | 0.53 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 59.34 | 2.19 | 16.75 | 0.60 | 0.53 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.43 | 2.18 | 15.91 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.43 | 2.18 | 15.91 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.02 | 2.16 | 14.36 | 0.52 | 0.46 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.02 | 2.16 | 14.36 | 0.52 | 0.46 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 53.93 | 2.17 | 15.20 | 0.55 | 0.48 | — |
| 1867 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 53.93 | 2.17 | 15.20 | 0.55 | 0.48 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.72 | -2.95 | 21.07 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5VP | ELU | -64.76 | -3.24 | -18.76 | — | 0.00 | 0.69 |
| 1868 | 1.35G+1.5VL | ELU | -29.76 | 3.08 | -8.80 | — | 0.00 | 0.32 |
| 1868 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | -3.05 | 21.46 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1868 | G+1.5Q | ELU | 55.42 | -2.19 | 15.63 | 0.65 | 0.57 | — |
| 1868 | G+1.5VP | ELU | -84.06 | -2.48 | -24.20 | — | 0.00 | 0.89 |
| 1868 | G+1.5VL | ELU | -49.06 | 3.84 | -13.62 | — | 0.00 | 0.50 |
| 1868 | G+1.5S | ELU | 56.66 | -2.28 | 16.02 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -62.96 | -3.37 | -18.20 | — | 0.00 | 0.67 |
| 1868 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -27.97 | 2.95 | -8.34 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -82.26 | -2.60 | -23.64 | — | 0.00 | 0.86 |
| 1868 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -47.27 | 3.72 | -13.16 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1868 | G+Q | ELS | 55.33 | -2.19 | 15.60 | 1.12 | 1.01 | — |
| 1868 | G+VP | ELS | -37.66 | -2.38 | -10.95 | — | 0.00 | 0.70 |
| 1868 | G+VL | ELS | -14.33 | 1.84 | -4.49 | — | 0.00 | 0.29 |
| 1868 | G+S | ELS | 56.15 | -2.25 | 15.86 | 1.14 | 1.02 | — |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -27.30 | -2.43 | -7.96 | — | 0.00 | 0.51 |
| 1868 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.30 | 1.36 | -2.39 | — | 0.00 | 0.15 |
| 1868 | ELU | ELU | 74.72 | -2.95 | 21.07 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1868 | ELS | ELS | 55.33 | -2.19 | 15.60 | 1.12 | 1.01 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 59.09 | -2.17 | 16.67 | 0.60 | 0.53 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 59.09 | -2.17 | 16.67 | 0.60 | 0.53 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.37 | -2.18 | 15.89 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.37 | -2.18 | 15.89 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.31 | -2.19 | 14.45 | 0.52 | 0.46 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.31 | -2.19 | 14.45 | 0.52 | 0.46 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.03 | -2.18 | 15.23 | 0.55 | 0.48 | — |
| 1868 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.03 | -2.18 | 15.23 | 0.55 | 0.48 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.55 | 3.06 | 21.64 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5VP | ELU | -83.50 | -13.81 | -19.78 | — | 0.00 | 0.72 |
| 1869 | 1.35G+1.5VL | ELU | -33.97 | -2.80 | -10.12 | — | 0.00 | 0.37 |
| 1869 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | 3.11 | 22.09 | 0.91 | 0.81 | — |
| 1869 | G+1.5Q | ELU | 56.78 | 2.27 | 16.05 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1869 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | -14.59 | -24.72 | — | 0.00 | 0.90 |
| 1869 | G+1.5VL | ELU | -53.74 | -3.59 | -15.06 | — | 0.00 | 0.55 |
| 1869 | G+1.5S | ELU | 58.27 | 2.32 | 16.50 | 0.68 | 0.60 | — |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -81.41 | -13.72 | -19.22 | — | 0.00 | 0.70 |
| 1869 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -31.89 | -2.72 | -9.56 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -101.18 | -14.51 | -24.16 | — | 0.00 | 0.88 |
| 1869 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -51.66 | -3.51 | -14.50 | — | 0.00 | 0.53 |
| 1869 | G+Q | ELS | 56.68 | 2.26 | 16.02 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1869 | G+VP | ELS | -50.02 | -8.98 | -11.78 | — | 0.00 | 0.76 |
| 1869 | G+VL | ELS | -17.00 | -1.64 | -5.34 | — | 0.00 | 0.34 |
| 1869 | G+S | ELS | 57.67 | 2.30 | 16.32 | 1.17 | 1.05 | — |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -38.12 | -7.80 | -8.85 | — | 0.00 | 0.57 |
| 1869 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -8.40 | -1.20 | -3.06 | — | 0.00 | 0.20 |
| 1869 | ELU | ELU | 76.55 | 3.06 | 21.64 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1869 | ELS | ELS | 56.68 | 2.26 | 16.02 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 60.28 | 2.27 | 17.05 | 0.61 | 0.54 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 60.28 | 2.27 | 17.05 | 0.61 | 0.54 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.66 | 2.26 | 16.30 | 0.58 | 0.52 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.66 | 2.26 | 16.30 | 0.58 | 0.52 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 52.80 | 2.24 | 14.90 | 0.54 | 0.47 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 52.80 | 2.24 | 14.90 | 0.54 | 0.47 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.42 | 2.25 | 15.65 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1869 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.42 | 2.25 | 15.65 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q | ELU | 77.00 | 3.08 | 21.78 | 0.90 | 0.80 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5VP | ELU | -83.50 | -13.81 | -19.78 | — | 0.00 | 0.72 |
| 1874 | 1.35G+1.5VL | ELU | -32.63 | -2.70 | -9.78 | — | 0.00 | 0.36 |
| 1874 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | 3.11 | 22.09 | 0.91 | 0.81 | — |
| 1874 | G+1.5Q | ELU | 57.23 | 2.29 | 16.19 | 0.67 | 0.59 | — |
| 1874 | G+1.5VP | ELU | -103.26 | -14.59 | -24.72 | — | 0.00 | 0.90 |
| 1874 | G+1.5VL | ELU | -52.40 | -3.49 | -14.72 | — | 0.00 | 0.54 |
| 1874 | G+1.5S | ELU | 58.27 | 2.32 | 16.50 | 0.68 | 0.60 | — |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -80.96 | -13.70 | -19.10 | — | 0.00 | 0.70 |
| 1874 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -30.09 | -2.60 | -9.10 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -100.72 | -14.49 | -24.04 | — | 0.00 | 0.88 |
| 1874 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -49.86 | -3.39 | -14.03 | — | 0.00 | 0.51 |
| 1874 | G+Q | ELS | 56.98 | 2.28 | 16.11 | 1.15 | 1.04 | — |
| 1874 | G+VP | ELS | -50.02 | -8.98 | -11.78 | — | 0.00 | 0.76 |
| 1874 | G+VL | ELS | -16.11 | -1.58 | -5.11 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1874 | G+S | ELS | 57.67 | 2.30 | 16.32 | 1.17 | 1.05 | — |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -37.84 | -7.79 | -8.78 | — | 0.00 | 0.56 |
| 1874 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.32 | -1.13 | -2.78 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1874 | ELU | ELU | 77.00 | 3.08 | 21.78 | 0.90 | 0.80 | — |
| 1874 | ELS | ELS | 56.98 | 2.28 | 16.11 | 1.15 | 1.04 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 60.37 | 2.27 | 17.08 | 0.61 | 0.54 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 60.37 | 2.27 | 17.08 | 0.61 | 0.54 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.75 | 2.26 | 16.33 | 0.58 | 0.52 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.75 | 2.26 | 16.33 | 0.58 | 0.52 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 52.89 | 2.25 | 14.93 | 0.54 | 0.47 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 52.89 | 2.25 | 14.93 | 0.54 | 0.47 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.51 | 2.26 | 15.68 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1874 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.51 | 2.26 | 15.68 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q | ELU | 75.11 | -2.98 | 21.19 | 0.88 | 0.78 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5VP | ELU | -64.76 | -3.24 | -18.76 | — | 0.00 | 0.69 |
| 1875 | 1.35G+1.5VL | ELU | -28.39 | 3.04 | -8.43 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1875 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | -3.05 | 21.46 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1875 | G+1.5Q | ELU | 55.81 | -2.22 | 15.75 | 0.65 | 0.58 | — |
| 1875 | G+1.5VP | ELU | -84.06 | -2.48 | -24.20 | — | 0.00 | 0.89 |
| 1875 | G+1.5VL | ELU | -47.69 | 3.81 | -13.24 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1875 | G+1.5S | ELU | 56.66 | -2.28 | 16.02 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -62.57 | -3.39 | -18.08 | — | 0.00 | 0.66 |
| 1875 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -26.20 | 2.89 | -7.86 | — | 0.00 | 0.29 |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -81.87 | -2.63 | -23.52 | — | 0.00 | 0.86 |
| 1875 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -45.50 | 3.65 | -12.68 | — | 0.00 | 0.46 |
| 1875 | G+Q | ELS | 55.59 | -2.20 | 15.68 | 1.13 | 1.01 | — |
| 1875 | G+VP | ELS | -37.66 | -2.38 | -10.95 | — | 0.00 | 0.70 |
| 1875 | G+VL | ELS | -13.41 | 1.81 | -4.24 | — | 0.00 | 0.27 |
| 1875 | G+S | ELS | 56.15 | -2.25 | 15.86 | 1.14 | 1.02 | — |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -27.06 | -2.45 | -7.89 | — | 0.00 | 0.51 |
| 1875 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -5.24 | 1.32 | -2.10 | — | 0.00 | 0.13 |
| 1875 | ELU | ELU | 75.11 | -2.98 | 21.19 | 0.88 | 0.78 | — |
| 1875 | ELS | ELS | 55.59 | -2.20 | 15.68 | 1.13 | 1.01 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 59.15 | -2.17 | 16.69 | 0.60 | 0.53 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 59.15 | -2.17 | 16.69 | 0.60 | 0.53 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.44 | -2.18 | 15.92 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.44 | -2.18 | 15.92 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.40 | -2.19 | 14.48 | 0.52 | 0.46 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.40 | -2.19 | 14.48 | 0.52 | 0.46 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 54.11 | -2.19 | 15.25 | 0.55 | 0.49 | — |
| 1875 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 54.11 | -2.19 | 15.25 | 0.55 | 0.49 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q | ELU | 74.78 | 2.93 | 21.08 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5VP | ELU | -76.09 | -13.98 | -17.59 | — | 0.00 | 0.64 |
| 1876 | 1.35G+1.5VL | ELU | -28.39 | -3.04 | -8.43 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1876 | 1.35G+1.5S | ELU | 75.96 | 3.05 | 21.46 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1876 | G+1.5Q | ELU | 55.48 | 2.17 | 15.64 | 0.65 | 0.57 | — |
| 1876 | G+1.5VP | ELU | -95.39 | -14.74 | -22.40 | — | 0.00 | 0.82 |
| 1876 | G+1.5VL | ELU | -47.69 | -3.81 | -13.24 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1876 | G+1.5S | ELU | 56.66 | 2.28 | 16.02 | 0.66 | 0.59 | — |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -74.23 | -13.88 | -17.10 | — | 0.00 | 0.63 |
| 1876 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -26.53 | -2.94 | -7.94 | — | 0.00 | 0.29 |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -93.53 | -14.64 | -21.92 | — | 0.00 | 0.80 |
| 1876 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -45.83 | -3.70 | -12.75 | — | 0.00 | 0.47 |
| 1876 | G+Q | ELS | 55.37 | 2.17 | 15.61 | 1.12 | 1.01 | — |
| 1876 | G+VP | ELS | -45.21 | -9.10 | -10.35 | — | 0.00 | 0.67 |
| 1876 | G+VL | ELS | -13.41 | -1.81 | -4.24 | — | 0.00 | 0.27 |
| 1876 | G+S | ELS | 56.15 | 2.25 | 15.86 | 1.14 | 1.02 | — |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -34.06 | -7.91 | -7.65 | — | 0.00 | 0.49 |
| 1876 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -5.44 | -1.35 | -2.15 | — | 0.00 | 0.14 |
| 1876 | ELU | ELU | 74.78 | 2.93 | 21.08 | 0.87 | 0.77 | — |
| 1876 | ELS | ELS | 55.37 | 2.17 | 15.61 | 1.12 | 1.01 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 59.38 | 2.18 | 16.76 | 0.60 | 0.53 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 59.38 | 2.18 | 16.76 | 0.60 | 0.53 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 56.46 | 2.18 | 15.92 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 56.46 | 2.18 | 15.92 | 0.57 | 0.51 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.04 | 2.17 | 14.37 | 0.52 | 0.46 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.04 | 2.17 | 14.37 | 0.52 | 0.46 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 53.96 | 2.17 | 15.20 | 0.55 | 0.48 | — |
| 1876 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 53.96 | 2.17 | 15.20 | 0.55 | 0.48 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q | ELU | 76.29 | -3.07 | 21.57 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5VP | ELU | -71.66 | -3.44 | -20.66 | — | 0.00 | 0.76 |
| 1877 | 1.35G+1.5VL | ELU | -32.63 | 2.70 | -9.78 | — | 0.00 | 0.36 |
| 1877 | 1.35G+1.5S | ELU | 78.03 | -3.11 | 22.09 | 0.91 | 0.81 | — |
| 1877 | G+1.5Q | ELU | 56.52 | -2.28 | 15.98 | 0.66 | 0.58 | — |
| 1877 | G+1.5VP | ELU | -91.42 | -2.65 | -26.24 | — | 0.00 | 0.96 |
| 1877 | G+1.5VL | ELU | -52.40 | 3.49 | -14.72 | — | 0.00 | 0.54 |
| 1877 | G+1.5S | ELU | 58.27 | -2.32 | 16.50 | 0.68 | 0.60 | — |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -69.82 | -3.53 | -20.09 | — | 0.00 | 0.74 |
| 1877 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -30.80 | 2.61 | -9.30 | — | 0.00 | 0.34 |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -89.59 | -2.74 | -25.68 | — | 0.00 | 0.94 |
| 1877 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -50.56 | 3.40 | -14.23 | — | 0.00 | 0.52 |
| 1877 | G+Q | ELS | 56.51 | -2.27 | 15.98 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1877 | G+VP | ELS | -42.12 | -2.52 | -12.18 | — | 0.00 | 0.78 |
| 1877 | G+VL | ELS | -16.11 | 1.58 | -5.11 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1877 | G+S | ELS | 57.67 | -2.30 | 16.32 | 1.17 | 1.05 | — |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -31.16 | -2.55 | -9.02 | — | 0.00 | 0.58 |
| 1877 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.75 | 1.14 | -2.90 | — | 0.00 | 0.19 |
| 1877 | ELU | ELU | 76.29 | -3.07 | 21.57 | 0.89 | 0.79 | — |
| 1877 | ELS | ELS | 56.51 | -2.27 | 15.98 | 1.15 | 1.03 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 60.55 | -2.25 | 17.12 | 0.61 | 0.54 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 60.55 | -2.25 | 17.12 | 0.61 | 0.54 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 57.71 | -2.26 | 16.31 | 0.58 | 0.52 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 57.71 | -2.26 | 16.31 | 0.58 | 0.52 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 52.42 | -2.27 | 14.80 | 0.53 | 0.47 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 52.42 | -2.27 | 14.80 | 0.53 | 0.47 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 55.27 | -2.26 | 15.62 | 0.56 | 0.50 | — |
| 1877 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 55.27 | -2.26 | 15.62 | 0.56 | 0.50 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·A·d·ft28/fe

= 0,23 × 2.95 × 0.629 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 17.92 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.91 ; moments ELU = 0.81 ; bielles ELS = 1.17 ; moments ELS = 1.05 ; non-fragilité = 17.92

As = 17.92 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 2.85 m

16 HA12 e = 19 cm (18.10 cm²)

Condition : 18.10 ≥ 17.92 cm² ; S = 19.0 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.738 m ; B/8 = 0.369 m

ls = 0.529 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1864)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -97.36 + 1.00 × 5.94

= -91.42 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -1.29 − (0.82) × 1.65

= -2.65 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.95/2 − 0,35 × 0.50

= 1.300 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 196.11 kN ; e = 0.013 m ; trapèze

σmax = 23.2 kPa ; σmin = 21.9 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.70 + 20.0 × 0.80)

= 33.50 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 57.26 − 33.50 × 2.95 × 1.300² / 2

= -26.24 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0262 / (2.95 × 0.629² × 14.17)

μ = 0.0016

Condition : μ = 0.0016 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0020 ; z = 0.629 m ; As = 26.24 / (0.629 × 43.48)

= 0.96 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.96 ; 17.92)

16 HA12 e = 19 cm (18.10 cm²)

## 5.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : 1.35G+1.5S

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u = Nu·[1 − (ap + 2h)(bp + 2h)/(A·B)]

= 78.03 × [1 − (0.50 + 2×0.70)(0.50 + 2×0.70)/(2.95×2.95)]

= 45.66 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc = 2·(ap + bp + 2h)

= 2 × (0.50 + 0.50 + 2 × 0.70)

= 4.800 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u ≤ 0,045·uc·h·fc28/γb

= 0,045 × 4.800 × 0.70 × 25.0 / 1.50 × 10³

P'lim = 2520.00 kN

Condition : 45.66 kN ≤ 2520.00 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 5.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Effort normal à la base du fût

Np = N + γG·Wp

= -109.20 + 1.00 × 5.94

= -103.26 kN

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p = My + Vx·Hp

= 115.46 + (34.33) × 0.95

= 148.08 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 103.26/(2 × 43.48) + 148.08/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 10.15 cm² par face

Direction y – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1869)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p = Mx − Vy·Hp

= -6.96 − (4.63) × 0.95

= 11.36 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 103.26/(2 × 43.48) + 11.36/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 1.87 cm² par face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min = ρmin·ap·bp

= 0.80 % × 50 × 50

= 20.00 cm²

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂ x : 10.15 cm² ; face ⟂ y : 1.87 cm² ; As,min = 20.00 cm²

14 HA16 = 28.15 cm² (6 par face ⟂ x, 3 par face ⟂ y)

Condition : 28.15 ≥ 20.00 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 5.11 Conclusion – semelle S1

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 6. Semelle S2

Appuis concernés : 1865, 1866, 1870, 1871, 1872, 1873, 1878, 1879. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.15 m au-dessus du TN.

## 6.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D)

= 42.79 / (200.0 − 20 × 1.50)

= 0.252 m² (valeur initiale)

▪ Homothétie avec le fût

A/B = ap/bp

= 0.50/0.50

= 1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4)

= max((2.65 − 0.50)/4 ; (2.65 − 0.50)/4)

= d ≥ 0.537 m

Condition : d = min(0.593 ; 0.579) m ≥ 0.537 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm

= max(0.40 ; 0.537 + 0.05 + 1,5 × 0.014)

h = 0.65 m

▪ Dimensions retenues

A × B × h

2.65 × 2.65 × 0.65 m — D = 1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀

Hp = 1.50 − 0.65 + 0.15 ; H = 1.50 + 0.15

Hp = 1.00 m ; H = 1.65 m

Figure – Semelle S2 : vue en plan et coupe

## 6.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf = γc·A·B·h

= 25.0 × 2.65 × 2.65 × 0.65

= 114.12 kN

▪ Poids du fût

Wp = γc·ap·bp·Hp

= 25.0 × 0.50 × 0.50 × 1.00

= 6.25 kN

▪ Poids du remblai

Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

= 20.0 × (2.65 × 2.65 − 0.50 × 0.50) × (1.50 − 0.65)

= 115.13 kN

▪ Poids total

W = Wf + Wp + Ws

= 114.12 + 6.25 + 115.13

= 235.50 kN

## 6.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m)

| Appui | Combinaison | Type | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 56.17 | -10.30 | 0.23 | -0.35 | -34.58 |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | -65.73 | 23.12 | 1.74 | -2.65 | 77.61 |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | -27.02 | 16.08 | -0.57 | 0.86 | 56.69 |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 57.94 | -10.30 | 0.22 | -0.34 | -34.59 |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 41.60 | -7.63 | 0.17 | -0.26 | -25.62 |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | -80.30 | 25.79 | 1.69 | -2.56 | 86.58 |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | -41.58 | 18.75 | -0.62 | 0.95 | 65.66 |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 43.37 | -7.63 | 0.16 | -0.25 | -25.62 |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -63.98 | 23.12 | 1.74 | -2.64 | 77.62 |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -25.27 | 16.08 | -0.57 | 0.86 | 56.71 |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -78.55 | 25.80 | 1.68 | -2.55 | 86.59 |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -39.83 | 18.76 | -0.63 | 0.95 | 65.68 |
| 1865 | G+Q | ELS | 41.61 | -7.63 | 0.17 | -0.26 | -25.62 |
| 1865 | G+VP | ELS | -39.66 | 14.65 | 1.18 | -1.79 | 49.17 |
| 1865 | G+VL | ELS | -13.85 | 9.96 | -0.36 | 0.55 | 35.23 |
| 1865 | G+S | ELS | 42.79 | -7.63 | 0.16 | -0.25 | -25.62 |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -30.48 | 12.42 | 1.08 | -1.63 | 41.70 |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.26 | 8.20 | -0.31 | 0.47 | 29.16 |
| 1865 | ELU | ELU | 56.17 | -10.30 | 0.23 | -0.35 | -34.58 |
| 1865 | ELS | ELS | 41.61 | -7.63 | 0.17 | -0.26 | -25.62 |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.63 | -21.54 | 0.02 | -0.47 | -87.24 |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.63 | -21.54 | 0.02 | -0.47 | -87.24 |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 42.82 | -11.81 | 0.12 | -0.32 | -44.11 |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 42.82 | -11.81 | 0.12 | -0.32 | -44.11 |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.59 | 6.28 | 0.31 | -0.05 | 35.99 |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.59 | 6.28 | 0.31 | -0.05 | 35.99 |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 40.41 | -3.46 | 0.21 | -0.19 | -7.14 |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 40.41 | -3.46 | 0.21 | -0.19 | -7.14 |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 28.22 | -0.37 | 1.25 | -1.87 | -1.26 |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 12.31 | 0.44 | 0.34 | -0.54 | 1.54 |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 11.21 | 2.86 | -1.31 | 1.98 | 12.31 |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.14 | -0.37 | 1.29 | -1.93 | -1.26 |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 20.90 | -0.27 | 0.92 | -1.38 | -0.93 |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 4.99 | 0.54 | 0.01 | -0.06 | 1.87 |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 3.90 | 2.95 | -1.64 | 2.46 | 12.64 |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 21.83 | -0.27 | 0.96 | -1.45 | -0.93 |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 13.23 | 0.44 | 0.38 | -0.60 | 1.55 |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 12.14 | 2.86 | -1.27 | 1.91 | 12.32 |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.92 | 0.54 | 0.06 | -0.12 | 1.88 |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.82 | 2.95 | -1.59 | 2.39 | 12.65 |
| 1866 | G+Q | ELS | 20.90 | -0.27 | 0.92 | -1.38 | -0.93 |
| 1866 | G+VP | ELS | 10.30 | 0.27 | 0.32 | -0.50 | 0.93 |
| 1866 | G+VL | ELS | 9.57 | 1.88 | -0.78 | 1.18 | 8.11 |
| 1866 | G+S | ELS | 21.52 | -0.27 | 0.95 | -1.42 | -0.93 |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 11.91 | 0.21 | 0.40 | -0.63 | 0.75 |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 11.25 | 1.66 | -0.59 | 0.88 | 7.21 |
| 1866 | ELU | ELU | 28.22 | -0.37 | 1.25 | -1.87 | -1.26 |
| 1866 | ELS | ELS | 20.90 | -0.27 | 0.92 | -1.38 | -0.93 |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -15.27 | 0.81 | -1.55 | -65.93 |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.62 | -15.27 | 0.81 | -1.55 | -65.93 |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 23.82 | -4.77 | 0.89 | -1.43 | -20.44 |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 23.82 | -4.77 | 0.89 | -1.43 | -20.44 |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 11.19 | 14.72 | 1.03 | -1.22 | 64.06 |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 11.19 | 14.72 | 1.03 | -1.22 | 64.06 |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 17.99 | 4.23 | 0.95 | -1.33 | 18.56 |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 17.99 | 4.23 | 0.95 | -1.33 | 18.56 |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 56.36 | -10.39 | -0.23 | 0.35 | -34.87 |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | -54.97 | 23.38 | 3.75 | -5.67 | 78.40 |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | -27.02 | 16.08 | 0.57 | -0.86 | 56.69 |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 57.94 | -10.30 | -0.22 | 0.34 | -34.59 |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 41.80 | -7.71 | -0.17 | 0.26 | -25.90 |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | -69.53 | 26.05 | 3.81 | -5.76 | 87.37 |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | -41.58 | 18.75 | 0.62 | -0.95 | 65.66 |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 43.37 | -7.63 | -0.16 | 0.25 | -25.62 |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -53.02 | 23.30 | 3.75 | -5.67 | 78.13 |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -25.08 | 16.00 | 0.57 | -0.86 | 56.42 |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -67.59 | 25.97 | 3.81 | -5.76 | 87.10 |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -39.64 | 18.67 | 0.63 | -0.95 | 65.39 |
| 1870 | G+Q | ELS | 41.74 | -7.69 | -0.17 | 0.26 | -25.81 |
| 1870 | G+VP | ELS | -32.48 | 14.82 | 2.48 | -3.75 | 49.70 |
| 1870 | G+VL | ELS | -13.85 | 9.96 | 0.36 | -0.55 | 35.23 |
| 1870 | G+S | ELS | 42.79 | -7.63 | -0.16 | 0.25 | -25.62 |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -23.91 | 12.53 | 2.22 | -3.36 | 42.01 |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -7.14 | 8.15 | 0.31 | -0.47 | 28.99 |
| 1870 | ELU | ELU | 56.36 | -10.39 | -0.23 | 0.35 | -34.87 |
| 1870 | ELS | ELS | 41.74 | -7.69 | -0.17 | 0.26 | -25.81 |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.67 | -21.77 | -0.31 | 0.05 | -88.25 |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.67 | -21.77 | -0.31 | 0.05 | -88.25 |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 42.86 | -11.89 | -0.21 | 0.19 | -44.45 |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 42.86 | -11.89 | -0.21 | 0.19 | -44.45 |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.63 | 6.47 | -0.02 | 0.47 | 36.89 |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.63 | 6.47 | -0.02 | 0.47 | 36.89 |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 40.45 | -3.41 | -0.12 | 0.32 | -6.91 |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 40.45 | -3.41 | -0.12 | 0.32 | -6.91 |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 28.23 | -0.37 | -1.25 | 1.87 | -1.28 |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.54 | 0.41 | 5.18 | -7.80 | 1.50 |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 11.21 | 2.86 | 1.31 | -1.98 | 12.31 |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.14 | -0.37 | -1.29 | 1.93 | -1.26 |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 20.92 | -0.28 | -0.93 | 1.39 | -0.95 |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | -6.77 | 0.51 | 5.50 | -8.28 | 1.82 |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 3.90 | 2.95 | 1.64 | -2.46 | 12.64 |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 21.83 | -0.27 | -0.96 | 1.45 | -0.93 |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 1.48 | 0.41 | 5.13 | -7.73 | 1.49 |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 12.15 | 2.86 | 1.26 | -1.91 | 12.30 |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -5.83 | 0.50 | 5.45 | -8.21 | 1.82 |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.84 | 2.95 | 1.59 | -2.39 | 12.63 |
| 1871 | G+Q | ELS | 20.91 | -0.28 | -0.93 | 1.39 | -0.95 |
| 1871 | G+VP | ELS | 2.45 | 0.25 | 3.36 | -5.06 | 0.90 |
| 1871 | G+VL | ELS | 9.57 | 1.88 | 0.78 | -1.18 | 8.11 |
| 1871 | G+S | ELS | 21.52 | -0.27 | -0.95 | 1.42 | -0.93 |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 4.86 | 0.19 | 2.90 | -4.37 | 0.71 |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 11.26 | 1.66 | 0.58 | -0.88 | 7.20 |
| 1871 | ELU | ELU | 28.23 | -0.37 | -1.25 | 1.87 | -1.28 |
| 1871 | ELS | ELS | 20.91 | -0.28 | -0.93 | 1.39 | -0.95 |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.76 | -15.51 | -1.02 | 1.24 | -66.98 |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.76 | -15.51 | -1.02 | 1.24 | -66.98 |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 23.86 | -4.84 | -0.95 | 1.34 | -20.75 |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 23.86 | -4.84 | -0.95 | 1.34 | -20.75 |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 11.05 | 14.96 | -0.83 | 1.53 | 65.10 |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 11.05 | 14.96 | -0.83 | 1.53 | 65.10 |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 17.95 | 4.30 | -0.90 | 1.43 | 18.87 |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 17.95 | 4.30 | -0.90 | 1.43 | 18.87 |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 28.23 | 0.37 | -1.25 | 1.88 | 1.25 |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.55 | -0.41 | 5.18 | -7.80 | -1.50 |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 14.66 | 2.41 | 1.25 | -1.89 | 10.68 |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.14 | 0.37 | -1.29 | 1.93 | 1.26 |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 20.91 | 0.27 | -0.93 | 1.39 | 0.92 |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | -6.77 | -0.51 | 5.50 | -8.28 | -1.82 |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 7.35 | 2.32 | 1.58 | -2.37 | 10.36 |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 21.83 | 0.27 | -0.96 | 1.45 | 0.93 |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 1.48 | -0.41 | 5.13 | -7.73 | -1.52 |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 15.60 | 2.41 | 1.20 | -1.81 | 10.66 |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -5.84 | -0.51 | 5.45 | -8.21 | -1.85 |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 8.28 | 2.31 | 1.53 | -2.30 | 10.33 |
| 1872 | G+Q | ELS | 20.91 | 0.27 | -0.93 | 1.39 | 0.93 |
| 1872 | G+VP | ELS | 2.45 | -0.25 | 3.36 | -5.06 | -0.90 |
| 1872 | G+VL | ELS | 11.87 | 1.64 | 0.74 | -1.12 | 7.22 |
| 1872 | G+S | ELS | 21.52 | 0.27 | -0.95 | 1.42 | 0.93 |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 4.86 | -0.20 | 2.90 | -4.37 | -0.73 |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 13.33 | 1.50 | 0.55 | -0.83 | 6.57 |
| 1872 | ELU | ELU | 28.23 | 0.37 | -1.25 | 1.88 | 1.25 |
| 1872 | ELS | ELS | 20.91 | 0.27 | -0.93 | 1.39 | 0.93 |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.76 | -14.96 | -1.01 | 1.25 | -65.11 |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.76 | -14.96 | -1.01 | 1.25 | -65.11 |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 23.86 | -4.30 | -0.95 | 1.34 | -18.88 |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 23.86 | -4.30 | -0.95 | 1.34 | -18.88 |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 11.05 | 15.50 | -0.83 | 1.52 | 66.97 |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 11.05 | 15.50 | -0.83 | 1.52 | 66.97 |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 17.95 | 4.84 | -0.90 | 1.43 | 20.74 |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 17.95 | 4.84 | -0.90 | 1.43 | 20.74 |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 56.45 | 10.39 | -0.23 | 0.35 | 34.88 |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | -54.97 | -23.38 | 3.75 | -5.67 | -78.40 |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | -26.13 | -11.13 | 0.58 | -0.88 | -34.65 |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 57.94 | 10.30 | -0.22 | 0.34 | 34.59 |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 41.88 | 7.72 | -0.17 | 0.26 | 25.91 |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | -69.53 | -26.05 | 3.81 | -5.76 | -87.37 |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | -40.69 | -13.80 | 0.64 | -0.97 | -43.62 |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 43.37 | 7.63 | -0.16 | 0.25 | 25.62 |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -52.94 | -23.30 | 3.75 | -5.67 | -78.11 |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -24.10 | -11.04 | 0.58 | -0.88 | -34.36 |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -67.50 | -25.97 | 3.81 | -5.76 | -87.08 |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -38.66 | -13.71 | 0.64 | -0.97 | -43.33 |
| 1873 | G+Q | ELS | 41.79 | 7.69 | -0.17 | 0.26 | 25.82 |
| 1873 | G+VP | ELS | -32.48 | -14.82 | 2.48 | -3.75 | -49.70 |
| 1873 | G+VL | ELS | -13.26 | -6.66 | 0.37 | -0.56 | -20.54 |
| 1873 | G+S | ELS | 42.79 | 7.63 | -0.16 | 0.25 | 25.62 |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -23.86 | -12.53 | 2.22 | -3.35 | -42.00 |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.55 | -5.17 | 0.32 | -0.48 | -15.75 |
| 1873 | ELU | ELU | 56.45 | 10.39 | -0.23 | 0.35 | 34.88 |
| 1873 | ELS | ELS | 41.79 | 7.69 | -0.17 | 0.26 | 25.82 |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.69 | -6.48 | -0.32 | 0.04 | -36.90 |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.69 | -6.48 | -0.32 | 0.04 | -36.90 |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 42.88 | 3.41 | -0.21 | 0.19 | 6.91 |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 42.88 | 3.41 | -0.21 | 0.19 | 6.91 |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.64 | 21.78 | -0.02 | 0.48 | 88.26 |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.64 | 21.78 | -0.02 | 0.48 | 88.26 |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 40.46 | 11.89 | -0.12 | 0.32 | 44.46 |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 40.46 | 11.89 | -0.12 | 0.32 | 44.46 |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 56.16 | 10.30 | 0.23 | -0.35 | 34.58 |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | -65.73 | -23.12 | 1.74 | -2.65 | -77.61 |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | -26.13 | -11.13 | -0.58 | 0.88 | -34.65 |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 57.94 | 10.30 | 0.22 | -0.34 | 34.59 |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 41.60 | 7.63 | 0.17 | -0.26 | 25.61 |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | -80.30 | -25.79 | 1.69 | -2.56 | -86.58 |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | -40.69 | -13.80 | -0.64 | 0.97 | -43.62 |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 43.37 | 7.63 | 0.16 | -0.25 | 25.62 |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -63.99 | -23.12 | 1.74 | -2.64 | -77.62 |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -24.38 | -11.13 | -0.59 | 0.89 | -34.66 |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -78.55 | -25.80 | 1.68 | -2.55 | -86.59 |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -38.95 | -13.80 | -0.64 | 0.98 | -43.63 |
| 1878 | G+Q | ELS | 41.60 | 7.63 | 0.17 | -0.26 | 25.62 |
| 1878 | G+VP | ELS | -39.66 | -14.65 | 1.18 | -1.79 | -49.17 |
| 1878 | G+VL | ELS | -13.26 | -6.66 | -0.37 | 0.56 | -20.54 |
| 1878 | G+S | ELS | 42.79 | 7.63 | 0.16 | -0.25 | 25.62 |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -30.48 | -12.42 | 1.08 | -1.63 | -41.70 |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -6.72 | -5.23 | -0.32 | 0.48 | -15.93 |
| 1878 | ELU | ELU | 56.16 | 10.30 | 0.23 | -0.35 | 34.58 |
| 1878 | ELS | ELS | 41.60 | 7.63 | 0.17 | -0.26 | 25.62 |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 45.63 | -6.28 | 0.03 | -0.45 | -35.99 |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 45.63 | -6.28 | 0.03 | -0.45 | -35.99 |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 42.82 | 3.46 | 0.13 | -0.32 | 7.14 |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 42.82 | 3.46 | 0.13 | -0.32 | 7.14 |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.59 | 21.54 | 0.30 | -0.06 | 87.24 |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.59 | 21.54 | 0.30 | -0.06 | 87.24 |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 40.41 | 11.81 | 0.21 | -0.20 | 44.11 |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 40.41 | 11.81 | 0.21 | -0.20 | 44.11 |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 28.22 | 0.37 | 1.24 | -1.87 | 1.26 |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 12.31 | -0.44 | 0.34 | -0.54 | -1.54 |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 14.66 | 2.41 | -1.25 | 1.89 | 10.68 |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 29.14 | 0.37 | 1.29 | -1.93 | 1.26 |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 20.91 | 0.27 | 0.92 | -1.38 | 0.94 |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 4.99 | -0.54 | 0.01 | -0.06 | -1.87 |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 7.35 | 2.32 | -1.58 | 2.37 | 10.36 |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 21.83 | 0.27 | 0.96 | -1.45 | 0.93 |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 13.24 | -0.44 | 0.38 | -0.60 | -1.55 |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 15.59 | 2.41 | -1.21 | 1.82 | 10.68 |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.92 | -0.54 | 0.06 | -0.12 | -1.88 |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 8.28 | 2.32 | -1.53 | 2.31 | 10.35 |
| 1879 | G+Q | ELS | 20.90 | 0.27 | 0.92 | -1.38 | 0.94 |
| 1879 | G+VP | ELS | 10.30 | -0.27 | 0.32 | -0.50 | -0.93 |
| 1879 | G+VL | ELS | 11.87 | 1.64 | -0.74 | 1.12 | 7.22 |
| 1879 | G+S | ELS | 21.52 | 0.27 | 0.95 | -1.42 | 0.93 |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 11.91 | -0.21 | 0.40 | -0.62 | -0.75 |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 13.33 | 1.50 | -0.55 | 0.83 | 6.58 |
| 1879 | ELU | ELU | 28.22 | 0.37 | 1.24 | -1.87 | 1.26 |
| 1879 | ELS | ELS | 20.90 | 0.27 | 0.92 | -1.38 | 0.94 |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.61 | -14.72 | 0.81 | -1.55 | -64.06 |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.61 | -14.72 | 0.81 | -1.55 | -64.06 |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 23.82 | -4.23 | 0.89 | -1.43 | -18.56 |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 23.82 | -4.23 | 0.89 | -1.43 | -18.56 |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 11.19 | 15.27 | 1.03 | -1.21 | 65.93 |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 11.19 | 15.27 | 1.03 | -1.21 | 65.93 |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 17.99 | 4.77 | 0.96 | -1.33 | 20.44 |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 17.99 | 4.77 | 0.96 | -1.33 | 20.44 |

## 6.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : G+S (appui 1865)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 42.79 + 1.00 × 235.50

= 278.29 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -25.62 + (-7.63) × 1.65 ; Mx,b = -0.25 − (0.16) × 1.65

My,b = -38.22 kN·m ; Mx,b = -0.52 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 38.22/278.29 ; e_y = 0.52/278.29

eₓ = 0.137 m ; e_y = 0.002 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.137 m ≤ A/6 = 0.442 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 278.29/(2.65×2.65) × (1 ± 6×0.137/2.65)

σmax = 51.9 kPa ; σmin = 27.3 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.002 m ≤ B/6 = 0.442 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 278.29/(2.65×2.65) × (1 ± 6×0.002/2.65)

σmax = 39.8 kPa ; σmin = 39.5 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 51.9 + 27.3) / 4

= 45.8 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 39.8 + 39.5) / 4

= 39.7 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELS

taux = 22.9 %

Condition : σ₃/₄ = 45.8 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : 1.35G+1.5S (appui 1865)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 57.94 + 1.35 × 235.50

= 375.86 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -34.59 + (-10.30) × 1.65 ; Mx,b = -0.34 − (0.22) × 1.65

My,b = -51.59 kN·m ; Mx,b = -0.70 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 51.59/375.86 ; e_y = 0.70/375.86

eₓ = 0.137 m ; e_y = 0.002 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.137 m ≤ A/6 = 0.442 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 375.86/(2.65×2.65) × (1 ± 6×0.137/2.65)

σmax = 70.2 kPa ; σmin = 36.9 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.002 m ≤ B/6 = 0.442 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 375.86/(2.65×2.65) × (1 ± 6×0.002/2.65)

σmax = 53.7 kPa ; σmin = 53.3 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 70.2 + 36.9) / 4

= 61.8 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 53.7 + 53.3) / 4

= 53.6 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELU

taux = 20.6 %

Condition : σ₃/₄ = 61.8 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1870)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 45.67 + 1.00 × 235.50

= 281.17 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -88.25 + (-21.77) × 1.65 ; Mx,b = 0.05 − (-0.31) × 1.65

My,b = -124.17 kN·m ; Mx,b = 0.56 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 124.17/281.17 ; e_y = 0.56/281.17

eₓ = 0.442 m ; e_y = 0.002 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.442 m ≤ A/6 = 0.442 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 281.17/(2.65×2.65) × (1 ± 6×0.442/2.65)

σmax = 80.1 kPa ; σmin = 0.0 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.002 m ≤ B/6 = 0.442 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 281.17/(2.65×2.65) × (1 ± 6×0.002/2.65)

σmax = 40.2 kPa ; σmin = 39.9 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 80.1 + 0.0) / 4

= 60.1 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 40.2 + 39.9) / 4

= 40.1 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ACC

taux = 20.0 %

Condition : σ₃/₄ = 60.1 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Portance – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 374.09 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.6 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | 252.19 | 0.459 | 0.022 | triangle / trapèze | 54.9 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | 290.90 | 0.286 | 0.006 | trapèze / trapèze | 54.8 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 375.86 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.8 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 277.10 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | 155.20 | 0.832 | 0.034 | triangle / trapèze | 59.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | 193.91 | 0.498 | 0.010 | triangle / trapèze | 44.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 278.87 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.9 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 253.94 | 0.456 | 0.022 | triangle / trapèze | 55.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 292.65 | 0.284 | 0.006 | trapèze / trapèze | 55.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 156.95 | 0.823 | 0.034 | triangle / trapèze | 59.0 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 195.66 | 0.494 | 0.010 | triangle / trapèze | 44.4 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1865 | G+Q | ELS | 277.11 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1865 | G+VP | ELS | 195.84 | 0.375 | 0.019 | trapèze / trapèze | 39.7 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1865 | G+VL | ELS | 221.65 | 0.233 | 0.005 | trapèze / trapèze | 39.9 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1865 | G+S | ELS | 278.29 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.8 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 205.02 | 0.303 | 0.017 | trapèze / trapèze | 39.2 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 228.24 | 0.187 | 0.004 | trapèze / trapèze | 39.4 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1865 | ELU | ELU | 374.09 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.6 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1865 | ELS | ELS | 277.11 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 281.13 | 0.437 | 0.002 | trapèze / trapèze | 59.8 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 281.13 | 0.437 | 0.002 | trapèze / trapèze | 59.8 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 278.32 | 0.228 | 0.002 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 278.32 | 0.228 | 0.002 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 273.09 | 0.170 | 0.002 | trapèze / trapèze | 46.4 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 273.09 | 0.170 | 0.002 | trapèze / trapèze | 46.4 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 275.90 | 0.047 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 275.90 | 0.047 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.4 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 346.14 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 330.23 | 0.007 | 0.003 | trapèze / trapèze | 47.4 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 329.14 | 0.052 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 347.06 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 256.40 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 240.49 | 0.011 | 0.000 | trapèze / trapèze | 34.7 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 239.40 | 0.073 | 0.022 | trapèze / trapèze | 36.9 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 257.32 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 37.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 331.16 | 0.007 | 0.004 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 330.06 | 0.052 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 241.42 | 0.011 | 0.001 | trapèze / trapèze | 34.8 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.32 | 0.073 | 0.021 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1866 | G+Q | ELS | 256.40 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | G+VP | ELS | 245.79 | 0.006 | 0.004 | trapèze / trapèze | 35.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | G+VL | ELS | 245.06 | 0.046 | 0.010 | trapèze / trapèze | 36.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | G+S | ELS | 257.02 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 37.1 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 247.41 | 0.004 | 0.005 | trapèze / trapèze | 35.4 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 246.75 | 0.040 | 0.008 | trapèze / trapèze | 36.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | ELU | ELU | 346.14 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1866 | ELS | ELS | 256.40 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 266.11 | 0.342 | 0.011 | trapèze / trapèze | 52.6 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 266.11 | 0.342 | 0.011 | trapèze / trapèze | 52.6 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 259.31 | 0.109 | 0.011 | trapèze / trapèze | 41.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 259.31 | 0.109 | 0.011 | trapèze / trapèze | 41.5 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 246.69 | 0.358 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.4 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 246.69 | 0.358 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.4 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 253.49 | 0.101 | 0.011 | trapèze / trapèze | 40.2 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 253.49 | 0.101 | 0.011 | trapèze / trapèze | 40.2 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 374.28 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | 262.96 | 0.445 | 0.045 | triangle / trapèze | 56.4 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | 290.90 | 0.286 | 0.006 | trapèze / trapèze | 54.8 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 375.86 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.8 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 277.30 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | 165.97 | 0.785 | 0.073 | triangle / trapèze | 58.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | 193.91 | 0.498 | 0.010 | triangle / trapèze | 44.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 278.87 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.9 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 264.90 | 0.440 | 0.045 | trapèze / trapèze | 56.5 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 292.85 | 0.283 | 0.006 | trapèze / trapèze | 55.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 167.91 | 0.774 | 0.072 | triangle / trapèze | 57.5 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 195.86 | 0.491 | 0.010 | triangle / trapèze | 44.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1870 | G+Q | ELS | 277.23 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1870 | G+VP | ELS | 203.02 | 0.365 | 0.039 | trapèze / trapèze | 40.9 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1870 | G+VL | ELS | 221.65 | 0.233 | 0.005 | trapèze / trapèze | 39.9 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1870 | G+S | ELS | 278.29 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.8 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 211.59 | 0.296 | 0.033 | trapèze / trapèze | 40.2 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 228.36 | 0.186 | 0.004 | trapèze / trapèze | 39.4 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1870 | ELU | ELU | 374.28 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1870 | ELS | ELS | 277.23 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 281.17 | 0.442 | 0.002 | trapèze / trapèze | 60.1 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 281.17 | 0.442 | 0.002 | trapèze / trapèze | 60.1 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 278.35 | 0.230 | 0.002 | trapèze / trapèze | 50.0 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 278.35 | 0.230 | 0.002 | trapèze / trapèze | 50.0 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 273.13 | 0.174 | 0.002 | trapèze / trapèze | 46.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 273.13 | 0.174 | 0.002 | trapèze / trapèze | 46.6 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 275.94 | 0.045 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.3 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 275.94 | 0.045 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.3 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 346.16 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 318.47 | 0.007 | 0.051 | trapèze / trapèze | 48.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 329.14 | 0.052 | 0.013 | trapèze / trapèze | 49.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 347.06 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 256.42 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | 228.73 | 0.012 | 0.076 | trapèze / trapèze | 35.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 239.40 | 0.073 | 0.022 | trapèze / trapèze | 36.9 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 257.32 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 37.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 319.41 | 0.007 | 0.051 | trapèze / trapèze | 48.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 330.08 | 0.052 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 229.67 | 0.012 | 0.075 | trapèze / trapèze | 35.5 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.34 | 0.073 | 0.021 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1871 | G+Q | ELS | 256.41 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | G+VP | ELS | 237.95 | 0.006 | 0.045 | trapèze / trapèze | 35.6 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | G+VL | ELS | 245.06 | 0.046 | 0.010 | trapèze / trapèze | 36.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | G+S | ELS | 257.02 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 37.1 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 240.36 | 0.004 | 0.038 | trapèze / trapèze | 35.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 246.76 | 0.040 | 0.007 | trapèze / trapèze | 36.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | ELU | ELU | 346.16 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1871 | ELS | ELS | 256.41 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 266.26 | 0.348 | 0.011 | trapèze / trapèze | 52.8 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 266.26 | 0.348 | 0.011 | trapèze / trapèze | 52.8 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 259.36 | 0.111 | 0.011 | trapèze / trapèze | 41.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 259.36 | 0.111 | 0.011 | trapèze / trapèze | 41.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 246.55 | 0.364 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 246.55 | 0.364 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 253.45 | 0.102 | 0.011 | trapèze / trapèze | 40.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 253.45 | 0.102 | 0.011 | trapèze / trapèze | 40.3 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 346.15 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 318.47 | 0.007 | 0.051 | trapèze / trapèze | 48.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 332.59 | 0.044 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 347.06 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 256.41 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | 228.73 | 0.012 | 0.076 | trapèze / trapèze | 35.4 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 242.85 | 0.058 | 0.020 | trapèze / trapèze | 36.9 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 257.32 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 37.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 319.40 | 0.007 | 0.051 | trapèze / trapèze | 48.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 333.52 | 0.044 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 229.66 | 0.012 | 0.075 | trapèze / trapèze | 35.5 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 243.78 | 0.058 | 0.020 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1872 | G+Q | ELS | 256.41 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | G+VP | ELS | 237.95 | 0.006 | 0.045 | trapèze / trapèze | 35.6 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | G+VL | ELS | 247.36 | 0.040 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.8 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | G+S | ELS | 257.02 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 37.1 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 240.36 | 0.004 | 0.038 | trapèze / trapèze | 35.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 248.83 | 0.036 | 0.007 | trapèze / trapèze | 36.9 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | ELU | ELU | 346.15 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1872 | ELS | ELS | 256.41 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 266.26 | 0.337 | 0.011 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 266.26 | 0.337 | 0.011 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 259.36 | 0.100 | 0.011 | trapèze / trapèze | 41.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 259.36 | 0.100 | 0.011 | trapèze / trapèze | 41.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 246.54 | 0.375 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.0 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 246.54 | 0.375 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.0 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 253.44 | 0.113 | 0.011 | trapèze / trapèze | 40.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 253.44 | 0.113 | 0.011 | trapèze / trapèze | 40.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 374.37 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | 262.96 | 0.445 | 0.045 | triangle / trapèze | 56.4 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | 291.80 | 0.182 | 0.006 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 375.86 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.8 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 277.38 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.7 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | 165.97 | 0.785 | 0.073 | triangle / trapèze | 58.0 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | 194.81 | 0.341 | 0.010 | trapèze / trapèze | 38.4 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 278.87 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.9 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 264.99 | 0.440 | 0.045 | trapèze / trapèze | 56.5 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 293.83 | 0.179 | 0.006 | trapèze / trapèze | 50.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 168.00 | 0.773 | 0.072 | triangle / trapèze | 57.5 | 300.0 | 19 % | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 196.84 | 0.335 | 0.010 | trapèze / trapèze | 38.7 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1873 | G+Q | ELS | 277.29 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1873 | G+VP | ELS | 203.02 | 0.365 | 0.039 | trapèze / trapèze | 40.9 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1873 | G+VL | ELS | 222.24 | 0.142 | 0.005 | trapèze / trapèze | 36.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1873 | G+S | ELS | 278.29 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.8 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 211.64 | 0.296 | 0.033 | trapèze / trapèze | 40.2 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 228.95 | 0.106 | 0.004 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1873 | ELU | ELU | 374.37 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.7 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1873 | ELS | ELS | 277.29 | 0.139 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.7 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 281.19 | 0.169 | 0.002 | trapèze / trapèze | 47.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 281.19 | 0.169 | 0.002 | trapèze / trapèze | 47.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 278.37 | 0.045 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 278.37 | 0.045 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 273.14 | 0.455 | 0.002 | triangle / trapèze | 59.2 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 273.14 | 0.455 | 0.002 | triangle / trapèze | 59.2 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 275.96 | 0.232 | 0.002 | trapèze / trapèze | 49.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 275.96 | 0.232 | 0.002 | trapèze / trapèze | 49.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 374.09 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.6 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | 252.19 | 0.459 | 0.022 | triangle / trapèze | 54.9 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | 291.80 | 0.182 | 0.006 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 375.86 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.8 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 277.10 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.6 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | 155.20 | 0.832 | 0.034 | triangle / trapèze | 59.4 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | 194.81 | 0.341 | 0.010 | trapèze / trapèze | 38.4 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 278.87 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.9 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 253.94 | 0.456 | 0.022 | triangle / trapèze | 55.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 293.54 | 0.181 | 0.006 | trapèze / trapèze | 50.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 156.95 | 0.823 | 0.034 | triangle / trapèze | 59.0 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 196.55 | 0.338 | 0.010 | trapèze / trapèze | 38.7 | 300.0 | 13 % | OK |
| 1878 | G+Q | ELS | 277.10 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1878 | G+VP | ELS | 195.84 | 0.375 | 0.019 | trapèze / trapèze | 39.7 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1878 | G+VL | ELS | 222.24 | 0.142 | 0.005 | trapèze / trapèze | 36.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1878 | G+S | ELS | 278.29 | 0.137 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.8 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 205.01 | 0.303 | 0.017 | trapèze / trapèze | 39.2 | 200.0 | 20 % | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 228.78 | 0.107 | 0.004 | trapèze / trapèze | 36.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1878 | ELU | ELU | 374.09 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 61.6 | 300.0 | 21 % | OK |
| 1878 | ELS | ELS | 277.10 | 0.138 | 0.002 | trapèze / trapèze | 45.6 | 200.0 | 23 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 281.13 | 0.165 | 0.002 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 281.13 | 0.165 | 0.002 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 278.31 | 0.046 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 278.31 | 0.046 | 0.002 | trapèze / trapèze | 41.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 273.09 | 0.450 | 0.002 | triangle / trapèze | 58.9 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 273.09 | 0.450 | 0.002 | triangle / trapèze | 58.9 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 275.90 | 0.230 | 0.002 | trapèze / trapèze | 49.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 275.90 | 0.230 | 0.002 | trapèze / trapèze | 49.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 346.14 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 330.23 | 0.007 | 0.003 | trapèze / trapèze | 47.4 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 332.59 | 0.044 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 347.06 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 50.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 256.40 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 240.49 | 0.011 | 0.000 | trapèze / trapèze | 34.7 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 242.85 | 0.058 | 0.020 | trapèze / trapèze | 36.9 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 257.32 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 37.1 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 331.16 | 0.007 | 0.004 | trapèze / trapèze | 47.5 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 333.51 | 0.044 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 241.42 | 0.011 | 0.001 | trapèze / trapèze | 34.8 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 243.77 | 0.058 | 0.020 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1879 | G+Q | ELS | 256.40 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | G+VP | ELS | 245.79 | 0.006 | 0.004 | trapèze / trapèze | 35.2 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | G+VL | ELS | 247.36 | 0.040 | 0.009 | trapèze / trapèze | 36.8 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | G+S | ELS | 257.02 | 0.005 | 0.012 | trapèze / trapèze | 37.1 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 247.41 | 0.004 | 0.005 | trapèze / trapèze | 35.4 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 248.82 | 0.036 | 0.007 | trapèze / trapèze | 36.9 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | ELU | ELU | 346.14 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 49.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | ELS | ELS | 256.40 | 0.005 | 0.011 | trapèze / trapèze | 37.0 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 266.11 | 0.332 | 0.011 | trapèze / trapèze | 52.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 266.11 | 0.332 | 0.011 | trapèze / trapèze | 52.1 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 259.31 | 0.098 | 0.011 | trapèze / trapèze | 41.0 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 259.31 | 0.098 | 0.011 | trapèze / trapèze | 41.0 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 246.69 | 0.369 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 246.69 | 0.369 | 0.012 | trapèze / trapèze | 49.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 253.49 | 0.112 | 0.011 | trapèze / trapèze | 40.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 253.49 | 0.112 | 0.011 | trapèze / trapèze | 40.7 | 300.0 | 14 % | OK |

## 6.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1873)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= 37.64 + 1.00 × 235.50

= 273.14 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 88.26 + (21.78) × 1.65 ; Mx,b = 0.48 − (-0.02) × 1.65

My,b = 124.20 kN·m ; Mx,b = 0.50 kN·m

▪ Renversement selon x (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

eₓ = |My,b|/Nt ≤ A/4

= 124.20/273.14

eₓ = 0.455 m

Condition : 0.455 m ≤ 0.662 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement selon y (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

e_y = |Mx,b|/Nt ≤ B/4

= 0.50/273.14

e_y = 0.002 m

Condition : 0.002 m ≤ 0.662 m  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : G+1.5VP (appui 1865)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= -80.30 + 1.00 × 235.50

= 155.20 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 86.58 + (25.79) × 1.65 ; Mx,b = -2.56 − (1.69) × 1.65

My,b = 129.13 kN·m ; Mx,b = -5.34 kN·m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fsₓ = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

= 155.20 × 1.32 / 129.13

Fsₓ = 1.59

Condition : 1.59 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fs_y = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

= 155.20 × 1.32 / 5.34

Fs_y = 38.50

Condition : 38.50 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 374.09 | -51.58 | -0.72 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=686.94 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | 252.19 | 115.75 | -5.53 | Fs | Fsx=2.89 ; Fsy=60.46 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | 290.90 | 83.23 | 1.79 | Fs | Fsx=4.63 ; Fsy=215.37 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 375.86 | -51.59 | -0.70 | Fs | Fsx=9.65 ; Fsy=708.75 | OK |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 277.10 | -38.21 | -0.54 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=685.61 | OK |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | 155.20 | 129.13 | -5.34 | Fs | Fsx=1.59 ; Fsy=38.50 | OK |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | 193.91 | 96.60 | 1.98 | Fs | Fsx=2.66 ; Fsy=130.04 | OK |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 278.87 | -38.22 | -0.52 | Fs | Fsx=9.67 ; Fsy=715.23 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 253.94 | 115.78 | -5.52 | Fs | Fsx=2.91 ; Fsy=61.00 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 292.65 | 83.25 | 1.80 | Fs | Fsx=4.66 ; Fsy=215.34 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 156.95 | 129.15 | -5.33 | Fs | Fsx=1.61 ; Fsy=39.02 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 195.66 | 96.62 | 1.99 | Fs | Fsx=2.68 ; Fsy=130.49 | OK |
| 1865 | G+Q | ELS | 277.11 | -38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=687.32 | OK |
| 1865 | G+VP | ELS | 195.84 | 73.35 | -3.74 | Fs | Fsx=3.54 ; Fsy=69.42 | OK |
| 1865 | G+VL | ELS | 221.65 | 51.66 | 1.14 | Fs | Fsx=5.68 ; Fsy=257.62 | OK |
| 1865 | G+S | ELS | 278.29 | -38.22 | -0.52 | Fs | Fsx=9.65 ; Fsy=706.92 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 205.02 | 62.20 | -3.41 | Fs | Fsx=4.37 ; Fsy=79.64 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 228.24 | 42.69 | 0.98 | Fs | Fsx=7.08 ; Fsy=308.78 | OK |
| 1865 | ELU | ELU | 374.09 | -51.58 | -0.72 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=686.94 | OK |
| 1865 | ELS | ELS | 277.11 | -38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=687.32 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 281.13 | -122.79 | -0.50 | RPA | eₓ=0.437 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 281.13 | -122.79 | -0.50 | RPA | eₓ=0.437 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 278.32 | -63.59 | -0.52 | RPA | eₓ=0.228 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 278.32 | -63.59 | -0.52 | RPA | eₓ=0.228 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 273.09 | 46.35 | -0.56 | RPA | eₓ=0.170 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 273.09 | 46.35 | -0.56 | RPA | eₓ=0.170 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 275.90 | -12.85 | -0.54 | RPA | eₓ=0.047 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 275.90 | -12.85 | -0.54 | RPA | eₓ=0.047 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 346.14 | -1.87 | -3.92 | Fs | Fsx=245.23 ; Fsy=116.90 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 330.23 | 2.27 | -1.09 | Fs | Fsx=192.90 ; Fsy=400.10 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 329.14 | 17.03 | 4.14 | Fs | Fsx=25.61 ; Fsy=105.29 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 347.06 | -1.86 | -4.05 | Fs | Fsx=247.01 ; Fsy=113.50 | OK |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 256.40 | -1.38 | -2.91 | Fs | Fsx=245.30 ; Fsy=116.86 | OK |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 240.49 | 2.75 | -0.08 | Fs | Fsx=115.72 ; Fsy=4114.28 | OK |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 239.40 | 17.51 | 5.16 | Fs | Fsx=18.11 ; Fsy=61.50 | OK |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 257.32 | -1.38 | -3.04 | Fs | Fsx=247.70 ; Fsy=112.32 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 331.16 | 2.28 | -1.23 | Fs | Fsx=192.47 ; Fsy=356.77 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 330.06 | 17.04 | 4.01 | Fs | Fsx=25.67 ; Fsy=109.18 | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 241.42 | 2.77 | -0.21 | Fs | Fsx=115.69 ; Fsy=1496.68 | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.32 | 17.52 | 5.02 | Fs | Fsx=18.17 ; Fsy=63.41 | OK |
| 1866 | G+Q | ELS | 256.40 | -1.39 | -2.91 | Fs | Fsx=245.21 ; Fsy=116.91 | OK |
| 1866 | G+VP | ELS | 245.79 | 1.37 | -1.02 | Fs | Fsx=237.11 ; Fsy=319.48 | OK |
| 1866 | G+VL | ELS | 245.06 | 11.21 | 2.47 | Fs | Fsx=28.96 ; Fsy=131.41 | OK |
| 1866 | G+S | ELS | 257.02 | -1.38 | -2.99 | Fs | Fsx=246.81 ; Fsy=113.84 | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 247.41 | 1.10 | -1.29 | Fs | Fsx=296.82 ; Fsy=254.21 | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 246.75 | 9.96 | 1.85 | Fs | Fsx=32.83 ; Fsy=176.56 | OK |
| 1866 | ELU | ELU | 346.14 | -1.87 | -3.92 | Fs | Fsx=245.23 ; Fsy=116.90 | OK |
| 1866 | ELS | ELS | 256.40 | -1.39 | -2.91 | Fs | Fsx=245.21 ; Fsy=116.91 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 266.11 | -91.12 | -2.89 | RPA | eₓ=0.342 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 266.11 | -91.12 | -2.89 | RPA | eₓ=0.342 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 259.31 | -28.31 | -2.90 | RPA | eₓ=0.109 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 259.31 | -28.31 | -2.90 | RPA | eₓ=0.109 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 246.69 | 88.35 | -2.92 | RPA | eₓ=0.358 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 246.69 | 88.35 | -2.92 | RPA | eₓ=0.358 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 253.49 | 25.54 | -2.91 | RPA | eₓ=0.101 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 253.49 | 25.54 | -2.91 | RPA | eₓ=0.101 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 374.28 | -52.00 | 0.72 | Fs | Fsx=9.54 ; Fsy=685.87 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | 262.96 | 116.98 | -11.86 | Fs | Fsx=2.98 ; Fsy=29.39 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | 290.90 | 83.23 | -1.79 | Fs | Fsx=4.63 ; Fsy=215.37 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 375.86 | -51.59 | 0.70 | Fs | Fsx=9.65 ; Fsy=708.75 | OK |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 277.30 | -38.63 | 0.54 | Fs | Fsx=9.51 ; Fsy=684.17 | OK |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | 165.97 | 130.35 | -12.04 | Fs | Fsx=1.69 ; Fsy=18.26 | OK |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | 193.91 | 96.60 | -1.98 | Fs | Fsx=2.66 ; Fsy=130.04 | OK |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 278.87 | -38.22 | 0.52 | Fs | Fsx=9.67 ; Fsy=715.23 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 264.90 | 116.58 | -11.87 | Fs | Fsx=3.01 ; Fsy=29.58 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 292.85 | 82.83 | -1.80 | Fs | Fsx=4.68 ; Fsy=215.67 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 167.91 | 129.95 | -12.05 | Fs | Fsx=1.71 ; Fsy=18.46 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 195.86 | 96.20 | -1.99 | Fs | Fsx=2.70 ; Fsy=130.72 | OK |
| 1870 | G+Q | ELS | 277.23 | -38.49 | 0.54 | Fs | Fsx=9.54 ; Fsy=686.35 | OK |
| 1870 | G+VP | ELS | 203.02 | 74.16 | -7.85 | Fs | Fsx=3.63 ; Fsy=34.26 | OK |
| 1870 | G+VL | ELS | 221.65 | 51.66 | -1.14 | Fs | Fsx=5.68 ; Fsy=257.62 | OK |
| 1870 | G+S | ELS | 278.29 | -38.22 | 0.52 | Fs | Fsx=9.65 ; Fsy=706.92 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 211.59 | 62.68 | -7.02 | Fs | Fsx=4.47 ; Fsy=39.95 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 228.36 | 42.43 | -0.98 | Fs | Fsx=7.13 ; Fsy=309.22 | OK |
| 1870 | ELU | ELU | 374.28 | -52.00 | 0.72 | Fs | Fsx=9.54 ; Fsy=685.87 | OK |
| 1870 | ELS | ELS | 277.23 | -38.49 | 0.54 | Fs | Fsx=9.54 ; Fsy=686.35 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 281.17 | -124.17 | 0.56 | RPA | eₓ=0.442 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 281.17 | -124.17 | 0.56 | RPA | eₓ=0.442 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 278.35 | -64.06 | 0.54 | RPA | eₓ=0.230 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 278.35 | -64.06 | 0.54 | RPA | eₓ=0.230 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 273.13 | 47.57 | 0.50 | RPA | eₓ=0.174 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 273.13 | 47.57 | 0.50 | RPA | eₓ=0.174 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 275.94 | -12.54 | 0.52 | RPA | eₓ=0.045 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 275.94 | -12.54 | 0.52 | RPA | eₓ=0.045 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 346.16 | -1.89 | 3.94 | Fs | Fsx=242.27 ; Fsy=116.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 318.47 | 2.17 | -16.34 | Fs | Fsx=194.20 ; Fsy=25.82 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 329.14 | 17.03 | -4.14 | Fs | Fsx=25.61 ; Fsy=105.29 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 347.06 | -1.86 | 4.05 | Fs | Fsx=247.01 ; Fsy=113.50 | OK |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 256.42 | -1.41 | 2.92 | Fs | Fsx=241.32 ; Fsy=116.32 | OK |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | 228.73 | 2.66 | -17.36 | Fs | Fsx=114.02 ; Fsy=17.46 | OK |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 239.40 | 17.51 | -5.16 | Fs | Fsx=18.11 ; Fsy=61.50 | OK |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 257.32 | -1.38 | 3.04 | Fs | Fsx=247.70 ; Fsy=112.32 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 319.41 | 2.16 | -16.19 | Fs | Fsx=195.81 ; Fsy=26.14 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 330.08 | 17.02 | -3.99 | Fs | Fsx=25.70 ; Fsy=109.55 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 229.67 | 2.65 | -17.21 | Fs | Fsx=114.98 ; Fsy=17.69 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 240.34 | 17.50 | -5.01 | Fs | Fsx=18.20 ; Fsy=63.58 | OK |
| 1871 | G+Q | ELS | 256.41 | -1.40 | 2.91 | Fs | Fsx=242.54 ; Fsy=116.55 | OK |
| 1871 | G+VP | ELS | 237.95 | 1.31 | -10.60 | Fs | Fsx=240.69 ; Fsy=29.73 | OK |
| 1871 | G+VL | ELS | 245.06 | 11.21 | -2.47 | Fs | Fsx=28.96 ; Fsy=131.41 | OK |
| 1871 | G+S | ELS | 257.02 | -1.38 | 2.99 | Fs | Fsx=246.81 ; Fsy=113.84 | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 240.36 | 1.03 | -9.16 | Fs | Fsx=308.19 ; Fsy=34.76 | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 246.76 | 9.95 | -1.84 | Fs | Fsx=32.87 ; Fsy=177.34 | OK |
| 1871 | ELU | ELU | 346.16 | -1.89 | 3.94 | Fs | Fsx=242.27 ; Fsy=116.50 | OK |
| 1871 | ELS | ELS | 256.41 | -1.40 | 2.91 | Fs | Fsx=242.54 ; Fsy=116.55 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 266.26 | -92.56 | 2.91 | RPA | eₓ=0.348 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 266.26 | -92.56 | 2.91 | RPA | eₓ=0.348 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 259.36 | -28.74 | 2.91 | RPA | eₓ=0.111 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 259.36 | -28.74 | 2.91 | RPA | eₓ=0.111 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 246.55 | 89.78 | 2.90 | RPA | eₓ=0.364 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 246.55 | 89.78 | 2.90 | RPA | eₓ=0.364 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 253.45 | 25.96 | 2.90 | RPA | eₓ=0.102 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 253.45 | 25.96 | 2.90 | RPA | eₓ=0.102 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 346.15 | 1.85 | 3.94 | Fs | Fsx=247.68 ; Fsy=116.34 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 318.47 | -2.17 | -16.34 | Fs | Fsx=194.20 ; Fsy=25.82 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 332.59 | 14.67 | -3.96 | Fs | Fsx=30.05 ; Fsy=111.37 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 347.06 | 1.86 | 4.05 | Fs | Fsx=247.01 ; Fsy=113.50 | OK |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 256.41 | 1.37 | 2.93 | Fs | Fsx=248.62 ; Fsy=116.10 | OK |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | 228.73 | -2.66 | -17.36 | Fs | Fsx=114.02 ; Fsy=17.46 | OK |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 242.85 | 14.18 | -4.97 | Fs | Fsx=22.69 ; Fsy=64.70 | OK |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 257.32 | 1.38 | 3.04 | Fs | Fsx=247.70 ; Fsy=112.32 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 319.40 | -2.20 | -16.19 | Fs | Fsx=192.13 ; Fsy=26.15 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 333.52 | 14.64 | -3.80 | Fs | Fsx=30.20 ; Fsy=116.24 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 229.66 | -2.69 | -17.20 | Fs | Fsx=113.21 ; Fsy=17.69 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 243.78 | 14.15 | -4.82 | Fs | Fsx=22.83 ; Fsy=67.04 | OK |
| 1872 | G+Q | ELS | 256.41 | 1.37 | 2.92 | Fs | Fsx=247.41 ; Fsy=116.41 | OK |
| 1872 | G+VP | ELS | 237.95 | -1.31 | -10.60 | Fs | Fsx=240.70 ; Fsy=29.73 | OK |
| 1872 | G+VL | ELS | 247.36 | 9.92 | -2.35 | Fs | Fsx=33.06 ; Fsy=139.61 | OK |
| 1872 | G+S | ELS | 257.02 | 1.38 | 2.99 | Fs | Fsx=246.81 ; Fsy=113.84 | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 240.36 | -1.06 | -9.16 | Fs | Fsx=300.95 ; Fsy=34.77 | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 248.83 | 9.04 | -1.73 | Fs | Fsx=36.45 ; Fsy=190.64 | OK |
| 1872 | ELU | ELU | 346.15 | 1.85 | 3.94 | Fs | Fsx=247.68 ; Fsy=116.34 | OK |
| 1872 | ELS | ELS | 256.41 | 1.37 | 2.92 | Fs | Fsx=247.41 ; Fsy=116.41 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 266.26 | -89.79 | 2.92 | RPA | eₓ=0.337 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 266.26 | -89.79 | 2.92 | RPA | eₓ=0.337 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 259.36 | -25.97 | 2.91 | RPA | eₓ=0.100 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 259.36 | -25.97 | 2.91 | RPA | eₓ=0.100 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 246.54 | 92.55 | 2.90 | RPA | eₓ=0.375 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 246.54 | 92.55 | 2.90 | RPA | eₓ=0.375 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 253.44 | 28.73 | 2.90 | RPA | eₓ=0.113 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 253.44 | 28.73 | 2.90 | RPA | eₓ=0.113 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 374.37 | 52.03 | 0.73 | Fs | Fsx=9.53 ; Fsy=682.27 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | 262.96 | -116.98 | -11.86 | Fs | Fsx=2.98 ; Fsy=29.39 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | 291.80 | -53.01 | -1.84 | Fs | Fsx=7.29 ; Fsy=210.36 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 375.86 | 51.59 | 0.70 | Fs | Fsx=9.65 ; Fsy=708.75 | OK |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 277.38 | 38.65 | 0.54 | Fs | Fsx=9.51 ; Fsy=679.36 | OK |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | 165.97 | -130.35 | -12.04 | Fs | Fsx=1.69 ; Fsy=18.26 | OK |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | 194.81 | -66.38 | -2.02 | Fs | Fsx=3.89 ; Fsy=127.53 | OK |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 278.87 | 38.22 | 0.52 | Fs | Fsx=9.67 ; Fsy=715.23 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 264.99 | -116.55 | -11.86 | Fs | Fsx=3.01 ; Fsy=29.60 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 293.83 | -52.58 | -1.84 | Fs | Fsx=7.40 ; Fsy=211.19 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 168.00 | -129.93 | -12.05 | Fs | Fsx=1.71 ; Fsy=18.48 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 196.84 | -65.96 | -2.03 | Fs | Fsx=3.95 ; Fsy=128.51 | OK |
| 1873 | G+Q | ELS | 277.29 | 38.51 | 0.54 | Fs | Fsx=9.54 ; Fsy=683.11 | OK |
| 1873 | G+VP | ELS | 203.02 | -74.16 | -7.85 | Fs | Fsx=3.63 ; Fsy=34.26 | OK |
| 1873 | G+VL | ELS | 222.24 | -31.52 | -1.17 | Fs | Fsx=9.34 ; Fsy=251.22 | OK |
| 1873 | G+S | ELS | 278.29 | 38.22 | 0.52 | Fs | Fsx=9.65 ; Fsy=706.92 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 211.64 | -62.67 | -7.02 | Fs | Fsx=4.47 ; Fsy=39.97 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 228.95 | -24.29 | -1.01 | Fs | Fsx=12.49 ; Fsy=301.83 | OK |
| 1873 | ELU | ELU | 374.37 | 52.03 | 0.73 | Fs | Fsx=9.53 ; Fsy=682.27 | OK |
| 1873 | ELS | ELS | 277.29 | 38.51 | 0.54 | Fs | Fsx=9.54 ; Fsy=683.11 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 281.19 | -47.58 | 0.56 | RPA | eₓ=0.169 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 281.19 | -47.58 | 0.56 | RPA | eₓ=0.169 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 278.37 | 12.54 | 0.54 | RPA | eₓ=0.045 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 278.37 | 12.54 | 0.54 | RPA | eₓ=0.045 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 273.14 | 124.20 | 0.50 | RPA | eₓ=0.455 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 273.14 | 124.20 | 0.50 | RPA | eₓ=0.455 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 275.96 | 64.07 | 0.52 | RPA | eₓ=0.232 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 275.96 | 64.07 | 0.52 | RPA | eₓ=0.232 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 374.09 | 51.58 | -0.72 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=690.73 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | 252.19 | -115.75 | -5.53 | Fs | Fsx=2.89 ; Fsy=60.46 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | 291.80 | -53.01 | 1.84 | Fs | Fsx=7.29 ; Fsy=210.36 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 375.86 | 51.59 | -0.70 | Fs | Fsx=9.65 ; Fsy=708.75 | OK |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 277.10 | 38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=690.72 | OK |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | 155.20 | -129.13 | -5.34 | Fs | Fsx=1.59 ; Fsy=38.50 | OK |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | 194.81 | -66.38 | 2.02 | Fs | Fsx=3.89 ; Fsy=127.53 | OK |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 278.87 | 38.22 | -0.52 | Fs | Fsx=9.67 ; Fsy=715.23 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 253.94 | -115.78 | -5.51 | Fs | Fsx=2.91 ; Fsy=61.04 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 293.54 | -53.03 | 1.85 | Fs | Fsx=7.33 ; Fsy=209.91 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 156.95 | -129.15 | -5.33 | Fs | Fsx=1.61 ; Fsy=39.04 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 196.55 | -66.41 | 2.04 | Fs | Fsx=3.92 ; Fsy=127.73 | OK |
| 1878 | G+Q | ELS | 277.10 | 38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=690.74 | OK |
| 1878 | G+VP | ELS | 195.84 | -73.35 | -3.74 | Fs | Fsx=3.54 ; Fsy=69.42 | OK |
| 1878 | G+VL | ELS | 222.24 | -31.52 | 1.17 | Fs | Fsx=9.34 ; Fsy=251.22 | OK |
| 1878 | G+S | ELS | 278.29 | 38.22 | -0.52 | Fs | Fsx=9.65 ; Fsy=706.92 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 205.01 | -62.20 | -3.41 | Fs | Fsx=4.37 ; Fsy=79.70 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 228.78 | -24.56 | 1.01 | Fs | Fsx=12.34 ; Fsy=299.91 | OK |
| 1878 | ELU | ELU | 374.09 | 51.58 | -0.72 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=690.73 | OK |
| 1878 | ELS | ELS | 277.10 | 38.21 | -0.53 | Fs | Fsx=9.61 ; Fsy=690.74 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 281.13 | -46.35 | -0.50 | RPA | eₓ=0.165 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 281.13 | -46.35 | -0.50 | RPA | eₓ=0.165 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 278.31 | 12.85 | -0.52 | RPA | eₓ=0.046 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 278.31 | 12.85 | -0.52 | RPA | eₓ=0.046 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 273.09 | 122.78 | -0.56 | RPA | eₓ=0.450 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 273.09 | 122.78 | -0.56 | RPA | eₓ=0.450 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 275.90 | 63.59 | -0.54 | RPA | eₓ=0.230 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 275.90 | 63.59 | -0.54 | RPA | eₓ=0.230 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.002 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 346.14 | 1.87 | -3.92 | Fs | Fsx=245.04 ; Fsy=117.02 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 330.23 | -2.27 | -1.09 | Fs | Fsx=192.90 ; Fsy=400.10 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 332.59 | 14.67 | 3.96 | Fs | Fsx=30.05 ; Fsy=111.37 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 347.06 | 1.86 | -4.05 | Fs | Fsx=247.01 ; Fsy=113.50 | OK |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 256.40 | 1.39 | -2.90 | Fs | Fsx=245.04 ; Fsy=117.02 | OK |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 240.49 | -2.75 | -0.08 | Fs | Fsx=115.72 ; Fsy=4114.28 | OK |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 242.85 | 14.18 | 4.97 | Fs | Fsx=22.69 ; Fsy=64.70 | OK |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 257.32 | 1.38 | -3.04 | Fs | Fsx=247.70 ; Fsy=112.32 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 331.16 | -2.28 | -1.23 | Fs | Fsx=192.60 ; Fsy=357.93 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 333.51 | 14.66 | 3.82 | Fs | Fsx=30.15 ; Fsy=115.54 | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 241.42 | -2.76 | -0.21 | Fs | Fsx=115.75 ; Fsy=1525.05 | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 243.77 | 14.17 | 4.84 | Fs | Fsx=22.79 ; Fsy=66.73 | OK |
| 1879 | G+Q | ELS | 256.40 | 1.39 | -2.90 | Fs | Fsx=245.04 ; Fsy=117.02 | OK |
| 1879 | G+VP | ELS | 245.79 | -1.37 | -1.02 | Fs | Fsx=237.11 ; Fsy=319.48 | OK |
| 1879 | G+VL | ELS | 247.36 | 9.92 | 2.35 | Fs | Fsx=33.06 ; Fsy=139.61 | OK |
| 1879 | G+S | ELS | 257.02 | 1.38 | -2.99 | Fs | Fsx=246.81 ; Fsy=113.84 | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 247.41 | -1.10 | -1.29 | Fs | Fsx=297.06 ; Fsy=254.68 | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 248.82 | 9.06 | 1.74 | Fs | Fsx=36.40 ; Fsy=189.14 | OK |
| 1879 | ELU | ELU | 346.14 | 1.87 | -3.92 | Fs | Fsx=245.04 ; Fsy=117.02 | OK |
| 1879 | ELS | ELS | 256.40 | 1.39 | -2.90 | Fs | Fsx=245.04 ; Fsy=117.02 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 266.11 | -88.35 | -2.89 | RPA | eₓ=0.332 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 266.11 | -88.35 | -2.89 | RPA | eₓ=0.332 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 259.31 | -25.53 | -2.90 | RPA | eₓ=0.098 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 259.31 | -25.53 | -2.90 | RPA | eₓ=0.098 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 246.69 | 91.12 | -2.91 | RPA | eₓ=0.369 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 246.69 | 91.12 | -2.91 | RPA | eₓ=0.369 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.012 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 253.49 | 28.31 | -2.91 | RPA | eₓ=0.112 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 253.49 | 28.31 | -2.91 | RPA | eₓ=0.112 ≤ A/4=0.662 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.662 | OK |

## 6.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1865)

▪ Poids propres stabilisants

Wf = γc·A·B·h ; Wp = γc·ap·bp·Hp ; Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

Wf = 114.12 ; Wp = 6.25 ; Ws = 115.13

W = 235.50 kN

▪ Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)

T = −N

= −(-80.30)

= 80.30 kN

▪ Coefficient de sécurité au soulèvement

Réf. : Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul

Fs = γG,stb·W / T ≥ Fs,req

= 1.00 × 235.50 / 80.30

Fs = 2.93

Condition : 2.93 ≥ 1.00  →  VÉRIFIÉE ✔

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | 65.73 | 317.92 | 4.84 | 1.00 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | 27.02 | 317.92 | 11.77 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | 80.30 | 235.50 | 2.93 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | 41.58 | 235.50 | 5.66 | 1.00 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 63.98 | 317.92 | 4.97 | 1.00 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 25.27 | 317.92 | 12.58 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 78.55 | 235.50 | 3.00 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 39.83 | 235.50 | 5.91 | 1.00 | OK |
| 1865 | G+VP | ELS | 39.66 | 235.50 | 5.94 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+VL | ELS | 13.85 | 235.50 | 17.00 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 30.48 | 235.50 | 7.73 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 7.26 | 235.50 | 32.46 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | 54.97 | 317.92 | 5.78 | 1.00 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | 27.02 | 317.92 | 11.77 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | 69.53 | 235.50 | 3.39 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | 41.58 | 235.50 | 5.66 | 1.00 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 53.02 | 317.92 | 6.00 | 1.00 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 25.08 | 317.92 | 12.68 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 67.59 | 235.50 | 3.48 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 39.64 | 235.50 | 5.94 | 1.00 | OK |
| 1870 | G+VP | ELS | 32.48 | 235.50 | 7.25 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+VL | ELS | 13.85 | 235.50 | 17.00 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 23.91 | 235.50 | 9.85 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 7.14 | 235.50 | 32.99 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | 6.77 | 235.50 | 34.78 | 1.00 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.83 | 235.50 | 40.38 | 1.00 | OK |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | 6.77 | 235.50 | 34.79 | 1.00 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.84 | 235.50 | 40.34 | 1.00 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | 54.97 | 317.92 | 5.78 | 1.00 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | 26.13 | 317.92 | 12.17 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | 69.53 | 235.50 | 3.39 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | 40.69 | 235.50 | 5.79 | 1.00 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 52.94 | 317.92 | 6.01 | 1.00 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.10 | 317.92 | 13.19 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 67.50 | 235.50 | 3.49 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 38.66 | 235.50 | 6.09 | 1.00 | OK |
| 1873 | G+VP | ELS | 32.48 | 235.50 | 7.25 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+VL | ELS | 13.26 | 235.50 | 17.77 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 23.86 | 235.50 | 9.87 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.55 | 235.50 | 35.95 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | 65.73 | 317.92 | 4.84 | 1.00 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | 26.13 | 317.92 | 12.17 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | 80.30 | 235.50 | 2.93 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | 40.69 | 235.50 | 5.79 | 1.00 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 63.99 | 317.92 | 4.97 | 1.00 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.38 | 317.92 | 13.04 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 78.55 | 235.50 | 3.00 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 38.95 | 235.50 | 6.05 | 1.00 | OK |
| 1878 | G+VP | ELS | 39.66 | 235.50 | 5.94 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+VL | ELS | 13.26 | 235.50 | 17.77 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 30.48 | 235.50 | 7.73 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.72 | 235.50 | 35.03 | 1.50 | OK |

## 6.6b Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1873)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(21.78² + -0.02²)

= 21.78 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= 37.64 + 1.00 × 235.50

= 273.14 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 2.611 × 2.650

= 6.919 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 273.14 × tan(30.0°) + 0.0 × 6.919

= 157.70 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 157.70 / 21.78

Fs = 7.24

Condition : 7.24 ≥ 1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1865)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(25.79² + 1.69²)

= 25.85 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= -80.30 + 1.00 × 235.50

= 155.20 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.479 × 2.650

= 3.919 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 155.20 × tan(30.0°) + 0.0 × 3.919

= 89.61 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 89.61 / 25.85

Fs = 3.47

Condition : 3.47 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 10.31 | 374.09 | 7.022 | 215.98 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | 23.19 | 252.19 | 6.885 | 145.60 | 6.28 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | 16.09 | 290.90 | 7.022 | 167.95 | 10.44 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 10.31 | 375.86 | 7.022 | 217.00 | 21.05 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 7.63 | 277.10 | 7.022 | 159.98 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | 25.85 | 155.20 | 3.919 | 89.61 | 3.47 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | 18.76 | 193.91 | 6.573 | 111.96 | 5.97 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 7.63 | 278.87 | 7.022 | 161.01 | 21.09 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 23.19 | 253.94 | 6.909 | 146.61 | 6.32 | 1.50 | OK |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 16.09 | 292.65 | 7.022 | 168.96 | 10.50 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 25.85 | 156.95 | 3.992 | 90.62 | 3.51 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 18.77 | 195.66 | 6.608 | 112.97 | 6.02 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+Q | ELS | 7.63 | 277.11 | 7.022 | 159.99 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+VP | ELS | 14.70 | 195.84 | 7.022 | 113.07 | 7.69 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+VL | ELS | 9.96 | 221.65 | 7.022 | 127.97 | 12.84 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+S | ELS | 7.63 | 278.29 | 7.022 | 160.67 | 21.04 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 12.47 | 205.02 | 7.022 | 118.37 | 9.49 | 1.50 | OK |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.21 | 228.24 | 7.022 | 131.78 | 16.06 | 1.50 | OK |
| 1865 | ELU | ELU | 10.31 | 374.09 | 7.022 | 215.98 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1865 | ELS | ELS | 7.63 | 277.11 | 7.022 | 159.99 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.54 | 281.13 | 7.022 | 162.31 | 7.53 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.54 | 281.13 | 7.022 | 162.31 | 7.53 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 11.81 | 278.32 | 7.022 | 160.69 | 13.61 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 11.81 | 278.32 | 7.022 | 160.69 | 13.61 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 6.28 | 273.09 | 7.022 | 157.67 | 25.09 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 6.28 | 273.09 | 7.022 | 157.67 | 25.09 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 3.47 | 275.90 | 7.022 | 159.29 | 45.95 | 1.25 | OK |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 3.47 | 275.90 | 7.022 | 159.29 | 45.95 | 1.25 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 1.30 | 346.14 | 7.022 | 199.84 | 153.78 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.55 | 330.23 | 7.022 | 190.66 | 343.78 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 3.15 | 329.14 | 7.022 | 190.03 | 60.42 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 1.34 | 347.06 | 7.022 | 200.38 | 149.76 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 0.96 | 256.40 | 7.022 | 148.03 | 153.72 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 0.54 | 240.49 | 7.022 | 138.85 | 258.49 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 3.38 | 239.40 | 7.022 | 138.22 | 40.94 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 1.00 | 257.32 | 7.022 | 148.57 | 148.34 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.58 | 331.16 | 7.022 | 191.19 | 327.90 | 1.50 | OK |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 3.13 | 330.06 | 7.022 | 190.56 | 60.91 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.54 | 241.42 | 7.022 | 139.38 | 257.42 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 3.36 | 240.32 | 7.022 | 138.75 | 41.34 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+Q | ELS | 0.96 | 256.40 | 7.022 | 148.03 | 153.80 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+VP | ELS | 0.41 | 245.79 | 7.022 | 141.91 | 343.03 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+VL | ELS | 2.03 | 245.06 | 7.022 | 141.49 | 69.54 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+S | ELS | 0.99 | 257.02 | 7.022 | 148.39 | 150.16 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.46 | 247.41 | 7.022 | 142.84 | 313.26 | 1.50 | OK |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.76 | 246.75 | 7.022 | 142.46 | 80.76 | 1.50 | OK |
| 1866 | ELU | ELU | 1.30 | 346.14 | 7.022 | 199.84 | 153.78 | 1.50 | OK |
| 1866 | ELS | ELS | 0.96 | 256.40 | 7.022 | 148.03 | 153.80 | 1.50 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 15.29 | 266.11 | 7.022 | 153.64 | 10.05 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 15.29 | 266.11 | 7.022 | 153.64 | 10.05 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 4.85 | 259.31 | 7.022 | 149.72 | 30.85 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 4.85 | 259.31 | 7.022 | 149.72 | 30.85 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 14.76 | 246.69 | 7.022 | 142.43 | 9.65 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 14.76 | 246.69 | 7.022 | 142.43 | 9.65 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 4.33 | 253.49 | 7.022 | 146.35 | 33.79 | 1.25 | OK |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 4.33 | 253.49 | 7.022 | 146.35 | 33.79 | 1.25 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 10.39 | 374.28 | 7.022 | 216.09 | 20.80 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | 23.68 | 262.96 | 6.997 | 151.82 | 6.41 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | 16.09 | 290.90 | 7.022 | 167.95 | 10.44 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 10.31 | 375.86 | 7.022 | 217.00 | 21.05 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 7.72 | 277.30 | 7.022 | 160.10 | 20.75 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | 26.33 | 165.97 | 4.290 | 95.82 | 3.64 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | 18.76 | 193.91 | 6.573 | 111.96 | 5.97 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 7.63 | 278.87 | 7.022 | 161.01 | 21.09 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 23.60 | 264.90 | 7.022 | 152.94 | 6.48 | 1.50 | OK |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 16.01 | 292.85 | 7.022 | 169.07 | 10.56 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 26.25 | 167.91 | 4.381 | 96.94 | 3.69 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 18.68 | 195.86 | 6.629 | 113.08 | 6.05 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+Q | ELS | 7.69 | 277.23 | 7.022 | 160.06 | 20.82 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+VP | ELS | 15.03 | 203.02 | 7.022 | 117.21 | 7.80 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+VL | ELS | 9.96 | 221.65 | 7.022 | 127.97 | 12.84 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+S | ELS | 7.63 | 278.29 | 7.022 | 160.67 | 21.04 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 12.73 | 211.59 | 7.022 | 122.16 | 9.60 | 1.50 | OK |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.16 | 228.36 | 7.022 | 131.84 | 16.17 | 1.50 | OK |
| 1870 | ELU | ELU | 10.39 | 374.28 | 7.022 | 216.09 | 20.80 | 1.50 | OK |
| 1870 | ELS | ELS | 7.69 | 277.23 | 7.022 | 160.06 | 20.82 | 1.50 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.77 | 281.17 | 7.022 | 162.33 | 7.45 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.77 | 281.17 | 7.022 | 162.33 | 7.45 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 11.89 | 278.35 | 7.022 | 160.71 | 13.52 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 11.89 | 278.35 | 7.022 | 160.71 | 13.52 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 6.47 | 273.13 | 7.022 | 157.69 | 24.36 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 6.47 | 273.13 | 7.022 | 157.69 | 24.36 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 3.42 | 275.94 | 7.022 | 159.32 | 46.65 | 1.25 | OK |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 3.42 | 275.94 | 7.022 | 159.32 | 46.65 | 1.25 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 1.30 | 346.16 | 7.022 | 199.85 | 153.18 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 5.19 | 318.47 | 7.022 | 183.87 | 35.41 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 3.15 | 329.14 | 7.022 | 190.03 | 60.42 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 1.34 | 347.06 | 7.022 | 200.38 | 149.76 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 0.97 | 256.42 | 7.022 | 148.04 | 152.91 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | 5.52 | 228.73 | 7.022 | 132.06 | 23.91 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 3.38 | 239.40 | 7.022 | 138.22 | 40.94 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 1.00 | 257.32 | 7.022 | 148.57 | 148.34 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.15 | 319.41 | 7.022 | 184.41 | 35.84 | 1.50 | OK |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 3.12 | 330.08 | 7.022 | 190.57 | 61.00 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.47 | 229.67 | 7.022 | 132.60 | 24.22 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 3.35 | 240.34 | 7.022 | 138.76 | 41.40 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+Q | ELS | 0.97 | 256.41 | 7.022 | 148.04 | 153.25 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+VP | ELS | 3.37 | 237.95 | 7.022 | 137.38 | 40.79 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+VL | ELS | 2.03 | 245.06 | 7.022 | 141.49 | 69.54 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+S | ELS | 0.99 | 257.02 | 7.022 | 148.39 | 150.16 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 2.91 | 240.36 | 7.022 | 138.77 | 47.71 | 1.50 | OK |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.76 | 246.76 | 7.022 | 142.47 | 80.88 | 1.50 | OK |
| 1871 | ELU | ELU | 1.30 | 346.16 | 7.022 | 199.85 | 153.18 | 1.50 | OK |
| 1871 | ELS | ELS | 0.97 | 256.41 | 7.022 | 148.04 | 153.25 | 1.50 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 15.54 | 266.26 | 7.022 | 153.72 | 9.89 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 15.54 | 266.26 | 7.022 | 153.72 | 9.89 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 4.94 | 259.36 | 7.022 | 149.74 | 30.34 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 4.94 | 259.36 | 7.022 | 149.74 | 30.34 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 14.98 | 246.55 | 7.022 | 142.35 | 9.50 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 14.98 | 246.55 | 7.022 | 142.35 | 9.50 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 4.39 | 253.45 | 7.022 | 146.33 | 33.35 | 1.25 | OK |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 4.39 | 253.45 | 7.022 | 146.33 | 33.35 | 1.25 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 1.30 | 346.15 | 7.022 | 199.85 | 153.20 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 5.19 | 318.47 | 7.022 | 183.87 | 35.41 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 2.72 | 332.59 | 7.022 | 192.02 | 70.61 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 1.34 | 347.06 | 7.022 | 200.38 | 149.76 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 0.97 | 256.41 | 7.022 | 148.04 | 152.94 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | 5.52 | 228.73 | 7.022 | 132.06 | 23.91 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 2.80 | 242.85 | 7.022 | 140.21 | 50.02 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 1.00 | 257.32 | 7.022 | 148.57 | 148.34 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.14 | 319.40 | 7.022 | 184.41 | 35.85 | 1.50 | OK |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 2.69 | 333.52 | 7.022 | 192.56 | 71.50 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 5.47 | 229.66 | 7.022 | 132.59 | 24.22 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 2.77 | 243.78 | 7.022 | 140.75 | 50.78 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+Q | ELS | 0.97 | 256.41 | 7.022 | 148.04 | 153.28 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+VP | ELS | 3.37 | 237.95 | 7.022 | 137.38 | 40.79 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+VL | ELS | 1.80 | 247.36 | 7.022 | 142.82 | 79.46 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+S | ELS | 0.99 | 257.02 | 7.022 | 148.39 | 150.16 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 2.91 | 240.36 | 7.022 | 138.77 | 47.72 | 1.50 | OK |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.59 | 248.83 | 7.022 | 143.66 | 90.12 | 1.50 | OK |
| 1872 | ELU | ELU | 1.30 | 346.15 | 7.022 | 199.85 | 153.20 | 1.50 | OK |
| 1872 | ELS | ELS | 0.97 | 256.41 | 7.022 | 148.04 | 153.28 | 1.50 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 14.99 | 266.26 | 7.022 | 153.72 | 10.25 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 14.99 | 266.26 | 7.022 | 153.72 | 10.25 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 4.40 | 259.36 | 7.022 | 149.74 | 34.02 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 4.40 | 259.36 | 7.022 | 149.74 | 34.02 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 15.53 | 246.54 | 7.022 | 142.34 | 9.17 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 15.53 | 246.54 | 7.022 | 142.34 | 9.17 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 4.92 | 253.44 | 7.022 | 146.33 | 29.72 | 1.25 | OK |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 4.92 | 253.44 | 7.022 | 146.33 | 29.72 | 1.25 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 10.40 | 374.37 | 7.022 | 216.14 | 20.79 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | 23.68 | 262.96 | 6.997 | 151.82 | 6.41 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | 11.14 | 291.80 | 7.022 | 168.47 | 15.12 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 10.31 | 375.86 | 7.022 | 217.00 | 21.05 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 7.72 | 277.38 | 7.022 | 160.15 | 20.74 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | 26.33 | 165.97 | 4.290 | 95.82 | 3.64 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | 13.81 | 194.81 | 7.022 | 112.47 | 8.14 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 7.63 | 278.87 | 7.022 | 161.01 | 21.09 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 23.60 | 264.99 | 7.022 | 152.99 | 6.48 | 1.50 | OK |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.06 | 293.83 | 7.022 | 169.64 | 15.34 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 26.25 | 168.00 | 4.385 | 96.99 | 3.70 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 13.73 | 196.84 | 7.022 | 113.64 | 8.28 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+Q | ELS | 7.69 | 277.29 | 7.022 | 160.09 | 20.81 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+VP | ELS | 15.03 | 203.02 | 7.022 | 117.21 | 7.80 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+VL | ELS | 6.67 | 222.24 | 7.022 | 128.31 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+S | ELS | 7.63 | 278.29 | 7.022 | 160.67 | 21.04 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 12.72 | 211.64 | 7.022 | 122.19 | 9.60 | 1.50 | OK |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 5.18 | 228.95 | 7.022 | 132.18 | 25.50 | 1.50 | OK |
| 1873 | ELU | ELU | 10.40 | 374.37 | 7.022 | 216.14 | 20.79 | 1.50 | OK |
| 1873 | ELS | ELS | 7.69 | 277.29 | 7.022 | 160.09 | 20.81 | 1.50 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 6.48 | 281.19 | 7.022 | 162.35 | 25.04 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 6.48 | 281.19 | 7.022 | 162.35 | 25.04 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 3.42 | 278.37 | 7.022 | 160.72 | 46.99 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 3.42 | 278.37 | 7.022 | 160.72 | 46.99 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.78 | 273.14 | 6.919 | 157.70 | 7.24 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.78 | 273.14 | 6.919 | 157.70 | 7.24 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 11.89 | 275.96 | 7.022 | 159.32 | 13.40 | 1.25 | OK |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 11.89 | 275.96 | 7.022 | 159.32 | 13.40 | 1.25 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 10.31 | 374.09 | 7.022 | 215.98 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | 23.19 | 252.19 | 6.885 | 145.60 | 6.28 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | 11.14 | 291.80 | 7.022 | 168.47 | 15.12 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 10.31 | 375.86 | 7.022 | 217.00 | 21.05 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 7.63 | 277.10 | 7.022 | 159.98 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | 25.85 | 155.20 | 3.919 | 89.61 | 3.47 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | 13.81 | 194.81 | 7.022 | 112.47 | 8.14 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 7.63 | 278.87 | 7.022 | 161.01 | 21.09 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 23.19 | 253.94 | 6.909 | 146.61 | 6.32 | 1.50 | OK |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.15 | 293.54 | 7.022 | 169.48 | 15.20 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 25.85 | 156.95 | 3.992 | 90.61 | 3.51 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 13.82 | 196.55 | 7.022 | 113.48 | 8.21 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+Q | ELS | 7.63 | 277.10 | 7.022 | 159.98 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+VP | ELS | 14.70 | 195.84 | 7.022 | 113.07 | 7.69 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+VL | ELS | 6.67 | 222.24 | 7.022 | 128.31 | 19.25 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+S | ELS | 7.63 | 278.29 | 7.022 | 160.67 | 21.04 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 12.47 | 205.01 | 7.022 | 118.36 | 9.49 | 1.50 | OK |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 5.24 | 228.78 | 7.022 | 132.08 | 25.21 | 1.50 | OK |
| 1878 | ELU | ELU | 10.31 | 374.09 | 7.022 | 215.98 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1878 | ELS | ELS | 7.63 | 277.10 | 7.022 | 159.98 | 20.96 | 1.50 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 6.28 | 281.13 | 7.022 | 162.31 | 25.86 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 6.28 | 281.13 | 7.022 | 162.31 | 25.86 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 3.46 | 278.31 | 7.022 | 160.68 | 46.41 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 3.46 | 278.31 | 7.022 | 160.68 | 46.41 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 21.55 | 273.09 | 6.959 | 157.67 | 7.32 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 21.55 | 273.09 | 6.959 | 157.67 | 7.32 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 11.81 | 275.90 | 7.022 | 159.29 | 13.49 | 1.25 | OK |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 11.81 | 275.90 | 7.022 | 159.29 | 13.49 | 1.25 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 1.30 | 346.14 | 7.022 | 199.85 | 153.95 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.55 | 330.23 | 7.022 | 190.66 | 343.78 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 2.72 | 332.59 | 7.022 | 192.02 | 70.61 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 1.34 | 347.06 | 7.022 | 200.38 | 149.76 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 0.96 | 256.40 | 7.022 | 148.03 | 153.95 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 0.54 | 240.49 | 7.022 | 138.85 | 258.49 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 2.80 | 242.85 | 7.022 | 140.21 | 50.02 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 1.00 | 257.32 | 7.022 | 148.57 | 148.34 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.58 | 331.16 | 7.022 | 191.19 | 328.45 | 1.50 | OK |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 2.70 | 333.51 | 7.022 | 192.55 | 71.34 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.54 | 241.42 | 7.022 | 139.38 | 257.50 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 2.78 | 243.77 | 7.022 | 140.74 | 50.65 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+Q | ELS | 0.96 | 256.40 | 7.022 | 148.03 | 153.95 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+VP | ELS | 0.41 | 245.79 | 7.022 | 141.91 | 343.03 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+VL | ELS | 1.80 | 247.36 | 7.022 | 142.82 | 79.46 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+S | ELS | 0.99 | 257.02 | 7.022 | 148.39 | 150.16 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.46 | 247.41 | 7.022 | 142.84 | 313.81 | 1.50 | OK |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.60 | 248.82 | 7.022 | 143.66 | 89.94 | 1.50 | OK |
| 1879 | ELU | ELU | 1.30 | 346.14 | 7.022 | 199.85 | 153.95 | 1.50 | OK |
| 1879 | ELS | ELS | 0.96 | 256.40 | 7.022 | 148.03 | 153.95 | 1.50 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 14.74 | 266.11 | 7.022 | 153.64 | 10.42 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 14.74 | 266.11 | 7.022 | 153.64 | 10.42 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 4.32 | 259.31 | 7.022 | 149.71 | 34.68 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 4.32 | 259.31 | 7.022 | 149.71 | 34.68 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 15.30 | 246.69 | 7.022 | 142.43 | 9.31 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 15.30 | 246.69 | 7.022 | 142.43 | 9.31 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 4.87 | 253.49 | 7.022 | 146.35 | 30.08 | 1.25 | OK |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 4.87 | 253.49 | 7.022 | 146.35 | 30.08 | 1.25 | OK |

## 6.7 Ferraillage de la semelle

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d₁ = h − c − φ/2 ; d₂ = h − c − 1,5·φ

φ supposé = 14 mm

dₓ = 0.593 m ; d_y = 0.579 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 2.65 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1870)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 45.67 + 1.00 × 6.25

= 51.92 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= -88.25 + (-21.77) × 1.65

= -124.17 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu > A/6

124.17/51.92 = 2.392 m > 0.442 m

= méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.65/2 − 0,35 × 0.50

= 1.150 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 281.17 kN ; e = 0.442 m ; trapèze

σmax = 80.1 kPa ; σmin = 0.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.65 + 20.0 × 0.85)

= 33.25 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 120.02 − 33.25 × 2.65 × 1.150² / 2

= 61.75 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0618 / (2.65 × 0.593² × 17.71)

μ = 0.0037

Condition : μ = 0.0037 ≤ μl = 0.358 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs,acc)

α = 0.0047 ; z = 0.592 m ; As = 61.75 / (0.592 × 50.00)

= 2.09 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+S (appui 1865)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 42.79 + 1.00 × 6.25

= 49.04 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= -25.62 + (-7.63) × 1.65

= -38.22 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu > A/6

38.22/49.04 = 0.779 m > 0.442 m

= méthode des bielles non applicable → méthode des moments (S1)

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.65/2 − 0,35 × 0.50

= 1.150 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 278.29 kN ; e = 0.137 m ; trapèze

σmax = 51.9 kPa ; σmin = 27.3 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.65 + 20.0 × 0.85)

= 33.25 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 84.79 − 33.25 × 2.65 × 1.150² / 2

= 26.52 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 2.65 m ; d = 0.593 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.034 m ; z = 0.582 m

As = 1.82 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 1.01 MPa

Condition : 1.01 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A – toutes combinaisons (cm²)

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.61 | -51.58 | 35.40 | — | 1.37 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | -57.29 | 115.75 | 30.78 | — | 1.20 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | -18.58 | 83.23 | 27.35 | — | 1.06 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 66.38 | -51.59 | 35.85 | — | 1.39 | — |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 47.85 | -38.21 | 26.22 | — | 1.02 | — |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | -74.05 | 129.13 | 44.55 | — | 1.73 | — |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | -35.33 | 96.60 | 29.15 | — | 1.13 | — |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 49.62 | -38.22 | 26.67 | — | 1.04 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -55.54 | 115.78 | 31.21 | — | 1.21 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.83 | 83.25 | 27.79 | — | 1.08 | — |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -72.30 | 129.15 | 44.47 | — | 1.73 | — |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.58 | 96.62 | 29.56 | — | 1.15 | — |
| 1865 | G+Q | ELS | 47.86 | -38.21 | 26.22 | — | 1.80 | — |
| 1865 | G+VP | ELS | -33.41 | 73.35 | 20.05 | — | 1.38 | — |
| 1865 | G+VL | ELS | -7.60 | 51.66 | 17.79 | — | 1.22 | — |
| 1865 | G+S | ELS | 49.04 | -38.22 | 26.52 | — | 1.82 | — |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -24.23 | 62.20 | 17.87 | — | 1.22 | — |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -1.01 | 42.69 | 15.83 | — | 1.08 | — |
| 1865 | ELU | ELU | 64.61 | -51.58 | 35.40 | — | 1.37 | — |
| 1865 | ELS | ELS | 47.86 | -38.21 | 26.22 | — | 1.80 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.88 | -122.79 | 61.19 | — | 2.07 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.88 | -122.79 | 61.19 | — | 2.07 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.07 | -63.59 | 36.72 | — | 1.24 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.07 | -63.59 | 36.72 | — | 1.24 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 43.84 | 46.35 | 28.49 | — | 0.96 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 43.84 | 46.35 | 28.49 | — | 0.96 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 46.66 | -12.85 | 15.74 | 0.55 | 0.53 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 46.66 | -12.85 | 15.74 | 0.55 | 0.53 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.66 | -1.87 | 8.47 | 0.40 | 0.33 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.75 | 2.27 | 4.66 | 0.24 | 0.18 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 19.65 | 17.03 | 10.31 | — | 0.40 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.58 | -1.86 | 8.69 | 0.41 | 0.34 | — |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 27.15 | -1.38 | 6.27 | 0.30 | 0.24 | — |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 11.24 | 2.75 | 2.85 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 10.15 | 17.51 | 8.50 | — | 0.33 | — |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 28.08 | -1.38 | 6.50 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.67 | 2.28 | 4.89 | 0.25 | 0.19 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.58 | 17.04 | 10.54 | — | 0.41 | — |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 12.17 | 2.77 | 3.09 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.07 | 17.52 | 8.74 | — | 0.34 | — |
| 1866 | G+Q | ELS | 27.15 | -1.39 | 6.27 | 0.52 | 0.43 | — |
| 1866 | G+VP | ELS | 16.55 | 1.37 | 3.62 | 0.33 | 0.25 | — |
| 1866 | G+VL | ELS | 15.82 | 11.21 | 7.39 | — | 0.50 | — |
| 1866 | G+S | ELS | 27.77 | -1.38 | 6.42 | 0.53 | 0.44 | — |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 18.16 | 1.10 | 3.91 | 0.35 | 0.27 | — |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 17.50 | 9.96 | 7.31 | — | 0.50 | — |
| 1866 | ELU | ELU | 36.66 | -1.87 | 8.47 | 0.40 | 0.33 | — |
| 1866 | ELS | ELS | 27.15 | -1.39 | 6.27 | 0.52 | 0.43 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 36.87 | -91.12 | 44.73 | — | 1.51 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 36.87 | -91.12 | 44.73 | — | 1.51 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 30.07 | -28.31 | 17.81 | — | 0.60 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 30.07 | -28.31 | 17.81 | — | 0.60 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 17.44 | 88.35 | 38.77 | — | 1.31 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 17.44 | 88.35 | 38.77 | — | 1.31 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | 25.54 | 15.24 | — | 0.51 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | 25.54 | 15.24 | — | 0.51 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.80 | -52.00 | 35.62 | — | 1.38 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | -46.53 | 116.98 | 33.93 | — | 1.32 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | -18.58 | 83.23 | 27.35 | — | 1.06 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 66.38 | -51.59 | 35.85 | — | 1.39 | — |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 48.05 | -38.63 | 26.44 | — | 1.03 | — |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | -63.28 | 130.35 | 45.22 | — | 1.76 | — |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | -35.33 | 96.60 | 29.15 | — | 1.13 | — |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 49.62 | -38.22 | 26.67 | — | 1.04 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -44.59 | 116.58 | 34.25 | — | 1.33 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.64 | 82.83 | 27.67 | — | 1.07 | — |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -61.34 | 129.95 | 44.91 | — | 1.75 | — |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.39 | 96.20 | 29.42 | — | 1.14 | — |
| 1870 | G+Q | ELS | 47.99 | -38.49 | 26.37 | — | 1.81 | — |
| 1870 | G+VP | ELS | -26.23 | 74.16 | 22.17 | — | 1.52 | — |
| 1870 | G+VL | ELS | -7.60 | 51.66 | 17.79 | — | 1.22 | — |
| 1870 | G+S | ELS | 49.04 | -38.22 | 26.52 | — | 1.82 | — |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -17.66 | 62.68 | 19.70 | — | 1.35 | — |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.89 | 42.43 | 15.76 | — | 1.08 | — |
| 1870 | ELU | ELU | 64.80 | -52.00 | 35.62 | — | 1.38 | — |
| 1870 | ELS | ELS | 47.99 | -38.49 | 26.37 | — | 1.81 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.92 | -124.17 | 61.75 | — | 2.09 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.92 | -124.17 | 61.75 | — | 2.09 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.11 | -64.06 | 36.92 | — | 1.25 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.11 | -64.06 | 36.92 | — | 1.25 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 43.88 | 47.57 | 28.99 | — | 0.98 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 43.88 | 47.57 | 28.99 | — | 0.98 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 46.70 | -12.54 | 15.63 | 0.55 | 0.53 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 46.70 | -12.54 | 15.63 | 0.55 | 0.53 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.67 | -1.89 | 8.48 | 0.40 | 0.33 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 8.98 | 2.17 | 1.68 | 0.12 | 0.07 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 19.65 | 17.03 | 10.31 | — | 0.40 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.58 | -1.86 | 8.69 | 0.41 | 0.34 | — |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 27.17 | -1.41 | 6.28 | 0.30 | 0.24 | — |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | -0.52 | 2.66 | -0.12 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 10.15 | 17.51 | 8.50 | — | 0.33 | — |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 28.08 | -1.38 | 6.50 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 9.92 | 2.16 | 1.91 | 0.13 | 0.07 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.59 | 17.02 | 10.54 | — | 0.41 | — |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.42 | 2.65 | 0.11 | — | 0.00 | — |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.09 | 17.50 | 8.73 | — | 0.34 | — |
| 1871 | G+Q | ELS | 27.16 | -1.40 | 6.28 | 0.52 | 0.43 | — |
| 1871 | G+VP | ELS | 8.70 | 1.31 | 1.64 | 0.18 | 0.11 | — |
| 1871 | G+VL | ELS | 15.82 | 11.21 | 7.39 | — | 0.50 | — |
| 1871 | G+S | ELS | 27.77 | -1.38 | 6.42 | 0.53 | 0.44 | — |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 11.11 | 1.03 | 2.13 | 0.22 | 0.14 | — |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 17.51 | 9.95 | 7.30 | — | 0.50 | — |
| 1871 | ELU | ELU | 36.67 | -1.89 | 8.48 | 0.40 | 0.33 | — |
| 1871 | ELS | ELS | 27.16 | -1.40 | 6.28 | 0.52 | 0.43 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.01 | -92.56 | 45.34 | — | 1.53 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.01 | -92.56 | 45.34 | — | 1.53 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 30.11 | -28.74 | 17.99 | — | 0.61 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 30.11 | -28.74 | 17.99 | — | 0.61 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 17.30 | 89.78 | 39.31 | — | 1.33 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 17.30 | 89.78 | 39.31 | — | 1.33 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.20 | 25.96 | 15.40 | — | 0.52 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.20 | 25.96 | 15.40 | — | 0.52 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.66 | 1.85 | 8.46 | 0.40 | 0.33 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 8.98 | -2.17 | 1.68 | 0.12 | 0.07 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 23.10 | 14.67 | 10.22 | — | 0.40 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.58 | 1.86 | 8.69 | 0.41 | 0.34 | — |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 27.16 | 1.37 | 6.27 | 0.30 | 0.24 | — |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | -0.52 | -2.66 | -0.12 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 13.60 | 14.18 | 8.03 | — | 0.31 | — |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 28.08 | 1.38 | 6.50 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 9.91 | -2.20 | 1.93 | 0.13 | 0.07 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.03 | 14.64 | 10.44 | — | 0.41 | — |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.41 | -2.69 | 0.12 | — | 0.00 | — |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.53 | 14.15 | 8.25 | — | 0.32 | — |
| 1872 | G+Q | ELS | 27.16 | 1.37 | 6.27 | 0.52 | 0.43 | — |
| 1872 | G+VP | ELS | 8.70 | -1.31 | 1.64 | 0.18 | 0.11 | — |
| 1872 | G+VL | ELS | 18.12 | 9.92 | 7.44 | — | 0.51 | — |
| 1872 | G+S | ELS | 27.77 | 1.38 | 6.42 | 0.53 | 0.44 | — |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 11.11 | -1.06 | 2.14 | 0.22 | 0.14 | — |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 19.58 | 9.04 | 7.46 | — | 0.51 | — |
| 1872 | ELU | ELU | 36.66 | 1.85 | 8.46 | 0.40 | 0.33 | — |
| 1872 | ELS | ELS | 27.16 | 1.37 | 6.27 | 0.52 | 0.43 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.01 | -89.79 | 44.23 | — | 1.49 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.01 | -89.79 | 44.23 | — | 1.49 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 30.11 | -25.97 | 16.88 | — | 0.57 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 30.11 | -25.97 | 16.88 | — | 0.57 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 17.30 | 92.55 | 40.42 | — | 1.36 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 17.30 | 92.55 | 40.42 | — | 1.36 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.20 | 28.73 | 16.51 | — | 0.56 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.20 | 28.73 | 16.51 | — | 0.56 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.89 | 52.03 | 35.65 | — | 1.38 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | -46.53 | -116.98 | 33.93 | — | 1.32 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | -17.69 | -53.01 | 15.44 | — | 0.60 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 66.38 | 51.59 | 35.85 | — | 1.39 | — |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 48.13 | 38.65 | 26.47 | — | 1.03 | — |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | -63.28 | -130.35 | 45.22 | — | 1.76 | — |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | -34.44 | -66.38 | 17.00 | — | 0.66 | — |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 49.62 | 38.22 | 26.67 | — | 1.04 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -44.50 | -116.55 | 34.26 | — | 1.33 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -15.66 | -52.58 | 15.77 | — | 0.61 | — |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -61.25 | -129.93 | 44.89 | — | 1.74 | — |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.41 | -65.96 | 17.34 | — | 0.67 | — |
| 1873 | G+Q | ELS | 48.04 | 38.51 | 26.39 | — | 1.81 | — |
| 1873 | G+VP | ELS | -26.23 | -74.16 | 22.17 | — | 1.52 | — |
| 1873 | G+VL | ELS | -7.01 | -31.52 | 9.85 | — | 0.67 | — |
| 1873 | G+S | ELS | 49.04 | 38.22 | 26.52 | — | 1.82 | — |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -17.61 | -62.67 | 19.71 | — | 1.35 | — |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.30 | -24.29 | 8.62 | — | 0.59 | — |
| 1873 | ELU | ELU | 64.89 | 52.03 | 35.65 | — | 1.38 | — |
| 1873 | ELS | ELS | 48.04 | 38.51 | 26.39 | — | 1.81 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.94 | -47.58 | 31.00 | — | 1.05 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.94 | -47.58 | 31.00 | — | 1.05 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.13 | 12.54 | 16.23 | 0.57 | 0.55 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.13 | 12.54 | 16.23 | 0.57 | 0.55 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 43.89 | 124.20 | 59.78 | — | 2.02 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 43.89 | 124.20 | 59.78 | — | 2.02 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 46.71 | 64.07 | 36.32 | — | 1.23 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 46.71 | 64.07 | 36.32 | — | 1.23 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.60 | 51.58 | 35.40 | — | 1.37 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | -57.29 | -115.75 | 30.78 | — | 1.20 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | -17.69 | -53.01 | 15.44 | — | 0.60 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 66.38 | 51.59 | 35.85 | — | 1.39 | — |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 47.85 | 38.21 | 26.22 | — | 1.02 | — |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | -74.05 | -129.13 | 44.55 | — | 1.73 | — |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | -34.44 | -66.38 | 17.00 | — | 0.66 | — |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 49.62 | 38.22 | 26.67 | — | 1.04 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -55.55 | -115.78 | 31.21 | — | 1.21 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -15.94 | -53.03 | 15.88 | — | 0.62 | — |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -72.30 | -129.15 | 44.47 | — | 1.73 | — |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.70 | -66.41 | 17.44 | — | 0.68 | — |
| 1878 | G+Q | ELS | 47.85 | 38.21 | 26.22 | — | 1.80 | — |
| 1878 | G+VP | ELS | -33.41 | -73.35 | 20.05 | — | 1.38 | — |
| 1878 | G+VL | ELS | -7.01 | -31.52 | 9.85 | — | 0.67 | — |
| 1878 | G+S | ELS | 49.04 | 38.22 | 26.52 | — | 1.82 | — |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -24.23 | -62.20 | 17.87 | — | 1.22 | — |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.47 | -24.56 | 8.68 | — | 0.59 | — |
| 1878 | ELU | ELU | 64.60 | 51.58 | 35.40 | — | 1.37 | — |
| 1878 | ELS | ELS | 47.85 | 38.21 | 26.22 | — | 1.80 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.88 | -46.35 | 30.49 | — | 1.03 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.88 | -46.35 | 30.49 | — | 1.03 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.07 | 12.85 | 16.34 | 0.58 | 0.55 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.07 | 12.85 | 16.34 | 0.58 | 0.55 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 43.84 | 122.78 | 59.19 | — | 2.00 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 43.84 | 122.78 | 59.19 | — | 2.00 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 46.66 | 63.59 | 36.11 | — | 1.22 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 46.66 | 63.59 | 36.11 | — | 1.22 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.66 | 1.87 | 8.47 | 0.40 | 0.33 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.75 | -2.27 | 4.66 | 0.24 | 0.18 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 23.10 | 14.67 | 10.22 | — | 0.40 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.58 | 1.86 | 8.69 | 0.41 | 0.34 | — |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 27.16 | 1.39 | 6.27 | 0.30 | 0.24 | — |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 11.24 | -2.75 | 2.85 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 13.60 | 14.18 | 8.03 | — | 0.31 | — |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 28.08 | 1.38 | 6.50 | 0.31 | 0.25 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.67 | -2.28 | 4.89 | 0.25 | 0.19 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.03 | 14.66 | 10.45 | — | 0.41 | — |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 12.17 | -2.76 | 3.09 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.53 | 14.17 | 8.25 | — | 0.32 | — |
| 1879 | G+Q | ELS | 27.15 | 1.39 | 6.27 | 0.52 | 0.43 | — |
| 1879 | G+VP | ELS | 16.55 | -1.37 | 3.62 | 0.33 | 0.25 | — |
| 1879 | G+VL | ELS | 18.12 | 9.92 | 7.44 | — | 0.51 | — |
| 1879 | G+S | ELS | 27.77 | 1.38 | 6.42 | 0.53 | 0.44 | — |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 18.16 | -1.10 | 3.91 | 0.35 | 0.27 | — |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 19.58 | 9.06 | 7.46 | — | 0.51 | — |
| 1879 | ELU | ELU | 36.66 | 1.87 | 8.47 | 0.40 | 0.33 | — |
| 1879 | ELS | ELS | 27.15 | 1.39 | 6.27 | 0.52 | 0.43 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 36.86 | -88.35 | 43.61 | — | 1.47 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 36.86 | -88.35 | 43.61 | — | 1.47 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 30.07 | -25.53 | 16.69 | — | 0.56 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 30.07 | -25.53 | 16.69 | — | 0.56 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 17.44 | 91.12 | 39.88 | — | 1.35 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 17.44 | 91.12 | 39.88 | — | 1.35 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | 28.31 | 16.35 | — | 0.55 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | 28.31 | 16.35 | — | 0.55 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·B·d·ft28/fe

= 0,23 × 2.65 × 0.593 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 15.18 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.58 ; moments ELU = 2.09 ; bielles ELS = 0.53 ; moments ELS = 1.82 ; non-fragilité = 15.18

As = 15.18 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (B − 2c)/Smax + 1) ; S = (B − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 2.55 m

14 HA12 e = 20 cm (15.83 cm²)

Condition : 15.83 ≥ 15.18 cm² ; S = 19.6 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.662 m ; A/8 = 0.331 m

ls = 0.529 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1871)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -6.77 + 1.00 × 6.25

= -0.52 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 1.82 + (0.51) × 1.65

= 2.66 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 2.65/2 − 0,35 × 0.50

= 1.150 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 228.73 kN ; e = 0.012 m ; trapèze

σmax = 33.4 kPa ; σmin = 31.7 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.65 + 20.0 × 0.85)

= 33.25 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 58.14 − 33.25 × 2.65 × 1.150² / 2

= -0.12 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0001 / (2.65 × 0.593² × 14.17)

μ = 0.0000

Condition : μ = 0.0000 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0000 ; z = 0.593 m ; As = 0.12 / (0.593 × 43.48)

= 0.00 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.00 ; 15.18)

14 HA12 e = 20 cm (15.83 cm²)

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 2.65 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5S (appui 1865)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 57.94 + 1.35 × 6.25

= 66.38 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -0.34 − (0.22) × 1.65

= -0.70 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

0.70/66.38 = 0.011 m ; B/6 = 0.442 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 66.38 × (1 + 3 × 0.011/2.65)

= 67.17 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σs)

= 67.17 × (2.65 − 0.50) / (8 × 0.579 × 43.48 kN/cm²)

= 0.72 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.65/2 − 0,35 × 0.50

= 1.150 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 375.86 kN ; e = 0.002 m ; trapèze

σmax = 53.7 kPa ; σmin = 53.3 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.65 + 20.0 × 0.85)

= 44.89 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 94.07 − 44.89 × 2.65 × 1.150² / 2

= 15.41 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0154 / (2.65 × 0.579² × 14.17)

μ = 0.0012

Condition : μ = 0.0012 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0015 ; z = 0.579 m ; As = 15.41 / (0.579 × 43.48)

= 0.61 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+S (appui 1865)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 42.79 + 1.00 × 6.25

= 49.04 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -0.25 − (0.16) × 1.65

= -0.52 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

0.52/49.04 = 0.011 m ; B/6 = 0.442 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 49.04 × (1 + 3 × 0.011/2.65)

= 49.63 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σ̄s)

= 49.63 × (2.65 − 0.50) / (8 × 0.579 × 25.00 kN/cm²)

= 0.92 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.65/2 − 0,35 × 0.50

= 1.150 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 278.29 kN ; e = 0.002 m ; trapèze

σmax = 39.8 kPa ; σmin = 39.5 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.65 + 20.0 × 0.85)

= 33.25 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 69.65 − 33.25 × 2.65 × 1.150² / 2

= 11.39 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 2.65 m ; d = 0.579 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.022 m ; z = 0.572 m

As = 0.80 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.67 MPa

Condition : 0.67 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B – toutes combinaisons (cm²)

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1865 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.61 | -0.72 | 14.98 | 0.70 | 0.60 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5VP | ELU | -57.29 | -5.53 | -13.51 | — | 0.00 | 0.54 |
| 1865 | 1.35G+1.5VL | ELU | -18.58 | 1.79 | -5.35 | — | 0.00 | 0.21 |
| 1865 | 1.35G+1.5S | ELU | 66.38 | -0.70 | 15.41 | 0.72 | 0.61 | — |
| 1865 | G+1.5Q | ELU | 47.85 | -0.54 | 11.10 | 0.52 | 0.44 | — |
| 1865 | G+1.5VP | ELU | -74.05 | -5.34 | -17.39 | — | 0.00 | 0.69 |
| 1865 | G+1.5VL | ELU | -35.33 | 1.98 | -9.08 | — | 0.00 | 0.36 |
| 1865 | G+1.5S | ELU | 49.62 | -0.52 | 11.53 | 0.54 | 0.46 | — |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -55.54 | -5.52 | -13.08 | — | 0.00 | 0.52 |
| 1865 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.83 | 1.80 | -4.91 | — | 0.00 | 0.20 |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -72.30 | -5.33 | -16.96 | — | 0.00 | 0.67 |
| 1865 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.58 | 1.99 | -8.64 | — | 0.00 | 0.34 |
| 1865 | G+Q | ELS | 47.86 | -0.53 | 11.10 | 0.90 | 0.78 | — |
| 1865 | G+VP | ELS | -33.41 | -3.74 | -7.90 | — | 0.00 | 0.55 |
| 1865 | G+VL | ELS | -7.60 | 1.14 | -2.50 | — | 0.00 | 0.17 |
| 1865 | G+S | ELS | 49.04 | -0.52 | 11.39 | 0.92 | 0.80 | — |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -24.23 | -3.41 | -5.74 | — | 0.00 | 0.40 |
| 1865 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -1.01 | 0.98 | -0.92 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1865 | ELU | ELU | 64.61 | -0.72 | 14.98 | 0.70 | 0.60 | — |
| 1865 | ELS | ELS | 47.86 | -0.53 | 11.10 | 0.90 | 0.78 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.88 | -0.50 | 12.09 | 0.49 | 0.42 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.88 | -0.50 | 12.09 | 0.49 | 0.42 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.07 | -0.52 | 11.39 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.07 | -0.52 | 11.39 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 43.84 | -0.56 | 10.11 | 0.41 | 0.35 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 43.84 | -0.56 | 10.11 | 0.41 | 0.35 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 46.66 | -0.54 | 10.80 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1865 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 46.66 | -0.54 | 10.80 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.66 | -3.92 | 9.29 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.75 | -1.09 | 4.18 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5VL | ELU | 19.65 | 4.14 | 5.13 | 0.26 | 0.20 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.58 | -4.05 | 9.57 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1866 | G+1.5Q | ELU | 27.15 | -2.91 | 6.88 | 0.33 | 0.27 | — |
| 1866 | G+1.5VP | ELU | 11.24 | -0.08 | 1.78 | 0.12 | 0.07 | — |
| 1866 | G+1.5VL | ELU | 10.15 | 5.16 | 3.54 | — | 0.14 | — |
| 1866 | G+1.5S | ELU | 28.08 | -3.04 | 7.16 | 0.34 | 0.28 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.67 | -1.23 | 4.47 | 0.25 | 0.18 | — |
| 1866 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.58 | 4.01 | 5.31 | 0.27 | 0.21 | — |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 12.17 | -0.21 | 2.06 | 0.13 | 0.08 | — |
| 1866 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.07 | 5.02 | 3.72 | — | 0.15 | — |
| 1866 | G+Q | ELS | 27.15 | -2.91 | 6.88 | 0.57 | 0.48 | — |
| 1866 | G+VP | ELS | 16.55 | -1.02 | 3.48 | 0.33 | 0.24 | — |
| 1866 | G+VL | ELS | 15.82 | 2.47 | 3.88 | 0.35 | 0.27 | — |
| 1866 | G+S | ELS | 27.77 | -2.99 | 7.07 | 0.58 | 0.49 | — |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 18.16 | -1.29 | 3.99 | 0.36 | 0.28 | — |
| 1866 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 17.50 | 1.85 | 4.05 | 0.36 | 0.28 | — |
| 1866 | ELU | ELU | 36.66 | -3.92 | 9.29 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1866 | ELS | ELS | 27.15 | -2.91 | 6.88 | 0.57 | 0.48 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 36.87 | -2.89 | 9.30 | 0.37 | 0.32 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 36.87 | -2.89 | 9.30 | 0.37 | 0.32 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 30.07 | -2.90 | 7.61 | 0.31 | 0.26 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 30.07 | -2.90 | 7.61 | 0.31 | 0.26 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 17.44 | -2.92 | 4.46 | 0.19 | 0.15 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 17.44 | -2.92 | 4.46 | 0.19 | 0.15 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | -2.91 | 6.16 | 0.26 | 0.21 | — |
| 1866 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | -2.91 | 6.16 | 0.26 | 0.21 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.80 | 0.72 | 15.03 | 0.70 | 0.60 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5VP | ELU | -46.53 | -11.86 | -8.28 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1870 | 1.35G+1.5VL | ELU | -18.58 | -1.79 | -5.35 | — | 0.00 | 0.21 |
| 1870 | 1.35G+1.5S | ELU | 66.38 | 0.70 | 15.41 | 0.72 | 0.61 | — |
| 1870 | G+1.5Q | ELU | 48.05 | 0.54 | 11.14 | 0.52 | 0.44 | — |
| 1870 | G+1.5VP | ELU | -63.28 | -12.04 | -12.02 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1870 | G+1.5VL | ELU | -35.33 | -1.98 | -9.08 | — | 0.00 | 0.36 |
| 1870 | G+1.5S | ELU | 49.62 | 0.52 | 11.53 | 0.54 | 0.46 | — |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -44.59 | -11.87 | -7.79 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1870 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.64 | -1.80 | -4.86 | — | 0.00 | 0.19 |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -61.34 | -12.05 | -11.53 | — | 0.00 | 0.46 |
| 1870 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -33.39 | -1.99 | -8.60 | — | 0.00 | 0.34 |
| 1870 | G+Q | ELS | 47.99 | 0.54 | 11.13 | 0.90 | 0.78 | — |
| 1870 | G+VP | ELS | -26.23 | -7.85 | -4.45 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1870 | G+VL | ELS | -7.60 | -1.14 | -2.50 | — | 0.00 | 0.17 |
| 1870 | G+S | ELS | 49.04 | 0.52 | 11.39 | 0.92 | 0.80 | — |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -17.66 | -7.02 | -2.65 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1870 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.89 | -0.98 | -0.89 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1870 | ELU | ELU | 64.80 | 0.72 | 15.03 | 0.70 | 0.60 | — |
| 1870 | ELS | ELS | 47.99 | 0.54 | 11.13 | 0.90 | 0.78 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.92 | 0.56 | 12.12 | 0.49 | 0.42 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.92 | 0.56 | 12.12 | 0.49 | 0.42 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.11 | 0.54 | 11.41 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.11 | 0.54 | 11.41 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 43.88 | 0.50 | 10.09 | 0.41 | 0.35 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 43.88 | 0.50 | 10.09 | 0.41 | 0.35 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 46.70 | 0.52 | 10.80 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1870 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 46.70 | 0.52 | 10.80 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.67 | 3.94 | 9.30 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5VP | ELU | 8.98 | -16.34 | 7.37 | — | 0.29 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5VL | ELU | 19.65 | -4.14 | 5.13 | 0.26 | 0.20 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.58 | 4.05 | 9.57 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1871 | G+1.5Q | ELU | 27.17 | 2.92 | 6.89 | 0.33 | 0.27 | — |
| 1871 | G+1.5VP | ELU | -0.52 | -17.36 | 5.78 | — | 0.23 | — |
| 1871 | G+1.5VL | ELU | 10.15 | -5.16 | 3.54 | — | 0.14 | — |
| 1871 | G+1.5S | ELU | 28.08 | 3.04 | 7.16 | 0.34 | 0.28 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 9.92 | -16.19 | 7.54 | — | 0.30 | — |
| 1871 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 20.59 | -3.99 | 5.31 | 0.27 | 0.21 | — |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.42 | -17.21 | 5.95 | — | 0.24 | — |
| 1871 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.09 | -5.01 | 3.72 | — | 0.15 | — |
| 1871 | G+Q | ELS | 27.16 | 2.91 | 6.89 | 0.57 | 0.48 | — |
| 1871 | G+VP | ELS | 8.70 | -10.60 | 5.37 | — | 0.37 | — |
| 1871 | G+VL | ELS | 15.82 | -2.47 | 3.88 | 0.35 | 0.27 | — |
| 1871 | G+S | ELS | 27.77 | 2.99 | 7.07 | 0.58 | 0.49 | — |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 11.11 | -9.16 | 5.39 | — | 0.38 | — |
| 1871 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 17.51 | -1.84 | 4.05 | 0.36 | 0.28 | — |
| 1871 | ELU | ELU | 36.67 | 3.94 | 9.30 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1871 | ELS | ELS | 27.16 | 2.91 | 6.89 | 0.57 | 0.48 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.01 | 2.91 | 9.34 | 0.37 | 0.32 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.01 | 2.91 | 9.34 | 0.37 | 0.32 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 30.11 | 2.91 | 7.62 | 0.31 | 0.26 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 30.11 | 2.91 | 7.62 | 0.31 | 0.26 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 17.30 | 2.90 | 4.42 | 0.19 | 0.15 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 17.30 | 2.90 | 4.42 | 0.19 | 0.15 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.20 | 2.90 | 6.14 | 0.26 | 0.21 | — |
| 1871 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.20 | 2.90 | 6.14 | 0.26 | 0.21 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.66 | 3.94 | 9.30 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5VP | ELU | 8.98 | -16.34 | 7.37 | — | 0.29 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5VL | ELU | 23.10 | -3.96 | 5.92 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.58 | 4.05 | 9.57 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1872 | G+1.5Q | ELU | 27.16 | 2.93 | 6.89 | 0.33 | 0.27 | — |
| 1872 | G+1.5VP | ELU | -0.52 | -17.36 | 5.78 | — | 0.23 | — |
| 1872 | G+1.5VL | ELU | 13.60 | -4.97 | 4.33 | 0.21 | 0.17 | — |
| 1872 | G+1.5S | ELU | 28.08 | 3.04 | 7.16 | 0.34 | 0.28 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 9.91 | -16.19 | 7.54 | — | 0.30 | — |
| 1872 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.03 | -3.80 | 6.09 | 0.30 | 0.24 | — |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.41 | -17.20 | 5.95 | — | 0.24 | — |
| 1872 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.53 | -4.82 | 4.50 | 0.21 | 0.18 | — |
| 1872 | G+Q | ELS | 27.16 | 2.92 | 6.89 | 0.57 | 0.48 | — |
| 1872 | G+VP | ELS | 8.70 | -10.60 | 5.37 | — | 0.37 | — |
| 1872 | G+VL | ELS | 18.12 | -2.35 | 4.40 | 0.39 | 0.31 | — |
| 1872 | G+S | ELS | 27.77 | 2.99 | 7.07 | 0.58 | 0.49 | — |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 11.11 | -9.16 | 5.39 | — | 0.38 | — |
| 1872 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 19.58 | -1.73 | 4.52 | 0.40 | 0.31 | — |
| 1872 | ELU | ELU | 36.66 | 3.94 | 9.30 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1872 | ELS | ELS | 27.16 | 2.92 | 6.89 | 0.57 | 0.48 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.01 | 2.92 | 9.35 | 0.37 | 0.32 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.01 | 2.92 | 9.35 | 0.37 | 0.32 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 30.11 | 2.91 | 7.62 | 0.31 | 0.26 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 30.11 | 2.91 | 7.62 | 0.31 | 0.26 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 17.30 | 2.90 | 4.42 | 0.19 | 0.15 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 17.30 | 2.90 | 4.42 | 0.19 | 0.15 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.20 | 2.90 | 6.14 | 0.26 | 0.21 | — |
| 1872 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.20 | 2.90 | 6.14 | 0.26 | 0.21 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.89 | 0.73 | 15.05 | 0.70 | 0.60 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5VP | ELU | -46.53 | -11.86 | -8.28 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1873 | 1.35G+1.5VL | ELU | -17.69 | -1.84 | -5.11 | — | 0.00 | 0.20 |
| 1873 | 1.35G+1.5S | ELU | 66.38 | 0.70 | 15.41 | 0.72 | 0.61 | — |
| 1873 | G+1.5Q | ELU | 48.13 | 0.54 | 11.17 | 0.52 | 0.44 | — |
| 1873 | G+1.5VP | ELU | -63.28 | -12.04 | -12.02 | — | 0.00 | 0.48 |
| 1873 | G+1.5VL | ELU | -34.44 | -2.02 | -8.84 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1873 | G+1.5S | ELU | 49.62 | 0.52 | 11.53 | 0.54 | 0.46 | — |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -44.50 | -11.86 | -7.77 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1873 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -15.66 | -1.84 | -4.60 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -61.25 | -12.05 | -11.51 | — | 0.00 | 0.46 |
| 1873 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.41 | -2.03 | -8.33 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1873 | G+Q | ELS | 48.04 | 0.54 | 11.14 | 0.90 | 0.78 | — |
| 1873 | G+VP | ELS | -26.23 | -7.85 | -4.45 | — | 0.00 | 0.31 |
| 1873 | G+VL | ELS | -7.01 | -1.17 | -2.34 | — | 0.00 | 0.16 |
| 1873 | G+S | ELS | 49.04 | 0.52 | 11.39 | 0.92 | 0.80 | — |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -17.61 | -7.02 | -2.64 | — | 0.00 | 0.18 |
| 1873 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.30 | -1.01 | -0.73 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1873 | ELU | ELU | 64.89 | 0.73 | 15.05 | 0.70 | 0.60 | — |
| 1873 | ELS | ELS | 48.04 | 0.54 | 11.14 | 0.90 | 0.78 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.94 | 0.56 | 12.13 | 0.49 | 0.42 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.94 | 0.56 | 12.13 | 0.49 | 0.42 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.13 | 0.54 | 11.42 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.13 | 0.54 | 11.42 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 43.89 | 0.50 | 10.09 | 0.41 | 0.35 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 43.89 | 0.50 | 10.09 | 0.41 | 0.35 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 46.71 | 0.52 | 10.81 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1873 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 46.71 | 0.52 | 10.81 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q | ELU | 64.60 | -0.72 | 14.98 | 0.70 | 0.60 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5VP | ELU | -57.29 | -5.53 | -13.51 | — | 0.00 | 0.54 |
| 1878 | 1.35G+1.5VL | ELU | -17.69 | 1.84 | -5.11 | — | 0.00 | 0.20 |
| 1878 | 1.35G+1.5S | ELU | 66.38 | -0.70 | 15.41 | 0.72 | 0.61 | — |
| 1878 | G+1.5Q | ELU | 47.85 | -0.53 | 11.09 | 0.52 | 0.44 | — |
| 1878 | G+1.5VP | ELU | -74.05 | -5.34 | -17.39 | — | 0.00 | 0.69 |
| 1878 | G+1.5VL | ELU | -34.44 | 2.02 | -8.84 | — | 0.00 | 0.35 |
| 1878 | G+1.5S | ELU | 49.62 | -0.52 | 11.53 | 0.54 | 0.46 | — |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -55.55 | -5.51 | -13.08 | — | 0.00 | 0.52 |
| 1878 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -15.94 | 1.85 | -4.67 | — | 0.00 | 0.19 |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -72.30 | -5.33 | -16.96 | — | 0.00 | 0.67 |
| 1878 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -32.70 | 2.04 | -8.40 | — | 0.00 | 0.33 |
| 1878 | G+Q | ELS | 47.85 | -0.53 | 11.09 | 0.90 | 0.78 | — |
| 1878 | G+VP | ELS | -33.41 | -3.74 | -7.90 | — | 0.00 | 0.55 |
| 1878 | G+VL | ELS | -7.01 | 1.17 | -2.34 | — | 0.00 | 0.16 |
| 1878 | G+S | ELS | 49.04 | -0.52 | 11.39 | 0.92 | 0.80 | — |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -24.23 | -3.41 | -5.74 | — | 0.00 | 0.40 |
| 1878 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -0.47 | 1.01 | -0.77 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1878 | ELU | ELU | 64.60 | -0.72 | 14.98 | 0.70 | 0.60 | — |
| 1878 | ELS | ELS | 47.85 | -0.53 | 11.09 | 0.90 | 0.78 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 51.88 | -0.50 | 12.09 | 0.49 | 0.42 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 51.88 | -0.50 | 12.09 | 0.49 | 0.42 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 49.07 | -0.52 | 11.39 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 49.07 | -0.52 | 11.39 | 0.46 | 0.39 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 43.84 | -0.56 | 10.10 | 0.41 | 0.35 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 43.84 | -0.56 | 10.10 | 0.41 | 0.35 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 46.66 | -0.54 | 10.80 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1878 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 46.66 | -0.54 | 10.80 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.66 | -3.92 | 9.29 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.75 | -1.09 | 4.18 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5VL | ELU | 23.10 | 3.96 | 5.92 | 0.29 | 0.24 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.58 | -4.05 | 9.57 | 0.45 | 0.38 | — |
| 1879 | G+1.5Q | ELU | 27.16 | -2.90 | 6.88 | 0.32 | 0.27 | — |
| 1879 | G+1.5VP | ELU | 11.24 | -0.08 | 1.78 | 0.12 | 0.07 | — |
| 1879 | G+1.5VL | ELU | 13.60 | 4.97 | 4.33 | 0.21 | 0.17 | — |
| 1879 | G+1.5S | ELU | 28.08 | -3.04 | 7.16 | 0.34 | 0.28 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.67 | -1.23 | 4.47 | 0.25 | 0.18 | — |
| 1879 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 24.03 | 3.82 | 6.10 | 0.30 | 0.24 | — |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 12.17 | -0.21 | 2.06 | 0.13 | 0.08 | — |
| 1879 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 14.53 | 4.84 | 4.51 | 0.21 | 0.18 | — |
| 1879 | G+Q | ELS | 27.15 | -2.90 | 6.88 | 0.57 | 0.48 | — |
| 1879 | G+VP | ELS | 16.55 | -1.02 | 3.48 | 0.33 | 0.24 | — |
| 1879 | G+VL | ELS | 18.12 | 2.35 | 4.40 | 0.39 | 0.31 | — |
| 1879 | G+S | ELS | 27.77 | -2.99 | 7.07 | 0.58 | 0.49 | — |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 18.16 | -1.29 | 3.99 | 0.36 | 0.28 | — |
| 1879 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 19.58 | 1.74 | 4.52 | 0.40 | 0.32 | — |
| 1879 | ELU | ELU | 36.66 | -3.92 | 9.29 | 0.44 | 0.37 | — |
| 1879 | ELS | ELS | 27.15 | -2.90 | 6.88 | 0.57 | 0.48 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 36.86 | -2.89 | 9.30 | 0.37 | 0.32 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 36.86 | -2.89 | 9.30 | 0.37 | 0.32 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 30.07 | -2.90 | 7.61 | 0.31 | 0.26 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 30.07 | -2.90 | 7.61 | 0.31 | 0.26 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 17.44 | -2.91 | 4.46 | 0.19 | 0.15 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 17.44 | -2.91 | 4.46 | 0.19 | 0.15 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | -2.91 | 6.16 | 0.26 | 0.21 | — |
| 1879 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 24.24 | -2.91 | 6.16 | 0.26 | 0.21 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·A·d·ft28/fe

= 0,23 × 2.65 × 0.579 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 14.82 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.72 ; moments ELU = 0.61 ; bielles ELS = 0.92 ; moments ELS = 0.80 ; non-fragilité = 14.82

As = 14.82 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 2.55 m

14 HA12 e = 20 cm (15.83 cm²)

Condition : 15.83 ≥ 14.82 cm² ; S = 19.6 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.662 m ; B/8 = 0.331 m

ls = 0.529 m → L/8 < ls ≤ L/4 : barres droites sur toute la longueur, sans crochets

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1865)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -80.30 + 1.00 × 6.25

= -74.05 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= -2.56 − (1.69) × 1.65

= -5.34 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 2.65/2 − 0,35 × 0.50

= 1.150 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 155.20 kN ; e = 0.034 m ; trapèze

σmax = 23.8 kPa ; σmin = 20.4 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.65 + 20.0 × 0.85)

= 33.25 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 40.87 − 33.25 × 2.65 × 1.150² / 2

= -17.39 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0174 / (2.65 × 0.579² × 14.17)

μ = 0.0014

Condition : μ = 0.0014 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0017 ; z = 0.579 m ; As = 17.39 / (0.579 × 43.48)

= 0.69 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.69 ; 14.82)

14 HA12 e = 20 cm (15.83 cm²)

## 6.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : 1.35G+1.5S

▪ Charge de poinçonnement (déduction de la réaction du sol sous le cône à 45°)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u = Nu·[1 − (ap + 2h)(bp + 2h)/(A·B)]

= 66.38 × [1 − (0.50 + 2×0.65)(0.50 + 2×0.65)/(2.65×2.65)]

= 35.75 kN

▪ Périmètre du contour à mi-hauteur

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

uc = 2·(ap + bp + 2h)

= 2 × (0.50 + 0.50 + 2 × 0.65)

= 4.600 m

▪ Vérification au poinçonnement

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.5.2.4 / CBA 93 A.5.2.4 – poinçonnement

P'u ≤ 0,045·uc·h·fc28/γb

= 0,045 × 4.600 × 0.65 × 25.0 / 1.50 × 10³

P'lim = 2242.50 kN

Condition : 35.75 kN ≤ 2242.50 kN  →  VÉRIFIÉE ✔

## 6.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1865)

▪ Effort normal à la base du fût

Np = N + γG·Wp

= -80.30 + 1.00 × 6.25

= -74.05 kN

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p = My + Vx·Hp

= 86.58 + (25.79) × 1.00

= 112.37 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 74.05/(2 × 43.48) + 112.37/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 7.65 cm² par face

Direction y – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1870)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p = Mx − Vy·Hp

= -5.76 − (3.81) × 1.00

= 9.57 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 63.28/(2 × 43.48) + 9.57/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 1.31 cm² par face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min = ρmin·ap·bp

= 0.80 % × 50 × 50

= 20.00 cm²

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂ x : 7.65 cm² ; face ⟂ y : 1.31 cm² ; As,min = 20.00 cm²

14 HA14 = 21.55 cm² (5 par face ⟂ x, 4 par face ⟂ y)

Condition : 21.55 ≥ 20.00 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 6.11 Conclusion – semelle S2

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 7. Semelle S3

Appuis concernés : 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887. Liaison pied de poteau : Encastré. Fût 50 × 50 cm, arase supérieure à 0.15 m au-dessus du TN.

## 7.1 Dimensionnement de la semelle

▪ Pré-dimensionnement (surface portante)

Réf. : DTR BC 2.331 – Règles de calcul des fondations superficielles

A·B ≥ Nser,max / (q_ELS − γmoy·D)

= 20.33 / (200.0 − 20 × 1.50)

= 0.120 m² (valeur initiale)

▪ Homothétie avec le fût

A/B = ap/bp

= 0.50/0.50

= 1.000

Note : Les dimensions A et B sont ensuite augmentées par pas de 5 cm jusqu'à satisfaction de toutes les vérifications (portance, renversement, soulèvement).

▪ Condition de rigidité (hauteur utile)

Réf. : DTU 13.12 / DTR BC 2.331 – semelle rigide : (B − b)/4 ≤ d ≤ (B − b)

d ≥ max((A − ap)/4 ; (B − bp)/4)

= max((1.15 − 0.50)/4 ; (1.15 − 0.50)/4)

= d ≥ 0.162 m

Condition : d = min(0.343 ; 0.329) m ≥ 0.162 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Hauteur totale

h = max(h_min ; d + c + 1,5·φ) arrondie à 5 cm

= max(0.40 ; 0.162 + 0.05 + 1,5 × 0.014)

h = 0.40 m

▪ Dimensions retenues

A × B × h

1.15 × 1.15 × 0.40 m — D = 1.50 m

▪ Hauteur du fût et bras de levier des efforts horizontaux

Hp = D − h + h₀ ; H = D + h₀

Hp = 1.50 − 0.40 + 0.15 ; H = 1.50 + 0.15

Hp = 1.25 m ; H = 1.65 m

Figure – Semelle S3 : vue en plan et coupe

## 7.2 Poids propres

▪ Poids de la semelle

Wf = γc·A·B·h

= 25.0 × 1.15 × 1.15 × 0.40

= 13.22 kN

▪ Poids du fût

Wp = γc·ap·bp·Hp

= 25.0 × 0.50 × 0.50 × 1.25

= 7.81 kN

▪ Poids du remblai

Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

= 20.0 × (1.15 × 1.15 − 0.50 × 0.50) × (1.50 − 0.40)

= 23.59 kN

▪ Poids total

W = Wf + Wp + Ws

= 13.22 + 7.81 + 23.59

= 44.63 kN

## 7.3 Efforts en pied de poteau (combinaisons)

Efforts au sommet du fût (kN, kN·m)

| Appui | Combinaison | Type | N | Vx | Vy | Mx | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 27.41 | 0.00 | 0.14 | -0.99 | 0.01 |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | -20.78 | -0.00 | -0.26 | 1.90 | -0.01 |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | -5.59 | 0.04 | -0.15 | 1.15 | 0.19 |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 27.45 | 0.00 | 0.14 | -0.99 | 0.01 |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 20.30 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | -27.89 | -0.01 | -0.30 | 2.16 | -0.02 |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | -12.70 | 0.04 | -0.19 | 1.41 | 0.19 |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 20.34 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.77 | -0.00 | -0.26 | 1.90 | -0.01 |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -5.57 | 0.04 | -0.15 | 1.15 | 0.19 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -27.88 | -0.01 | -0.30 | 2.16 | -0.02 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -12.68 | 0.04 | -0.19 | 1.41 | 0.19 |
| 1880 | G+Q | ELS | 20.31 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | G+VP | ELS | -11.82 | -0.00 | -0.17 | 1.19 | -0.01 |
| 1880 | G+VL | ELS | -1.69 | 0.03 | -0.09 | 0.70 | 0.13 |
| 1880 | G+S | ELS | 20.33 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -8.60 | -0.00 | -0.14 | 1.00 | -0.01 |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.51 | 0.02 | -0.07 | 0.55 | 0.11 |
| 1880 | ELU | ELU | 27.41 | 0.00 | 0.14 | -0.99 | 0.01 |
| 1880 | ELS | ELS | 20.31 | 0.00 | 0.10 | -0.73 | 0.00 |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 29.97 | -0.29 | 0.09 | -0.82 | -1.25 |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 29.97 | -0.29 | 0.09 | -0.82 | -1.25 |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 23.21 | -0.09 | 0.10 | -0.76 | -0.37 |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 23.21 | -0.09 | 0.10 | -0.76 | -0.37 |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 10.65 | 0.29 | 0.12 | -0.65 | 1.26 |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 10.65 | 0.29 | 0.12 | -0.65 | 1.26 |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 17.41 | 0.09 | 0.11 | -0.71 | 0.38 |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 17.41 | 0.09 | 0.11 | -0.71 | 0.38 |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 25.97 | 0.00 | 0.27 | -1.88 | 0.01 |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.15 | -0.00 | -0.45 | 3.20 | -0.00 |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | -4.33 | 0.04 | -0.18 | 1.28 | 0.20 |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 25.97 | 0.00 | 0.27 | -1.88 | 0.01 |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 19.23 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | -22.88 | -0.00 | -0.52 | 3.69 | -0.01 |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | -11.06 | 0.04 | -0.24 | 1.77 | 0.20 |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 19.24 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.16 | -0.00 | -0.45 | 3.20 | -0.00 |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -4.34 | 0.04 | -0.18 | 1.28 | 0.20 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -22.90 | -0.00 | -0.52 | 3.69 | -0.01 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -11.08 | 0.04 | -0.24 | 1.77 | 0.20 |
| 1881 | G+Q | ELS | 19.24 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | G+VP | ELS | -8.84 | -0.00 | -0.28 | 1.99 | -0.00 |
| 1881 | G+VL | ELS | -0.96 | 0.03 | -0.10 | 0.72 | 0.13 |
| 1881 | G+S | ELS | 19.24 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -6.04 | -0.00 | -0.23 | 1.65 | -0.00 |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.05 | 0.03 | -0.07 | 0.50 | 0.12 |
| 1881 | ELU | ELU | 25.97 | 0.00 | 0.27 | -1.88 | 0.01 |
| 1881 | ELS | ELS | 19.24 | 0.00 | 0.20 | -1.39 | 0.00 |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 20.01 | -0.30 | 0.19 | -1.45 | -1.27 |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 20.01 | -0.30 | 0.19 | -1.45 | -1.27 |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 19.47 | -0.09 | 0.19 | -1.41 | -0.38 |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 19.47 | -0.09 | 0.19 | -1.41 | -0.38 |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.48 | 0.30 | 0.21 | -1.34 | 1.28 |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.48 | 0.30 | 0.21 | -1.34 | 1.28 |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 19.01 | 0.09 | 0.20 | -1.38 | 0.39 |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 19.01 | 0.09 | 0.20 | -1.38 | 0.39 |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 25.97 | -0.00 | 0.27 | -1.88 | -0.01 |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | -16.15 | 0.00 | -0.45 | 3.20 | 0.00 |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | -4.55 | 0.05 | -0.18 | 1.30 | 0.20 |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 25.97 | -0.00 | 0.27 | -1.88 | -0.01 |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 19.23 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | -22.88 | 0.00 | -0.52 | 3.69 | 0.01 |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | -11.29 | 0.05 | -0.25 | 1.79 | 0.21 |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 19.24 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -16.17 | 0.00 | -0.45 | 3.20 | 0.00 |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -4.57 | 0.05 | -0.18 | 1.30 | 0.20 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -22.90 | 0.00 | -0.52 | 3.69 | 0.01 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -11.31 | 0.05 | -0.25 | 1.79 | 0.21 |
| 1882 | G+Q | ELS | 19.24 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | G+VP | ELS | -8.84 | 0.00 | -0.28 | 1.99 | 0.00 |
| 1882 | G+VL | ELS | -1.11 | 0.03 | -0.10 | 0.73 | 0.14 |
| 1882 | G+S | ELS | 19.24 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -6.04 | 0.00 | -0.23 | 1.65 | 0.00 |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.91 | 0.03 | -0.07 | 0.52 | 0.12 |
| 1882 | ELU | ELU | 25.97 | -0.00 | 0.27 | -1.88 | -0.01 |
| 1882 | ELS | ELS | 19.24 | -0.00 | 0.20 | -1.39 | -0.00 |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 20.01 | -0.30 | 0.19 | -1.45 | -1.28 |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 20.01 | -0.30 | 0.19 | -1.45 | -1.28 |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 19.47 | -0.09 | 0.20 | -1.41 | -0.39 |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 19.47 | -0.09 | 0.20 | -1.41 | -0.39 |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.48 | 0.30 | 0.21 | -1.34 | 1.27 |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.48 | 0.30 | 0.21 | -1.34 | 1.27 |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 19.01 | 0.09 | 0.20 | -1.38 | 0.38 |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 19.01 | 0.09 | 0.20 | -1.38 | 0.38 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 27.41 | -0.00 | 0.14 | -0.99 | -0.01 |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | -20.78 | 0.00 | -0.26 | 1.90 | 0.01 |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | -8.93 | 0.05 | -0.16 | 1.19 | 0.21 |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 27.45 | -0.00 | 0.14 | -0.99 | -0.01 |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 20.30 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | -27.89 | 0.01 | -0.30 | 2.16 | 0.02 |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | -16.04 | 0.05 | -0.19 | 1.44 | 0.21 |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 20.34 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.77 | 0.00 | -0.26 | 1.90 | 0.01 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.92 | 0.05 | -0.16 | 1.19 | 0.21 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -27.88 | 0.01 | -0.30 | 2.16 | 0.02 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.03 | 0.05 | -0.19 | 1.44 | 0.21 |
| 1883 | G+Q | ELS | 20.30 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | G+VP | ELS | -11.82 | 0.00 | -0.17 | 1.19 | 0.01 |
| 1883 | G+VL | ELS | -3.92 | 0.03 | -0.09 | 0.72 | 0.14 |
| 1883 | G+S | ELS | 20.33 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -8.60 | 0.00 | -0.14 | 1.00 | 0.01 |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -1.49 | 0.03 | -0.07 | 0.57 | 0.13 |
| 1883 | ELU | ELU | 27.41 | -0.00 | 0.14 | -0.99 | -0.01 |
| 1883 | ELS | ELS | 20.30 | -0.00 | 0.10 | -0.73 | -0.00 |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 29.97 | -0.29 | 0.09 | -0.82 | -1.26 |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 29.97 | -0.29 | 0.09 | -0.82 | -1.26 |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 23.21 | -0.09 | 0.10 | -0.76 | -0.38 |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 23.21 | -0.09 | 0.10 | -0.76 | -0.38 |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 10.65 | 0.29 | 0.12 | -0.65 | 1.25 |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 10.65 | 0.29 | 0.12 | -0.65 | 1.25 |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 17.41 | 0.09 | 0.11 | -0.71 | 0.37 |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 17.41 | 0.09 | 0.11 | -0.71 | 0.37 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 27.40 | -0.00 | -0.14 | 1.00 | -0.01 |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | -20.18 | 0.01 | 0.41 | -2.72 | 0.02 |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | -8.93 | 0.05 | 0.16 | -1.19 | 0.21 |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 27.45 | -0.00 | -0.14 | 0.99 | -0.01 |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 20.29 | -0.00 | -0.11 | 0.74 | -0.00 |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | -27.29 | 0.01 | 0.45 | -2.98 | 0.02 |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | -16.04 | 0.05 | 0.19 | -1.44 | 0.21 |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 20.34 | -0.00 | -0.10 | 0.73 | -0.00 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.18 | 0.01 | 0.41 | -2.71 | 0.02 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.93 | 0.05 | 0.15 | -1.18 | 0.21 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -27.29 | 0.01 | 0.45 | -2.97 | 0.02 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -16.04 | 0.05 | 0.19 | -1.44 | 0.21 |
| 1884 | G+Q | ELS | 20.30 | -0.00 | -0.11 | 0.74 | -0.00 |
| 1884 | G+VP | ELS | -11.42 | 0.01 | 0.27 | -1.74 | 0.01 |
| 1884 | G+VL | ELS | -3.92 | 0.03 | 0.09 | -0.72 | 0.14 |
| 1884 | G+S | ELS | 20.33 | -0.00 | -0.10 | 0.73 | -0.00 |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -8.25 | 0.00 | 0.23 | -1.49 | 0.01 |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | -1.50 | 0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.13 |
| 1884 | ELU | ELU | 27.40 | -0.00 | -0.14 | 1.00 | -0.01 |
| 1884 | ELS | ELS | 20.30 | -0.00 | -0.11 | 0.74 | -0.00 |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.11 | -0.30 | -0.12 | 0.64 | -1.28 |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.11 | -0.30 | -0.12 | 0.64 | -1.28 |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 23.25 | -0.09 | -0.11 | 0.71 | -0.39 |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 23.25 | -0.09 | -0.11 | 0.71 | -0.39 |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 10.51 | 0.29 | -0.09 | 0.83 | 1.27 |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 10.51 | 0.29 | -0.09 | 0.83 | 1.27 |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 17.37 | 0.09 | -0.10 | 0.76 | 0.38 |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 17.37 | 0.09 | -0.10 | 0.76 | 0.38 |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 25.95 | -0.00 | -0.27 | 1.90 | -0.01 |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | -15.43 | 0.00 | 0.91 | -6.27 | 0.01 |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | -4.55 | 0.05 | 0.18 | -1.30 | 0.20 |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 25.97 | -0.00 | -0.27 | 1.88 | -0.01 |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 19.22 | -0.00 | -0.20 | 1.41 | -0.00 |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | -22.17 | 0.00 | 0.98 | -6.75 | 0.01 |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | -11.29 | 0.05 | 0.25 | -1.79 | 0.21 |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 19.24 | -0.00 | -0.20 | 1.39 | -0.00 |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -15.46 | 0.00 | 0.90 | -6.25 | 0.01 |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -4.59 | 0.05 | 0.18 | -1.29 | 0.20 |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -22.20 | 0.00 | 0.97 | -6.74 | 0.01 |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -11.32 | 0.05 | 0.25 | -1.78 | 0.21 |
| 1885 | G+Q | ELS | 19.23 | -0.00 | -0.20 | 1.40 | -0.00 |
| 1885 | G+VP | ELS | -8.36 | 0.00 | 0.58 | -4.04 | 0.00 |
| 1885 | G+VL | ELS | -1.11 | 0.03 | 0.10 | -0.73 | 0.14 |
| 1885 | G+S | ELS | 19.24 | -0.00 | -0.20 | 1.39 | -0.00 |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.62 | 0.00 | 0.50 | -3.49 | 0.00 |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.90 | 0.03 | 0.07 | -0.51 | 0.12 |
| 1885 | ELU | ELU | 25.95 | -0.00 | -0.27 | 1.90 | -0.01 |
| 1885 | ELS | ELS | 19.23 | -0.00 | -0.20 | 1.40 | -0.00 |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 20.01 | -0.30 | -0.21 | 1.34 | -1.30 |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 20.01 | -0.30 | -0.21 | 1.34 | -1.30 |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 19.47 | -0.09 | -0.20 | 1.38 | -0.39 |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 19.47 | -0.09 | -0.20 | 1.38 | -0.39 |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.47 | 0.30 | -0.19 | 1.45 | 1.29 |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.47 | 0.30 | -0.19 | 1.45 | 1.29 |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 19.01 | 0.09 | -0.20 | 1.41 | 0.38 |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 19.01 | 0.09 | -0.20 | 1.41 | 0.38 |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 25.97 | 0.00 | -0.27 | 1.90 | 0.01 |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | -15.43 | -0.00 | 0.91 | -6.27 | -0.01 |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | -4.33 | 0.04 | 0.18 | -1.28 | 0.20 |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 25.97 | 0.00 | -0.27 | 1.88 | 0.01 |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 19.23 | 0.00 | -0.20 | 1.41 | 0.00 |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | -22.17 | -0.00 | 0.98 | -6.75 | -0.01 |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | -11.06 | 0.04 | 0.24 | -1.77 | 0.20 |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 19.24 | 0.00 | -0.20 | 1.39 | 0.00 |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -15.45 | -0.00 | 0.90 | -6.25 | -0.01 |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -4.34 | 0.04 | 0.17 | -1.27 | 0.20 |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -22.18 | -0.00 | 0.97 | -6.74 | -0.01 |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -11.08 | 0.04 | 0.24 | -1.75 | 0.20 |
| 1886 | G+Q | ELS | 19.24 | 0.00 | -0.20 | 1.40 | 0.00 |
| 1886 | G+VP | ELS | -8.36 | -0.00 | 0.58 | -4.04 | -0.00 |
| 1886 | G+VL | ELS | -0.96 | 0.03 | 0.10 | -0.72 | 0.13 |
| 1886 | G+S | ELS | 19.24 | 0.00 | -0.20 | 1.39 | 0.00 |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -5.61 | -0.00 | 0.50 | -3.49 | -0.00 |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.05 | 0.03 | 0.07 | -0.50 | 0.12 |
| 1886 | ELU | ELU | 25.97 | 0.00 | -0.27 | 1.90 | 0.01 |
| 1886 | ELS | ELS | 19.24 | 0.00 | -0.20 | 1.40 | 0.00 |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 20.01 | -0.30 | -0.21 | 1.34 | -1.29 |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 20.01 | -0.30 | -0.21 | 1.34 | -1.29 |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 19.47 | -0.09 | -0.20 | 1.38 | -0.38 |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 19.47 | -0.09 | -0.20 | 1.38 | -0.38 |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.48 | 0.30 | -0.19 | 1.46 | 1.30 |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.48 | 0.30 | -0.19 | 1.46 | 1.30 |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 19.01 | 0.09 | -0.20 | 1.42 | 0.39 |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 19.01 | 0.09 | -0.20 | 1.42 | 0.39 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 27.42 | 0.00 | -0.14 | 1.00 | 0.01 |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | -20.18 | -0.01 | 0.41 | -2.72 | -0.02 |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | -5.59 | 0.04 | 0.15 | -1.15 | 0.19 |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 27.45 | 0.00 | -0.14 | 0.99 | 0.01 |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 20.31 | 0.00 | -0.11 | 0.74 | 0.00 |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | -27.29 | -0.01 | 0.45 | -2.98 | -0.02 |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | -12.70 | 0.04 | 0.19 | -1.41 | 0.19 |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 20.34 | 0.00 | -0.10 | 0.73 | 0.00 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.16 | -0.01 | 0.41 | -2.71 | -0.02 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -5.56 | 0.04 | 0.15 | -1.15 | 0.19 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -27.27 | -0.01 | 0.45 | -2.97 | -0.02 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -12.67 | 0.04 | 0.19 | -1.40 | 0.19 |
| 1887 | G+Q | ELS | 20.31 | 0.00 | -0.11 | 0.74 | 0.00 |
| 1887 | G+VP | ELS | -11.42 | -0.01 | 0.27 | -1.74 | -0.01 |
| 1887 | G+VL | ELS | -1.69 | 0.03 | 0.09 | -0.70 | 0.13 |
| 1887 | G+S | ELS | 20.33 | 0.00 | -0.10 | 0.73 | 0.00 |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -8.23 | -0.00 | 0.23 | -1.49 | -0.01 |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.52 | 0.02 | 0.07 | -0.55 | 0.11 |
| 1887 | ELU | ELU | 27.42 | 0.00 | -0.14 | 1.00 | 0.01 |
| 1887 | ELS | ELS | 20.31 | 0.00 | -0.11 | 0.74 | 0.00 |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 30.11 | -0.29 | -0.12 | 0.64 | -1.27 |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 30.11 | -0.29 | -0.12 | 0.64 | -1.27 |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 23.25 | -0.09 | -0.11 | 0.71 | -0.38 |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 23.25 | -0.09 | -0.11 | 0.71 | -0.38 |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 10.52 | 0.30 | -0.09 | 0.83 | 1.28 |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 10.52 | 0.30 | -0.09 | 0.83 | 1.28 |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 17.38 | 0.09 | -0.10 | 0.76 | 0.39 |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 17.38 | 0.09 | -0.10 | 0.76 | 0.39 |

## 7.4 Vérification de la portance du sol

q_ELS = 200.0 kPa ; q_ELU = 300.0 kPa ; q_ACC = 300.0 kPa (voir § 3).

Combinaison ELS la plus défavorable : G+Q (appui 1886)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 19.24 + 1.00 × 44.63

= 63.87 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.00 + (0.00) × 1.65 ; Mx,b = 1.40 − (-0.20) × 1.65

My,b = 0.01 kN·m ; Mx,b = 1.73 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 0.01/63.87 ; e_y = 1.73/63.87

eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.027 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.192 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 63.87/(1.15×1.15) × (1 ± 6×0.000/1.15)

σmax = 48.3 kPa ; σmin = 48.3 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.027 m ≤ B/6 = 0.192 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 63.87/(1.15×1.15) × (1 ± 6×0.027/1.15)

σmax = 55.1 kPa ; σmin = 41.5 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 48.3 + 48.3) / 4

= 48.3 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 55.1 + 41.5) / 4

= 51.7 kPa

▪ Vérification de la portance (ELS)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELS

taux = 25.9 %

Condition : σ₃/₄ = 51.7 kPa ≤ q = 200.0 kPa (2.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELU la plus défavorable : 1.35G+1.5Q (appui 1886)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 25.97 + 1.35 × 44.63

= 86.22 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.01 + (0.00) × 1.65 ; Mx,b = 1.90 − (-0.27) × 1.65

My,b = 0.01 kN·m ; Mx,b = 2.34 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 0.01/86.22 ; e_y = 2.34/86.22

eₓ = 0.000 m ; e_y = 0.027 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.000 m ≤ A/6 = 0.192 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 86.22/(1.15×1.15) × (1 ± 6×0.000/1.15)

σmax = 65.2 kPa ; σmin = 65.2 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.027 m ≤ B/6 = 0.192 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 86.22/(1.15×1.15) × (1 ± 6×0.027/1.15)

σmax = 74.4 kPa ; σmin = 56.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 65.2 + 65.2) / 4

= 65.2 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 74.4 + 56.0) / 4

= 69.8 kPa

▪ Vérification de la portance (ELU)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ELU

taux = 23.3 %

Condition : σ₃/₄ = 69.8 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ACC la plus défavorable : ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1884)

▪ Effort normal total à la base (poids propre semelle + fût + remblai inclus)

Nt = N + γG·(Wf + Wp + Ws)

= 30.11 + 1.00 × 44.63

= 74.74 kN

▪ Moments ramenés à la sous-face de la semelle (H = D + h₀)

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = -1.28 + (-0.30) × 1.65 ; Mx,b = 0.64 − (-0.12) × 1.65

My,b = -1.77 kN·m ; Mx,b = 0.84 kN·m

▪ Excentricités

eₓ = |My,b|/Nt ; e_y = |Mx,b|/Nt

eₓ = 1.77/74.74 ; e_y = 0.84/74.74

eₓ = 0.024 m ; e_y = 0.011 m

▪ Diagramme des contraintes selon x : e = 0.024 m ≤ A/6 = 0.192 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(A·B)·(1 ± 6e/A)

= 74.74/(1.15×1.15) × (1 ± 6×0.024/1.15)

σmax = 63.5 kPa ; σmin = 49.5 kPa

▪ Diagramme des contraintes selon y : e = 0.011 m ≤ B/6 = 0.192 m → trapèze

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σmax,min = N/(B·A)·(1 ± 6e/B)

= 74.74/(1.15×1.15) × (1 ± 6×0.011/1.15)

σmax = 59.8 kPa ; σmin = 53.2 kPa

▪ Contrainte de référence selon x (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 63.5 + 49.5) / 4

= 60.0 kPa

▪ Contrainte de référence selon y (règle des 3/4)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ = (3·σmax + σmin)/4

= (3 × 59.8 + 53.2) / 4

= 58.2 kPa

▪ Vérification de la portance (ACC)

Réf. : DTR BC 2.331 – diagramme trapézoïdal : σ₃/₄ = (3σmax + σmin)/4 ≤ q

σ₃/₄ ≤ q_ACC

taux = 20.0 %

Condition : σ₃/₄ = 60.0 kPa ≤ q = 300.0 kPa (3.00 bar)  →  VÉRIFIÉE ✔

Portance – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | eₓ (m) | e_y (m) | Diagr. x / y | σ₃/₄ ou Vd | q ou Rd | Taux | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 87.67 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | 39.48 | 0.001 | 0.059 | trapèze / trapèze | 34.5 | 300.0 | 11 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 54.67 | 0.005 | 0.026 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 87.70 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 64.93 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | 16.75 | 0.001 | 0.159 | trapèze / trapèze | 17.9 | 300.0 | 6 % | OK |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | 31.94 | 0.008 | 0.054 | trapèze / trapèze | 27.5 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 64.97 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 39.49 | 0.001 | 0.059 | trapèze / trapèze | 34.5 | 300.0 | 11 % | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 54.68 | 0.005 | 0.026 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 16.76 | 0.001 | 0.159 | trapèze / trapèze | 17.9 | 300.0 | 6 % | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 31.95 | 0.008 | 0.054 | trapèze / trapèze | 27.6 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1880 | G+Q | ELS | 64.94 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1880 | G+VP | ELS | 32.81 | 0.000 | 0.045 | trapèze / trapèze | 27.7 | 200.0 | 14 % | OK |
| 1880 | G+VL | ELS | 42.94 | 0.004 | 0.020 | trapèze / trapèze | 34.1 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1880 | G+S | ELS | 64.96 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 36.03 | 0.000 | 0.034 | trapèze / trapèze | 29.7 | 200.0 | 15 % | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.15 | 0.003 | 0.015 | trapèze / trapèze | 35.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1880 | ELU | ELU | 87.67 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1880 | ELS | ELS | 64.94 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 74.61 | 0.023 | 0.013 | trapèze / trapèze | 59.8 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 74.61 | 0.023 | 0.013 | trapèze / trapèze | 59.8 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 67.84 | 0.008 | 0.014 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 67.84 | 0.008 | 0.014 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.28 | 0.032 | 0.015 | trapèze / trapèze | 45.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.28 | 0.032 | 0.015 | trapèze / trapèze | 45.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 62.05 | 0.009 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 62.05 | 0.009 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 86.22 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | 44.11 | 0.000 | 0.089 | trapèze / trapèze | 41.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 55.93 | 0.005 | 0.028 | trapèze / trapèze | 45.4 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 86.23 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | 21.75 | 0.000 | 0.209 | trapèze / triangle | 25.8 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | 33.57 | 0.008 | 0.065 | trapèze / trapèze | 29.7 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 44.09 | 0.000 | 0.089 | trapèze / trapèze | 41.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.91 | 0.005 | 0.028 | trapèze / trapèze | 45.4 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.73 | 0.000 | 0.209 | trapèze / triangle | 25.8 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 33.55 | 0.008 | 0.065 | trapèze / trapèze | 29.7 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1881 | G+Q | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1881 | G+VP | ELS | 35.79 | 0.000 | 0.069 | trapèze / trapèze | 31.9 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1881 | G+VL | ELS | 43.67 | 0.004 | 0.020 | trapèze / trapèze | 34.7 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1881 | G+S | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.59 | 0.000 | 0.053 | trapèze / trapèze | 33.2 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.68 | 0.004 | 0.013 | trapèze / trapèze | 35.8 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1881 | ELU | ELU | 86.22 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1881 | ELS | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | 0.027 | 0.027 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | 0.027 | 0.027 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 64.11 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 64.11 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 0.028 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.2 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 0.028 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.2 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 63.65 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 63.65 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 86.22 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | 44.11 | 0.000 | 0.089 | trapèze / trapèze | 41.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 55.70 | 0.005 | 0.029 | trapèze / trapèze | 45.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 86.23 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 63.86 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | 21.75 | 0.000 | 0.209 | trapèze / triangle | 25.8 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | 33.34 | 0.008 | 0.066 | trapèze / trapèze | 29.6 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 44.09 | 0.000 | 0.089 | trapèze / trapèze | 41.1 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.68 | 0.005 | 0.029 | trapèze / trapèze | 45.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.73 | 0.000 | 0.209 | trapèze / triangle | 25.8 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 33.33 | 0.008 | 0.066 | trapèze / trapèze | 29.5 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1882 | G+Q | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1882 | G+VP | ELS | 35.79 | 0.000 | 0.069 | trapèze / trapèze | 31.9 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1882 | G+VL | ELS | 43.52 | 0.004 | 0.021 | trapèze / trapèze | 34.7 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1882 | G+S | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.59 | 0.000 | 0.053 | trapèze / trapèze | 33.2 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.55 | 0.004 | 0.014 | trapèze / trapèze | 35.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1882 | ELU | ELU | 86.22 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1882 | ELS | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | 0.027 | 0.027 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | 0.027 | 0.027 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 64.10 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 64.10 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 0.028 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.2 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 0.028 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.2 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 63.64 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 63.64 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 87.66 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | 39.48 | 0.001 | 0.059 | trapèze / trapèze | 34.5 | 300.0 | 11 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 51.33 | 0.006 | 0.028 | trapèze / trapèze | 41.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 87.70 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 64.93 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | 16.75 | 0.001 | 0.159 | trapèze / trapèze | 17.9 | 300.0 | 6 % | OK |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | 28.59 | 0.010 | 0.062 | trapèze / trapèze | 25.1 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 64.97 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 39.49 | 0.001 | 0.059 | trapèze / trapèze | 34.5 | 300.0 | 11 % | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 51.33 | 0.006 | 0.028 | trapèze / trapèze | 41.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 16.75 | 0.001 | 0.159 | trapèze / trapèze | 17.9 | 300.0 | 6 % | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 28.60 | 0.010 | 0.062 | trapèze / trapèze | 25.1 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1883 | G+Q | ELS | 64.94 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1883 | G+VP | ELS | 32.81 | 0.000 | 0.045 | trapèze / trapèze | 27.7 | 200.0 | 14 % | OK |
| 1883 | G+VL | ELS | 40.71 | 0.005 | 0.021 | trapèze / trapèze | 32.5 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1883 | G+S | ELS | 64.96 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 36.03 | 0.000 | 0.034 | trapèze / trapèze | 29.7 | 200.0 | 15 % | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 43.14 | 0.004 | 0.016 | trapèze / trapèze | 34.0 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1883 | ELU | ELU | 87.66 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1883 | ELS | ELS | 64.94 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 74.61 | 0.023 | 0.013 | trapèze / trapèze | 59.9 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 74.61 | 0.023 | 0.013 | trapèze / trapèze | 59.9 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 67.84 | 0.008 | 0.014 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 67.84 | 0.008 | 0.014 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.28 | 0.031 | 0.015 | trapèze / trapèze | 45.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.28 | 0.031 | 0.015 | trapèze / trapèze | 45.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 62.05 | 0.008 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 62.05 | 0.008 | 0.014 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 87.65 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | 40.08 | 0.001 | 0.085 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 51.33 | 0.006 | 0.028 | trapèze / trapèze | 41.7 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 87.70 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 64.92 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | 17.35 | 0.002 | 0.215 | trapèze / triangle | 20.9 | 300.0 | 7 % | OK |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | 28.59 | 0.010 | 0.062 | trapèze / trapèze | 25.1 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 64.97 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 40.07 | 0.001 | 0.085 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 51.32 | 0.006 | 0.028 | trapèze / trapèze | 41.6 | 300.0 | 14 % | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 17.34 | 0.002 | 0.214 | trapèze / triangle | 20.9 | 300.0 | 7 % | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 28.59 | 0.010 | 0.061 | trapèze / trapèze | 25.1 | 300.0 | 8 % | OK |
| 1884 | G+Q | ELS | 64.93 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1884 | G+VP | ELS | 33.21 | 0.001 | 0.066 | trapèze / trapèze | 29.4 | 200.0 | 15 % | OK |
| 1884 | G+VL | ELS | 40.71 | 0.005 | 0.021 | trapèze / trapèze | 32.5 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1884 | G+S | ELS | 64.96 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 36.38 | 0.001 | 0.051 | trapèze / trapèze | 31.2 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 43.13 | 0.004 | 0.016 | trapèze / trapèze | 34.0 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1884 | ELU | ELU | 87.65 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1884 | ELS | ELS | 64.93 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 74.74 | 0.024 | 0.011 | trapèze / trapèze | 60.0 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 74.74 | 0.024 | 0.011 | trapèze / trapèze | 60.0 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 67.88 | 0.008 | 0.013 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 67.88 | 0.008 | 0.013 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.14 | 0.032 | 0.018 | trapèze / trapèze | 45.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.14 | 0.032 | 0.018 | trapèze / trapèze | 45.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 62.00 | 0.008 | 0.015 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 62.00 | 0.008 | 0.015 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 86.21 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | 44.82 | 0.000 | 0.173 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 55.70 | 0.005 | 0.029 | trapèze / trapèze | 45.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 86.23 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 63.85 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 22.47 | 0.001 | 0.372 | trapèze / triangle | 48.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | 33.34 | 0.008 | 0.066 | trapèze / trapèze | 29.6 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 44.79 | 0.000 | 0.173 | trapèze / trapèze | 49.1 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.67 | 0.005 | 0.028 | trapèze / trapèze | 45.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.43 | 0.001 | 0.372 | trapèze / triangle | 48.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 33.31 | 0.008 | 0.065 | trapèze / trapèze | 29.5 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1885 | G+Q | ELS | 63.86 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1885 | G+VP | ELS | 36.27 | 0.000 | 0.138 | trapèze / trapèze | 37.3 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1885 | G+VL | ELS | 43.52 | 0.004 | 0.021 | trapèze / trapèze | 34.7 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1885 | G+S | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 39.01 | 0.000 | 0.111 | trapèze / trapèze | 38.0 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.54 | 0.004 | 0.014 | trapèze / trapèze | 35.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1885 | ELU | ELU | 86.21 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1885 | ELS | ELS | 63.86 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | 0.028 | 0.026 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | 0.028 | 0.026 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 64.10 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 64.10 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.10 | 0.028 | 0.028 | trapèze / trapèze | 51.2 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.10 | 0.028 | 0.028 | trapèze / trapèze | 51.2 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 63.64 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 63.64 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.5 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 86.22 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | 44.82 | 0.000 | 0.173 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 55.93 | 0.005 | 0.028 | trapèze / trapèze | 45.4 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 86.23 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | 22.47 | 0.001 | 0.372 | trapèze / triangle | 48.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | 33.57 | 0.008 | 0.065 | trapèze / trapèze | 29.7 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 44.81 | 0.000 | 0.173 | trapèze / trapèze | 49.2 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.91 | 0.005 | 0.028 | trapèze / trapèze | 45.3 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.45 | 0.001 | 0.372 | trapèze / triangle | 48.0 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 33.55 | 0.008 | 0.064 | trapèze / trapèze | 29.6 | 300.0 | 10 % | OK |
| 1886 | G+Q | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1886 | G+VP | ELS | 36.27 | 0.000 | 0.138 | trapèze / trapèze | 37.3 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1886 | G+VL | ELS | 43.67 | 0.004 | 0.020 | trapèze / trapèze | 34.7 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1886 | G+S | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 39.02 | 0.000 | 0.111 | trapèze / trapèze | 38.0 | 200.0 | 19 % | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.68 | 0.004 | 0.013 | trapèze / trapèze | 35.7 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1886 | ELU | ELU | 86.22 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 69.8 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1886 | ELS | ELS | 63.87 | 0.000 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.7 | 200.0 | 26 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | 0.028 | 0.026 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | 0.028 | 0.026 | trapèze / trapèze | 52.4 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 64.11 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 64.11 | 0.008 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.8 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 0.028 | 0.028 | trapèze / trapèze | 51.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 0.028 | 0.028 | trapèze / trapèze | 51.3 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 63.65 | 0.009 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 63.65 | 0.009 | 0.027 | trapèze / trapèze | 51.6 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 87.68 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | 40.08 | 0.001 | 0.085 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 54.67 | 0.005 | 0.026 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 87.70 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 64.94 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | 17.35 | 0.002 | 0.215 | trapèze / triangle | 20.9 | 300.0 | 7 % | OK |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | 31.94 | 0.008 | 0.054 | trapèze / trapèze | 27.5 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 64.97 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 300.0 | 17 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 40.10 | 0.001 | 0.085 | trapèze / trapèze | 37.0 | 300.0 | 12 % | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 54.69 | 0.005 | 0.025 | trapèze / trapèze | 44.1 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 17.37 | 0.002 | 0.214 | trapèze / triangle | 20.9 | 300.0 | 7 % | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 31.96 | 0.008 | 0.054 | trapèze / trapèze | 27.5 | 300.0 | 9 % | OK |
| 1887 | G+Q | ELS | 64.95 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1887 | G+VP | ELS | 33.21 | 0.001 | 0.066 | trapèze / trapèze | 29.4 | 200.0 | 15 % | OK |
| 1887 | G+VL | ELS | 42.94 | 0.004 | 0.020 | trapèze / trapèze | 34.1 | 200.0 | 17 % | OK |
| 1887 | G+S | ELS | 64.96 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 36.40 | 0.001 | 0.051 | trapèze / trapèze | 31.2 | 200.0 | 16 % | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.15 | 0.003 | 0.015 | trapèze / trapèze | 35.5 | 200.0 | 18 % | OK |
| 1887 | ELU | ELU | 87.68 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 68.7 | 300.0 | 23 % | OK |
| 1887 | ELS | ELS | 64.95 | 0.000 | 0.014 | trapèze / trapèze | 50.9 | 200.0 | 25 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 74.74 | 0.024 | 0.011 | trapèze / trapèze | 60.0 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 74.74 | 0.024 | 0.011 | trapèze / trapèze | 60.0 | 300.0 | 20 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 67.88 | 0.008 | 0.013 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 67.88 | 0.008 | 0.013 | trapèze / trapèze | 53.1 | 300.0 | 18 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.15 | 0.032 | 0.018 | trapèze / trapèze | 45.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.15 | 0.032 | 0.018 | trapèze / trapèze | 45.2 | 300.0 | 15 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 62.01 | 0.009 | 0.015 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 62.01 | 0.009 | 0.015 | trapèze / trapèze | 48.7 | 300.0 | 16 % | OK |

## 7.5 Vérification au renversement

Combinaison accidentelle la plus défavorable (RPA) : ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1887)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= 10.52 + 1.00 × 44.63

= 55.15 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 1.28 + (0.30) × 1.65 ; Mx,b = 0.83 − (-0.09) × 1.65

My,b = 1.77 kN·m ; Mx,b = 0.98 kN·m

▪ Renversement selon x (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

eₓ = |My,b|/Nt ≤ A/4

= 1.77/55.15

eₓ = 0.032 m

Condition : 0.032 m ≤ 0.287 m  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement selon y (RPA)

Réf. : RPA 2024 §4.5.1 / §5.7 – stabilité au renversement des fondations : e = M/N ≤ B/4 (critère à confirmer, chapitres IV-V non fournis)

e_y = |Mx,b|/Nt ≤ B/4

= 0.98/55.15

e_y = 0.018 m

Condition : 0.018 m ≤ 0.287 m  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison la plus défavorable (coefficient de sécurité) : G+1.5VP (appui 1885)

▪ Effort normal stabilisant (poids propres pris avec le coefficient favorable)

Nt = N + γG,fav·W

= -22.17 + 1.00 × 44.63

= 22.47 kN

▪ Moments renversants à la base

My,b = My + Vx·H ; Mx,b = Mx − Vy·H

My,b = 0.01 + (0.00) × 1.65 ; Mx,b = -6.75 − (0.98) × 1.65

My,b = 0.02 kN·m ; Mx,b = -8.36 kN·m

▪ Renversement autour de l'arête // y

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fsₓ = Nt·(A/2) / |My,b| ≥ Fs

= 22.47 × 0.57 / 0.02

Fsₓ = 845.73

Condition : 845.73 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Renversement autour de l'arête // x

Réf. : Stabilité au renversement – Fs = Mstab/Mrenv ≥ 1,5 (pratique DTR BC 2.331)

Fs_y = Nt·(B/2) / |Mx,b| ≥ Fs

= 22.47 × 0.57 / 8.36

Fs_y = 1.54

Condition : 1.54 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Renversement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | Nt (kN) | My,b | Mx,b | Critère | Détail | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 87.67 | 0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5114.95 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | 39.48 | -0.02 | 2.34 | Fs | Fsx=1030.84 ; Fsy=9.70 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 54.67 | 0.25 | 1.40 | Fs | Fsx=123.40 ; Fsy=22.41 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 87.70 | 0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5116.96 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 64.93 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5114.70 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | 16.75 | -0.02 | 2.66 | Fs | Fsx=391.81 ; Fsy=3.62 | OK |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | 31.94 | 0.25 | 1.72 | Fs | Fsx=72.82 ; Fsy=10.67 | OK |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 64.97 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5117.42 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 39.49 | -0.02 | 2.34 | Fs | Fsx=1031.12 ; Fsy=9.70 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 54.68 | 0.25 | 1.40 | Fs | Fsx=123.43 ; Fsy=22.41 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 16.76 | -0.02 | 2.66 | Fs | Fsx=392.05 ; Fsy=3.63 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 31.95 | 0.25 | 1.72 | Fs | Fsx=72.85 ; Fsy=10.67 | OK |
| 1880 | G+Q | ELS | 64.94 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5115.02 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1880 | G+VP | ELS | 32.81 | -0.01 | 1.47 | Fs | Fsx=1352.49 ; Fsy=12.84 | OK |
| 1880 | G+VL | ELS | 42.94 | 0.17 | 0.84 | Fs | Fsx=144.77 ; Fsy=29.24 | OK |
| 1880 | G+S | ELS | 64.96 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5116.83 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 36.03 | -0.01 | 1.23 | Fs | Fsx=1752.09 ; Fsy=16.83 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.15 | 0.15 | 0.67 | Fs | Fsx=168.32 ; Fsy=38.79 | OK |
| 1880 | ELU | ELU | 87.67 | 0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5114.95 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1880 | ELS | ELS | 64.94 | 0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5115.02 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 74.61 | -1.73 | -0.97 | RPA | eₓ=0.023 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 74.61 | -1.73 | -0.97 | RPA | eₓ=0.023 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 67.84 | -0.51 | -0.93 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 67.84 | -0.51 | -0.93 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.28 | 1.74 | -0.84 | RPA | eₓ=0.032 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.28 | 1.74 | -0.84 | RPA | eₓ=0.032 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 62.05 | 0.53 | -0.89 | RPA | eₓ=0.009 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 62.05 | 0.53 | -0.89 | RPA | eₓ=0.009 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 86.22 | 0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=6500.02 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | 44.11 | -0.01 | 3.94 | Fs | Fsx=4011.19 ; Fsy=6.43 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 55.93 | 0.27 | 1.57 | Fs | Fsx=118.26 ; Fsy=20.47 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 86.23 | 0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=6500.36 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 63.87 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6499.74 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | 21.75 | -0.01 | 4.55 | Fs | Fsx=1506.67 ; Fsy=2.75 | OK |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | 33.57 | 0.27 | 2.17 | Fs | Fsx=71.50 ; Fsy=8.88 | OK |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 63.87 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6500.20 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 44.09 | -0.01 | 3.94 | Fs | Fsx=4009.69 ; Fsy=6.43 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.91 | 0.27 | 1.57 | Fs | Fsx=118.22 ; Fsy=20.47 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.73 | -0.01 | 4.55 | Fs | Fsx=1505.53 ; Fsy=2.75 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 33.55 | 0.27 | 2.17 | Fs | Fsx=71.47 ; Fsy=8.88 | OK |
| 1881 | G+Q | ELS | 63.87 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6500.10 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1881 | G+VP | ELS | 35.79 | -0.00 | 2.46 | Fs | Fsx=5638.39 ; Fsy=8.38 | OK |
| 1881 | G+VL | ELS | 43.67 | 0.18 | 0.88 | Fs | Fsx=138.09 ; Fsy=28.70 | OK |
| 1881 | G+S | ELS | 63.87 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6500.40 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.59 | -0.00 | 2.04 | Fs | Fsx=8157.85 ; Fsy=10.88 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.68 | 0.16 | 0.62 | Fs | Fsx=159.95 ; Fsy=42.68 | OK |
| 1881 | ELU | ELU | 86.22 | 0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=6500.02 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1881 | ELS | ELS | 63.87 | 0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6500.10 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | -1.76 | -1.76 | RPA | eₓ=0.027 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | -1.76 | -1.76 | RPA | eₓ=0.027 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 64.11 | -0.52 | -1.73 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 64.11 | -0.52 | -1.73 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 1.77 | -1.68 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 1.77 | -1.68 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 63.65 | 0.54 | -1.71 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 63.65 | 0.54 | -1.71 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 86.22 | -0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=6499.79 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | 44.11 | 0.01 | 3.94 | Fs | Fsx=4011.19 ; Fsy=6.43 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 55.70 | 0.28 | 1.60 | Fs | Fsx=114.76 ; Fsy=20.06 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 86.23 | -0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=6500.36 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 63.86 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6499.43 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | 21.75 | 0.01 | 4.55 | Fs | Fsx=1506.67 ; Fsy=2.75 | OK |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | 33.34 | 0.28 | 2.20 | Fs | Fsx=68.21 ; Fsy=8.72 | OK |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 63.87 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6500.20 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 44.09 | 0.01 | 3.94 | Fs | Fsx=4009.41 ; Fsy=6.43 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.68 | 0.28 | 1.60 | Fs | Fsx=114.72 ; Fsy=20.05 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 21.73 | 0.01 | 4.55 | Fs | Fsx=1505.32 ; Fsy=2.75 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 33.33 | 0.28 | 2.20 | Fs | Fsx=68.17 ; Fsy=8.71 | OK |
| 1882 | G+Q | ELS | 63.87 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6499.89 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1882 | G+VP | ELS | 35.79 | 0.00 | 2.46 | Fs | Fsx=5638.39 ; Fsy=8.38 | OK |
| 1882 | G+VL | ELS | 43.52 | 0.19 | 0.89 | Fs | Fsx=134.91 ; Fsy=28.04 | OK |
| 1882 | G+S | ELS | 63.87 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6500.40 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 38.59 | 0.00 | 2.04 | Fs | Fsx=8157.47 ; Fsy=10.88 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.55 | 0.17 | 0.63 | Fs | Fsx=157.40 ; Fsy=41.50 | OK |
| 1882 | ELU | ELU | 86.22 | -0.01 | -2.32 | Fs | Fsx=6499.79 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1882 | ELS | ELS | 63.87 | -0.01 | -1.72 | Fs | Fsx=6499.89 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | -1.77 | -1.77 | RPA | eₓ=0.027 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | -1.77 | -1.77 | RPA | eₓ=0.027 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 64.10 | -0.54 | -1.73 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 64.10 | -0.54 | -1.73 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 1.76 | -1.67 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 1.76 | -1.67 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 63.64 | 0.52 | -1.71 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 63.64 | 0.52 | -1.71 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 87.66 | -0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5114.86 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | 39.48 | 0.02 | 2.34 | Fs | Fsx=1030.84 ; Fsy=9.70 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 51.33 | 0.29 | 1.44 | Fs | Fsx=102.54 ; Fsy=20.47 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 87.70 | -0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5116.96 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 64.93 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5114.59 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | 16.75 | 0.02 | 2.66 | Fs | Fsx=391.81 ; Fsy=3.62 | OK |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | 28.59 | 0.29 | 1.76 | Fs | Fsx=56.62 ; Fsy=9.34 | OK |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 64.97 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5117.42 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 39.49 | 0.02 | 2.34 | Fs | Fsx=1031.08 ; Fsy=9.70 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 51.33 | 0.29 | 1.44 | Fs | Fsx=102.55 ; Fsy=20.47 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 16.75 | 0.02 | 2.66 | Fs | Fsx=392.02 ; Fsy=3.63 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 28.60 | 0.29 | 1.76 | Fs | Fsx=56.64 ; Fsy=9.35 | OK |
| 1883 | G+Q | ELS | 64.94 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5114.94 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1883 | G+VP | ELS | 32.81 | 0.01 | 1.47 | Fs | Fsx=1352.49 ; Fsy=12.84 | OK |
| 1883 | G+VL | ELS | 40.71 | 0.19 | 0.87 | Fs | Fsx=122.46 ; Fsy=26.89 | OK |
| 1883 | G+S | ELS | 64.96 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5116.83 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 36.03 | 0.01 | 1.23 | Fs | Fsx=1752.05 ; Fsy=16.83 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 43.14 | 0.17 | 0.69 | Fs | Fsx=144.80 ; Fsy=35.82 | OK |
| 1883 | ELU | ELU | 87.66 | -0.01 | -1.23 | Fs | Fsx=5114.86 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1883 | ELS | ELS | 64.94 | -0.01 | -0.91 | Fs | Fsx=5114.94 ; Fsy=41.11 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 74.61 | -1.74 | -0.97 | RPA | eₓ=0.023 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 74.61 | -1.74 | -0.97 | RPA | eₓ=0.023 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 67.84 | -0.53 | -0.93 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 67.84 | -0.53 | -0.93 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.28 | 1.73 | -0.84 | RPA | eₓ=0.031 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.28 | 1.73 | -0.84 | RPA | eₓ=0.031 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 62.05 | 0.51 | -0.89 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 62.05 | 0.51 | -0.89 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.014 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 87.65 | -0.01 | 1.24 | Fs | Fsx=5114.07 ; Fsy=40.77 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | 40.08 | 0.04 | -3.40 | Fs | Fsx=640.65 ; Fsy=6.77 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 51.33 | 0.29 | -1.44 | Fs | Fsx=102.54 ; Fsy=20.47 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 87.70 | -0.01 | 1.23 | Fs | Fsx=5116.96 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 64.92 | -0.01 | 0.92 | Fs | Fsx=5113.52 ; Fsy=40.65 | OK |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | 17.35 | 0.04 | -3.72 | Fs | Fsx=258.89 ; Fsy=2.68 | OK |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | 28.59 | 0.29 | -1.76 | Fs | Fsx=56.62 ; Fsy=9.34 | OK |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 64.97 | -0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5117.42 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 40.07 | 0.04 | -3.39 | Fs | Fsx=640.58 ; Fsy=6.79 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 51.32 | 0.29 | -1.43 | Fs | Fsx=102.53 ; Fsy=20.61 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 17.34 | 0.04 | -3.71 | Fs | Fsx=258.82 ; Fsy=2.69 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 28.59 | 0.29 | -1.75 | Fs | Fsx=56.61 ; Fsy=9.39 | OK |
| 1884 | G+Q | ELS | 64.93 | -0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5114.23 ; Fsy=40.81 | OK |
| 1884 | G+VP | ELS | 33.21 | 0.02 | -2.18 | Fs | Fsx=821.38 ; Fsy=8.77 | OK |
| 1884 | G+VL | ELS | 40.71 | 0.19 | -0.87 | Fs | Fsx=122.46 ; Fsy=26.89 | OK |
| 1884 | G+S | ELS | 64.96 | -0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5116.83 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 36.38 | 0.02 | -1.86 | Fs | Fsx=1035.92 ; Fsy=11.23 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 43.13 | 0.17 | -0.69 | Fs | Fsx=144.78 ; Fsy=36.12 | OK |
| 1884 | ELU | ELU | 87.65 | -0.01 | 1.24 | Fs | Fsx=5114.07 ; Fsy=40.77 | OK |
| 1884 | ELS | ELS | 64.93 | -0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5114.23 ; Fsy=40.81 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 74.74 | -1.77 | 0.84 | RPA | eₓ=0.024 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 74.74 | -1.77 | 0.84 | RPA | eₓ=0.024 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 67.88 | -0.54 | 0.89 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 67.88 | -0.54 | 0.89 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.14 | 1.76 | 0.98 | RPA | eₓ=0.032 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.018 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.14 | 1.76 | 0.98 | RPA | eₓ=0.032 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.018 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 62.00 | 0.52 | 0.93 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 62.00 | 0.52 | 0.93 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 86.21 | -0.01 | 2.34 | Fs | Fsx=6498.66 ; Fsy=21.18 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | 44.82 | 0.01 | -7.76 | Fs | Fsx=1938.25 ; Fsy=3.32 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 55.70 | 0.28 | -1.60 | Fs | Fsx=114.76 ; Fsy=20.06 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 86.23 | -0.01 | 2.32 | Fs | Fsx=6500.36 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 63.85 | -0.01 | 1.74 | Fs | Fsx=6497.91 ; Fsy=21.12 | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 22.47 | 0.02 | -8.36 | Fs | Fsx=845.73 ; Fsy=1.54 | OK |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | 33.34 | 0.28 | -2.20 | Fs | Fsx=68.21 ; Fsy=8.72 | OK |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 63.87 | -0.01 | 1.72 | Fs | Fsx=6500.20 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 44.79 | 0.01 | -7.74 | Fs | Fsx=1936.76 ; Fsy=3.33 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.67 | 0.28 | -1.58 | Fs | Fsx=114.69 ; Fsy=20.27 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.43 | 0.02 | -8.35 | Fs | Fsx=844.43 ; Fsy=1.55 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 33.31 | 0.28 | -2.18 | Fs | Fsx=68.14 ; Fsy=8.78 | OK |
| 1885 | G+Q | ELS | 63.86 | -0.01 | 1.73 | Fs | Fsx=6498.87 ; Fsy=21.20 | OK |
| 1885 | G+VP | ELS | 36.27 | 0.01 | -5.00 | Fs | Fsx=2512.72 ; Fsy=4.17 | OK |
| 1885 | G+VL | ELS | 43.52 | 0.19 | -0.89 | Fs | Fsx=134.91 ; Fsy=28.04 | OK |
| 1885 | G+S | ELS | 63.87 | -0.01 | 1.72 | Fs | Fsx=6500.40 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 39.01 | 0.01 | -4.32 | Fs | Fsx=3248.52 ; Fsy=5.19 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.54 | 0.17 | -0.62 | Fs | Fsx=157.37 ; Fsy=42.19 | OK |
| 1885 | ELU | ELU | 86.21 | -0.01 | 2.34 | Fs | Fsx=6498.66 ; Fsy=21.18 | OK |
| 1885 | ELS | ELS | 63.86 | -0.01 | 1.73 | Fs | Fsx=6498.87 ; Fsy=21.20 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | -1.80 | 1.68 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | -1.80 | 1.68 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 64.10 | -0.54 | 1.71 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 64.10 | -0.54 | 1.71 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.10 | 1.79 | 1.76 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.028 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.10 | 1.79 | 1.76 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.028 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 63.64 | 0.53 | 1.74 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 63.64 | 0.53 | 1.74 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 86.22 | 0.01 | 2.34 | Fs | Fsx=6499.90 ; Fsy=21.18 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | 44.82 | -0.01 | -7.76 | Fs | Fsx=1938.25 ; Fsy=3.32 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 55.93 | 0.27 | -1.57 | Fs | Fsx=118.26 ; Fsy=20.47 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 86.23 | 0.01 | 2.32 | Fs | Fsx=6500.36 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 63.87 | 0.01 | 1.74 | Fs | Fsx=6499.59 ; Fsy=21.13 | OK |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | 22.47 | -0.02 | -8.36 | Fs | Fsx=845.73 ; Fsy=1.54 | OK |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | 33.57 | 0.27 | -2.17 | Fs | Fsx=71.50 ; Fsy=8.88 | OK |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 63.87 | 0.01 | 1.72 | Fs | Fsx=6500.20 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 44.81 | -0.01 | -7.74 | Fs | Fsx=1937.47 ; Fsy=3.33 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 55.91 | 0.27 | -1.55 | Fs | Fsx=118.22 ; Fsy=20.70 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.45 | -0.02 | -8.35 | Fs | Fsx=845.05 ; Fsy=1.55 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 33.55 | 0.27 | -2.16 | Fs | Fsx=71.47 ; Fsy=8.95 | OK |
| 1886 | G+Q | ELS | 63.87 | 0.01 | 1.73 | Fs | Fsx=6499.99 ; Fsy=21.20 | OK |
| 1886 | G+VP | ELS | 36.27 | -0.01 | -5.00 | Fs | Fsx=2512.72 ; Fsy=4.17 | OK |
| 1886 | G+VL | ELS | 43.67 | 0.18 | -0.88 | Fs | Fsx=138.09 ; Fsy=28.70 | OK |
| 1886 | G+S | ELS | 63.87 | 0.01 | 1.72 | Fs | Fsx=6500.40 ; Fsy=21.34 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 39.02 | -0.01 | -4.32 | Fs | Fsx=3249.35 ; Fsy=5.20 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.68 | 0.16 | -0.60 | Fs | Fsx=159.94 ; Fsy=43.42 | OK |
| 1886 | ELU | ELU | 86.22 | 0.01 | 2.34 | Fs | Fsx=6499.90 ; Fsy=21.18 | OK |
| 1886 | ELS | ELS | 63.87 | 0.01 | 1.73 | Fs | Fsx=6499.99 ; Fsy=21.20 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | -1.79 | 1.67 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 64.64 | -1.79 | 1.67 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.026 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 64.11 | -0.53 | 1.71 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 64.11 | -0.53 | 1.71 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 1.80 | 1.77 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.028 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 63.11 | 1.80 | 1.77 | RPA | eₓ=0.028 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.028 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 63.65 | 0.54 | 1.74 | RPA | eₓ=0.009 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 63.65 | 0.54 | 1.74 | RPA | eₓ=0.009 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.027 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 87.68 | 0.01 | 1.24 | Fs | Fsx=5115.56 ; Fsy=40.78 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | 40.08 | -0.04 | -3.40 | Fs | Fsx=640.65 ; Fsy=6.77 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 54.67 | 0.25 | -1.40 | Fs | Fsx=123.40 ; Fsy=22.41 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 87.70 | 0.01 | 1.23 | Fs | Fsx=5116.96 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 64.94 | 0.01 | 0.92 | Fs | Fsx=5115.53 ; Fsy=40.67 | OK |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | 17.35 | -0.04 | -3.72 | Fs | Fsx=258.89 ; Fsy=2.68 | OK |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | 31.94 | 0.25 | -1.72 | Fs | Fsx=72.82 ; Fsy=10.67 | OK |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 64.97 | 0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5117.42 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 40.10 | -0.04 | -3.39 | Fs | Fsx=640.98 ; Fsy=6.79 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 54.69 | 0.25 | -1.39 | Fs | Fsx=123.45 ; Fsy=22.57 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 17.37 | -0.04 | -3.71 | Fs | Fsx=259.20 ; Fsy=2.69 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 31.96 | 0.25 | -1.71 | Fs | Fsx=72.87 ; Fsy=10.74 | OK |
| 1887 | G+Q | ELS | 64.95 | 0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5115.57 ; Fsy=40.82 | OK |
| 1887 | G+VP | ELS | 33.21 | -0.02 | -2.18 | Fs | Fsx=821.38 ; Fsy=8.77 | OK |
| 1887 | G+VL | ELS | 42.94 | 0.17 | -0.84 | Fs | Fsx=144.77 ; Fsy=29.24 | OK |
| 1887 | G+S | ELS | 64.96 | 0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5116.83 ; Fsy=41.13 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 36.40 | -0.02 | -1.86 | Fs | Fsx=1036.35 ; Fsy=11.23 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 45.15 | 0.15 | -0.66 | Fs | Fsx=168.35 ; Fsy=39.15 | OK |
| 1887 | ELU | ELU | 87.68 | 0.01 | 1.24 | Fs | Fsx=5115.56 ; Fsy=40.78 | OK |
| 1887 | ELS | ELS | 64.95 | 0.01 | 0.91 | Fs | Fsx=5115.57 ; Fsy=40.82 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 74.74 | -1.76 | 0.84 | RPA | eₓ=0.024 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 74.74 | -1.76 | 0.84 | RPA | eₓ=0.024 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.011 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 67.88 | -0.52 | 0.89 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 67.88 | -0.52 | 0.89 | RPA | eₓ=0.008 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.013 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 55.15 | 1.77 | 0.98 | RPA | eₓ=0.032 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.018 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 55.15 | 1.77 | 0.98 | RPA | eₓ=0.032 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.018 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 62.01 | 0.54 | 0.93 | RPA | eₓ=0.009 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.287 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 62.01 | 0.54 | 0.93 | RPA | eₓ=0.009 ≤ A/4=0.287 ; e_y=0.015 ≤ B/4=0.287 | OK |

## 7.6 Vérification au soulèvement

Combinaison la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Poids propres stabilisants

Wf = γc·A·B·h ; Wp = γc·ap·bp·Hp ; Ws = γr·(A·B − ap·bp)·(D − h)

Wf = 13.22 ; Wp = 7.81 ; Ws = 23.59

W = 44.63 kN

▪ Effort de soulèvement (traction au pied du poteau)

T = −N

= −(-27.89)

= 27.89 kN

▪ Coefficient de sécurité au soulèvement

Réf. : Stabilité au soulèvement – Fs = Wstab/Tsoul

Fs = γG,stb·W / T ≥ Fs,req

= 1.00 × 44.63 / 27.89

Fs = 1.60

Condition : 1.60 ≥ 1.00  →  VÉRIFIÉE ✔

Soulèvement – combinaisons avec traction au pied de poteau

| Appui | Comb. | Type | T (kN) | γ·W (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.78 | 60.25 | 2.90 | 1.00 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 5.59 | 60.25 | 10.79 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | 27.89 | 44.63 | 1.60 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | 12.70 | 44.63 | 3.52 | 1.00 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 20.77 | 60.25 | 2.90 | 1.00 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 5.57 | 60.25 | 10.81 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 27.88 | 44.63 | 1.60 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 12.68 | 44.63 | 3.52 | 1.00 | OK |
| 1880 | G+VP | ELS | 11.82 | 44.63 | 3.78 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+VL | ELS | 1.69 | 44.63 | 26.38 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 8.60 | 44.63 | 5.19 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | 16.15 | 60.25 | 3.73 | 1.00 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.33 | 60.25 | 13.93 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | 22.88 | 44.63 | 1.95 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | 11.06 | 44.63 | 4.03 | 1.00 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 16.16 | 60.25 | 3.73 | 1.00 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.34 | 60.25 | 13.87 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.90 | 44.63 | 1.95 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.08 | 44.63 | 4.03 | 1.00 | OK |
| 1881 | G+VP | ELS | 8.84 | 44.63 | 5.05 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+VL | ELS | 0.96 | 44.63 | 46.49 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 6.04 | 44.63 | 7.39 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | 16.15 | 60.25 | 3.73 | 1.00 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.55 | 60.25 | 13.24 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | 22.88 | 44.63 | 1.95 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | 11.29 | 44.63 | 3.95 | 1.00 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 16.17 | 60.25 | 3.73 | 1.00 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.57 | 60.25 | 13.18 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.90 | 44.63 | 1.95 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.31 | 44.63 | 3.95 | 1.00 | OK |
| 1882 | G+VP | ELS | 8.84 | 44.63 | 5.05 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+VL | ELS | 1.11 | 44.63 | 40.21 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 6.04 | 44.63 | 7.38 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.78 | 60.25 | 2.90 | 1.00 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 8.93 | 60.25 | 6.75 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | 27.89 | 44.63 | 1.60 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | 16.04 | 44.63 | 2.78 | 1.00 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 20.77 | 60.25 | 2.90 | 1.00 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 8.92 | 60.25 | 6.76 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 27.88 | 44.63 | 1.60 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 16.03 | 44.63 | 2.78 | 1.00 | OK |
| 1883 | G+VP | ELS | 11.82 | 44.63 | 3.78 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+VL | ELS | 3.92 | 44.63 | 11.38 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 8.60 | 44.63 | 5.19 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.49 | 44.63 | 29.91 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.18 | 60.25 | 2.99 | 1.00 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 8.93 | 60.25 | 6.75 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | 27.29 | 44.63 | 1.64 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | 16.04 | 44.63 | 2.78 | 1.00 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 20.18 | 60.25 | 2.99 | 1.00 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 8.93 | 60.25 | 6.75 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 27.29 | 44.63 | 1.64 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 16.04 | 44.63 | 2.78 | 1.00 | OK |
| 1884 | G+VP | ELS | 11.42 | 44.63 | 3.91 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+VL | ELS | 3.92 | 44.63 | 11.38 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 8.25 | 44.63 | 5.41 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 1.50 | 44.63 | 29.75 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | 15.43 | 60.25 | 3.91 | 1.00 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.55 | 60.25 | 13.24 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 22.17 | 44.63 | 2.01 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | 11.29 | 44.63 | 3.95 | 1.00 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 15.46 | 60.25 | 3.90 | 1.00 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.59 | 60.25 | 13.14 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.20 | 44.63 | 2.01 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.32 | 44.63 | 3.94 | 1.00 | OK |
| 1885 | G+VP | ELS | 8.36 | 44.63 | 5.34 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+VL | ELS | 1.11 | 44.63 | 40.21 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 5.62 | 44.63 | 7.94 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | 15.43 | 60.25 | 3.91 | 1.00 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.33 | 60.25 | 13.93 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | 22.17 | 44.63 | 2.01 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | 11.06 | 44.63 | 4.03 | 1.00 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 15.45 | 60.25 | 3.90 | 1.00 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.34 | 60.25 | 13.87 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 22.18 | 44.63 | 2.01 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 11.08 | 44.63 | 4.03 | 1.00 | OK |
| 1886 | G+VP | ELS | 8.36 | 44.63 | 5.34 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+VL | ELS | 0.96 | 44.63 | 46.49 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 5.61 | 44.63 | 7.95 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | 20.18 | 60.25 | 2.99 | 1.00 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 5.59 | 60.25 | 10.79 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | 27.29 | 44.63 | 1.64 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | 12.70 | 44.63 | 3.52 | 1.00 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 20.16 | 60.25 | 2.99 | 1.00 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 5.56 | 60.25 | 10.83 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 27.27 | 44.63 | 1.64 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 12.67 | 44.63 | 3.52 | 1.00 | OK |
| 1887 | G+VP | ELS | 11.42 | 44.63 | 3.91 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+VL | ELS | 1.69 | 44.63 | 26.38 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 8.23 | 44.63 | 5.42 | 1.50 | OK |

## 7.6b Vérification au glissement

Combinaison sismique (RPA 2024 §10.1.5, Fs = 1,25) la plus défavorable : ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) (appui 1881)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(0.30² + 0.21²)

= 0.37 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= 18.48 + 1.00 × 44.63

= 63.11 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.150 × 1.150

= 1.322 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 63.11 × tan(30.0°) + 0.0 × 1.322

= 36.44 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : RPA 2024 §10.1.5 – résistance au glissement : coefficient de sécurité global 1,25 (cf. DTR BC 2.33)

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 36.44 / 0.37

Fs = 99.73

Condition : 99.73 ≥ 1.25  →  VÉRIFIÉE ✔

Combinaison ELS / ELU la plus défavorable : G+1.5VP (appui 1885)

▪ Effort horizontal à la base

H = √(Vx² + Vy²)

= √(0.00² + 0.98²)

= 0.98 kN

▪ Effort normal stabilisant

Nt = N + γG,fav·W

= -22.17 + 1.00 × 44.63

= 22.47 kN

▪ Surface comprimée

A' = Lx' × Ly'

= 1.150 × 0.608

= 0.700 m²

▪ Résistance au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

R = Nt·tanφ' + c'·A'

= 22.47 × tan(30.0°) + 0.0 × 0.700

= 12.97 kN

▪ Coefficient de sécurité au glissement

Réf. : DTR BC 2.33.1 – glissement : H ≤ (N·tanφ' + c'·A')/Fs

Fs = R/H ≥ Fs,req

= 12.97 / 0.98

Fs = 13.30

Condition : 13.30 ≥ 1.50  →  VÉRIFIÉE ✔

Glissement – toutes combinaisons

| Appui | Comb. | Type | H (kN) | Nt (kN) | A' (m²) | R (kN) | Fs | Fs requis | Vérif. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.14 | 87.67 | 1.322 | 50.61 | 357.00 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.26 | 39.48 | 1.322 | 22.79 | 86.07 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.16 | 54.67 | 1.322 | 31.56 | 202.30 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.14 | 87.70 | 1.322 | 50.63 | 357.14 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 0.11 | 64.93 | 1.322 | 37.49 | 356.98 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | 0.30 | 16.75 | 1.322 | 9.67 | 32.06 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | 0.19 | 31.94 | 1.322 | 18.44 | 96.23 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 0.11 | 64.97 | 1.322 | 37.51 | 357.17 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.26 | 39.49 | 1.322 | 22.80 | 86.10 | 1.50 | OK |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.16 | 54.68 | 1.322 | 31.57 | 202.34 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.30 | 16.76 | 1.322 | 9.67 | 32.08 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.19 | 31.95 | 1.322 | 18.45 | 96.26 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+Q | ELS | 0.11 | 64.94 | 1.322 | 37.49 | 357.00 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+VP | ELS | 0.17 | 32.81 | 1.322 | 18.94 | 114.10 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+VL | ELS | 0.09 | 42.94 | 1.322 | 24.79 | 263.85 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+S | ELS | 0.11 | 64.96 | 1.322 | 37.51 | 357.13 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.14 | 36.03 | 1.322 | 20.80 | 149.75 | 1.50 | OK |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 45.15 | 1.322 | 26.07 | 349.24 | 1.50 | OK |
| 1880 | ELU | ELU | 0.14 | 87.67 | 1.322 | 50.61 | 357.00 | 1.50 | OK |
| 1880 | ELS | ELS | 0.11 | 64.94 | 1.322 | 37.49 | 357.00 | 1.50 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.30 | 74.61 | 1.322 | 43.07 | 141.95 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.30 | 74.61 | 1.322 | 43.07 | 141.95 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.13 | 67.84 | 1.322 | 39.17 | 296.57 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.13 | 67.84 | 1.322 | 39.17 | 296.57 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.32 | 55.28 | 1.322 | 31.92 | 100.70 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.32 | 55.28 | 1.322 | 31.92 | 100.70 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 62.05 | 1.322 | 35.82 | 253.57 | 1.25 | OK |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 62.05 | 1.322 | 35.82 | 253.57 | 1.25 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.27 | 86.22 | 1.322 | 49.78 | 186.24 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.45 | 44.11 | 1.322 | 25.46 | 56.44 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.18 | 55.93 | 1.322 | 32.29 | 178.91 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.27 | 86.23 | 1.322 | 49.78 | 186.25 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.87 | 186.23 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | 0.52 | 21.75 | 1.263 | 12.56 | 24.12 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | 0.25 | 33.57 | 1.322 | 19.38 | 78.07 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.24 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.45 | 44.09 | 1.322 | 25.45 | 56.42 | 1.50 | OK |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.18 | 55.91 | 1.322 | 32.28 | 178.85 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.52 | 21.73 | 1.262 | 12.55 | 24.11 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.25 | 33.55 | 1.322 | 19.37 | 78.03 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+Q | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.24 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+VP | ELS | 0.28 | 35.79 | 1.322 | 20.66 | 73.54 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+VL | ELS | 0.10 | 43.67 | 1.322 | 25.21 | 249.05 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+S | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.25 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.23 | 38.59 | 1.322 | 22.28 | 95.58 | 1.50 | OK |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 45.68 | 1.322 | 26.38 | 364.27 | 1.50 | OK |
| 1881 | ELU | ELU | 0.27 | 86.22 | 1.322 | 49.78 | 186.24 | 1.50 | OK |
| 1881 | ELS | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.24 | 1.50 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.35 | 64.64 | 1.322 | 37.32 | 106.10 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.35 | 64.64 | 1.322 | 37.32 | 106.10 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.21 | 64.11 | 1.322 | 37.01 | 172.96 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.21 | 64.11 | 1.322 | 37.01 | 172.96 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.37 | 63.11 | 1.322 | 36.44 | 99.73 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.37 | 63.11 | 1.322 | 36.44 | 99.73 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 63.65 | 1.322 | 36.75 | 166.49 | 1.25 | OK |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 63.65 | 1.322 | 36.75 | 166.49 | 1.25 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.27 | 86.22 | 1.322 | 49.78 | 186.23 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.45 | 44.11 | 1.322 | 25.46 | 56.44 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.18 | 55.70 | 1.322 | 32.16 | 174.94 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.27 | 86.23 | 1.322 | 49.78 | 186.25 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 0.20 | 63.86 | 1.322 | 36.87 | 186.22 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | 0.52 | 21.75 | 1.263 | 12.56 | 24.12 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | 0.25 | 33.34 | 1.322 | 19.25 | 76.50 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.24 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.45 | 44.09 | 1.322 | 25.45 | 56.41 | 1.50 | OK |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.18 | 55.68 | 1.322 | 32.15 | 174.88 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.52 | 21.73 | 1.262 | 12.55 | 24.10 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.25 | 33.33 | 1.322 | 19.24 | 76.46 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+Q | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.87 | 186.23 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+VP | ELS | 0.28 | 35.79 | 1.322 | 20.66 | 73.54 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+VL | ELS | 0.10 | 43.52 | 1.322 | 25.13 | 242.91 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+S | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.25 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.23 | 38.59 | 1.322 | 22.28 | 95.58 | 1.50 | OK |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 45.55 | 1.322 | 26.30 | 353.74 | 1.50 | OK |
| 1882 | ELU | ELU | 0.27 | 86.22 | 1.322 | 49.78 | 186.23 | 1.50 | OK |
| 1882 | ELS | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.87 | 186.23 | 1.50 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.36 | 64.64 | 1.322 | 37.32 | 105.02 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.36 | 64.64 | 1.322 | 37.32 | 105.02 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 64.10 | 1.322 | 37.01 | 171.51 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 64.10 | 1.322 | 37.01 | 171.51 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.36 | 63.11 | 1.322 | 36.44 | 100.75 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.36 | 63.11 | 1.322 | 36.44 | 100.75 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 63.64 | 1.322 | 36.75 | 167.86 | 1.25 | OK |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 63.64 | 1.322 | 36.75 | 167.86 | 1.25 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.14 | 87.66 | 1.322 | 50.61 | 356.99 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.26 | 39.48 | 1.322 | 22.79 | 86.07 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.16 | 51.33 | 1.322 | 29.63 | 182.75 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.14 | 87.70 | 1.322 | 50.63 | 357.14 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 0.11 | 64.93 | 1.322 | 37.49 | 356.97 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | 0.30 | 16.75 | 1.322 | 9.67 | 32.06 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | 0.20 | 28.59 | 1.322 | 16.51 | 83.47 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 0.11 | 64.97 | 1.322 | 37.51 | 357.17 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.26 | 39.49 | 1.322 | 22.80 | 86.09 | 1.50 | OK |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.16 | 51.33 | 1.322 | 29.64 | 182.78 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.30 | 16.75 | 1.322 | 9.67 | 32.08 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.20 | 28.60 | 1.322 | 16.51 | 83.49 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+Q | ELS | 0.11 | 64.94 | 1.322 | 37.49 | 357.00 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+VP | ELS | 0.17 | 32.81 | 1.322 | 18.94 | 114.10 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+VL | ELS | 0.10 | 40.71 | 1.322 | 23.50 | 239.77 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+S | ELS | 0.11 | 64.96 | 1.322 | 37.51 | 357.13 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.14 | 36.03 | 1.322 | 20.80 | 149.74 | 1.50 | OK |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.08 | 43.14 | 1.322 | 24.91 | 318.24 | 1.50 | OK |
| 1883 | ELU | ELU | 0.14 | 87.66 | 1.322 | 50.61 | 356.99 | 1.50 | OK |
| 1883 | ELS | ELS | 0.11 | 64.94 | 1.322 | 37.49 | 357.00 | 1.50 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.31 | 74.61 | 1.322 | 43.07 | 140.19 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.31 | 74.61 | 1.322 | 43.07 | 140.19 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.13 | 67.84 | 1.322 | 39.17 | 290.79 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.13 | 67.84 | 1.322 | 39.17 | 290.79 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.31 | 55.28 | 1.322 | 31.92 | 101.89 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.31 | 55.28 | 1.322 | 31.92 | 101.89 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 62.05 | 1.322 | 35.82 | 258.13 | 1.25 | OK |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 62.05 | 1.322 | 35.82 | 258.13 | 1.25 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.14 | 87.65 | 1.322 | 50.61 | 353.20 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.41 | 40.08 | 1.322 | 23.14 | 55.98 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.16 | 51.33 | 1.322 | 29.63 | 182.75 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.14 | 87.70 | 1.322 | 50.63 | 357.14 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 0.11 | 64.92 | 1.322 | 37.48 | 351.87 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | 0.45 | 17.35 | 1.244 | 10.01 | 22.25 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | 0.20 | 28.59 | 1.322 | 16.51 | 83.47 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 0.11 | 64.97 | 1.322 | 37.51 | 357.17 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.41 | 40.07 | 1.322 | 23.14 | 56.18 | 1.50 | OK |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.16 | 51.32 | 1.322 | 29.63 | 184.36 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.45 | 17.34 | 1.245 | 10.01 | 22.32 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.20 | 28.59 | 1.322 | 16.51 | 84.07 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+Q | ELS | 0.11 | 64.93 | 1.322 | 37.49 | 353.58 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+VP | ELS | 0.27 | 33.21 | 1.322 | 19.18 | 72.35 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+VL | ELS | 0.10 | 40.71 | 1.322 | 23.50 | 239.77 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+S | ELS | 0.11 | 64.96 | 1.322 | 37.51 | 357.13 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.23 | 36.38 | 1.322 | 21.01 | 92.48 | 1.50 | OK |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.08 | 43.13 | 1.322 | 24.90 | 321.63 | 1.50 | OK |
| 1884 | ELU | ELU | 0.14 | 87.65 | 1.322 | 50.61 | 353.20 | 1.50 | OK |
| 1884 | ELS | ELS | 0.11 | 64.93 | 1.322 | 37.49 | 353.58 | 1.50 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.32 | 74.74 | 1.322 | 43.15 | 134.68 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.32 | 74.74 | 1.322 | 43.15 | 134.68 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 67.88 | 1.322 | 39.19 | 275.63 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 67.88 | 1.322 | 39.19 | 275.63 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.31 | 55.14 | 1.322 | 31.84 | 103.71 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.31 | 55.14 | 1.322 | 31.84 | 103.71 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.13 | 62.00 | 1.322 | 35.80 | 269.14 | 1.25 | OK |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.13 | 62.00 | 1.322 | 35.80 | 269.14 | 1.25 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.27 | 86.21 | 1.322 | 49.77 | 185.16 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.91 | 44.82 | 1.322 | 25.88 | 28.57 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.18 | 55.70 | 1.322 | 32.16 | 174.94 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.27 | 86.23 | 1.322 | 49.78 | 186.25 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 0.20 | 63.85 | 1.322 | 36.86 | 184.78 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | 0.98 | 22.47 | 0.700 | 12.97 | 13.30 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | 0.25 | 33.34 | 1.322 | 19.25 | 76.50 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.24 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.90 | 44.79 | 1.322 | 25.86 | 28.60 | 1.50 | OK |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.18 | 55.67 | 1.322 | 32.14 | 176.23 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.97 | 22.43 | 0.700 | 12.95 | 13.30 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.25 | 33.31 | 1.322 | 19.23 | 76.87 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+Q | ELS | 0.20 | 63.86 | 1.322 | 36.87 | 185.27 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+VP | ELS | 0.58 | 36.27 | 1.322 | 20.94 | 35.86 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+VL | ELS | 0.10 | 43.52 | 1.322 | 25.13 | 242.91 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+S | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.25 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.50 | 39.01 | 1.322 | 22.52 | 44.61 | 1.50 | OK |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 45.54 | 1.322 | 26.29 | 357.70 | 1.50 | OK |
| 1885 | ELU | ELU | 0.27 | 86.21 | 1.322 | 49.77 | 185.16 | 1.50 | OK |
| 1885 | ELS | ELS | 0.20 | 63.86 | 1.322 | 36.87 | 185.27 | 1.50 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.37 | 64.64 | 1.322 | 37.32 | 101.29 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.37 | 64.64 | 1.322 | 37.32 | 101.29 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 64.10 | 1.322 | 37.01 | 167.14 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 64.10 | 1.322 | 37.01 | 167.14 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.35 | 63.10 | 1.322 | 36.43 | 102.64 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.35 | 63.10 | 1.322 | 36.43 | 102.64 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.21 | 63.64 | 1.322 | 36.74 | 171.13 | 1.25 | OK |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.21 | 63.64 | 1.322 | 36.74 | 171.13 | 1.25 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.27 | 86.22 | 1.322 | 49.78 | 185.19 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.91 | 44.82 | 1.322 | 25.88 | 28.57 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.18 | 55.93 | 1.322 | 32.29 | 178.91 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.27 | 86.23 | 1.322 | 49.78 | 186.25 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.87 | 184.82 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | 0.98 | 22.47 | 0.700 | 12.97 | 13.30 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | 0.25 | 33.57 | 1.322 | 19.38 | 78.07 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.24 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.90 | 44.81 | 1.322 | 25.87 | 28.61 | 1.50 | OK |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.18 | 55.91 | 1.322 | 32.28 | 180.30 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.97 | 22.45 | 0.701 | 12.96 | 13.31 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.25 | 33.55 | 1.322 | 19.37 | 78.50 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+Q | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 185.30 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+VP | ELS | 0.58 | 36.27 | 1.322 | 20.94 | 35.86 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+VL | ELS | 0.10 | 43.67 | 1.322 | 25.21 | 249.05 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+S | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 186.25 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.50 | 39.02 | 1.322 | 22.53 | 44.62 | 1.50 | OK |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 45.68 | 1.322 | 26.37 | 368.52 | 1.50 | OK |
| 1886 | ELU | ELU | 0.27 | 86.22 | 1.322 | 49.78 | 185.19 | 1.50 | OK |
| 1886 | ELS | ELS | 0.20 | 63.87 | 1.322 | 36.88 | 185.30 | 1.50 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.36 | 64.64 | 1.322 | 37.32 | 102.31 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.36 | 64.64 | 1.322 | 37.32 | 102.31 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 64.11 | 1.322 | 37.01 | 168.52 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 64.11 | 1.322 | 37.01 | 168.52 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.36 | 63.11 | 1.322 | 36.44 | 101.61 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.36 | 63.11 | 1.322 | 36.44 | 101.61 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 63.65 | 1.322 | 36.75 | 169.70 | 1.25 | OK |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.22 | 63.65 | 1.322 | 36.75 | 169.70 | 1.25 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 0.14 | 87.68 | 1.322 | 50.62 | 353.30 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | 0.41 | 40.08 | 1.322 | 23.14 | 55.98 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 0.16 | 54.67 | 1.322 | 31.56 | 202.30 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 0.14 | 87.70 | 1.322 | 50.63 | 357.14 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 0.11 | 64.94 | 1.322 | 37.50 | 352.01 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | 0.45 | 17.35 | 1.244 | 10.01 | 22.25 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | 0.19 | 31.94 | 1.322 | 18.44 | 96.23 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 0.11 | 64.97 | 1.322 | 37.51 | 357.17 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.41 | 40.10 | 1.322 | 23.15 | 56.21 | 1.50 | OK |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.15 | 54.69 | 1.322 | 31.58 | 204.28 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | 0.45 | 17.37 | 1.246 | 10.03 | 22.35 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 0.19 | 31.96 | 1.322 | 18.45 | 97.04 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+Q | ELS | 0.11 | 64.95 | 1.322 | 37.50 | 353.68 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+VP | ELS | 0.27 | 33.21 | 1.322 | 19.18 | 72.35 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+VL | ELS | 0.09 | 42.94 | 1.322 | 24.79 | 263.85 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+S | ELS | 0.11 | 64.96 | 1.322 | 37.51 | 357.13 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 0.23 | 36.40 | 1.322 | 21.01 | 92.52 | 1.50 | OK |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 0.07 | 45.15 | 1.322 | 26.07 | 353.31 | 1.50 | OK |
| 1887 | ELU | ELU | 0.14 | 87.68 | 1.322 | 50.62 | 353.30 | 1.50 | OK |
| 1887 | ELS | ELS | 0.11 | 64.95 | 1.322 | 37.50 | 353.68 | 1.50 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.32 | 74.74 | 1.322 | 43.15 | 136.26 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.32 | 74.74 | 1.322 | 43.15 | 136.26 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 67.88 | 1.322 | 39.19 | 280.60 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 67.88 | 1.322 | 39.19 | 280.60 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 0.31 | 55.15 | 1.322 | 31.84 | 102.45 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 0.31 | 55.15 | 1.322 | 31.84 | 102.45 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 62.01 | 1.322 | 35.80 | 263.94 | 1.25 | OK |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 0.14 | 62.01 | 1.322 | 35.80 | 263.94 | 1.25 | OK |

## 7.7 Ferraillage de la semelle

▪ Hauteurs utiles (barres // au plus grand côté en lit inférieur)

d₁ = h − c − φ/2 ; d₂ = h − c − 1,5·φ

φ supposé = 14 mm

dₓ = 0.343 m ; d_y = 0.329 m

### Armatures parallèles à A (direction x), réparties sur B = 1.15 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5S (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 27.45 + 1.35 × 7.81

= 37.99 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 0.01 + (0.00) × 1.65

= 0.01 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ A/6

0.01/37.99 = 0.000 m ; A/6 = 0.192 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/A)

= 37.99 × (1 + 3 × 0.000/1.15)

= 38.02 kN

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(A − ap) / (8·d·σs)

= 38.02 × (1.15 − 0.50) / (8 × 0.343 × 43.48 kN/cm²)

= 0.21 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 1.15/2 − 0,35 × 0.50

= 0.400 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 87.70 kN ; e = 0.000 m ; trapèze

σmax = 66.4 kPa ; σmin = 66.3 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 43.20 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 6.10 − 43.20 × 1.15 × 0.400² / 2

= 2.13 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0021 / (1.15 × 0.343² × 14.17)

μ = 0.0011

Condition : μ = 0.0011 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0014 ; z = 0.343 m ; As = 2.13 / (0.343 × 43.48)

= 0.14 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+S (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 20.33 + 1.00 × 7.81

= 28.14 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= 0.00 + (0.00) × 1.65

= 0.01 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ A/6

0.01/28.14 = 0.000 m ; A/6 = 0.192 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/A)

= 28.14 × (1 + 3 × 0.000/1.15)

= 28.16 kN

▪ Armatures // A — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(A − ap) / (8·d·σ̄s)

= 28.16 × (1.15 − 0.50) / (8 × 0.343 × 25.00 kN/cm²)

= 0.27 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 1.15/2 − 0,35 × 0.50

= 0.400 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 64.96 kN ; e = 0.000 m ; trapèze

σmax = 49.1 kPa ; σmin = 49.1 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 4.52 − 32.00 × 1.15 × 0.400² / 2

= 1.58 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 1.15 m ; d = 0.343 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.013 m ; z = 0.339 m

As = 0.19 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.64 MPa

Condition : 0.64 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // A – toutes combinaisons (cm²)

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 37.96 | 0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | -10.23 | -0.02 | -1.22 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.96 | 0.25 | -0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.99 | 0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 28.11 | 0.01 | 1.58 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | -20.07 | -0.02 | -1.77 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | -4.88 | 0.25 | -0.65 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 28.15 | 0.01 | 1.58 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -10.22 | -0.02 | -1.22 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.97 | 0.25 | -0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.06 | -0.02 | -1.77 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -4.87 | 0.25 | -0.65 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1880 | G+Q | ELS | 28.12 | 0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1880 | G+VP | ELS | -4.01 | -0.01 | -0.66 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1880 | G+VL | ELS | 6.12 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | — |
| 1880 | G+S | ELS | 28.14 | 0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -0.79 | -0.01 | -0.43 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.33 | 0.15 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | — |
| 1880 | ELU | ELU | 37.96 | 0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1880 | ELS | ELS | 28.12 | 0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.79 | -1.73 | 2.73 | 0.20 | 0.16 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.79 | -1.73 | 2.73 | 0.20 | 0.16 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 31.02 | -0.51 | 1.92 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 31.02 | -0.51 | 1.92 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.46 | 1.74 | 1.39 | 0.11 | 0.08 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.46 | 1.74 | 1.39 | 0.11 | 0.08 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.23 | 0.53 | 1.52 | 0.13 | 0.09 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.23 | 0.53 | 1.52 | 0.13 | 0.09 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.52 | 0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | -5.60 | -0.01 | -0.90 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 6.22 | 0.27 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 36.52 | 0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.15 | 0.10 | — |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | -15.07 | -0.01 | -1.43 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | -3.25 | 0.27 | -0.53 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.15 | 0.10 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -5.62 | -0.01 | -0.91 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 6.20 | 0.27 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -15.09 | -0.01 | -1.43 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -3.27 | 0.27 | -0.53 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1881 | G+Q | ELS | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1881 | G+VP | ELS | -1.03 | -0.00 | -0.45 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1881 | G+VL | ELS | 6.85 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | — |
| 1881 | G+S | ELS | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 1.77 | -0.00 | -0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.86 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | 0.03 | — |
| 1881 | ELU | ELU | 36.52 | 0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1881 | ELS | ELS | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.76 | 2.04 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.76 | 2.04 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.29 | -0.52 | 1.66 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.29 | -0.52 | 1.66 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | 1.77 | 1.94 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | 1.77 | 1.94 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 26.83 | 0.54 | 1.63 | 0.13 | 0.10 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 26.83 | 0.54 | 1.63 | 0.13 | 0.10 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.51 | -0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | -5.60 | 0.01 | -0.90 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 6.00 | 0.28 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 36.52 | -0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 27.04 | -0.01 | 1.50 | 0.15 | 0.10 | — |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | -15.07 | 0.01 | -1.43 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | -3.47 | 0.28 | -0.55 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 27.05 | -0.01 | 1.50 | 0.15 | 0.10 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -5.62 | 0.01 | -0.91 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 5.98 | 0.28 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -15.09 | 0.01 | -1.43 | — | 0.00 | 0.10 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -3.49 | 0.28 | -0.55 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1882 | G+Q | ELS | 27.05 | -0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1882 | G+VP | ELS | -1.03 | 0.00 | -0.45 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1882 | G+VL | ELS | 6.70 | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | — |
| 1882 | G+S | ELS | 27.05 | -0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 1.77 | 0.00 | -0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.73 | 0.17 | 0.27 | 0.09 | 0.03 | — |
| 1882 | ELU | ELU | 36.51 | -0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1882 | ELS | ELS | 27.05 | -0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.77 | 2.05 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.77 | 2.05 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.28 | -0.54 | 1.66 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.28 | -0.54 | 1.66 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | 1.76 | 1.94 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | 1.76 | 1.94 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 26.82 | 0.52 | 1.63 | 0.13 | 0.10 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 26.82 | 0.52 | 1.63 | 0.13 | 0.10 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 37.96 | -0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | -10.23 | 0.02 | -1.22 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 1.62 | 0.29 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.99 | -0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 28.11 | -0.01 | 1.58 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | -20.07 | 0.02 | -1.77 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | -8.23 | 0.29 | -0.87 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 28.15 | -0.01 | 1.58 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -10.22 | 0.02 | -1.22 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 1.63 | 0.29 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.07 | 0.02 | -1.77 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.22 | 0.29 | -0.87 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1883 | G+Q | ELS | 28.12 | -0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1883 | G+VP | ELS | -4.01 | 0.01 | -0.66 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1883 | G+VL | ELS | 3.89 | 0.19 | -0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 1883 | G+S | ELS | 28.14 | -0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -0.79 | 0.01 | -0.43 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.32 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | — |
| 1883 | ELU | ELU | 37.96 | -0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1883 | ELS | ELS | 28.12 | -0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.79 | -1.74 | 2.73 | 0.20 | 0.16 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.79 | -1.74 | 2.73 | 0.20 | 0.16 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 31.02 | -0.53 | 1.92 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 31.02 | -0.53 | 1.92 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.46 | 1.73 | 1.38 | 0.11 | 0.08 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.46 | 1.73 | 1.38 | 0.11 | 0.08 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.23 | 0.51 | 1.52 | 0.13 | 0.09 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.23 | 0.51 | 1.52 | 0.13 | 0.09 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 37.94 | -0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | -9.63 | 0.04 | -1.18 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 1.62 | 0.29 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.99 | -0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 28.10 | -0.01 | 1.57 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | -19.47 | 0.04 | -1.73 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | -8.23 | 0.29 | -0.87 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 28.15 | -0.01 | 1.58 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -9.63 | 0.04 | -1.18 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 1.61 | 0.29 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -19.48 | 0.04 | -1.73 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.23 | 0.29 | -0.87 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1884 | G+Q | ELS | 28.11 | -0.01 | 1.57 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1884 | G+VP | ELS | -3.61 | 0.02 | -0.63 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1884 | G+VL | ELS | 3.89 | 0.19 | -0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 1884 | G+S | ELS | 28.14 | -0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -0.44 | 0.02 | -0.41 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.31 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | — |
| 1884 | ELU | ELU | 37.94 | -0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1884 | ELS | ELS | 28.11 | -0.01 | 1.57 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.92 | -1.77 | 2.75 | 0.20 | 0.16 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.92 | -1.77 | 2.75 | 0.20 | 0.16 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 31.06 | -0.54 | 1.93 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 31.06 | -0.54 | 1.93 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.32 | 1.76 | 1.38 | 0.11 | 0.08 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.32 | 1.76 | 1.38 | 0.11 | 0.08 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.18 | 0.52 | 1.51 | 0.13 | 0.09 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.18 | 0.52 | 1.51 | 0.13 | 0.09 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.50 | -0.01 | 2.02 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | -4.88 | 0.01 | -0.85 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 6.00 | 0.28 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 36.52 | -0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 27.03 | -0.01 | 1.50 | 0.15 | 0.10 | — |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | -14.35 | 0.02 | -1.38 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | -3.47 | 0.28 | -0.55 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 27.05 | -0.01 | 1.50 | 0.15 | 0.10 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -4.92 | 0.01 | -0.85 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 5.96 | 0.28 | -0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -14.39 | 0.02 | -1.38 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -3.51 | 0.28 | -0.55 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1885 | G+Q | ELS | 27.04 | -0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1885 | G+VP | ELS | -0.55 | 0.01 | -0.42 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1885 | G+VL | ELS | 6.70 | 0.19 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | — |
| 1885 | G+S | ELS | 27.05 | -0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 2.19 | 0.01 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.72 | 0.17 | 0.27 | 0.09 | 0.03 | — |
| 1885 | ELU | ELU | 36.50 | -0.01 | 2.02 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1885 | ELS | ELS | 27.04 | -0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.80 | 2.05 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.80 | 2.05 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.28 | -0.54 | 1.67 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.28 | -0.54 | 1.67 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.28 | 1.79 | 1.94 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.28 | 1.79 | 1.94 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 26.82 | 0.53 | 1.63 | 0.13 | 0.10 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 26.82 | 0.53 | 1.63 | 0.13 | 0.10 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.52 | 0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | -4.88 | -0.01 | -0.85 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 6.22 | 0.27 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 36.52 | 0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.15 | 0.10 | — |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | -14.35 | -0.02 | -1.38 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | -3.25 | 0.27 | -0.53 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.15 | 0.10 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -4.90 | -0.01 | -0.85 | — | 0.00 | 0.06 |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 6.20 | 0.27 | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -14.37 | -0.02 | -1.38 | — | 0.00 | 0.09 |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -3.27 | 0.27 | -0.53 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1886 | G+Q | ELS | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1886 | G+VP | ELS | -0.55 | -0.01 | -0.42 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1886 | G+VL | ELS | 6.85 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | — |
| 1886 | G+S | ELS | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 2.20 | -0.01 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.86 | 0.16 | 0.28 | 0.09 | 0.03 | — |
| 1886 | ELU | ELU | 36.52 | 0.01 | 2.03 | 0.20 | 0.14 | — |
| 1886 | ELS | ELS | 27.05 | 0.01 | 1.50 | 0.26 | 0.18 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.79 | 2.05 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.79 | 2.05 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.29 | -0.53 | 1.66 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.29 | -0.53 | 1.66 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | 1.80 | 1.95 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | 1.80 | 1.95 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 26.83 | 0.54 | 1.63 | 0.13 | 0.10 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 26.83 | 0.54 | 1.63 | 0.13 | 0.10 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 37.97 | 0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | -9.63 | -0.04 | -1.18 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.96 | 0.25 | -0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.99 | 0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 28.12 | 0.01 | 1.58 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | -19.47 | -0.04 | -1.73 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | -4.88 | 0.25 | -0.65 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 28.15 | 0.01 | 1.58 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -9.61 | -0.04 | -1.17 | — | 0.00 | 0.08 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.98 | 0.25 | -0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -19.45 | -0.04 | -1.73 | — | 0.00 | 0.12 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -4.86 | 0.25 | -0.65 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1887 | G+Q | ELS | 28.13 | 0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1887 | G+VP | ELS | -3.61 | -0.02 | -0.63 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1887 | G+VL | ELS | 6.12 | 0.17 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | — |
| 1887 | G+S | ELS | 28.14 | 0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -0.42 | -0.02 | -0.41 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.33 | 0.15 | 0.24 | 0.08 | 0.03 | — |
| 1887 | ELU | ELU | 37.97 | 0.01 | 2.13 | 0.21 | 0.14 | — |
| 1887 | ELS | ELS | 28.13 | 0.01 | 1.58 | 0.27 | 0.19 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.92 | -1.76 | 2.75 | 0.20 | 0.16 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.92 | -1.76 | 2.75 | 0.20 | 0.16 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 31.06 | -0.52 | 1.92 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 31.06 | -0.52 | 1.92 | 0.15 | 0.11 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.33 | 1.77 | 1.39 | 0.11 | 0.08 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.33 | 1.77 | 1.39 | 0.11 | 0.08 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.19 | 0.54 | 1.52 | 0.13 | 0.09 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.19 | 0.54 | 1.52 | 0.13 | 0.09 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·B·d·ft28/fe

= 0,23 × 1.15 × 0.343 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 3.81 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.21 ; moments ELU = 0.16 ; bielles ELS = 0.27 ; moments ELS = 0.19 ; non-fragilité = 3.81

As = 3.81 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (B − 2c)/Smax + 1) ; S = (B − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; B − 2c = 1.05 m

6 HA12 e = 21 cm (6.79 cm²)

Condition : 6.79 ≥ 3.81 cm² ; S = 21.0 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; A/4 = 0.287 m ; A/8 = 0.144 m

ls = 0.529 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -27.89 + 1.00 × 7.81

= -20.07 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

My,b = My + Vx·H

= -0.02 + (-0.01) × 1.65

= -0.02 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = A/2 − 0,35·ap

= 1.15/2 − 0,35 × 0.50

= 0.400 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 16.75 kN ; e = 0.001 m ; trapèze

σmax = 12.8 kPa ; σmin = 12.6 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = B·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·B·l₁²/2

= 1.17 − 32.00 × 1.15 × 0.400² / 2

= -1.77 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0018 / (1.15 × 0.343² × 14.17)

μ = 0.0009

Condition : μ = 0.0009 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // A — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0012 ; z = 0.343 m ; As = 1.77 / (0.343 × 43.48)

= 0.12 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.12 ; 3.81)

6 HA12 e = 21 cm (6.79 cm²)

### Armatures parallèles à B (direction y), réparties sur A = 1.15 m

Combinaison ELU / accidentel déterminante : 1.35G+1.5Q (appui 1886)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 25.97 + 1.35 × 7.81

= 36.52 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= 1.90 − (-0.27) × 1.65

= 2.34 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

2.34/36.52 = 0.064 m ; B/6 = 0.192 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 36.52 × (1 + 3 × 0.064/1.15)

= 42.62 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σs)

= 42.62 × (1.15 − 0.50) / (8 × 0.329 × 43.48 kN/cm²)

= 0.24 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 1.15/2 − 0,35 × 0.50

= 0.400 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 86.22 kN ; e = 0.027 m ; trapèze

σmax = 74.4 kPa ; σmin = 56.0 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.35 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 43.20 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 6.65 − 43.20 × 1.15 × 0.400² / 2

= 2.68 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0027 / (1.15 × 0.329² × 14.17)

μ = 0.0015

Condition : μ = 0.0015 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe inférieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0019 ; z = 0.329 m ; As = 2.68 / (0.329 × 43.48)

= 0.19 cm²

Combinaison ELS déterminante : G+Q (appui 1886)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= 19.24 + 1.00 × 7.81

= 27.05 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= 1.40 − (-0.20) × 1.65

= 1.73 kN·m

▪ Excentricité de l'effort du fût

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

e₀ = |M|/Nu ≤ B/6

1.73/27.05 = 0.064 m ; B/6 = 0.192 m

= méthode des bielles applicable

▪ Effort majoré pour l'excentricité

Réf. : DTU 13.12 – méthode des bielles avec excentricité : N' = N(1 + 3e₀/B), e₀ ≤ B/6

N' = Nu·(1 + 3e₀/B)

= 27.05 × (1 + 3 × 0.064/1.15)

= 31.57 kN

▪ Armatures // B — méthode des bielles

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = N'·(B − bp) / (8·d·σ̄s)

= 31.57 × (1.15 − 0.50) / (8 × 0.329 × 25.00 kN/cm²)

= 0.31 cm²

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 1.15/2 − 0,35 × 0.50

= 0.400 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 63.87 kN ; e = 0.027 m ; trapèze

σmax = 55.1 kPa ; σmin = 41.5 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 4.93 − 32.00 × 1.15 × 0.400² / 2

= 1.98 kN·m

▪ Dimensionnement ELS (nappe inférieure) — fissuration FP

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5 – vérification / dimensionnement ELS

σbc = σ̄s·y₁/(15(d − y₁)) ; M = ½·b·y₁·σbc·(d − y₁/3) ; As = M/(z·σ̄s), z = d − y₁/3

b = 1.15 m ; d = 0.329 m ; σ̄s = 250.00 MPa → y₁ = 0.014 m ; z = 0.324 m

As = 0.24 cm²

▪ Contrainte du béton à l'ELS

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.2 / CBA 93 A.4.5.2

σbc ≤ σ̄bc = 0,6·fc28

σbc = 0.75 MPa

Condition : 0.75 ≤ 15.00 MPa  →  VÉRIFIÉE ✔

Ferraillage // B – toutes combinaisons (cm²)

| Appui | Comb. | Type | Nu (kN) | M (kN·m) | M₁ (kN·m) | As bielles | As moments | As sup. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1880 | 1.35G+1.5Q | ELU | 37.96 | -1.23 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5VP | ELU | -10.23 | 2.34 | -0.58 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1880 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.96 | 1.40 | 0.22 | — | 0.02 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.99 | -1.23 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1880 | G+1.5Q | ELU | 28.11 | -0.91 | 1.83 | 0.17 | 0.13 | — |
| 1880 | G+1.5VP | ELU | -20.07 | 2.66 | -1.04 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1880 | G+1.5VL | ELU | -4.88 | 1.72 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1880 | G+1.5S | ELU | 28.15 | -0.91 | 1.83 | 0.17 | 0.13 | — |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -10.22 | 2.34 | -0.58 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1880 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.97 | 1.40 | 0.22 | — | 0.02 | — |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.06 | 2.66 | -1.04 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1880 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -4.87 | 1.72 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1880 | G+Q | ELS | 28.12 | -0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1880 | G+VP | ELS | -4.01 | 1.47 | -0.25 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1880 | G+VL | ELS | 6.12 | 0.84 | 0.28 | 0.08 | 0.03 | — |
| 1880 | G+S | ELS | 28.14 | -0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -0.79 | 1.23 | -0.09 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1880 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.33 | 0.67 | 0.38 | 0.10 | 0.05 | — |
| 1880 | ELU | ELU | 37.96 | -1.23 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1880 | ELS | ELS | 28.12 | -0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.79 | -0.97 | 2.52 | 0.20 | 0.15 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.79 | -0.97 | 2.52 | 0.20 | 0.15 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 31.02 | -0.93 | 2.03 | 0.17 | 0.12 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 31.02 | -0.93 | 2.03 | 0.17 | 0.12 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.46 | -0.84 | 1.14 | 0.10 | 0.07 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.46 | -0.84 | 1.14 | 0.10 | 0.07 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.23 | -0.89 | 1.62 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1880 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.23 | -0.89 | 1.62 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.52 | -2.32 | 2.67 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5VP | ELU | -5.60 | 3.94 | 0.19 | — | 0.01 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5VL | ELU | 6.22 | 1.57 | 0.35 | — | 0.02 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5S | ELU | 36.52 | -2.32 | 2.67 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1881 | G+1.5Q | ELU | 27.05 | -1.72 | 1.98 | 0.18 | 0.14 | — |
| 1881 | G+1.5VP | ELU | -15.07 | 4.55 | -0.16 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1881 | G+1.5VL | ELU | -3.25 | 2.17 | -0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1881 | G+1.5S | ELU | 27.05 | -1.72 | 1.98 | 0.18 | 0.14 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -5.62 | 3.94 | 0.19 | — | 0.01 | — |
| 1881 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 6.20 | 1.57 | 0.35 | — | 0.02 | — |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -15.09 | 4.55 | -0.16 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1881 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -3.27 | 2.17 | -0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1881 | G+Q | ELS | 27.05 | -1.72 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1881 | G+VP | ELS | -1.03 | 2.46 | 0.23 | — | 0.03 | — |
| 1881 | G+VL | ELS | 6.85 | 0.88 | 0.34 | 0.09 | 0.04 | — |
| 1881 | G+S | ELS | 27.05 | -1.72 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 1.77 | 2.04 | 0.31 | — | 0.04 | — |
| 1881 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.86 | 0.62 | 0.41 | 0.10 | 0.05 | — |
| 1881 | ELU | ELU | 36.52 | -2.32 | 2.67 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1881 | ELS | ELS | 27.05 | -1.72 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.76 | 2.04 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.76 | 2.04 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.29 | -1.73 | 2.00 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.29 | -1.73 | 2.00 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | -1.68 | 1.91 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | -1.68 | 1.91 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 26.83 | -1.71 | 1.96 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1881 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 26.83 | -1.71 | 1.96 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.51 | -2.32 | 2.67 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5VP | ELU | -5.60 | 3.94 | 0.19 | — | 0.01 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5VL | ELU | 6.00 | 1.60 | 0.35 | — | 0.02 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5S | ELU | 36.52 | -2.32 | 2.67 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1882 | G+1.5Q | ELU | 27.04 | -1.72 | 1.98 | 0.18 | 0.14 | — |
| 1882 | G+1.5VP | ELU | -15.07 | 4.55 | -0.16 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1882 | G+1.5VL | ELU | -3.47 | 2.20 | -0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1882 | G+1.5S | ELU | 27.05 | -1.72 | 1.98 | 0.18 | 0.14 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -5.62 | 3.94 | 0.19 | — | 0.01 | — |
| 1882 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 5.98 | 1.60 | 0.34 | — | 0.02 | — |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -15.09 | 4.55 | -0.16 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1882 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -3.49 | 2.20 | -0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1882 | G+Q | ELS | 27.05 | -1.72 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1882 | G+VP | ELS | -1.03 | 2.46 | 0.23 | — | 0.03 | — |
| 1882 | G+VL | ELS | 6.70 | 0.89 | 0.33 | 0.09 | 0.04 | — |
| 1882 | G+S | ELS | 27.05 | -1.72 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 1.77 | 2.04 | 0.31 | — | 0.04 | — |
| 1882 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.73 | 0.63 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | — |
| 1882 | ELU | ELU | 36.51 | -2.32 | 2.67 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1882 | ELS | ELS | 27.05 | -1.72 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.77 | 2.05 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | -1.77 | 2.05 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.28 | -1.73 | 2.00 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.28 | -1.73 | 2.00 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | -1.67 | 1.91 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | -1.67 | 1.91 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 26.82 | -1.71 | 1.96 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1882 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 26.82 | -1.71 | 1.96 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5Q | ELU | 37.96 | -1.23 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5VP | ELU | -10.23 | 2.34 | -0.58 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1883 | 1.35G+1.5VL | ELU | 1.62 | 1.44 | -0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1883 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.99 | -1.23 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1883 | G+1.5Q | ELU | 28.11 | -0.91 | 1.83 | 0.17 | 0.13 | — |
| 1883 | G+1.5VP | ELU | -20.07 | 2.66 | -1.04 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1883 | G+1.5VL | ELU | -8.23 | 1.76 | -0.46 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1883 | G+1.5S | ELU | 28.15 | -0.91 | 1.83 | 0.17 | 0.13 | — |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -10.22 | 2.34 | -0.58 | — | 0.00 | 0.04 |
| 1883 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 1.63 | 1.44 | -0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -20.07 | 2.66 | -1.04 | — | 0.00 | 0.07 |
| 1883 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.22 | 1.76 | -0.46 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1883 | G+Q | ELS | 28.12 | -0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1883 | G+VP | ELS | -4.01 | 1.47 | -0.25 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1883 | G+VL | ELS | 3.89 | 0.87 | 0.13 | — | 0.02 | — |
| 1883 | G+S | ELS | 28.14 | -0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -0.79 | 1.23 | -0.09 | — | 0.00 | 0.01 |
| 1883 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.32 | 0.69 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | — |
| 1883 | ELU | ELU | 37.96 | -1.23 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1883 | ELS | ELS | 28.12 | -0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.79 | -0.97 | 2.52 | 0.20 | 0.15 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.79 | -0.97 | 2.52 | 0.20 | 0.15 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 31.02 | -0.93 | 2.03 | 0.17 | 0.12 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 31.02 | -0.93 | 2.03 | 0.17 | 0.12 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.46 | -0.84 | 1.14 | 0.10 | 0.07 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.46 | -0.84 | 1.14 | 0.10 | 0.07 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.23 | -0.89 | 1.62 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1883 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.23 | -0.89 | 1.62 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5Q | ELU | 37.94 | 1.24 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5VP | ELU | -9.63 | -3.40 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1884 | 1.35G+1.5VL | ELU | 1.62 | -1.44 | -0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1884 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.99 | 1.23 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1884 | G+1.5Q | ELU | 28.10 | 0.92 | 1.83 | 0.17 | 0.13 | — |
| 1884 | G+1.5VP | ELU | -19.47 | -3.72 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1884 | G+1.5VL | ELU | -8.23 | -1.76 | -0.46 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1884 | G+1.5S | ELU | 28.15 | 0.91 | 1.83 | 0.17 | 0.13 | — |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -9.63 | -3.39 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1884 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 1.61 | -1.43 | -0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -19.48 | -3.71 | -0.70 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1884 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -8.23 | -1.75 | -0.47 | — | 0.00 | 0.03 |
| 1884 | G+Q | ELS | 28.11 | 0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1884 | G+VP | ELS | -3.61 | -2.18 | -0.03 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1884 | G+VL | ELS | 3.89 | -0.87 | 0.13 | — | 0.02 | — |
| 1884 | G+S | ELS | 28.14 | 0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -0.44 | -1.86 | 0.11 | — | 0.01 | — |
| 1884 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 6.31 | -0.69 | 0.25 | 0.08 | 0.03 | — |
| 1884 | ELU | ELU | 37.94 | 1.24 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1884 | ELS | ELS | 28.11 | 0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.92 | 0.84 | 2.49 | 0.20 | 0.15 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.92 | 0.84 | 2.49 | 0.20 | 0.15 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 31.06 | 0.89 | 2.03 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 31.06 | 0.89 | 2.03 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.32 | 0.98 | 1.17 | 0.10 | 0.07 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.32 | 0.98 | 1.17 | 0.10 | 0.07 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.18 | 0.93 | 1.63 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1884 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.18 | 0.93 | 1.63 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.50 | 2.34 | 2.68 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5VP | ELU | -4.88 | -7.76 | 1.31 | — | 0.09 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5VL | ELU | 6.00 | -1.60 | 0.35 | — | 0.02 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5S | ELU | 36.52 | 2.32 | 2.67 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1885 | G+1.5Q | ELU | 27.03 | 1.74 | 1.98 | 0.18 | 0.14 | — |
| 1885 | G+1.5VP | ELU | -14.35 | -8.36 | 1.67 | — | 0.12 | — |
| 1885 | G+1.5VL | ELU | -3.47 | -2.20 | -0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1885 | G+1.5S | ELU | 27.05 | 1.72 | 1.98 | 0.18 | 0.14 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -4.92 | -7.74 | 1.30 | — | 0.09 | — |
| 1885 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 5.96 | -1.58 | 0.34 | — | 0.02 | — |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -14.39 | -8.35 | 1.66 | — | 0.12 | — |
| 1885 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -3.51 | -2.18 | -0.02 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1885 | G+Q | ELS | 27.04 | 1.73 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1885 | G+VP | ELS | -0.55 | -5.00 | 0.97 | — | 0.12 | — |
| 1885 | G+VL | ELS | 6.70 | -0.89 | 0.33 | 0.09 | 0.04 | — |
| 1885 | G+S | ELS | 27.05 | 1.72 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 2.19 | -4.32 | 0.97 | — | 0.12 | — |
| 1885 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.72 | -0.62 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | — |
| 1885 | ELU | ELU | 36.50 | 2.34 | 2.68 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1885 | ELS | ELS | 27.04 | 1.73 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | 1.68 | 2.02 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | 1.68 | 2.02 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.28 | 1.71 | 1.99 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.28 | 1.71 | 1.99 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.28 | 1.76 | 1.94 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.28 | 1.76 | 1.94 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 26.82 | 1.74 | 1.97 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1885 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 26.82 | 1.74 | 1.97 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q | ELU | 36.52 | 2.34 | 2.68 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5VP | ELU | -4.88 | -7.76 | 1.31 | — | 0.09 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5VL | ELU | 6.22 | -1.57 | 0.35 | — | 0.02 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5S | ELU | 36.52 | 2.32 | 2.67 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1886 | G+1.5Q | ELU | 27.05 | 1.74 | 1.98 | 0.18 | 0.14 | — |
| 1886 | G+1.5VP | ELU | -14.35 | -8.36 | 1.67 | — | 0.12 | — |
| 1886 | G+1.5VL | ELU | -3.25 | -2.17 | -0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1886 | G+1.5S | ELU | 27.05 | 1.72 | 1.98 | 0.18 | 0.14 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -4.90 | -7.74 | 1.30 | — | 0.09 | — |
| 1886 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 6.20 | -1.55 | 0.35 | — | 0.02 | — |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -14.37 | -8.35 | 1.66 | — | 0.12 | — |
| 1886 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -3.27 | -2.16 | -0.01 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1886 | G+Q | ELS | 27.05 | 1.73 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1886 | G+VP | ELS | -0.55 | -5.00 | 0.97 | — | 0.12 | — |
| 1886 | G+VL | ELS | 6.85 | -0.88 | 0.34 | 0.09 | 0.04 | — |
| 1886 | G+S | ELS | 27.05 | 1.72 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | 2.20 | -4.32 | 0.97 | — | 0.12 | — |
| 1886 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.86 | -0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | — |
| 1886 | ELU | ELU | 36.52 | 2.34 | 2.68 | 0.24 | 0.19 | — |
| 1886 | ELS | ELS | 27.05 | 1.73 | 1.98 | 0.31 | 0.24 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | 1.67 | 2.02 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 27.82 | 1.67 | 2.02 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 27.29 | 1.71 | 1.99 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 27.29 | 1.71 | 1.99 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | 1.77 | 1.94 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 26.29 | 1.77 | 1.94 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 26.83 | 1.74 | 1.97 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1886 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 26.83 | 1.74 | 1.97 | 0.15 | 0.12 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5Q | ELU | 37.97 | 1.24 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5VP | ELU | -9.63 | -3.40 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1887 | 1.35G+1.5VL | ELU | 4.96 | -1.40 | 0.22 | — | 0.02 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5S | ELU | 37.99 | 1.23 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1887 | G+1.5Q | ELU | 28.12 | 0.92 | 1.83 | 0.17 | 0.13 | — |
| 1887 | G+1.5VP | ELU | -19.47 | -3.72 | -0.69 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1887 | G+1.5VL | ELU | -4.88 | -1.72 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1887 | G+1.5S | ELU | 28.15 | 0.91 | 1.83 | 0.17 | 0.13 | — |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -9.61 | -3.39 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1887 | 1.35G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | 4.98 | -1.39 | 0.22 | — | 0.02 | — |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VP+1.5S | ELU | -19.45 | -3.71 | -0.70 | — | 0.00 | 0.05 |
| 1887 | G+1.5Q+1.5VL+1.5S | ELU | -4.86 | -1.71 | -0.24 | — | 0.00 | 0.02 |
| 1887 | G+Q | ELS | 28.13 | 0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1887 | G+VP | ELS | -3.61 | -2.18 | -0.03 | — | 0.00 | 0.00 |
| 1887 | G+VL | ELS | 6.12 | -0.84 | 0.28 | 0.08 | 0.03 | — |
| 1887 | G+S | ELS | 28.14 | 0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VP+0.9S | ELS | -0.42 | -1.86 | 0.11 | — | 0.01 | — |
| 1887 | G+0.9Q+0.9VL+0.9S | ELS | 8.33 | -0.66 | 0.38 | 0.10 | 0.05 | — |
| 1887 | ELU | ELU | 37.97 | 1.24 | 2.47 | 0.23 | 0.17 | — |
| 1887 | ELS | ELS | 28.13 | 0.91 | 1.83 | 0.30 | 0.23 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 37.92 | 0.84 | 2.49 | 0.20 | 0.15 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 37.92 | 0.84 | 2.49 | 0.20 | 0.15 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 31.06 | 0.89 | 2.03 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ+Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 31.06 | 0.89 | 2.03 | 0.16 | 0.12 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X+0.3·RPA-Y) | ACC | 18.33 | 0.98 | 1.17 | 0.10 | 0.07 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(1·RPA-X−0.3·RPA-Y) | ACC | 18.33 | 0.98 | 1.17 | 0.10 | 0.07 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X+1·RPA-Y) | ACC | 25.19 | 0.93 | 1.63 | 0.14 | 0.10 | — |
| 1887 | ACC G+ψQ−Ω(0.3·RPA-X−1·RPA-Y) | ACC | 25.19 | 0.93 | 1.63 | 0.14 | 0.10 | — |

▪ Condition de non-fragilité

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,min = 0,23·A·d·ft28/fe

= 0,23 × 1.15 × 0.329 × 2.10 / 500 × 10⁴

= 3.65 cm²

▪ Section d'acier retenue (maximum des méthodes)

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – méthode des bielles (semelle rigide)

As = max(As,bielles ; As,moments ; As,ELS ; As,min)

bielles ELU = 0.24 ; moments ELU = 0.19 ; bielles ELS = 0.31 ; moments ELS = 0.24 ; non-fragilité = 3.65

As = 3.65 cm² (déterminant : non-fragilité)

▪ Choix des armatures

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.5.33-34 / A.8.2.42 – espacement maximal des barres

n = max(As/aφ ; (A − 2c)/Smax + 1) ; S = (A − 2c)/(n − 1)

Smax = 25 cm (FP) ; A − 2c = 1.05 m

6 HA12 e = 21 cm (6.79 cm²)

Condition : 6.79 ≥ 3.65 cm² ; S = 21.0 ≤ 25 cm  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Ancrage des barres

Réf. : DTU 13.12 §3.2 / DTR BC 2.331 – ancrage des armatures de semelles

ls = φ·fe/(4·τs) — comparaison avec L/4 et L/8

12 mm × 500 / (4 × 2.83) ; B/4 = 0.287 m ; B/8 = 0.144 m

ls = 0.529 m → ls > L/4 : toutes les barres doivent comporter des crochets d'ancrage (ancrage courbe)

Nappe supérieure (soulèvement) – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Effort transmis par le fût (sans semelle ni remblai)

Nu = N + γG·Wp

= -27.89 + 1.00 × 7.81

= -20.07 kN

▪ Moment à la sous-face de la semelle

Mx,b = Mx − Vy·H

= 2.16 − (-0.30) × 1.65

= 2.66 kN·m

▪ Position de la section S1 (à 0,35·b de l'axe du fût)

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

l₁ = B/2 − 0,35·bp

= 1.15/2 − 0,35 × 0.50

= 0.400 m

▪ Réaction du sol (Nt, e = |M|/Nt)

σ(s) = σmax − k·s ≥ 0

Nt = 16.75 kN ; e = 0.159 m ; trapèze

σmax = 23.1 kPa ; σmin = 2.2 kPa

▪ Poids de la semelle et du remblai sur la console

w = γG·(γc·h + γr·(D − h))

= 1.00 × (25.0 × 0.40 + 20.0 × 1.10)

= 32.00 kPa

▪ Moment à la section S1

Réf. : DTU 13.12 / BAEL – méthode des moments, section S1 à 0,35·b de l'axe du poteau

M₁ = A·∫₀^l₁ σ(s)·(l₁ − s)·ds − w·A·l₁²/2

= 1.91 − 32.00 × 1.15 × 0.400² / 2

= -1.04 kN·m

▪ Moment réduit

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

μ = M₁/(b·d²·fbu)

= 0.0010 / (1.15 × 0.329² × 14.17)

μ = 0.0006

Condition : μ = 0.0006 ≤ μl = 0.372 → pas d'acier comprimé  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures // B — méthode des moments (nappe supérieure)

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

α = 1,25(1 − √(1 − 2μ)) ; z = d(1 − 0,4α) ; As = M₁/(z·σs)

α = 0.0007 ; z = 0.329 m ; As = 1.04 / (0.329 × 43.48)

= 0.07 cm²

⚠ M₁ < 0 : la console est tendue en fibre supérieure (soulèvement) → nappe supérieure nécessaire.

▪ Nappe supérieure retenue

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.2.1 / CBA 93 A.4.2.1 – condition de non-fragilité

As,sup = max(As,sup,calc ; As,min)

= max(0.07 ; 3.65)

6 HA12 e = 21 cm (6.79 cm²)

## 7.8 Vérification au poinçonnement

Combinaison déterminante : 1.35G+1.5Q

Note : Le cône de poinçonnement (à 45°) déborde la semelle dans les deux directions : pas de risque de poinçonnement.

## 7.10 Ferraillage du fût (amorce de poteau)

Note : Approche simplifiée : chaque direction est calculée en flexion composée (ou traction) avec les efforts à la base du fût ; les armatures sont disposées symétriquement.

Direction x – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1880)

▪ Effort normal à la base du fût

Np = N + γG·Wp

= -27.89 + 1.00 × 7.81

= -20.07 kN

▪ Moment à la base du fût (flexion selon X)

My,p = My + Vx·Hp

= -0.02 + (-0.01) × 1.25

= 0.02 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ X

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 20.07/(2 × 43.48) + 0.02/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 0.23 cm² par face

Direction y – combinaison déterminante : G+1.5VP (appui 1885)

▪ Moment à la base du fût (flexion selon Y)

Mx,p = Mx − Vy·Hp

= -6.75 − (0.98) × 1.25

= 7.97 kN·m (valeur absolue)

▪ Traction + flexion (section entièrement tendue), face ⟂ Y

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3.2 / CBA 93 A.4.3.2

As = |N|/(2·σs) + M/((d − d')·σs)

= 14.35/(2 × 43.48) + 7.97/((0.440 − 0.060) × 43.48)

As = 0.65 cm² par face

▪ Section minimale

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

As,min = ρmin·ap·bp

= 0.80 % × 50 × 50

= 20.00 cm²

▪ Armatures longitudinales retenues

Réf. : RPA 2024 §7.4 – poteaux : ρmin = 0,8 % (zones I-II), 0,9 % (III), 1,0 % (IV-VI) ; φ ≥ 12 mm ; espacement ≤ 20 cm (I-III) / 15 cm (IV-VI) ; une barre intermédiaire par face

n = 2·nₓ + 2·n_y − 4 (barres d'angle communes)

face ⟂ x : 0.23 cm² ; face ⟂ y : 0.65 cm² ; As,min = 20.00 cm²

18 HA12 = 20.36 cm² (6 par face ⟂ x, 5 par face ⟂ y)

Condition : 20.36 ≥ 20.00 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

Note : Espacement maximal des barres longitudinales : 20 cm ; au moins une barre intermédiaire par face ; φ ≥ 12 mm (RPA 2024 §7.4).

Note : Armatures transversales : cadres HA8, St = 10 cm en zone nodale, 15 cm en zone courante (RPA). Les attentes du fût sont ancrées dans la semelle par un retour horizontal sur la nappe inférieure.

## 7.11 Conclusion – semelle S3

| Vérification | Résultat |
| --- | --- |
| Portance du sol | OK |
| Renversement | OK |
| Soulèvement | OK |
| Glissement | OK |
| Ferraillage semelle (μ ≤ μl, σbc ≤ σ̄bc) | OK |
| Poinçonnement | OK |
| Fût | OK |
| Global | OK |

# 8. Longrines (chaînage des semelles)

Les points d'appui sont solidarisés par un réseau bidirectionnel de longrines (RPA 2024 §10.1.1 a).

▪ Effort vertical moyen des appuis solidarisés (paire la plus chargée, situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

N = (N₁ + N₂)/2

= appui 1864 : 54.63 kN ; appui 1877 : 54.61 kN

N = 54.62 kN

Données sismiques : A = 0.100 (tableau 3.2) ; I = 1.00 (tableau 3.10) ; S = 1.30 (tableaux 3.3/3.4) ; site S2 ; zone II.

Note : Pour les structures légères (type hangar), les longrines peuvent être remplacées par le dallage travaillant en tirant ou en buton dans le sens transversal (RPA 2024 §10.1.1 d).

▪ Section minimale de la longrine

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

b × h ≥ 25 × 30 cm (site S2)

= 30 × 40 cm

Condition : 30 × 40 ≥ 25 × 30  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Coefficient α (fonction de la catégorie de site)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

α = 0,3 (S2) ; 0,4 (S3) ; 0,6 (S4)

= site S2

α = 0.30

▪ Effort axial de calcul (traction / compression)

Réf. : RPA 2024 §10.1.1, éq. (10.1)-(10.2) – F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN ; α = 0,3 (S2) / 0,4 (S3) / 0,6 (S4)

F = ±α·(A·I·S)·N ≥ 20 kN

= max(0.30 × (0.100 × 1.00 × 1.30) × 54.62 ; 20)

F = 20.00 kN

▪ Armatures pour l'effort axial (situation sismique)

Réf. : RPA 2024 §7.3.2 – situation sismique : γb = 1,20 ; γs = 1,00

As,F = F/σs,acc

= 20.00 / 50.00

= 0.40 cm²

▪ Flexion sous poids propre (+ charge additionnelle), ELU

Réf. : BAEL 91 mod.99 A.4.3 – flexion simple ELU

q = 1,35·(γc·b·h + q_add) ; M = q·L²/8 ; As,f = M/(0,9·d·σs)

q = 4.05 kN/m ; M = 4.05 × 5.00²/8 = 12.66 kN·m ; d = 0.340 m

= 0.95 cm²

▪ Armatures minimales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As,min = 0.6 %·b·h

= 0.006 × 30 × 40

= 7.20 cm²

▪ Section retenue

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

As = max(As,F + As,f ; As,min)

= max(1.35 ; 7.20)

7.20 cm² → 8 HA12 = 9.05 cm²

Condition : 9.05 ≥ 7.20 cm²  →  VÉRIFIÉE ✔

▪ Armatures transversales

Réf. : RPA 2024 §10.1.1 – solidarisation des points d'appui (longrines)

St < min(20 cm ; 15·φl)

= min(20 ; 15 × 1.2)

cadres HA8 — St = 18 cm

# 9. Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif des semelles

| Semelle | Appuis | A × B × h (m) | Fût (cm) | Nappe inf. // A | Nappe inf. // B | Nappe sup. | Fût | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 1864, 1867, 1868, 1869, 1874, 1875, 1876 | 2.95 × 2.95 × 0.70 | 50×50 | 17 HA12 e = 18 cm (19.23 cm²) | 16 HA12 e = 19 cm (18.10 cm²) | // A : — ; // B : 16 HA12 e = 19 cm (18.10 cm²) | 14 HA16 | OK |
| S2 | 1865, 1866, 1870, 1871, 1872, 1873, 1878 | 2.65 × 2.65 × 0.65 | 50×50 | 14 HA12 e = 20 cm (15.83 cm²) | 14 HA12 e = 20 cm (15.83 cm²) | // A : 14 HA12 e = 20 cm (15.83 cm²) ; // B : 14 HA12 e = 20 cm (15.83 cm²) | 14 HA14 | OK |
| S3 | 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886 | 1.15 × 1.15 × 0.40 | 50×50 | 6 HA12 e = 21 cm (6.79 cm²) | 6 HA12 e = 21 cm (6.79 cm²) | // A : 6 HA12 e = 21 cm (6.79 cm²) ; // B : 6 HA12 e = 21 cm (6.79 cm²) | 18 HA12 | OK |

Longrines 30 × 40 cm : F = 20.00 kN → 8 HA12 — cadres HA8 e = 18 cm.