# Note de calcul – Résultats Robot

| Modèle ETABS | C:\Users\pro\Desktop\GCSTRUCTFLOW\ETABS_FLOW\tests\out\model.EDB |
| --- | --- |
| Zone | III |
| Site | S3 |
| Groupe | 2 |
| R | 5.0 |
| Q_F | 1.0 |
| fc28 (MPa) | 25 |
| Date | 14/10/2026 |

Efforts extraits d'ETABS (N > 0 compression). Les cas spectraux ETABS étant des enveloppes positives, les efforts « correspondants » des combinaisons sismiques sont les valeurs Max/Min de chaque composante.

# Combinaisons d'actions

| N° | Nom | Type | Facteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELU 1.35G+1.5Q | ELU | G×1.35 Q×1.5 |
| 2 | ELS G+Q | ELS | G×1 Q×1 |
| 3 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | ACC | G×1 Q×0.2 Ex×1 Ey×0.3 |
| 4 | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) | ACC | G×0.8 Ex×1 Ey×0.3 |
| 5 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | ACC | G×1 Q×0.2 Ex×0.3 Ey×1 |
| 6 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | ACC | G×0.8 Ex×0.3 Ey×1 |

# Spectre de réponse de calcul

# Poteaux – effort normal réduit ν = Nd/(Bc·fc28)

| Barre | X | Y | Z pied | Section | Nd (kN) | Bc (m²) | ν | ν lim | Vérifié | Comb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | 654.32 | 0.16 | 0.16 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | 611.85 | 0.16 | 0.15 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | 529.63 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | 511.50 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | 510.72 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | 446.16 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | 434.38 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | 427.72 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | 406.08 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | 395.59 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | 362.32 | 0.16 | 0.09 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | 344.85 | 0.16 | 0.09 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | 323.32 | 0.16 | 0.08 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | 314.44 | 0.16 | 0.08 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | 311.60 | 0.16 | 0.08 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | 389.45 | 0.20 | 0.08 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | 360.24 | 0.20 | 0.07 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | 269.55 | 0.16 | 0.07 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | 246.47 | 0.16 | 0.06 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | 233.28 | 0.16 | 0.06 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | 229.42 | 0.16 | 0.06 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | 215.22 | 0.16 | 0.05 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | 206.90 | 0.16 | 0.05 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | 233.04 | 0.20 | 0.05 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | 178.43 | 0.16 | 0.04 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | 214.26 | 0.20 | 0.04 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | 132.50 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | 132.12 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | 127.02 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | 117.64 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 69 | 12.40 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | 106.07 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | 82.00 | 0.16 | 0.02 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | 77.55 | 0.16 | 0.02 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | 90.28 | 0.20 | 0.02 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 70 | 12.40 | 7.60 | 6.46 | POT 45x45 | 81.08 | 0.20 | 0.02 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | 52.29 | 0.16 | 0.01 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |

# Poteaux – sollicitations (Nmax/Mcorr, Nmin/Mcorr, Mmax/Ncorr)

| Barre | X (m) | Y (m) | Z pied (m) | Section | Situation | Critère | Comb. | Position | N (kN) | My (kN·m) | Mz (kN·m) | Vy (kN) | Vz (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 371.79 | -6.76 | -10.51 | -8.91 | -7.49 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 351.62 | 15.35 | 15.77 | -8.91 | -7.49 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 351.62 | 15.35 | 15.77 | -8.91 | -7.49 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 351.62 | 15.35 | 15.77 | -8.91 | -7.49 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 273.62 | -4.96 | -7.71 | -6.53 | -5.50 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 258.69 | 11.26 | 11.56 | -6.53 | -5.50 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 258.69 | 11.26 | 11.56 | -6.53 | -5.50 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 258.69 | 11.26 | 11.56 | -6.53 | -5.50 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 389.45 | -199.30 | -11.71 | -8.36 | -88.35 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 65.52 | 59.46 | 10.72 | -2.47 | 79.26 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 389.45 | -199.30 | -11.71 | -8.36 | -88.35 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 346.05 | -136.21 | -16.78 | -9.96 | -61.83 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 551.52 | 3.25 | -11.92 | -10.38 | 2.07 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 535.59 | -2.85 | 18.69 | -10.38 | 2.07 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 551.52 | 3.25 | -11.92 | -10.38 | 2.07 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 535.59 | -2.85 | 18.69 | -10.38 | 2.07 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 405.03 | 2.38 | -8.71 | -7.58 | 1.51 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 393.23 | -2.09 | 13.66 | -7.58 | 1.51 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 405.03 | 2.38 | -8.71 | -7.58 | 1.51 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 393.23 | -2.09 | 13.66 | -7.58 | 1.51 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 427.72 | -98.35 | -46.77 | -25.48 | -50.36 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 241.41 | 50.65 | 25.72 | 13.33 | 52.84 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 349.06 | 151.49 | 11.79 | 2.65 | 78.05 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 427.72 | -98.35 | -46.77 | -25.48 | -50.36 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 328.41 | 7.63 | -8.47 | -7.29 | 6.01 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 312.48 | -10.11 | 13.04 | -7.29 | 6.01 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 312.48 | -10.11 | 13.04 | -7.29 | 6.01 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 312.48 | -10.11 | 13.04 | -7.29 | 6.01 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 241.70 | 5.59 | -6.21 | -5.35 | 4.41 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 229.90 | -7.41 | 9.57 | -5.35 | 4.41 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 229.90 | -7.41 | 9.57 | -5.35 | 4.41 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 229.90 | -7.41 | 9.57 | -5.35 | 4.41 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 344.85 | -126.04 | -41.61 | -21.59 | -56.30 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 58.19 | 41.63 | 20.29 | 12.71 | 63.59 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 115.97 | 136.39 | 30.06 | 11.64 | 64.47 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 278.66 | -83.18 | -77.02 | -38.38 | -36.72 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 575.47 | -9.85 | -0.61 | -0.17 | -9.70 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 559.54 | 18.76 | -0.10 | -0.17 | -9.70 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 559.54 | 18.76 | -0.10 | -0.17 | -9.70 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 575.47 | -9.85 | -0.61 | -0.17 | -9.70 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 422.63 | -7.19 | -0.45 | -0.13 | -7.08 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 410.83 | 13.70 | -0.08 | -0.13 | -7.08 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 410.83 | 13.70 | -0.08 | -0.13 | -7.08 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 422.63 | -7.19 | -0.45 | -0.13 | -7.08 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 511.50 | -119.82 | -3.65 | -1.89 | -59.12 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 187.37 | 51.90 | 1.94 | 1.69 | 47.82 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 511.50 | -119.82 | -3.65 | -1.89 | -59.12 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 447.75 | -57.20 | -8.52 | -4.41 | -30.06 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 944.49 | 4.17 | -0.93 | -0.48 | 2.92 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 928.56 | -4.45 | 0.48 | -0.48 | 2.92 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 928.56 | -4.45 | 0.48 | -0.48 | 2.92 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 944.49 | 4.17 | -0.93 | -0.48 | 2.92 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 691.89 | 3.05 | -0.68 | -0.35 | 2.13 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 680.09 | -3.25 | 0.35 | -0.35 | 2.13 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 680.09 | -3.25 | 0.35 | -0.35 | 2.13 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 691.89 | 3.05 | -0.68 | -0.35 | 2.13 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 654.32 | -127.45 | -22.49 | -11.80 | -65.97 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 470.21 | 67.84 | 12.26 | 11.26 | 69.40 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 618.03 | 132.97 | 21.28 | 11.19 | 69.83 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 647.77 | -55.42 | -44.20 | -23.16 | -28.45 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 558.52 | 10.07 | -0.81 | -0.39 | 8.23 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 542.59 | -14.22 | 0.35 | -0.39 | 8.23 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 542.59 | -14.22 | 0.35 | -0.39 | 8.23 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 558.52 | 10.07 | -0.81 | -0.39 | 8.23 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 410.29 | 7.36 | -0.59 | -0.29 | 6.01 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 398.49 | -10.38 | 0.26 | -0.29 | 6.01 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 398.49 | -10.38 | 0.26 | -0.29 | 6.01 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 410.29 | 7.36 | -0.59 | -0.29 | 6.01 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 529.63 | -108.30 | -41.78 | -21.73 | -48.74 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 150.14 | 37.63 | 22.27 | 21.26 | 58.36 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 241.64 | 121.56 | 40.70 | 21.20 | 59.56 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 460.35 | -44.92 | -81.19 | -42.12 | -19.00 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 233.84 | -7.60 | -0.37 | 0.04 | -7.65 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 217.91 | 14.96 | -0.50 | 0.04 | -7.65 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 217.91 | 14.96 | -0.50 | 0.04 | -7.65 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 217.91 | 14.96 | -0.50 | 0.04 | -7.65 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 171.91 | -5.55 | -0.27 | 0.03 | -5.59 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 160.11 | 10.93 | -0.37 | 0.03 | -5.59 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 160.11 | 10.93 | -0.37 | 0.03 | -5.59 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 160.11 | 10.93 | -0.37 | 0.03 | -5.59 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 446.16 | -52.69 | -5.97 | -2.13 | -25.65 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -165.02 | 20.95 | 0.66 | 2.19 | 16.74 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 303.03 | -108.75 | -2.47 | -0.81 | -50.34 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 446.16 | -52.69 | -5.97 | -2.13 | -25.65 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 875.62 | 3.09 | 1.28 | 1.51 | 1.98 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 859.69 | -2.74 | -3.17 | 1.51 | 1.98 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 875.62 | 3.09 | 1.28 | 1.51 | 1.98 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 859.69 | -2.74 | -3.17 | 1.51 | 1.98 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 641.46 | 2.26 | 0.94 | 1.10 | 1.44 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 629.66 | -2.00 | -2.32 | 1.10 | 1.44 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 641.46 | 2.26 | 0.94 | 1.10 | 1.44 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 629.66 | -2.00 | -2.32 | 1.10 | 1.44 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 611.85 | -57.36 | -43.06 | -22.13 | -29.84 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 430.48 | 31.07 | 22.71 | 23.88 | 32.13 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 579.48 | 129.88 | 22.73 | 12.50 | 68.26 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 568.21 | 61.43 | 44.71 | 24.09 | 32.42 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 530.20 | 9.75 | 0.71 | 0.97 | 7.97 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 514.27 | -13.77 | -2.15 | 0.97 | 7.97 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 514.27 | -13.77 | -2.15 | 0.97 | 7.97 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 514.27 | -13.77 | -2.15 | 0.97 | 7.97 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 389.51 | 7.13 | 0.52 | 0.71 | 5.83 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 377.71 | -10.06 | -1.58 | 0.71 | 5.83 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 377.71 | -10.06 | -1.58 | 0.71 | 5.83 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 377.71 | -10.06 | -1.58 | 0.71 | 5.83 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 510.72 | -105.02 | -41.23 | -21.23 | -46.97 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 134.42 | 35.62 | 21.71 | 22.42 | 56.29 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 221.76 | 117.87 | 42.21 | 22.56 | 57.46 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 274.07 | 58.20 | 82.18 | 43.45 | 29.52 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 105.30 | -4.41 | -0.16 | 0.24 | -4.75 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 89.37 | 9.61 | -0.86 | 0.24 | -4.75 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 89.37 | 9.61 | -0.86 | 0.24 | -4.75 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 89.37 | 9.61 | -0.86 | 0.24 | -4.75 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 77.75 | -3.24 | -0.11 | 0.17 | -3.49 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 65.95 | 7.05 | -0.63 | 0.17 | -3.49 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 65.95 | 7.05 | -0.63 | 0.17 | -3.49 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 65.95 | 7.05 | -0.63 | 0.17 | -3.49 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 362.32 | -81.68 | -5.76 | -1.95 | -37.24 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -235.38 | 26.95 | 0.44 | 2.24 | 31.42 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 208.44 | -115.71 | -2.33 | -0.70 | -51.19 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 362.32 | -81.68 | -5.76 | -1.95 | -37.24 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 490.60 | 2.70 | 7.71 | 7.30 | 1.65 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 474.67 | -2.16 | -13.82 | 7.30 | 1.65 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 490.60 | 2.70 | 7.71 | 7.30 | 1.65 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 474.67 | -2.16 | -13.82 | 7.30 | 1.65 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 360.41 | 1.98 | 5.63 | 5.33 | 1.21 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 348.61 | -1.58 | -10.10 | 5.33 | 1.21 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 360.41 | 1.98 | 5.63 | 5.33 | 1.21 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 348.61 | -1.58 | -10.10 | 5.33 | 1.21 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 395.59 | -94.20 | -34.08 | -14.06 | -48.49 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 200.65 | 49.17 | 9.46 | 22.58 | 50.47 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 308.89 | 141.02 | 24.93 | 14.48 | 72.89 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 282.18 | 97.83 | 44.20 | 23.65 | 50.71 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 326.10 | 8.83 | 6.31 | 6.25 | 6.73 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 305.94 | -11.03 | -12.12 | 6.25 | 6.73 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 305.94 | -11.03 | -12.12 | 6.25 | 6.73 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 305.94 | -11.03 | -12.12 | 6.25 | 6.73 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 240.11 | 6.47 | 4.63 | 4.58 | 4.94 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 225.17 | -8.09 | -8.89 | 4.58 | 4.94 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 225.17 | -8.09 | -8.89 | 4.58 | 4.94 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 225.17 | -8.09 | -8.89 | 4.58 | 4.94 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 360.24 | -174.59 | -51.70 | -21.25 | -72.70 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 39.09 | 41.83 | 12.91 | 28.87 | 80.89 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 99.06 | 186.59 | 60.34 | 29.79 | 81.87 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 166.71 | 130.77 | 112.27 | 52.49 | 58.23 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 235.45 | -25.38 | -30.78 | -18.77 | -15.83 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 217.61 | 15.95 | 18.20 | -18.77 | -15.83 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 235.45 | -25.38 | -30.78 | -18.77 | -15.83 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 235.45 | -25.38 | -30.78 | -18.77 | -15.83 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 173.28 | -18.61 | -22.57 | -13.76 | -11.61 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 160.06 | 11.69 | 13.35 | -13.76 | -11.61 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 173.28 | -18.61 | -22.57 | -13.76 | -11.61 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 173.28 | -18.61 | -22.57 | -13.76 | -11.61 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 233.04 | -71.60 | -26.84 | -16.17 | -57.11 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 52.03 | 76.19 | 12.72 | -6.58 | 37.94 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 84.05 | 78.53 | 15.39 | -9.33 | 35.61 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 209.87 | -52.91 | -29.12 | -17.44 | -41.36 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 354.33 | 7.20 | -35.89 | -22.17 | 4.40 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 340.23 | -4.28 | 21.96 | -22.17 | 4.40 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 354.33 | 7.20 | -35.89 | -22.17 | 4.40 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 354.33 | 7.20 | -35.89 | -22.17 | 4.40 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 260.27 | 5.27 | -26.22 | -16.19 | 3.22 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 249.83 | -3.13 | 16.03 | -16.19 | 3.22 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 260.27 | 5.27 | -26.22 | -16.19 | 3.22 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 260.27 | 5.27 | -26.22 | -16.19 | 3.22 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 269.55 | -67.56 | -44.19 | -29.21 | -46.02 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 159.00 | 53.23 | 28.97 | 3.43 | 51.27 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 228.71 | 115.24 | -13.61 | -7.33 | 77.39 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 269.55 | -67.56 | -44.19 | -29.21 | -46.02 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 207.88 | 20.84 | -25.65 | -15.95 | 12.92 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 193.79 | -12.87 | 15.98 | -15.95 | 12.92 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 207.88 | 20.84 | -25.65 | -15.95 | 12.92 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 207.88 | 20.84 | -25.65 | -15.95 | 12.92 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 152.99 | 15.28 | -18.81 | -11.70 | 9.47 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 142.55 | -9.44 | 11.72 | -11.70 | 9.47 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 152.99 | 15.28 | -18.81 | -11.70 | 9.47 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 152.99 | 15.28 | -18.81 | -11.70 | 9.47 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 206.90 | -44.74 | -33.89 | -22.66 | -35.08 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 45.74 | 48.99 | 23.27 | 3.27 | 50.71 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 84.69 | 73.03 | -1.07 | 0.93 | 52.60 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 172.97 | -23.83 | -50.90 | -35.31 | -19.77 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 368.24 | -32.98 | -1.55 | -1.05 | -20.47 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 354.14 | 20.45 | 1.19 | -1.05 | -20.47 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 368.24 | -32.98 | -1.55 | -1.05 | -20.47 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 368.24 | -32.98 | -1.55 | -1.05 | -20.47 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 270.49 | -24.07 | -1.14 | -0.77 | -14.94 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 260.05 | 14.91 | 0.87 | -0.77 | -14.94 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 270.49 | -24.07 | -1.14 | -0.77 | -14.94 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 270.49 | -24.07 | -1.14 | -0.77 | -14.94 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 314.44 | -77.18 | -6.10 | -3.91 | -54.01 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 131.37 | 60.99 | 3.92 | 2.65 | 30.39 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 314.44 | -77.18 | -6.10 | -3.91 | -54.01 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 281.54 | -45.23 | -13.41 | -8.52 | -30.81 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 627.34 | 10.12 | -3.20 | -2.33 | 6.24 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 613.24 | -6.18 | 2.89 | -2.33 | 6.24 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 627.34 | 10.12 | -3.20 | -2.33 | 6.24 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 627.34 | 10.12 | -3.20 | -2.33 | 6.24 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 459.92 | 7.39 | -2.34 | -1.71 | 4.56 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 449.48 | -4.51 | 2.12 | -1.71 | 4.56 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 459.92 | 7.39 | -2.34 | -1.71 | 4.56 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 459.92 | 7.39 | -2.34 | -1.71 | 4.56 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 434.38 | -97.59 | -18.61 | -12.67 | -65.66 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 316.47 | 74.71 | 14.04 | 9.93 | 72.93 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 416.80 | 110.89 | 14.40 | 9.59 | 73.84 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 430.89 | -38.30 | -36.58 | -24.67 | -26.07 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 359.33 | 28.42 | -2.51 | -1.78 | 17.64 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 345.23 | -17.63 | 2.13 | -1.78 | 17.64 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 359.33 | 28.42 | -2.51 | -1.78 | 17.64 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 359.33 | 28.42 | -2.51 | -1.78 | 17.64 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 264.00 | 20.75 | -1.84 | -1.30 | 12.88 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 253.56 | -12.86 | 1.56 | -1.30 | 12.88 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 264.00 | 20.75 | -1.84 | -1.30 | 12.88 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 264.00 | 20.75 | -1.84 | -1.30 | 12.88 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 323.32 | -41.31 | -31.50 | -21.43 | -31.65 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 112.36 | 44.02 | 24.15 | 19.29 | 52.10 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 173.52 | 78.51 | 28.11 | 19.03 | 54.68 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 285.95 | -7.22 | -61.80 | -41.91 | -7.21 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 150.83 | -25.73 | -0.06 | 0.16 | -15.85 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 136.74 | 15.64 | -0.48 | 0.16 | -15.85 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 150.83 | -25.73 | -0.06 | 0.16 | -15.85 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 136.74 | 15.64 | -0.48 | 0.16 | -15.85 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 110.91 | -18.78 | -0.05 | 0.12 | -11.57 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 100.47 | 11.41 | -0.35 | 0.12 | -11.57 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 110.91 | -18.78 | -0.05 | 0.12 | -11.57 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 100.47 | 11.41 | -0.35 | 0.12 | -11.57 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 233.28 | -32.85 | -3.64 | -1.74 | -23.23 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -53.80 | 25.82 | 1.01 | 1.93 | 4.93 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 171.57 | -53.96 | -1.48 | -0.63 | -39.73 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 233.28 | -32.85 | -3.64 | -1.74 | -23.23 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 580.55 | 6.43 | 5.91 | 4.20 | 3.80 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 566.45 | -3.50 | -5.06 | 4.20 | 3.80 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 580.55 | 6.43 | 5.91 | 4.20 | 3.80 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 580.55 | 6.43 | 5.91 | 4.20 | 3.80 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 425.64 | 4.69 | 4.31 | 3.07 | 2.77 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 415.20 | -2.55 | -3.69 | 3.07 | 2.77 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 425.64 | 4.69 | 4.31 | 3.07 | 2.77 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 425.64 | 4.69 | 4.31 | 3.07 | 2.77 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 406.08 | -44.98 | -31.43 | -20.85 | -30.28 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 288.49 | 34.59 | 23.76 | 25.71 | 34.63 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 388.96 | 110.49 | 20.50 | 13.95 | 73.25 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 381.97 | 53.32 | 39.10 | 26.33 | 35.19 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 341.03 | 27.43 | 3.74 | 2.71 | 17.02 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 326.94 | -17.00 | -3.34 | 2.71 | 17.02 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 341.03 | 27.43 | 3.74 | 2.71 | 17.02 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 341.03 | 27.43 | 3.74 | 2.71 | 17.02 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 250.57 | 20.03 | 2.75 | 1.99 | 12.43 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 240.13 | -12.40 | -2.45 | 1.99 | 12.43 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 250.57 | 20.03 | 2.75 | 1.99 | 12.43 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 250.57 | 20.03 | 2.75 | 1.99 | 12.43 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 311.60 | -40.85 | -28.63 | -19.20 | -31.23 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 101.68 | 43.31 | 22.00 | 22.53 | 50.98 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 160.14 | 76.78 | 33.78 | 22.93 | 53.46 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 189.02 | 45.13 | 65.54 | 44.23 | 30.69 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 67.07 | -16.10 | 0.58 | 0.56 | -9.95 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 52.98 | 9.88 | -0.87 | 0.56 | -9.95 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 67.07 | -16.10 | 0.58 | 0.56 | -9.95 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 52.98 | 9.88 | -0.87 | 0.56 | -9.95 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 49.52 | -11.81 | 0.43 | 0.41 | -7.31 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 39.08 | 7.25 | -0.64 | 0.41 | -7.31 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 49.52 | -11.81 | 0.43 | 0.41 | -7.31 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 39.08 | 7.25 | -0.64 | 0.41 | -7.31 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 178.43 | -35.61 | -2.95 | -1.31 | -27.01 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -100.06 | 34.01 | 0.65 | 1.98 | 14.84 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | -23.26 | 47.36 | -0.07 | 1.10 | 21.57 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | -81.80 | 13.56 | 3.74 | 2.06 | 13.38 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 312.73 | 5.37 | 24.89 | 15.66 | 3.19 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 298.63 | -2.97 | -15.99 | 15.66 | 3.19 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 312.73 | 5.37 | 24.89 | 15.66 | 3.19 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 312.73 | 5.37 | 24.89 | 15.66 | 3.19 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 229.79 | 3.93 | 18.17 | 11.43 | 2.34 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 219.35 | -2.18 | -11.67 | 11.43 | 2.34 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 229.79 | 3.93 | 18.17 | 11.43 | 2.34 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 229.79 | 3.93 | 18.17 | 11.43 | 2.34 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 246.47 | -69.84 | -5.00 | -4.86 | -47.17 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 131.96 | 53.77 | 10.15 | 23.00 | 50.99 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 201.17 | 112.90 | 26.81 | 17.74 | 75.28 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 186.27 | 77.05 | 37.53 | 25.29 | 51.46 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 206.53 | 22.42 | 21.06 | 13.32 | 13.63 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 188.69 | -13.16 | -13.70 | 13.32 | 13.63 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 206.53 | 22.42 | 21.06 | 13.32 | 13.63 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 206.53 | 22.42 | 21.06 | 13.32 | 13.63 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 152.06 | 16.44 | 15.45 | 9.77 | 9.99 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 138.84 | -9.64 | -10.05 | 9.77 | 9.99 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 152.06 | 16.44 | 15.45 | 9.77 | 9.99 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 152.06 | 16.44 | 15.45 | 9.77 | 9.99 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 214.26 | -42.03 | -5.49 | -6.62 | -37.66 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 35.54 | 59.04 | 14.03 | 22.84 | 54.18 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 201.04 | -74.95 | -30.71 | -6.62 | -37.66 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 111.76 | 52.93 | 51.42 | 38.52 | 40.49 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 96.76 | -25.23 | -31.95 | -23.44 | -19.01 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 78.92 | 24.38 | 29.24 | -23.44 | -19.01 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 96.76 | -25.23 | -31.95 | -23.44 | -19.01 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 96.76 | -25.23 | -31.95 | -23.44 | -19.01 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 71.23 | -18.51 | -23.44 | -17.21 | -13.95 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 58.02 | 17.90 | 21.47 | -17.21 | -13.95 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 71.23 | -18.51 | -23.44 | -17.21 | -13.95 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 71.23 | -18.51 | -23.44 | -17.21 | -13.95 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 90.28 | -35.12 | -26.73 | -19.53 | -34.92 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 20.93 | 55.06 | 19.94 | -9.15 | 11.71 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 32.53 | 58.64 | 24.24 | -12.59 | 8.92 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 82.61 | -29.86 | -29.69 | -21.73 | -27.61 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 158.95 | 8.31 | -40.14 | -30.01 | 5.84 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 144.86 | -6.95 | 38.18 | -30.01 | 5.84 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 158.95 | 8.31 | -40.14 | -30.01 | 5.84 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 158.95 | 8.31 | -40.14 | -30.01 | 5.84 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 116.86 | 6.09 | -29.38 | -21.99 | 4.29 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 106.42 | -5.10 | 28.01 | -21.99 | 4.29 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 116.86 | 6.09 | -29.38 | -21.99 | 4.29 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 116.86 | 6.09 | -29.38 | -21.99 | 4.29 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 117.64 | -30.27 | -37.24 | -28.75 | -23.78 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 71.75 | 32.90 | 32.38 | -7.33 | 30.88 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 103.86 | -60.79 | 20.44 | -24.14 | -38.51 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 93.03 | 31.88 | 37.98 | -11.73 | 31.74 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 83.09 | 22.14 | -26.06 | -18.49 | 15.78 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 69.00 | -19.04 | 22.20 | -18.49 | 15.78 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 83.09 | 22.14 | -26.06 | -18.49 | 15.78 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 83.09 | 22.14 | -26.06 | -18.49 | 15.78 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 61.16 | 16.24 | -19.12 | -13.57 | 11.58 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 50.72 | -13.97 | 16.30 | -13.57 | 11.58 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 61.16 | 16.24 | -19.12 | -13.57 | 11.58 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 61.16 | 16.24 | -19.12 | -13.57 | 11.58 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 77.55 | -9.29 | -25.29 | -19.00 | -12.04 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 18.60 | 25.42 | 21.36 | -3.64 | 31.29 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 67.11 | -48.70 | 5.91 | -19.00 | -12.04 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 38.83 | 10.17 | 34.95 | 0.46 | 25.61 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 163.14 | -36.63 | -2.28 | -1.24 | -28.07 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 149.04 | 36.62 | 0.96 | -1.24 | -28.07 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 163.14 | -36.63 | -2.28 | -1.24 | -28.07 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 163.14 | -36.63 | -2.28 | -1.24 | -28.07 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 119.94 | -26.79 | -1.67 | -0.91 | -20.55 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 109.50 | 26.85 | 0.70 | -0.91 | -20.55 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 109.50 | 26.85 | 0.70 | -0.91 | -20.55 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 119.94 | -26.79 | -1.67 | -0.91 | -20.55 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 132.12 | -48.45 | -7.25 | -4.90 | -40.60 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 62.47 | 52.47 | 5.39 | 3.46 | 6.98 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 84.36 | 57.84 | 5.53 | 3.27 | 2.87 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 122.89 | -34.66 | -15.71 | -10.88 | -28.16 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 328.31 | 11.93 | -5.44 | -3.44 | 8.62 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 314.22 | -10.56 | 3.54 | -3.44 | 8.62 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 328.31 | 11.93 | -5.44 | -3.44 | 8.62 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 328.31 | 11.93 | -5.44 | -3.44 | 8.62 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 241.26 | 8.73 | -3.98 | -2.51 | 6.31 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 230.82 | -7.75 | 2.58 | -2.51 | 6.31 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 241.26 | 8.73 | -3.98 | -2.51 | 6.31 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 241.26 | 8.73 | -3.98 | -2.51 | 6.31 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 229.42 | -45.12 | -12.33 | -8.72 | -34.05 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 168.69 | 45.35 | 9.94 | 4.71 | 44.43 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 225.29 | 61.13 | 5.13 | 4.20 | 45.69 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 228.86 | -14.71 | -23.22 | -16.64 | -11.24 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 157.62 | 33.43 | -4.10 | -2.58 | 24.96 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 143.53 | -31.71 | 2.64 | -2.58 | 24.96 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 157.62 | 33.43 | -4.10 | -2.58 | 24.96 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 157.62 | 33.43 | -4.10 | -2.58 | 24.96 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 115.89 | 24.46 | -3.00 | -1.89 | 18.28 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 105.45 | -23.25 | 1.93 | -1.89 | 18.28 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 115.89 | 24.46 | -3.00 | -1.89 | 18.28 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 115.89 | 24.46 | -3.00 | -1.89 | 18.28 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 132.50 | -3.67 | -18.06 | -13.29 | -6.02 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 55.27 | 16.98 | 16.27 | 10.19 | 35.94 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 122.06 | -55.37 | -13.13 | -13.29 | -6.02 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 121.11 | 11.13 | -34.25 | -25.43 | 7.00 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 71.07 | -30.00 | 0.20 | 0.23 | -23.66 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 56.98 | 31.77 | -0.40 | 0.23 | -23.66 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 56.98 | 31.77 | -0.40 | 0.23 | -23.66 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 56.98 | 31.77 | -0.40 | 0.23 | -23.66 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 52.31 | -21.94 | 0.14 | 0.17 | -17.33 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 41.87 | 23.30 | -0.29 | 0.17 | -17.33 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 41.87 | 23.30 | -0.29 | 0.17 | -17.33 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 41.87 | 23.30 | -0.29 | 0.17 | -17.33 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 82.00 | -26.88 | -1.69 | -0.96 | -22.89 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -1.07 | 28.87 | 0.90 | 1.25 | -5.51 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 21.57 | 47.55 | 0.15 | 0.58 | -0.98 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 17.74 | -13.03 | 1.96 | 1.28 | -8.98 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 303.38 | 7.11 | 7.51 | 5.16 | 5.15 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 289.29 | -6.35 | -5.97 | 5.16 | 5.15 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 303.38 | 7.11 | 7.51 | 5.16 | 5.15 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 303.38 | 7.11 | 7.51 | 5.16 | 5.15 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 222.96 | 5.20 | 5.49 | 3.78 | 3.77 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 212.52 | -4.65 | -4.37 | 3.78 | 3.77 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 222.96 | 5.20 | 5.49 | 3.78 | 3.77 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 222.96 | 5.20 | 5.49 | 3.78 | 3.77 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 215.22 | -20.52 | -14.76 | -10.95 | -15.41 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 152.28 | 20.66 | 14.73 | 17.03 | 21.59 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 207.90 | 59.58 | 13.69 | 9.87 | 44.48 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 205.22 | 30.00 | 24.65 | 17.79 | 22.34 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 149.28 | 32.23 | 4.18 | 2.71 | 24.08 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 135.19 | -30.62 | -2.89 | 2.71 | 24.08 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 149.28 | 32.23 | 4.18 | 2.71 | 24.08 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 149.28 | 32.23 | 4.18 | 2.71 | 24.08 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 109.76 | 23.59 | 3.07 | 1.99 | 17.64 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 99.32 | -22.45 | -2.12 | 1.99 | 17.64 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 109.76 | 23.59 | 3.07 | 1.99 | 17.64 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 109.76 | 23.59 | 3.07 | 1.99 | 17.64 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 127.02 | -3.96 | -13.28 | -10.24 | -6.19 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 50.47 | 16.97 | 13.90 | 13.55 | 35.08 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 116.58 | -54.06 | -17.43 | -10.24 | -6.19 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 89.34 | 33.22 | 35.83 | 26.48 | 26.43 |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 26.51 | -15.96 | 0.89 | 0.75 | -12.09 |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 12.41 | 15.59 | -1.08 | 0.75 | -12.09 |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 26.51 | -15.96 | 0.89 | 0.75 | -12.09 |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 12.41 | 15.59 | -1.08 | 0.75 | -12.09 |

… 32 lignes supplémentaires dans le fichier Excel.

# Poutres – ferraillage longitudinal et cisaillement

| Barre | Section | Sit. | Mt (kN·m) | As trav. (cm²) | Choix trav. | Ma (kN·m) | As app. (cm²) | Choix app. | As min RPA (cm²) | Vu (kN) | τu (MPa) | τ̄u (MPa) | Vérifié |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | PP 30x45 | ELU | 27.13 | 1.94 | 2T12 (2.26 cm²) | 31.18 | 2.24 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 52.06 | 0.42 | 3.33 | OUI |
| 13 | PP 30x45 | ACC | 20.67 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 27.57 | 1.70 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 40.55 | 0.33 | 4.35 | OUI |
| 14 | PP 30x45 | ELU | 26.38 | 1.89 | 2T12 (2.26 cm²) | 38.54 | 2.78 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 55.63 | 0.45 | 3.33 | OUI |
| 14 | PP 30x45 | ACC | 19.63 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 38.52 | 2.39 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 44.94 | 0.36 | 4.35 | OUI |
| 15 | PP 30x45 | ELU | 0.80 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 1.15 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 7.16 | 0.06 | 3.33 | OUI |
| 15 | PP 30x45 | ACC | 1.43 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 1.48 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 5.66 | 0.05 | 4.35 | OUI |
| 16 | PP 30x45 | ELU | 36.86 | 2.65 | 2T14 (3.08 cm²) | 42.42 | 3.07 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 62.63 | 0.51 | 3.33 | OUI |
| 16 | PP 30x45 | ACC | 28.52 | 1.76 | 2T12 (2.26 cm²) | 53.14 | 3.32 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 57.59 | 0.47 | 4.35 | OUI |
| 17 | PP 30x45 | ELU | 35.13 | 2.53 | 2T14 (3.08 cm²) | 45.59 | 3.31 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 62.95 | 0.51 | 3.33 | OUI |
| 17 | PP 30x45 | ACC | 23.64 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 52.29 | 3.27 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 55.06 | 0.45 | 4.35 | OUI |
| 18 | PP 30x45 | ELU | 28.00 | 2.00 | 2T12 (2.26 cm²) | 35.09 | 2.52 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 54.69 | 0.45 | 3.33 | OUI |
| 18 | PP 30x45 | ACC | 27.16 | 1.68 | 2T12 (2.26 cm²) | 49.54 | 3.09 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 55.16 | 0.45 | 4.35 | OUI |
| 19 | PP 30x45 | ELU | 26.89 | 1.92 | 2T12 (2.26 cm²) | 32.75 | 2.35 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 51.88 | 0.42 | 3.33 | OUI |
| 19 | PP 30x45 | ACC | 45.63 | 2.84 | 2T14 (3.08 cm²) | 74.58 | 4.71 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.75 | 68.93 | 0.56 | 4.35 | OUI |
| 20 | PP 30x45 | ELU | 25.73 | 1.84 | 2T12 (2.26 cm²) | 35.34 | 2.54 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 52.37 | 0.43 | 3.33 | OUI |
| 20 | PP 30x45 | ACC | 26.84 | 1.66 | 2T12 (2.26 cm²) | 67.31 | 4.24 | 4T12 (4.52 cm²) | 6.75 | 59.92 | 0.49 | 4.35 | OUI |
| 21 | PP 30x45 | ELU | 20.61 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 26.80 | 1.92 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 46.01 | 0.37 | 3.33 | OUI |
| 21 | PP 30x45 | ACC | 58.58 | 3.67 | 2T16 (4.02 cm²) | 80.51 | 5.10 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.75 | 71.03 | 0.58 | 4.35 | OUI |
| 22 | PS 30x40 | ELU | 22.80 | 1.86 | 2T12 (2.26 cm²) | 26.84 | 2.20 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 46.30 | 0.43 | 3.33 | OUI |
| 22 | PS 30x40 | ACC | 85.61 | 6.28 | 2T20 (6.28 cm²) | 110.74 | 8.27 | 8T12 (9.05 cm²) | 6.00 | 86.36 | 0.80 | 4.35 | OUI |
| 23 | PS 30x40 | ELU | 15.76 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 20.06 | 1.63 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 38.52 | 0.36 | 3.33 | OUI |
| 23 | PS 30x40 | ACC | 84.02 | 6.16 | 2T20 (6.28 cm²) | 103.78 | 7.71 | 7T12 (7.92 cm²) | 6.00 | 84.39 | 0.78 | 4.35 | OUI |
| 24 | PS 30x40 | ELU | 30.86 | 2.54 | 2T14 (3.08 cm²) | 33.84 | 2.79 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 54.33 | 0.50 | 3.33 | OUI |
| 24 | PS 30x40 | ACC | 59.07 | 4.26 | 4T12 (4.52 cm²) | 86.20 | 6.33 | 6T12 (6.79 cm²) | 6.00 | 80.90 | 0.75 | 4.35 | OUI |
| 25 | PS 30x40 | ELU | 20.15 | 1.64 | 2T12 (2.26 cm²) | 25.30 | 2.07 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 42.80 | 0.40 | 3.33 | OUI |
| 25 | PS 30x40 | ACC | 64.18 | 4.64 | 5T12 (5.65 cm²) | 86.68 | 6.37 | 6T12 (6.79 cm²) | 6.00 | 75.73 | 0.70 | 4.35 | OUI |
| 26 | PS 30x40 | ELU | 28.00 | 2.30 | 2T14 (3.08 cm²) | 28.67 | 2.35 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 49.43 | 0.46 | 3.33 | OUI |
| 26 | PS 30x40 | ACC | 62.11 | 4.48 | 4T12 (4.52 cm²) | 91.79 | 6.76 | 6T12 (6.79 cm²) | 6.00 | 81.19 | 0.75 | 4.35 | OUI |
| 27 | PS 30x40 | ELU | 19.69 | 1.60 | 2T12 (2.26 cm²) | 23.71 | 1.94 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 41.36 | 0.38 | 3.33 | OUI |
| 27 | PS 30x40 | ACC | 62.96 | 4.55 | 3T14 (4.62 cm²) | 85.03 | 6.24 | 2T20 (6.28 cm²) | 6.00 | 74.05 | 0.69 | 4.35 | OUI |
| 28 | PS 30x40 | ELU | 20.73 | 1.69 | 2T12 (2.26 cm²) | 23.61 | 1.93 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 43.25 | 0.40 | 3.33 | OUI |
| 28 | PS 30x40 | ACC | 77.83 | 5.68 | 3T16 (6.03 cm²) | 101.50 | 7.53 | 5T14 (7.70 cm²) | 6.00 | 83.12 | 0.77 | 4.35 | OUI |
| 29 | PS 30x40 | ELU | 14.69 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 18.11 | 1.47 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 37.53 | 0.35 | 3.33 | OUI |
| 29 | PS 30x40 | ACC | 85.82 | 6.30 | 6T12 (6.79 cm²) | 107.38 | 8.00 | 4T16 (8.04 cm²) | 6.00 | 83.47 | 0.77 | 4.35 | OUI |
| 42 | PP 30x45 | ELU | 26.16 | 1.87 | 2T12 (2.26 cm²) | 33.26 | 2.39 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 55.02 | 0.45 | 3.33 | OUI |
| 42 | PP 30x45 | ACC | 19.57 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 32.82 | 2.03 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 43.51 | 0.35 | 4.35 | OUI |
| 43 | PP 30x45 | ELU | 26.86 | 1.92 | 2T12 (2.26 cm²) | 40.65 | 2.94 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 57.09 | 0.46 | 3.33 | OUI |
| 43 | PP 30x45 | ACC | 19.85 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 44.04 | 2.74 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 47.94 | 0.39 | 4.35 | OUI |
| 44 | PP 30x45 | ELU | 0.73 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 1.18 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 7.17 | 0.06 | 3.33 | OUI |
| 44 | PP 30x45 | ACC | 1.04 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 1.20 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 5.51 | 0.04 | 4.35 | OUI |
| 45 | PP 30x45 | ELU | 34.72 | 2.50 | 2T14 (3.08 cm²) | 37.99 | 2.74 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 62.26 | 0.51 | 3.33 | OUI |
| 45 | PP 30x45 | ACC | 24.46 | 1.51 | 2T12 (2.26 cm²) | 47.88 | 2.99 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 54.17 | 0.44 | 4.35 | OUI |
| 46 | PP 30x45 | ELU | 35.12 | 2.53 | 2T14 (3.08 cm²) | 43.77 | 3.17 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 61.59 | 0.50 | 3.33 | OUI |
| 46 | PP 30x45 | ACC | 23.51 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 47.41 | 2.96 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 51.89 | 0.42 | 4.35 | OUI |
| 47 | PP 30x45 | ELU | 26.32 | 1.88 | 2T12 (2.26 cm²) | 30.63 | 2.20 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 50.47 | 0.41 | 3.33 | OUI |
| 47 | PP 30x45 | ACC | 20.35 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 40.64 | 2.53 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 47.96 | 0.39 | 4.35 | OUI |
| 48 | PP 30x45 | ELU | 25.91 | 1.85 | 2T12 (2.26 cm²) | 30.01 | 2.15 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 51.01 | 0.41 | 3.33 | OUI |
| 48 | PP 30x45 | ACC | 31.01 | 1.92 | 2T12 (2.26 cm²) | 61.99 | 3.89 | 2T16 (4.02 cm²) | 6.75 | 59.35 | 0.48 | 4.35 | OUI |
| 49 | PP 30x45 | ELU | 26.51 | 1.89 | 2T12 (2.26 cm²) | 35.49 | 2.55 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 53.07 | 0.43 | 3.33 | OUI |
| 49 | PP 30x45 | ACC | 23.81 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 59.56 | 3.74 | 2T16 (4.02 cm²) | 6.75 | 56.16 | 0.46 | 4.35 | OUI |
| 50 | PP 30x45 | ELU | 20.04 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 24.91 | 1.78 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 44.67 | 0.36 | 3.33 | OUI |
| 50 | PP 30x45 | ACC | 36.83 | 2.29 | 2T14 (3.08 cm²) | 63.32 | 3.98 | 2T16 (4.02 cm²) | 6.75 | 59.87 | 0.49 | 4.35 | OUI |
| 51 | PS 30x40 | ELU | 22.20 | 1.81 | 2T12 (2.26 cm²) | 25.57 | 2.09 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 45.89 | 0.42 | 3.33 | OUI |
| 51 | PS 30x40 | ACC | 57.22 | 4.12 | 4T12 (4.52 cm²) | 85.84 | 6.30 | 6T12 (6.79 cm²) | 6.00 | 72.19 | 0.67 | 4.35 | OUI |
| 52 | PS 30x40 | ELU | 15.17 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 20.91 | 1.70 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 40.00 | 0.37 | 3.33 | OUI |
| 52 | PS 30x40 | ACC | 57.51 | 4.14 | 4T12 (4.52 cm²) | 83.18 | 6.09 | 4T14 (6.16 cm²) | 6.00 | 70.03 | 0.65 | 4.35 | OUI |
| 53 | PS 30x40 | ELU | 29.64 | 2.43 | 2T14 (3.08 cm²) | 30.98 | 2.55 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 53.32 | 0.49 | 3.33 | OUI |
| 53 | PS 30x40 | ACC | 38.58 | 2.74 | 2T14 (3.08 cm²) | 72.74 | 5.29 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.00 | 69.36 | 0.64 | 4.35 | OUI |
| 54 | PS 30x40 | ELU | 18.64 | 1.51 | 2T12 (2.26 cm²) | 26.43 | 2.16 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 45.15 | 0.42 | 3.33 | OUI |
| 54 | PS 30x40 | ACC | 42.04 | 3.00 | 2T14 (3.08 cm²) | 73.33 | 5.33 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.00 | 65.27 | 0.60 | 4.35 | OUI |
| 55 | PS 30x40 | ELU | 27.01 | 2.21 | 2T12 (2.26 cm²) | 32.49 | 2.68 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 50.18 | 0.47 | 3.33 | OUI |
| 55 | PS 30x40 | ACC | 39.32 | 2.80 | 2T14 (3.08 cm²) | 77.53 | 5.66 | 3T16 (6.03 cm²) | 6.00 | 68.35 | 0.63 | 4.35 | OUI |
| 56 | PS 30x40 | ELU | 18.59 | 1.51 | 2T12 (2.26 cm²) | 25.73 | 2.10 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 44.21 | 0.41 | 3.33 | OUI |
| 56 | PS 30x40 | ACC | 42.01 | 2.99 | 2T14 (3.08 cm²) | 72.46 | 5.27 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.00 | 64.10 | 0.59 | 4.35 | OUI |
| 57 | PS 30x40 | ELU | 19.95 | 1.62 | 2T12 (2.26 cm²) | 22.86 | 1.87 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 41.60 | 0.39 | 3.33 | OUI |
| 57 | PS 30x40 | ACC | 53.35 | 3.83 | 2T16 (4.02 cm²) | 81.61 | 5.97 | 3T16 (6.03 cm²) | 6.00 | 70.03 | 0.65 | 4.35 | OUI |
| 58 | PS 30x40 | ELU | 14.71 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 22.16 | 1.81 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 40.43 | 0.37 | 3.33 | OUI |
| 58 | PS 30x40 | ACC | 58.18 | 4.19 | 4T12 (4.52 cm²) | 85.39 | 6.26 | 2T20 (6.28 cm²) | 6.00 | 71.01 | 0.66 | 4.35 | OUI |
| 71 | PP 30x45 | ELU | 23.07 | 1.65 | 2T12 (2.26 cm²) | 20.09 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 37.30 | 0.30 | 3.33 | OUI |
| 71 | PP 30x45 | ACC | 17.82 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 20.55 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 29.16 | 0.24 | 4.35 | OUI |
| 72 | PP 30x45 | ELU | 20.91 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 31.63 | 2.27 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 40.80 | 0.33 | 3.33 | OUI |
| 72 | PP 30x45 | ACC | 16.59 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 36.87 | 2.29 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 35.55 | 0.29 | 4.35 | OUI |
| 73 | PP 30x45 | ELU | 0.69 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 0.46 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 2.51 | 0.02 | 3.33 | OUI |
| 73 | PP 30x45 | ACC | 0.82 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 0.46 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 1.95 | 0.02 | 4.35 | OUI |
| 74 | PP 30x45 | ELU | 40.16 | 2.90 | 2T14 (3.08 cm²) | 42.78 | 3.10 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 65.35 | 0.53 | 3.33 | OUI |
| 74 | PP 30x45 | ACC | 28.84 | 1.78 | 2T12 (2.26 cm²) | 38.13 | 2.37 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 50.92 | 0.41 | 4.35 | OUI |
| 75 | PP 30x45 | ELU | 37.15 | 2.68 | 2T14 (3.08 cm²) | 46.96 | 3.41 | 2T16 (4.02 cm²) | 6.75 | 65.54 | 0.53 | 3.33 | OUI |
| 75 | PP 30x45 | ACC | 25.91 | 1.60 | 2T12 (2.26 cm²) | 40.77 | 2.53 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 50.30 | 0.41 | 4.35 | OUI |
| 76 | PP 30x45 | ELU | 30.33 | 2.17 | 2T12 (2.26 cm²) | 36.04 | 2.59 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 57.34 | 0.47 | 3.33 | OUI |
| 76 | PP 30x45 | ACC | 22.33 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 33.64 | 2.08 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 46.23 | 0.38 | 4.35 | OUI |
| 77 | PP 30x45 | ELU | 22.42 | 1.60 | 2T12 (2.26 cm²) | 23.07 | 1.65 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 36.29 | 0.29 | 3.33 | OUI |
| 77 | PP 30x45 | ACC | 20.09 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 32.82 | 2.03 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 36.15 | 0.29 | 4.35 | OUI |
| 78 | PP 30x45 | ELU | 20.39 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 26.25 | 1.88 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 36.48 | 0.30 | 3.33 | OUI |
| 78 | PP 30x45 | ACC | 14.70 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 33.71 | 2.09 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 33.84 | 0.28 | 4.35 | OUI |
| 79 | PP 30x45 | ELU | 16.92 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 18.94 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 32.01 | 0.26 | 3.33 | OUI |
| 79 | PP 30x45 | ACC | 20.14 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 31.55 | 1.95 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 35.30 | 0.29 | 4.35 | OUI |
| 80 | PS 30x40 | ELU | 19.46 | 1.58 | 2T12 (2.26 cm²) | 18.69 | 1.52 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 32.51 | 0.30 | 3.33 | OUI |
| 80 | PS 30x40 | ACC | 28.77 | 2.03 | 2T12 (2.26 cm²) | 44.57 | 3.18 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.00 | 41.92 | 0.39 | 4.35 | OUI |
| 81 | PS 30x40 | ELU | 12.03 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 13.14 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 25.19 | 0.23 | 3.33 | OUI |
| 81 | PS 30x40 | ACC | 26.55 | 1.87 | 2T12 (2.26 cm²) | 39.78 | 2.83 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 37.09 | 0.34 | 4.35 | OUI |
| 82 | PS 30x40 | ELU | 34.30 | 2.83 | 2T14 (3.08 cm²) | 33.02 | 2.72 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 56.41 | 0.52 | 3.33 | OUI |
| 82 | PS 30x40 | ACC | 27.44 | 1.94 | 2T12 (2.26 cm²) | 44.10 | 3.15 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.00 | 54.57 | 0.51 | 4.35 | OUI |
| 83 | PS 30x40 | ELU | 22.15 | 1.81 | 2T12 (2.26 cm²) | 25.42 | 2.08 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 44.72 | 0.41 | 3.33 | OUI |
| 83 | PS 30x40 | ACC | 24.73 | 1.74 | 2T12 (2.26 cm²) | 38.51 | 2.74 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 46.99 | 0.43 | 4.35 | OUI |
| 84 | PS 30x40 | ELU | 31.42 | 2.59 | 2T14 (3.08 cm²) | 26.86 | 2.20 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 50.91 | 0.47 | 3.33 | OUI |
| 84 | PS 30x40 | ACC | 26.52 | 1.87 | 2T12 (2.26 cm²) | 43.47 | 3.10 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.00 | 52.58 | 0.49 | 4.35 | OUI |
| 85 | PS 30x40 | ELU | 21.75 | 1.77 | 2T12 (2.26 cm²) | 23.00 | 1.88 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 42.80 | 0.40 | 3.33 | OUI |
| 85 | PS 30x40 | ACC | 24.77 | 1.75 | 2T12 (2.26 cm²) | 36.42 | 2.59 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 45.67 | 0.42 | 4.35 | OUI |
| 86 | PS 30x40 | ELU | 17.31 | 1.41 | 2T12 (2.26 cm²) | 14.84 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 28.93 | 0.27 | 3.33 | OUI |
| 86 | PS 30x40 | ACC | 27.28 | 1.93 | 2T12 (2.26 cm²) | 42.48 | 3.03 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 39.87 | 0.37 | 4.35 | OUI |
| 87 | PS 30x40 | ELU | 11.18 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 13.15 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 25.50 | 0.24 | 3.33 | OUI |
| 87 | PS 30x40 | ACC | 28.14 | 1.99 | 2T12 (2.26 cm²) | 44.30 | 3.16 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.00 | 38.13 | 0.35 | 4.35 | OUI |

# Poutres – sollicitations

| Barre | Section | L (m) | Situation | Mt max (kN·m) | Comb. | Ma min (kN·m) | Comb. | ¦V¦ max (kN) | Comb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 27.13 | ELU 1.35G+1.5Q | -31.18 | ELU 1.35G+1.5Q | 52.06 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 13 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 20.67 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -27.57 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 40.55 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 14 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 26.38 | ELU 1.35G+1.5Q | -38.54 | ELU 1.35G+1.5Q | 55.63 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 14 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 19.63 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -38.52 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 44.94 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 15 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 0.80 | ELU 1.35G+1.5Q | -1.15 | ELU 1.35G+1.5Q | 7.16 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 15 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 1.43 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -1.48 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 5.66 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 16 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 36.86 | ELU 1.35G+1.5Q | -42.42 | ELU 1.35G+1.5Q | 62.63 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 16 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 28.52 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -53.14 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 57.59 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 17 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 35.13 | ELU 1.35G+1.5Q | -45.59 | ELU 1.35G+1.5Q | 62.95 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 17 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 23.64 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -52.29 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 55.06 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 18 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 28.00 | ELU 1.35G+1.5Q | -35.09 | ELU 1.35G+1.5Q | 54.69 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 18 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 27.16 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -49.54 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 55.16 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 19 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 26.89 | ELU 1.35G+1.5Q | -32.75 | ELU 1.35G+1.5Q | 51.88 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 19 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 45.63 | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) | -74.58 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 68.93 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 20 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 25.73 | ELU 1.35G+1.5Q | -35.34 | ELU 1.35G+1.5Q | 52.37 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 20 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 26.84 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -67.31 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 59.92 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 21 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 20.61 | ELU 1.35G+1.5Q | -26.80 | ELU 1.35G+1.5Q | 46.01 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 21 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 58.58 | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) | -80.51 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 71.03 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 22 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 22.80 | ELU 1.35G+1.5Q | -26.84 | ELU 1.35G+1.5Q | 46.30 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 22 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 85.61 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -110.74 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 86.36 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 23 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 15.76 | ELU 1.35G+1.5Q | -20.06 | ELU 1.35G+1.5Q | 38.52 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 23 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 84.02 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -103.78 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 84.39 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 24 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 30.86 | ELU 1.35G+1.5Q | -33.84 | ELU 1.35G+1.5Q | 54.33 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 24 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 59.07 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -86.20 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 80.90 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 25 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 20.15 | ELU 1.35G+1.5Q | -25.30 | ELU 1.35G+1.5Q | 42.80 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 25 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 64.18 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -86.68 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 75.73 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 26 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 28.00 | ELU 1.35G+1.5Q | -28.67 | ELU 1.35G+1.5Q | 49.43 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 26 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 62.11 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -91.79 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 81.19 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 27 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 19.69 | ELU 1.35G+1.5Q | -23.71 | ELU 1.35G+1.5Q | 41.36 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 27 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 62.96 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -85.03 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 74.05 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 28 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 20.73 | ELU 1.35G+1.5Q | -23.61 | ELU 1.35G+1.5Q | 43.25 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 28 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 77.83 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -101.50 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 83.12 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 29 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 14.69 | ELU 1.35G+1.5Q | -18.11 | ELU 1.35G+1.5Q | 37.53 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 29 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 85.82 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -107.38 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 83.47 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 42 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 26.16 | ELU 1.35G+1.5Q | -33.26 | ELU 1.35G+1.5Q | 55.02 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 42 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 19.57 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -32.82 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 43.51 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 43 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 26.86 | ELU 1.35G+1.5Q | -40.65 | ELU 1.35G+1.5Q | 57.09 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 43 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 19.85 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -44.04 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 47.94 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 44 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 0.73 | ELU 1.35G+1.5Q | -1.18 | ELU 1.35G+1.5Q | 7.17 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 44 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 1.04 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -1.20 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 5.51 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 45 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 34.72 | ELU 1.35G+1.5Q | -37.99 | ELU 1.35G+1.5Q | 62.26 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 45 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 24.46 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -47.88 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 54.17 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 46 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 35.12 | ELU 1.35G+1.5Q | -43.77 | ELU 1.35G+1.5Q | 61.59 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 46 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 23.51 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -47.41 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 51.89 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 47 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 26.32 | ELU 1.35G+1.5Q | -30.63 | ELU 1.35G+1.5Q | 50.47 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 47 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 20.35 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -40.64 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 47.96 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 48 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 25.91 | ELU 1.35G+1.5Q | -30.01 | ELU 1.35G+1.5Q | 51.01 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 48 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 31.01 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -61.99 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 59.35 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 49 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 26.51 | ELU 1.35G+1.5Q | -35.49 | ELU 1.35G+1.5Q | 53.07 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 49 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 23.81 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -59.56 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 56.16 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 50 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 20.04 | ELU 1.35G+1.5Q | -24.91 | ELU 1.35G+1.5Q | 44.67 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 50 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 36.83 | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) | -63.32 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 59.87 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 51 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 22.20 | ELU 1.35G+1.5Q | -25.57 | ELU 1.35G+1.5Q | 45.89 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 51 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 57.22 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -85.84 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 72.19 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 52 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 15.17 | ELU 1.35G+1.5Q | -20.91 | ELU 1.35G+1.5Q | 40.00 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 52 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 57.51 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -83.18 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 70.03 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 53 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 29.64 | ELU 1.35G+1.5Q | -30.98 | ELU 1.35G+1.5Q | 53.32 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 53 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 38.58 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -72.74 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 69.36 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 54 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 18.64 | ELU 1.35G+1.5Q | -26.43 | ELU 1.35G+1.5Q | 45.15 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 54 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 42.04 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -73.33 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 65.27 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 55 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 27.01 | ELU 1.35G+1.5Q | -32.49 | ELU 1.35G+1.5Q | 50.18 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 55 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 39.32 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -77.53 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 68.35 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 56 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 18.59 | ELU 1.35G+1.5Q | -25.73 | ELU 1.35G+1.5Q | 44.21 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 56 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 42.01 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -72.46 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 64.10 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 57 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 19.95 | ELU 1.35G+1.5Q | -22.86 | ELU 1.35G+1.5Q | 41.60 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 57 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 53.35 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -81.61 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 70.03 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 58 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 14.71 | ELU 1.35G+1.5Q | -22.16 | ELU 1.35G+1.5Q | 40.43 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 58 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 58.18 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -85.39 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 71.01 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 71 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 23.07 | ELU 1.35G+1.5Q | -20.09 | ELU 1.35G+1.5Q | 37.30 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 71 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 17.82 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -20.55 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 29.16 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 72 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 20.91 | ELU 1.35G+1.5Q | -31.63 | ELU 1.35G+1.5Q | 40.80 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 72 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 16.59 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -36.87 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 35.55 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 73 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 0.69 | ELU 1.35G+1.5Q | -0.46 | ELU 1.35G+1.5Q | 2.51 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 73 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 0.82 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -0.46 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 1.95 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 74 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 40.16 | ELU 1.35G+1.5Q | -42.78 | ELU 1.35G+1.5Q | 65.35 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 74 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 28.84 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -38.13 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 50.92 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 75 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 37.15 | ELU 1.35G+1.5Q | -46.96 | ELU 1.35G+1.5Q | 65.54 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 75 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 25.91 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -40.77 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 50.30 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 76 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 30.33 | ELU 1.35G+1.5Q | -36.04 | ELU 1.35G+1.5Q | 57.34 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 76 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 22.33 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -33.64 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 46.23 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 77 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 22.42 | ELU 1.35G+1.5Q | -23.07 | ELU 1.35G+1.5Q | 36.29 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 77 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 20.09 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -32.82 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 36.15 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 78 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 20.39 | ELU 1.35G+1.5Q | -26.25 | ELU 1.35G+1.5Q | 36.48 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 78 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 14.70 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -33.71 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 33.84 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 79 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 16.92 | ELU 1.35G+1.5Q | -18.94 | ELU 1.35G+1.5Q | 32.01 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 79 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 20.14 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -31.55 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 35.30 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 80 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 19.46 | ELU 1.35G+1.5Q | -18.69 | ELU 1.35G+1.5Q | 32.51 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 80 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 28.77 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -44.57 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 41.92 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 81 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 12.03 | ELU 1.35G+1.5Q | -13.14 | ELU 1.35G+1.5Q | 25.19 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 81 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 26.55 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -39.78 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 37.09 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 82 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 34.30 | ELU 1.35G+1.5Q | -33.02 | ELU 1.35G+1.5Q | 56.41 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 82 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 27.44 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -44.10 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 54.57 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 83 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 22.15 | ELU 1.35G+1.5Q | -25.42 | ELU 1.35G+1.5Q | 44.72 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 83 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 24.73 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -38.51 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 46.99 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 84 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 31.42 | ELU 1.35G+1.5Q | -26.86 | ELU 1.35G+1.5Q | 50.91 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 84 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 26.52 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -43.47 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 52.58 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 85 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 21.75 | ELU 1.35G+1.5Q | -23.00 | ELU 1.35G+1.5Q | 42.80 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 85 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 24.77 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -36.42 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 45.67 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 86 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 17.31 | ELU 1.35G+1.5Q | -14.84 | ELU 1.35G+1.5Q | 28.93 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 86 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 27.28 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -42.48 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 39.87 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 87 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 11.18 | ELU 1.35G+1.5Q | -13.15 | ELU 1.35G+1.5Q | 25.50 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 87 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 28.14 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -44.30 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 38.13 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |