# Note de calcul – structure

# 1. Identification

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle ETABS | C:\Users\pro\Desktop\GCSTRUCTFLOW\ETABS_FLOW\tests\out\t_.EDB |
| Zone | III |
| Site | S3 |
| Groupe | 2 |
| R | 5.00 |
| Q_F | 1.00 |
| fc28 (MPa) | 25 |
| Date | 14/10/2026 |

# 2. Hypothèses de calcul

| Rubrique | Valeur | Référence |
| --- | --- | --- |
| Béton | BETON25 – fc28 = 25 MPa | CBA 93 / BAEL 91 mod.99 |
| Acier | FeE500 | CBA 93 |
| Coefficients de sécurité | γb = 1,5 / γs = 1,15 (durable) ; γb = 1,2 / γs = 1,0 (accidentel) | CBA 93 ; RPA 2024 §7.3.2 |
| Zone / site / groupe | III / S3 / 2 | RPA 2024 |
| Comportement | R = 5 ; Q_F = 1 | RPA 2024 |
| Source de masse | G + 0.2·Q | RPA 2024 |
| Charges | Permanentes et d'exploitation | DTR B.C 2.2 |

Efforts extraits d'ETABS (N > 0 compression). Les cas spectraux ETABS étant des enveloppes positives, les efforts « correspondants » des combinaisons sismiques sont les valeurs Max/Min de chaque composante.

# 3. Charges (DTR B.C 2.2)

| Niveau | Plancher | G (kN/m²) | Q (kN/m²) | Murs ext. (kN/m) | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDC | Étage courant habitation – corps creux 16+4 | 5.05 | 1.5 | 6.97 | G : DTR B.C 2.2 annexes B/C ; Q : DTR B.C 2.2 §7.2.1 – logements y compris combles aménageables |
| Etage 1 | Étage courant habitation – corps creux 16+4 | 5.05 | 1.5 | 6.97 | G : DTR B.C 2.2 annexes B/C ; Q : DTR B.C 2.2 §7.2.1 – logements y compris combles aménageables |
| Terrasse | Terrasse inaccessible – corps creux 16+4 | 6.53 | 1 | 0 | G : DTR B.C 2.2 annexes B/C ; Q : DTR B.C 2.2 §7.3 – commentaire 24 |

# 4. Combinaisons d'actions

| N° | Nom | Type | Facteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELU 1.35G+1.5Q | ELU | G×1.35 Q×1.5 |
| 2 | ELS G+Q | ELS | G×1 Q×1 |
| 3 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | ACC | G×1 Q×0.2 Ex×1 Ey×0.3 |
| 4 | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) | ACC | G×0.8 Ex×1 Ey×0.3 |
| 5 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | ACC | G×1 Q×0.2 Ex×0.3 Ey×1 |
| 6 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | ACC | G×0.8 Ex×0.3 Ey×1 |

# 5. Spectre de réponse de calcul (RPA 2024)

# 6. Analyse modale

| Mode | T (s) | f (Hz) | Masse UX % | Masse UY % | Cumul UX % | Cumul UY % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.55 | 1.83 | 0.06 | 88.18 | 0.06 | 88.18 |
| 0 | 0.47 | 2.14 | 34.76 | 0.15 | 34.82 | 88.34 |
| 0 | 0.17 | 5.76 | 42.98 | 0.00 | 77.81 | 88.34 |
| 0 | 0.17 | 5.87 | 0.03 | 9.69 | 77.83 | 98.03 |
| 0 | 0.15 | 6.79 | 8.26 | 0.04 | 86.09 | 98.07 |
| 0 | 0.10 | 10.42 | 0.01 | 1.90 | 86.10 | 99.97 |
| 0 | 0.09 | 11.72 | 0.44 | 0.03 | 86.54 | 100.00 |
| 0 | 0.04 | 22.98 | 12.13 | 0.00 | 98.67 | 100.00 |
| 0 | 0.02 | 42.67 | 1.33 | 0.00 | 100.00 | 100.00 |

# 7. Vérifications RPA 2024

| Vérification | Valeur | Limite | Vérifié | Détail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W = G + β·Q (poids sismique) | 4573.20 |  |  | G = 4498 kN, Q = 377 kN, β = 0.2 |
| Masse modale cumulée UX (%) | 100.00 | 90.00 | OUI | 9 modes |
| Masse modale cumulée UY (%) | 100.00 | 90.00 | OUI | 9 modes |
| Période empirique T = Ct·hN^3/4 (s) | 0.27 |  |  | Ct = 0.05, hN = 9.52 m |
| Période dynamique T1 (s) | 0.55 | 0.35 |  | V_st calculé avec T = min(T1 ; 1,3·T empirique) |
| V_st = λ·(Sad(T)/g)·W (kN) | 451.89 |  |  | T = 0.352 s, Sad/g = 0.1162, λ = 0.85 |
| V_dyn X ≥ 0,8·V_st (kN) | 467.34 | 361.51 | OUI | OK |
| V_dyn Y ≥ 0,8·V_st (kN) | 693.42 | 361.51 | OUI | OK |
| Déplacement relatif max Δk/he = R·δe/he | 0.77 | 1.00 | OUI | Etage 1, Ey (en %) |
| Effet P-Δ θ = Pk·Δk/(Vk·hk) | 0.05 | 0.10 | OUI | RDC (Y) |
| Effort tranchant repris par les portiques X (%) | 38.40 | 25.00 | OUI | voiles 62 % – système mixte : portiques ≥ 25 % |
| Effort tranchant repris par les portiques Y (%) | 81.25 | 25.00 | OUI | voiles 19 % – système mixte : portiques ≥ 25 % |
| Charges verticales reprises par les voiles (%) | 17.91 | 20.00 | OUI | système mixte : voiles ≤ 20 % des charges verticales |
| Renversement X : Ms/Mr | 6.78 | 1.50 | OUI | Ms = 0,8·W·L/2 = 22683 kN·m ; Mr = 3345 kN·m |
| Renversement Y : Ms/Mr | 2.82 | 1.50 | OUI | Ms = 0,8·W·L/2 = 13903 kN·m ; Mr = 4937 kN·m |
| Centre de masse niveau +3.40 |  |  |  | XCM = 6.44 m ; YCM = 3.62 m ; M = 2374 kN |
| Centre de masse niveau +6.46 |  |  |  | XCM = 6.43 m ; YCM = 3.63 m ; M = 2350 kN |
| Centre de masse niveau +9.52 |  |  |  | XCM = 6.34 m ; YCM = 3.70 m ; M = 1990 kN |

# 8. Poteaux – effort normal réduit ν = Nd/(Bc·fc28)

| Barre | X | Y | Z pied | Section | Nd (kN) | Bc (m²) | ν | ν lim | Vérifié | Comb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | 649.11 | 0.16 | 0.16 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | 607.07 | 0.16 | 0.15 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | 522.45 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | 504.44 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | 503.92 | 0.16 | 0.13 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | 442.64 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | 433.96 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | 421.32 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | 405.74 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | 389.67 | 0.16 | 0.10 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | 359.72 | 0.16 | 0.09 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | 339.48 | 0.16 | 0.09 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | 320.87 | 0.16 | 0.08 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | 312.13 | 0.16 | 0.08 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | 309.27 | 0.16 | 0.08 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | 383.60 | 0.20 | 0.08 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | 354.99 | 0.20 | 0.07 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | 267.38 | 0.16 | 0.07 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | 244.46 | 0.16 | 0.06 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | 233.91 | 0.16 | 0.06 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | 232.52 | 0.16 | 0.06 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | 219.40 | 0.16 | 0.06 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | 204.72 | 0.16 | 0.05 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | 230.73 | 0.20 | 0.05 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | 177.84 | 0.16 | 0.04 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | 212.15 | 0.20 | 0.04 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | 134.29 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | 134.17 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | 128.69 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | 119.54 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 69 | 12.40 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | 107.78 | 0.16 | 0.03 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | 82.87 | 0.16 | 0.02 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | 78.20 | 0.16 | 0.02 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | 91.10 | 0.20 | 0.02 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 70 | 12.40 | 7.60 | 6.46 | POT 45x45 | 81.70 | 0.20 | 0.02 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | 52.51 | 0.16 | 0.01 | 0.30 | OUI | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min |

# 9. Poteaux – ferraillage (flexion composée déviée, méthode exacte)

| Type | Section | Z pied | Nb | As th (cm²) | As min (cm²) | Barres | As (cm²) | Taux | Cadres | Vérifié |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POT 40x40 @ +0.00 | POT 40x40 | 0.00 | 10 | 16.09 | 14.40 | 8T16 | 16.09 | 1.00 | T8 – St nodal 12 cm / courant 24 cm | OUI |
| POT 45x45 @ +0.00 | POT 45x45 | 0.00 | 2 | 20.03 | 18.23 | 10T16 | 20.11 | 0.99 | T8 – St nodal 12 cm / courant 24 cm | OUI |
| POT 40x40 @ +3.40 | POT 40x40 | 3.40 | 10 | 11.79 | 14.40 | 10T14 | 15.39 | 0.83 | T8 – St nodal 12 cm / courant 21 cm | OUI |
| POT 45x45 @ +3.40 | POT 45x45 | 3.40 | 2 | 6.94 | 18.23 | 12T14 | 18.47 | 0.46 | T8 – St nodal 12 cm / courant 21 cm | OUI |
| POT 40x40 @ +6.46 | POT 40x40 | 6.46 | 10 | 5.91 | 14.40 | 10T14 | 15.39 | 0.51 | T8 – St nodal 12 cm / courant 21 cm | OUI |
| POT 45x45 @ +6.46 | POT 45x45 | 6.46 | 2 | 5.62 | 18.23 | 12T14 | 18.47 | 0.37 | T8 – St nodal 12 cm / courant 21 cm | OUI |

# 10. Poteaux – sollicitations (Nmax/Mcorr, Nmin/Mcorr, Mmax/Ncorr)

| Barre | X (m) | Y (m) | Z pied (m) | Section | Situation | Critère | Comb. | Position | N (kN) | My (kN·m) | Mz (kN·m) | Vy (kN) | Vz (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 364.61 | -6.56 | -10.24 | -8.67 | -7.28 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 344.45 | 14.93 | 15.33 | -8.67 | -7.28 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 344.45 | 14.93 | 15.33 | -8.67 | -7.28 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 344.45 | 14.93 | 15.33 | -8.67 | -7.28 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 268.31 | -4.81 | -7.51 | -6.36 | -5.34 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 253.37 | 10.94 | 11.24 | -6.36 | -5.34 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 253.37 | 10.94 | 11.24 | -6.36 | -5.34 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 253.37 | 10.94 | 11.24 | -6.36 | -5.34 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 383.60 | -197.12 | -11.47 | -8.16 | -87.27 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 61.81 | 58.50 | 10.44 | -2.34 | 78.45 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 383.60 | -197.12 | -11.47 | -8.16 | -87.27 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 340.43 | -134.73 | -16.50 | -9.75 | -61.06 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 543.14 | 3.17 | -11.71 | -10.19 | 2.02 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 527.21 | -2.78 | 18.35 | -10.19 | 2.02 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 543.14 | 3.17 | -11.71 | -10.19 | 2.02 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 527.21 | -2.78 | 18.35 | -10.19 | 2.02 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 398.82 | 2.32 | -8.55 | -7.44 | 1.48 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 387.02 | -2.04 | 13.40 | -7.44 | 1.48 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 398.82 | 2.32 | -8.55 | -7.44 | 1.48 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 387.02 | -2.04 | 13.40 | -7.44 | 1.48 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 421.32 | -97.41 | -46.22 | -25.15 | -49.87 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 236.63 | 50.13 | 25.33 | 13.24 | 52.28 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 343.01 | 149.90 | 11.70 | 2.67 | 77.20 |
| 2 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 421.32 | -97.41 | -46.22 | -25.15 | -49.87 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 321.79 | 7.43 | -8.24 | -7.09 | 5.85 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 305.86 | -9.83 | 12.67 | -7.09 | 5.85 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 305.86 | -9.83 | 12.67 | -7.09 | 5.85 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 305.86 | -9.83 | 12.67 | -7.09 | 5.85 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 236.79 | 5.44 | -6.04 | -5.20 | 4.29 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 225.00 | -7.21 | 9.29 | -5.20 | 4.29 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 225.00 | -7.21 | 9.29 | -5.20 | 4.29 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 225.00 | -7.21 | 9.29 | -5.20 | 4.29 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 339.48 | -124.83 | -40.99 | -21.23 | -55.76 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 54.73 | 41.22 | 19.88 | 12.62 | 62.84 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 111.53 | 134.88 | 29.79 | 11.58 | 63.70 |
| 3 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 273.54 | -82.44 | -76.11 | -37.87 | -36.41 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 566.58 | -9.69 | -0.61 | -0.17 | -9.53 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 550.65 | 18.43 | -0.10 | -0.17 | -9.53 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 550.65 | 18.43 | -0.10 | -0.17 | -9.53 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 566.58 | -9.69 | -0.61 | -0.17 | -9.53 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 416.05 | -7.07 | -0.45 | -0.13 | -6.96 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 404.25 | 13.46 | -0.07 | -0.13 | -6.96 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 404.25 | 13.46 | -0.07 | -0.13 | -6.96 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 416.05 | -7.07 | -0.45 | -0.13 | -6.96 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 504.44 | -118.56 | -3.62 | -1.87 | -58.44 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 182.57 | 51.21 | 1.93 | 1.67 | 47.37 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 504.44 | -118.56 | -3.62 | -1.87 | -58.44 |
| 4 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 440.98 | -56.58 | -8.46 | -4.38 | -29.69 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 937.56 | 4.08 | -0.93 | -0.49 | 2.86 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 921.63 | -4.36 | 0.51 | -0.49 | 2.86 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 921.63 | -4.36 | 0.51 | -0.49 | 2.86 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 937.56 | 4.08 | -0.93 | -0.49 | 2.86 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 686.75 | 2.98 | -0.68 | -0.35 | 2.09 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 674.95 | -3.19 | 0.37 | -0.35 | 2.09 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 674.95 | -3.19 | 0.37 | -0.35 | 2.09 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 686.75 | 2.98 | -0.68 | -0.35 | 2.09 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 649.11 | -126.22 | -22.23 | -11.67 | -65.33 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 466.18 | 67.14 | 12.12 | 11.12 | 68.67 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 612.97 | 131.61 | 21.01 | 11.04 | 69.09 |
| 5 | 4.20 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 642.59 | -54.91 | -43.76 | -22.93 | -28.18 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 549.63 | 9.89 | -0.80 | -0.39 | 8.10 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 533.71 | -13.99 | 0.35 | -0.39 | 8.10 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 533.71 | -13.99 | 0.35 | -0.39 | 8.10 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 549.63 | 9.89 | -0.80 | -0.39 | 8.10 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 403.71 | 7.23 | -0.59 | -0.29 | 5.91 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 391.91 | -10.21 | 0.26 | -0.29 | 5.91 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 391.91 | -10.21 | 0.26 | -0.29 | 5.91 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 403.71 | 7.23 | -0.59 | -0.29 | 5.91 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 522.45 | -107.27 | -41.28 | -21.46 | -48.27 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 145.48 | 37.24 | 21.98 | 20.99 | 57.71 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 235.66 | 120.27 | 40.21 | 20.94 | 58.89 |
| 6 | 4.20 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 453.49 | -44.53 | -80.37 | -41.68 | -18.84 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 230.95 | -7.49 | -0.37 | 0.04 | -7.53 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 215.02 | 14.71 | -0.50 | 0.04 | -7.53 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 215.02 | 14.71 | -0.50 | 0.04 | -7.53 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 215.02 | 14.71 | -0.50 | 0.04 | -7.53 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 169.77 | -5.47 | -0.27 | 0.03 | -5.50 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 157.97 | 10.75 | -0.36 | 0.03 | -5.50 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 157.97 | 10.75 | -0.36 | 0.03 | -5.50 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 157.97 | 10.75 | -0.36 | 0.03 | -5.50 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 442.64 | -52.12 | -5.92 | -2.11 | -25.34 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -165.35 | 20.63 | 0.65 | 2.17 | 16.59 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 300.24 | -107.64 | -2.45 | -0.80 | -49.77 |
| 7 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 442.64 | -52.12 | -5.92 | -2.11 | -25.34 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 869.28 | 3.02 | 1.27 | 1.49 | 1.94 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 853.35 | -2.69 | -3.14 | 1.49 | 1.94 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 869.28 | 3.02 | 1.27 | 1.49 | 1.94 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 853.35 | -2.69 | -3.14 | 1.49 | 1.94 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 636.76 | 2.21 | 0.93 | 1.09 | 1.41 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 624.97 | -1.96 | -2.29 | 1.09 | 1.41 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 636.76 | 2.21 | 0.93 | 1.09 | 1.41 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 624.97 | -1.96 | -2.29 | 1.09 | 1.41 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 607.07 | -56.81 | -42.63 | -21.91 | -29.55 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 426.80 | 30.75 | 22.47 | 23.63 | 31.79 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 574.84 | 128.60 | 22.45 | 12.34 | 67.57 |
| 8 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 563.59 | 60.78 | 44.25 | 23.84 | 32.07 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 521.79 | 9.58 | 0.68 | 0.94 | 7.84 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 505.86 | -13.55 | -2.10 | 0.94 | 7.84 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 505.86 | -13.55 | -2.10 | 0.94 | 7.84 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 505.86 | -13.55 | -2.10 | 0.94 | 7.84 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 383.28 | 7.00 | 0.50 | 0.69 | 5.73 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 371.48 | -9.90 | -1.54 | 0.69 | 5.73 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 371.48 | -9.90 | -1.54 | 0.69 | 5.73 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 371.48 | -9.90 | -1.54 | 0.69 | 5.73 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 503.92 | -104.05 | -40.74 | -20.98 | -46.53 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 130.00 | 35.27 | 21.45 | 22.13 | 55.68 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 216.10 | 116.65 | 41.69 | 22.27 | 56.82 |
| 9 | 8.60 | 7.60 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 268.24 | 57.55 | 81.33 | 42.99 | 29.16 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 103.63 | -4.28 | -0.16 | 0.23 | -4.61 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 87.70 | 9.33 | -0.84 | 0.23 | -4.61 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 87.70 | 9.33 | -0.84 | 0.23 | -4.61 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 87.70 | 9.33 | -0.84 | 0.23 | -4.61 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 76.51 | -3.14 | -0.12 | 0.17 | -3.38 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 64.71 | 6.84 | -0.62 | 0.17 | -3.38 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 64.71 | 6.84 | -0.62 | 0.17 | -3.38 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 64.71 | 6.84 | -0.62 | 0.17 | -3.38 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 359.72 | -80.80 | -5.71 | -1.93 | -36.77 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -235.02 | 26.50 | 0.43 | 2.21 | 31.14 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 206.59 | -114.53 | -2.31 | -0.70 | -50.59 |
| 10 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 359.72 | -80.80 | -5.71 | -1.93 | -36.77 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 482.87 | 2.63 | 7.58 | 7.17 | 1.60 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 466.94 | -2.10 | -13.59 | 7.17 | 1.60 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 482.87 | 2.63 | 7.58 | 7.17 | 1.60 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 466.94 | -2.10 | -13.59 | 7.17 | 1.60 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 354.69 | 1.92 | 5.53 | 5.24 | 1.18 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 342.89 | -1.54 | -9.92 | 5.24 | 1.18 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 354.69 | 1.92 | 5.53 | 5.24 | 1.18 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 342.89 | -1.54 | -9.92 | 5.24 | 1.18 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 389.67 | -93.31 | -33.78 | -13.95 | -48.02 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 196.27 | 48.68 | 9.40 | 22.31 | 49.94 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 303.27 | 139.65 | 24.59 | 14.27 | 72.16 |
| 11 | 12.40 | 4.00 | 0.00 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 276.65 | 96.84 | 43.70 | 23.36 | 50.18 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 319.73 | 8.59 | 6.12 | 6.07 | 6.55 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 299.57 | -10.73 | -11.78 | 6.07 | 6.55 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 299.57 | -10.73 | -11.78 | 6.07 | 6.55 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 299.57 | -10.73 | -11.78 | 6.07 | 6.55 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 235.38 | 6.30 | 4.49 | 4.45 | 4.80 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 220.45 | -7.87 | -8.64 | 4.45 | 4.80 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 220.45 | -7.87 | -8.64 | 4.45 | 4.80 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 220.45 | -7.87 | -8.64 | 4.45 | 4.80 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 354.99 | -173.03 | -51.15 | -21.05 | -72.04 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 35.84 | 41.40 | 12.83 | 28.44 | 79.99 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 94.87 | 184.68 | 59.51 | 29.33 | 80.95 |
| 12 | 12.40 | 7.60 | 0.00 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 162.20 | 129.35 | 111.01 | 51.83 | 57.52 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 232.36 | -24.54 | -29.82 | -18.12 | -15.27 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 214.52 | 15.30 | 17.47 | -18.12 | -15.27 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 232.36 | -24.54 | -29.82 | -18.12 | -15.27 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 232.36 | -24.54 | -29.82 | -18.12 | -15.27 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 170.99 | -17.99 | -21.86 | -13.28 | -11.19 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 157.78 | 11.21 | 12.80 | -13.28 | -11.19 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 170.99 | -17.99 | -21.86 | -13.28 | -11.19 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 170.99 | -17.99 | -21.86 | -13.28 | -11.19 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 230.73 | -70.81 | -26.10 | -15.67 | -56.33 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 50.23 | 75.02 | 12.27 | -6.22 | 37.91 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 81.78 | 77.26 | 14.83 | -8.87 | 35.68 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 207.60 | -52.17 | -28.38 | -16.94 | -40.71 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 351.40 | 6.99 | -35.13 | -21.64 | 4.26 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 337.31 | -4.12 | 21.36 | -21.64 | 4.26 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 351.40 | 6.99 | -35.13 | -21.64 | 4.26 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 351.40 | 6.99 | -35.13 | -21.64 | 4.26 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 258.11 | 5.12 | -25.65 | -15.80 | 3.12 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 247.66 | -3.02 | 15.58 | -15.80 | 3.12 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 258.11 | 5.12 | -25.65 | -15.80 | 3.12 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 258.11 | 5.12 | -25.65 | -15.80 | 3.12 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 267.38 | -67.29 | -43.52 | -28.72 | -45.79 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 157.28 | 52.89 | 28.45 | 3.64 | 50.85 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 226.57 | 114.40 | -13.12 | -7.00 | 76.76 |
| 31 | 0.00 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 267.38 | -67.29 | -43.52 | -28.72 | -45.79 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 204.99 | 20.19 | -24.83 | -15.40 | 12.48 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 190.90 | -12.38 | 15.37 | -15.40 | 12.48 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 204.99 | 20.19 | -24.83 | -15.40 | 12.48 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 204.99 | 20.19 | -24.83 | -15.40 | 12.48 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 150.85 | 14.79 | -18.21 | -11.29 | 9.14 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 140.41 | -9.07 | 11.27 | -11.29 | 9.14 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 150.85 | 14.79 | -18.21 | -11.29 | 9.14 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 150.85 | 14.79 | -18.21 | -11.29 | 9.14 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 204.72 | -44.94 | -33.19 | -22.16 | -35.08 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 44.06 | 48.73 | 22.74 | 3.50 | 50.12 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 82.58 | 72.26 | -0.57 | 1.24 | 51.95 |
| 32 | 0.00 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 170.79 | -24.13 | -50.13 | -34.74 | -19.89 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 365.14 | -32.29 | -1.57 | -1.07 | -20.00 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 351.05 | 19.90 | 1.22 | -1.07 | -20.00 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 365.14 | -32.29 | -1.57 | -1.07 | -20.00 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 365.14 | -32.29 | -1.57 | -1.07 | -20.00 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 268.20 | -23.56 | -1.15 | -0.78 | -14.59 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 257.76 | 14.51 | 0.89 | -0.78 | -14.59 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 268.20 | -23.56 | -1.15 | -0.78 | -14.59 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 268.20 | -23.56 | -1.15 | -0.78 | -14.59 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 312.13 | -76.39 | -6.09 | -3.90 | -53.37 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 129.56 | 60.18 | 3.92 | 2.63 | 30.38 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 312.13 | -76.39 | -6.09 | -3.90 | -53.37 |
| 33 | 4.20 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 279.25 | -44.61 | -13.37 | -8.49 | -30.34 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 626.77 | 9.88 | -3.25 | -2.37 | 6.08 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 612.68 | -5.99 | 2.94 | -2.37 | 6.08 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 626.77 | 9.88 | -3.25 | -2.37 | 6.08 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 626.77 | 9.88 | -3.25 | -2.37 | 6.08 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 459.51 | 7.22 | -2.38 | -1.74 | 4.44 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 449.07 | -4.37 | 2.15 | -1.74 | 4.44 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 459.51 | 7.22 | -2.38 | -1.74 | 4.44 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 459.51 | 7.22 | -2.38 | -1.74 | 4.44 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 433.96 | -97.14 | -18.51 | -12.60 | -65.30 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 316.13 | 74.22 | 13.95 | 9.81 | 72.36 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 416.39 | 110.08 | 14.23 | 9.46 | 73.25 |
| 34 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 430.49 | -38.22 | -36.41 | -24.55 | -26.00 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 356.06 | 27.85 | -2.51 | -1.78 | 17.25 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 341.96 | -17.19 | 2.14 | -1.78 | 17.25 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 356.06 | 27.85 | -2.51 | -1.78 | 17.25 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 356.06 | 27.85 | -2.51 | -1.78 | 17.25 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 261.58 | 20.33 | -1.84 | -1.31 | 12.59 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 251.14 | -12.53 | 1.57 | -1.31 | 12.59 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 261.58 | 20.33 | -1.84 | -1.31 | 12.59 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 261.58 | 20.33 | -1.84 | -1.31 | 12.59 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 320.87 | -41.43 | -31.27 | -21.26 | -31.63 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 110.45 | 43.80 | 23.93 | 19.11 | 51.57 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 171.12 | 77.78 | 27.87 | 18.85 | 54.08 |
| 35 | 4.20 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 283.55 | -7.52 | -61.44 | -41.63 | -7.37 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 149.84 | -25.21 | -0.07 | 0.16 | -15.49 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 135.74 | 15.22 | -0.48 | 0.16 | -15.49 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 149.84 | -25.21 | -0.07 | 0.16 | -15.49 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 135.74 | 15.22 | -0.48 | 0.16 | -15.49 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 110.17 | -18.40 | -0.05 | 0.12 | -11.30 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 99.73 | 11.09 | -0.35 | 0.12 | -11.30 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 110.17 | -18.40 | -0.05 | 0.12 | -11.30 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 99.73 | 11.09 | -0.35 | 0.12 | -11.30 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 232.52 | -32.40 | -3.62 | -1.73 | -22.86 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -54.37 | 25.37 | 0.99 | 1.92 | 5.05 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 170.81 | -53.44 | -1.48 | -0.62 | -39.26 |
| 36 | 8.60 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 232.52 | -32.40 | -3.62 | -1.73 | -22.86 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 580.09 | 6.26 | 5.85 | 4.17 | 3.69 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 565.99 | -3.37 | -5.03 | 4.17 | 3.69 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 580.09 | 6.26 | 5.85 | 4.17 | 3.69 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 580.09 | 6.26 | 5.85 | 4.17 | 3.69 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 425.30 | 4.56 | 4.27 | 3.04 | 2.69 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 414.86 | -2.45 | -3.67 | 3.04 | 2.69 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 425.30 | 4.56 | 4.27 | 3.04 | 2.69 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 425.30 | 4.56 | 4.27 | 3.04 | 2.69 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 405.74 | -44.78 | -31.26 | -20.72 | -30.14 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 288.22 | 34.38 | 23.59 | 25.54 | 34.33 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 388.62 | 109.73 | 20.33 | 13.83 | 72.70 |
| 37 | 8.60 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 381.63 | 52.87 | 38.85 | 26.15 | 34.87 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 337.93 | 26.88 | 3.64 | 2.65 | 16.64 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 323.83 | -16.56 | -3.27 | 2.65 | 16.64 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 337.93 | 26.88 | 3.64 | 2.65 | 16.64 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 337.93 | 26.88 | 3.64 | 2.65 | 16.64 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 248.28 | 19.62 | 2.67 | 1.94 | 12.15 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 237.84 | -12.08 | -2.40 | 1.94 | 12.15 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 248.28 | 19.62 | 2.67 | 1.94 | 12.15 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 248.28 | 19.62 | 2.67 | 1.94 | 12.15 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 309.27 | -40.97 | -28.46 | -19.07 | -31.22 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 99.87 | 43.10 | 21.81 | 22.31 | 50.46 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 157.87 | 76.07 | 33.45 | 22.70 | 52.89 |
| 38 | 8.60 | 7.60 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 186.74 | 44.56 | 65.08 | 43.90 | 30.27 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 66.27 | -15.54 | 0.55 | 0.54 | -9.58 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 52.17 | 9.45 | -0.84 | 0.54 | -9.58 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 66.27 | -15.54 | 0.55 | 0.54 | -9.58 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 52.17 | 9.45 | -0.84 | 0.54 | -9.58 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 48.92 | -11.40 | 0.41 | 0.39 | -7.03 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 38.48 | 6.93 | -0.62 | 0.39 | -7.03 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 48.92 | -11.40 | 0.41 | 0.39 | -7.03 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 38.48 | 6.93 | -0.62 | 0.39 | -7.03 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 177.84 | -35.09 | -2.95 | -1.31 | -26.57 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -100.54 | 33.45 | 0.65 | 1.96 | 14.91 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | -23.88 | 46.61 | -0.05 | 1.08 | 21.65 |
| 39 | 12.40 | 0.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | -82.41 | 13.87 | 3.70 | 2.03 | 13.51 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 310.01 | 5.18 | 24.38 | 15.31 | 3.07 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 295.92 | -2.83 | -15.59 | 15.31 | 3.07 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 310.01 | 5.18 | 24.38 | 15.31 | 3.07 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 310.01 | 5.18 | 24.38 | 15.31 | 3.07 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 227.78 | 3.79 | 17.79 | 11.17 | 2.25 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 217.34 | -2.07 | -11.37 | 11.17 | 2.25 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 227.78 | 3.79 | 17.79 | 11.17 | 2.25 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 227.78 | 3.79 | 17.79 | 11.17 | 2.25 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 244.46 | -69.52 | -5.27 | -5.02 | -46.92 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 130.34 | 53.42 | 10.22 | 22.69 | 50.57 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 199.16 | 112.13 | 26.35 | 17.42 | 74.71 |
| 40 | 12.40 | 4.00 | 3.40 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 184.25 | 76.45 | 37.04 | 24.93 | 51.02 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 203.72 | 21.67 | 20.35 | 12.84 | 13.12 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 185.88 | -12.58 | -13.16 | 12.84 | 13.12 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 203.72 | 21.67 | 20.35 | 12.84 | 13.12 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 203.72 | 21.67 | 20.35 | 12.84 | 13.12 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 149.97 | 15.89 | 14.93 | 9.42 | 9.62 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 136.76 | -9.22 | -9.65 | 9.42 | 9.62 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 149.97 | 15.89 | 14.93 | 9.42 | 9.62 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 149.97 | 15.89 | 14.93 | 9.42 | 9.62 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 212.15 | -42.40 | -5.90 | -6.83 | -37.70 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 33.90 | 58.68 | 14.09 | 22.42 | 53.55 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 198.94 | -73.82 | -30.04 | -6.83 | -37.70 |
| 41 | 12.40 | 7.60 | 3.40 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 109.67 | 52.22 | 50.74 | 37.95 | 39.88 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 97.73 | -24.82 | -31.53 | -23.41 | -19.00 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 79.90 | 24.76 | 29.57 | -23.41 | -19.00 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 97.73 | -24.82 | -31.53 | -23.41 | -19.00 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 97.73 | -24.82 | -31.53 | -23.41 | -19.00 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 71.95 | -18.20 | -23.13 | -17.18 | -13.94 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 58.74 | 18.18 | 21.71 | -17.18 | -13.94 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 71.95 | -18.20 | -23.13 | -17.18 | -13.94 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 71.95 | -18.20 | -23.13 | -17.18 | -13.94 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 91.10 | -35.26 | -26.42 | -19.50 | -35.19 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 21.41 | 55.39 | 20.14 | -9.13 | 12.00 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 33.16 | 59.03 | 24.48 | -12.56 | 9.21 |
| 59 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | POT 45x45 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 83.41 | -29.80 | -29.39 | -21.71 | -27.78 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 161.47 | 8.28 | -39.96 | -30.15 | 5.85 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 147.37 | -6.99 | 38.73 | -30.15 | 5.85 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 161.47 | 8.28 | -39.96 | -30.15 | 5.85 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 161.47 | 8.28 | -39.96 | -30.15 | 5.85 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 118.73 | 6.07 | -29.25 | -22.09 | 4.29 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 108.29 | -5.13 | 28.41 | -22.09 | 4.29 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 118.73 | 6.07 | -29.25 | -22.09 | 4.29 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 118.73 | 6.07 | -29.25 | -22.09 | 4.29 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 119.54 | -30.59 | -37.21 | -28.92 | -23.94 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 73.20 | 33.01 | 32.74 | -7.36 | 31.05 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 105.74 | -61.02 | 20.83 | -24.27 | -38.74 |
| 60 | 0.00 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 94.86 | 31.98 | 38.42 | -11.78 | 31.91 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 83.88 | 21.91 | -25.70 | -18.44 | 15.75 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 69.79 | -19.21 | 22.43 | -18.44 | 15.75 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 83.88 | 21.91 | -25.70 | -18.44 | 15.75 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 83.88 | 21.91 | -25.70 | -18.44 | 15.75 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 61.74 | 16.07 | -18.86 | -13.54 | 11.56 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 51.30 | -14.10 | 16.47 | -13.54 | 11.56 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 61.74 | 16.07 | -18.86 | -13.54 | 11.56 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 61.74 | 16.07 | -18.86 | -13.54 | 11.56 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 78.20 | -9.85 | -25.09 | -19.00 | -12.26 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 19.00 | 25.43 | 21.51 | -3.57 | 31.48 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 67.76 | -48.94 | 6.07 | -19.00 | -12.26 |
| 61 | 0.00 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 39.40 | 10.12 | 35.19 | 0.60 | 25.72 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 165.78 | -36.48 | -2.29 | -1.24 | -28.24 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 151.69 | 37.24 | 0.94 | -1.24 | -28.24 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 151.69 | 37.24 | 0.94 | -1.24 | -28.24 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 165.78 | -36.48 | -2.29 | -1.24 | -28.24 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 121.90 | -26.68 | -1.67 | -0.90 | -20.69 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 111.46 | 27.31 | 0.68 | -0.90 | -20.69 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 111.46 | 27.31 | 0.68 | -0.90 | -20.69 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 121.90 | -26.68 | -1.67 | -0.90 | -20.69 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 134.17 | -48.67 | -7.25 | -4.89 | -40.91 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 63.95 | 52.94 | 5.36 | 3.45 | 7.05 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 86.25 | 58.40 | 5.50 | 3.27 | 2.91 |
| 62 | 4.20 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 124.89 | -34.70 | -15.69 | -10.85 | -28.37 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 334.35 | 11.90 | -5.47 | -3.44 | 8.65 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 320.26 | -10.67 | 3.50 | -3.44 | 8.65 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 334.35 | 11.90 | -5.47 | -3.44 | 8.65 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 334.35 | 11.90 | -5.47 | -3.44 | 8.65 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 245.74 | 8.72 | -4.00 | -2.51 | 6.34 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 235.30 | -7.82 | 2.55 | -2.51 | 6.34 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 245.74 | 8.72 | -4.00 | -2.51 | 6.34 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 245.74 | 8.72 | -4.00 | -2.51 | 6.34 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 233.91 | -45.50 | -12.39 | -8.74 | -34.23 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 172.25 | 45.47 | 9.93 | 4.73 | 44.65 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 229.75 | 61.48 | 5.16 | 4.23 | 45.92 |
| 63 | 4.20 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 233.35 | -14.90 | -23.35 | -16.71 | -11.32 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 159.89 | 33.38 | -4.08 | -2.55 | 25.10 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 145.80 | -32.13 | 2.57 | -2.55 | 25.10 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 159.89 | 33.38 | -4.08 | -2.55 | 25.10 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 159.89 | 33.38 | -4.08 | -2.55 | 25.10 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 117.57 | 24.42 | -2.99 | -1.87 | 18.38 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 107.13 | -23.56 | 1.88 | -1.87 | 18.38 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 117.57 | 24.42 | -2.99 | -1.87 | 18.38 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 117.57 | 24.42 | -2.99 | -1.87 | 18.38 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 134.29 | -4.05 | -18.13 | -13.31 | -6.10 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 56.51 | 16.84 | 16.26 | 10.26 | 36.21 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 123.85 | -55.78 | -13.21 | -13.31 | -6.10 |
| 64 | 4.20 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 122.87 | 10.93 | -34.45 | -25.53 | 7.01 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 71.99 | -29.86 | 0.19 | 0.23 | -23.80 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 57.90 | 32.25 | -0.40 | 0.23 | -23.80 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 57.90 | 32.25 | -0.40 | 0.23 | -23.80 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 57.90 | 32.25 | -0.40 | 0.23 | -23.80 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 52.99 | -21.84 | 0.14 | 0.17 | -17.43 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 42.55 | 23.66 | -0.29 | 0.17 | -17.43 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 42.55 | 23.66 | -0.29 | 0.17 | -17.43 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | tête | 42.55 | 23.66 | -0.29 | 0.17 | -17.43 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 82.87 | -26.87 | -1.70 | -0.97 | -23.05 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | -0.71 | 29.17 | 0.90 | 1.25 | -5.54 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 22.16 | 47.98 | 0.16 | 0.58 | -0.94 |
| 65 | 8.60 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 18.24 | -12.84 | 1.97 | 1.28 | -9.03 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 309.00 | 7.13 | 7.52 | 5.19 | 5.21 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 294.90 | -6.45 | -6.02 | 5.19 | 5.21 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 309.00 | 7.13 | 7.52 | 5.19 | 5.21 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 309.00 | 7.13 | 7.52 | 5.19 | 5.21 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 227.12 | 5.22 | 5.50 | 3.79 | 3.81 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 216.68 | -4.73 | -4.41 | 3.79 | 3.81 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 227.12 | 5.22 | 5.50 | 3.79 | 3.81 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 227.12 | 5.22 | 5.50 | 3.79 | 3.81 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Min | pied | 219.40 | -20.63 | -14.87 | -11.00 | -15.44 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) Max | tête | 155.59 | 20.66 | 14.76 | 17.11 | 21.69 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Max | pied | 212.05 | 59.95 | 13.74 | 9.91 | 44.71 |
| 66 | 8.60 | 4.00 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 209.37 | 30.15 | 24.77 | 17.87 | 22.45 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 151.40 | 32.17 | 4.11 | 2.67 | 24.21 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 137.31 | -31.02 | -2.87 | 2.67 | 24.21 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 151.40 | 32.17 | 4.11 | 2.67 | 24.21 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 151.40 | 32.17 | 4.11 | 2.67 | 24.21 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmax | ELS G+Q Single Value | pied | 111.33 | 23.54 | 3.02 | 1.96 | 17.73 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | Nmin | ELS G+Q Single Value | tête | 100.89 | -22.74 | -2.10 | 1.96 | 17.73 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦My¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 111.33 | 23.54 | 3.02 | 1.96 | 17.73 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ELS | ¦Mz¦max | ELS G+Q Single Value | pied | 111.33 | 23.54 | 3.02 | 1.96 | 17.73 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmax | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | pied | 128.69 | -4.33 | -13.42 | -10.32 | -6.26 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | Nmin | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) Max | tête | 51.63 | 16.83 | 13.95 | 13.58 | 35.32 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦My¦max | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) Min | tête | 118.25 | -54.45 | -17.45 | -10.32 | -6.26 |
| 67 | 8.60 | 7.60 | 6.46 | POT 40x40 | ACC | ¦Mz¦max | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) Max | pied | 90.85 | 33.30 | 36.00 | 26.58 | 26.58 |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmax | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | pied | 26.54 | -15.66 | 0.88 | 0.76 | -12.05 |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | Nmin | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 12.44 | 15.80 | -1.09 | 0.76 | -12.05 |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦My¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 12.44 | 15.80 | -1.09 | 0.76 | -12.05 |
| 68 | 12.40 | 0.00 | 6.46 | POT 40x40 | ELU | ¦Mz¦max | ELU 1.35G+1.5Q Single Value | tête | 12.44 | 15.80 | -1.09 | 0.76 | -12.05 |

… 32 lignes supplémentaires dans le fichier Excel.

# 11. Poutres – ferraillage longitudinal, transversal et cisaillement

| Barre | Section | Sit. | Mt (kN·m) | As trav. (cm²) | Choix trav. | Ma (kN·m) | As app. (cm²) | Choix app. | As min RPA (cm²) | Vu (kN) | τu (MPa) | τ̄u (MPa) | Vérifié | St courant (m) | St nodal (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | PP 30x45 | ELU | 26.28 | 1.88 | 2T12 (2.26 cm²) | 30.05 | 2.15 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 50.29 | 0.41 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 13 | PP 30x45 | ACC | 20.02 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 26.70 | 1.65 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 39.16 | 0.32 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 14 | PP 30x45 | ELU | 25.54 | 1.82 | 2T12 (2.26 cm²) | 37.30 | 2.69 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 53.73 | 0.44 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 14 | PP 30x45 | ACC | 19.00 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 37.54 | 2.33 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 43.49 | 0.35 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 15 | PP 30x45 | ELU | 0.76 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 1.09 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 6.81 | 0.06 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 15 | PP 30x45 | ACC | 1.39 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 1.43 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 5.39 | 0.04 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 16 | PP 30x45 | ELU | 36.06 | 2.60 | 2T14 (3.08 cm²) | 41.41 | 2.99 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 61.28 | 0.50 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 16 | PP 30x45 | ACC | 28.02 | 1.73 | 2T12 (2.26 cm²) | 52.18 | 3.26 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 56.46 | 0.46 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 17 | PP 30x45 | ELU | 34.39 | 2.47 | 2T14 (3.08 cm²) | 44.62 | 3.23 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 61.67 | 0.50 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 17 | PP 30x45 | ACC | 23.09 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 51.39 | 3.21 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 54.01 | 0.44 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 18 | PP 30x45 | ELU | 27.39 | 1.96 | 2T12 (2.26 cm²) | 34.25 | 2.46 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 53.52 | 0.43 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 18 | PP 30x45 | ACC | 26.72 | 1.65 | 2T12 (2.26 cm²) | 48.70 | 3.04 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 54.14 | 0.44 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 19 | PP 30x45 | ELU | 26.03 | 1.86 | 2T12 (2.26 cm²) | 31.59 | 2.27 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 50.04 | 0.41 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 19 | PP 30x45 | ACC | 45.57 | 2.84 | 2T14 (3.08 cm²) | 73.29 | 4.63 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.75 | 67.29 | 0.55 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 20 | PP 30x45 | ELU | 24.91 | 1.78 | 2T12 (2.26 cm²) | 34.17 | 2.46 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 50.55 | 0.41 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 20 | PP 30x45 | ACC | 26.48 | 1.64 | 2T12 (2.26 cm²) | 66.10 | 4.16 | 4T12 (4.52 cm²) | 6.75 | 58.39 | 0.47 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 21 | PP 30x45 | ELU | 19.95 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 25.86 | 1.85 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 44.37 | 0.36 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 21 | PP 30x45 | ACC | 58.34 | 3.66 | 2T16 (4.02 cm²) | 79.49 | 5.04 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.75 | 69.50 | 0.56 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 22 | PS 30x40 | ELU | 22.08 | 1.80 | 2T12 (2.26 cm²) | 25.89 | 2.12 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 44.65 | 0.41 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 22 | PS 30x40 | ACC | 85.18 | 6.25 | 2T20 (6.28 cm²) | 109.39 | 8.16 | 8T12 (9.05 cm²) | 6.00 | 84.67 | 0.78 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 23 | PS 30x40 | ELU | 15.21 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 19.31 | 1.57 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 37.08 | 0.34 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 23 | PS 30x40 | ACC | 83.53 | 6.12 | 4T14 (6.16 cm²) | 102.60 | 7.62 | 5T14 (7.70 cm²) | 6.00 | 82.82 | 0.77 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 24 | PS 30x40 | ELU | 30.20 | 2.48 | 2T14 (3.08 cm²) | 33.02 | 2.72 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 53.17 | 0.49 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 24 | PS 30x40 | ACC | 58.74 | 4.23 | 4T12 (4.52 cm²) | 85.28 | 6.25 | 2T20 (6.28 cm²) | 6.00 | 79.66 | 0.74 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 25 | PS 30x40 | ELU | 19.68 | 1.60 | 2T12 (2.26 cm²) | 24.67 | 2.02 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 41.88 | 0.39 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 25 | PS 30x40 | ACC | 63.77 | 4.61 | 3T14 (4.62 cm²) | 85.80 | 6.30 | 6T12 (6.79 cm²) | 6.00 | 74.66 | 0.69 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 26 | PS 30x40 | ELU | 27.41 | 2.25 | 2T12 (2.26 cm²) | 27.96 | 2.29 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 48.37 | 0.45 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 26 | PS 30x40 | ACC | 61.77 | 4.46 | 4T12 (4.52 cm²) | 90.83 | 6.69 | 6T12 (6.79 cm²) | 6.00 | 80.01 | 0.74 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 27 | PS 30x40 | ELU | 19.23 | 1.56 | 2T12 (2.26 cm²) | 23.12 | 1.89 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 40.48 | 0.38 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 27 | PS 30x40 | ACC | 62.58 | 4.52 | 4T12 (4.52 cm²) | 84.19 | 6.17 | 2T20 (6.28 cm²) | 6.00 | 73.02 | 0.68 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 28 | PS 30x40 | ELU | 20.05 | 1.63 | 2T12 (2.26 cm²) | 22.73 | 1.85 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 41.66 | 0.39 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 28 | PS 30x40 | ACC | 77.51 | 5.66 | 3T16 (6.03 cm²) | 100.32 | 7.44 | 5T14 (7.70 cm²) | 6.00 | 81.53 | 0.76 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 29 | PS 30x40 | ELU | 14.18 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 17.42 | 1.41 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 36.17 | 0.34 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 29 | PS 30x40 | ACC | 85.40 | 6.26 | 2T20 (6.28 cm²) | 106.20 | 7.91 | 7T12 (7.92 cm²) | 6.00 | 81.99 | 0.76 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 42 | PP 30x45 | ELU | 25.29 | 1.81 | 2T12 (2.26 cm²) | 32.47 | 2.33 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 53.26 | 0.43 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 42 | PP 30x45 | ACC | 18.92 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 32.20 | 1.99 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 42.20 | 0.34 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 43 | PP 30x45 | ELU | 26.03 | 1.86 | 2T12 (2.26 cm²) | 39.39 | 2.84 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 55.18 | 0.45 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 43 | PP 30x45 | ACC | 19.24 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 43.05 | 2.68 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 46.50 | 0.38 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 44 | PP 30x45 | ELU | 0.70 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 1.12 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 6.82 | 0.06 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 44 | PP 30x45 | ACC | 1.02 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 1.16 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 5.25 | 0.04 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 45 | PP 30x45 | ELU | 33.88 | 2.44 | 2T14 (3.08 cm²) | 37.53 | 2.71 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 61.08 | 0.50 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 45 | PP 30x45 | ACC | 23.84 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 47.49 | 2.96 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 53.27 | 0.43 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 46 | PP 30x45 | ELU | 34.38 | 2.47 | 2T14 (3.08 cm²) | 42.76 | 3.09 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 60.29 | 0.49 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 46 | PP 30x45 | ACC | 22.96 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 46.62 | 2.91 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 50.89 | 0.41 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 47 | PP 30x45 | ELU | 25.69 | 1.83 | 2T12 (2.26 cm²) | 29.74 | 2.13 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 49.51 | 0.40 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 47 | PP 30x45 | ACC | 19.97 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 39.94 | 2.48 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 47.02 | 0.38 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 48 | PP 30x45 | ELU | 25.03 | 1.79 | 2T12 (2.26 cm²) | 28.85 | 2.07 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 49.35 | 0.40 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 48 | PP 30x45 | ACC | 30.59 | 1.89 | 2T12 (2.26 cm²) | 61.38 | 3.85 | 2T16 (4.02 cm²) | 6.75 | 57.92 | 0.47 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 49 | PP 30x45 | ELU | 25.70 | 1.84 | 2T12 (2.26 cm²) | 34.31 | 2.47 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 51.25 | 0.42 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 49 | PP 30x45 | ACC | 23.57 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 58.59 | 3.67 | 2T16 (4.02 cm²) | 6.75 | 54.76 | 0.45 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 50 | PP 30x45 | ELU | 19.36 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 23.97 | 1.71 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 43.14 | 0.35 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 50 | PP 30x45 | ACC | 37.04 | 2.30 | 2T14 (3.08 cm²) | 62.79 | 3.94 | 2T16 (4.02 cm²) | 6.75 | 58.58 | 0.48 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 51 | PS 30x40 | ELU | 21.46 | 1.75 | 2T12 (2.26 cm²) | 24.62 | 2.01 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 44.33 | 0.41 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 51 | PS 30x40 | ACC | 57.43 | 4.13 | 4T12 (4.52 cm²) | 85.17 | 6.25 | 2T20 (6.28 cm²) | 6.00 | 70.86 | 0.66 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 52 | PS 30x40 | ELU | 14.66 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 20.45 | 1.66 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 38.69 | 0.36 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 52 | PS 30x40 | ACC | 57.60 | 4.15 | 4T12 (4.52 cm²) | 82.65 | 6.05 | 4T14 (6.16 cm²) | 6.00 | 68.94 | 0.64 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 53 | PS 30x40 | ELU | 28.96 | 2.38 | 2T14 (3.08 cm²) | 30.12 | 2.48 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 52.33 | 0.48 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 53 | PS 30x40 | ACC | 38.65 | 2.75 | 2T14 (3.08 cm²) | 72.35 | 5.26 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.00 | 68.38 | 0.63 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 54 | PS 30x40 | ELU | 18.27 | 1.48 | 2T12 (2.26 cm²) | 26.19 | 2.14 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 44.41 | 0.41 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 54 | PS 30x40 | ACC | 42.04 | 3.00 | 2T14 (3.08 cm²) | 73.00 | 5.31 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.00 | 64.63 | 0.60 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 55 | PS 30x40 | ELU | 26.40 | 2.16 | 2T12 (2.26 cm²) | 32.10 | 2.64 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 49.29 | 0.46 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 55 | PS 30x40 | ACC | 39.61 | 2.82 | 2T14 (3.08 cm²) | 77.10 | 5.62 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.00 | 67.45 | 0.62 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 56 | PS 30x40 | ELU | 18.23 | 1.48 | 2T12 (2.26 cm²) | 25.49 | 2.08 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 43.48 | 0.40 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 56 | PS 30x40 | ACC | 42.01 | 2.99 | 2T14 (3.08 cm²) | 72.14 | 5.24 | 5T12 (5.65 cm²) | 6.00 | 63.47 | 0.59 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 57 | PS 30x40 | ELU | 19.26 | 1.57 | 2T12 (2.26 cm²) | 22.24 | 1.81 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 40.01 | 0.37 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 57 | PS 30x40 | ACC | 53.56 | 3.85 | 2T16 (4.02 cm²) | 80.99 | 5.92 | 3T16 (6.03 cm²) | 6.00 | 68.75 | 0.64 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 58 | PS 30x40 | ELU | 14.21 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 21.63 | 1.76 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 39.10 | 0.36 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 58 | PS 30x40 | ACC | 58.33 | 4.20 | 4T12 (4.52 cm²) | 84.83 | 6.22 | 2T20 (6.28 cm²) | 6.00 | 69.92 | 0.65 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 71 | PP 30x45 | ELU | 23.49 | 1.68 | 2T12 (2.26 cm²) | 20.63 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 37.74 | 0.31 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 71 | PP 30x45 | ACC | 18.13 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 20.57 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 29.49 | 0.24 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 72 | PP 30x45 | ELU | 21.25 | 1.51 | 2T12 (2.26 cm²) | 31.98 | 2.29 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 41.34 | 0.34 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 72 | PP 30x45 | ACC | 16.84 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 37.10 | 2.30 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 35.93 | 0.29 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 73 | PP 30x45 | ELU | 0.71 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 0.46 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 2.52 | 0.02 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 73 | PP 30x45 | ACC | 0.83 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 0.46 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 1.95 | 0.02 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 74 | PP 30x45 | ELU | 40.98 | 2.96 | 2T14 (3.08 cm²) | 43.71 | 3.17 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.75 | 66.64 | 0.54 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 74 | PP 30x45 | ACC | 29.45 | 1.82 | 2T12 (2.26 cm²) | 38.86 | 2.41 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 51.90 | 0.42 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 75 | PP 30x45 | ELU | 37.83 | 2.73 | 2T14 (3.08 cm²) | 47.88 | 3.48 | 2T16 (4.02 cm²) | 6.75 | 66.74 | 0.54 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 75 | PP 30x45 | ACC | 26.41 | 1.63 | 2T12 (2.26 cm²) | 41.48 | 2.58 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 51.20 | 0.42 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 76 | PP 30x45 | ELU | 30.95 | 2.22 | 2T12 (2.26 cm²) | 36.79 | 2.65 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.75 | 58.46 | 0.47 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 76 | PP 30x45 | ACC | 22.79 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 34.23 | 2.12 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 47.09 | 0.38 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 77 | PP 30x45 | ELU | 22.85 | 1.63 | 2T12 (2.26 cm²) | 23.57 | 1.68 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 36.94 | 0.30 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 77 | PP 30x45 | ACC | 20.40 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 33.26 | 2.06 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 36.68 | 0.30 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 78 | PP 30x45 | ELU | 20.70 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 26.70 | 1.91 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 37.03 | 0.30 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 78 | PP 30x45 | ACC | 14.93 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 34.09 | 2.11 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 34.27 | 0.28 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 79 | PP 30x45 | ELU | 17.23 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 19.35 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 32.58 | 0.27 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 79 | PP 30x45 | ACC | 20.39 | 1.49 | 2T12 (2.26 cm²) | 31.67 | 1.96 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.75 | 35.78 | 0.29 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 80 | PS 30x40 | ELU | 19.82 | 1.61 | 2T12 (2.26 cm²) | 19.09 | 1.55 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 33.08 | 0.31 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 80 | PS 30x40 | ACC | 28.88 | 2.04 | 2T12 (2.26 cm²) | 44.79 | 3.20 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.00 | 42.43 | 0.39 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 81 | PS 30x40 | ELU | 12.26 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 13.53 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 25.70 | 0.24 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 81 | PS 30x40 | ACC | 26.71 | 1.89 | 2T12 (2.26 cm²) | 39.91 | 2.84 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 37.54 | 0.35 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 82 | PS 30x40 | ELU | 34.98 | 2.89 | 2T14 (3.08 cm²) | 33.70 | 2.78 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 57.48 | 0.53 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 82 | PS 30x40 | ACC | 27.85 | 1.97 | 2T12 (2.26 cm²) | 44.68 | 3.19 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.00 | 55.42 | 0.51 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 83 | PS 30x40 | ELU | 22.63 | 1.85 | 2T12 (2.26 cm²) | 26.05 | 2.13 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 45.62 | 0.42 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 83 | PS 30x40 | ACC | 25.12 | 1.77 | 2T12 (2.26 cm²) | 39.06 | 2.78 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 47.72 | 0.44 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 84 | PS 30x40 | ELU | 32.03 | 2.64 | 2T14 (3.08 cm²) | 27.52 | 2.26 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 51.92 | 0.48 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 84 | PS 30x40 | ACC | 26.94 | 1.90 | 2T12 (2.26 cm²) | 43.73 | 3.12 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.00 | 53.39 | 0.49 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 85 | PS 30x40 | ELU | 22.22 | 1.81 | 2T12 (2.26 cm²) | 23.60 | 1.93 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 43.67 | 0.40 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 85 | PS 30x40 | ACC | 25.15 | 1.77 | 2T12 (2.26 cm²) | 36.93 | 2.62 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 46.37 | 0.43 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 86 | PS 30x40 | ELU | 17.63 | 1.43 | 2T12 (2.26 cm²) | 15.24 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 29.48 | 0.27 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 86 | PS 30x40 | ACC | 27.41 | 1.94 | 2T12 (2.26 cm²) | 42.61 | 3.04 | 2T14 (3.08 cm²) | 6.00 | 40.35 | 0.37 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 87 | PS 30x40 | ELU | 11.33 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 13.15 | 1.30 | 2T12 (2.26 cm²) | 6.00 | 25.75 | 0.24 | 3.33 | OUI | 0.20 | 0.10 |
| 87 | PS 30x40 | ACC | 28.30 | 2.00 | 2T12 (2.26 cm²) | 44.45 | 3.17 | 3T12 (3.39 cm²) | 6.00 | 38.40 | 0.36 | 4.35 | OUI | 0.20 | 0.10 |

# 12. Poutres – sollicitations

| Barre | Section | L (m) | Situation | Mt max (kN·m) | Comb. | Ma min (kN·m) | Comb. | ¦V¦ max (kN) | Comb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 26.28 | ELU 1.35G+1.5Q | -30.05 | ELU 1.35G+1.5Q | 50.29 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 13 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 20.02 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -26.70 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 39.16 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 14 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 25.54 | ELU 1.35G+1.5Q | -37.30 | ELU 1.35G+1.5Q | 53.73 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 14 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 19.00 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -37.54 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 43.49 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 15 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 0.76 | ELU 1.35G+1.5Q | -1.09 | ELU 1.35G+1.5Q | 6.81 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 15 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 1.39 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -1.43 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 5.39 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 16 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 36.06 | ELU 1.35G+1.5Q | -41.41 | ELU 1.35G+1.5Q | 61.28 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 16 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 28.02 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -52.18 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 56.46 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 17 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 34.39 | ELU 1.35G+1.5Q | -44.62 | ELU 1.35G+1.5Q | 61.67 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 17 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 23.09 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -51.39 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 54.01 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 18 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 27.39 | ELU 1.35G+1.5Q | -34.25 | ELU 1.35G+1.5Q | 53.52 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 18 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 26.72 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -48.70 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 54.14 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 19 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 26.03 | ELU 1.35G+1.5Q | -31.59 | ELU 1.35G+1.5Q | 50.04 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 19 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 45.57 | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) | -73.29 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 67.29 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 20 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 24.91 | ELU 1.35G+1.5Q | -34.17 | ELU 1.35G+1.5Q | 50.55 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 20 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 26.48 | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) | -66.10 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 58.39 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 21 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 19.95 | ELU 1.35G+1.5Q | -25.86 | ELU 1.35G+1.5Q | 44.37 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 21 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 58.34 | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) | -79.49 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 69.50 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 22 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 22.08 | ELU 1.35G+1.5Q | -25.89 | ELU 1.35G+1.5Q | 44.65 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 22 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 85.18 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -109.39 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 84.67 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 23 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 15.21 | ELU 1.35G+1.5Q | -19.31 | ELU 1.35G+1.5Q | 37.08 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 23 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 83.53 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -102.60 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 82.82 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 24 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 30.20 | ELU 1.35G+1.5Q | -33.02 | ELU 1.35G+1.5Q | 53.17 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 24 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 58.74 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -85.28 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 79.66 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 25 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 19.68 | ELU 1.35G+1.5Q | -24.67 | ELU 1.35G+1.5Q | 41.88 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 25 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 63.77 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -85.80 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 74.66 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 26 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 27.41 | ELU 1.35G+1.5Q | -27.96 | ELU 1.35G+1.5Q | 48.37 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 26 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 61.77 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -90.83 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 80.01 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 27 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 19.23 | ELU 1.35G+1.5Q | -23.12 | ELU 1.35G+1.5Q | 40.48 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 27 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 62.58 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -84.19 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 73.02 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 28 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 20.05 | ELU 1.35G+1.5Q | -22.73 | ELU 1.35G+1.5Q | 41.66 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 28 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 77.51 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -100.32 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 81.53 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 29 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 14.18 | ELU 1.35G+1.5Q | -17.42 | ELU 1.35G+1.5Q | 36.17 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 29 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 85.40 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -106.20 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 81.99 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 42 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 25.29 | ELU 1.35G+1.5Q | -32.47 | ELU 1.35G+1.5Q | 53.26 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 42 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 18.92 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -32.20 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 42.20 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 43 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 26.03 | ELU 1.35G+1.5Q | -39.39 | ELU 1.35G+1.5Q | 55.18 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 43 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 19.24 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -43.05 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 46.50 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 44 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 0.70 | ELU 1.35G+1.5Q | -1.12 | ELU 1.35G+1.5Q | 6.82 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 44 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 1.02 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -1.16 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 5.25 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 45 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 33.88 | ELU 1.35G+1.5Q | -37.53 | ELU 1.35G+1.5Q | 61.08 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 45 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 23.84 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -47.49 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 53.27 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 46 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 34.38 | ELU 1.35G+1.5Q | -42.76 | ELU 1.35G+1.5Q | 60.29 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 46 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 22.96 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -46.62 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 50.89 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 47 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 25.69 | ELU 1.35G+1.5Q | -29.74 | ELU 1.35G+1.5Q | 49.51 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 47 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 19.97 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -39.94 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 47.02 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 48 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 25.03 | ELU 1.35G+1.5Q | -28.85 | ELU 1.35G+1.5Q | 49.35 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 48 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 30.59 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -61.38 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 57.92 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 49 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 25.70 | ELU 1.35G+1.5Q | -34.31 | ELU 1.35G+1.5Q | 51.25 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 49 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 23.57 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -58.59 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 54.76 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 50 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 19.36 | ELU 1.35G+1.5Q | -23.97 | ELU 1.35G+1.5Q | 43.14 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 50 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 37.04 | ACC 0.8G±(Ex+0.3Ey) | -62.79 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 58.58 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 51 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 21.46 | ELU 1.35G+1.5Q | -24.62 | ELU 1.35G+1.5Q | 44.33 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 51 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 57.43 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -85.17 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 70.86 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 52 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 14.66 | ELU 1.35G+1.5Q | -20.45 | ELU 1.35G+1.5Q | 38.69 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 52 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 57.60 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -82.65 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 68.94 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 53 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 28.96 | ELU 1.35G+1.5Q | -30.12 | ELU 1.35G+1.5Q | 52.33 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 53 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 38.65 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -72.35 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 68.38 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 54 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 18.27 | ELU 1.35G+1.5Q | -26.19 | ELU 1.35G+1.5Q | 44.41 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 54 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 42.04 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -73.00 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 64.63 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 55 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 26.40 | ELU 1.35G+1.5Q | -32.10 | ELU 1.35G+1.5Q | 49.29 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 55 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 39.61 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -77.10 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 67.45 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 56 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 18.23 | ELU 1.35G+1.5Q | -25.49 | ELU 1.35G+1.5Q | 43.48 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 56 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 42.01 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -72.14 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 63.47 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 57 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 19.26 | ELU 1.35G+1.5Q | -22.24 | ELU 1.35G+1.5Q | 40.01 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 57 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 53.56 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -80.99 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 68.75 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 58 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 14.21 | ELU 1.35G+1.5Q | -21.63 | ELU 1.35G+1.5Q | 39.10 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 58 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 58.33 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -84.83 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 69.92 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 71 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 23.49 | ELU 1.35G+1.5Q | -20.63 | ELU 1.35G+1.5Q | 37.74 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 71 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 18.13 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -20.57 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 29.49 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 72 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 21.25 | ELU 1.35G+1.5Q | -31.98 | ELU 1.35G+1.5Q | 41.34 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 72 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 16.84 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -37.10 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 35.93 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 73 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 0.71 | ELU 1.35G+1.5Q | -0.46 | ELU 1.35G+1.5Q | 2.52 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 73 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 0.83 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -0.46 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 1.95 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 74 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 40.98 | ELU 1.35G+1.5Q | -43.71 | ELU 1.35G+1.5Q | 66.64 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 74 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 29.45 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -38.86 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 51.90 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 75 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 37.83 | ELU 1.35G+1.5Q | -47.88 | ELU 1.35G+1.5Q | 66.74 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 75 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 26.41 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -41.48 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 51.20 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 76 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 30.95 | ELU 1.35G+1.5Q | -36.79 | ELU 1.35G+1.5Q | 58.46 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 76 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 22.79 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -34.23 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 47.09 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 77 | PP 30x45 | 4.20 | ELU | 22.85 | ELU 1.35G+1.5Q | -23.57 | ELU 1.35G+1.5Q | 36.94 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 77 | PP 30x45 | 4.20 | ACC | 20.40 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -33.26 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 36.68 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 78 | PP 30x45 | 4.40 | ELU | 20.70 | ELU 1.35G+1.5Q | -26.70 | ELU 1.35G+1.5Q | 37.03 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 78 | PP 30x45 | 4.40 | ACC | 14.93 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -34.09 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 34.27 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 79 | PP 30x45 | 3.80 | ELU | 17.23 | ELU 1.35G+1.5Q | -19.35 | ELU 1.35G+1.5Q | 32.58 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 79 | PP 30x45 | 3.80 | ACC | 20.39 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | -31.67 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) | 35.78 | ACC G+0.2Q±(Ex+0.3Ey) |
| 80 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 19.82 | ELU 1.35G+1.5Q | -19.09 | ELU 1.35G+1.5Q | 33.08 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 80 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 28.88 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -44.79 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 42.43 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 81 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 12.26 | ELU 1.35G+1.5Q | -13.53 | ELU 1.35G+1.5Q | 25.70 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 81 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 26.71 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -39.91 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 37.54 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 82 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 34.98 | ELU 1.35G+1.5Q | -33.70 | ELU 1.35G+1.5Q | 57.48 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 82 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 27.85 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -44.68 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 55.42 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 83 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 22.63 | ELU 1.35G+1.5Q | -26.05 | ELU 1.35G+1.5Q | 45.62 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 83 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 25.12 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -39.06 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 47.72 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 84 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 32.03 | ELU 1.35G+1.5Q | -27.52 | ELU 1.35G+1.5Q | 51.92 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 84 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 26.94 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -43.73 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 53.39 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 85 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 22.22 | ELU 1.35G+1.5Q | -23.60 | ELU 1.35G+1.5Q | 43.67 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 85 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 25.15 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | -36.93 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 46.37 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 86 | PS 30x40 | 4.00 | ELU | 17.63 | ELU 1.35G+1.5Q | -15.24 | ELU 1.35G+1.5Q | 29.48 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 86 | PS 30x40 | 4.00 | ACC | 27.41 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -42.61 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 40.35 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |
| 87 | PS 30x40 | 3.60 | ELU | 11.33 | ELU 1.35G+1.5Q | -13.15 | ELU 1.35G+1.5Q | 25.75 | ELU 1.35G+1.5Q |
| 87 | PS 30x40 | 3.60 | ACC | 28.30 | ACC 0.8G±(0.3Ex+Ey) | -44.45 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) | 38.40 | ACC G+0.2Q±(0.3Ex+Ey) |